## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 23/03/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 | '(1) |  |  |  | 55.8753 | 100 |  | 15.3711 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.7206 | 100 |  | 10.0972 | 100 |  | 6538.2789 | 100 |  | 76.5658 | 100 |  | 996.7289 | 100 |  | 890.6839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 | '(1) |  |  |  | 54.9873 | 100 |  | 14.6319 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.7942 | 100 |  | 10.0286 | 100 |  | 5933.1711 | 100 |  | 77.6947 | 100 |  | 996.5219 | 100 |  | 888.0669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 | '(1) |  |  |  | 52.4857 | 100 |  | 11.9009 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.1244 | 100 |  | 10.3983 | 100 |  | 9187.7846 | 100 |  | 77.2733 | 100 |  | 996.4806 | 100 |  | 888.9369 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 | '(1) |  |  |  | 57.7729 | 100 |  | 14.372 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.7817 | 100 |  | 10.0622 | 100 |  | 6543.5625 | 100 |  | 76.6728 | 100 |  | 996.3878 | 100 |  | 887.3703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 | '(1) |  |  |  | 56.9563 | 100 |  | 14.3937 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8456 | 100 |  | 10.0647 | 100 |  | 5865.2321 | 100 |  | 77.1014 | 100 |  | 996.0861 | 100 |  | 888.3389 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 | '(1) |  |  |  | 53.0311 | 100 |  | 11.3112 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.1981 | 100 |  | 10.1164 | 100 |  | 8973.5454 | 100 |  | 76.4269 | 100 |  | 995.86 | 100 |  | 890.4322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 | '(1) |  |  |  | 56.3309 | 100 |  | 13.9938 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8547 | 100 |  | 9.9008 | 100 |  | 6310.4551 | 100 |  | 76.0422 | 100 |  | 995.7581 | 100 |  | 890.3758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.3473 | 56 | '(4) | 10.1335 | 56 |  |  |  |  | 77.2575 | 100 |  | 995.6689 | 100 |  | 891.915 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 | '(1) |  |  |  | 52.0606 | 96 |  | 12.2278 | 96 |  | 0 | 96 |  |  |  |  | 10.9602 | 96 |  | 10.3946 | 96 |  | 9353.5016 | 100 |  | 75.8875 | 100 |  | 995.5836 | 100 |  | 891.9267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 | '(1) |  |  |  | 58.7988 | 100 |  | 15.4937 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.83 | 100 |  | 10.1967 | 100 |  | 6401.9121 | 100 |  | 75.4378 | 100 |  | 995.5339 | 100 |  | 893.9975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 | '(1) |  |  |  | 59.1681 | 100 |  | 16.1316 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8722 | 100 |  | 10.7417 | 100 |  | 5704.4736 | 100 |  | 71.7289 | 100 |  | 995.5386 | 100 |  | 891.5742 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 | '(1) |  |  |  | 54.6956 | 98 |  | 13.0493 | 98 |  | 0 | 98 |  |  |  |  | 11.766 | 98 |  | 10.4022 | 98 |  | 8514.3438 | 99 |  | 74.8314 | 99 |  | 995.5978 | 99 |  | 890.2762 | 99 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 | '(1) |  |  |  | 56.7359 | 100 |  | 14.4892 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.1206 | 100 |  | 9.9778 | 100 |  | 5623.8028 | 100 |  | 76.2111 | 100 |  | 995.7581 | 100 |  | 888.7397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 | '(1) |  |  |  | 53.5451 | 100 |  | 13.4696 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.7956 | 100 |  | 10.4875 | 100 |  | 7577.3055 | 100 |  | 75.8367 | 100 |  | 995.9628 | 100 |  | 887.4456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 | '(1) |  |  |  | 53.348 | 99 |  | 11.7116 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.0383 | 99 |  | 10.2628 | 99 |  | 9451.1997 | 100 |  | 76.9703 | 100 |  | 996.2508 | 100 |  | 892.1364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 | '(1) |  |  |  | 60.4804 | 100 |  | 14.7182 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.9797 | 100 |  | 9.9836 | 100 |  | 6931.5155 | 88 |  | 76.3556 | 100 |  | 996.63 | 100 |  | 893.4917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 | '(1) |  |  |  | 59.5607 | 100 |  | 14.6416 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.6653 | 100 |  | 10.2556 | 100 |  | 6036.1146 | 100 |  | 77.1478 | 100 |  | 996.9942 | 100 |  | 896.0675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 | '(1) |  |  |  | 54.4853 | 100 |  | 12.1807 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.1611 | 100 |  | 10.53 | 100 |  | 9170.8424 | 100 |  | 77.0694 | 100 |  | 997.1392 | 100 |  | 893.5567 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 | '(1) |  |  |  | 57.3849 | 100 |  | 14.7165 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8189 | 100 |  | 10.2247 | 100 |  | 6142.6945 | 100 |  | 76.8572 | 100 |  | 997.2436 | 100 |  | 890.2714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 | '(1) |  |  |  | 55.3437 | 99 |  | 13.9832 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.4538 | 99 |  | 10.3189 | 99 |  | 6092.5237 | 100 |  | 77.405 | 100 |  | 997.6033 | 100 |  | 889.9842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 | '(1) |  |  |  | 54.473 | 100 |  | 12.5883 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.0675 | 100 |  | 10.6689 | 100 |  | 9227.1091 | 100 |  | 77.7822 | 100 |  | 997.8667 | 100 |  | 892.3031 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 | '(1) |  |  |  | 60.5915 | 99 |  | 15.3462 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.9184 | 99 |  | 10.051 | 99 |  | 6085.4112 | 100 |  | 76.845 | 100 |  | 997.8511 | 100 |  | 894.8378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 | '(1) |  |  |  | 58.0235 | 100 |  | 14.4019 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.5269 | 100 |  | 10.0653 | 100 |  | 6072.0193 | 100 |  | 76.8281 | 100 |  | 997.8681 | 100 |  | 896.8969 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 | '(1) |  |  |  | 52.9785 | 100 |  | 11.9814 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.0828 | 100 |  | 10.2458 | 100 |  | 9147.5586 | 100 |  | 76.4453 | 100 |  | 997.8731 | 100 |  | 895.1453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 | '(1) |  |  |  | 55.1587 | 100 |  | 14.4003 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8542 | 100 |  | 9.8314 | 100 |  | 5960.8936 | 100 |  | 76.1764 | 100 |  | 997.8092 | 100 |  | 892.7808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 | '(1) |  |  |  | 53.2704 | 100 |  | 13.5823 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.4433 | 100 |  | 9.8622 | 100 |  | 6327.74 | 100 |  | 76.5136 | 100 |  | 997.7681 | 100 |  | 894.5575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 | '(1) |  |  |  | 52.0795 | 100 |  | 12.0035 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.0272 | 100 |  | 10.2997 | 100 |  | 9115.2892 | 100 |  | 75.6003 | 100 |  | 997.6028 | 100 |  | 895.7039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 | '(1) |  |  |  | 54.4658 | 100 |  | 13.1896 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.8347 | 100 |  | 9.7994 | 100 |  | 7853.0534 | 100 |  | 74.5808 | 100 |  | 997.3958 | 100 |  | 895.5939 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 | '(1) |  |  |  | 57.694 | 100 |  | 14.7076 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.1014 | 100 |  | 9.5511 | 100 |  | 5590.7726 | 100 |  | 76.2158 | 100 |  | 997.19 | 100 |  | 896.1636 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 | '(1) |  |  |  | 52.9051 | 100 |  | 12.0553 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.6353 | 100 |  | 9.6386 | 100 |  | 7647.7502 | 100 |  | 75.2375 | 100 |  | 996.9131 | 100 |  | 898.2444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 | '(1) |  |  |  | 54.9074 | 100 |  | 12.9043 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.8631 | 100 |  | 9.9492 | 100 |  | 7874.8394 | 100 |  | 73.8764 | 100 |  | 996.5411 | 100 |  | 898.2053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 | '(1) |  |  |  | 54.0181 | 99 |  | 16.8225 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.9805 | 99 |  | 9.4638 | 99 |  | 6316.8182 | 88 |  | 73.9383 | 100 |  | 996.3644 | 100 |  | 897.7619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 | '(1) |  |  |  | 51.8945 | 100 |  | 12.173 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5353 | 100 |  | 9.7086 | 100 |  | 7773.4941 | 100 |  | 72.3975 | 100 |  | 996.3678 | 100 |  | 898.3128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 | '(1) |  |  |  | 54.9436 | 99 |  | 13.2288 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.9666 | 99 |  | 9.8593 | 99 |  | 7861.6494 | 100 |  | 70.5872 | 100 |  | 996.4747 | 100 |  | 901.5961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 | '(1) |  |  |  | 58.2284 | 100 |  | 14.7935 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.0708 | 100 |  | 9.4981 | 100 |  | 5596.2706 | 100 |  | 71.39 | 100 |  | 996.5319 | 100 |  | 900.8181 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 | '(1) |  |  |  | 52.2653 | 99 |  | 11.7926 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.5304 | 99 |  | 9.7752 | 99 |  | 7709.3991 | 100 |  | 70.7358 | 100 |  | 996.7933 | 100 |  | 899.5433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 | '(1) |  |  |  | 55.9987 | 100 |  | 12.5772 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.955 | 100 |  | 9.8506 | 100 |  | 7829.9742 | 100 |  | 69.8164 | 100 |  | 997.0772 | 100 |  | 896.5342 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 | '(1) |  |  |  | 56.0593 | 100 |  | 13.9774 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8944 | 100 |  | 9.6031 | 100 |  | 5794.3799 | 100 |  | 70.8061 | 100 |  | 997.3722 | 100 |  | 893.4867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 | '(1) |  |  |  | 53.3058 | 100 |  | 12.2581 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4025 | 100 |  | 9.945 | 100 |  | 8109.7182 | 100 |  | 71.4258 | 100 |  | 997.5722 | 100 |  | 892.9556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 | '(1) |  |  |  | 56.5544 | 100 |  | 13.1483 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.9925 | 100 |  | 9.9714 | 100 |  | 8064.1314 | 100 |  | 71.4106 | 100 |  | 997.8864 | 100 |  | 895.5278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 | '(1) |  |  |  | 58.5601 | 100 |  | 14.9912 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.0656 | 100 |  | 9.6256 | 100 |  | 5827.2387 | 100 |  | 73.92 | 100 |  | 998.1644 | 100 |  | 894.28 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 | '(1) |  |  |  | 54.2109 | 99 |  | 12.4522 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.5398 | 99 |  | 10.2808 | 99 |  | 7968.0016 | 100 |  | 74.4731 | 100 |  | 998.3733 | 100 |  | 892.4 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 | '(1) |  |  |  | 53.9196 | 100 |  | 12.819 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.2053 | 100 |  | 11.2197 | 100 |  | 9614.8173 | 100 |  | 75.6781 | 100 |  | 998.4278 | 100 |  | 891.9275 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 | '(1) |  |  |  | 56.8554 | 100 |  | 14.6331 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.9978 | 100 |  | 9.6978 | 100 |  | 5838.6377 | 100 |  | 76.4231 | 100 |  | 998.5461 | 100 |  | 888.4769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 | '(1) |  |  |  | 53.4891 | 100 |  | 12.8193 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.0794 | 100 |  | 9.8664 | 100 |  | 6975.6806 | 100 |  | 76.4839 | 100 |  | 998.6053 | 100 |  | 889.5325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 | '(1) |  |  |  | 54.7379 | 100 |  | 12.3111 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4506 | 100 |  | 10.1678 | 100 |  | 9434.6984 | 100 |  | 76.8831 | 100 |  | 998.7303 | 100 |  | 889.6111 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 50.36 |  |  | 51.89 |  |  | 11.31 |  |  | 0 | [5 empty] | 10.96 |  |  | 9.46 |  |  | 5590.77 |  |  | 69.82 |  |  | 995.53 |  |  | 887.37 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 136.3 |  |  | 60.59 |  |  | 16.82 |  |  | 0 | [5 empty] | 13.12 |  |  | 11.22 |  |  | 9614.82 |  |  | 77.78 |  |  | 998.73 |  |  | 901.6
%Medie < Soglia |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 96.414 | 97.8 |  | 55.4363 | 97.8 |  | 13.5721 | 97.8 |  | 0 | 97.8 | '(2) |  | 0 |  | 12.1512 | 97.8 |  | 10.0653 | 97.8 |  | 7288.2135 | 97.8 |  | 75.2009 | 100 |  | 996.9847 | 100 |  | 893.2344 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 23/03/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 23/03/2023 | 10.57.30 | 23/03/2023 | 10.58.25
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 23/03/2023 | 12.45.35 | 23/03/2023 | 12.46.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 23/03/2023 | 21.10.30 | 23/03/2023 | 21.12.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 23/03/2023 | 07.50.15 | 23/03/2023 | 07.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 23/03/2023 | 15.50.15 | 23/03/2023 | 15.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 23/03/2023 | 23.50.10 | 23/03/2023 | 23.53.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 02.11.55 | 23/03/2023 | 02.12.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 02.29.50 | 23/03/2023 | 02.30.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 02.33.20 | 23/03/2023 | 02.33.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 02.48.05 | 23/03/2023 | 02.48.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 03.06.20 | 23/03/2023 | 03.06.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 03.08.10 | 23/03/2023 | 03.10.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 03.25.15 | 23/03/2023 | 03.25.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 03.42.35 | 23/03/2023 | 03.42.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 03.43.25 | 23/03/2023 | 03.43.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 03.44.30 | 23/03/2023 | 03.46.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 04.17.50 | 23/03/2023 | 04.18.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 04.20.25 | 23/03/2023 | 04.22.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 04.53.50 | 23/03/2023 | 04.53.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 04.54.35 | 23/03/2023 | 04.54.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 04.56.00 | 23/03/2023 | 05.00.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 05.34.50 | 23/03/2023 | 05.35.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 06.08.35 | 23/03/2023 | 06.09.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 06.09.50 | 23/03/2023 | 06.14.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 06.26.55 | 23/03/2023 | 06.27.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 06.27.50 | 23/03/2023 | 06.28.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 07.54.30 | 23/03/2023 | 07.54.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 08.33.10 | 23/03/2023 | 08.33.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 08.33.55 | 23/03/2023 | 08.34.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 09.24.35 | 23/03/2023 | 09.24.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 10.20.00 | 23/03/2023 | 10.20.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 10.20.45 | 23/03/2023 | 10.21.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 10.21.40 | 23/03/2023 | 10.21.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 10.22.20 | 23/03/2023 | 10.22.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 10.22.50 | 23/03/2023 | 10.22.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 10.36.35 | 23/03/2023 | 10.37.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 10.54.50 | 23/03/2023 | 10.55.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 10.55.50 | 23/03/2023 | 11.01.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 11.12.45 | 23/03/2023 | 11.12.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 11.13.50 | 23/03/2023 | 11.14.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 11.15.15 | 23/03/2023 | 11.19.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 11.30.25 | 23/03/2023 | 11.38.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 11.49.05 | 23/03/2023 | 11.49.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 11.50.55 | 23/03/2023 | 11.55.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 12.06.55 | 23/03/2023 | 12.08.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 12.08.35 | 23/03/2023 | 12.15.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 12.24.45 | 23/03/2023 | 12.26.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 12.26.50 | 23/03/2023 | 12.32.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 12.42.25 | 23/03/2023 | 12.44.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 12.44.40 | 23/03/2023 | 12.51.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 13.01.15 | 23/03/2023 | 13.01.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 13.03.05 | 23/03/2023 | 13.07.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 13.18.25 | 23/03/2023 | 13.26.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 19.18.10 | 23/03/2023 | 19.20.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 19.33.45 | 23/03/2023 | 19.34.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 20.10.45 | 23/03/2023 | 20.11.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 20.12.45 | 23/03/2023 | 20.12.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 20.27.40 | 23/03/2023 | 20.28.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 20.30.10 | 23/03/2023 | 20.30.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 20.46.50 | 23/03/2023 | 20.47.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 20.47.40 | 23/03/2023 | 20.47.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 20.48.15 | 23/03/2023 | 20.52.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 20.52.50 | 23/03/2023 | 20.53.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 21.07.30 | 23/03/2023 | 21.07.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 21.08.05 | 23/03/2023 | 21.16.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 21.21.30 | 23/03/2023 | 21.27.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 21.39.10 | 23/03/2023 | 21.39.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 21.40.10 | 23/03/2023 | 21.45.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 21.57.25 | 23/03/2023 | 21.58.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 21.58.10 | 23/03/2023 | 22.03.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 22.14.15 | 23/03/2023 | 22.14.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 22.16.00 | 23/03/2023 | 22.21.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 22.32.20 | 23/03/2023 | 22.33.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 22.33.45 | 23/03/2023 | 22.39.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 22.52.15 | 23/03/2023 | 22.57.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 23.08.30 | 23/03/2023 | 23.09.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 23.10.40 | 23/03/2023 | 23.12.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 23.12.35 | 23/03/2023 | 23.14.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 23.25.40 | 23/03/2023 | 23.25.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 23.27.55 | 23/03/2023 | 23.32.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 23.45.40 | 23/03/2023 | 23.45.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/03/2023 | 23.46.15 | 23/03/2023 | 23.46.40
| TOC MEASURING OFF | 23/03/2023 | 03.46.55 | 23/03/2023 | 04.00.55
| TOC MAINTENANCE ON | 23/03/2023 | 03.46.55 | 23/03/2023 | 04.00.56
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 23/03/2023 | 03.46.55 | 23/03/2023 | 04.00.57
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/03/2023 | 05.49.50 | 23/03/2023 | 05.49.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/03/2023 | 07.09.55 | 23/03/2023 | 07.10.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/03/2023 | 07.13.05 | 23/03/2023 | 07.13.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/03/2023 | 09.57.30 | 23/03/2023 | 09.57.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/03/2023 | 10.57.15 | 23/03/2023 | 10.57.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/03/2023 | 15.59.55 | 23/03/2023 | 16.00.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/03/2023 | 16.36.45 | 23/03/2023 | 16.36.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/03/2023 | 17.57.30 | 23/03/2023 | 17.57.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/03/2023 | 20.32.25 | 23/03/2023 | 20.32.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/03/2023 | 23.47.45 | 23/03/2023 | 23.47.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/03/2023 | 05.04.00 | 23/03/2023 | 05.12.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/03/2023 | 06.54.40 | 23/03/2023 | 06.58.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/03/2023 | 13.28.35 | 23/03/2023 | 13.31.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/03/2023 | 20.55.40 | 23/03/2023 | 21.05.20