## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 08/08/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 145.6593 | 100 |  | 59.7588 | 100 |  | 12.5743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16812 | 100 |  | 12.0978 | 100 |  | 9.7397 | 100 |  | 8045.9333 | 100 |  | 89.5239 | 100 |  | 995.9108 | 100 |  | 921.425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 219.3132 | 100 |  | 63.4613 | 100 |  | 15.0758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20289 | 100 |  | 13.6514 | 100 |  | 9.2561 | 100 |  | 5076.6828 | 100 |  | 89.9419 | 100 |  | 995.5089 | 100 |  | 920.3903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 185.7758 | 100 |  | 60.1457 | 100 |  | 13.3652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17988 | 100 |  | 12.6894 | 100 |  | 9.2494 | 100 |  | 6127.6583 | 100 |  | 90.8742 | 100 |  | 995.3414 | 100 |  | 917.9061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 192.5856 | 100 |  | 61.6793 | 100 |  | 12.9049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16806 | 100 |  | 12.0658 | 100 |  | 9.7869 | 100 |  | 8069.9037 | 100 |  | 90.2919 | 100 |  | 995.32 | 100 |  | 916.6617 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 222.4717 | 100 |  | 65.0906 | 100 |  | 15.5685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20563 | 100 |  | 13.7514 | 100 |  | 9.1964 | 100 |  | 5045.6277 | 100 |  | 90.0767 | 100 |  | 995.5131 | 100 |  | 913.9867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 174.3981 | 100 |  | 62.0305 | 100 |  | 13.2865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18243 | 100 |  | 12.7906 | 100 |  | 9.3431 | 100 |  | 5986.7778 | 100 |  | 91.3592 | 100 |  | 995.9156 | 100 |  | 911.0239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 137.796 | 100 |  | 59.5964 | 100 |  | 12.3034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16836 | 100 |  | 12.0592 | 100 |  | 9.8681 | 100 |  | 8002.3037 | 100 |  | 91.1478 | 100 |  | 996.0247 | 100 |  | 908.9403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 15.1257 | 53 | '(4) | 9.5942 | 53 |  |  |  |  | 88.5478 | 100 |  | 995.8967 | 100 |  | 907.4578 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
04:30 |  | 164.9252 | 100 |  | 58.6061 | 100 |  | 11.9026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16387 | 100 |  | 11.8311 | 100 |  | 9.3867 | 100 |  | 8148.4641 | 100 |  | 92.2339 | 100 |  | 995.5592 | 100 |  | 907.7289 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 221.2966 | 100 |  | 66.4339 | 100 |  | 14.7602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20179 | 100 |  | 13.6025 | 100 |  | 9.1364 | 100 |  | 5511.385 | 100 |  | 90.6703 | 100 |  | 995.0264 | 100 |  | 907.035 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 193.4554 | 100 |  | 62.3093 | 100 |  | 14.6029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19373 | 100 |  | 13.2175 | 100 |  | 9.7775 | 100 |  | 5298.8915 | 100 |  | 91.7983 | 100 |  | 995.1967 | 100 |  | 906.5072 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 131.2195 | 100 |  | 64.3875 | 100 |  | 16.1244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21468 | 100 |  | 14.0003 | 100 |  | 10.5897 | 100 |  | 4691.6493 | 100 |  | 87.3994 | 100 |  | 995.4428 | 100 |  | 908.4522 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
06:30 |  | 381.8182 | 100 |  | 80.7285 | 100 |  | 29.7478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32433 | 100 |  | 16.3403 | 100 |  | 11.2414 | 100 |  | 1425.9039 | 100 |  | 87.1494 | 100 |  | 996.3581 | 100 |  | 905.9436 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 98.628 | 100 |  | 58.5343 | 100 |  | 13.3991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17153 | 100 |  | 12.2861 | 100 |  | 10.6689 | 100 |  | 7678.7667 | 100 |  | 85.595 | 100 |  | 996.63 | 100 |  | 905.6078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 358.0778 | 100 |  | 98.05 | 100 |  | 46.888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50614 | 100 |  | 18.0964 | 100 |  | 12.0458 | 100 |  | 303.7507 | 100 |  | 85.8517 | 100 |  | 997.165 | 100 |  | 907.5033 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 103.4375 | 100 |  | 59.0499 | 100 |  | 12.8685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16651 | 100 |  | 11.9689 | 100 |  | 9.9797 | 100 |  | 7876.0446 | 88 |  | 90.7994 | 100 |  | 997.3056 | 100 |  | 908.8531 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 522.025 | 100 |  | 99.9481 | 100 |  | 54.1454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51222 | 100 |  | 18.0714 | 100 |  | 12.9203 | 100 |  | 1756.6837 | 100 |  | 86.5836 | 100 |  | 997.2456 | 100 |  | 905.4394 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 188.0879 | 100 |  | 57.6037 | 100 |  | 13.5382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16841 | 100 |  | 11.97 | 100 |  | 9.9347 | 100 |  | 7274.5191 | 100 |  | 95.0992 | 100 |  | 997.3531 | 100 |  | 906.5267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 111.8778 | 100 |  | 59.14 | 100 |  | 13.9764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17771 | 100 |  | 12.395 | 100 |  | 10.8233 | 100 |  | 7361.0852 | 100 |  | 93.5489 | 100 |  | 997.5206 | 100 |  | 905.1556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 453.065 | 100 |  | 93.9408 | 100 |  | 42.0875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4428 | 100 |  | 17.5017 | 100 |  | 12.2517 | 100 |  | 525.3527 | 100 |  | 92.4375 | 100 |  | 997.7089 | 100 |  | 900.3725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 134.943 | 100 |  | 55.4304 | 100 |  | 11.8326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16274 | 100 |  | 11.7328 | 100 |  | 9.7375 | 100 |  | 8270.5428 | 100 |  | 92.9467 | 100 |  | 997.6169 | 100 |  | 897.6925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 326.8558 | 100 |  | 87.3063 | 100 |  | 43.1296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44768 | 100 |  | 17.5589 | 100 |  | 12.9644 | 100 |  | 796.3059 | 100 |  | 87.5764 | 100 |  | 997.9944 | 100 |  | 895.1822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 167.2728 | 99 |  | 57.3827 | 99 |  | 14.687 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17712 | 100 |  | 12.4134 | 99 |  | 9.8376 | 99 |  | 6568.7022 | 100 |  | 95.8303 | 100 |  | 998.1411 | 100 |  | 894.5906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 139.5255 | 100 |  | 70.6142 | 100 |  | 27.0939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29687 | 100 |  | 15.8489 | 100 |  | 12.6828 | 100 |  | 2237.8537 | 100 |  | 86.2031 | 100 |  | 998.3258 | 100 |  | 894.0289 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 260.5912 | 100 |  | 66.9473 | 100 |  | 19.7206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22428 | 100 |  | 14.1592 | 100 |  | 10.4356 | 100 |  | 3877.0053 | 100 |  | 96.6731 | 100 |  | 998.3136 | 100 |  | 890.7419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 114.6247 | 100 |  | 58.0625 | 100 |  | 13.1137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17481 | 100 |  | 12.3447 | 100 |  | 10.1878 | 100 |  | 7353.8612 | 100 |  | 92.4392 | 100 |  | 997.9664 | 100 |  | 891.6922 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 217.2402 | 100 |  | 62.7067 | 100 |  | 14.6233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20309 | 100 |  | 13.5125 | 100 |  | 9.4575 | 100 |  | 5622.008 | 100 |  | 97.1544 | 100 |  | 997.7094 | 100 |  | 889.4394 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 188.2283 | 100 |  | 60.1493 | 100 |  | 12.9089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17481 | 100 |  | 12.2731 | 100 |  | 9.3372 | 100 |  | 6751.6217 | 100 |  | 98.7386 | 100 |  | 997.4264 | 100 |  | 889.3322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 229.4818 | 100 |  | 59.5212 | 100 |  | 13.9678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16894 | 100 |  | 11.9836 | 100 |  | 9.7914 | 100 |  | 7727.6434 | 100 |  | 96.2497 | 100 |  | 997.2436 | 100 |  | 889.2122 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 222.1473 | 100 |  | 61.928 | 100 |  | 15.1693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19916 | 100 |  | 13.3872 | 100 |  | 9.2122 | 100 |  | 5426.3829 | 100 |  | 96.8506 | 100 |  | 997.0925 | 100 |  | 890.4772 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 145.538 | 100 |  | 58.5355 | 100 |  | 12.9809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17328 | 100 |  | 12.2714 | 100 |  | 9.2392 | 100 |  | 6705.4133 | 100 |  | 95.7131 | 100 |  | 996.7286 | 100 |  | 892.4686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 151.6848 | 100 |  | 59.0224 | 100 |  | 12.6649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16822 | 100 |  | 11.9731 | 100 |  | 9.8783 | 100 |  | 7311.0232 | 88 |  | 94.4611 | 100 |  | 996.4286 | 100 |  | 894.8461 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 188.6484 | 100 |  | 62.6944 | 100 |  | 13.9821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19877 | 100 |  | 13.3875 | 100 |  | 9.2683 | 100 |  | 5328.7674 | 100 |  | 95.4619 | 100 |  | 995.9572 | 100 |  | 897.0678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 174.7555 | 100 |  | 58.715 | 100 |  | 12.4609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16957 | 100 |  | 12.0806 | 100 |  | 9.2883 | 100 |  | 6691.6967 | 100 |  | 95.2903 | 100 |  | 996.16 | 100 |  | 898.3525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 201.888 | 100 |  | 62.6283 | 100 |  | 15.8359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18689 | 100 |  | 12.8683 | 100 |  | 10.1594 | 100 |  | 6131.1904 | 100 |  | 93.3981 | 100 |  | 995.8714 | 100 |  | 899.7567 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 219.1021 | 100 |  | 61.8515 | 100 |  | 15.9163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19259 | 100 |  | 13.1789 | 100 |  | 9.3867 | 100 |  | 5333.0328 | 100 |  | 93.2394 | 100 |  | 995.7828 | 100 |  | 899.3264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 137.7881 | 100 |  | 56.6342 | 100 |  | 11.2202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15532 | 100 |  | 11.2797 | 100 |  | 9.5564 | 100 |  | 8092.7419 | 100 |  | 93.3225 | 100 |  | 995.5528 | 100 |  | 899.5753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 216.6559 | 99 |  | 61.1783 | 99 |  | 14.3593 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17973 | 100 |  | 12.6504 | 99 |  | 9.5499 | 99 |  | 6364.8482 | 100 |  | 91.1186 | 100 |  | 995.4811 | 100 |  | 899.9544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 277.7154 | 100 |  | 62.1987 | 100 |  | 16.5729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19063 | 100 |  | 13.1128 | 100 |  | 9.1836 | 100 |  | 5344.5522 | 100 |  | 93.2283 | 100 |  | 995.3047 | 100 |  | 901.1308 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 444.6524 | 100 |  | 54.8797 | 100 |  | 35.7015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15359 | 100 |  | 11.1872 | 100 |  | 9.3483 | 100 |  | 8165.8328 | 100 |  | 93.3869 | 100 |  | 995.1603 | 100 |  | 901.5794 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 240.5216 | 100 |  | 60.6676 | 100 |  | 14.7052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17045 | 100 |  | 12.1711 | 100 |  | 9.6136 | 100 |  | 7229.3806 | 100 |  | 91.7814 | 100 |  | 995.2144 | 100 |  | 902.0453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 235.9947 | 100 |  | 63.0957 | 100 |  | 16.7452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19807 | 100 |  | 13.3719 | 100 |  | 9.4997 | 100 |  | 5169.0108 | 100 |  | 93.7936 | 100 |  | 995.4631 | 100 |  | 903.28 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 231.4979 | 100 |  | 59.2595 | 100 |  | 29.378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16747 | 100 |  | 11.9522 | 100 |  | 9.6042 | 100 |  | 7444.0684 | 100 |  | 94.5025 | 100 |  | 995.6636 | 100 |  | 905.1042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 277.5027 | 100 |  | 61.6112 | 100 |  | 23.5307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17228 | 100 |  | 12.1694 | 100 |  | 10.2178 | 100 |  | 9467.0267 | 100 |  | 93.495 | 100 |  | 995.7389 | 100 |  | 906.3381 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 368.2777 | 100 |  | 63.2475 | 100 |  | 24.9593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19754 | 100 |  | 13.2906 | 100 |  | 9.6372 | 100 |  | 9591.8282 | 100 |  | 96.1853 | 100 |  | 995.5753 | 100 |  | 905.8322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 204.4072 | 100 |  | 58.1925 | 100 |  | 16.0145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16807 | 100 |  | 11.9422 | 100 |  | 9.6258 | 100 |  | 15278.6447 | 100 |  | 95.9989 | 100 |  | 995.3236 | 100 |  | 906.7761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 98.63 |  |  | 54.88 |  |  | 11.22 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.19 |  |  | 9.14 |  |  | 303.75 |  |  | 85.6 |  |  | 995.03 |  |  | 889.21 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 522.03 |  |  | 99.95 |  |  | 54.15 |  |  | 0 |  |  | 0.51 |  |  | 18.1 |  |  | 12.96 |  |  | 15278.64 |  |  | 98.74 |  |  | 998.33 |  |  | 921.42
%Medie < Soglia |  | 99.2 |  |  | 100 |  |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 98.7
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 222.5508 | 100 |  | 64.3311 | 100 |  | 19.0061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2131 | 100 |  | 13.1929 | 100 |  | 10.0297 | 100 |  | 6222.6527 | 100 |  | 92.5005 | 100 |  | 996.4055 | 100 |  | 902.5643 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 08/08/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/08/2023 | 07.50.10 | 08/08/2023 | 07.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/08/2023 | 15.50.10 | 08/08/2023 | 15.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/08/2023 | 23.50.15 | 08/08/2023 | 23.53.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 07.59.55 | 08/08/2023 | 08.03.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 13.02.50 | 08/08/2023 | 13.02.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 21.34.10 | 08/08/2023 | 21.35.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 21.36.05 | 08/08/2023 | 21.38.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 21.42.00 | 08/08/2023 | 21.42.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 21.42.50 | 08/08/2023 | 21.43.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 21.52.20 | 08/08/2023 | 21.52.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 21.58.20 | 08/08/2023 | 21.58.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 22.02.55 | 08/08/2023 | 22.03.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 23.04.55 | 08/08/2023 | 23.06.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 23.06.05 | 08/08/2023 | 23.10.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 23.14.05 | 08/08/2023 | 23.14.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 23.22.25 | 08/08/2023 | 23.22.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 23.26.00 | 08/08/2023 | 23.26.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 23.27.35 | 08/08/2023 | 23.27.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/08/2023 | 23.31.15 | 08/08/2023 | 23.31.35
| TOC MEASURING OFF | 08/08/2023 | 03.43.10 | 08/08/2023 | 03.57.10
| TOC MAINTENANCE ON | 08/08/2023 | 03.43.10 | 08/08/2023 | 03.57.11
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 08/08/2023 | 03.43.10 | 08/08/2023 | 03.57.12
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/08/2023 | 03.35.25 | 08/08/2023 | 03.35.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/08/2023 | 11.18.20 | 08/08/2023 | 11.18.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/08/2023 | 18.34.40 | 08/08/2023 | 18.34.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/08/2023 | 23.03.30 | 08/08/2023 | 23.03.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/08/2023 | 03.48.30 | 08/08/2023 | 03.58.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/08/2023 | 05.22.15 | 08/08/2023 | 05.41.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/08/2023 | 07.27.50 | 08/08/2023 | 07.32.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/08/2023 | 17.16.25 | 08/08/2023 | 17.21.15