## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 16/06/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 233.8512 | 100 |  | 52.7485 | 100 |  | 17.9839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16026 | 100 |  | 11.7606 | 100 |  | 9.7614 | 100 |  | 8288.4131 | 100 |  | 84.6406 | 100 |  | 993.3114 | 100 |  | 897.0478 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 227.9553 | 100 |  | 50.9531 | 100 |  | 16.086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15949 | 100 |  | 11.7469 | 100 |  | 9.5553 | 100 |  | 7973.0024 | 100 |  | 84.2081 | 100 |  | 993.15 | 100 |  | 896.0333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 196.8247 | 100 |  | 51.5161 | 100 |  | 15.2726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16091 | 100 |  | 11.8136 | 100 |  | 9.5714 | 100 |  | 7975.1105 | 100 |  | 84.6278 | 100 |  | 992.8922 | 100 |  | 897.7669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 222.7089 | 100 |  | 51.9071 | 100 |  | 16.0708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1596 | 100 |  | 11.7014 | 100 |  | 9.6514 | 100 |  | 8047.6587 | 100 |  | 85.7231 | 100 |  | 992.825 | 100 |  | 898.1528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 188.8514 | 100 |  | 51.6518 | 100 |  | 16.0821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16041 | 100 |  | 11.7475 | 100 |  | 9.7556 | 100 |  | 7869.6005 | 88 |  | 85.2892 | 100 |  | 992.7069 | 100 |  | 898.2997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 182.9894 | 99 |  | 49.6951 | 99 |  | 16.708 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1531 | 100 |  | 11.3175 | 99 |  | 9.7529 | 99 |  | 8389.8155 | 100 |  | 84.8031 | 100 |  | 992.5414 | 100 |  | 899.0889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 200.3719 | 100 |  | 49.0602 | 100 |  | 21.2736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15098 | 100 |  | 11.1547 | 100 |  | 9.8667 | 100 |  | 9248.5684 | 100 |  | 85.2844 | 100 |  | 992.4411 | 100 |  | 899.1281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.8891 | 53 | '(4) | 10.0458 | 53 |  |  |  |  | 84.2717 | 100 |  | 992.2936 | 100 |  | 897.3242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 190.8546 | 100 |  | 54.2506 | 100 |  | 25.8099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17464 | 100 |  | 12.4706 | 100 |  | 10.4958 | 100 |  | 6545.4039 | 100 |  | 83.5117 | 100 |  | 992.3381 | 100 |  | 896.1236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 192.4442 | 100 |  | 51.1923 | 100 |  | 15.6399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16098 | 100 |  | 11.8367 | 100 |  | 9.6539 | 100 |  | 7889.9925 | 100 |  | 83.4006 | 100 |  | 992.4461 | 100 |  | 892.7447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 196.13 | 99 |  | 50.5599 | 99 |  | 16.0377 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16077 | 100 |  | 11.8019 | 99 |  | 9.7855 | 99 |  | 7972.5446 | 100 |  | 83.8508 | 100 |  | 992.6758 | 100 |  | 890.9706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 186.4945 | 100 |  | 49.7977 | 100 |  | 18.8105 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15769 | 100 |  | 11.5656 | 100 |  | 9.8383 | 100 |  | 8179.6968 | 100 |  | 85.8536 | 100 |  | 992.8189 | 100 |  | 890.5758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 164.2212 | 100 |  | 50.0989 | 100 |  | 13.4709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1541 | 100 |  | 11.1964 | 100 |  | 10.7536 | 100 |  | 8965.2432 | 100 |  | 87.8208 | 100 |  | 993.105 | 100 |  | 891.6208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 275.1799 | 99 |  | 57.6971 | 99 |  | 20.3358 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19482 | 100 |  | 13.3134 | 99 |  | 10.1732 | 99 |  | 5452.9787 | 100 |  | 87.1717 | 100 |  | 993.6664 | 100 |  | 890.5344 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 509.1533 | 100 |  | 64.0423 | 100 |  | 30.8621 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26206 | 100 |  | 15.3933 | 100 |  | 11.95 | 100 |  | 1779.4255 | 100 |  | 73.4764 | 100 |  | 993.9169 | 100 |  | 895.1208 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 256.8392 | 99 |  | 57.1947 | 99 |  | 23.6539 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23835 | 100 |  | 14.8487 | 99 |  | 11.0638 | 99 |  | 3682.8902 | 100 |  | 76.2019 | 100 |  | 993.8411 | 100 |  | 891.1461 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 |  | 174.9809 | 100 |  | 50.2143 | 100 |  | 15.5514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15733 | 100 |  | 11.5389 | 100 |  | 9.9856 | 100 |  | 8145.3657 | 100 |  | 85.8456 | 100 |  | 993.9181 | 100 |  | 891.0947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 175.0723 | 99 |  | 49.161 | 99 |  | 18.2824 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15236 | 100 |  | 11.1822 | 99 |  | 9.9866 | 99 |  | 9158.7714 | 100 |  | 87.6503 | 100 |  | 994.0025 | 100 |  | 892.4456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 559.6642 | 100 |  | 63.7967 | 100 |  | 31.8049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23034 | 100 |  | 14.5469 | 100 |  | 11.5861 | 100 |  | 3304.4694 | 100 |  | 79.0381 | 100 |  | 994.1308 | 100 |  | 895.8842 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 437.5852 | 100 |  | 67.5324 | 100 |  | 54.413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4895 | 100 |  | 18.7233 | 100 |  | 13.5283 | 100 |  | 245.1297 | 100 |  | 67.2053 | 100 |  | 994.2661 | 100 |  | 895.0642 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 112.3681 | 100 |  | 48.0591 | 100 |  | 22.9165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15411 | 100 |  | 11.3908 | 100 |  | 10.1286 | 100 |  | 8349.4735 | 88 |  | 83.5692 | 100 |  | 994.2394 | 100 |  | 891.1283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 223.3733 | 100 |  | 49.8016 | 100 |  | 26.7258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15208 | 100 |  | 11.0994 | 100 |  | 10.1197 | 100 |  | 9213.9108 | 100 |  | 89.5669 | 100 |  | 994.2308 | 100 |  | 891.9233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 221.1283 | 100 |  | 50.7897 | 100 |  | 25.0328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15644 | 100 |  | 11.3764 | 100 |  | 10.0092 | 100 |  | 8853.4218 | 100 |  | 89.9617 | 100 |  | 994.2256 | 100 |  | 895.5911 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 221.4487 | 100 |  | 51.2345 | 100 |  | 22.1952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16134 | 100 |  | 11.7044 | 100 |  | 9.9494 | 100 |  | 8048.9339 | 100 |  | 88.8492 | 100 |  | 994.3133 | 100 |  | 898.9494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 207.7831 | 100 |  | 53.9378 | 100 |  | 24.7532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17316 | 100 |  | 12.2614 | 100 |  | 10.6914 | 100 |  | 6860.8009 | 100 |  | 89.0817 | 100 |  | 994.3086 | 100 |  | 901.2394 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 433.6549 | 99 |  | 49.6943 | 99 |  | 35.3698 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16056 | 100 |  | 11.6715 | 99 |  | 9.874 | 99 |  | 8008.1866 | 100 |  | 88.6522 | 100 |  | 994.2106 | 100 |  | 901.9933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 281.1248 | 100 |  | 50.1321 | 100 |  | 35.517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15621 | 100 |  | 11.4503 | 100 |  | 9.8781 | 100 |  | 8211.8444 | 100 |  | 87.1308 | 100 |  | 994.0869 | 100 |  | 903.4131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 215.126 | 100 |  | 49.1019 | 100 |  | 31.7169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14862 | 100 |  | 11.0128 | 100 |  | 9.7269 | 100 |  | 8844.8899 | 100 |  | 85.9039 | 100 |  | 994.0528 | 100 |  | 905.8817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 182.6911 | 100 |  | 50.8522 | 100 |  | 29.0986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14958 | 100 |  | 11.0619 | 100 |  | 9.9869 | 100 |  | 9200.8784 | 100 |  | 85.3892 | 100 |  | 993.9519 | 100 |  | 908.4836 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 235.0499 | 100 |  | 50.9025 | 100 |  | 32.5187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1532 | 100 |  | 11.3233 | 100 |  | 9.8831 | 100 |  | 8953.887 | 100 |  | 84.7967 | 100 |  | 993.9008 | 100 |  | 909.3433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 199.0462 | 100 |  | 51.7441 | 100 |  | 15.972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15851 | 100 |  | 11.7211 | 100 |  | 9.4211 | 100 |  | 7923.5854 | 100 |  | 83.7628 | 100 |  | 993.7783 | 100 |  | 912.2992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 275.6822 | 100 |  | 51.125 | 100 |  | 35.9241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15733 | 100 |  | 11.6517 | 100 |  | 9.4192 | 100 |  | 7983.9711 | 100 |  | 83.7375 | 100 |  | 993.6931 | 100 |  | 914.9564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 300.9287 | 100 |  | 50.6539 | 100 |  | 35.6588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15625 | 100 |  | 11.5486 | 100 |  | 9.5758 | 100 |  | 8073.7971 | 100 |  | 84.5172 | 100 |  | 993.5567 | 100 |  | 916.1136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 406.254 | 99 |  | 48.9951 | 99 |  | 40.2661 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15581 | 100 |  | 11.4864 | 99 |  | 9.6588 | 99 |  | 8136.4275 | 100 |  | 85.4497 | 100 |  | 993.3628 | 100 |  | 916.9594 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 324.7638 | 100 |  | 48.9918 | 100 |  | 36.3601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15115 | 100 |  | 11.2081 | 100 |  | 9.7381 | 100 |  | 8359.0355 | 100 |  | 84.5461 | 100 |  | 993.2217 | 100 |  | 920.2531 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 248.3495 | 99 |  | 48.3928 | 99 |  | 28.9189 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.145 | 100 |  | 10.776 | 99 |  | 9.7969 | 99 |  | 9240.8721 | 100 |  | 84.9272 | 100 |  | 993.3158 | 100 |  | 924.8467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 288.9897 | 100 |  | 49.4088 | 100 |  | 33.9886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14675 | 100 |  | 10.8794 | 100 |  | 9.8956 | 100 |  | 9227.9468 | 88 |  | 85.25 | 100 |  | 993.4789 | 100 |  | 928.1586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 290.5996 | 100 |  | 49.2655 | 100 |  | 35.279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14789 | 100 |  | 11.0728 | 100 |  | 9.4844 | 100 |  | 9218.1813 | 100 |  | 82.7533 | 100 |  | 993.4586 | 100 |  | 930.5283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 394.8244 | 100 |  | 49.2552 | 100 |  | 34.9343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15418 | 100 |  | 11.4939 | 100 |  | 9.2933 | 100 |  | 8223.6579 | 100 |  | 82.9214 | 100 |  | 993.5192 | 100 |  | 934.0283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 288.697 | 99 |  | 50.661 | 99 |  | 26.2358 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15669 | 100 |  | 11.6323 | 99 |  | 9.3156 | 99 |  | 8138.6751 | 100 |  | 83.3194 | 100 |  | 993.405 | 100 |  | 935.9853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 392.4999 | 100 |  | 56.3404 | 100 |  | 20.4084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18141 | 100 |  | 12.9953 | 100 |  | 9.7822 | 100 |  | 5403.1394 | 100 |  | 77.7761 | 100 |  | 993.635 | 100 |  | 936.6964 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 213.1011 | 100 |  | 49.214 | 100 |  | 19.735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15001 | 100 |  | 11.1783 | 100 |  | 9.7164 | 100 |  | 9226.0704 | 100 |  | 83.2067 | 100 |  | 993.8006 | 100 |  | 936.6742 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 207.8519 | 100 |  | 50.2461 | 100 |  | 30.5691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15163 | 100 |  | 11.2472 | 100 |  | 9.9042 | 100 |  | 9163.2936 | 100 |  | 83.865 | 100 |  | 993.9692 | 100 |  | 937.8108 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 208.4343 | 99 |  | 52.4282 | 99 |  | 23.5791 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15903 | 100 |  | 11.7345 | 99 |  | 9.7148 | 99 |  | 8334.4023 | 100 |  | 83.36 | 100 |  | 994.0772 | 100 |  | 939.5306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 247.9161 | 100 |  | 51.1613 | 100 |  | 29.497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16075 | 100 |  | 11.8169 | 100 |  | 9.5847 | 100 |  | 7961.8322 | 100 |  | 84.5356 | 100 |  | 994.1267 | 100 |  | 939.2375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 314.635 | 100 |  | 56.1537 | 100 |  | 24.2068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18632 | 100 |  | 13.0472 | 100 |  | 9.9411 | 100 |  | 5259.0079 | 100 |  | 84.4536 | 100 |  | 994.0519 | 100 |  | 938.4331 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 112.37 |  |  | 48.06 |  |  | 13.47 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.78 |  |  | 9.29 |  |  | 245.13 |  |  | 67.21 |  |  | 992.29 |  |  | 890.53 |  |  |  |  | (8) | 41
MAX |  | 559.66 |  |  | 67.53 |  |  | 54.41 |  |  | 0 |  |  | 0.49 |  |  | 18.72 |  |  | 13.53 |  |  | 9248.57 |  |  | 89.96 |  |  | 994.31 |  |  | 939.53
%Medie < Soglia |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.3
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 240.7654 | 97.6 |  | 50.8223 | 97.6 |  | 24.9147 | 97.6 |  | 0 | 97.6 |  | 0.15788 | 97.6 |  | 11.5736 | 97.6 |  | 9.8284 | 97.6 |  | 8231.582 | 97.6 |  | 85.141 | 100 |  | 993.4891 | 100 |  | 908.5604 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 16/06/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/06/2023 | 02.04.25 | 16/06/2023 | 02.07.55
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/06/2023 | 10.06.45 | 16/06/2023 | 10.10.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/06/2023 | 18.09.05 | 16/06/2023 | 18.12.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/06/2023 | 13.45.45 | 16/06/2023 | 13.45.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/06/2023 | 13.47.35 | 16/06/2023 | 13.47.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/06/2023 | 20.18.05 | 16/06/2023 | 20.18.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/06/2023 | 20.19.50 | 16/06/2023 | 20.19.55
| TOC MEASURING OFF | 16/06/2023 | 03.44.45 | 16/06/2023 | 03.58.45
| TOC MAINTENANCE ON | 16/06/2023 | 03.44.45 | 16/06/2023 | 03.58.46
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 16/06/2023 | 03.44.45 | 16/06/2023 | 03.58.47
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/06/2023 | 02.49.50 | 16/06/2023 | 02.49.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/06/2023 | 05.12.10 | 16/06/2023 | 05.12.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/06/2023 | 06.36.10 | 16/06/2023 | 06.36.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/06/2023 | 06.59.05 | 16/06/2023 | 06.59.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/06/2023 | 07.46.20 | 16/06/2023 | 07.46.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/06/2023 | 08.53.50 | 16/06/2023 | 08.53.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/06/2023 | 12.36.25 | 16/06/2023 | 12.36.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/06/2023 | 12.40.30 | 16/06/2023 | 12.40.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/06/2023 | 16.31.10 | 16/06/2023 | 16.31.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/06/2023 | 17.57.25 | 16/06/2023 | 17.57.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/06/2023 | 19.52.50 | 16/06/2023 | 19.52.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/06/2023 | 21.57.05 | 16/06/2023 | 21.57.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/06/2023 | 23.22.35 | 16/06/2023 | 23.22.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/06/2023 | 03.58.48 | 16/06/2023 | 04.05.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/06/2023 | 06.09.50 | 16/06/2023 | 06.17.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/06/2023 | 06.48.25 | 16/06/2023 | 06.53.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/06/2023 | 07.07.10 | 16/06/2023 | 07.40.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/06/2023 | 09.12.25 | 16/06/2023 | 10.01.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/06/2023 | 12.17.55 | 16/06/2023 | 12.23.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/06/2023 | 20.04.00 | 16/06/2023 | 20.12.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/06/2023 | 22.48.55 | 16/06/2023 | 23.01.05