## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 11/12/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 48.0307 | 99 |  | 55.7245 | 99 |  | 10.3917 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15183 | 100 |  | 11.2287 | 99 |  | 9.0554 | 99 |  | 9309.1885 | 100 |  | 90.5144 | 100 |  | 999.8147 | 100 |  | 909.0097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 45.0977 | 100 |  | 54.9259 | 100 |  | 10.6383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15719 | 100 |  | 11.5781 | 100 |  | 8.8492 | 100 |  | 8346.6355 | 100 |  | 90.7164 | 100 |  | 999.8583 | 100 |  | 910.1533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 45.1269 | 100 |  | 56.3848 | 100 |  | 10.9334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16188 | 100 |  | 11.8581 | 100 |  | 8.6919 | 100 |  | 8295.1988 | 100 |  | 90.9956 | 100 |  | 999.6331 | 100 |  | 909.585 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 47.6729 | 100 |  | 55.6467 | 100 |  | 10.6931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15407 | 100 |  | 11.4256 | 100 |  | 8.8933 | 100 |  | 9018.3627 | 100 |  | 88.9314 | 100 |  | 999.3708 | 100 |  | 907.9867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 39.9617 | 100 |  | 56.191 | 100 |  | 10.5007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15092 | 100 |  | 11.2031 | 100 |  | 9.0989 | 100 |  | 9177.0203 | 100 |  | 88.9486 | 100 |  | 999.3681 | 100 |  | 911.5292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 39.3376 | 100 |  | 54.4988 | 100 |  | 10.5413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15023 | 100 |  | 11.1617 | 100 |  | 9.2147 | 100 |  | 9173.038 | 100 |  | 88.3383 | 100 |  | 999.32 | 100 |  | 915.0278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 37.3098 | 100 |  | 53.6714 | 100 |  | 10.4252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14979 | 100 |  | 11.1544 | 100 |  | 9.1072 | 100 |  | 9190.9465 | 100 |  | 87.9036 | 100 |  | 999.1825 | 100 |  | 918.4983 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.888 | 53 | '(4) | 9.274 | 53 |  |  |  |  | 88.0564 | 100 |  | 999.1322 | 100 |  | 917.3833 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 37.9713 | 99 |  | 54.5079 | 99 |  | 10.7702 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15648 | 100 |  | 11.5532 | 99 |  | 9.0081 | 99 |  | 8313.9965 | 100 |  | 88.9953 | 100 |  | 998.7625 | 100 |  | 912.3011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 66.0942 | 100 |  | 57.0364 | 100 |  | 12.1258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16342 | 100 |  | 11.955 | 100 |  | 9.0692 | 100 |  | 7983.0231 | 100 |  | 88.7189 | 100 |  | 998.6903 | 100 |  | 913.2911 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 96.0743 | 99 |  | 62.5077 | 99 |  | 16.7817 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2047 | 100 |  | 13.8733 | 99 |  | 10.0836 | 99 |  | 4904.9108 | 100 |  | 80.0214 | 100 |  | 998.7353 | 100 |  | 919.0986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 43.7093 | 100 |  | 52.7782 | 100 |  | 10.9959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15124 | 100 |  | 11.2294 | 100 |  | 9.1689 | 100 |  | 9092.1105 | 100 |  | 88.2594 | 100 |  | 998.8628 | 100 |  | 916.7825 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 44.1668 | 100 |  | 52.4881 | 100 |  | 10.6122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15043 | 100 |  | 11.1589 | 100 |  | 9.1542 | 100 |  | 9184.516 | 100 |  | 88.9589 | 100 |  | 998.8122 | 100 |  | 913.3278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 38.1901 | 100 |  | 53.134 | 100 |  | 10.5375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15252 | 100 |  | 11.2742 | 100 |  | 9.1481 | 100 |  | 8901.2285 | 100 |  | 89.7264 | 100 |  | 998.7903 | 100 |  | 912.8322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 100.3152 | 99 |  | 58.4874 | 99 |  | 12.3045 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16709 | 100 |  | 12.1883 | 99 |  | 9.3791 | 99 |  | 7595.6939 | 100 |  | 86.1572 | 100 |  | 998.9503 | 100 |  | 910.4828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 41.025 | 100 |  | 53.9983 | 100 |  | 10.6506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15563 | 100 |  | 11.4661 | 100 |  | 9.0897 | 100 |  | 8891.5631 | 88 |  | 90.1078 | 100 |  | 998.9431 | 100 |  | 910.9269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 36.4648 | 100 |  | 53.9191 | 100 |  | 10.86 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.161 | 100 |  | 11.795 | 100 |  | 8.8597 | 100 |  | 8232.1203 | 100 |  | 90.5661 | 100 |  | 998.8983 | 100 |  | 911.9533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 41.6856 | 100 |  | 53.3461 | 100 |  | 10.7717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15419 | 100 |  | 11.4075 | 100 |  | 9.0825 | 100 |  | 8956.1387 | 100 |  | 89.0736 | 100 |  | 999.2064 | 100 |  | 911.3192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 38.2185 | 100 |  | 54.5332 | 100 |  | 10.6604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15114 | 100 |  | 11.175 | 100 |  | 9.3261 | 100 |  | 9183.1021 | 100 |  | 89.5739 | 100 |  | 999.2853 | 100 |  | 910.4572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 41.0628 | 100 |  | 53.5674 | 100 |  | 10.7275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15116 | 100 |  | 11.1647 | 100 |  | 9.3611 | 100 |  | 9227.2353 | 100 |  | 89.9542 | 100 |  | 999.5511 | 100 |  | 914.7172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 38.001 | 100 |  | 53.3519 | 100 |  | 10.6786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15106 | 100 |  | 11.1425 | 100 |  | 9.4158 | 100 |  | 9241.1117 | 100 |  | 90.4214 | 100 |  | 999.8339 | 100 |  | 917.0919 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 43.3777 | 99 |  | 53.2516 | 99 |  | 10.8478 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15093 | 100 |  | 11.127 | 99 |  | 9.3579 | 99 |  | 9191.8263 | 100 |  | 90.8372 | 100 |  | 999.6503 | 100 |  | 915.7783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 42.3209 | 99 |  | 53.1235 | 99 |  | 10.7531 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15603 | 100 |  | 11.4642 | 99 |  | 9.1251 | 99 |  | 8324.0094 | 100 |  | 91.0886 | 100 |  | 999.2908 | 100 |  | 917.1164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 43.455 | 100 |  | 54.2623 | 100 |  | 11.1548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15971 | 100 |  | 11.7131 | 100 |  | 9.0694 | 100 |  | 8190.1224 | 100 |  | 90.0444 | 100 |  | 998.9242 | 100 |  | 917.6775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 45.4221 | 100 |  | 55.1217 | 100 |  | 10.9598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15277 | 100 |  | 11.3194 | 100 |  | 9.1708 | 100 |  | 8975.342 | 100 |  | 88.4319 | 100 |  | 998.5125 | 100 |  | 920.7408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 117.8545 | 100 |  | 58.1493 | 100 |  | 13.3305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1686 | 100 |  | 12.2658 | 100 |  | 9.7239 | 100 |  | 6956.7502 | 100 |  | 84.6094 | 100 |  | 998.2992 | 100 |  | 918.5506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 45.8354 | 100 |  | 55.6904 | 100 |  | 12.255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16189 | 100 |  | 11.6147 | 100 |  | 9.7364 | 100 |  | 9176.7503 | 100 |  | 95.8408 | 100 |  | 998.0531 | 100 |  | 916.3278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 136.732 | 100 |  | 61.7565 | 100 |  | 17.6305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25977 | 100 |  | 15.3858 | 100 |  | 7.6672 | 100 |  | 3717.9356 | 100 |  | 89.0664 | 100 |  | 997.8106 | 100 |  | 916.6258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 73.6475 | 100 |  | 58.3639 | 100 |  | 15.9226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24463 | 100 |  | 15.1003 | 100 |  | 7.3883 | 100 |  | 3898.8248 | 100 |  | 86.2842 | 100 |  | 997.5511 | 100 |  | 920.8769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 134.1308 | 100 |  | 60.0325 | 100 |  | 16.1952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25161 | 100 |  | 15.2733 | 100 |  | 7.0892 | 100 |  | 3847.7567 | 100 |  | 86.8089 | 100 |  | 997.4189 | 100 |  | 922.6792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 67.6656 | 99 |  | 53.2258 | 99 |  | 11.2999 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15616 | 100 |  | 12.0064 | 99 |  | 8.4518 | 99 |  | 7687.8401 | 100 |  | 72.5422 | 100 |  | 997.3706 | 100 |  | 922.9628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 87.0495 | 100 |  | 54.9601 | 100 |  | 12.2293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15056 | 100 |  | 11.3172 | 100 |  | 9.3019 | 100 |  | 9006.1817 | 87 |  | 82.3019 | 100 |  | 997.225 | 100 |  | 926.2072 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 53.4267 | 100 |  | 55.3378 | 100 |  | 11.2882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15422 | 100 |  | 11.5142 | 100 |  | 9.2825 | 100 |  | 8360.4625 | 100 |  | 83.5744 | 100 |  | 997.1061 | 100 |  | 925.8306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 75.0342 | 99 |  | 56.1152 | 99 |  | 11.5257 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1506 | 100 |  | 11.2671 | 99 |  | 9.2875 | 99 |  | 8995.9414 | 100 |  | 84.2575 | 100 |  | 997.1106 | 100 |  | 926.2789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 117.0721 | 100 |  | 65.2224 | 100 |  | 20.0298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19466 | 100 |  | 13.3486 | 100 |  | 11.0317 | 100 |  | 4924.2431 | 100 |  | 83.0183 | 100 |  | 997.065 | 100 |  | 927.1317 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
18:00 |  | 45.1609 | 100 |  | 55.046 | 100 |  | 11.203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15249 | 100 |  | 11.4039 | 100 |  | 9.5569 | 100 |  | 8868.9243 | 100 |  | 82.6294 | 100 |  | 997.2008 | 100 |  | 924.1981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 45.7994 | 100 |  | 55.6551 | 100 |  | 11.1525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1547 | 100 |  | 11.5444 | 100 |  | 9.2981 | 100 |  | 8624.9266 | 100 |  | 83.5583 | 100 |  | 997.3003 | 100 |  | 920.635 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 51.162 | 100 |  | 56.9605 | 100 |  | 11.1608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16001 | 100 |  | 11.8922 | 100 |  | 8.9422 | 100 |  | 7863.9444 | 100 |  | 83.6456 | 100 |  | 997.3608 | 100 |  | 920.3453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 91.168 | 100 |  | 56.0092 | 100 |  | 11.2923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15559 | 100 |  | 11.68 | 100 |  | 8.7203 | 100 |  | 8895.0159 | 100 |  | 82.7975 | 100 |  | 997.5192 | 100 |  | 917.4522 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 100.4705 | 100 |  | 70.4143 | 100 |  | 17.9862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25042 | 100 |  | 15.2136 | 100 |  | 8.7242 | 100 |  | 2475.6205 | 100 |  | 82.5225 | 100 |  | 997.5644 | 100 |  | 920.9281 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
20:30 |  | 340.1991 | 100 |  | 79.5815 | 100 |  | 59.6852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47908 | 100 |  | 18.3169 | 100 |  | 10.2506 | 100 |  | 681.489 | 100 |  | 73.7536 | 100 |  | 997.6247 | 100 |  | 931.5767 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:00 |  | 82.7729 | 100 |  | 57.0279 | 100 |  | 14.3931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16879 | 100 |  | 12.3108 | 100 |  | 9.9864 | 100 |  | 6582.6357 | 100 |  | 81.8447 | 100 |  | 997.4747 | 100 |  | 921.9894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 117.6298 | 100 |  | 54.7523 | 100 |  | 12.9357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14882 | 100 |  | 11.1861 | 100 |  | 8.9781 | 100 |  | 9685.4185 | 100 |  | 84.3047 | 100 |  | 997.4186 | 100 |  | 915.9456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 102.0005 | 99 |  | 53.6648 | 99 |  | 10.3981 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14141 | 100 |  | 10.5543 | 99 |  | 9.5284 | 99 |  | 10240.2255 | 100 |  | 86.2361 | 100 |  | 997.5583 | 100 |  | 912.165 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 66.5065 | 100 |  | 53.5014 | 100 |  | 10.5976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14933 | 100 |  | 11.1325 | 100 |  | 9.3094 | 100 |  | 9197.1071 | 100 |  | 86.2686 | 100 |  | 997.6789 | 100 |  | 906.5786 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 60.2645 | 100 |  | 53.8845 | 100 |  | 10.6563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15038 | 100 |  | 11.1803 | 100 |  | 9.26 | 100 |  | 8934.2688 | 100 |  | 87.2742 | 100 |  | 997.8042 | 100 |  | 905.8811 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 36.46 |  |  | 52.49 |  |  | 10.39 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.55 |  |  | 7.09 |  |  | 681.49 |  |  | 72.54 |  |  | 997.07 |  |  | 905.88 |  |  |  |  | (8) | 43
MAX |  | 340.2 |  |  | 79.58 |  |  | 59.69 |  |  | 0 |  |  | 0.48 |  |  | 18.32 |  |  | 11.03 |  |  | 10240.23 |  |  | 95.84 |  |  | 999.86 |  |  | 931.58
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.2
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 61.7603 | 97.7 |  | 55.395 | 97.7 |  | 11.7091 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.16298 | 97.7 |  | 11.7916 | 97.7 |  | 9.0783 | 97.7 |  | 8272.3655 | 97.7 |  | 87.1904 | 100 |  | 998.48 | 100 |  | 915.9674 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 11/12/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 11/12/2023 | 07.43.10 | 11/12/2023 | 07.46.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 11/12/2023 | 15.43.10 | 11/12/2023 | 15.46.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 11/12/2023 | 23.43.10 | 11/12/2023 | 23.46.40
| TOC MEASURING OFF | 11/12/2023 | 03.32.20 | 11/12/2023 | 03.46.20
| TOC MAINTENANCE ON | 11/12/2023 | 03.32.20 | 11/12/2023 | 03.46.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 11/12/2023 | 03.32.20 | 11/12/2023 | 03.46.22
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/12/2023 | 00.00.20 | 11/12/2023 | 00.00.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/12/2023 | 03.37.15 | 11/12/2023 | 03.37.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/12/2023 | 04.11.30 | 11/12/2023 | 04.11.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/12/2023 | 05.12.20 | 11/12/2023 | 05.12.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/12/2023 | 07.16.15 | 11/12/2023 | 07.16.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/12/2023 | 10.35.30 | 11/12/2023 | 10.35.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/12/2023 | 11.14.25 | 11/12/2023 | 11.14.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/12/2023 | 11.20.10 | 11/12/2023 | 11.20.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/12/2023 | 15.17.20 | 11/12/2023 | 15.17.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/12/2023 | 16.39.35 | 11/12/2023 | 16.39.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/12/2023 | 21.57.00 | 11/12/2023 | 21.57.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/12/2023 | 04.55.50 | 11/12/2023 | 05.08.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/12/2023 | 06.58.55 | 11/12/2023 | 07.04.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/12/2023 | 12.37.55 | 11/12/2023 | 12.43.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/12/2023 | 17.07.50 | 11/12/2023 | 17.21.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/12/2023 | 19.25.15 | 11/12/2023 | 19.26.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/12/2023 | 19.38.10 | 11/12/2023 | 20.25.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/12/2023 | 20.49.45 | 11/12/2023 | 20.58.35