## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 02/03/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 91.3114 | 99 |  | 53.1884 | 99 |  | 12.5626 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.1106 | 99 |  | 9.7407 | 99 |  | 8321.7248 | 100 |  | 78.3444 | 100 |  | 989.1381 | 100 |  | 881.0467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 89.4771 | 100 |  | 56.9179 | 100 |  | 14.5115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.1436 | 100 |  | 9.4753 | 100 |  | 6313.5008 | 100 |  | 79.4386 | 100 |  | 989.6364 | 100 |  | 878.6956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 52.8597 | 100 |  | 53.1664 | 100 |  | 11.6601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6431 | 100 |  | 9.6372 | 100 |  | 8505.0464 | 100 |  | 80.7653 | 100 |  | 989.6742 | 100 |  | 876.8317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 89.1801 | 100 |  | 54.2329 | 100 |  | 13.0492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.2656 | 100 |  | 9.85 | 100 |  | 8924.1194 | 100 |  | 80.3653 | 100 |  | 989.8778 | 100 |  | 876.0631 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 85.3331 | 99 |  | 54.3149 | 99 |  | 13.9209 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 13.0944 | 99 |  | 9.5415 | 99 |  | 6616.0368 | 100 |  | 82.4467 | 100 |  | 989.8797 | 100 |  | 876.4356 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 70.543 | 100 |  | 51.2431 | 100 |  | 11.1744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.4586 | 100 |  | 9.6058 | 100 |  | 9540.1255 | 100 |  | 81.9258 | 100 |  | 989.4206 | 100 |  | 875.2197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 85.6199 | 100 |  | 54.0644 | 100 |  | 12.6538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.2014 | 100 |  | 9.7478 | 100 |  | 8510.1118 | 100 |  | 81.0531 | 100 |  | 989.2453 | 100 |  | 874.7211 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.6517 | 58 | '(4) | 9.4842 | 58 |  |  |  |  | 82.1669 | 100 |  | 989.1336 | 100 |  | 872.7633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 35.6494 | 95 |  | 53.7383 | 95 |  | 11.2049 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0 | 100 |  | 11.7155 | 95 |  | 9.516 | 95 |  | 8850.7462 | 100 |  | 82.0342 | 100 |  | 988.9914 | 100 |  | 874.2386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 92.4237 | 100 |  | 53.6582 | 100 |  | 12.693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.1683 | 100 |  | 9.7622 | 100 |  | 9295.8468 | 100 |  | 77.8939 | 100 |  | 988.6903 | 100 |  | 871.4525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 100.5302 | 100 |  | 54.3243 | 100 |  | 14.0885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.1419 | 100 |  | 9.2456 | 100 |  | 6041.0598 | 100 |  | 77.5392 | 100 |  | 988.9431 | 100 |  | 870.8247 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 76.5435 | 100 |  | 51.4046 | 100 |  | 11.6599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5903 | 100 |  | 9.6036 | 100 |  | 8572.3834 | 100 |  | 78.3375 | 100 |  | 988.9944 | 100 |  | 872.0075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 87.8979 | 99 |  | 53.2978 | 99 |  | 12.8279 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.1006 | 99 |  | 9.8047 | 99 |  | 8652.8102 | 100 |  | 76.2606 | 100 |  | 989.0494 | 100 |  | 870.1733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 74.0653 | 99 |  | 56.2242 | 99 |  | 14.0393 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 13.1978 | 99 |  | 9.3599 | 99 |  | 6468.6427 | 100 |  | 78.0844 | 100 |  | 989.4767 | 100 |  | 869.9169 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 99.6506 | 100 |  | 50.6709 | 100 |  | 11.9036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.7297 | 100 |  | 9.8272 | 100 |  | 8385.1376 | 100 |  | 72.5931 | 100 |  | 989.6836 | 100 |  | 867.7306 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 76.6225 | 100 |  | 50.3537 | 100 |  | 10.1886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.94 | 100 |  | 9.3056 | 100 |  | 9724.6746 | 88 |  | 78.2456 | 100 |  | 989.7947 | 100 |  | 866.9178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 89.1956 | 100 |  | 55.3175 | 100 |  | 13.4368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7156 | 100 |  | 9.6283 | 100 |  | 7042.2649 | 100 |  | 79.2617 | 100 |  | 990.4858 | 100 |  | 866.8772 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 91.4269 | 100 |  | 53.97 | 100 |  | 13.7882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8569 | 100 |  | 9.6172 | 100 |  | 5961.8998 | 100 |  | 80.1225 | 100 |  | 990.8061 | 100 |  | 868.7381 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 103.6669 | 100 |  | 64.5661 | 100 |  | 53.2842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.7192 | 100 |  | 13.4047 | 100 |  | 253.5436 | 100 |  | 60.5319 | 100 |  | 991.2011 | 100 |  | 861.5428 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 82.018 | 99 |  | 51.1989 | 99 |  | 14.7887 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.529 | 99 |  | 10.4003 | 99 |  | 7647.8385 | 100 |  | 71.8186 | 100 |  | 991.4342 | 100 |  | 856.0983 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 74.1926 | 100 |  | 54.7801 | 100 |  | 14.7039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.3781 | 100 |  | 9.4894 | 100 |  | 6297.2096 | 100 |  | 80.7542 | 100 |  | 991.7633 | 100 |  | 862.6478 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 46.9767 | 100 |  | 50.8707 | 100 |  | 11.424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6172 | 100 |  | 9.6194 | 100 |  | 8546.947 | 100 |  | 80.5608 | 100 |  | 991.9492 | 100 |  | 868.1625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 112.8405 | 100 |  | 61.7026 | 100 |  | 22.2684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.6928 | 100 |  | 9.5275 | 100 |  | 2484.4855 | 100 |  | 67.4239 | 100 |  | 992.0917 | 100 |  | 873.9339 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 80.8426 | 100 |  | 54.0283 | 100 |  | 14.0204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.2161 | 100 |  | 9.3283 | 100 |  | 5903.157 | 100 |  | 77.9672 | 100 |  | 991.2425 | 100 |  | 868.965 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 50.4676 | 100 |  | 52.177 | 100 |  | 11.678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8986 | 100 |  | 9.4569 | 100 |  | 7785.4238 | 100 |  | 79.0892 | 100 |  | 991.5028 | 100 |  | 867.8592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 88.1824 | 99 |  | 52.8009 | 99 |  | 12.8847 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.9967 | 99 |  | 9.8156 | 99 |  | 8361.3463 | 100 |  | 78.83 | 100 |  | 991.7364 | 100 |  | 866.9803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 44.8384 | 99 |  | 56.749 | 99 |  | 16.5562 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 13.3983 | 99 |  | 10.5312 | 99 |  | 4849.4441 | 100 |  | 80.0219 | 100 |  | 991.6503 | 100 |  | 868.9892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 85.3835 | 99 |  | 50.4502 | 99 |  | 11.1849 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.1003 | 99 |  | 9.7448 | 99 |  | 9312.3002 | 100 |  | 79.2369 | 100 |  | 991.1217 | 100 |  | 868.2761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 109.273 | 100 |  | 58.8483 | 100 |  | 16.7256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.9622 | 100 |  | 9.7403 | 100 |  | 4718.9457 | 100 |  | 77.6228 | 100 |  | 991.0425 | 100 |  | 865.3167 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 54.1576 | 99 |  | 51.9742 | 99 |  | 12.0335 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.7415 | 99 |  | 9.8811 | 99 |  | 7861.913 | 100 |  | 79.2994 | 100 |  | 991.0472 | 100 |  | 863.9056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 131.9855 | 99 |  | 55.6711 | 99 |  | 17.2599 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 13.7944 | 99 |  | 9.8086 | 99 |  | 4941.8303 | 100 |  | 79.4056 | 100 |  | 990.9461 | 100 |  | 863.4364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 97.9334 | 99 |  | 51.249 | 99 |  | 12.8003 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.5014 | 99 |  | 9.9758 | 99 |  | 8081.1257 | 88 |  | 81.0683 | 100 |  | 990.8997 | 100 |  | 863.2811 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 122.361 | 99 |  | 59.2487 | 99 |  | 17.4405 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 13.9 | 99 |  | 9.9379 | 99 |  | 5014.4534 | 100 |  | 80.5728 | 100 |  | 990.775 | 100 |  | 862.6458 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 65.6612 | 100 |  | 52.5018 | 100 |  | 12.2161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6944 | 100 |  | 9.9589 | 100 |  | 8115.8323 | 100 |  | 80.6156 | 100 |  | 990.6531 | 100 |  | 863.6272 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 145.3908 | 100 |  | 54.9345 | 100 |  | 16.9973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.9211 | 100 |  | 9.7336 | 100 |  | 4668.8694 | 100 |  | 79.4642 | 100 |  | 990.5269 | 100 |  | 860.6061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 89.0804 | 100 |  | 50.6366 | 100 |  | 12.0976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5578 | 100 |  | 9.9356 | 100 |  | 8263.0513 | 100 |  | 80.4172 | 100 |  | 990.4311 | 100 |  | 861.8106 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 125.3114 | 100 |  | 58.9505 | 100 |  | 16.8649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.9225 | 100 |  | 9.76 | 100 |  | 4722.8418 | 100 |  | 79.7017 | 100 |  | 990.3536 | 100 |  | 862.5158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 64.6466 | 100 |  | 51.4038 | 100 |  | 11.9413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6778 | 100 |  | 9.8278 | 100 |  | 8045.0321 | 100 |  | 80.2233 | 100 |  | 990.3597 | 100 |  | 863.5172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 96.6734 | 99 |  | 52.2401 | 99 |  | 12.7222 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.1242 | 99 |  | 9.4833 | 99 |  | 7942.2032 | 100 |  | 81.3867 | 100 |  | 990.7519 | 100 |  | 861.715 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 70.4797 | 100 |  | 54.2508 | 100 |  | 12.3954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5683 | 100 |  | 9.1808 | 100 |  | 6897.2095 | 100 |  | 83.3783 | 100 |  | 991.0817 | 100 |  | 864.6311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 53.5731 | 100 |  | 52.9555 | 100 |  | 10.5504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6633 | 100 |  | 8.9739 | 100 |  | 8788.6515 | 100 |  | 82.6731 | 100 |  | 991.3328 | 100 |  | 865.3689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 87.8279 | 100 |  | 55.3499 | 100 |  | 10.0336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.3358 | 100 |  | 8.8875 | 100 |  | 9554.1353 | 100 |  | 82.7072 | 100 |  | 991.2689 | 100 |  | 864.9614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 160.4413 | 99 |  | 56.0109 | 99 |  | 11.8864 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.2925 | 99 |  | 8.8797 | 99 |  | 9637.6227 | 100 |  | 83.3164 | 100 |  | 991.9786 | 100 |  | 862.7225 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 77.9708 | 100 |  | 69.7173 | 100 |  | 25.4044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.6811 | 100 |  | 13.0414 | 100 |  | 2447.9305 | 100 |  | 80.3303 | 100 |  | 992.4967 | 100 |  | 863.8869 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
22:30 |  | 30.168 | 100 |  | 65.7073 | 100 |  | 32.0797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.875 | 100 |  | 13.0928 | 100 |  | 2035.094 | 100 |  | 72.88 | 100 |  | 992.4622 | 100 |  | 870.2406 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
23:00 |  | 124.7544 | 100 |  | 52.919 | 100 |  | 11.4389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.3456 | 100 |  | 9.5542 | 100 |  | 11765.8412 | 100 |  | 83.1636 | 100 |  | 992.3747 | 100 |  | 855.4353 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 30.17 |  |  | 50.35 |  |  | 10.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.35 |  |  | 8.88 |  |  | 253.54 |  |  | 60.53 |  |  | 988.69 |  |  | 855.44 |  |  |  |  | (8) | 42
MAX |  | 160.44 |  |  | 69.72 |  |  | 53.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.72 |  |  | 13.4 |  |  | 11765.84 |  |  | 83.38 |  |  | 992.5 |  |  | 881.05
%Medie < Soglia |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 86.6822 | 97.6 |  | 53.9834 | 97.6 |  | 13.3749 | 97.6 |  | 0 | 97.6 |  | 0 | 97.6 |  | 12.3945 | 97.6 |  | 9.6311 | 97.6 |  | 7501.1879 | 97.6 |  | 79.643 | 100 |  | 990.5132 | 100 |  | 867.8651 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 02/03/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/03/2023 | 07.50.30 | 02/03/2023 | 07.53.55
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/03/2023 | 15.50.30 | 02/03/2023 | 15.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/03/2023 | 23.50.25 | 02/03/2023 | 23.53.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 00.14.15 | 02/03/2023 | 00.14.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 01.05.50 | 02/03/2023 | 01.05.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 01.25.10 | 02/03/2023 | 01.25.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 01.37.50 | 02/03/2023 | 01.37.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 01.42.05 | 02/03/2023 | 01.42.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 02.01.10 | 02/03/2023 | 02.01.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 02.10.45 | 02/03/2023 | 02.10.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 02.16.00 | 02/03/2023 | 02.16.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 02.17.15 | 02/03/2023 | 02.17.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 02.18.50 | 02/03/2023 | 02.18.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 02.29.10 | 02/03/2023 | 02.29.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 02.36.40 | 02/03/2023 | 02.36.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 02.46.45 | 02/03/2023 | 02.46.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 02.48.50 | 02/03/2023 | 02.48.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 02.50.55 | 02/03/2023 | 02.51.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 02.53.25 | 02/03/2023 | 02.53.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 03.05.10 | 02/03/2023 | 03.05.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 03.06.10 | 02/03/2023 | 03.06.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 03.07.50 | 02/03/2023 | 03.08.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 03.08.50 | 02/03/2023 | 03.08.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 03.10.05 | 02/03/2023 | 03.10.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 03.11.10 | 02/03/2023 | 03.11.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 03.12.40 | 02/03/2023 | 03.12.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 03.23.35 | 02/03/2023 | 03.23.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 03.28.30 | 02/03/2023 | 03.28.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 03.30.05 | 02/03/2023 | 03.30.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 03.41.55 | 02/03/2023 | 03.42.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 03.42.55 | 02/03/2023 | 03.43.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 03.45.15 | 02/03/2023 | 03.45.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 03.46.40 | 02/03/2023 | 03.46.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 03.48.20 | 02/03/2023 | 03.48.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 04.00.05 | 02/03/2023 | 04.00.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 04.01.15 | 02/03/2023 | 04.01.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 04.02.50 | 02/03/2023 | 04.03.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 04.17.45 | 02/03/2023 | 04.17.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 04.18.45 | 02/03/2023 | 04.18.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 04.20.10 | 02/03/2023 | 04.20.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 04.21.15 | 02/03/2023 | 04.21.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 04.22.55 | 02/03/2023 | 04.23.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 04.24.05 | 02/03/2023 | 04.24.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 04.35.20 | 02/03/2023 | 04.35.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 04.41.25 | 02/03/2023 | 04.41.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 04.43.05 | 02/03/2023 | 04.43.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 04.56.45 | 02/03/2023 | 04.56.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 04.58.10 | 02/03/2023 | 04.58.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 04.59.10 | 02/03/2023 | 05.00.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 05.42.05 | 02/03/2023 | 05.42.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 05.44.25 | 02/03/2023 | 05.44.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 06.02.10 | 02/03/2023 | 06.02.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 06.20.25 | 02/03/2023 | 06.20.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 06.37.30 | 02/03/2023 | 06.37.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 15.28.00 | 02/03/2023 | 15.28.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 15.32.15 | 02/03/2023 | 15.32.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 15.34.10 | 02/03/2023 | 15.34.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 15.47.35 | 02/03/2023 | 15.47.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 17.11.50 | 02/03/2023 | 17.12.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 17.31.20 | 02/03/2023 | 17.31.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/03/2023 | 17.34.10 | 02/03/2023 | 17.34.20
| TOC MEASURING OFF | 02/03/2023 | 03.47.25 | 02/03/2023 | 04.01.25
| TOC MAINTENANCE ON | 02/03/2023 | 03.47.25 | 02/03/2023 | 04.01.26
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 02/03/2023 | 03.47.25 | 02/03/2023 | 04.01.27
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/03/2023 | 00.06.40 | 02/03/2023 | 00.06.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/03/2023 | 02.26.15 | 02/03/2023 | 02.26.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/03/2023 | 06.01.00 | 02/03/2023 | 06.01.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/03/2023 | 06.51.45 | 02/03/2023 | 06.51.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/03/2023 | 09.41.50 | 02/03/2023 | 09.41.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/03/2023 | 12.44.40 | 02/03/2023 | 12.44.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/03/2023 | 13.02.50 | 02/03/2023 | 13.02.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/03/2023 | 13.34.45 | 02/03/2023 | 13.34.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/03/2023 | 14.58.25 | 02/03/2023 | 14.58.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/03/2023 | 15.10.55 | 02/03/2023 | 15.11.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/03/2023 | 15.55.05 | 02/03/2023 | 15.55.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/03/2023 | 16.25.50 | 02/03/2023 | 16.25.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/03/2023 | 19.13.00 | 02/03/2023 | 19.13.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/03/2023 | 21.24.50 | 02/03/2023 | 21.24.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/03/2023 | 04.44.40 | 02/03/2023 | 04.49.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/03/2023 | 07.07.50 | 02/03/2023 | 07.17.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/03/2023 | 07.41.50 | 02/03/2023 | 07.45.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/03/2023 | 08.56.45 | 02/03/2023 | 09.32.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/03/2023 | 13.01.10 | 02/03/2023 | 13.09.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/03/2023 | 21.36.55 | 02/03/2023 | 22.20.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/03/2023 | 22.45.00 | 02/03/2023 | 22.47.00