## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 28/07/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 228.3187 | 99 |  | 54.1166 | 99 |  | 15.6428 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17344 | 100 |  | 12.2705 | 99 |  | 10.271 | 99 |  | 6046.2615 | 100 |  | 90.7244 | 100 |  | 993.5719 | 100 |  | 918.3172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 196.4549 | 100 |  | 52.0399 | 100 |  | 13.3304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15165 | 100 |  | 10.9369 | 100 |  | 10.4147 | 100 |  | 9029.3892 | 100 |  | 93.0272 | 100 |  | 993.5856 | 100 |  | 916.7794 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 244.0408 | 100 |  | 58.1334 | 100 |  | 16.1236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1804 | 100 |  | 12.5844 | 100 |  | 10.3436 | 100 |  | 6343.3794 | 100 |  | 91.4081 | 100 |  | 993.5475 | 100 |  | 917.1928 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 216.2457 | 100 |  | 57.6095 | 100 |  | 16.0584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17778 | 100 |  | 12.4453 | 100 |  | 10.4344 | 100 |  | 5990.2025 | 100 |  | 91.8108 | 100 |  | 993.8636 | 100 |  | 919.6922 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 210.3526 | 100 |  | 52.4432 | 100 |  | 25.9971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1483 | 100 |  | 10.7733 | 100 |  | 10.6561 | 100 |  | 8994.9951 | 100 |  | 89.8403 | 100 |  | 993.7389 | 100 |  | 919.7308 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 219.4889 | 100 |  | 57.0791 | 100 |  | 17.7658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17587 | 100 |  | 12.4286 | 100 |  | 10.4647 | 100 |  | 6367.124 | 100 |  | 88.3164 | 100 |  | 993.4772 | 100 |  | 918.0511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 198.1903 | 100 |  | 55.4502 | 100 |  | 14.7467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17499 | 100 |  | 12.3489 | 100 |  | 10.2006 | 100 |  | 6026.3901 | 100 |  | 90.8253 | 100 |  | 993.1561 | 100 |  | 917.0869 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.3901 | 53 | '(4) | 9.9406 | 53 |  |  |  |  | 92.1997 | 100 |  | 993.1233 | 100 |  | 918.3061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 283.5664 | 99 |  | 63.2096 | 99 |  | 21.5793 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22935 | 100 |  | 14.451 | 99 |  | 10.6106 | 99 |  | 3418.0755 | 100 |  | 86.2214 | 100 |  | 992.8967 | 100 |  | 917.4422 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
05:00 |  | 157.7067 | 100 |  | 52.4523 | 100 |  | 12.5012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15097 | 100 |  | 10.9903 | 100 |  | 10.4208 | 100 |  | 9155.9652 | 100 |  | 89.1256 | 100 |  | 992.7222 | 100 |  | 915.0319 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 234.518 | 100 |  | 56.2437 | 100 |  | 15.3105 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1801 | 100 |  | 12.6267 | 100 |  | 10.2306 | 100 |  | 6125.8939 | 100 |  | 89.2586 | 100 |  | 993.0761 | 100 |  | 915.7528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 230.7551 | 100 |  | 54.7894 | 100 |  | 18.0028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17367 | 100 |  | 12.2225 | 100 |  | 10.4975 | 100 |  | 6244.9028 | 100 |  | 92.1214 | 100 |  | 993.0956 | 100 |  | 916.4878 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 238.4297 | 100 |  | 52.4841 | 100 |  | 21.3652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15874 | 100 |  | 11.4492 | 100 |  | 10.3219 | 100 |  | 8986.8435 | 100 |  | 90.9386 | 100 |  | 993.3589 | 100 |  | 916.2161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 239.9029 | 100 |  | 57.7955 | 100 |  | 22.3928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18816 | 100 |  | 12.9053 | 100 |  | 10.0833 | 100 |  | 5794.0596 | 100 |  | 93.7422 | 100 |  | 993.7844 | 100 |  | 918.1911 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 230.3753 | 100 |  | 49.5778 | 100 |  | 14.9476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15663 | 100 |  | 11.3483 | 100 |  | 11.1828 | 100 |  | 6349.9721 | 100 |  | 86.6672 | 100 |  | 994.0825 | 100 |  | 921.2289 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 195.8778 | 100 |  | 55.7696 | 100 |  | 20.0537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18688 | 100 |  | 12.8342 | 100 |  | 10.2931 | 100 |  | 6226.9001 | 88 |  | 93.6147 | 100 |  | 993.8436 | 100 |  | 925.2692 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 157.8877 | 100 |  | 52.4865 | 100 |  | 13.1651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15825 | 100 |  | 11.3267 | 100 |  | 10.0667 | 100 |  | 8123.4058 | 100 |  | 95.7378 | 100 |  | 993.9775 | 100 |  | 925.4817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 198.0748 | 100 |  | 57.3021 | 100 |  | 15.1454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17385 | 100 |  | 12.2186 | 100 |  | 10.4289 | 100 |  | 7403.0124 | 100 |  | 93.4517 | 100 |  | 994.4714 | 100 |  | 925.4978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 211.5881 | 100 |  | 56.7895 | 100 |  | 16.7647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18809 | 100 |  | 12.9311 | 100 |  | 10.0739 | 100 |  | 5759.7349 | 100 |  | 92.8511 | 100 |  | 994.7964 | 100 |  | 925.9419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 131.2582 | 100 |  | 52.4999 | 100 |  | 12.6974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15492 | 100 |  | 11.2261 | 100 |  | 10.0325 | 100 |  | 8221.309 | 100 |  | 92.1794 | 100 |  | 994.7817 | 100 |  | 924.0728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 321.6453 | 100 |  | 65.1112 | 100 |  | 22.9162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2351 | 100 |  | 14.5828 | 100 |  | 11.5664 | 100 |  | 3276.4952 | 100 |  | 84.6578 | 100 |  | 994.8169 | 100 |  | 920.5947 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 101.9777 | 100 |  | 62.1101 | 100 |  | 28.0613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28454 | 100 |  | 15.7961 | 100 |  | 12.0542 | 100 |  | 2233.3315 | 100 |  | 76.0181 | 100 |  | 994.6478 | 100 |  | 917.0447 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:30 |  | 240.1542 | 100 |  | 77.4866 | 100 |  | 43.77 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43503 | 100 |  | 17.3617 | 100 |  | 12.7958 | 100 |  | 630.1811 | 100 |  | 96.7947 | 100 |  | 994.2525 | 100 |  | 919.4764 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:00 |  | 93.4793 | 99 |  | 49.2305 | 99 |  | 14.8582 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15515 | 100 |  | 11.2304 | 99 |  | 10.3582 | 99 |  | 8707.5942 | 100 |  | 90.9894 | 100 |  | 994.1433 | 100 |  | 918.5139 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 333.2685 | 100 |  | 80.2019 | 100 |  | 53.0426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52853 | 100 |  | 18.2528 | 100 |  | 12.9236 | 100 |  | 301.5723 | 100 |  | 96.9228 | 100 |  | 994.2789 | 100 |  | 916.7028 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:00 |  | 157.0104 | 100 |  | 50.6548 | 100 |  | 14.0417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14946 | 100 |  | 10.8956 | 100 |  | 9.7569 | 100 |  | 8789.2007 | 100 |  | 92.0953 | 100 |  | 994.1269 | 100 |  | 917.2228 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 184.1295 | 100 |  | 51.7583 | 100 |  | 16.922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14996 | 100 |  | 10.8528 | 100 |  | 10.0853 | 100 |  | 9123.334 | 100 |  | 93.4486 | 100 |  | 993.9475 | 100 |  | 916.3933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 198.1405 | 100 |  | 53.9883 | 100 |  | 13.8771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16431 | 100 |  | 11.7814 | 100 |  | 9.9528 | 100 |  | 7503.5883 | 100 |  | 92.1675 | 100 |  | 993.5294 | 100 |  | 919.7242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 240.5159 | 100 |  | 53.1517 | 100 |  | 26.9862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16648 | 100 |  | 11.8956 | 100 |  | 9.9356 | 100 |  | 6953.9457 | 100 |  | 92.3922 | 100 |  | 993.3322 | 100 |  | 920.8003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 204.8521 | 99 |  | 52.9076 | 99 |  | 13.7345 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16045 | 100 |  | 11.5616 | 99 |  | 9.9482 | 99 |  | 7339.7151 | 100 |  | 91.9675 | 100 |  | 993.1622 | 100 |  | 923.2639 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 191.4648 | 100 |  | 52.3367 | 100 |  | 12.5552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1468 | 100 |  | 10.7031 | 100 |  | 10.1178 | 100 |  | 9362.6568 | 100 |  | 90.6203 | 100 |  | 993.175 | 100 |  | 925.8911 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 229.3283 | 100 |  | 53.9214 | 100 |  | 14.7378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15929 | 100 |  | 11.5881 | 100 |  | 10.0597 | 100 |  | 7799.4366 | 88 |  | 87.8817 | 100 |  | 993.2319 | 100 |  | 924.5572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 254.0016 | 99 |  | 54.0309 | 99 |  | 20.7415 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16444 | 100 |  | 11.8713 | 99 |  | 9.8685 | 99 |  | 7071.5841 | 100 |  | 89.1119 | 100 |  | 993.2244 | 100 |  | 925.475 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 232.1043 | 100 |  | 54.3864 | 100 |  | 24.4311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16207 | 100 |  | 11.7542 | 100 |  | 10.0058 | 100 |  | 7159.4522 | 100 |  | 87.8947 | 100 |  | 993.1572 | 100 |  | 927.5856 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 145.359 | 100 |  | 51.1073 | 100 |  | 18.3966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14607 | 100 |  | 10.7425 | 100 |  | 10.0239 | 100 |  | 8923.3013 | 100 |  | 87.7867 | 100 |  | 993.1431 | 100 |  | 927.7375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 200.2224 | 100 |  | 54.2681 | 100 |  | 16.5017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15279 | 100 |  | 11.2064 | 100 |  | 10.2875 | 100 |  | 8707.771 | 100 |  | 86.3008 | 100 |  | 993.2858 | 100 |  | 928.2069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 214.5282 | 100 |  | 55.1671 | 100 |  | 16.7109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16247 | 100 |  | 11.775 | 100 |  | 10.0942 | 100 |  | 7016.1071 | 100 |  | 87.7353 | 100 |  | 993.4464 | 100 |  | 930.5686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 253.5121 | 100 |  | 54.2042 | 100 |  | 29.8665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16256 | 100 |  | 11.7644 | 100 |  | 10.0356 | 100 |  | 7049.0376 | 100 |  | 88.6553 | 100 |  | 993.6853 | 100 |  | 930.3461 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 259.2064 | 99 |  | 52.3487 | 99 |  | 27.8059 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14736 | 100 |  | 10.817 | 99 |  | 10.1532 | 99 |  | 8492.7435 | 100 |  | 87.9917 | 100 |  | 993.6575 | 100 |  | 931.6656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 214.5455 | 100 |  | 53.9365 | 100 |  | 14.7618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15019 | 100 |  | 10.9869 | 100 |  | 10.4319 | 100 |  | 9190.3184 | 100 |  | 87.7236 | 100 |  | 993.8322 | 100 |  | 932.8636 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 159.9459 | 99 |  | 56.6394 | 99 |  | 15.0331 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17212 | 100 |  | 12.1997 | 99 |  | 10.554 | 99 |  | 6551.6888 | 100 |  | 89.9064 | 100 |  | 994.0375 | 100 |  | 930.2347 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 193.2441 | 100 |  | 55.4408 | 100 |  | 21.1071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16587 | 100 |  | 11.9169 | 100 |  | 10.1597 | 100 |  | 7007.9 | 100 |  | 89.6039 | 100 |  | 994.1833 | 100 |  | 928.6269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 133.2889 | 99 |  | 52.7966 | 99 |  | 13.9818 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15177 | 100 |  | 11.0348 | 99 |  | 10.2033 | 99 |  | 8151.238 | 100 |  | 90.9019 | 100 |  | 994.3958 | 100 |  | 926.215 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 149.153 | 100 |  | 52.23 | 100 |  | 13.4084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15053 | 100 |  | 10.9089 | 100 |  | 10.5661 | 100 |  | 9214.2198 | 100 |  | 91.0261 | 100 |  | 994.4328 | 100 |  | 926.7719 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 199.8785 | 100 |  | 54.0196 | 100 |  | 34.1482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16758 | 100 |  | 11.9686 | 100 |  | 10.1181 | 100 |  | 7066.8607 | 100 |  | 91.5344 | 100 |  | 994.4242 | 100 |  | 929.3461 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 169.538 | 99 |  | 55.5114 | 99 |  | 14.8996 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16927 | 100 |  | 11.9799 | 99 |  | 10.0861 | 99 |  | 7056.8887 | 100 |  | 94.9133 | 100 |  | 994.5556 | 100 |  | 927.2839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 93.48 |  |  | 49.23 |  |  | 12.5 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 10.7 |  |  | 9.76 |  |  | 301.57 |  |  | 76.02 |  |  | 992.72 |  |  | 915.03 |  |  |  |  | (8) | 41
MAX |  | 333.27 |  |  | 80.2 |  |  | 53.04 |  |  | 0 |  |  | 0.53 |  |  | 18.25 |  |  | 12.92 |  |  | 9362.66 |  |  | 96.92 |  |  | 994.82 |  |  | 932.86
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.6
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 200.4229 | 97.6 |  | 53.9775 | 97.6 |  | 17.7879 | 97.6 |  | 0 | 97.6 |  | 0.16324 | 97.6 |  | 11.6825 | 97.6 |  | 10.2305 | 97.6 |  | 7535.7081 | 97.6 |  | 90.7436 | 100 |  | 993.7113 | 100 |  | 923.0152 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 28/07/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 28/07/2023 | 07.50.15 | 28/07/2023 | 07.53.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 28/07/2023 | 15.50.15 | 28/07/2023 | 15.53.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 28/07/2023 | 23.50.20 | 28/07/2023 | 23.53.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 28/07/2023 | 05.36.10 | 28/07/2023 | 05.36.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 28/07/2023 | 06.12.50 | 28/07/2023 | 06.13.00
| TOC MEASURING OFF | 28/07/2023 | 03.43.30 | 28/07/2023 | 03.57.30
| TOC MAINTENANCE ON | 28/07/2023 | 03.43.30 | 28/07/2023 | 03.57.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 28/07/2023 | 03.43.30 | 28/07/2023 | 03.57.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/07/2023 | 00.16.00 | 28/07/2023 | 00.16.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/07/2023 | 03.53.30 | 28/07/2023 | 03.53.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/07/2023 | 04.03.05 | 28/07/2023 | 04.03.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/07/2023 | 11.55.20 | 28/07/2023 | 11.55.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/07/2023 | 14.53.40 | 28/07/2023 | 14.53.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/07/2023 | 16.28.45 | 28/07/2023 | 16.28.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/07/2023 | 19.25.00 | 28/07/2023 | 19.25.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/07/2023 | 20.18.40 | 28/07/2023 | 20.18.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/07/2023 | 21.13.45 | 28/07/2023 | 21.13.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/07/2023 | 22.37.05 | 28/07/2023 | 22.37.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/07/2023 | 04.01.30 | 28/07/2023 | 04.10.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/07/2023 | 05.54.20 | 28/07/2023 | 06.00.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/07/2023 | 10.14.10 | 28/07/2023 | 10.48.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/07/2023 | 11.01.35 | 28/07/2023 | 11.33.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/07/2023 | 11.57.50 | 28/07/2023 | 12.30.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/07/2023 | 20.16.15 | 28/07/2023 | 20.22.10