## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 19/03/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 | '(1) |  |  |  | 55.1669 | 100 |  | 13.1883 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.5306 | 100 |  | 10.2569 | 100 |  | 7484.0825 | 100 |  | 78.4525 | 100 |  | 995.7106 | 100 |  | 859.0881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 | '(1) |  |  |  | 55.6414 | 100 |  | 14.1962 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.5078 | 100 |  | 9.6103 | 100 |  | 5552.3255 | 100 |  | 80.9333 | 100 |  | 995.9564 | 100 |  | 858.1975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 | '(1) |  |  |  | 51.8848 | 99 |  | 11.4544 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.7584 | 99 |  | 9.7511 | 99 |  | 8148.8569 | 100 |  | 81.49 | 100 |  | 996.0492 | 100 |  | 857.2333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 | '(1) |  |  |  | 55.9334 | 99 |  | 13.3138 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.4708 | 99 |  | 10.0407 | 99 |  | 7534.5211 | 100 |  | 80.8953 | 100 |  | 996.0814 | 100 |  | 853.4917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 | '(1) |  |  |  | 58.0479 | 100 |  | 15.4024 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.4369 | 100 |  | 9.5294 | 100 |  | 5607.7431 | 100 |  | 81.5019 | 100 |  | 996.0553 | 100 |  | 855.1589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 | '(1) |  |  |  | 52.8114 | 100 |  | 11.324 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.8883 | 100 |  | 9.5775 | 100 |  | 7992.9786 | 100 |  | 81.5856 | 100 |  | 995.9842 | 100 |  | 854.7717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 | '(1) |  |  |  | 54.4781 | 100 |  | 13.1476 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.5658 | 100 |  | 9.8625 | 100 |  | 7433.7448 | 100 |  | 81.2519 | 100 |  | 995.9783 | 100 |  | 853.5556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.5883 | 57 | '(4) | 9.7078 | 57 |  |  |  |  | 82.3653 | 100 |  | 995.6586 | 100 |  | 855.65 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 | '(1) |  |  |  | 54.097 | 96 |  | 12.2246 | 96 |  | 0 | 96 |  |  |  |  | 11.9487 | 96 |  | 9.7305 | 96 |  | 8017.1078 | 100 |  | 79.4761 | 100 |  | 995.3733 | 100 |  | 856.4408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 | '(1) |  |  |  | 56.3479 | 100 |  | 13.2311 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.3169 | 100 |  | 9.8353 | 100 |  | 7801.1992 | 100 |  | 77.7683 | 100 |  | 996.0161 | 100 |  | 853.1175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 | '(1) |  |  |  | 57.5033 | 100 |  | 13.9971 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.2686 | 100 |  | 9.5547 | 100 |  | 5784.8033 | 100 |  | 80.9783 | 100 |  | 996.3247 | 100 |  | 852.3489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 | '(1) |  |  |  | 53.3298 | 100 |  | 11.1701 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.8153 | 100 |  | 9.6644 | 100 |  | 8041.5947 | 100 |  | 81.03 | 100 |  | 996.3297 | 100 |  | 851.7625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 | '(1) |  |  |  | 54.7596 | 99 |  | 12.4297 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.4373 | 99 |  | 9.8886 | 99 |  | 7637.9234 | 100 |  | 81.2992 | 100 |  | 996.2439 | 100 |  | 869.5889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 | '(1) |  |  |  | 55.5791 | 99 |  | 13.3823 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 13.1713 | 99 |  | 9.5109 | 99 |  | 5812.4187 | 100 |  | 82.9047 | 100 |  | 996.5658 | 100 |  | 868.8958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 | '(1) |  |  |  | 50.995 | 100 |  | 10.6762 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5972 | 100 |  | 9.7814 | 100 |  | 8275.4019 | 100 |  | 83.3575 | 100 |  | 996.8789 | 100 |  | 868.9725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 | '(1) |  |  |  | 52.3092 | 99 |  | 11.6025 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.4777 | 99 |  | 10.1109 | 99 |  | 8981.5416 | 88 |  | 83.3675 | 100 |  | 997.1147 | 100 |  | 867.6275 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 | '(1) |  |  |  | 58.9595 | 100 |  | 13.9828 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.2953 | 100 |  | 9.6519 | 100 |  | 5918.4246 | 100 |  | 83.8139 | 100 |  | 997.5289 | 100 |  | 870.1003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 | '(1) |  |  |  | 54.7128 | 100 |  | 12.8211 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.6681 | 100 |  | 9.7339 | 100 |  | 6425.7324 | 100 |  | 83.9722 | 100 |  | 997.7503 | 100 |  | 875.5889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 | '(1) |  |  |  | 52.2108 | 100 |  | 11.2512 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5692 | 100 |  | 10.0886 | 100 |  | 9193.8146 | 100 |  | 83.065 | 100 |  | 997.9319 | 100 |  | 876.7956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 | '(1) |  |  |  | 55.4503 | 100 |  | 15.0589 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.2711 | 100 |  | 9.6189 | 100 |  | 5834.2908 | 100 |  | 82.5383 | 100 |  | 998.1797 | 100 |  | 875.7078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 | '(1) |  |  |  | 54.4748 | 99 |  | 13.0038 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.5808 | 99 |  | 9.607 | 99 |  | 6519.4277 | 100 |  | 81.1978 | 100 |  | 998.2717 | 100 |  | 875.9283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 | '(1) |  |  |  | 53.3719 | 100 |  | 11.8486 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5528 | 100 |  | 10.0094 | 100 |  | 9226.7628 | 100 |  | 78.5433 | 100 |  | 998.2658 | 100 |  | 873.7567 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 | '(1) |  |  |  | 59.5625 | 100 |  | 14.3753 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.2786 | 100 |  | 9.4897 | 100 |  | 5838.8525 | 100 |  | 78.4417 | 100 |  | 998.3128 | 100 |  | 875.1706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 | '(1) |  |  |  | 56.474 | 100 |  | 12.8052 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.58 | 100 |  | 9.6844 | 100 |  | 6477.935 | 100 |  | 79.0042 | 100 |  | 998.3306 | 100 |  | 872.9711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 | '(1) |  |  |  | 54.2036 | 100 |  | 11.3934 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.6283 | 100 |  | 9.88 | 100 |  | 9169.8408 | 100 |  | 77.5106 | 100 |  | 998.2414 | 100 |  | 870.6258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 | '(1) |  |  |  | 55.9613 | 100 |  | 13.4514 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.2053 | 100 |  | 9.3794 | 100 |  | 5750.7676 | 100 |  | 78.1817 | 100 |  | 997.9981 | 100 |  | 869.7867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 | '(1) |  |  |  | 54.1693 | 100 |  | 12.5739 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.3881 | 100 |  | 9.6297 | 100 |  | 7408.3368 | 100 |  | 78.1581 | 100 |  | 997.6611 | 100 |  | 870.5356 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 | '(1) |  |  |  | 53.7826 | 100 |  | 10.6692 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4489 | 100 |  | 9.6233 | 100 |  | 9353.1909 | 100 |  | 79.165 | 100 |  | 997.4539 | 100 |  | 874.0064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 | '(1) |  |  |  | 57.6352 | 100 |  | 12.975 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.5556 | 100 |  | 9.83 | 100 |  | 7257.3519 | 100 |  | 76.7528 | 100 |  | 997.2547 | 100 |  | 875.31 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 | '(1) |  |  |  | 58.2078 | 100 |  | 13.9982 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.2736 | 100 |  | 9.5281 | 100 |  | 5714.1516 | 100 |  | 77.6433 | 100 |  | 997.1064 | 100 |  | 875.7486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 | '(1) |  |  |  | 53.7326 | 100 |  | 10.7394 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5858 | 100 |  | 9.5919 | 100 |  | 8355.4824 | 100 |  | 77.3183 | 100 |  | 996.9914 | 100 |  | 873.3442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 | '(1) |  |  |  | 56.4925 | 100 |  | 13.1194 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.6108 | 100 |  | 9.8267 | 100 |  | 7427.3724 | 88 |  | 76.0736 | 100 |  | 996.85 | 100 |  | 875.6189 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 | '(1) |  |  |  | 56.3503 | 100 |  | 13.3661 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.2033 | 100 |  | 9.3542 | 100 |  | 5885.2557 | 100 |  | 75.14 | 100 |  | 996.8631 | 100 |  | 872.4331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 | '(1) |  |  |  | 52.3847 | 100 |  | 11.3159 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5217 | 100 |  | 9.6389 | 100 |  | 8676.0154 | 100 |  | 74.4364 | 100 |  | 996.9458 | 100 |  | 871.5942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 | '(1) |  |  |  | 58.5991 | 100 |  | 12.9376 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.6561 | 100 |  | 9.5139 | 100 |  | 7517.0434 | 100 |  | 73.1128 | 100 |  | 997.2692 | 100 |  | 869.3964 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 | '(1) |  |  |  | 59.1216 | 100 |  | 13.8572 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.2519 | 100 |  | 9.4436 | 100 |  | 6138.1202 | 100 |  | 74.9597 | 100 |  | 997.4481 | 100 |  | 869.5533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 | '(1) |  |  |  | 53.8057 | 100 |  | 10.7186 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5406 | 100 |  | 9.6294 | 100 |  | 8618.8124 | 100 |  | 76.8858 | 100 |  | 997.7294 | 100 |  | 869.5914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 | '(1) |  |  |  | 56.8146 | 100 |  | 12.9491 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.6886 | 100 |  | 9.5839 | 100 |  | 7312.9301 | 100 |  | 77.1767 | 100 |  | 997.9417 | 100 |  | 867.2897 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 | '(1) |  |  |  | 57.1684 | 100 |  | 13.2992 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.2364 | 100 |  | 9.2678 | 100 |  | 5740.4024 | 100 |  | 77.18 | 100 |  | 998.1956 | 100 |  | 864.8042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 | '(1) |  |  |  | 53.8822 | 100 |  | 10.6822 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4442 | 100 |  | 9.5631 | 100 |  | 8809.6571 | 100 |  | 76.5989 | 100 |  | 998.4283 | 100 |  | 865.2967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 | '(1) |  |  |  | 59.308 | 99 |  | 13.0868 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.7476 | 99 |  | 9.5602 | 99 |  | 7660.9959 | 100 |  | 76.0192 | 100 |  | 998.765 | 100 |  | 862.2336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 | '(1) |  |  |  | 59.8792 | 100 |  | 14.1018 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.1836 | 100 |  | 9.4181 | 100 |  | 5802.3627 | 100 |  | 78.4994 | 100 |  | 998.8094 | 100 |  | 860.7878 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 | '(1) |  |  |  | 56.2376 | 100 |  | 12.6281 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.9589 | 100 |  | 10.3094 | 100 |  | 8235.2451 | 100 |  | 73.5294 | 100 |  | 998.9861 | 100 |  | 858.4708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 | '(1) |  |  |  | 51.8479 | 100 |  | 10.0391 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.8442 | 100 |  | 9.2625 | 100 |  | 10078.1502 | 100 |  | 82.2933 | 100 |  | 999.09 | 100 |  | 859.6508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 | '(1) |  |  |  | 55.3062 | 100 |  | 11.7459 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.8231 | 100 |  | 9.9375 | 100 |  | 8827.5551 | 100 |  | 80.1931 | 100 |  | 999.2942 | 100 |  | 863.0494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 | '(1) |  |  |  | 56.5098 | 100 |  | 13.4825 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.0667 | 100 |  | 9.5256 | 100 |  | 5930.3418 | 100 |  | 81.9336 | 100 |  | 999.3831 | 100 |  | 863.1003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 50.24 |  |  | 50.99 |  |  | 10.04 |  |  | 0 | [5 empty] | 10.84 |  |  | 9.26 |  |  | 5552.33 |  |  | 73.11 |  |  | 995.37 |  |  | 851.76 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 155.21 |  |  | 59.88 |  |  | 15.4 |  |  | 0 | [5 empty] | 13.51 |  |  | 10.31 |  |  | 10078.15 |  |  | 83.97 |  |  | 999.38 |  |  | 876.8
%Medie < Soglia |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 93.8045 | 97.8 |  | 55.4556 | 97.8 |  | 12.6448 | 97.8 |  | 0 | 97.8 | '(2) |  | 0 |  | 12.4189 | 97.8 |  | 9.6864 | 97.8 |  | 7360.2415 | 97.8 |  | 79.3043 | 100 |  | 997.3391 | 100 |  | 865.9597 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 19/03/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/03/2023 | 01.11.50 | 19/03/2023 | 01.11.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/03/2023 | 01.25.30 | 19/03/2023 | 01.25.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/03/2023 | 01.46.40 | 19/03/2023 | 01.46.45
| TOC MEASURING OFF | 19/03/2023 | 03.47.10 | 19/03/2023 | 04.01.05
| TOC MAINTENANCE ON | 19/03/2023 | 03.47.10 | 19/03/2023 | 04.01.06
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 19/03/2023 | 03.47.10 | 19/03/2023 | 04.01.07
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/03/2023 | 04.26.05 | 19/03/2023 | 04.31.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/03/2023 | 06.03.15 | 19/03/2023 | 06.03.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/03/2023 | 06.34.00 | 19/03/2023 | 06.34.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/03/2023 | 07.07.55 | 19/03/2023 | 07.11.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/03/2023 | 07.50.15 | 19/03/2023 | 07.53.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/03/2023 | 07.50.40 | 19/03/2023 | 07.50.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/03/2023 | 10.17.00 | 19/03/2023 | 10.17.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 10.49.30 | 19/03/2023 | 10.49.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 12.55.25 | 19/03/2023 | 12.55.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 13.13.10 | 19/03/2023 | 13.13.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 13.15.55 | 19/03/2023 | 13.16.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 13.16.35 | 19/03/2023 | 13.17.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 13.18.05 | 19/03/2023 | 13.19.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/03/2023 | 13.23.25 | 19/03/2023 | 13.26.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/03/2023 | 15.50.15 | 19/03/2023 | 15.53.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 16.10.40 | 19/03/2023 | 16.10.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 16.15.10 | 19/03/2023 | 16.15.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 16.16.35 | 19/03/2023 | 16.17.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 16.47.40 | 19/03/2023 | 16.47.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 16.48.20 | 19/03/2023 | 16.51.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 17.07.10 | 19/03/2023 | 17.07.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 17.07.40 | 19/03/2023 | 17.08.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 17.08.40 | 19/03/2023 | 17.09.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 17.22.45 | 19/03/2023 | 17.23.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 17.24.15 | 19/03/2023 | 17.24.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 17.24.55 | 19/03/2023 | 17.29.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 17.42.10 | 19/03/2023 | 17.42.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 17.42.45 | 19/03/2023 | 17.42.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 17.43.10 | 19/03/2023 | 17.47.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 17.58.35 | 19/03/2023 | 17.58.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 17.59.10 | 19/03/2023 | 18.00.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 18.00.45 | 19/03/2023 | 18.00.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 18.01.00 | 19/03/2023 | 18.05.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 18.17.20 | 19/03/2023 | 18.17.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 18.18.20 | 19/03/2023 | 18.18.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 18.19.05 | 19/03/2023 | 18.23.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 18.36.00 | 19/03/2023 | 18.36.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 18.37.00 | 19/03/2023 | 18.41.25
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 19/03/2023 | 18.38.35 | 19/03/2023 | 18.39.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 18.54.50 | 19/03/2023 | 18.55.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 18.55.20 | 19/03/2023 | 19.01.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 19.11.20 | 19/03/2023 | 19.11.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 19.12.00 | 19/03/2023 | 19.14.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 19.14.45 | 19/03/2023 | 19.15.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 19.17.20 | 19/03/2023 | 19.17.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 19.29.55 | 19/03/2023 | 19.30.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 19.31.20 | 19/03/2023 | 19.35.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 19.47.15 | 19/03/2023 | 19.47.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 19.47.55 | 19/03/2023 | 19.49.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 19.49.10 | 19/03/2023 | 19.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 20.05.45 | 19/03/2023 | 20.11.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 20.23.15 | 19/03/2023 | 20.29.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/03/2023 | 20.24.35 | 19/03/2023 | 20.24.40
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 19/03/2023 | 20.26.00 | 19/03/2023 | 20.26.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 20.30.00 | 19/03/2023 | 20.30.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 20.42.30 | 19/03/2023 | 20.42.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 20.43.10 | 19/03/2023 | 20.46.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 21.00.05 | 19/03/2023 | 21.00.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 21.01.00 | 19/03/2023 | 21.06.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/03/2023 | 21.08.50 | 19/03/2023 | 21.17.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 21.24.25 | 19/03/2023 | 21.24.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 21.34.10 | 19/03/2023 | 21.34.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 21.34.45 | 19/03/2023 | 21.35.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 21.35.25 | 19/03/2023 | 21.39.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 21.48.35 | 19/03/2023 | 21.48.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 21.51.10 | 19/03/2023 | 21.51.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 22.02.35 | 19/03/2023 | 22.03.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 22.04.30 | 19/03/2023 | 22.07.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 22.24.10 | 19/03/2023 | 22.25.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 22.39.45 | 19/03/2023 | 22.40.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 22.40.35 | 19/03/2023 | 22.44.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 22.57.00 | 19/03/2023 | 22.57.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 22.59.00 | 19/03/2023 | 23.00.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 23.00.50 | 19/03/2023 | 23.02.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/03/2023 | 23.04.05 | 19/03/2023 | 23.04.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 23.14.15 | 19/03/2023 | 23.14.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 23.15.10 | 19/03/2023 | 23.16.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 23.16.30 | 19/03/2023 | 23.22.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/03/2023 | 23.50.15 | 19/03/2023 | 23.53.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 23.52.05 | 19/03/2023 | 23.52.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 23.52.40 | 19/03/2023 | 23.53.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/03/2023 | 23.53.40 | 19/03/2023 | 23.55.30