## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 09/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 128.7441 | 100 |  | 52.1501 | 100 |  | 16.8466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2591 | 100 |  | 11.3894 | 100 |  | 10.3856 | 100 |  | 8229.7508 | 100 |  | 83.4458 | 100 |  | 994.5758 | 100 |  | 929.7592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 162.0529 | 100 |  | 62.9986 | 100 |  | 18.5254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.49262 | 100 |  | 14.0736 | 100 |  | 10.4281 | 100 |  | 4603.2505 | 100 |  | 82.2139 | 100 |  | 994.4358 | 100 |  | 931.0958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 98.1485 | 100 |  | 51.9543 | 100 |  | 26.911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30204 | 100 |  | 11.4894 | 100 |  | 10.6403 | 100 |  | 8084.4158 | 100 |  | 82.2056 | 100 |  | 994.2686 | 100 |  | 934.7517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 171.0737 | 100 |  | 59.914 | 100 |  | 20.46 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28992 | 100 |  | 13.8931 | 100 |  | 10.7136 | 100 |  | 4667.5991 | 100 |  | 81.8664 | 100 |  | 994.2217 | 100 |  | 935.9767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 180.6123 | 100 |  | 51.6799 | 100 |  | 31.6921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3103 | 100 |  | 11.3733 | 100 |  | 10.5086 | 100 |  | 8267.075 | 100 |  | 83.5642 | 100 |  | 994.1031 | 100 |  | 934.9986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 180.7335 | 100 |  | 63.0535 | 100 |  | 20.4748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28759 | 100 |  | 14.1081 | 100 |  | 10.5267 | 100 |  | 4581.7111 | 100 |  | 81.8047 | 100 |  | 994.0786 | 100 |  | 932.8461 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 80.0306 | 100 |  | 53.353 | 100 |  | 20.0009 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18953 | 100 |  | 11.4811 | 100 |  | 10.5831 | 100 |  | 8106.1212 | 100 |  | 81.3936 | 100 |  | 994.185 | 100 |  | 932.3403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.9263 | 53 | '(4) | 10.917 | 53 |  |  |  |  | 81.3272 | 100 |  | 994.1289 | 100 |  | 932.1028 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 63.6425 | 99 |  | 53.0355 | 99 |  | 14.5145 | 99 |  | 0 | 99 |  | 6.3422 | 100 |  | 11.4095 | 99 |  | 11.6075 | 99 |  | 8091.7227 | 100 |  | 83.925 | 100 |  | 994.0183 | 100 |  | 932.4217 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
05:00 |  | 157.2557 | 100 |  | 63.2015 | 100 |  | 20.4512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33717 | 81 |  | 14.4492 | 100 |  | 10.6183 | 100 |  | 4052.2604 | 100 |  | 81.9831 | 100 |  | 994.1111 | 100 |  | 928.8172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 76.8989 | 100 |  | 52.5572 | 100 |  | 16.0145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29934 | 100 |  | 11.2097 | 100 |  | 10.7114 | 100 |  | 8881.4212 | 100 |  | 81.0003 | 100 |  | 994.3383 | 100 |  | 928.6592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 171.4613 | 99 |  | 60.2536 | 99 |  | 20.1422 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.54884 | 100 |  | 14.2237 | 99 |  | 10.5368 | 99 |  | 4103.5616 | 100 |  | 81.3081 | 100 |  | 994.5386 | 100 |  | 925.4011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 119.8539 | 100 |  | 51.799 | 100 |  | 11.5707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22775 | 100 |  | 11.1672 | 100 |  | 10.7319 | 100 |  | 8991.0302 | 100 |  | 82.2267 | 100 |  | 994.6422 | 100 |  | 923.0522 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 155.5468 | 100 |  | 65.6965 | 100 |  | 19.4427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0947 | 100 |  | 14.5053 | 100 |  | 10.7144 | 100 |  | 4027.8622 | 100 |  | 81.1822 | 100 |  | 994.9283 | 100 |  | 921.9633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 128.2955 | 100 |  | 57.5429 | 100 |  | 20.1849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.0591 | 100 |  | 15.2311 | 100 |  | 10.0156 | 100 |  | 2850.3105 | 100 |  | 66.8281 | 100 |  | 995.0814 | 100 |  | 926.4778 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 55.2796 | 100 |  | 56.5731 | 100 |  | 45.3056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.5076 | 100 |  | 19.2058 | 100 |  | 14.5033 | 100 |  | 286.4405 | 88 |  | 57.5447 | 100 |  | 995.3506 | 100 |  | 927.0756 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 |  | 33.0472 | 100 |  | 45.5204 | 100 |  | 45.9611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.1442 | 100 |  | 19.5753 | 100 |  | 14.5303 | 100 |  | 276.7493 | 100 |  | 57.1025 | 100 |  | 995.5517 | 100 |  | 924.6672 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:00 |  | 27.8463 | 100 |  | 39.5944 | 100 |  | 49.0194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1399 | 100 |  | 19.6311 | 100 |  | 14.4208 | 100 |  | 285.8085 | 100 |  | 57.8458 | 100 |  | 995.6342 | 100 |  | 921.7928 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:30 |  | 38.3872 | 100 |  | 53.8411 | 100 |  | 22.0684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1679 | 100 |  | 14.5067 | 100 |  | 12.1214 | 100 |  | 4505.8713 | 100 |  | 71.6378 | 100 |  | 995.6997 | 100 |  | 916.9667 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 104.8982 | 100 |  | 46.2504 | 100 |  | 22.3395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41368 | 100 |  | 8.9269 | 100 |  | 10.5114 | 100 |  | 14191.5506 | 100 |  | 91.3269 | 100 |  | 995.7456 | 100 |  | 915.5861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 222.3093 | 100 |  | 61.9674 | 100 |  | 22.8976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3304 | 100 |  | 14.2483 | 100 |  | 10.675 | 100 |  | 4178.9125 | 100 |  | 85.3158 | 100 |  | 996.0228 | 100 |  | 916.3011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 306.4511 | 100 |  | 48.8126 | 100 |  | 37.4719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31543 | 100 |  | 11.1792 | 100 |  | 10.2719 | 100 |  | 8555.8231 | 100 |  | 85.0358 | 100 |  | 995.8769 | 100 |  | 916.5928 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 665.7139 | 100 |  | 55.8581 | 100 |  | 62.9398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37984 | 100 |  | 14.0258 | 100 |  | 9.5758 | 100 |  | 4044.9024 | 100 |  | 85.1972 | 100 |  | 995.7989 | 100 |  | 918.0739 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 464.7009 | 99 |  | 48.2286 | 99 |  | 34.3308 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.28024 | 100 |  | 10.9379 | 99 |  | 10.2315 | 99 |  | 8803.4318 | 100 |  | 85.5847 | 100 |  | 995.9128 | 100 |  | 918.5922 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 200.8118 | 99 |  | 62.6024 | 99 |  | 37.863 | 99 |  | 0 | 99 |  | 9.3357 | 100 |  | 14.4462 | 99 |  | 10.8833 | 99 |  | 3420.2017 | 100 |  | 85.4144 | 100 |  | 996.1644 | 100 |  | 919.5983 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:00 |  | 118.087 | 100 |  | 79.9769 | 100 |  | 60.588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.3251 | 81 |  | 18.3967 | 100 |  | 14.575 | 100 |  | 299.8127 | 100 |  | 82.6778 | 100 |  | 995.7247 | 100 |  | 925.095 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:30 |  | 59.2833 | 100 |  | 58.0769 | 100 |  | 57.4204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.2518 | 100 |  | 18.8728 | 100 |  | 14.3897 | 100 |  | 293.9087 | 100 |  | 81.4606 | 100 |  | 995.5497 | 100 |  | 926.8672 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:00 |  | 89.8343 | 100 |  | 44.5287 | 100 |  | 55.3509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9883 | 100 |  | 19.205 | 100 |  | 13.2053 | 100 |  | 290.8274 | 100 |  | 80.2817 | 100 |  | 995.0039 | 100 |  | 922.0753 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:30 |  | 58.1789 | 99 |  | 51.4695 | 99 |  | 28.2766 | 99 |  | 0 | 99 |  | 4.572 | 100 |  | 16.1513 | 99 |  | 11.4983 | 99 |  | 2215.5934 | 100 |  | 76.2611 | 100 |  | 994.6367 | 100 |  | 918.7561 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:00 |  | 187.4749 | 100 |  | 44.1971 | 100 |  | 29.7182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67597 | 100 |  | 9.8706 | 100 |  | 9.4219 | 100 |  | 11757.0441 | 100 |  | 84.4672 | 100 |  | 994.4619 | 100 |  | 914.6461 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 371.1053 | 99 |  | 47.0201 | 99 |  | 36.0716 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.81481 | 100 |  | 11.4262 | 99 |  | 10.066 | 99 |  | 7777.1283 | 100 |  | 81.4972 | 100 |  | 994.3742 | 100 |  | 920.58 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 281.5632 | 100 |  | 58.3267 | 100 |  | 31.1324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85322 | 100 |  | 13.8567 | 100 |  | 9.7739 | 100 |  | 5233.6136 | 88 |  | 77.8806 | 100 |  | 994.5267 | 100 |  | 923.8267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 257.9596 | 100 |  | 50.1376 | 100 |  | 36.5476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50844 | 100 |  | 11.4936 | 100 |  | 10.4161 | 100 |  | 7738.6995 | 100 |  | 77.1569 | 100 |  | 994.5194 | 100 |  | 929.5244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 373.7155 | 100 |  | 57.8313 | 100 |  | 51.1378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47085 | 100 |  | 13.7467 | 100 |  | 10.8753 | 100 |  | 4770.9271 | 100 |  | 76.9767 | 100 |  | 994.45 | 100 |  | 931.51 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 278.7555 | 100 |  | 51.082 | 100 |  | 36.341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44197 | 100 |  | 11.3753 | 100 |  | 10.9592 | 100 |  | 7900.3469 | 100 |  | 79.0389 | 100 |  | 994.5269 | 100 |  | 933.7358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 188.0561 | 100 |  | 61.0069 | 100 |  | 23.9904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36037 | 100 |  | 13.965 | 100 |  | 10.3592 | 100 |  | 4645.4526 | 100 |  | 78.4053 | 100 |  | 994.6525 | 100 |  | 931.475 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 226.8443 | 100 |  | 50.9735 | 100 |  | 36.2221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25927 | 100 |  | 11.5806 | 100 |  | 9.9508 | 100 |  | 7718.0582 | 100 |  | 78.8703 | 100 |  | 994.5894 | 100 |  | 929.1975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 196.5088 | 100 |  | 60.8987 | 100 |  | 35.7811 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1177 | 100 |  | 13.9156 | 100 |  | 10.0297 | 100 |  | 4638.4016 | 100 |  | 77.9928 | 100 |  | 994.4858 | 100 |  | 929.0217 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 132.2509 | 100 |  | 54.1402 | 100 |  | 19.4376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26325 | 100 |  | 11.6358 | 100 |  | 9.9919 | 100 |  | 7738.8888 | 100 |  | 78.4983 | 100 |  | 994.5522 | 100 |  | 929.9839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 153.2743 | 100 |  | 65.4962 | 100 |  | 20.4797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7996 | 100 |  | 14.1503 | 100 |  | 10.6492 | 100 |  | 4545.2626 | 100 |  | 78.1708 | 100 |  | 994.8864 | 100 |  | 927.8947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 69.849 | 100 |  | 56.0499 | 100 |  | 12.894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22283 | 100 |  | 11.8181 | 100 |  | 10.6817 | 100 |  | 7535.981 | 100 |  | 78.4106 | 100 |  | 995.1053 | 100 |  | 926.69 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 167.2848 | 99 |  | 62.9996 | 99 |  | 21.2619 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26582 | 81 |  | 14.0844 | 99 |  | 11.1468 | 99 |  | 4526.625 | 100 |  | 79.1033 | 100 |  | 995.23 | 100 |  | 925.4611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 121.6669 | 100 |  | 55.8616 | 100 |  | 17.8463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53712 | 100 |  | 11.7794 | 100 |  | 10.7842 | 100 |  | 7638.9659 | 100 |  | 81.3625 | 100 |  | 995.4058 | 100 |  | 925.4933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 162.1448 | 100 |  | 67.2903 | 100 |  | 20.9462 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39677 | 100 |  | 14.2681 | 100 |  | 10.9408 | 100 |  | 4484.5755 | 100 |  | 80.3069 | 100 |  | 995.1778 | 100 |  | 923.9608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 72.126 | 100 |  | 57.1032 | 100 |  | 13.7508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31143 | 100 |  | 11.9544 | 100 |  | 10.7906 | 100 |  | 7470.9729 | 100 |  | 79.6322 | 100 |  | 995.1839 | 100 |  | 924.9147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 162.2981 | 100 |  | 63.6628 | 100 |  | 18.8491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29502 | 100 |  | 14.1406 | 100 |  | 11.0028 | 100 |  | 4501.1122 | 100 |  | 78.9133 | 100 |  | 995.0389 | 100 |  | 923.5914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 27.85 |  |  | 39.59 |  |  | 11.57 |  |  | 0 |  |  | 0.19 |  |  | 8.93 |  |  | 9.42 |  |  | 276.75 |  |  | 57.1 |  |  | 994.02 |  |  | 914.65 |  |  |  |  | (8) | 35
MAX |  | 665.71 |  |  | 79.98 |  |  | 62.94 |  |  | 0 |  |  | 29.14 |  |  | 19.63 |  |  | 14.58 |  |  | 14191.55 |  |  | 91.33 |  |  | 996.16 |  |  | 935.98
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 97.9
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 201.4519 | 97.1 |  | 56.2884 | 97.1 |  | 26.027 | 97.1 |  | 0 | 97.1 |  | 0.7045 | 97.1 |  | 12.5807 | 97.1 |  | 10.4766 | 97.1 |  | 6676.2569 | 97.1 |  | 81.2762 | 100 |  | 994.7737 | 100 |  | 926.5262 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 09/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 02.15.15 | 09/05/2023 | 02.15.20
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 06.42.45 | 09/05/2023 | 06.42.50
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 07.12.10 | 09/05/2023 | 07.12.40
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 07.14.05 | 09/05/2023 | 07.15.30
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 07.16.00 | 09/05/2023 | 09.17.00
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 09.36.45 | 09/05/2023 | 09.36.50
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 09.49.00 | 09/05/2023 | 09.49.05
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 10.01.20 | 09/05/2023 | 10.01.25
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 10.05.55 | 09/05/2023 | 10.06.00
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 10.19.45 | 09/05/2023 | 10.19.50
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 11.04.10 | 09/05/2023 | 11.04.15
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 12.45.15 | 09/05/2023 | 12.45.20
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 13.24.40 | 09/05/2023 | 13.24.45
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 13.30.25 | 09/05/2023 | 13.30.30
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 13.45.45 | 09/05/2023 | 13.45.50
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 14.04.40 | 09/05/2023 | 14.04.45
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 14.07.05 | 09/05/2023 | 14.07.15
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 14.09.05 | 09/05/2023 | 14.09.50
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 14.11.20 | 09/05/2023 | 14.12.10
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 14.13.25 | 09/05/2023 | 14.14.30
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 14.15.30 | 09/05/2023 | 14.16.35
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 14.17.45 | 09/05/2023 | 14.42.40
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 14.43.10 | 09/05/2023 | 14.54.15
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 14.54.45 | 09/05/2023 | 15.06.10
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 15.06.35 | 09/05/2023 | 15.08.15
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 15.08.35 | 09/05/2023 | 15.47.35
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 15.48.10 | 09/05/2023 | 15.49.55
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 15.50.20 | 09/05/2023 | 15.52.20
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 15.52.30 | 09/05/2023 | 17.08.00
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 17.08.25 | 09/05/2023 | 17.10.15
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 17.10.55 | 09/05/2023 | 17.12.25
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 17.13.15 | 09/05/2023 | 17.14.40
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 17.15.25 | 09/05/2023 | 17.26.40
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 17.27.10 | 09/05/2023 | 17.28.50
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 17.29.30 | 09/05/2023 | 17.31.00
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 17.31.45 | 09/05/2023 | 17.33.15
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 17.34.10 | 09/05/2023 | 17.35.30
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 17.36.25 | 09/05/2023 | 17.38.00
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 17.38.30 | 09/05/2023 | 17.40.15
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 17.40.45 | 09/05/2023 | 17.42.25
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 17.43.05 | 09/05/2023 | 17.44.25
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 18.48.15 | 09/05/2023 | 18.48.20
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 18.57.00 | 09/05/2023 | 18.57.30
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 18.59.05 | 09/05/2023 | 19.00.15
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 19.01.20 | 09/05/2023 | 19.02.40
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 19.03.55 | 09/05/2023 | 19.04.45
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 19.20.25 | 09/05/2023 | 19.21.10
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 19.22.45 | 09/05/2023 | 19.23.30
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 19.38.20 | 09/05/2023 | 19.39.20
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 19.40.30 | 09/05/2023 | 19.41.40
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 19.42.50 | 09/05/2023 | 19.43.40
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 20.07.05 | 09/05/2023 | 20.07.10
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 23.01.20 | 09/05/2023 | 23.01.45
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 23.21.50 | 09/05/2023 | 23.22.15
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 23.37.45 | 09/05/2023 | 23.38.20
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 23.39.55 | 09/05/2023 | 23.40.45
| FWE200 WARNING ON | 09/05/2023 | 23.42.05 | 09/05/2023 | 23.43.00
| FWE200 MAINTENANCE ON | 09/05/2023 | 04.33.55 | 09/05/2023 | 04.39.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 09/05/2023 | 12.34.00 | 09/05/2023 | 12.39.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 09/05/2023 | 20.34.00 | 09/05/2023 | 20.39.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/05/2023 | 07.50.40 | 09/05/2023 | 07.54.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/05/2023 | 15.50.35 | 09/05/2023 | 15.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/05/2023 | 23.50.40 | 09/05/2023 | 23.54.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/05/2023 | 15.41.15 | 09/05/2023 | 15.41.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/05/2023 | 16.18.25 | 09/05/2023 | 16.18.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/05/2023 | 16.20.00 | 09/05/2023 | 16.20.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/05/2023 | 17.37.20 | 09/05/2023 | 17.37.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/05/2023 | 19.02.10 | 09/05/2023 | 19.02.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/05/2023 | 19.38.35 | 09/05/2023 | 19.38.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/05/2023 | 19.41.35 | 09/05/2023 | 19.41.41
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/05/2023 | 23.39.25 | 09/05/2023 | 23.39.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/05/2023 | 23.40.05 | 09/05/2023 | 23.40.46
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/05/2023 | 23.40.50 | 09/05/2023 | 23.41.25
| TOC MEASURING OFF | 09/05/2023 | 03.46.10 | 09/05/2023 | 04.00.10
| TOC MAINTENANCE ON | 09/05/2023 | 03.46.10 | 09/05/2023 | 04.00.11
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 09/05/2023 | 03.46.10 | 09/05/2023 | 04.00.12
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/05/2023 | 05.55.05 | 09/05/2023 | 05.55.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/05/2023 | 11.44.15 | 09/05/2023 | 11.44.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/05/2023 | 12.22.30 | 09/05/2023 | 12.22.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/05/2023 | 14.13.20 | 09/05/2023 | 14.13.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/05/2023 | 15.03.35 | 09/05/2023 | 15.03.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/05/2023 | 20.35.00 | 09/05/2023 | 20.35.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/05/2023 | 04.07.45 | 09/05/2023 | 04.16.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/05/2023 | 07.09.05 | 09/05/2023 | 09.11.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/05/2023 | 10.00.15 | 09/05/2023 | 10.07.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/05/2023 | 12.19.05 | 09/05/2023 | 14.18.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/05/2023 | 19.51.45 | 09/05/2023 | 19.55.20