## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 08/09/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 85.9643 | 100 |  | 56.7181 | 100 |  | 14.1329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15123 | 100 |  | 10.7772 | 100 |  | 9.72 | 100 |  | 10234.2571 | 100 |  | 101.6025 | 100 |  | 995.9956 | 100 |  | 918.08 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 105.5047 | 100 |  | 56.0713 | 100 |  | 13.9657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15366 | 100 |  | 10.9444 | 100 |  | 9.6308 | 100 |  | 9748.1778 | 100 |  | 101.6717 | 100 |  | 995.77 | 100 |  | 919.6539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 96.9499 | 99 |  | 57.1175 | 99 |  | 13.9809 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16069 | 100 |  | 11.439 | 99 |  | 9.3735 | 99 |  | 9083.4499 | 100 |  | 100.6172 | 100 |  | 995.7639 | 100 |  | 919.0408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 91.5925 | 99 |  | 57.4056 | 99 |  | 13.9276 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15804 | 100 |  | 11.2362 | 99 |  | 9.4813 | 99 |  | 9831.1198 | 100 |  | 101.7239 | 100 |  | 995.6017 | 100 |  | 914.9964 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 102.1844 | 99 |  | 57.114 | 99 |  | 13.1062 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15192 | 100 |  | 10.8443 | 99 |  | 9.6688 | 99 |  | 10278.4681 | 100 |  | 100.8864 | 100 |  | 995.5264 | 100 |  | 912.6803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 109.2382 | 100 |  | 56.7881 | 100 |  | 12.9233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15127 | 100 |  | 10.8089 | 100 |  | 9.7086 | 100 |  | 10422.2813 | 100 |  | 100.3431 | 100 |  | 995.3464 | 100 |  | 911.2803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 94.0686 | 99 |  | 56.4371 | 99 |  | 13.2929 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15086 | 100 |  | 10.766 | 99 |  | 9.7474 | 99 |  | 10432.6066 | 100 |  | 100.7378 | 100 |  | 995.3311 | 100 |  | 910.34 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.6953 | 53 | '(4) | 9.8057 | 53 |  |  |  |  | 100.5253 | 100 |  | 995.4089 | 100 |  | 910.0656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 153.1969 | 100 |  | 63.7268 | 100 |  | 16.6501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18106 | 100 |  | 12.5394 | 100 |  | 10.2264 | 100 |  | 7431.7244 | 100 |  | 95.8397 | 100 |  | 995.3214 | 100 |  | 911.1419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 83.5704 | 99 |  | 55.7383 | 99 |  | 12.6694 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15253 | 100 |  | 10.9061 | 99 |  | 9.7253 | 99 |  | 10298.1846 | 100 |  | 99.7375 | 100 |  | 995.2389 | 100 |  | 912.2492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 143.1764 | 100 |  | 54.7334 | 100 |  | 12.8826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15273 | 100 |  | 10.9608 | 100 |  | 9.4792 | 100 |  | 10010.5685 | 100 |  | 99.2303 | 100 |  | 995.2264 | 100 |  | 913.2819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 111.5124 | 99 |  | 57.6372 | 99 |  | 13.6265 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16254 | 100 |  | 11.583 | 99 |  | 9.5128 | 99 |  | 9063.7078 | 100 |  | 98.5272 | 100 |  | 995.4475 | 100 |  | 912.8267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 192.6882 | 100 |  | 64.5689 | 100 |  | 20.8369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20379 | 100 |  | 13.5383 | 100 |  | 11.0144 | 100 |  | 5548.4499 | 100 |  | 89.9925 | 100 |  | 995.5364 | 100 |  | 913.0933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 98.3929 | 100 |  | 55.3723 | 100 |  | 12.8966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15136 | 100 |  | 10.8522 | 100 |  | 9.705 | 100 |  | 10239.3622 | 100 |  | 99.0339 | 100 |  | 995.485 | 100 |  | 910.6053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 73.5803 | 100 |  | 55.9536 | 100 |  | 12.9401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15151 | 100 |  | 10.7858 | 100 |  | 9.7811 | 100 |  | 10303.7388 | 100 |  | 101.5214 | 100 |  | 995.4353 | 100 |  | 911.8025 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 100.8965 | 99 |  | 55.2684 | 99 |  | 12.6621 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15409 | 100 |  | 11.0072 | 99 |  | 9.6201 | 99 |  | 9321.3346 | 88 |  | 100.4117 | 100 |  | 995.7536 | 100 |  | 917.93 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 93.192 | 100 |  | 57.8149 | 100 |  | 13.4752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1616 | 100 |  | 11.4744 | 100 |  | 9.4286 | 100 |  | 8956.736 | 100 |  | 101.1394 | 100 |  | 995.8764 | 100 |  | 917.1378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 99.6579 | 100 |  | 57.796 | 100 |  | 13.4983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15674 | 100 |  | 11.2008 | 100 |  | 9.5808 | 100 |  | 9790.1234 | 100 |  | 99.7533 | 100 |  | 996.0636 | 100 |  | 918.4881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 85.21 | 99 |  | 57.1303 | 99 |  | 12.9065 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15057 | 100 |  | 10.7808 | 99 |  | 9.6986 | 99 |  | 10199.2528 | 100 |  | 99.98 | 100 |  | 996.1697 | 100 |  | 916.1039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 91.5184 | 100 |  | 56.2739 | 100 |  | 13.6758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14965 | 100 |  | 10.7278 | 100 |  | 9.7311 | 100 |  | 10253.4299 | 100 |  | 99.5431 | 100 |  | 996.2806 | 100 |  | 913.1528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 92.547 | 100 |  | 55.509 | 100 |  | 13.1876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14886 | 100 |  | 10.6961 | 100 |  | 9.6925 | 100 |  | 10227.5816 | 100 |  | 98.8636 | 100 |  | 996.2472 | 100 |  | 916.9742 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 91.1164 | 100 |  | 55.0062 | 100 |  | 13.7604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14895 | 100 |  | 10.6944 | 100 |  | 9.6853 | 100 |  | 10237.7368 | 100 |  | 99.1481 | 100 |  | 996.2033 | 100 |  | 919.6075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 89.3839 | 100 |  | 54.6624 | 100 |  | 13.9314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15184 | 100 |  | 10.8956 | 100 |  | 9.5514 | 100 |  | 9563.6333 | 100 |  | 99.4864 | 100 |  | 996.0725 | 100 |  | 921.5767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 102.4617 | 100 |  | 57.6971 | 100 |  | 13.9863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15788 | 100 |  | 11.3272 | 100 |  | 9.3253 | 100 |  | 8991.5151 | 100 |  | 98.5378 | 100 |  | 995.6822 | 100 |  | 920.1133 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 143.5415 | 100 |  | 57.2457 | 100 |  | 14.4959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15952 | 100 |  | 11.4733 | 100 |  | 9.7411 | 100 |  | 9178.3787 | 100 |  | 94.9125 | 100 |  | 995.4147 | 100 |  | 918.6292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 102.1572 | 99 |  | 56.2368 | 99 |  | 13.8514 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14967 | 100 |  | 10.8312 | 99 |  | 9.456 | 99 |  | 10106.059 | 100 |  | 96.5633 | 100 |  | 995.2211 | 100 |  | 917.7044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 78.1321 | 100 |  | 55.0213 | 100 |  | 12.8401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1471 | 100 |  | 10.6542 | 100 |  | 9.5811 | 100 |  | 10193.7339 | 100 |  | 96.0853 | 100 |  | 995.3328 | 100 |  | 918.6836 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 105.9576 | 100 |  | 55.102 | 100 |  | 13.6448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14677 | 100 |  | 10.6686 | 100 |  | 9.6389 | 100 |  | 10216.5591 | 100 |  | 94.4511 | 100 |  | 995.2242 | 100 |  | 923.4736 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 89.9441 | 99 |  | 55.6754 | 99 |  | 14.7784 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14623 | 100 |  | 10.693 | 99 |  | 9.6936 | 99 |  | 10241.4419 | 100 |  | 91.9386 | 100 |  | 995.0389 | 100 |  | 926.3094 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 95.1061 | 100 |  | 55.9928 | 100 |  | 15.1603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14601 | 100 |  | 10.6969 | 100 |  | 9.6433 | 100 |  | 10155.4914 | 100 |  | 91.3492 | 100 |  | 994.7481 | 100 |  | 926.8514 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 115.9403 | 100 |  | 55.3824 | 100 |  | 15.0939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15293 | 100 |  | 11.1964 | 100 |  | 9.4078 | 100 |  | 9012.5092 | 100 |  | 91.0419 | 100 |  | 994.6514 | 100 |  | 925.9831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 104.157 | 99 |  | 56.5036 | 99 |  | 15.0252 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15454 | 100 |  | 11.3649 | 99 |  | 9.3167 | 99 |  | 8946.8489 | 88 |  | 88.9161 | 100 |  | 994.6728 | 100 |  | 924.4736 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 115.3275 | 100 |  | 56.1067 | 100 |  | 16.7253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14723 | 100 |  | 10.8514 | 100 |  | 9.4475 | 100 |  | 10085.5341 | 100 |  | 89.6156 | 100 |  | 994.5672 | 100 |  | 924.3064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 126.9091 | 100 |  | 54.6458 | 100 |  | 16.938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14432 | 100 |  | 10.64 | 100 |  | 9.6022 | 100 |  | 10326.2031 | 100 |  | 89.265 | 100 |  | 994.6361 | 100 |  | 921.9575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 111.2163 | 99 |  | 55.1053 | 99 |  | 16.1443 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14524 | 100 |  | 10.6808 | 99 |  | 9.7401 | 99 |  | 10224.238 | 100 |  | 89.6089 | 100 |  | 994.7211 | 100 |  | 920.4247 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 93.9658 | 99 |  | 55.8202 | 99 |  | 15.8779 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14503 | 100 |  | 10.6819 | 99 |  | 9.7864 | 99 |  | 10222.6746 | 100 |  | 88.9142 | 100 |  | 994.895 | 100 |  | 918.1928 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 102.9876 | 99 |  | 55.2536 | 99 |  | 15.8134 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14598 | 100 |  | 10.7011 | 99 |  | 9.7983 | 99 |  | 10182.4364 | 100 |  | 90.5742 | 100 |  | 994.9417 | 100 |  | 916.2167 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 107.8189 | 100 |  | 56.2764 | 100 |  | 15.7676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15248 | 100 |  | 11.1297 | 100 |  | 9.71 | 100 |  | 9110.7393 | 100 |  | 91.2975 | 100 |  | 994.8914 | 100 |  | 915.6806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 102.4733 | 100 |  | 56.2187 | 100 |  | 16.1261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15585 | 100 |  | 11.34 | 100 |  | 9.9039 | 100 |  | 9166.8185 | 100 |  | 90.6633 | 100 |  | 994.9667 | 100 |  | 913.7392 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 100.4967 | 100 |  | 57.0303 | 100 |  | 14.6514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14988 | 100 |  | 10.9839 | 100 |  | 9.6503 | 100 |  | 10103.4329 | 100 |  | 90.7728 | 100 |  | 995.3281 | 100 |  | 914.01 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 154.5707 | 99 |  | 59.7959 | 99 |  | 18.2702 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16507 | 100 |  | 11.8969 | 99 |  | 9.9981 | 99 |  | 8280.9593 | 100 |  | 89.8631 | 100 |  | 995.6964 | 100 |  | 915.9422 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 121.8503 | 99 |  | 55.5238 | 99 |  | 14.8857 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14527 | 100 |  | 10.5791 | 99 |  | 9.9454 | 99 |  | 10474.3806 | 100 |  | 92.9494 | 100 |  | 996.1483 | 100 |  | 917.6303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 94.0309 | 100 |  | 55.6584 | 100 |  | 14.3252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14704 | 100 |  | 10.7197 | 100 |  | 9.9242 | 100 |  | 10255.1866 | 100 |  | 92.5669 | 100 |  | 996.3428 | 100 |  | 917.0222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 81.7496 | 99 |  | 55.4576 | 99 |  | 14.1946 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14717 | 100 |  | 10.707 | 99 |  | 9.9889 | 99 |  | 10604.9901 | 100 |  | 93.1081 | 100 |  | 996.4325 | 100 |  | 915.4192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 86.4493 | 99 |  | 55.6807 | 99 |  | 13.9922 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14724 | 100 |  | 10.7006 | 99 |  | 10.0078 | 99 |  | 10568.6554 | 100 |  | 93.4403 | 100 |  | 996.4417 | 100 |  | 915.6497 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 79.797 | 100 |  | 56.2284 | 100 |  | 16.0987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14958 | 100 |  | 10.8894 | 100 |  | 9.9083 | 100 |  | 10625.9466 | 100 |  | 92.7806 | 100 |  | 996.2964 | 100 |  | 918.0306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 73.58 |  |  | 54.65 |  |  | 12.66 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.58 |  |  | 9.32 |  |  | 5548.45 |  |  | 88.91 |  |  | 994.57 |  |  | 910.07 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 192.69 |  |  | 64.57 |  |  | 20.84 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 13.54 |  |  | 11.01 |  |  | 10625.95 |  |  | 101.72 |  |  | 996.44 |  |  | 926.85
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 98.9
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 104.4929 | 97.8 |  | 56.5445 | 97.8 |  | 14.5248 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.15341 | 97.8 |  | 11.0415 | 97.8 |  | 9.7106 | 97.8 |  | 9750.0146 | 97.8 |  | 95.8594 | 100 |  | 995.5085 | 100 |  | 917.1424 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 08/09/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 08/09/2023 | 05.48.50 | 08/09/2023 | 05.52.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/09/2023 | 07.51.15 | 08/09/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/09/2023 | 15.51.10 | 08/09/2023 | 15.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/09/2023 | 23.51.10 | 08/09/2023 | 23.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 00.46.00 | 08/09/2023 | 00.46.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 01.00.00 | 08/09/2023 | 01.00.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 01.55.55 | 08/09/2023 | 01.56.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 05.43.40 | 08/09/2023 | 05.43.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 05.44.40 | 08/09/2023 | 05.44.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 05.46.15 | 08/09/2023 | 05.52.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.17.35 | 08/09/2023 | 21.17.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.31.25 | 08/09/2023 | 21.31.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.32.30 | 08/09/2023 | 21.32.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.33.50 | 08/09/2023 | 21.33.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.39.10 | 08/09/2023 | 21.39.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.40.15 | 08/09/2023 | 21.40.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.43.40 | 08/09/2023 | 21.43.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.44.45 | 08/09/2023 | 21.44.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.47.00 | 08/09/2023 | 21.47.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.48.40 | 08/09/2023 | 21.48.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.50.00 | 08/09/2023 | 21.50.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.52.10 | 08/09/2023 | 21.52.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.53.20 | 08/09/2023 | 21.53.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.54.25 | 08/09/2023 | 21.54.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.55.35 | 08/09/2023 | 21.55.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.57.10 | 08/09/2023 | 21.57.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.58.15 | 08/09/2023 | 21.58.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 21.59.20 | 08/09/2023 | 21.59.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.00.15 | 08/09/2023 | 22.00.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.01.20 | 08/09/2023 | 22.01.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.02.15 | 08/09/2023 | 22.02.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.07.10 | 08/09/2023 | 22.07.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.09.00 | 08/09/2023 | 22.09.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.10.00 | 08/09/2023 | 22.10.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.11.05 | 08/09/2023 | 22.11.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.12.10 | 08/09/2023 | 22.12.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.13.25 | 08/09/2023 | 22.13.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.16.25 | 08/09/2023 | 22.16.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.17.30 | 08/09/2023 | 22.17.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.18.35 | 08/09/2023 | 22.18.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.19.35 | 08/09/2023 | 22.19.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.22.40 | 08/09/2023 | 22.22.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.23.45 | 08/09/2023 | 22.23.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.24.50 | 08/09/2023 | 22.24.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.25.50 | 08/09/2023 | 22.26.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.28.25 | 08/09/2023 | 22.28.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.29.25 | 08/09/2023 | 22.29.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.30.25 | 08/09/2023 | 22.30.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.31.30 | 08/09/2023 | 22.31.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.32.40 | 08/09/2023 | 22.32.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.33.40 | 08/09/2023 | 22.33.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.34.45 | 08/09/2023 | 22.34.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.37.30 | 08/09/2023 | 22.37.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.38.30 | 08/09/2023 | 22.38.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.39.35 | 08/09/2023 | 22.39.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.41.10 | 08/09/2023 | 22.41.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.42.20 | 08/09/2023 | 22.42.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.43.50 | 08/09/2023 | 22.43.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.44.50 | 08/09/2023 | 22.44.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.45.45 | 08/09/2023 | 22.45.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.46.50 | 08/09/2023 | 22.47.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.48.15 | 08/09/2023 | 22.48.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.49.15 | 08/09/2023 | 22.49.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.50.15 | 08/09/2023 | 22.50.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.52.30 | 08/09/2023 | 22.52.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.54.05 | 08/09/2023 | 22.54.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.55.15 | 08/09/2023 | 22.55.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.56.15 | 08/09/2023 | 22.56.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.57.15 | 08/09/2023 | 22.57.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 22.58.25 | 08/09/2023 | 22.58.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.03.05 | 08/09/2023 | 23.03.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.05.00 | 08/09/2023 | 23.05.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.06.05 | 08/09/2023 | 23.06.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.07.45 | 08/09/2023 | 23.07.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.09.20 | 08/09/2023 | 23.09.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.10.20 | 08/09/2023 | 23.10.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.11.50 | 08/09/2023 | 23.11.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.17.25 | 08/09/2023 | 23.17.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.18.45 | 08/09/2023 | 23.18.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.20.15 | 08/09/2023 | 23.20.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.22.20 | 08/09/2023 | 23.22.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.24.00 | 08/09/2023 | 23.24.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.25.45 | 08/09/2023 | 23.25.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.38.35 | 08/09/2023 | 23.38.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.39.45 | 08/09/2023 | 23.39.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.45.15 | 08/09/2023 | 23.45.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.46.50 | 08/09/2023 | 23.47.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/09/2023 | 23.52.35 | 08/09/2023 | 23.52.45
| TOC MEASURING OFF | 08/09/2023 | 03.43.00 | 08/09/2023 | 03.57.00
| TOC MAINTENANCE ON | 08/09/2023 | 03.43.00 | 08/09/2023 | 03.57.01
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 08/09/2023 | 03.43.00 | 08/09/2023 | 03.57.02
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 01.27.25 | 08/09/2023 | 01.27.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 01.53.05 | 08/09/2023 | 01.53.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 02.03.10 | 08/09/2023 | 02.03.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 03.22.20 | 08/09/2023 | 03.22.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 04.51.20 | 08/09/2023 | 04.51.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 05.32.30 | 08/09/2023 | 05.32.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 07.43.00 | 08/09/2023 | 07.43.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 09.26.35 | 08/09/2023 | 09.26.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 12.54.15 | 08/09/2023 | 12.54.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 14.25.35 | 08/09/2023 | 14.25.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 15.54.20 | 08/09/2023 | 15.54.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 17.12.15 | 08/09/2023 | 17.12.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 17.33.50 | 08/09/2023 | 17.33.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 18.22.05 | 08/09/2023 | 18.22.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 20.28.35 | 08/09/2023 | 20.28.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 20.55.50 | 08/09/2023 | 20.55.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 21.48.15 | 08/09/2023 | 21.48.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 22.01.05 | 08/09/2023 | 22.01.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/09/2023 | 22.02.10 | 08/09/2023 | 22.02.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/09/2023 | 04.00.35 | 08/09/2023 | 04.06.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/09/2023 | 05.56.30 | 08/09/2023 | 06.08.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/09/2023 | 12.10.25 | 08/09/2023 | 12.13.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/09/2023 | 18.57.25 | 08/09/2023 | 19.00.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/09/2023 | 19.43.05 | 08/09/2023 | 19.43.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/09/2023 | 20.08.05 | 08/09/2023 | 20.11.00
| CON RIFIUTO OFF | 08/09/2023 | 19.43.05 | 08/09/2023 | 19.43.11