## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 28/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 95.4685 | 99 |  | 48.7935 | 99 |  | 11.7759 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.32463 | 100 |  | 11.6891 | 99 |  | 9.5872 | 99 |  | 8037.2969 | 100 |  | 87.9997 | 100 |  | 998.1494 | 100 |  | 919.1856 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 108.8683 | 100 |  | 52.7171 | 100 |  | 11.37 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.59777 | 100 |  | 11.7439 | 100 |  | 10.18 | 100 |  | 8753.82 | 100 |  | 85.745 | 100 |  | 997.865 | 100 |  | 917.8725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 121.9255 | 100 |  | 56.4712 | 100 |  | 14.2792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38846 | 100 |  | 13.1117 | 100 |  | 9.7664 | 100 |  | 6035.1324 | 100 |  | 86.7025 | 100 |  | 997.7231 | 100 |  | 917.7211 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 117.0372 | 100 |  | 51.2048 | 100 |  | 10.9313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4952 | 100 |  | 11.9919 | 100 |  | 9.6333 | 100 |  | 7818.3366 | 100 |  | 84.7081 | 100 |  | 997.6097 | 100 |  | 918.5894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 154.9841 | 99 |  | 51.7534 | 99 |  | 30.504 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.43618 | 100 |  | 11.7253 | 99 |  | 10.1231 | 99 |  | 8843.1735 | 100 |  | 86.0597 | 100 |  | 997.6528 | 100 |  | 919.0958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 129.1515 | 100 |  | 53.2652 | 100 |  | 13.6939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35713 | 100 |  | 12.8875 | 100 |  | 9.6394 | 100 |  | 6142.6986 | 100 |  | 86.9586 | 100 |  | 997.8311 | 100 |  | 919.6525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 208.7831 | 100 |  | 49.7497 | 100 |  | 23.3449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40255 | 100 |  | 11.5678 | 100 |  | 9.5811 | 100 |  | 8159.3137 | 100 |  | 86.3244 | 100 |  | 997.9928 | 100 |  | 919.3647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.748 | 55 | '(4) | 10.4369 | 55 |  |  |  |  | 86.0753 | 100 |  | 998.045 | 100 |  | 918.9675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 131.7111 | 98 |  | 55.6851 | 98 |  | 14.1914 | 98 |  | 0 | 98 |  | 0.55469 | 100 |  | 13.1551 | 98 |  | 9.6715 | 98 |  | 6041.2145 | 100 |  | 86.3167 | 100 |  | 997.9478 | 100 |  | 920.2772 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 216.1288 | 100 |  | 50.5535 | 100 |  | 30.635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2422 | 81 |  | 11.59 | 100 |  | 9.5389 | 100 |  | 8462.959 | 100 |  | 86.0125 | 100 |  | 997.9225 | 100 |  | 919.7372 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 115.7032 | 100 |  | 52.8578 | 100 |  | 11.7293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4271 | 100 |  | 11.8808 | 100 |  | 10.0853 | 100 |  | 8373.5263 | 100 |  | 85.4058 | 100 |  | 998.0361 | 100 |  | 918.6622 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 208.5575 | 100 |  | 53.5072 | 100 |  | 27.4248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91703 | 100 |  | 12.9856 | 100 |  | 9.6294 | 100 |  | 6125.1012 | 100 |  | 87.1267 | 100 |  | 998.2717 | 100 |  | 921.0322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 116.9689 | 100 |  | 51.9747 | 100 |  | 13.8276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5797 | 100 |  | 11.9256 | 100 |  | 10.545 | 100 |  | 7653.8766 | 100 |  | 85.9992 | 100 |  | 998.5956 | 100 |  | 924.1558 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 111.437 | 99 |  | 56.1903 | 99 |  | 13.5526 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.86903 | 100 |  | 13.1028 | 99 |  | 10.029 | 99 |  | 6062.319 | 100 |  | 86.3719 | 100 |  | 998.9419 | 100 |  | 927.1772 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 85.7217 | 100 |  | 52.2791 | 100 |  | 15.4791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41927 | 100 |  | 11.9758 | 100 |  | 9.9261 | 100 |  | 7579.3484 | 100 |  | 88.3361 | 100 |  | 998.9736 | 100 |  | 927.7722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 95.0704 | 100 |  | 51.2776 | 100 |  | 16.8496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3215 | 100 |  | 11.5075 | 100 |  | 10.5311 | 100 |  | 8633.1197 | 88 |  | 86.5356 | 100 |  | 999.0389 | 100 |  | 931.1525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 115.4047 | 100 |  | 54.0508 | 100 |  | 17.7226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29342 | 100 |  | 12.9961 | 100 |  | 10.2614 | 100 |  | 6052.9304 | 100 |  | 88.5578 | 100 |  | 999.2075 | 100 |  | 937.83 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 100.0224 | 100 |  | 50.9777 | 100 |  | 18.9624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37477 | 100 |  | 11.8175 | 100 |  | 10.2072 | 100 |  | 7660.9196 | 100 |  | 89.2081 | 100 |  | 999.2736 | 100 |  | 943.8311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 135.707 | 100 |  | 52.5876 | 100 |  | 25.2538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21257 | 100 |  | 11.5317 | 100 |  | 10.7111 | 100 |  | 8957.9751 | 100 |  | 87.7531 | 100 |  | 999.4994 | 100 |  | 944.5944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 108.3949 | 100 |  | 58.4335 | 100 |  | 15.0581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26705 | 100 |  | 13.2331 | 100 |  | 9.9956 | 100 |  | 5840.4019 | 100 |  | 87.5883 | 100 |  | 999.5494 | 100 |  | 944.11 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 91.176 | 100 |  | 54.5077 | 100 |  | 24.3005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22104 | 100 |  | 12.2058 | 100 |  | 9.7956 | 100 |  | 7210.1888 | 100 |  | 86.4739 | 100 |  | 999.5844 | 100 |  | 941.9178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 77.3829 | 100 |  | 52.7726 | 100 |  | 11.4629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19689 | 100 |  | 11.8231 | 100 |  | 10.3614 | 100 |  | 8502.8678 | 100 |  | 84.725 | 100 |  | 999.5067 | 100 |  | 941.5097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 117.5363 | 100 |  | 55.5654 | 100 |  | 13.2721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26383 | 100 |  | 13.1314 | 100 |  | 9.9714 | 100 |  | 5775.4839 | 100 |  | 84.3408 | 100 |  | 999.2606 | 100 |  | 938.2317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 104.0783 | 100 |  | 52.5445 | 100 |  | 11.4567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25725 | 100 |  | 11.9861 | 100 |  | 9.8867 | 100 |  | 7360.8029 | 100 |  | 83.5356 | 100 |  | 999.0528 | 100 |  | 937.0881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 53.6999 | 100 |  | 55.6738 | 100 |  | 12.9285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1688 | 100 |  | 12.3428 | 100 |  | 10.9214 | 100 |  | 7273.91 | 100 |  | 81.6569 | 100 |  | 998.8214 | 100 |  | 936.9006 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 102.7381 | 100 |  | 57.4202 | 100 |  | 13.6537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52431 | 81 |  | 13.1722 | 100 |  | 9.7617 | 100 |  | 5799.74 | 100 |  | 82.5744 | 100 |  | 998.6006 | 100 |  | 936.28 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 71.0508 | 99 |  | 53.1407 | 99 |  | 10.5242 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2331 | 100 |  | 11.4994 | 99 |  | 9.7925 | 99 |  | 8461.1774 | 100 |  | 82.0292 | 100 |  | 998.4428 | 100 |  | 936.4803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 116.0482 | 100 |  | 55.9586 | 100 |  | 12.7078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37016 | 100 |  | 12.4433 | 100 |  | 10.2367 | 100 |  | 7305.1196 | 100 |  | 80.4625 | 100 |  | 998.3653 | 100 |  | 937.3053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 123.0456 | 100 |  | 56.4493 | 100 |  | 13.9379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50676 | 100 |  | 13.0797 | 100 |  | 9.8406 | 100 |  | 5885.5399 | 100 |  | 81.0111 | 100 |  | 998.3717 | 100 |  | 937.2369 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 100.751 | 100 |  | 52.2019 | 100 |  | 10.8471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22602 | 100 |  | 11.4022 | 100 |  | 9.7783 | 100 |  | 8600.5036 | 100 |  | 80.5778 | 100 |  | 998.2203 | 100 |  | 938.0917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 124.0401 | 100 |  | 57.4523 | 100 |  | 12.6051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23693 | 100 |  | 12.4325 | 100 |  | 10.0692 | 100 |  | 7402.2475 | 100 |  | 79.0203 | 100 |  | 997.9139 | 100 |  | 935.9561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 113.0463 | 100 |  | 58.7107 | 100 |  | 13.6255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31717 | 100 |  | 13.1728 | 100 |  | 9.8114 | 100 |  | 6445.2146 | 88 |  | 80.5158 | 100 |  | 997.7242 | 100 |  | 934.8494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 75.2812 | 100 |  | 52.7394 | 100 |  | 10.28 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24244 | 100 |  | 11.4672 | 100 |  | 9.8306 | 100 |  | 8484.6411 | 100 |  | 80.1897 | 100 |  | 997.5956 | 100 |  | 936.5978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 125.9392 | 100 |  | 56.699 | 100 |  | 12.6087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21412 | 100 |  | 12.4378 | 100 |  | 10.2128 | 100 |  | 7297.036 | 100 |  | 79.3889 | 100 |  | 997.4925 | 100 |  | 937.4383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 121.9079 | 99 |  | 55.5042 | 99 |  | 12.9153 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24692 | 100 |  | 13.1306 | 99 |  | 9.7058 | 99 |  | 5850.0983 | 100 |  | 80.6283 | 100 |  | 997.3022 | 100 |  | 937.2178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 101.7223 | 100 |  | 51.6358 | 100 |  | 10.3816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19681 | 100 |  | 11.37 | 100 |  | 9.6925 | 100 |  | 8660.7766 | 100 |  | 80.0397 | 100 |  | 997.2331 | 100 |  | 936.4175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 127.8286 | 100 |  | 56.184 | 100 |  | 12.387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26038 | 100 |  | 12.4061 | 100 |  | 9.9639 | 100 |  | 7421.9036 | 100 |  | 78.7592 | 100 |  | 997.0953 | 100 |  | 934.6733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 114.389 | 100 |  | 58.4188 | 100 |  | 13.506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43114 | 100 |  | 13.1261 | 100 |  | 9.8133 | 100 |  | 5931.3543 | 100 |  | 81.1675 | 100 |  | 996.9339 | 100 |  | 934.2019 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 74.0801 | 100 |  | 51.0461 | 100 |  | 10.1349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30779 | 100 |  | 11.3822 | 100 |  | 9.8681 | 100 |  | 8613.8512 | 100 |  | 81.9917 | 100 |  | 997.1125 | 100 |  | 932.2381 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 122.8437 | 99 |  | 55.8958 | 99 |  | 12.6716 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26878 | 100 |  | 12.4064 | 99 |  | 10.3109 | 99 |  | 7324.6517 | 100 |  | 81.6981 | 100 |  | 997.2183 | 100 |  | 929.4361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 52.1495 | 99 |  | 56.3816 | 99 |  | 14.0872 | 99 |  | 0 | 99 |  | 5.7124 | 100 |  | 13.0201 | 99 |  | 10.8446 | 99 |  | 5166.6776 | 100 |  | 82.8828 | 100 |  | 997.3767 | 100 |  | 925.9519 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:00 |  | 121.443 | 99 |  | 53.6554 | 99 |  | 11.9195 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.45136 | 81 |  | 11.6705 | 99 |  | 10.3259 | 99 |  | 8913.3679 | 100 |  | 81.3497 | 100 |  | 997.3569 | 100 |  | 923.5022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 115.8536 | 100 |  | 58.2896 | 100 |  | 13.4399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31008 | 100 |  | 13.1719 | 100 |  | 9.7939 | 100 |  | 5901.0815 | 100 |  | 83.0364 | 100 |  | 997.3256 | 100 |  | 920.3819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 86.9093 | 100 |  | 54.0052 | 100 |  | 11.3466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21178 | 100 |  | 12.1753 | 100 |  | 9.81 | 100 |  | 7248.7362 | 100 |  | 82.9892 | 100 |  | 997.1433 | 100 |  | 917.1083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 96.1879 | 100 |  | 53.7524 | 100 |  | 11.0269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29305 | 100 |  | 11.7297 | 100 |  | 10.3336 | 100 |  | 8754.3566 | 100 |  | 82.8817 | 100 |  | 996.9978 | 100 |  | 916.4267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 132.5135 | 100 |  | 55.6564 | 100 |  | 12.9856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26552 | 100 |  | 13.1225 | 100 |  | 9.8406 | 100 |  | 5862.2439 | 100 |  | 84.5889 | 100 |  | 996.8956 | 100 |  | 915.7672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 52.15 |  |  | 48.79 |  |  | 10.13 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 11.37 |  |  | 9.54 |  |  | 5166.68 |  |  | 78.76 |  |  | 996.9 |  |  | 915.77 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 216.13 |  |  | 58.71 |  |  | 30.63 |  |  | 0 |  |  | 5.71 |  |  | 13.23 |  |  | 10.92 |  |  | 8957.98 |  |  | 89.21 |  |  | 999.58 |  |  | 944.59
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 97.7
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 115.6486 | 97.8 |  | 54.0957 | 97.8 |  | 14.8525 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.65233 | 97.8 |  | 12.2888 | 97.8 |  | 9.9857 | 97.8 |  | 7352.7354 | 97.8 |  | 84.0315 | 100 |  | 998.1265 | 100 |  | 929.6452 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 28/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/04/2023 | 00.21.00 | 28/04/2023 | 00.21.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 28/04/2023 | 00.41.25 | 28/04/2023 | 00.41.30
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 01.25.25 | 28/04/2023 | 01.25.30
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 01.44.00 | 28/04/2023 | 01.44.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/04/2023 | 02.01.50 | 28/04/2023 | 02.01.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 28/04/2023 | 02.27.20 | 28/04/2023 | 02.27.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/04/2023 | 02.44.00 | 28/04/2023 | 02.44.05
| CON RIFIUTO OFF | 28/04/2023 | 02.44.00 | 28/04/2023 | 02.44.06
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/04/2023 | 03.43.00 | 28/04/2023 | 03.49.30
| TOC MEASURING OFF | 28/04/2023 | 03.46.30 | 28/04/2023 | 04.00.30
| TOC MAINTENANCE ON | 28/04/2023 | 03.46.30 | 28/04/2023 | 04.00.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 28/04/2023 | 03.46.30 | 28/04/2023 | 04.00.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/04/2023 | 03.51.30 | 28/04/2023 | 03.51.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/04/2023 | 03.56.30 | 28/04/2023 | 03.56.35
| FWE200 MAINTENANCE ON | 28/04/2023 | 04.34.05 | 28/04/2023 | 04.39.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 05.14.30 | 28/04/2023 | 05.14.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 05.32.15 | 28/04/2023 | 05.32.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/04/2023 | 06.12.30 | 28/04/2023 | 06.18.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/04/2023 | 06.32.45 | 28/04/2023 | 06.32.50
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 06.49.55 | 28/04/2023 | 06.50.00
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 07.04.55 | 28/04/2023 | 07.05.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 28/04/2023 | 07.50.45 | 28/04/2023 | 07.54.15
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 11.05.45 | 28/04/2023 | 11.05.50
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 11.24.10 | 28/04/2023 | 11.24.15
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 11.28.15 | 28/04/2023 | 11.29.05
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 11.30.20 | 28/04/2023 | 11.31.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 11.32.35 | 28/04/2023 | 11.33.50
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 11.44.30 | 28/04/2023 | 11.45.10
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 11.46.40 | 28/04/2023 | 11.47.50
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 11.48.00 | 28/04/2023 | 11.48.05
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 11.48.45 | 28/04/2023 | 11.50.10
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 11.51.20 | 28/04/2023 | 11.52.15
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.00.50 | 28/04/2023 | 12.01.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.02.35 | 28/04/2023 | 12.04.00
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.04.40 | 28/04/2023 | 12.06.30
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.06.50 | 28/04/2023 | 12.08.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.09.00 | 28/04/2023 | 12.10.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.12.05 | 28/04/2023 | 12.12.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/04/2023 | 12.12.30 | 28/04/2023 | 12.20.30
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.12.40 | 28/04/2023 | 12.12.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.21.05 | 28/04/2023 | 12.21.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.23.10 | 28/04/2023 | 12.24.15
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.25.15 | 28/04/2023 | 12.26.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.27.25 | 28/04/2023 | 12.28.55
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.29.55 | 28/04/2023 | 12.30.55
| FWE200 MAINTENANCE ON | 28/04/2023 | 12.34.05 | 28/04/2023 | 12.39.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.39.35 | 28/04/2023 | 12.40.30
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.41.30 | 28/04/2023 | 12.43.10
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.43.25 | 28/04/2023 | 12.47.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.48.05 | 28/04/2023 | 12.49.30
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.50.45 | 28/04/2023 | 12.51.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.53.00 | 28/04/2023 | 12.53.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.55.15 | 28/04/2023 | 12.56.00
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.57.05 | 28/04/2023 | 12.58.55
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 12.59.20 | 28/04/2023 | 13.05.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 13.06.15 | 28/04/2023 | 13.07.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 13.08.55 | 28/04/2023 | 13.10.00
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 13.10.55 | 28/04/2023 | 13.12.10
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 13.13.05 | 28/04/2023 | 13.14.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 13.15.05 | 28/04/2023 | 13.24.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/04/2023 | 13.15.50 | 28/04/2023 | 13.15.55
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 13.24.40 | 28/04/2023 | 13.26.05
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 13.27.20 | 28/04/2023 | 13.28.30
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 13.29.35 | 28/04/2023 | 13.30.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 13.31.45 | 28/04/2023 | 13.33.25
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 13.33.45 | 28/04/2023 | 13.42.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 13.43.15 | 28/04/2023 | 13.44.20
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 13.45.45 | 28/04/2023 | 13.46.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 13.48.00 | 28/04/2023 | 13.49.00
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 13.50.05 | 28/04/2023 | 13.51.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 13.52.05 | 28/04/2023 | 14.03.00
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 14.03.30 | 28/04/2023 | 14.05.25
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 14.05.55 | 28/04/2023 | 14.07.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 14.08.10 | 28/04/2023 | 14.19.25
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 14.19.40 | 28/04/2023 | 14.21.30
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 14.22.05 | 28/04/2023 | 14.23.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 14.24.25 | 28/04/2023 | 14.26.05
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 14.26.35 | 28/04/2023 | 14.37.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 14.38.20 | 28/04/2023 | 14.39.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 14.40.35 | 28/04/2023 | 14.41.55
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 14.42.55 | 28/04/2023 | 14.44.15
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 14.44.50 | 28/04/2023 | 14.56.00
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 14.56.55 | 28/04/2023 | 14.58.30
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 14.59.00 | 28/04/2023 | 15.00.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 15.01.25 | 28/04/2023 | 15.14.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 15.14.55 | 28/04/2023 | 15.32.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 15.33.05 | 28/04/2023 | 15.50.55
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 28/04/2023 | 15.50.45 | 28/04/2023 | 15.54.15
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 15.51.20 | 28/04/2023 | 15.53.15
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 15.53.35 | 28/04/2023 | 15.55.30
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 15.55.50 | 28/04/2023 | 16.09.10
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 16.09.45 | 28/04/2023 | 16.11.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 16.12.00 | 28/04/2023 | 16.14.00
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 16.14.20 | 28/04/2023 | 16.30.10
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 16.30.30 | 28/04/2023 | 16.32.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 16.32.45 | 28/04/2023 | 16.43.55
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 16.44.45 | 28/04/2023 | 16.46.15
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 16.46.50 | 28/04/2023 | 16.48.25
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 16.49.05 | 28/04/2023 | 17.57.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/04/2023 | 17.15.35 | 28/04/2023 | 17.15.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 17.57.40 | 28/04/2023 | 18.16.05
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 18.16.20 | 28/04/2023 | 18.18.10
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 18.18.40 | 28/04/2023 | 18.20.30
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 18.20.55 | 28/04/2023 | 18.31.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 18.32.35 | 28/04/2023 | 18.33.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 18.34.40 | 28/04/2023 | 18.35.55
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 18.36.55 | 28/04/2023 | 18.38.15
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 18.39.05 | 28/04/2023 | 18.50.00
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 18.50.45 | 28/04/2023 | 18.52.05
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 18.52.55 | 28/04/2023 | 18.54.20
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 18.55.20 | 28/04/2023 | 18.56.30
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 18.57.15 | 28/04/2023 | 19.05.50
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 19.06.35 | 28/04/2023 | 19.07.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 19.15.40 | 28/04/2023 | 19.16.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 19.17.50 | 28/04/2023 | 19.19.15
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 19.20.05 | 28/04/2023 | 19.21.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 19.22.20 | 28/04/2023 | 19.23.50
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 19.25.10 | 28/04/2023 | 19.25.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 19.32.25 | 28/04/2023 | 19.32.30
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 19.34.15 | 28/04/2023 | 19.34.55
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 19.36.20 | 28/04/2023 | 19.37.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/04/2023 | 19.37.15 | 28/04/2023 | 19.37.21
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 19.38.35 | 28/04/2023 | 19.39.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 19.41.05 | 28/04/2023 | 19.41.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 19.52.30 | 28/04/2023 | 19.53.10
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 19.54.30 | 28/04/2023 | 19.55.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 19.56.40 | 28/04/2023 | 19.58.05
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 19.58.45 | 28/04/2023 | 20.00.15
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.01.30 | 28/04/2023 | 20.02.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/04/2023 | 20.02.40 | 28/04/2023 | 20.12.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/04/2023 | 20.08.20 | 28/04/2023 | 20.08.25
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.13.00 | 28/04/2023 | 20.14.00
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.15.15 | 28/04/2023 | 20.16.30
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.17.25 | 28/04/2023 | 20.18.55
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.19.40 | 28/04/2023 | 20.21.00
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.22.05 | 28/04/2023 | 20.23.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/04/2023 | 20.31.10 | 28/04/2023 | 20.31.15
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.31.25 | 28/04/2023 | 20.32.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.33.35 | 28/04/2023 | 20.34.05
| FWE200 MAINTENANCE ON | 28/04/2023 | 20.34.06 | 28/04/2023 | 20.39.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.39.35 | 28/04/2023 | 20.39.50
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.40.40 | 28/04/2023 | 20.41.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.43.20 | 28/04/2023 | 20.43.55
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.45.35 | 28/04/2023 | 20.46.00
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.47.50 | 28/04/2023 | 20.48.25
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.49.45 | 28/04/2023 | 20.51.10
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.51.50 | 28/04/2023 | 20.53.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.54.05 | 28/04/2023 | 20.56.00
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.56.30 | 28/04/2023 | 20.58.05
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 20.59.20 | 28/04/2023 | 20.59.45
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.06.30 | 28/04/2023 | 21.06.50
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.08.10 | 28/04/2023 | 21.09.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.10.20 | 28/04/2023 | 21.16.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.17.25 | 28/04/2023 | 21.18.25
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.19.50 | 28/04/2023 | 21.20.55
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.22.15 | 28/04/2023 | 21.23.05
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.24.30 | 28/04/2023 | 21.25.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.26.35 | 28/04/2023 | 21.28.10
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.28.45 | 28/04/2023 | 21.30.20
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.31.00 | 28/04/2023 | 21.32.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.33.20 | 28/04/2023 | 21.34.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.36.05 | 28/04/2023 | 21.36.25
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.38.15 | 28/04/2023 | 21.38.55
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.40.30 | 28/04/2023 | 21.41.10
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.42.40 | 28/04/2023 | 21.43.50
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.44.40 | 28/04/2023 | 21.46.25
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.46.40 | 28/04/2023 | 21.50.55
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 21.51.15 | 28/04/2023 | 21.52.50
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 22.01.00 | 28/04/2023 | 22.01.55
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 22.03.05 | 28/04/2023 | 22.04.30
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 22.05.20 | 28/04/2023 | 22.06.35
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 22.07.35 | 28/04/2023 | 22.08.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 22.24.00 | 28/04/2023 | 22.24.50
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 22.26.20 | 28/04/2023 | 22.27.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/04/2023 | 23.24.10 | 28/04/2023 | 23.24.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 28/04/2023 | 23.50.45 | 28/04/2023 | 23.54.15
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 23.51.05 | 28/04/2023 | 23.51.55
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 23.53.20 | 28/04/2023 | 23.54.40
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 23.55.35 | 28/04/2023 | 23.57.00
| FWE200 WARNING ON | 28/04/2023 | 23.58.20 | 28/04/2023 | 23.59.00