## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 29/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 118.0757 | 100 |  | 57.0091 | 100 |  | 13.135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26764 | 100 |  | 13.2683 | 100 |  | 9.6425 | 100 |  | 5836.8751 | 100 |  | 83.4022 | 100 |  | 996.2342 | 100 |  | 910.0764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 77.0394 | 99 |  | 52.6458 | 99 |  | 11.2854 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.30687 | 100 |  | 12.1869 | 99 |  | 9.707 | 99 |  | 7262.3094 | 100 |  | 85.0419 | 100 |  | 996.0297 | 100 |  | 909.7586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 97.5876 | 100 |  | 52.689 | 100 |  | 11.2258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31591 | 100 |  | 11.7792 | 100 |  | 10.2714 | 100 |  | 8710.9159 | 100 |  | 84.1197 | 100 |  | 995.7953 | 100 |  | 911.2708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 116.4606 | 100 |  | 54.5153 | 100 |  | 12.753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32487 | 100 |  | 13.1722 | 100 |  | 9.7014 | 100 |  | 5844.179 | 100 |  | 85.3064 | 100 |  | 995.6483 | 100 |  | 914.0283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 105.0768 | 100 |  | 51.4657 | 100 |  | 11.1378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31254 | 100 |  | 11.9792 | 100 |  | 9.5936 | 100 |  | 7472.0232 | 100 |  | 85.2367 | 100 |  | 995.3358 | 100 |  | 914.0053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 113.7709 | 100 |  | 52.4066 | 100 |  | 11.799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20563 | 100 |  | 11.7972 | 100 |  | 10.1103 | 100 |  | 8689.8294 | 100 |  | 83.9472 | 100 |  | 995.0636 | 100 |  | 911.4894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 128.3481 | 99 |  | 56.2927 | 99 |  | 13.4219 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.29332 | 100 |  | 13.2114 | 99 |  | 9.5961 | 99 |  | 5897.575 | 100 |  | 83.4378 | 100 |  | 994.4972 | 100 |  | 912.1608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.8162 | 55 | '(4) | 9.799 | 55 |  |  |  |  | 82.9314 | 100 |  | 994.4036 | 100 |  | 911.1261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 98.1477 | 98 |  | 51.8572 | 98 |  | 10.6887 | 98 |  | 0 | 98 |  | 0.41586 | 100 |  | 11.7215 | 98 |  | 10.1381 | 98 |  | 8748.0255 | 100 |  | 81.6544 | 100 |  | 994.2842 | 100 |  | 909.7194 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 135.4449 | 100 |  | 54.4593 | 100 |  | 12.914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55522 | 81 |  | 13.1681 | 100 |  | 9.5719 | 100 |  | 5851.1232 | 100 |  | 83.4122 | 100 |  | 994.2203 | 100 |  | 910.1475 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 104.2167 | 100 |  | 52.4787 | 100 |  | 11.0989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35405 | 100 |  | 12.1075 | 100 |  | 9.5825 | 100 |  | 7390.951 | 100 |  | 83.5281 | 100 |  | 994.1186 | 100 |  | 910.3411 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 124.9046 | 100 |  | 54.6224 | 100 |  | 11.9649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25791 | 100 |  | 11.9342 | 100 |  | 10.2117 | 100 |  | 8543.2492 | 100 |  | 82.7986 | 100 |  | 994.0753 | 100 |  | 909.4922 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 139.8221 | 99 |  | 61.5306 | 99 |  | 15.8536 | 99 |  | 0 | 99 |  | 3.5042 | 100 |  | 14.0933 | 99 |  | 10.1791 | 99 |  | 4123.353 | 100 |  | 83.6542 | 100 |  | 994.1031 | 100 |  | 908.6933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 71.291 | 100 |  | 52.2447 | 100 |  | 10.0399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46436 | 100 |  | 11.6014 | 100 |  | 9.9139 | 100 |  | 9153.1737 | 100 |  | 82.3542 | 100 |  | 994.1303 | 100 |  | 910.5444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 134.3925 | 100 |  | 56.4843 | 100 |  | 12.6691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30198 | 100 |  | 13.1717 | 100 |  | 9.7267 | 100 |  | 6039.0966 | 100 |  | 83.1181 | 100 |  | 994.2889 | 100 |  | 911.2275 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 116.5464 | 100 |  | 55.6018 | 100 |  | 12.3795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41923 | 100 |  | 12.6778 | 100 |  | 9.9111 | 100 |  | 6091.2243 | 88 |  | 85.4156 | 100 |  | 994.4542 | 100 |  | 910.7872 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 103.5036 | 99 |  | 53.3695 | 99 |  | 10.6856 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26549 | 100 |  | 11.4443 | 99 |  | 10.1741 | 99 |  | 9259.2994 | 100 |  | 85.0617 | 100 |  | 994.4956 | 100 |  | 913.6892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 121.229 | 100 |  | 59.4985 | 100 |  | 13.5168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29874 | 100 |  | 13.2839 | 100 |  | 9.8811 | 100 |  | 5985.0164 | 100 |  | 84.2214 | 100 |  | 994.45 | 100 |  | 909.6906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 93.2527 | 100 |  | 57.0757 | 100 |  | 12.598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24524 | 100 |  | 12.8622 | 100 |  | 9.7922 | 100 |  | 6106.0652 | 100 |  | 84.9986 | 100 |  | 994.1958 | 100 |  | 911.4458 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 81.9761 | 100 |  | 53.3137 | 100 |  | 10.4034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68142 | 100 |  | 11.5594 | 100 |  | 10.0883 | 100 |  | 9165.0511 | 100 |  | 82.9186 | 100 |  | 994.0053 | 100 |  | 913.1564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 130.5638 | 100 |  | 56.79 | 100 |  | 13.7682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3725 | 100 |  | 13.1817 | 100 |  | 9.8706 | 100 |  | 5974.6443 | 100 |  | 82.5231 | 100 |  | 994.1067 | 100 |  | 911.7656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 114.82 | 100 |  | 55.0528 | 100 |  | 12.9168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29462 | 100 |  | 12.6136 | 100 |  | 10.2169 | 100 |  | 6304.7954 | 100 |  | 83.5897 | 100 |  | 994.2103 | 100 |  | 911.1667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 126.5524 | 100 |  | 61.6525 | 100 |  | 15.691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2347 | 100 |  | 13.37 | 100 |  | 10.9425 | 100 |  | 5789.4458 | 100 |  | 81.2964 | 100 |  | 993.8978 | 100 |  | 913.4853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 68.6355 | 100 |  | 57.8915 | 100 |  | 13.2954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6752 | 100 |  | 12.8083 | 100 |  | 10.3086 | 100 |  | 6068.3968 | 100 |  | 81.5389 | 100 |  | 993.3075 | 100 |  | 913.9022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 85.0621 | 100 |  | 59.4906 | 100 |  | 17.2813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0053 | 100 |  | 14.2056 | 100 |  | 10.9794 | 100 |  | 4356.1168 | 100 |  | 79.8069 | 100 |  | 993.0869 | 100 |  | 911.4169 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 109.1499 | 99 |  | 52.1213 | 99 |  | 11.9375 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.35223 | 81 |  | 11.812 | 99 |  | 10.1337 | 99 |  | 7703.5256 | 100 |  | 79.4128 | 100 |  | 992.6544 | 100 |  | 910.9692 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 143.8767 | 100 |  | 63.9184 | 100 |  | 17.9696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36014 | 100 |  | 14.2703 | 100 |  | 10.4681 | 100 |  | 4422.7469 | 100 |  | 78.7417 | 100 |  | 992.5597 | 100 |  | 910.4664 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 69.3885 | 100 |  | 55.2436 | 100 |  | 11.6967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35454 | 100 |  | 11.9561 | 100 |  | 10.2894 | 100 |  | 7516.5972 | 100 |  | 80.2133 | 100 |  | 992.3947 | 100 |  | 909.83 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 143.3002 | 100 |  | 60.799 | 100 |  | 16.5032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26826 | 100 |  | 14.1444 | 100 |  | 10.4908 | 100 |  | 4407.6684 | 100 |  | 79.7989 | 100 |  | 991.9947 | 100 |  | 908.6936 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 107.8195 | 100 |  | 52.8318 | 100 |  | 11.6532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24784 | 100 |  | 11.7333 | 100 |  | 10.11 | 100 |  | 7763.9129 | 100 |  | 80.3733 | 100 |  | 991.6731 | 100 |  | 906.9503 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 161.2692 | 100 |  | 64.3181 | 100 |  | 16.5242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26416 | 100 |  | 14.2133 | 100 |  | 10.0114 | 100 |  | 4489.5308 | 100 |  | 78.8333 | 100 |  | 991.4389 | 100 |  | 904.2325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 70.1646 | 100 |  | 53.9344 | 100 |  | 10.8248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24212 | 100 |  | 11.9036 | 100 |  | 9.8203 | 100 |  | 7112.1687 | 88 |  | 79.9992 | 100 |  | 991.205 | 100 |  | 910.88 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 164.3574 | 100 |  | 59.9206 | 100 |  | 16.0681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27456 | 100 |  | 14.1069 | 100 |  | 10.0717 | 100 |  | 4463.6237 | 100 |  | 78.8247 | 100 |  | 990.8944 | 100 |  | 913.9875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 112.6165 | 100 |  | 52.1293 | 100 |  | 11.5804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3247 | 100 |  | 11.7636 | 100 |  | 10.0247 | 100 |  | 7740.4806 | 100 |  | 78.3689 | 100 |  | 990.6128 | 100 |  | 917.0286 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 159.0695 | 99 |  | 64.1422 | 99 |  | 16.7739 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.30434 | 100 |  | 14.2195 | 99 |  | 10.0735 | 99 |  | 4517.1082 | 100 |  | 77.3061 | 100 |  | 990.5039 | 100 |  | 916.2367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 75.5999 | 100 |  | 53.8446 | 100 |  | 10.9329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25198 | 100 |  | 11.9006 | 100 |  | 9.9828 | 100 |  | 7667.1029 | 100 |  | 77.3419 | 100 |  | 990.3756 | 100 |  | 915.8339 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 162.9904 | 100 |  | 59.6391 | 100 |  | 16.3615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30655 | 100 |  | 14.1039 | 100 |  | 10.1978 | 100 |  | 4514.4516 | 100 |  | 77.1583 | 100 |  | 990.6206 | 100 |  | 913.9367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 112.8596 | 100 |  | 53.2974 | 100 |  | 11.6492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85372 | 100 |  | 11.8 | 100 |  | 10.1269 | 100 |  | 7870.9079 | 100 |  | 78.3236 | 100 |  | 990.7242 | 100 |  | 910.5956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 153.7716 | 100 |  | 63.9535 | 100 |  | 17.1783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31127 | 100 |  | 14.2331 | 100 |  | 10.3114 | 100 |  | 4532.5351 | 100 |  | 77.4286 | 100 |  | 990.5175 | 100 |  | 908.6078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 68.6079 | 100 |  | 53.7602 | 100 |  | 11.379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1039 | 100 |  | 11.9033 | 100 |  | 10.4028 | 100 |  | 7715.2847 | 100 |  | 79.0572 | 100 |  | 990.3122 | 100 |  | 905.6572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 75.7727 | 100 |  | 60.549 | 100 |  | 17.6301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8655 | 100 |  | 14.5242 | 100 |  | 11.0608 | 100 |  | 3681.8758 | 100 |  | 79.2386 | 100 |  | 990.3344 | 100 |  | 903.7233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 114.1703 | 100 |  | 53.5516 | 100 |  | 11.5441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26669 | 81 |  | 11.5894 | 100 |  | 10.4397 | 100 |  | 8678.7873 | 100 |  | 79.1261 | 100 |  | 990.7181 | 100 |  | 898.2861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 160.0252 | 100 |  | 64.5067 | 100 |  | 18.5562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46519 | 100 |  | 14.4931 | 100 |  | 10.4036 | 100 |  | 3932.2923 | 100 |  | 79.8181 | 100 |  | 991.0456 | 100 |  | 897.5628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 77.5484 | 100 |  | 53.2732 | 100 |  | 10.9847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2435 | 100 |  | 11.5528 | 100 |  | 10.6264 | 100 |  | 8666.5196 | 100 |  | 80.0306 | 100 |  | 991.2569 | 100 |  | 900.5089 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 121.0876 | 100 |  | 59.1919 | 100 |  | 16.8858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29383 | 100 |  | 14.4414 | 100 |  | 10.4542 | 100 |  | 3864.3944 | 100 |  | 80.7433 | 100 |  | 991.0867 | 100 |  | 902.4328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 84.8002 | 100 |  | 50.2344 | 100 |  | 11.3956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21494 | 100 |  | 11.5536 | 100 |  | 10.4675 | 100 |  | 8814.7899 | 100 |  | 79.7142 | 100 |  | 990.0769 | 100 |  | 902.9092 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 68.61 |  |  | 50.23 |  |  | 10.04 |  |  | 0 |  |  | 0.21 |  |  | 11.44 |  |  | 9.57 |  |  | 3681.88 |  |  | 77.16 |  |  | 990.08 |  |  | 897.56 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 164.36 |  |  | 64.51 |  |  | 18.56 |  |  | 0 |  |  | 4.87 |  |  | 14.52 |  |  | 11.06 |  |  | 9259.3 |  |  | 85.42 |  |  | 996.23 |  |  | 917.03
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 97.7
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 112.3326 | 97.8 |  | 56.3466 | 97.8 |  | 13.3012 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.67873 | 97.8 |  | 12.787 | 97.8 |  | 10.1351 | 97.8 |  | 6549.7564 | 97.8 |  | 81.4167 | 100 |  | 992.9443 | 100 |  | 909.8677 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 29/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 00.09.45 | 29/04/2023 | 00.10.35
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 00.11.55 | 29/04/2023 | 00.13.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 00.14.20 | 29/04/2023 | 00.15.20
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 02.31.25 | 29/04/2023 | 02.31.30
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 03.26.55 | 29/04/2023 | 03.27.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 03.28.55 | 29/04/2023 | 03.30.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 03.31.15 | 29/04/2023 | 03.32.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 03.33.40 | 29/04/2023 | 03.34.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 03.45.00 | 29/04/2023 | 03.45.20
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 03.46.55 | 29/04/2023 | 03.48.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 03.49.05 | 29/04/2023 | 03.50.25
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 03.51.35 | 29/04/2023 | 03.52.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 04.05.30 | 29/04/2023 | 04.05.55
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 04.07.45 | 29/04/2023 | 04.08.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 04.23.35 | 29/04/2023 | 04.24.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 04.25.50 | 29/04/2023 | 04.26.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 05.43.05 | 29/04/2023 | 05.43.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 07.55.05 | 29/04/2023 | 07.55.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 09.10.15 | 29/04/2023 | 09.10.20
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 09.11.15 | 29/04/2023 | 09.11.20
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 09.47.40 | 29/04/2023 | 09.48.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 09.49.45 | 29/04/2023 | 09.51.00
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 09.51.55 | 29/04/2023 | 09.53.35
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 09.54.00 | 29/04/2023 | 09.55.45
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 09.56.50 | 29/04/2023 | 09.57.35
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 10.04.35 | 29/04/2023 | 10.04.40
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 10.26.35 | 29/04/2023 | 10.27.40
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 10.28.45 | 29/04/2023 | 10.30.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 10.31.05 | 29/04/2023 | 10.32.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 10.36.45 | 29/04/2023 | 10.36.50
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 11.24.15 | 29/04/2023 | 11.25.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 11.26.20 | 29/04/2023 | 11.27.40
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 11.28.30 | 29/04/2023 | 11.30.00
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 11.30.55 | 29/04/2023 | 11.32.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 11.42.25 | 29/04/2023 | 11.43.35
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 11.44.25 | 29/04/2023 | 11.46.00
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 11.46.30 | 29/04/2023 | 11.50.40
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 11.50.55 | 29/04/2023 | 11.52.30
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 11.53.45 | 29/04/2023 | 11.54.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 11.56.15 | 29/04/2023 | 11.56.35
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.07.30 | 29/04/2023 | 12.08.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.09.45 | 29/04/2023 | 12.10.35
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.12.00 | 29/04/2023 | 12.12.50
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.14.20 | 29/04/2023 | 12.14.55
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.19.30 | 29/04/2023 | 12.19.35
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.21.15 | 29/04/2023 | 12.21.30
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.23.35 | 29/04/2023 | 12.24.00
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.25.40 | 29/04/2023 | 12.26.45
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.27.25 | 29/04/2023 | 12.29.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.29.35 | 29/04/2023 | 12.34.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.39.35 | 29/04/2023 | 12.40.20
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.41.05 | 29/04/2023 | 12.42.45
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.43.20 | 29/04/2023 | 12.45.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.45.35 | 29/04/2023 | 12.54.20
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.54.55 | 29/04/2023 | 12.56.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 12.59.55 | 29/04/2023 | 13.00.25
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 13.02.00 | 29/04/2023 | 13.02.40
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 13.04.05 | 29/04/2023 | 13.05.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 13.06.05 | 29/04/2023 | 13.14.55
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 13.15.40 | 29/04/2023 | 13.16.40
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 13.18.20 | 29/04/2023 | 13.18.55
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 13.20.45 | 29/04/2023 | 13.21.00
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 13.27.10 | 29/04/2023 | 13.28.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 13.29.30 | 29/04/2023 | 13.30.30
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 13.31.45 | 29/04/2023 | 13.32.55
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 13.34.10 | 29/04/2023 | 13.35.00
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 13.47.55 | 29/04/2023 | 13.48.45
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 13.50.05 | 29/04/2023 | 13.51.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 13.52.15 | 29/04/2023 | 13.53.25
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 13.54.35 | 29/04/2023 | 13.55.30
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 14.08.45 | 29/04/2023 | 14.09.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 14.10.55 | 29/04/2023 | 14.11.40
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 14.13.15 | 29/04/2023 | 14.13.55
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 14.27.15 | 29/04/2023 | 14.27.40
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 14.29.15 | 29/04/2023 | 14.30.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 14.31.25 | 29/04/2023 | 14.32.30
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 14.33.45 | 29/04/2023 | 14.34.40
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 14.47.20 | 29/04/2023 | 14.48.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 14.49.35 | 29/04/2023 | 14.50.35
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 14.51.50 | 29/04/2023 | 14.52.50
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 14.54.20 | 29/04/2023 | 14.54.55
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.05.40 | 29/04/2023 | 15.06.35
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.07.25 | 29/04/2023 | 15.09.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.09.45 | 29/04/2023 | 15.11.30
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.11.50 | 29/04/2023 | 15.13.40
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.14.20 | 29/04/2023 | 15.15.45
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.17.15 | 29/04/2023 | 15.17.25
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.19.25 | 29/04/2023 | 15.19.50
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.21.35 | 29/04/2023 | 15.22.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.23.50 | 29/04/2023 | 15.24.40
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.25.55 | 29/04/2023 | 15.27.20
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.27.55 | 29/04/2023 | 15.29.45
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.30.10 | 29/04/2023 | 15.32.00
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.32.40 | 29/04/2023 | 15.34.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.35.15 | 29/04/2023 | 15.36.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.44.40 | 29/04/2023 | 15.45.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.46.20 | 29/04/2023 | 15.55.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.55.35 | 29/04/2023 | 15.57.00
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 15.58.15 | 29/04/2023 | 15.59.20
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 16.00.30 | 29/04/2023 | 16.01.45
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 16.02.55 | 29/04/2023 | 16.04.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 16.05.00 | 29/04/2023 | 16.06.35
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 16.07.00 | 29/04/2023 | 16.15.45
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 16.16.00 | 29/04/2023 | 16.17.40
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 16.18.25 | 29/04/2023 | 16.20.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 16.20.40 | 29/04/2023 | 17.18.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 17.18.30 | 29/04/2023 | 17.20.45
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 17.20.55 | 29/04/2023 | 18.01.55
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 18.02.10 | 29/04/2023 | 18.04.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 18.04.35 | 29/04/2023 | 18.17.25
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 18.18.10 | 29/04/2023 | 18.19.45
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 18.20.15 | 29/04/2023 | 18.22.00
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 18.22.35 | 29/04/2023 | 18.24.20
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 18.24.50 | 29/04/2023 | 18.36.00
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 18.36.35 | 29/04/2023 | 18.38.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 18.39.10 | 29/04/2023 | 18.40.35
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 18.41.25 | 29/04/2023 | 18.42.45
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 18.43.35 | 29/04/2023 | 18.45.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 18.45.40 | 29/04/2023 | 19.22.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 19.22.35 | 29/04/2023 | 19.36.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 19.36.50 | 29/04/2023 | 19.38.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 19.39.10 | 29/04/2023 | 19.40.35
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 19.41.25 | 29/04/2023 | 19.42.50
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 19.43.40 | 29/04/2023 | 19.45.10
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 19.45.50 | 29/04/2023 | 19.54.40
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 19.54.55 | 29/04/2023 | 19.56.35
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 19.57.45 | 29/04/2023 | 19.58.20
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 20.02.20 | 29/04/2023 | 20.03.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 20.04.30 | 29/04/2023 | 20.05.25
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 20.06.45 | 29/04/2023 | 20.07.30
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 20.07.55 | 29/04/2023 | 20.08.00
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 20.08.15 | 29/04/2023 | 20.10.30
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 20.10.55 | 29/04/2023 | 20.12.45
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 20.13.10 | 29/04/2023 | 20.14.55
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 20.15.35 | 29/04/2023 | 20.16.50
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 20.18.15 | 29/04/2023 | 20.18.30
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 20.25.10 | 29/04/2023 | 20.25.30
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 20.27.15 | 29/04/2023 | 20.28.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 20.29.10 | 29/04/2023 | 20.30.50
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 20.31.20 | 29/04/2023 | 20.33.20
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 20.33.25 | 29/04/2023 | 20.34.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 21.12.15 | 29/04/2023 | 21.13.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 21.14.20 | 29/04/2023 | 21.15.30
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 21.16.30 | 29/04/2023 | 21.17.35
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 21.28.10 | 29/04/2023 | 21.29.15
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 21.30.20 | 29/04/2023 | 21.31.35
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 21.32.40 | 29/04/2023 | 21.33.40
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 21.35.05 | 29/04/2023 | 21.35.40
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 21.50.35 | 29/04/2023 | 21.52.00
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 21.52.45 | 29/04/2023 | 21.54.25
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 21.54.55 | 29/04/2023 | 21.56.30
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 21.57.30 | 29/04/2023 | 21.58.30
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 22.31.40 | 29/04/2023 | 22.32.25
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 22.33.45 | 29/04/2023 | 22.34.45
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 22.36.05 | 29/04/2023 | 22.36.45
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 22.49.50 | 29/04/2023 | 22.50.30
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 22.51.55 | 29/04/2023 | 22.53.00
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 22.54.10 | 29/04/2023 | 22.55.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 22.56.35 | 29/04/2023 | 22.57.00
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 23.01.20 | 29/04/2023 | 23.01.25
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 23.08.00 | 29/04/2023 | 23.08.20
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 23.10.05 | 29/04/2023 | 23.10.45
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 23.12.15 | 29/04/2023 | 23.13.05
| FWE200 WARNING ON | 29/04/2023 | 23.14.30 | 29/04/2023 | 23.15.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 29/04/2023 | 04.34.05 | 29/04/2023 | 04.39.35
| FWE200 MAINTENANCE ON | 29/04/2023 | 12.34.06 | 29/04/2023 | 12.39.35
| FWE200 MAINTENANCE ON | 29/04/2023 | 20.34.06 | 29/04/2023 | 20.39.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 29/04/2023 | 07.50.45 | 29/04/2023 | 07.54.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 29/04/2023 | 15.50.45 | 29/04/2023 | 15.54.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 29/04/2023 | 23.50.40 | 29/04/2023 | 23.54.10
| TOC MEASURING OFF | 29/04/2023 | 03.46.30 | 29/04/2023 | 04.00.30
| TOC MAINTENANCE ON | 29/04/2023 | 03.46.30 | 29/04/2023 | 04.00.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 29/04/2023 | 03.46.30 | 29/04/2023 | 04.00.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/04/2023 | 00.46.20 | 29/04/2023 | 00.46.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/04/2023 | 03.04.25 | 29/04/2023 | 03.04.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/04/2023 | 06.27.15 | 29/04/2023 | 06.27.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/04/2023 | 08.12.55 | 29/04/2023 | 08.13.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/04/2023 | 12.35.45 | 29/04/2023 | 12.35.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/04/2023 | 17.11.05 | 29/04/2023 | 17.11.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/04/2023 | 23.44.05 | 29/04/2023 | 23.44.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/04/2023 | 06.23.45 | 29/04/2023 | 06.28.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/04/2023 | 11.57.00 | 29/04/2023 | 12.05.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/04/2023 | 19.57.45 | 29/04/2023 | 20.07.25