## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 26/09/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 160.8142 | 100 |  | 56.3296 | 100 |  | 14.5361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22318 | 100 |  | 14.3061 | 100 |  | 8.4442 | 100 |  | 4435.9131 | 100 |  | 94.8428 | 100 |  | 998.0228 | 100 |  | 872.9075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 105.4062 | 99 |  | 51.0023 | 99 |  | 14.3574 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16633 | 100 |  | 11.8348 | 99 |  | 9.5131 | 99 |  | 10194.4314 | 100 |  | 97.8322 | 100 |  | 997.6469 | 100 |  | 873.5656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 121.9576 | 100 |  | 49.6993 | 100 |  | 14.5091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15974 | 100 |  | 11.4206 | 100 |  | 9.3619 | 100 |  | 10471.607 | 100 |  | 99.8867 | 100 |  | 997.6758 | 100 |  | 867.6478 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 167.5636 | 100 |  | 49.7749 | 100 |  | 13.5318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15411 | 100 |  | 11.1278 | 100 |  | 9.4019 | 100 |  | 10463.6671 | 100 |  | 97.3658 | 100 |  | 997.1178 | 100 |  | 868.1419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 143.8723 | 100 |  | 48.7664 | 100 |  | 12.928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15394 | 99 |  | 11.1667 | 100 |  | 9.2964 | 100 |  | 10295.4421 | 100 |  | 95.8294 | 100 |  | 996.8919 | 100 |  | 869.5286 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 165.8539 | 100 |  | 49.8878 | 100 |  | 12.9781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15443 | 100 |  | 11.1486 | 100 |  | 9.2681 | 100 |  | 10272.0857 | 100 |  | 97.7708 | 100 |  | 996.7975 | 100 |  | 866.5506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 234.7433 | 100 |  | 54.0594 | 100 |  | 14.5362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1693 | 100 |  | 12.0681 | 100 |  | 9.7211 | 100 |  | 8573.3335 | 100 |  | 93.6186 | 100 |  | 996.5978 | 100 |  | 867.1922 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.1146 | 53 | '(4) | 9.3698 | 53 |  |  |  |  | 96.5614 | 100 |  | 996.3814 | 100 |  | 868.9175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 195.8782 | 100 |  | 50.2528 | 100 |  | 12.7148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15961 | 100 |  | 11.4742 | 100 |  | 9.2683 | 100 |  | 9236.799 | 100 |  | 97.4286 | 100 |  | 996.4883 | 100 |  | 867.6617 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 233.0141 | 100 |  | 53.2688 | 100 |  | 13.7457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16445 | 100 |  | 11.7508 | 100 |  | 9.7125 | 100 |  | 9120.7717 | 100 |  | 95.8461 | 100 |  | 996.7019 | 100 |  | 861.605 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 193.7537 | 99 |  | 50.2765 | 99 |  | 12.3015 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15852 | 100 |  | 11.3783 | 99 |  | 9.3014 | 99 |  | 10071.6171 | 100 |  | 98.4911 | 100 |  | 996.5481 | 100 |  | 863.3344 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 178.2905 | 100 |  | 50.4501 | 100 |  | 13.2854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16269 | 100 |  | 11.5136 | 100 |  | 9.8517 | 100 |  | 9296.5158 | 100 |  | 100.5392 | 100 |  | 996.3444 | 100 |  | 864.2444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 176.7465 | 99 |  | 48.1822 | 99 |  | 12.0405 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15435 | 100 |  | 11.1209 | 99 |  | 9.2451 | 99 |  | 10340.4066 | 100 |  | 98.5414 | 100 |  | 996.2997 | 100 |  | 866.3406 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 143.3671 | 100 |  | 47.6727 | 100 |  | 11.6092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15439 | 100 |  | 11.1208 | 100 |  | 9.2794 | 100 |  | 10324.949 | 100 |  | 98.4639 | 100 |  | 996.2594 | 100 |  | 869.1369 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 181.4829 | 100 |  | 61.7708 | 100 |  | 18.2418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2023 | 100 |  | 13.2728 | 100 |  | 11.1856 | 100 |  | 5516.1026 | 100 |  | 99.8239 | 100 |  | 996.5311 | 100 |  | 878.7114 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 88.8694 | 100 |  | 60.7507 | 100 |  | 18.1796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21713 | 100 |  | 13.9289 | 100 |  | 11.3044 | 100 |  | 5770.622 | 88 |  | 92.7286 | 100 |  | 996.6719 | 100 |  | 894.3839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 168.0286 | 100 |  | 49.0647 | 100 |  | 13.696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15705 | 100 |  | 11.2439 | 100 |  | 9.4517 | 100 |  | 10207.209 | 100 |  | 99.6272 | 100 |  | 996.7067 | 100 |  | 875.6167 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 173.5531 | 99 |  | 50.0621 | 99 |  | 13.9635 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15711 | 100 |  | 11.2201 | 99 |  | 9.4696 | 99 |  | 10275.3837 | 100 |  | 100.7086 | 100 |  | 996.9806 | 100 |  | 874.0142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 168.4211 | 100 |  | 51.0961 | 100 |  | 13.4663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1577 | 100 |  | 11.2481 | 100 |  | 9.355 | 100 |  | 9959.1802 | 100 |  | 101.5436 | 100 |  | 997.0919 | 100 |  | 866.7261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 183.9504 | 100 |  | 51.3154 | 100 |  | 13.6705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1654 | 100 |  | 11.7422 | 100 |  | 9.1433 | 100 |  | 9167.7975 | 100 |  | 100.7831 | 100 |  | 997.0067 | 100 |  | 862.7344 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 138.2048 | 99 |  | 52.5102 | 99 |  | 13.5161 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16477 | 100 |  | 11.693 | 99 |  | 9.3114 | 99 |  | 9892.1197 | 100 |  | 100.6897 | 100 |  | 997.1528 | 100 |  | 870.2108 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 149.699 | 100 |  | 50.8897 | 100 |  | 12.9891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15621 | 100 |  | 11.1811 | 100 |  | 9.4953 | 100 |  | 10498.68 | 100 |  | 100.0417 | 100 |  | 997.2417 | 100 |  | 875.4717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 119.8348 | 99 |  | 50.9713 | 99 |  | 13.1612 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1549 | 100 |  | 11.1036 | 99 |  | 9.551 | 99 |  | 10542.0605 | 100 |  | 99.8047 | 100 |  | 997.7869 | 100 |  | 876.7914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 128.5843 | 100 |  | 51.7887 | 100 |  | 12.8583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15442 | 100 |  | 11.0719 | 100 |  | 9.5981 | 100 |  | 10558.1836 | 100 |  | 99.6756 | 100 |  | 997.8711 | 100 |  | 880.5575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 110.1855 | 100 |  | 51.1779 | 100 |  | 12.4472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1539 | 100 |  | 11.0408 | 100 |  | 9.61 | 100 |  | 10544.9847 | 100 |  | 99.4208 | 100 |  | 997.5386 | 100 |  | 877.9269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 163.0441 | 100 |  | 53.8684 | 100 |  | 14.4161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16429 | 100 |  | 11.6925 | 100 |  | 9.8683 | 100 |  | 9416.1876 | 100 |  | 97.4 | 100 |  | 997.31 | 100 |  | 875.1258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 143.2169 | 100 |  | 51.0819 | 100 |  | 12.9469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.158 | 100 |  | 11.3081 | 100 |  | 9.4708 | 100 |  | 9721.8664 | 100 |  | 99.4786 | 100 |  | 997.0611 | 100 |  | 877.8958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 137.6897 | 100 |  | 51.5319 | 100 |  | 14.0852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16472 | 100 |  | 11.7539 | 100 |  | 9.3256 | 100 |  | 9240.6363 | 100 |  | 97.8319 | 100 |  | 996.5164 | 100 |  | 880.8236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 132.0698 | 100 |  | 52.8741 | 100 |  | 21.0637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15936 | 100 |  | 11.4444 | 100 |  | 9.4581 | 100 |  | 10151.6436 | 100 |  | 96.9456 | 100 |  | 995.7083 | 100 |  | 882.9997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 149.4119 | 100 |  | 51.7896 | 100 |  | 13.3424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15358 | 100 |  | 11.0953 | 100 |  | 9.5967 | 100 |  | 10553.1241 | 100 |  | 95.8936 | 100 |  | 995.5044 | 100 |  | 884.4247 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 142.128 | 100 |  | 51.2821 | 100 |  | 14.1268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15292 | 100 |  | 11.0361 | 100 |  | 9.6392 | 100 |  | 10578.7109 | 100 |  | 96.4589 | 100 |  | 995.8028 | 100 |  | 880.0772 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 138.9098 | 100 |  | 51.4979 | 100 |  | 14.1871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15239 | 100 |  | 10.9839 | 100 |  | 9.7464 | 100 |  | 10404.6226 | 88 |  | 96.5892 | 100 |  | 995.6167 | 100 |  | 877.6625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30
17:00 | '(1) |  |  |  | 51.8988 | 99 |  | 13.8433 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.4852 | 99 |  | 9.5487 | 99 |  | 9450.1391 | 100 |  | 95.2633 | 100 |  | 995.2167 | 100 |  | 884.0842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 113.026 | 99 |  | 52.1691 | 99 |  | 14.0398 | 99 |  | 0 | 99 | '(4) | 0.15939 | 28 |  | 11.4763 | 99 |  | 9.5036 | 99 |  | 10118.504 | 100 |  | 95.5169 | 100 |  | 995.5517 | 100 |  | 881.8567 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 149.8733 | 77 |  | 49.6531 | 77 |  | 13.0235 | 77 |  | 0 | 87 |  | 0.14084 | 77 |  | 10.2244 | 77 |  | 10.1473 | 77 |  | 11249.5766 | 87 |  | 92.8956 | 87 |  | 995.7314 | 87 |  | 882.9873 | 87 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 | '(1) | [24 empty] | 94.438 | 92 |  | 995.8623 | 92 |  | 883.5692 | 92 |  |  |  |  | In Marcia
19:00
19:30 |  | 145.7206 | 100 |  | 51.1905 | 100 |  | 14.3332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15412 | 100 |  | 11.0792 | 100 |  | 9.8594 | 100 |  | 10666.5416 | 100 |  | 97.0414 | 100 |  | 996.3758 | 100 |  | 881.2481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 146.1247 | 100 |  | 52.1361 | 100 |  | 14.0845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15528 | 100 |  | 11.1211 | 100 |  | 9.6947 | 100 |  | 10571.5546 | 100 |  | 99.0206 | 100 |  | 996.62 | 100 |  | 884.0358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 131.7033 | 100 |  | 55.3628 | 100 |  | 14.5576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17094 | 100 |  | 12.0272 | 100 |  | 9.8322 | 100 |  | 8510.4884 | 100 |  | 98.5603 | 100 |  | 997.0331 | 100 |  | 886.7944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 139.555 | 100 |  | 51.7667 | 100 |  | 13.8635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15605 | 100 |  | 11.1306 | 100 |  | 9.7506 | 100 |  | 10550.7243 | 100 |  | 100.5994 | 100 |  | 997.4692 | 100 |  | 883.8786 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 153.7392 | 99 |  | 51.9069 | 99 |  | 14.0038 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15884 | 100 |  | 11.2524 | 99 |  | 9.6914 | 99 |  | 10008.1264 | 100 |  | 102.9372 | 100 |  | 997.7158 | 100 |  | 886.9283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 152.2863 | 100 |  | 53.0401 | 100 |  | 14.4223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16634 | 100 |  | 11.725 | 100 |  | 9.4828 | 100 |  | 9150.888 | 100 |  | 102.2417 | 100 |  | 997.1339 | 100 |  | 880.7242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 108.3747 | 100 |  | 53.9473 | 100 |  | 14.8566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1664 | 100 |  | 11.6736 | 100 |  | 9.6319 | 100 |  | 9956.7451 | 100 |  | 103.9522 | 100 |  | 997.4808 | 100 |  | 879.3708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 130.7545 | 100 |  | 51.9292 | 100 |  | 13.4619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.157 | 100 |  | 11.1297 | 100 |  | 9.7758 | 100 |  | 10527.1459 | 100 |  | 102.8419 | 100 |  | 997.5461 | 100 |  | 874.6514 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 88.87 |  |  | 47.67 |  |  | 11.61 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.22 |  |  | 8.44 |  |  | 4435.91 |  |  | 92.73 |  |  | 995.22 |  |  | 861.6 |  |  |  |  | (8) | 43
MAX |  | 234.74 |  |  | 61.77 |  |  | 21.06 |  |  | 0 |  |  | 0.22 |  |  | 14.31 |  |  | 11.3 |  |  | 11249.58 |  |  | 103.95 |  |  | 998.02 |  |  | 894.38
%Medie < Soglia
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 149.6576 | 95.3 |  | 51.6628 | 95.3 |  | 13.8946 | 95.3 |  | 0 | 95.3 |  | 0.16166 | 90.7 |  | 11.4767 | 95.3 |  | 9.5605 | 95.3 |  | 9788.8045 | 95.3 |  | 98.2313 | 100 |  | 996.7693 | 100 |  | 875.5895 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 26/09/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 26/09/2023 | 02.20.40 | 26/09/2023 | 02.20.45
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 26/09/2023 | 16.14.35 | 26/09/2023 | 16.24.09
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 26/09/2023 | 17.53.15 | 26/09/2023 | 17.56.19
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 26/09/2023 | 17.58.53 | 26/09/2023 | 17.59.02
| FWE200 WARNING ON | 26/09/2023 | 14.17.50 | 26/09/2023 | 14.17.55
| FWE200 MAINTENANCE ON | 26/09/2023 | 16.12.14 | 26/09/2023 | 16.14.35
| FWE200 MAINTENANCE ON | 26/09/2023 | 16.24.24 | 26/09/2023 | 17.21.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 26/09/2023 | 17.56.44 | 26/09/2023 | 17.58.55
| FWE200 MAINTENANCE ON | 26/09/2023 | 17.59.04 | 26/09/2023 | 18.32.32
| FWE200 MAINTENANCE ON | 26/09/2023 | 18.32.55 | 26/09/2023 | 18.36.52
| FWE200 MAINTENANCE ON | 26/09/2023 | 18.37.13 | 26/09/2023 | 18.49.57
| FWE200 MAINTENANCE ON | 26/09/2023 | 18.50.19 | 26/09/2023 | 18.52.55
| FWE200 MAINTENANCE ON | 26/09/2023 | 18.53.07 | 26/09/2023 | 18.56.00
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 26/09/2023 | 02.20.40 | 26/09/2023 | 02.20.46
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 26/09/2023 | 14.17.50 | 26/09/2023 | 14.17.56
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 26/09/2023 | 16.14.36 | 26/09/2023 | 16.24.12
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 26/09/2023 | 17.58.56 | 26/09/2023 | 17.59.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 26/09/2023 | 07.51.15 | 26/09/2023 | 07.54.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 26/09/2023 | 15.51.15 | 26/09/2023 | 15.54.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 26/09/2023 | 23.51.20 | 26/09/2023 | 23.54.45
| TOC MEASURING OFF | 26/09/2023 | 03.42.30 | 26/09/2023 | 03.56.30
| TOC MEASURING OFF | 26/09/2023 | 16.24.24 | 26/09/2023 | 16.26.30
| TOC MAINTENANCE ON | 26/09/2023 | 03.42.30 | 26/09/2023 | 03.56.31
| TOC MAINTENANCE ON | 26/09/2023 | 16.24.24 | 26/09/2023 | 16.26.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 26/09/2023 | 03.42.30 | 26/09/2023 | 03.56.32
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 26/09/2023 | 16.24.24 | 26/09/2023 | 16.26.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/09/2023 | 00.37.45 | 26/09/2023 | 00.37.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/09/2023 | 03.44.05 | 26/09/2023 | 03.44.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/09/2023 | 05.23.05 | 26/09/2023 | 05.23.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/09/2023 | 06.16.00 | 26/09/2023 | 06.16.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/09/2023 | 08.30.35 | 26/09/2023 | 08.30.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/09/2023 | 10.18.25 | 26/09/2023 | 10.18.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/09/2023 | 11.11.40 | 26/09/2023 | 11.11.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/09/2023 | 16.46.35 | 26/09/2023 | 16.46.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/09/2023 | 17.17.50 | 26/09/2023 | 17.17.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/09/2023 | 18.59.55 | 26/09/2023 | 19.00.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/09/2023 | 21.09.35 | 26/09/2023 | 21.09.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/09/2023 | 03.14.25 | 26/09/2023 | 03.18.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/09/2023 | 04.40.50 | 26/09/2023 | 04.44.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/09/2023 | 05.52.20 | 26/09/2023 | 05.56.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/09/2023 | 07.18.00 | 26/09/2023 | 07.38.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/09/2023 | 12.30.55 | 26/09/2023 | 12.34.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/09/2023 | 14.17.50 | 26/09/2023 | 14.17.57
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/09/2023 | 16.14.36 | 26/09/2023 | 16.24.22
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/09/2023 | 17.58.58 | 26/09/2023 | 17.59.06
| CON RIFIUTO OFF | 26/09/2023 | 14.17.50 | 26/09/2023 | 14.17.58
| CON RIFIUTO OFF | 26/09/2023 | 16.14.36 | 26/09/2023 | 16.24.22
| CON RIFIUTO OFF | 26/09/2023 | 17.58.59 | 26/09/2023 | 17.59.08
| SENZA RIFIUTO OFF | 26/09/2023 | 14.17.50 | 26/09/2023 | 14.17.58
| SENZA RIFIUTO OFF | 26/09/2023 | 16.14.36 | 26/09/2023 | 16.24.23
| SENZA RIFIUTO OFF | 26/09/2023 | 17.59.00 | 26/09/2023 | 17.59.09