## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 02/01/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN | [36 empty] | (8) | 0
MAX
%Medie < Soglia
Soglia 97%
Media Giorno
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 02/01/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 02/01/2023 | 06.35.45 | 02/01/2023 | 06.37.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 02/01/2023 | 14.35.45 | 02/01/2023 | 14.37.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 02/01/2023 | 22.35.45 | 02/01/2023 | 22.37.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/01/2023 | 07.51.15 | 02/01/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/01/2023 | 15.51.15 | 02/01/2023 | 15.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/01/2023 | 23.51.10 | 02/01/2023 | 23.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/01/2023 | 04.09.50 | 02/01/2023 | 04.09.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/01/2023 | 04.11.20 | 02/01/2023 | 04.11.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/01/2023 | 06.53.45 | 02/01/2023 | 06.53.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/01/2023 | 07.11.35 | 02/01/2023 | 07.11.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/01/2023 | 07.28.15 | 02/01/2023 | 07.28.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/01/2023 | 07.34.35 | 02/01/2023 | 07.34.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/01/2023 | 08.07.35 | 02/01/2023 | 08.07.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/01/2023 | 08.26.45 | 02/01/2023 | 08.26.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/01/2023 | 08.28.20 | 02/01/2023 | 08.28.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/01/2023 | 09.28.10 | 02/01/2023 | 09.28.15
| TOC MEASURING OFF | 02/01/2023 | 03.48.50 | 02/01/2023 | 04.02.50
| TOC MAINTENANCE ON | 02/01/2023 | 03.48.50 | 02/01/2023 | 04.02.51
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 02/01/2023 | 03.48.50 | 02/01/2023 | 04.02.52
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/01/2023 | 00.14.15 | 02/01/2023 | 00.14.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/01/2023 | 00.17.45 | 02/01/2023 | 00.17.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/01/2023 | 03.59.00 | 02/01/2023 | 03.59.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/01/2023 | 04.01.20 | 02/01/2023 | 04.01.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/01/2023 | 05.38.55 | 02/01/2023 | 05.39.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/01/2023 | 07.06.05 | 02/01/2023 | 07.06.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/01/2023 | 09.17.55 | 02/01/2023 | 09.18.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/01/2023 | 10.44.00 | 02/01/2023 | 10.44.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/01/2023 | 12.56.50 | 02/01/2023 | 12.56.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/01/2023 | 13.45.10 | 02/01/2023 | 13.45.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/01/2023 | 19.13.50 | 02/01/2023 | 19.13.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/01/2023 | 22.58.50 | 02/01/2023 | 22.58.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/01/2023 | 23.39.35 | 02/01/2023 | 23.39.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/01/2023 | 23.56.25 | 02/01/2023 | 23.56.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/01/2023 | 05.18.00 | 02/01/2023 | 05.26.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/01/2023 | 07.38.05 | 02/01/2023 | 07.42.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/01/2023 | 13.11.50 | 02/01/2023 | 13.20.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/01/2023 | 20.33.05 | 02/01/2023 | 20.37.30