## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 07/02/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 93.5505 | 100 |  | 61.7638 | 100 |  | 18.4241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24475 | 100 |  | 15.1886 | 100 |  | 8.6764 | 100 |  | 3872.7144 | 100 |  | 78.4769 | 100 |  | 1004.1614 | 100 |  | 878.7311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 58.551 | 100 |  | 52.532 | 100 |  | 11.7333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16415 | 100 |  | 12.2047 | 100 |  | 9.2581 | 100 |  | 8222.0217 | 100 |  | 81.4317 | 100 |  | 1003.9897 | 100 |  | 879.9778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 235.9229 | 99 |  | 56.8659 | 99 |  | 18.985 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23014 | 100 |  | 14.8142 | 99 |  | 8.8064 | 99 |  | 4066.6081 | 100 |  | 78.2108 | 100 |  | 1003.9728 | 100 |  | 879.8708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 65.0741 | 100 |  | 50.7479 | 100 |  | 11.4998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15907 | 100 |  | 11.9711 | 100 |  | 9.4842 | 100 |  | 8494.1574 | 100 |  | 78.7006 | 100 |  | 1003.9594 | 100 |  | 884.0067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 77.2846 | 99 |  | 60.8886 | 99 |  | 17.4581 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24057 | 100 |  | 15.1538 | 99 |  | 8.5465 | 99 |  | 3792.5828 | 100 |  | 74.9622 | 100 |  | 1003.9744 | 100 |  | 881.925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 57.2001 | 100 |  | 51.1512 | 100 |  | 11.2875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15948 | 100 |  | 12.0742 | 100 |  | 9.1869 | 100 |  | 8387.3966 | 100 |  | 76.7083 | 100 |  | 1003.9286 | 100 |  | 881.5264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 112.4241 | 99 |  | 59.0037 | 99 |  | 17.4141 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23805 | 100 |  | 15.112 | 99 |  | 8.3084 | 99 |  | 3852.6012 | 100 |  | 74.6175 | 100 |  | 1003.7714 | 100 |  | 875.7261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.9676 | 59 | '(4) | 8.8962 | 59 |  |  |  |  | 74.7189 | 100 |  | 1003.6597 | 100 |  | 875.5903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 88.0447 | 94 |  | 60.0916 | 94 |  | 17.9064 | 94 |  | 0 | 94 |  | 0.24021 | 100 |  | 15.1737 | 94 |  | 8.6088 | 94 |  | 3789.5464 | 100 |  | 72.8744 | 100 |  | 1003.5611 | 100 |  | 877.7586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 54.903 | 100 |  | 54.1686 | 100 |  | 11.612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15925 | 100 |  | 12.0808 | 100 |  | 9.3447 | 100 |  | 8354.6602 | 100 |  | 75.1942 | 100 |  | 1003.5011 | 100 |  | 884.8247 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 144.7209 | 99 |  | 59.5467 | 99 |  | 18.4473 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23849 | 100 |  | 15.1373 | 99 |  | 8.4719 | 99 |  | 3801.9005 | 100 |  | 73.0828 | 100 |  | 1003.6033 | 100 |  | 880.6811 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 73.6479 | 100 |  | 52.3575 | 100 |  | 11.8489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15757 | 100 |  | 11.9886 | 100 |  | 9.4036 | 100 |  | 8616.7744 | 100 |  | 74.9392 | 100 |  | 1003.7711 | 100 |  | 880.3078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 102.6734 | 100 |  | 62.6492 | 100 |  | 17.3475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23841 | 100 |  | 15.1575 | 100 |  | 8.4814 | 100 |  | 3777.0559 | 100 |  | 71.8447 | 100 |  | 1003.8994 | 100 |  | 876.6486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 51.1428 | 100 |  | 52.8031 | 100 |  | 11.4728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15935 | 94 |  | 12.0942 | 100 |  | 9.3658 | 100 |  | 8729.0863 | 100 |  | 75.0264 | 100 |  | 1004.1525 | 100 |  | 878.5758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 84.2052 | 100 |  | 60.1149 | 100 |  | 16.995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23486 | 100 |  | 15.0517 | 100 |  | 8.5969 | 100 |  | 3989.6502 | 100 |  | 72.6364 | 100 |  | 1004.5056 | 100 |  | 877.135 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 34.0982 | 99 |  | 52.6767 | 99 |  | 11.6211 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15912 | 100 |  | 12.0443 | 99 |  | 9.8677 | 99 |  | 8320.9838 | 88 |  | 74.7583 | 100 |  | 1004.7856 | 100 |  | 877.1317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 78.6284 | 100 |  | 60.2497 | 100 |  | 16.1091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23001 | 100 |  | 14.9589 | 100 |  | 8.4317 | 100 |  | 3908.3097 | 100 |  | 71.6169 | 100 |  | 1005.1453 | 100 |  | 875.775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 60.8834 | 99 |  | 51.3611 | 99 |  | 11.3976 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16079 | 100 |  | 12.2248 | 99 |  | 9.2735 | 99 |  | 8913.5822 | 100 |  | 73.8394 | 100 |  | 1005.52 | 100 |  | 875.0361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 75.4597 | 100 |  | 56.5228 | 100 |  | 15.5437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22484 | 100 |  | 14.8208 | 100 |  | 8.4403 | 100 |  | 4047.1327 | 100 |  | 71.7139 | 100 |  | 1005.6672 | 100 |  | 875.4564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 64.3159 | 100 |  | 52.1845 | 100 |  | 11.5117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15958 | 100 |  | 12.2056 | 100 |  | 9.3139 | 100 |  | 8731.3832 | 100 |  | 71.9642 | 100 |  | 1005.8694 | 100 |  | 877.9147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 131.5587 | 99 |  | 58.7155 | 99 |  | 17.0356 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22436 | 100 |  | 14.7916 | 99 |  | 8.6788 | 99 |  | 4388.6945 | 100 |  | 71.8019 | 100 |  | 1005.9494 | 100 |  | 880.0756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 73.6165 | 100 |  | 49.978 | 100 |  | 10.5829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.153 | 100 |  | 11.7792 | 100 |  | 9.1978 | 100 |  | 9363.7461 | 100 |  | 74.3092 | 100 |  | 1006.1592 | 100 |  | 888.0925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 162.8025 | 99 |  | 58.078 | 99 |  | 17.4847 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22364 | 100 |  | 14.8028 | 99 |  | 8.5334 | 99 |  | 4357.4967 | 100 |  | 70.7242 | 100 |  | 1006.2331 | 100 |  | 887.7828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 68.9929 | 100 |  | 51.9942 | 100 |  | 12.1935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15838 | 100 |  | 12.1242 | 100 |  | 9.2997 | 100 |  | 7985.9511 | 100 |  | 72.6681 | 100 |  | 1006.1064 | 100 |  | 892.0203 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 110.8842 | 100 |  | 60.7934 | 100 |  | 16.8913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2245 | 100 |  | 14.88 | 100 |  | 8.3214 | 100 |  | 4264.7024 | 100 |  | 68.4253 | 100 |  | 1005.9075 | 100 |  | 894.7903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 75.9664 | 100 |  | 51.0214 | 100 |  | 11.6617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15836 | 100 |  | 12.1886 | 100 |  | 8.9747 | 100 |  | 7931.9795 | 100 |  | 71.2131 | 100 |  | 1005.7189 | 100 |  | 898.3397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 309.4357 | 100 |  | 57.8126 | 100 |  | 22.3209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23525 | 100 |  | 15.26 | 100 |  | 8.2042 | 100 |  | 3545.1301 | 100 |  | 62.8481 | 100 |  | 1005.5269 | 100 |  | 896.4822 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:00 |  | 110.0713 | 100 |  | 52.8701 | 100 |  | 12.3162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1581 | 100 |  | 12.2742 | 100 |  | 8.8522 | 100 |  | 8208.4317 | 100 |  | 67.6703 | 100 |  | 1005.4189 | 100 |  | 895.2114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 134.5448 | 100 |  | 59.7277 | 100 |  | 16.8909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22188 | 100 |  | 14.8281 | 100 |  | 8.2314 | 100 |  | 3824.9369 | 100 |  | 67.4478 | 100 |  | 1005.3844 | 100 |  | 896.4789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 96.5985 | 100 |  | 52.7758 | 100 |  | 12.0473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16128 | 94 |  | 12.3869 | 100 |  | 8.9525 | 100 |  | 7781.1098 | 100 |  | 69.5953 | 100 |  | 1005.2808 | 100 |  | 896.7258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 163.8702 | 100 |  | 55.9374 | 100 |  | 17.792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21589 | 100 |  | 14.6494 | 100 |  | 8.2411 | 100 |  | 3849.9699 | 100 |  | 67.7528 | 100 |  | 1005.2025 | 100 |  | 895.3708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 145.7777 | 99 |  | 53.34 | 99 |  | 14.6324 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16016 | 100 |  | 12.3465 | 99 |  | 9.039 | 99 |  | 7637.8756 | 88 |  | 68.4792 | 100 |  | 1005.2306 | 100 |  | 904.5653 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 160.0084 | 100 |  | 59.6982 | 100 |  | 18.2544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21931 | 100 |  | 14.7494 | 100 |  | 8.2281 | 100 |  | 3918.061 | 100 |  | 67.6897 | 100 |  | 1005.0319 | 100 |  | 898.8681 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 111.4301 | 100 |  | 53.6882 | 100 |  | 12.7375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16221 | 100 |  | 12.4481 | 100 |  | 9.0089 | 100 |  | 7761.9335 | 100 |  | 68.865 | 100 |  | 1005.1419 | 100 |  | 896.3703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 175.9258 | 100 |  | 57.1876 | 100 |  | 17.7292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21084 | 100 |  | 14.4861 | 100 |  | 8.4325 | 100 |  | 4144.1385 | 100 |  | 67.575 | 100 |  | 1005.0456 | 100 |  | 891.7714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 124.9752 | 100 |  | 53.1417 | 100 |  | 13.2228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16005 | 100 |  | 12.3767 | 100 |  | 9.0264 | 100 |  | 8033.6048 | 100 |  | 67.0456 | 100 |  | 1005.0967 | 100 |  | 895.3142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 151.1407 | 100 |  | 57.2094 | 100 |  | 16.1459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21434 | 100 |  | 14.6344 | 100 |  | 8.1869 | 100 |  | 4052.5496 | 100 |  | 66.2639 | 100 |  | 1005.0586 | 100 |  | 897.8697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 140.8657 | 99 |  | 51.832 | 99 |  | 12.7965 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16221 | 100 |  | 12.4825 | 99 |  | 8.9331 | 99 |  | 8312.4349 | 100 |  | 67.7894 | 100 |  | 1005.1514 | 100 |  | 901.59 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 175.5092 | 100 |  | 54.1013 | 100 |  | 17.874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20718 | 100 |  | 14.3822 | 100 |  | 8.3933 | 100 |  | 4579.8736 | 100 |  | 67.1944 | 100 |  | 1005.1933 | 100 |  | 900.7281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 142.1465 | 99 |  | 52.7346 | 99 |  | 14.0701 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16083 | 100 |  | 12.4131 | 99 |  | 9.0875 | 99 |  | 9334.3587 | 100 |  | 67.13 | 100 |  | 1005.3439 | 100 |  | 902.4631 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 189.6016 | 100 |  | 58.0701 | 100 |  | 18.1669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20752 | 100 |  | 14.3978 | 100 |  | 8.4503 | 100 |  | 4884.3443 | 100 |  | 66.8114 | 100 |  | 1005.3806 | 100 |  | 911.4261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 127.1316 | 100 |  | 51.7364 | 100 |  | 12.7327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16262 | 100 |  | 12.4606 | 100 |  | 9.0892 | 100 |  | 9520.0223 | 100 |  | 69.0436 | 100 |  | 1005.4981 | 100 |  | 914.1642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 59.5458 | 100 |  | 53.917 | 100 |  | 15.7912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20591 | 100 |  | 14.2786 | 100 |  | 9.0444 | 100 |  | 5245.7413 | 100 |  | 68.0708 | 100 |  | 1005.4836 | 100 |  | 909.7736 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 128.8561 | 100 |  | 52.4059 | 100 |  | 13.2774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16402 | 100 |  | 12.5856 | 100 |  | 9.0819 | 100 |  | 8643.5951 | 100 |  | 66.9572 | 100 |  | 1005.4317 | 100 |  | 915.4817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 122.2851 | 100 |  | 55.2493 | 100 |  | 16.1722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20759 | 100 |  | 14.3811 | 100 |  | 8.4367 | 100 |  | 5131.0935 | 100 |  | 67.8461 | 100 |  | 1005.45 | 100 |  | 914.3069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 119.3462 | 100 |  | 50.3656 | 100 |  | 13.6649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16751 | 94 |  | 12.7194 | 100 |  | 9.0806 | 100 |  | 8489.2734 | 100 |  | 68.7178 | 100 |  | 1005.5928 | 100 |  | 907.8939 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 34.1 |  |  | 49.98 |  |  | 10.58 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.78 |  |  | 8.19 |  |  | 3545.13 |  |  | 62.85 |  |  | 1003.5 |  |  | 875.04 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 309.44 |  |  | 62.65 |  |  | 22.32 |  |  | 0 |  |  | 0.24 |  |  | 15.26 |  |  | 9.87 |  |  | 9520.02 |  |  | 81.43 |  |  | 1006.23 |  |  | 915.48
%Medie < Soglia |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 109.4587 | 97.8 |  | 55.3238 | 97.8 |  | 14.7904 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.19251 | 97.8 |  | 13.5296 | 97.8 |  | 8.8334 | 97.8 |  | 6302.5924 | 97.8 |  | 71.4312 | 100 |  | 1004.9309 | 100 |  | 890.2683 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 07/02/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 07/02/2023 | 06.33.40 | 07/02/2023 | 06.35.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 07/02/2023 | 14.33.40 | 07/02/2023 | 14.35.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 07/02/2023 | 22.33.40 | 07/02/2023 | 22.35.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 07/02/2023 | 07.50.45 | 07/02/2023 | 07.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 07/02/2023 | 15.50.45 | 07/02/2023 | 15.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 07/02/2023 | 23.50.45 | 07/02/2023 | 23.54.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 03.48.40 | 07/02/2023 | 03.48.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 06.39.55 | 07/02/2023 | 06.40.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 09.17.40 | 07/02/2023 | 09.17.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 09.20.35 | 07/02/2023 | 09.20.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 09.39.40 | 07/02/2023 | 09.39.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 09.59.25 | 07/02/2023 | 09.59.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 10.13.00 | 07/02/2023 | 10.13.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 10.17.50 | 07/02/2023 | 10.17.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 10.36.15 | 07/02/2023 | 10.36.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 11.57.20 | 07/02/2023 | 11.57.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 13.18.40 | 07/02/2023 | 13.18.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 16.58.05 | 07/02/2023 | 16.58.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 17.39.45 | 07/02/2023 | 17.39.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 18.39.10 | 07/02/2023 | 18.39.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 18.59.50 | 07/02/2023 | 18.59.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 19.18.10 | 07/02/2023 | 19.18.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 19.19.15 | 07/02/2023 | 19.19.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 19.36.35 | 07/02/2023 | 19.36.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 19.57.55 | 07/02/2023 | 19.58.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 20.16.00 | 07/02/2023 | 20.16.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 20.19.40 | 07/02/2023 | 20.19.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 20.31.05 | 07/02/2023 | 20.31.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 20.38.00 | 07/02/2023 | 20.38.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 20.41.00 | 07/02/2023 | 20.41.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 20.52.05 | 07/02/2023 | 20.52.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 20.53.10 | 07/02/2023 | 20.53.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 20.54.35 | 07/02/2023 | 20.54.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 20.56.40 | 07/02/2023 | 20.56.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 20.59.50 | 07/02/2023 | 21.00.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.11.35 | 07/02/2023 | 21.11.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.15.00 | 07/02/2023 | 21.15.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.16.30 | 07/02/2023 | 21.16.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.18.10 | 07/02/2023 | 21.18.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.21.25 | 07/02/2023 | 21.21.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.32.15 | 07/02/2023 | 21.32.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.33.30 | 07/02/2023 | 21.33.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.34.55 | 07/02/2023 | 21.35.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.36.05 | 07/02/2023 | 21.36.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.39.00 | 07/02/2023 | 21.39.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.40.55 | 07/02/2023 | 21.41.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.52.45 | 07/02/2023 | 21.52.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.53.50 | 07/02/2023 | 21.53.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.56.55 | 07/02/2023 | 21.57.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.58.10 | 07/02/2023 | 21.58.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 21.59.45 | 07/02/2023 | 21.59.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.01.35 | 07/02/2023 | 22.01.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.11.50 | 07/02/2023 | 22.12.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.15.30 | 07/02/2023 | 22.15.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.18.20 | 07/02/2023 | 22.18.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.19.45 | 07/02/2023 | 22.19.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.20.50 | 07/02/2023 | 22.20.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.31.45 | 07/02/2023 | 22.31.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.36.20 | 07/02/2023 | 22.36.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.37.50 | 07/02/2023 | 22.37.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.39.50 | 07/02/2023 | 22.39.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.40.55 | 07/02/2023 | 22.41.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.51.55 | 07/02/2023 | 22.52.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.53.00 | 07/02/2023 | 22.53.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.55.00 | 07/02/2023 | 22.55.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.57.05 | 07/02/2023 | 22.57.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 22.59.00 | 07/02/2023 | 22.59.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.00.10 | 07/02/2023 | 23.00.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.01.25 | 07/02/2023 | 23.01.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.11.45 | 07/02/2023 | 23.11.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.12.50 | 07/02/2023 | 23.12.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.16.35 | 07/02/2023 | 23.16.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.19.50 | 07/02/2023 | 23.20.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.21.00 | 07/02/2023 | 23.21.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.22.10 | 07/02/2023 | 23.22.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.30.35 | 07/02/2023 | 23.30.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.36.35 | 07/02/2023 | 23.36.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.37.50 | 07/02/2023 | 23.37.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.40.20 | 07/02/2023 | 23.40.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.45.30 | 07/02/2023 | 23.45.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.54.16 | 07/02/2023 | 23.54.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.56.25 | 07/02/2023 | 23.56.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 07/02/2023 | 23.58.25 | 07/02/2023 | 23.58.45
| TOC MEASURING OFF | 07/02/2023 | 03.47.45 | 07/02/2023 | 04.01.45
| TOC MAINTENANCE ON | 07/02/2023 | 03.47.45 | 07/02/2023 | 04.01.46
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 07/02/2023 | 03.47.45 | 07/02/2023 | 04.01.47
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/02/2023 | 01.19.00 | 07/02/2023 | 01.19.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/02/2023 | 02.16.15 | 07/02/2023 | 02.16.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/02/2023 | 03.28.25 | 07/02/2023 | 03.28.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/02/2023 | 05.23.05 | 07/02/2023 | 05.23.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/02/2023 | 07.51.10 | 07/02/2023 | 07.51.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/02/2023 | 08.30.50 | 07/02/2023 | 08.30.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/02/2023 | 10.09.10 | 07/02/2023 | 10.09.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/02/2023 | 11.16.50 | 07/02/2023 | 11.16.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/02/2023 | 15.32.30 | 07/02/2023 | 15.32.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/02/2023 | 18.34.45 | 07/02/2023 | 18.34.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/02/2023 | 19.50.20 | 07/02/2023 | 19.50.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 07/02/2023 | 07.39.30 | 07/02/2023 | 07.48.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 07/02/2023 | 13.18.00 | 07/02/2023 | 13.28.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 07/02/2023 | 21.01.10 | 07/02/2023 | 21.09.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 07/02/2023 | 23.40.15 | 07/02/2023 | 23.51.50