## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 16/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 182.5943 | 100 |  | 62.7581 | 100 |  | 17.9737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26119 | 100 |  | 14.2319 | 100 |  | 9.625 | 100 |  | 3678.5913 | 100 |  | 76.7631 | 100 |  | 983.9828 | 100 |  | 891.8831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 114.8645 | 99 |  | 54.5153 | 99 |  | 12.1019 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2141 | 100 |  | 11.6663 | 99 |  | 10.0543 | 99 |  | 7936.1205 | 100 |  | 77.0856 | 100 |  | 983.84 | 100 |  | 891.2144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 191.4303 | 100 |  | 61.0547 | 100 |  | 15.9558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39364 | 100 |  | 14.0628 | 100 |  | 9.6689 | 100 |  | 3710.9227 | 100 |  | 77.765 | 100 |  | 983.5925 | 100 |  | 890.7486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 181.7357 | 100 |  | 56.3971 | 100 |  | 12.7365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30818 | 100 |  | 11.58 | 100 |  | 10.0903 | 100 |  | 7883.5075 | 100 |  | 76.7272 | 100 |  | 983.4492 | 100 |  | 889.0369 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 183.8089 | 100 |  | 63.948 | 100 |  | 18.5435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48594 | 100 |  | 14.2906 | 100 |  | 9.5197 | 100 |  | 3519.3244 | 100 |  | 76.5425 | 100 |  | 983.2672 | 100 |  | 887.0747 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 111.5633 | 100 |  | 54.651 | 100 |  | 12.1164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29065 | 100 |  | 11.7744 | 100 |  | 9.9497 | 100 |  | 7557.3214 | 100 |  | 76.4194 | 100 |  | 983.0742 | 100 |  | 886.6058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 200.0311 | 99 |  | 59.9345 | 99 |  | 15.8364 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.4108 | 100 |  | 14.1092 | 99 |  | 9.5329 | 99 |  | 3557.6638 | 100 |  | 76.3692 | 100 |  | 983.0381 | 100 |  | 885.1306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.7646 | 53 | '(4) | 9.4422 | 53 |  |  |  |  | 76.6453 | 100 |  | 982.8539 | 100 |  | 883.6147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 154.1694 | 99 |  | 65.2066 | 99 |  | 18.3181 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.36229 | 100 |  | 14.2777 | 99 |  | 9.6401 | 99 |  | 3505.9589 | 100 |  | 76.6036 | 100 |  | 982.5931 | 100 |  | 883.4403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 105.5277 | 100 |  | 56.6067 | 100 |  | 13.2047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21433 | 81 |  | 11.6753 | 100 |  | 10.0431 | 100 |  | 7668.6918 | 100 |  | 75.9472 | 100 |  | 982.4336 | 100 |  | 882.1997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 199.6309 | 100 |  | 60.7011 | 100 |  | 16.5582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38641 | 100 |  | 13.9639 | 100 |  | 9.5497 | 100 |  | 3647.7872 | 100 |  | 76.8283 | 100 |  | 982.5114 | 100 |  | 880.8489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 167.1718 | 99 |  | 55.1979 | 99 |  | 14.1168 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19068 | 100 |  | 11.6267 | 99 |  | 10.0568 | 99 |  | 7704.6855 | 100 |  | 76.0292 | 100 |  | 982.5728 | 100 |  | 879.525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 190.0532 | 100 |  | 64.0528 | 100 |  | 19.7364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42377 | 100 |  | 14.2667 | 100 |  | 9.6461 | 100 |  | 3511.6318 | 100 |  | 77.1114 | 100 |  | 982.7264 | 100 |  | 879.5544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 113.7807 | 99 |  | 57.5334 | 99 |  | 12.2946 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.33179 | 100 |  | 11.7329 | 99 |  | 10.1786 | 99 |  | 7564.8955 | 100 |  | 75.7594 | 100 |  | 982.8497 | 100 |  | 880.5458 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 248.9631 | 100 |  | 60.4768 | 100 |  | 16.6889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.258 | 100 |  | 13.8925 | 100 |  | 9.705 | 100 |  | 3684.0359 | 100 |  | 76.3031 | 100 |  | 982.9839 | 100 |  | 879.3022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 177.914 | 100 |  | 56.1992 | 100 |  | 13.0208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19595 | 100 |  | 11.5803 | 100 |  | 10.0472 | 100 |  | 7475.7607 | 88 |  | 75.7508 | 100 |  | 983.0378 | 100 |  | 879.4239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 171.818 | 100 |  | 64.5784 | 100 |  | 18.0385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2927 | 100 |  | 14.1672 | 100 |  | 9.5697 | 100 |  | 3572.8662 | 100 |  | 76.1747 | 100 |  | 983.1731 | 100 |  | 878.1056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 119.055 | 100 |  | 57.1313 | 100 |  | 12.1878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1742 | 100 |  | 11.6056 | 100 |  | 10.0731 | 100 |  | 7579.0748 | 100 |  | 75.315 | 100 |  | 983.2394 | 100 |  | 879.1328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 197.7043 | 100 |  | 61.2442 | 100 |  | 15.7976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26092 | 100 |  | 13.9808 | 100 |  | 9.4397 | 100 |  | 3569.2305 | 100 |  | 76.2281 | 100 |  | 983.2894 | 100 |  | 880.3731 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 177.7735 | 100 |  | 55.8878 | 100 |  | 16.5378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18008 | 100 |  | 11.5992 | 100 |  | 9.9197 | 100 |  | 7637.5172 | 100 |  | 75.8967 | 100 |  | 983.4783 | 100 |  | 881.9661 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 195.3806 | 100 |  | 62.9049 | 100 |  | 20.2978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24526 | 100 |  | 14.0883 | 100 |  | 9.4414 | 100 |  | 3459.2783 | 100 |  | 76.585 | 100 |  | 983.6014 | 100 |  | 884.1525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 120.0488 | 100 |  | 55.7209 | 100 |  | 12.9928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16837 | 100 |  | 11.6172 | 100 |  | 9.9583 | 100 |  | 7477.7508 | 100 |  | 75.9081 | 100 |  | 983.5917 | 100 |  | 884.7433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 162.9898 | 100 |  | 58.4504 | 100 |  | 15.7573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23713 | 100 |  | 13.8367 | 100 |  | 9.3519 | 100 |  | 3569.4258 | 100 |  | 76.9006 | 100 |  | 983.8769 | 100 |  | 884.6192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 167.3925 | 100 |  | 53.9096 | 100 |  | 14.2857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17051 | 100 |  | 11.5603 | 100 |  | 9.8142 | 100 |  | 7538.9811 | 100 |  | 76.0669 | 100 |  | 984.1017 | 100 |  | 886.3875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 168.5512 | 100 |  | 60.4122 | 100 |  | 19.262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24258 | 100 |  | 13.9653 | 100 |  | 9.2958 | 100 |  | 3545.7661 | 100 |  | 75.4889 | 100 |  | 984.0517 | 100 |  | 886.5361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 138.53 | 100 |  | 54.4393 | 100 |  | 13.6912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19604 | 81 |  | 11.6347 | 100 |  | 9.7819 | 100 |  | 7430.8917 | 100 |  | 75.1456 | 100 |  | 984.3253 | 100 |  | 886.6939 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 215.1126 | 99 |  | 57.7504 | 99 |  | 16.7796 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23062 | 100 |  | 13.6894 | 99 |  | 9.3688 | 99 |  | 3679.6937 | 100 |  | 75.2369 | 100 |  | 984.3756 | 100 |  | 885.9097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 185.4689 | 100 |  | 55.0183 | 100 |  | 14.8869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16916 | 100 |  | 11.5933 | 100 |  | 9.8319 | 100 |  | 7584.6157 | 100 |  | 74.7356 | 100 |  | 984.3947 | 100 |  | 885.375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 147.288 | 100 |  | 60.6707 | 100 |  | 20.3945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5033 | 100 |  | 14.03 | 100 |  | 9.5008 | 100 |  | 3440.5669 | 100 |  | 74.4439 | 100 |  | 984.6139 | 100 |  | 884.535 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 131.1454 | 100 |  | 57.1037 | 100 |  | 18.9818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5607 | 100 |  | 14.8811 | 100 |  | 9.7036 | 100 |  | 2868.9864 | 100 |  | 69.8786 | 100 |  | 984.8936 | 100 |  | 886.7953 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:30 |  | 246.0003 | 99 |  | 57.2976 | 99 |  | 17.6837 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.6056 | 100 |  | 12.6025 | 99 |  | 9.8691 | 99 |  | 6036.9855 | 100 |  | 72.6844 | 100 |  | 985.0311 | 100 |  | 888.7519 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 147.5513 | 100 |  | 58.2015 | 100 |  | 17.2026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30165 | 100 |  | 13.0333 | 100 |  | 9.5856 | 100 |  | 4321.4421 | 88 |  | 75.3425 | 100 |  | 985.0119 | 100 |  | 891.9883 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 153.42 | 100 |  | 57.9681 | 100 |  | 14.3975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22772 | 100 |  | 12.4611 | 100 |  | 10.0481 | 100 |  | 6213.5198 | 100 |  | 73.7394 | 100 |  | 985.0086 | 100 |  | 891.4172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 170.9155 | 100 |  | 56.1371 | 100 |  | 14.9062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76251 | 100 |  | 12.8533 | 100 |  | 9.5036 | 100 |  | 4943.6272 | 100 |  | 75.6311 | 100 |  | 985.1672 | 100 |  | 889.4869 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 188.415 | 100 |  | 58.7325 | 100 |  | 15.4779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22155 | 100 |  | 12.5494 | 100 |  | 9.9631 | 100 |  | 6244.6011 | 100 |  | 73.4808 | 100 |  | 985.2783 | 100 |  | 887.9408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 170.3223 | 100 |  | 58.5374 | 100 |  | 17.4592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36434 | 100 |  | 13.1219 | 100 |  | 9.4231 | 100 |  | 4844.3568 | 100 |  | 74.605 | 100 |  | 985.4939 | 100 |  | 887.3964 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 180.2929 | 100 |  | 58.69 | 100 |  | 14.6129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20636 | 100 |  | 12.5967 | 100 |  | 9.9453 | 100 |  | 6138.1552 | 100 |  | 73.4758 | 100 |  | 985.7733 | 100 |  | 885.5831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 233.8501 | 99 |  | 57.258 | 99 |  | 16.619 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.53009 | 100 |  | 12.9178 | 99 |  | 9.4409 | 99 |  | 4997.939 | 100 |  | 75.1197 | 100 |  | 986.0033 | 100 |  | 883.6675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 324.9559 | 100 |  | 60.0979 | 100 |  | 19.0911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33976 | 100 |  | 12.6597 | 100 |  | 9.7825 | 100 |  | 6184.2423 | 100 |  | 72.9211 | 100 |  | 986.1786 | 100 |  | 881.3506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 330.3264 | 99 |  | 60.2466 | 99 |  | 19.2325 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.28492 | 100 |  | 12.834 | 99 |  | 9.5429 | 99 |  | 5040.8607 | 100 |  | 75.4678 | 100 |  | 986.5294 | 100 |  | 880.4442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 298.4888 | 100 |  | 59.7204 | 100 |  | 16.5534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4172 | 100 |  | 12.4658 | 100 |  | 10.0964 | 100 |  | 6294.2646 | 100 |  | 74.76 | 100 |  | 986.8031 | 100 |  | 878.1292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 280.7197 | 100 |  | 58.1624 | 100 |  | 16.6827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.29 | 81 |  | 12.6783 | 100 |  | 9.8586 | 100 |  | 5171.0632 | 100 |  | 76.5544 | 100 |  | 987.1761 | 100 |  | 877.9508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 303.9024 | 99 |  | 58.7429 | 99 |  | 20.6341 | 99 |  | 0 | 99 |  | 12.4192 | 100 |  | 13.6986 | 99 |  | 10.0802 | 99 |  | 4802.5021 | 100 |  | 68.0617 | 100 |  | 987.5458 | 100 |  | 877.1108 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
22:00 |  | 331.0883 | 100 |  | 56.1868 | 100 |  | 15.3323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68041 | 100 |  | 11.605 | 100 |  | 9.5861 | 100 |  | 7390.814 | 100 |  | 78.8314 | 100 |  | 987.7164 | 100 |  | 876.2186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 240.3388 | 100 |  | 56.0396 | 100 |  | 16.5975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66536 | 100 |  | 11.3819 | 100 |  | 9.9322 | 100 |  | 7501.4992 | 100 |  | 77.4753 | 100 |  | 987.8633 | 100 |  | 876.0089 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 447.0534 | 100 |  | 61.8992 | 100 |  | 21.7948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.49587 | 100 |  | 13.975 | 100 |  | 9.5447 | 100 |  | 4035.9895 | 100 |  | 76.5044 | 100 |  | 987.9067 | 100 |  | 874.7856 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 105.53 |  |  | 53.91 |  |  | 12.1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 |  |  | 11.38 |  |  | 9.3 |  |  | 2868.99 |  |  | 68.06 |  |  | 982.43 |  |  | 874.79 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 447.05 |  |  | 65.21 |  |  | 21.79 |  |  | 0 |  |  | 12.42 |  |  | 14.88 |  |  | 10.18 |  |  | 7936.12 |  |  | 78.83 |  |  | 987.91 |  |  | 891.99
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 97.9
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 196.1416 | 97.7 |  | 58.6634 | 97.7 |  | 16.1339 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.67888 | 97.7 |  | 12.8334 | 97.7 |  | 9.739 | 97.7 |  | 5536.0911 | 97.7 |  | 75.8039 | 100 |  | 984.3605 | 100 |  | 883.8591 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 16/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.00.55 | 16/05/2023 | 00.01.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.03.10 | 16/05/2023 | 00.04.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.05.25 | 16/05/2023 | 00.06.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.07.35 | 16/05/2023 | 00.09.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.09.40 | 16/05/2023 | 00.18.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.19.30 | 16/05/2023 | 00.20.05
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.21.50 | 16/05/2023 | 00.22.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.24.05 | 16/05/2023 | 00.24.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.26.20 | 16/05/2023 | 00.27.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.28.30 | 16/05/2023 | 00.30.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.30.35 | 16/05/2023 | 00.32.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.32.40 | 16/05/2023 | 00.34.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.35.00 | 16/05/2023 | 00.36.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.37.35 | 16/05/2023 | 00.38.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.42.25 | 16/05/2023 | 00.43.15
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.44.40 | 16/05/2023 | 00.45.30
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.46.50 | 16/05/2023 | 00.47.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.48.45 | 16/05/2023 | 00.50.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.50.55 | 16/05/2023 | 00.52.35
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.53.10 | 16/05/2023 | 00.54.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.55.30 | 16/05/2023 | 00.56.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 00.58.00 | 16/05/2023 | 00.58.35
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.07.15 | 16/05/2023 | 01.07.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.09.25 | 16/05/2023 | 01.10.30
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.11.40 | 16/05/2023 | 01.12.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.14.05 | 16/05/2023 | 01.15.05
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.16.30 | 16/05/2023 | 01.17.05
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.25.45 | 16/05/2023 | 01.25.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.27.50 | 16/05/2023 | 01.28.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.29.50 | 16/05/2023 | 01.31.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.31.50 | 16/05/2023 | 01.33.35
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.34.05 | 16/05/2023 | 01.35.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.36.40 | 16/05/2023 | 01.37.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.48.10 | 16/05/2023 | 01.49.05
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.50.10 | 16/05/2023 | 01.51.30
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.52.25 | 16/05/2023 | 01.53.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.54.35 | 16/05/2023 | 01.56.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 01.57.05 | 16/05/2023 | 01.57.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.04.05 | 16/05/2023 | 02.04.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.06.20 | 16/05/2023 | 02.07.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.08.25 | 16/05/2023 | 02.09.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.10.25 | 16/05/2023 | 02.12.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.12.40 | 16/05/2023 | 02.14.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.15.00 | 16/05/2023 | 02.16.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.17.45 | 16/05/2023 | 02.18.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.27.20 | 16/05/2023 | 02.27.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.29.25 | 16/05/2023 | 02.30.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.31.35 | 16/05/2023 | 02.32.35
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.33.45 | 16/05/2023 | 02.34.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.36.10 | 16/05/2023 | 02.37.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.50.00 | 16/05/2023 | 02.51.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.52.15 | 16/05/2023 | 02.53.15
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.54.25 | 16/05/2023 | 02.55.35
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 02.56.40 | 16/05/2023 | 02.57.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 03.08.25 | 16/05/2023 | 03.09.05
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 03.10.20 | 16/05/2023 | 03.11.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 03.12.40 | 16/05/2023 | 03.14.05
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 03.14.55 | 16/05/2023 | 03.16.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 03.17.20 | 16/05/2023 | 03.18.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 03.22.20 | 16/05/2023 | 03.22.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 03.28.50 | 16/05/2023 | 03.29.35
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 03.30.55 | 16/05/2023 | 03.32.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 03.33.00 | 16/05/2023 | 03.34.35
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 03.35.20 | 16/05/2023 | 03.36.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 03.38.00 | 16/05/2023 | 03.38.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 03.49.15 | 16/05/2023 | 03.50.05
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 03.51.10 | 16/05/2023 | 03.52.30
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 03.53.25 | 16/05/2023 | 03.54.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 03.55.50 | 16/05/2023 | 03.57.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 04.05.10 | 16/05/2023 | 04.05.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 04.07.20 | 16/05/2023 | 04.08.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 04.09.30 | 16/05/2023 | 04.18.05
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 04.18.55 | 16/05/2023 | 04.20.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 04.21.20 | 16/05/2023 | 04.22.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 04.23.30 | 16/05/2023 | 04.24.35
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 04.25.35 | 16/05/2023 | 04.26.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 04.27.40 | 16/05/2023 | 04.29.15
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 04.29.35 | 16/05/2023 | 04.33.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 04.39.20 | 16/05/2023 | 04.40.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 04.41.15 | 16/05/2023 | 04.42.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 04.43.15 | 16/05/2023 | 04.58.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 04.59.45 | 16/05/2023 | 05.00.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 05.01.50 | 16/05/2023 | 05.03.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 05.04.05 | 16/05/2023 | 05.05.30
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 05.06.10 | 16/05/2023 | 05.07.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 05.08.20 | 16/05/2023 | 05.19.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 05.20.05 | 16/05/2023 | 05.21.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 05.22.15 | 16/05/2023 | 05.23.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 05.24.35 | 16/05/2023 | 05.26.05
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 05.27.00 | 16/05/2023 | 05.28.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 05.28.50 | 16/05/2023 | 05.40.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 05.40.55 | 16/05/2023 | 05.42.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 05.43.00 | 16/05/2023 | 05.44.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 05.45.25 | 16/05/2023 | 05.47.15
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 05.47.35 | 16/05/2023 | 05.58.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 05.59.50 | 16/05/2023 | 06.00.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 06.02.10 | 16/05/2023 | 06.03.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 06.04.25 | 16/05/2023 | 06.05.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 06.06.35 | 16/05/2023 | 06.08.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 06.08.40 | 16/05/2023 | 06.17.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 06.17.45 | 16/05/2023 | 06.19.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 06.22.35 | 16/05/2023 | 06.23.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 06.24.45 | 16/05/2023 | 06.25.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 06.26.50 | 16/05/2023 | 06.28.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 06.28.45 | 16/05/2023 | 06.40.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 06.40.10 | 16/05/2023 | 07.00.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 07.01.05 | 16/05/2023 | 07.02.30
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 07.03.15 | 16/05/2023 | 07.04.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 07.05.30 | 16/05/2023 | 07.07.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 07.07.35 | 16/05/2023 | 07.20.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 07.21.10 | 16/05/2023 | 07.39.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 07.40.00 | 16/05/2023 | 07.44.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 07.44.20 | 16/05/2023 | 07.59.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 08.00.40 | 16/05/2023 | 08.02.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 08.02.25 | 16/05/2023 | 08.04.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 08.04.40 | 16/05/2023 | 08.20.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 08.21.15 | 16/05/2023 | 08.22.30
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 08.23.15 | 16/05/2023 | 08.24.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 08.25.20 | 16/05/2023 | 08.40.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 08.41.20 | 16/05/2023 | 09.58.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 09.59.50 | 16/05/2023 | 10.00.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.02.00 | 16/05/2023 | 10.03.15
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.04.15 | 16/05/2023 | 10.05.30
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.06.35 | 16/05/2023 | 10.07.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.08.40 | 16/05/2023 | 10.17.30
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.18.05 | 16/05/2023 | 10.19.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.21.00 | 16/05/2023 | 10.21.35
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.23.10 | 16/05/2023 | 10.24.05
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.25.30 | 16/05/2023 | 10.26.15
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.27.35 | 16/05/2023 | 10.28.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.29.50 | 16/05/2023 | 10.31.15
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.32.05 | 16/05/2023 | 10.33.35
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.34.25 | 16/05/2023 | 10.35.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.36.45 | 16/05/2023 | 10.37.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.39.25 | 16/05/2023 | 10.39.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.41.35 | 16/05/2023 | 10.42.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.43.20 | 16/05/2023 | 10.59.05
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 10.59.55 | 16/05/2023 | 11.00.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.02.20 | 16/05/2023 | 11.03.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.04.15 | 16/05/2023 | 11.04.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.04.40 | 16/05/2023 | 11.05.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.06.50 | 16/05/2023 | 11.08.15
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.08.40 | 16/05/2023 | 11.19.35
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.20.40 | 16/05/2023 | 11.21.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.22.40 | 16/05/2023 | 11.24.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.24.55 | 16/05/2023 | 11.26.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.27.10 | 16/05/2023 | 11.37.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.38.25 | 16/05/2023 | 11.39.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.41.20 | 16/05/2023 | 11.42.05
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.43.30 | 16/05/2023 | 11.44.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.45.40 | 16/05/2023 | 11.46.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.47.40 | 16/05/2023 | 11.49.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.49.50 | 16/05/2023 | 11.51.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.52.05 | 16/05/2023 | 11.56.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.56.25 | 16/05/2023 | 11.58.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 11.59.10 | 16/05/2023 | 12.00.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 12.01.30 | 16/05/2023 | 12.01.35
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 12.01.40 | 16/05/2023 | 12.03.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 12.03.55 | 16/05/2023 | 12.05.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 12.06.00 | 16/05/2023 | 12.07.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 12.08.00 | 16/05/2023 | 12.21.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 12.21.45 | 16/05/2023 | 12.33.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 12.39.20 | 16/05/2023 | 15.53.30
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 15.54.05 | 16/05/2023 | 16.11.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 16.12.30 | 16/05/2023 | 16.13.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 16.14.40 | 16/05/2023 | 16.16.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 16.16.50 | 16/05/2023 | 16.32.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 16.33.10 | 16/05/2023 | 16.35.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 16.35.25 | 16/05/2023 | 16.37.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 16.37.30 | 16/05/2023 | 16.53.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 16.54.05 | 16/05/2023 | 20.13.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 20.13.45 | 16/05/2023 | 20.15.30
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 20.15.50 | 16/05/2023 | 20.33.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 20.39.20 | 16/05/2023 | 20.45.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 20.46.05 | 16/05/2023 | 20.47.30
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 20.48.55 | 16/05/2023 | 20.49.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 20.50.55 | 16/05/2023 | 20.52.05
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 20.53.15 | 16/05/2023 | 20.54.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 20.55.05 | 16/05/2023 | 21.34.30
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 21.35.05 | 16/05/2023 | 21.39.05
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 21.39.20 | 16/05/2023 | 21.45.55
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 21.46.40 | 16/05/2023 | 21.47.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 21.49.15 | 16/05/2023 | 21.50.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 21.51.25 | 16/05/2023 | 21.52.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 21.53.35 | 16/05/2023 | 21.55.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 21.55.45 | 16/05/2023 | 22.06.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 22.07.40 | 16/05/2023 | 22.08.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 22.09.40 | 16/05/2023 | 22.11.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 22.11.50 | 16/05/2023 | 22.13.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 22.14.00 | 16/05/2023 | 22.27.00
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 22.28.25 | 16/05/2023 | 22.28.35
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 22.30.20 | 16/05/2023 | 22.31.15
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 22.32.30 | 16/05/2023 | 22.33.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 22.34.45 | 16/05/2023 | 22.36.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 22.36.50 | 16/05/2023 | 22.45.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 22.46.20 | 16/05/2023 | 22.47.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 22.48.50 | 16/05/2023 | 22.50.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 22.50.50 | 16/05/2023 | 23.06.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 23.07.15 | 16/05/2023 | 23.08.45
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 23.09.30 | 16/05/2023 | 23.11.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 23.11.45 | 16/05/2023 | 23.27.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 23.28.10 | 16/05/2023 | 23.29.35
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 23.30.05 | 16/05/2023 | 23.32.05
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 23.32.20 | 16/05/2023 | 23.45.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 23.46.05 | 16/05/2023 | 23.47.30
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 23.49.05 | 16/05/2023 | 23.49.50
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 23.51.15 | 16/05/2023 | 23.52.20
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 23.53.35 | 16/05/2023 | 23.54.40
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 23.55.45 | 16/05/2023 | 23.57.10
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 23.57.45 | 16/05/2023 | 23.59.25
| FWE200 WARNING ON | 16/05/2023 | 23.59.50 | 17/05/2023 | 00.01.45
| FWE200 MAINTENANCE ON | 16/05/2023 | 04.33.51 | 16/05/2023 | 04.39.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 16/05/2023 | 12.33.51 | 16/05/2023 | 12.39.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 16/05/2023 | 20.33.51 | 16/05/2023 | 20.39.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/05/2023 | 07.50.35 | 16/05/2023 | 07.54.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/05/2023 | 15.50.35 | 16/05/2023 | 15.54.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/05/2023 | 23.50.30 | 16/05/2023 | 23.54.10
| TOC MEASURING OFF | 16/05/2023 | 03.45.50 | 16/05/2023 | 03.59.50
| TOC MAINTENANCE ON | 16/05/2023 | 03.45.50 | 16/05/2023 | 03.59.51
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 16/05/2023 | 03.45.50 | 16/05/2023 | 03.59.52
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/05/2023 | 00.32.05 | 16/05/2023 | 00.32.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/05/2023 | 03.29.05 | 16/05/2023 | 03.29.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/05/2023 | 04.06.15 | 16/05/2023 | 04.06.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/05/2023 | 05.52.50 | 16/05/2023 | 05.52.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/05/2023 | 06.52.50 | 16/05/2023 | 06.52.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/05/2023 | 13.29.35 | 16/05/2023 | 13.29.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/05/2023 | 15.08.25 | 16/05/2023 | 15.08.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/05/2023 | 18.41.05 | 16/05/2023 | 18.41.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/05/2023 | 19.53.25 | 16/05/2023 | 19.53.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/05/2023 | 21.27.40 | 16/05/2023 | 21.27.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/05/2023 | 23.53.55 | 16/05/2023 | 23.54.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/05/2023 | 14.23.15 | 16/05/2023 | 14.41.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/05/2023 | 20.33.20 | 16/05/2023 | 20.36.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/05/2023 | 20.54.40 | 16/05/2023 | 21.08.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/05/2023 | 21.20.30 | 16/05/2023 | 21.23.45