## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 10/12/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 80.0991 | 100 |  | 50.8522 | 100 |  | 11.0706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15048 | 100 |  | 11.1303 | 100 |  | 9.1561 | 100 |  | 9416.3423 | 100 |  | 90.0956 | 100 |  | 998.6767 | 100 |  | 887.4053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 74.3922 | 100 |  | 49.8984 | 100 |  | 10.5227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1517 | 100 |  | 11.1839 | 100 |  | 9.0711 | 100 |  | 8893.6708 | 100 |  | 91.285 | 100 |  | 998.4269 | 100 |  | 887.2644 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 75.6029 | 100 |  | 50.5482 | 100 |  | 10.8612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1573 | 100 |  | 11.5556 | 100 |  | 8.9142 | 100 |  | 8373.7703 | 100 |  | 90.8792 | 100 |  | 997.9386 | 100 |  | 885.7675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 111.3368 | 100 |  | 55.555 | 100 |  | 12.96 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16594 | 100 |  | 11.9817 | 100 |  | 10.0125 | 100 |  | 7858.5341 | 100 |  | 89.0669 | 100 |  | 997.7361 | 100 |  | 889.17 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 231.8035 | 100 |  | 55.3212 | 100 |  | 13.3685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17359 | 100 |  | 12.4181 | 100 |  | 9.3631 | 100 |  | 6768.5274 | 100 |  | 90.0106 | 100 |  | 997.7236 | 100 |  | 887.37 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 108.0597 | 100 |  | 47.9675 | 100 |  | 10.1027 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14254 | 100 |  | 10.4547 | 100 |  | 9.38 | 100 |  | 10270.7314 | 100 |  | 93.4206 | 100 |  | 998.2942 | 100 |  | 886.3931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 108.499 | 100 |  | 51.0252 | 100 |  | 11.3074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15635 | 100 |  | 11.4622 | 100 |  | 9.1175 | 100 |  | 8983.4732 | 100 |  | 91.5903 | 100 |  | 998.3203 | 100 |  | 888.2683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.1516 | 53 | '(4) | 9.0594 | 53 |  |  |  |  | 93.1939 | 100 |  | 997.8683 | 100 |  | 890.0156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 96.9201 | 99 |  | 50.3621 | 99 |  | 10.6194 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14986 | 100 |  | 10.9763 | 99 |  | 9.2872 | 99 |  | 9447.4998 | 100 |  | 93.2783 | 100 |  | 997.5406 | 100 |  | 892.6767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 83.9764 | 99 |  | 50.6478 | 99 |  | 11.0014 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14989 | 100 |  | 11.0031 | 99 |  | 9.3345 | 99 |  | 9488.8247 | 100 |  | 92.0928 | 100 |  | 997.2544 | 100 |  | 896 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 78.9156 | 100 |  | 52.392 | 100 |  | 11.1336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15305 | 100 |  | 11.1661 | 100 |  | 9.3706 | 100 |  | 9325.05 | 100 |  | 93.4675 | 100 |  | 997.0303 | 100 |  | 896.8325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 64.5295 | 100 |  | 51.6677 | 100 |  | 10.7862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15059 | 100 |  | 11.0081 | 100 |  | 9.3547 | 100 |  | 9516.3023 | 100 |  | 93.35 | 100 |  | 996.7958 | 100 |  | 896.1172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 89.435 | 100 |  | 51.5743 | 100 |  | 11.0404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15492 | 100 |  | 11.3644 | 100 |  | 9.0714 | 100 |  | 8551.5952 | 100 |  | 91.5328 | 100 |  | 996.6317 | 100 |  | 896.3481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 118.6609 | 100 |  | 54.0902 | 100 |  | 11.5674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15858 | 100 |  | 11.5967 | 100 |  | 9.1858 | 100 |  | 8306.9449 | 100 |  | 90.7136 | 100 |  | 996.7067 | 100 |  | 898.3856 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 122.4104 | 100 |  | 53.4818 | 100 |  | 11.4238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15675 | 100 |  | 11.5261 | 100 |  | 9.1433 | 100 |  | 8534.8427 | 100 |  | 89.4114 | 100 |  | 996.7989 | 100 |  | 900.5331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 114.2644 | 99 |  | 52.8802 | 99 |  | 11.1955 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15355 | 100 |  | 11.3318 | 99 |  | 9.1101 | 99 |  | 8987.2888 | 88 |  | 89.4644 | 100 |  | 996.9033 | 100 |  | 903.7525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 109.5345 | 100 |  | 52.6167 | 100 |  | 13.6158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14927 | 100 |  | 11.0883 | 100 |  | 9.2806 | 100 |  | 9362.17 | 100 |  | 87.6128 | 100 |  | 997.0533 | 100 |  | 906.0925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 120.4144 | 100 |  | 52.9804 | 100 |  | 11.8383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14769 | 100 |  | 10.9844 | 100 |  | 9.3208 | 100 |  | 9461.7383 | 100 |  | 87.2525 | 100 |  | 996.7033 | 100 |  | 905.55 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 113.6784 | 100 |  | 51.8837 | 100 |  | 11.0596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14707 | 100 |  | 10.9933 | 100 |  | 9.2956 | 100 |  | 9457.0718 | 100 |  | 85.6219 | 100 |  | 997.0258 | 100 |  | 909.5339 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 84.6148 | 100 |  | 53.3535 | 100 |  | 10.7372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14679 | 100 |  | 10.9881 | 100 |  | 9.2889 | 100 |  | 9377.4264 | 100 |  | 85.3281 | 100 |  | 997.4986 | 100 |  | 915.5544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 85.7156 | 100 |  | 51.7255 | 100 |  | 11.04 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14774 | 100 |  | 11.0881 | 100 |  | 9.2261 | 100 |  | 8805.5458 | 100 |  | 84.4556 | 100 |  | 997.9575 | 100 |  | 922.1125 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 57.9697 | 99 |  | 54.0777 | 99 |  | 11.1361 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.154 | 100 |  | 11.5334 | 99 |  | 8.9643 | 99 |  | 8378.8228 | 100 |  | 83.8489 | 100 |  | 997.8592 | 100 |  | 921.6033 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 87.4426 | 100 |  | 53.2719 | 100 |  | 10.9777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14938 | 100 |  | 11.2408 | 100 |  | 9.0014 | 100 |  | 9195.2333 | 100 |  | 83.8017 | 100 |  | 998.1194 | 100 |  | 919.5094 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 74.057 | 100 |  | 52.6579 | 100 |  | 10.6558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14494 | 100 |  | 10.9317 | 100 |  | 9.2819 | 100 |  | 9358.8104 | 100 |  | 82.9558 | 100 |  | 997.8564 | 100 |  | 917.7986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 77.442 | 100 |  | 51.7711 | 100 |  | 10.7501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14433 | 100 |  | 10.8903 | 100 |  | 9.2886 | 100 |  | 9365.1995 | 100 |  | 82.8822 | 100 |  | 997.8111 | 100 |  | 914.2969 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 67.4771 | 100 |  | 52.1494 | 100 |  | 10.6494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14312 | 100 |  | 10.8189 | 100 |  | 9.2586 | 100 |  | 9418.7487 | 100 |  | 82.5339 | 100 |  | 997.8647 | 100 |  | 914.1914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 79.2076 | 100 |  | 52.4238 | 100 |  | 10.6814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14335 | 100 |  | 10.8447 | 100 |  | 9.1886 | 100 |  | 9371.0383 | 100 |  | 82.3972 | 100 |  | 997.6428 | 100 |  | 914.5164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 57.0534 | 100 |  | 51.1595 | 100 |  | 10.5003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1457 | 100 |  | 11.0336 | 100 |  | 9.0853 | 100 |  | 8723.2395 | 100 |  | 81.9725 | 100 |  | 997.8289 | 100 |  | 915.1331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 58.2551 | 99 |  | 52.9494 | 99 |  | 10.6576 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15099 | 100 |  | 11.4139 | 99 |  | 8.9159 | 99 |  | 8380.4896 | 100 |  | 81.5758 | 100 |  | 998.1017 | 100 |  | 917.65 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 51.6628 | 100 |  | 53.3098 | 100 |  | 10.7486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14941 | 100 |  | 11.2856 | 100 |  | 9.0181 | 100 |  | 9073.3633 | 100 |  | 82.3589 | 100 |  | 998.6331 | 100 |  | 918.2311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 44.8677 | 100 |  | 53.4314 | 100 |  | 10.5057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14633 | 100 |  | 11.0364 | 100 |  | 9.2106 | 100 |  | 9284.1088 | 100 |  | 83.4122 | 100 |  | 999.2497 | 100 |  | 919.8894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 44.1272 | 99 |  | 53.9239 | 99 |  | 10.5492 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14747 | 100 |  | 11.0836 | 99 |  | 9.2334 | 99 |  | 9048.5526 | 88 |  | 84.4731 | 100 |  | 999.4714 | 100 |  | 917.2908 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 47.8592 | 100 |  | 53.1763 | 100 |  | 10.546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1482 | 100 |  | 11.1308 | 100 |  | 9.0628 | 100 |  | 9254.2701 | 100 |  | 85.2372 | 100 |  | 999.5544 | 100 |  | 918.9536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 38.964 | 100 |  | 53.0158 | 100 |  | 10.311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1474 | 100 |  | 11.1039 | 100 |  | 9.0744 | 100 |  | 9277.435 | 100 |  | 84.3511 | 100 |  | 999.8997 | 100 |  | 918.5611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 37.8982 | 100 |  | 53.4274 | 100 |  | 10.6881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15384 | 100 |  | 11.5175 | 100 |  | 8.9625 | 100 |  | 8385.3497 | 100 |  | 84.875 | 100 |  | 1000.0531 | 100 |  | 916.4847 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 37.1986 | 100 |  | 55.3104 | 100 |  | 11.0106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15864 | 100 |  | 11.8172 | 100 |  | 8.8661 | 100 |  | 8152.7499 | 100 |  | 84.9392 | 100 |  | 1000.5567 | 100 |  | 915.3506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 46.4268 | 99 |  | 55.7692 | 99 |  | 10.8871 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15486 | 100 |  | 11.5298 | 99 |  | 8.9682 | 99 |  | 8914.6279 | 100 |  | 86.9408 | 100 |  | 1000.5172 | 100 |  | 918.9147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 41.1006 | 100 |  | 55.4535 | 100 |  | 10.4825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15037 | 100 |  | 11.23 | 100 |  | 9.0911 | 100 |  | 9204.2823 | 100 |  | 87.0703 | 100 |  | 1000.4844 | 100 |  | 915.3197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 46.4104 | 100 |  | 54.1984 | 100 |  | 10.3334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14988 | 100 |  | 11.1761 | 100 |  | 9.1106 | 100 |  | 9222.1785 | 100 |  | 87.8058 | 100 |  | 1000.5558 | 100 |  | 913.1914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 46.3408 | 100 |  | 54.2167 | 100 |  | 10.4209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15037 | 100 |  | 11.1853 | 100 |  | 9.1333 | 100 |  | 9241.4581 | 100 |  | 88.5564 | 100 |  | 1000.5386 | 100 |  | 913.0417 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 48.9551 | 100 |  | 53.965 | 100 |  | 10.4956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14969 | 100 |  | 11.1583 | 100 |  | 9.1878 | 100 |  | 9224.4182 | 100 |  | 87.72 | 100 |  | 1000.6064 | 100 |  | 913.3422 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 45.826 | 99 |  | 54.4529 | 99 |  | 10.5574 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1537 | 100 |  | 11.3908 | 99 |  | 9.0312 | 99 |  | 8587.9631 | 100 |  | 89.265 | 100 |  | 1000.6117 | 100 |  | 916.3292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 44.672 | 99 |  | 57.5448 | 99 |  | 11.7971 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15978 | 100 |  | 11.6877 | 99 |  | 9.6513 | 99 |  | 8168.1639 | 100 |  | 89.465 | 100 |  | 1000.5811 | 100 |  | 915.9608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 62.6172 | 99 |  | 54.7753 | 99 |  | 10.7221 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15926 | 100 |  | 11.7574 | 99 |  | 8.7802 | 99 |  | 8262.7642 | 100 |  | 88.9814 | 100 |  | 1000.4339 | 100 |  | 914.6006 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 46.0225 | 100 |  | 54.8549 | 100 |  | 10.7797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15573 | 100 |  | 11.5267 | 100 |  | 8.9233 | 100 |  | 8923.224 | 100 |  | 89.2014 | 100 |  | 1000.3439 | 100 |  | 916.7 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 50.9068 | 99 |  | 55.377 | 99 |  | 10.6763 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15225 | 100 |  | 11.2716 | 99 |  | 9.0886 | 99 |  | 9183.1641 | 100 |  | 89.9606 | 100 |  | 1000.2911 | 100 |  | 911.3919 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 37.2 |  |  | 47.97 |  |  | 10.1 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.45 |  |  | 8.78 |  |  | 6768.53 |  |  | 81.58 |  |  | 996.63 |  |  | 885.77 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 231.8 |  |  | 57.54 |  |  | 13.62 |  |  | 0 |  |  | 0.17 |  |  | 12.42 |  |  | 10.01 |  |  | 10270.73 |  |  | 93.47 |  |  | 1000.61 |  |  | 922.11
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.2
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 75.8583 | 97.8 |  | 53.0553 | 97.8 |  | 10.9949 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.1517 | 97.8 |  | 11.2644 | 97.8 |  | 9.1703 | 97.8 |  | 8950.8224 | 97.8 |  | 87.6023 | 100 |  | 998.5294 | 100 |  | 907.5956 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 10/12/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 10/12/2023 | 07.43.10 | 10/12/2023 | 07.46.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 10/12/2023 | 15.43.10 | 10/12/2023 | 15.46.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 10/12/2023 | 23.43.10 | 10/12/2023 | 23.46.45
| TOC MEASURING OFF | 10/12/2023 | 03.32.20 | 10/12/2023 | 03.46.20
| TOC MAINTENANCE ON | 10/12/2023 | 03.32.20 | 10/12/2023 | 03.46.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 10/12/2023 | 03.32.20 | 10/12/2023 | 03.46.22
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/12/2023 | 03.35.00 | 10/12/2023 | 03.35.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/12/2023 | 04.03.45 | 10/12/2023 | 04.03.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/12/2023 | 04.31.55 | 10/12/2023 | 04.32.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/12/2023 | 07.41.55 | 10/12/2023 | 07.42.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/12/2023 | 07.45.05 | 10/12/2023 | 07.45.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/12/2023 | 10.37.05 | 10/12/2023 | 10.37.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/12/2023 | 14.16.40 | 10/12/2023 | 14.16.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/12/2023 | 15.34.55 | 10/12/2023 | 15.35.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/12/2023 | 18.22.45 | 10/12/2023 | 18.22.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/12/2023 | 20.54.35 | 10/12/2023 | 20.54.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/12/2023 | 21.24.20 | 10/12/2023 | 21.24.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/12/2023 | 21.37.25 | 10/12/2023 | 21.37.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/12/2023 | 22.35.20 | 10/12/2023 | 22.35.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/12/2023 | 23.08.50 | 10/12/2023 | 23.08.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 10/12/2023 | 02.17.20 | 10/12/2023 | 02.20.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 10/12/2023 | 21.12.05 | 10/12/2023 | 21.15.50