## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 31/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 127.5437 | 100 |  | 57.7729 | 100 |  | 15.0737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.364 | 100 |  | 13.4617 | 100 |  | 10.0383 | 100 |  | 4495.4569 | 88 |  | 81.2531 | 100 |  | 992.6608 | 100 |  | 920.6586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 112.0553 | 99 |  | 54.1657 | 99 |  | 13.2035 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.29272 | 100 |  | 12.3412 | 99 |  | 10.066 | 99 |  | 6452.4302 | 100 |  | 82.1547 | 100 |  | 992.5861 | 100 |  | 917.8819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 108.2151 | 100 |  | 55.2235 | 100 |  | 13.7662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25471 | 100 |  | 12.1028 | 100 |  | 10.5722 | 100 |  | 7610.1121 | 100 |  | 81.1039 | 100 |  | 992.4531 | 100 |  | 919.7836 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 134.8906 | 100 |  | 59.6563 | 100 |  | 15.7371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31645 | 100 |  | 13.5964 | 100 |  | 9.6242 | 100 |  | 5036.9011 | 100 |  | 80.8044 | 100 |  | 992.1481 | 100 |  | 919.3536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 79.455 | 100 |  | 55.0148 | 100 |  | 13.2846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24648 | 100 |  | 12.4425 | 100 |  | 9.9458 | 100 |  | 6393.2051 | 100 |  | 80.5878 | 100 |  | 992.0789 | 100 |  | 918.5581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 106.0069 | 99 |  | 54.756 | 99 |  | 13.1625 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20072 | 100 |  | 11.967 | 99 |  | 10.4645 | 99 |  | 7720.4936 | 100 |  | 78.7964 | 100 |  | 991.8819 | 100 |  | 915.2011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 126.9968 | 100 |  | 56.208 | 100 |  | 15.042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23797 | 100 |  | 13.3692 | 100 |  | 9.9117 | 100 |  | 5148.5378 | 100 |  | 79.0447 | 100 |  | 991.6267 | 100 |  | 913.885 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.4203 | 53 | '(4) | 10.0698 | 53 |  |  |  |  | 79.8492 | 100 |  | 991.7219 | 100 |  | 911.5731 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 119.3958 | 100 |  | 54.8313 | 100 |  | 13.4895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19437 | 100 |  | 12.0256 | 100 |  | 10.6197 | 100 |  | 7671.2069 | 100 |  | 79.8583 | 100 |  | 991.5142 | 100 |  | 909.6056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 125.3226 | 100 |  | 57.2889 | 100 |  | 16.0001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26019 | 100 |  | 13.5636 | 100 |  | 9.8869 | 100 |  | 5056.9746 | 100 |  | 80.0806 | 100 |  | 991.585 | 100 |  | 909.6175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 73.6677 | 100 |  | 53.5891 | 100 |  | 12.9757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21596 | 100 |  | 12.3372 | 100 |  | 10.0736 | 100 |  | 6501.4425 | 100 |  | 80.3919 | 100 |  | 991.7594 | 100 |  | 908.5186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 101.5201 | 100 |  | 55.0151 | 100 |  | 12.8764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40669 | 100 |  | 12.0497 | 100 |  | 10.4844 | 100 |  | 7649.5231 | 100 |  | 78.8444 | 100 |  | 991.8197 | 100 |  | 906.9336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 189.3151 | 100 |  | 57.7067 | 100 |  | 18.3329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8253 | 100 |  | 13.765 | 100 |  | 9.88 | 100 |  | 4761.0271 | 100 |  | 76.6944 | 100 |  | 991.9575 | 100 |  | 908.5725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 115.5994 | 99 |  | 54.2076 | 99 |  | 12.7599 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.154 | 81 |  | 11.9318 | 99 |  | 10.1125 | 99 |  | 7009.8581 | 100 |  | 80.9364 | 100 |  | 992.1822 | 100 |  | 907.8461 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 122.212 | 100 |  | 55.8061 | 100 |  | 14.6175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33125 | 100 |  | 12.3253 | 100 |  | 10.5831 | 100 |  | 7125.6841 | 100 |  | 78.4006 | 100 |  | 992.5344 | 100 |  | 910.9447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 122.9728 | 100 |  | 59.0826 | 100 |  | 16.4417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3149 | 100 |  | 13.5753 | 100 |  | 9.9678 | 100 |  | 5031.0189 | 100 |  | 81.4131 | 100 |  | 992.7806 | 100 |  | 910.4161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 72.5175 | 99 |  | 53.9888 | 99 |  | 12.6557 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24767 | 100 |  | 12.0354 | 99 |  | 10.1075 | 99 |  | 6434.7756 | 88 |  | 81.6819 | 100 |  | 992.91 | 100 |  | 910.4403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 120.383 | 100 |  | 56.2639 | 100 |  | 13.9967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32335 | 100 |  | 12.2817 | 100 |  | 10.4467 | 100 |  | 7090.6396 | 100 |  | 81.9661 | 100 |  | 992.8578 | 100 |  | 910.6931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 137.8858 | 99 |  | 56.7823 | 99 |  | 16.7585 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.40548 | 100 |  | 13.3847 | 99 |  | 10.0064 | 99 |  | 5103.4652 | 100 |  | 83.8453 | 100 |  | 992.8153 | 100 |  | 908.7658 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 107.0635 | 100 |  | 52.6177 | 100 |  | 13.153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2827 | 100 |  | 11.8878 | 100 |  | 9.9825 | 100 |  | 7074.3657 | 100 |  | 84.865 | 100 |  | 992.7247 | 100 |  | 910.9264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 114.7298 | 100 |  | 54.9442 | 100 |  | 14.656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25096 | 100 |  | 12.2675 | 100 |  | 10.4247 | 100 |  | 7132.9338 | 100 |  | 82.9572 | 100 |  | 992.5603 | 100 |  | 910.6992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 170.1996 | 99 |  | 56.6475 | 99 |  | 24.5605 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.30784 | 100 |  | 13.5337 | 99 |  | 9.7607 | 99 |  | 5054.2175 | 100 |  | 83.5169 | 100 |  | 992.2908 | 100 |  | 910.4414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 142.4958 | 100 |  | 52.4378 | 100 |  | 27.1835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55463 | 100 |  | 12.0006 | 100 |  | 9.8633 | 100 |  | 6994.3986 | 100 |  | 78.295 | 100 |  | 992.4519 | 100 |  | 908.6447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 138.9384 | 100 |  | 56.1064 | 100 |  | 14.9224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27203 | 100 |  | 12.2869 | 100 |  | 10.4808 | 100 |  | 7062.7992 | 100 |  | 76.76 | 100 |  | 992.3694 | 100 |  | 905.6806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 86.2484 | 100 |  | 57.0409 | 100 |  | 19.8278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.2056 | 100 |  | 13.7897 | 100 |  | 11.1278 | 100 |  | 4192.4679 | 100 |  | 80.3878 | 100 |  | 992.3528 | 100 |  | 904.7464 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 110.352 | 100 |  | 53.0182 | 100 |  | 14.3841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4936 | 100 |  | 11.4744 | 100 |  | 10.6256 | 100 |  | 8167.6141 | 100 |  | 82.8031 | 100 |  | 992.3917 | 100 |  | 905.0075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 124.3054 | 100 |  | 57.9987 | 100 |  | 15.7552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28505 | 100 |  | 13.0622 | 100 |  | 10.4453 | 100 |  | 5861.7483 | 100 |  | 82.2628 | 100 |  | 992.2358 | 100 |  | 903.855 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 93.6102 | 100 |  | 56.5014 | 100 |  | 17.8395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7211 | 100 |  | 13.3589 | 100 |  | 10.1411 | 100 |  | 5025.3453 | 100 |  | 74.2447 | 100 |  | 992.0692 | 100 |  | 904.7311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 102.1036 | 99 |  | 59.6983 | 99 |  | 24.9012 | 99 |  | 0 | 99 |  | 3.9684 | 100 |  | 15.2758 | 99 |  | 11.8025 | 99 |  | 2804.0969 | 100 |  | 67.8417 | 100 |  | 992.1083 | 100 |  | 902.9283 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:00 |  | 131.0246 | 100 |  | 55.9928 | 100 |  | 15.98 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39264 | 81 |  | 12.9969 | 100 |  | 10.5097 | 100 |  | 6130.3074 | 100 |  | 73.0297 | 100 |  | 992.5358 | 100 |  | 902.1467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 101.2686 | 100 |  | 57.2494 | 100 |  | 16.6791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27264 | 100 |  | 13.6167 | 100 |  | 10.3817 | 100 |  | 5035.1786 | 100 |  | 76.4392 | 100 |  | 992.4214 | 100 |  | 901.9831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 72.2018 | 100 |  | 52.748 | 100 |  | 12.7401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27514 | 100 |  | 11.5669 | 100 |  | 10.6531 | 100 |  | 7789.3632 | 100 |  | 79.7144 | 100 |  | 992.5331 | 100 |  | 903.7517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 136.5569 | 99 |  | 56.3039 | 99 |  | 15.2965 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.30212 | 100 |  | 12.8841 | 99 |  | 10.1352 | 99 |  | 6885.2721 | 88 |  | 77.1261 | 100 |  | 992.6369 | 100 |  | 902.9711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 134.0634 | 100 |  | 56.5473 | 100 |  | 15.3941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25645 | 100 |  | 13.3764 | 100 |  | 9.9392 | 100 |  | 5159.2249 | 100 |  | 78.02 | 100 |  | 992.5906 | 100 |  | 903.3575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 107.958 | 100 |  | 53.7304 | 100 |  | 12.8161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21777 | 100 |  | 11.6914 | 100 |  | 10.1364 | 100 |  | 7853.2611 | 100 |  | 78.3958 | 100 |  | 992.2542 | 100 |  | 901.7736 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 134.1369 | 100 |  | 59.5719 | 100 |  | 15.6352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23307 | 100 |  | 13.1614 | 100 |  | 10.0539 | 100 |  | 6033.4966 | 100 |  | 76.9231 | 100 |  | 992.2236 | 100 |  | 905.4469 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 134.4532 | 100 |  | 59.4769 | 100 |  | 16.7919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2671 | 100 |  | 13.5708 | 100 |  | 9.8878 | 100 |  | 5065.9333 | 100 |  | 76.8956 | 100 |  | 992.4386 | 100 |  | 903.4894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 88.9368 | 100 |  | 53.6527 | 100 |  | 12.3939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32879 | 100 |  | 11.5686 | 100 |  | 10.2428 | 100 |  | 7910.3647 | 100 |  | 77.37 | 100 |  | 992.7028 | 100 |  | 903.7208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 186.4288 | 100 |  | 55.2378 | 100 |  | 20.3031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24211 | 100 |  | 12.8881 | 100 |  | 9.98 | 100 |  | 6191.7548 | 100 |  | 77.3097 | 100 |  | 992.6967 | 100 |  | 901.6925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 246.9024 | 100 |  | 53.6063 | 100 |  | 28.7605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42492 | 100 |  | 12.9678 | 100 |  | 9.8714 | 100 |  | 5457.0075 | 100 |  | 80.0817 | 100 |  | 992.7314 | 100 |  | 903.4025 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 196.0297 | 100 |  | 50.015 | 100 |  | 25.7666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.765 | 100 |  | 11.34 | 100 |  | 10.0822 | 100 |  | 8260.8919 | 100 |  | 81.2892 | 100 |  | 992.8536 | 100 |  | 903.6175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 229.0111 | 99 |  | 52.0497 | 99 |  | 22.2305 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.0151 | 100 |  | 11.6649 | 99 |  | 10 | 99 |  | 8135.1901 | 100 |  | 81.1819 | 100 |  | 992.765 | 100 |  | 904.7183 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 217.0219 | 100 |  | 54.733 | 100 |  | 24.8205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35535 | 100 |  | 13.1931 | 100 |  | 9.8411 | 100 |  | 5330.348 | 100 |  | 81.8417 | 100 |  | 993.0233 | 100 |  | 905.4336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 139.8737 | 100 |  | 52.4127 | 100 |  | 27.514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29065 | 100 |  | 12.0958 | 100 |  | 10.0308 | 100 |  | 6608.5149 | 100 |  | 83.16 | 100 |  | 993.3861 | 100 |  | 905.8733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 243.4112 | 100 |  | 50.562 | 100 |  | 31.7213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25928 | 100 |  | 11.6044 | 100 |  | 10.4156 | 100 |  | 8176.7931 | 100 |  | 83.4775 | 100 |  | 993.4586 | 100 |  | 906.1108 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 219.8499 | 100 |  | 53.8542 | 100 |  | 31.0853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41647 | 81 |  | 13.1528 | 100 |  | 9.7406 | 100 |  | 5374.3817 | 100 |  | 84.7764 | 100 |  | 993.6078 | 100 |  | 906.3906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 72.2 |  |  | 50.01 |  |  | 12.39 |  |  | 0 |  |  | 0.19 |  |  | 11.34 |  |  | 9.62 |  |  | 2804.1 |  |  | 67.84 |  |  | 991.51 |  |  | 901.69 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 246.9 |  |  | 59.7 |  |  | 31.72 |  |  | 0 |  |  | 9.21 |  |  | 15.28 |  |  | 11.8 |  |  | 8260.89 |  |  | 84.87 |  |  | 993.61 |  |  | 920.66
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.2
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 134.1597 | 97.8 |  | 55.2822 | 97.8 |  | 17.4633 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.87001 | 97.8 |  | 12.6263 | 97.8 |  | 10.1715 | 97.8 |  | 6369.4529 | 97.8 |  | 80.0185 | 100 |  | 992.4484 | 100 |  | 908.2191 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 31/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 01.31.05 | 31/05/2023 | 01.31.10
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 02.49.05 | 31/05/2023 | 02.49.50
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 02.51.15 | 31/05/2023 | 02.52.10
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 02.53.20 | 31/05/2023 | 02.54.35
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 02.55.40 | 31/05/2023 | 02.56.50
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 02.58.15 | 31/05/2023 | 02.58.45
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 03.09.50 | 31/05/2023 | 03.09.55
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 03.12.00 | 31/05/2023 | 03.12.25
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 03.14.20 | 31/05/2023 | 03.14.45
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 03.48.20 | 31/05/2023 | 03.48.45
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 03.50.45 | 31/05/2023 | 03.50.55
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 04.02.05 | 31/05/2023 | 04.03.10
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 04.04.20 | 31/05/2023 | 04.05.25
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 04.06.35 | 31/05/2023 | 04.07.35
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 04.09.00 | 31/05/2023 | 04.09.30
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 05.13.20 | 31/05/2023 | 05.13.40
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 05.14.00 | 31/05/2023 | 05.14.05
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 05.15.30 | 31/05/2023 | 05.16.00
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 05.17.45 | 31/05/2023 | 05.18.20
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 05.37.55 | 31/05/2023 | 05.38.05
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 05.49.15 | 31/05/2023 | 05.49.55
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 05.51.25 | 31/05/2023 | 05.52.25
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 05.53.45 | 31/05/2023 | 05.54.45
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 05.56.05 | 31/05/2023 | 05.56.50
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 06.07.25 | 31/05/2023 | 06.08.20
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 06.09.45 | 31/05/2023 | 06.10.40
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 06.12.05 | 31/05/2023 | 06.13.05
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 06.14.30 | 31/05/2023 | 06.15.20
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 06.19.00 | 31/05/2023 | 06.20.25
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 06.20.50 | 31/05/2023 | 06.32.00
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 07.02.50 | 31/05/2023 | 07.03.50
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 07.05.05 | 31/05/2023 | 07.06.05
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 07.07.15 | 31/05/2023 | 07.08.20
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 07.09.35 | 31/05/2023 | 07.10.20
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 07.21.00 | 31/05/2023 | 07.21.40
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 07.23.15 | 31/05/2023 | 07.24.00
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 07.25.35 | 31/05/2023 | 07.26.15
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 08.12.40 | 31/05/2023 | 08.12.45
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 09.01.35 | 31/05/2023 | 09.01.40
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 09.07.50 | 31/05/2023 | 09.07.55
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 09.22.55 | 31/05/2023 | 09.23.00
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 10.15.25 | 31/05/2023 | 10.15.30
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 10.24.25 | 31/05/2023 | 10.24.30
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 10.39.35 | 31/05/2023 | 10.40.00
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 10.41.50 | 31/05/2023 | 10.42.40
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 10.44.10 | 31/05/2023 | 10.44.50
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 10.55.35 | 31/05/2023 | 10.56.45
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 10.57.10 | 31/05/2023 | 11.40.55
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 11.41.45 | 31/05/2023 | 11.42.40
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 11.46.35 | 31/05/2023 | 11.47.10
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 11.48.55 | 31/05/2023 | 11.49.35
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 11.51.00 | 31/05/2023 | 11.52.05
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 11.53.20 | 31/05/2023 | 11.54.15
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 11.55.30 | 31/05/2023 | 11.56.30
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 13.02.00 | 31/05/2023 | 13.02.15
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 13.04.00 | 31/05/2023 | 13.05.05
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 13.06.15 | 31/05/2023 | 13.07.10
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 13.08.25 | 31/05/2023 | 13.09.25
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 13.10.35 | 31/05/2023 | 13.11.25
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 13.16.55 | 31/05/2023 | 13.17.00
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 13.35.30 | 31/05/2023 | 14.32.00
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 14.37.30 | 31/05/2023 | 15.20.15
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 15.21.30 | 31/05/2023 | 15.22.15
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 15.23.40 | 31/05/2023 | 15.24.30
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 15.25.55 | 31/05/2023 | 15.26.50
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 15.28.00 | 31/05/2023 | 15.29.15
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 15.30.25 | 31/05/2023 | 15.31.25
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 15.32.45 | 31/05/2023 | 15.33.30
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 15.38.40 | 31/05/2023 | 15.38.45
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 16.16.45 | 31/05/2023 | 16.16.50
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 16.27.10 | 31/05/2023 | 16.27.35
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 16.41.10 | 31/05/2023 | 16.41.40
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 16.43.35 | 31/05/2023 | 16.44.05
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 17.36.05 | 31/05/2023 | 17.36.40
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 17.38.10 | 31/05/2023 | 17.39.10
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 17.40.20 | 31/05/2023 | 17.41.25
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 17.42.50 | 31/05/2023 | 17.43.10
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 17.46.15 | 31/05/2023 | 17.46.20
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 17.49.40 | 31/05/2023 | 17.50.00
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 17.51.40 | 31/05/2023 | 17.52.25
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 17.53.45 | 31/05/2023 | 17.54.50
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 17.55.55 | 31/05/2023 | 17.57.15
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 17.58.00 | 31/05/2023 | 17.59.40
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.00.25 | 31/05/2023 | 18.01.40
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.03.10 | 31/05/2023 | 18.03.30
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.05.15 | 31/05/2023 | 18.06.05
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.07.25 | 31/05/2023 | 18.08.30
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.09.30 | 31/05/2023 | 18.11.05
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.11.35 | 31/05/2023 | 18.13.25
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.13.50 | 31/05/2023 | 18.15.40
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.15.55 | 31/05/2023 | 18.17.50
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.18.35 | 31/05/2023 | 18.19.45
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.23.35 | 31/05/2023 | 18.24.05
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.25.55 | 31/05/2023 | 18.26.35
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.28.00 | 31/05/2023 | 18.29.20
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.30.15 | 31/05/2023 | 18.31.45
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.32.30 | 31/05/2023 | 18.34.10
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.34.50 | 31/05/2023 | 18.36.20
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.37.20 | 31/05/2023 | 18.38.20
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.40.00 | 31/05/2023 | 18.40.40
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.42.05 | 31/05/2023 | 18.43.05
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.44.15 | 31/05/2023 | 18.45.30
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.46.15 | 31/05/2023 | 18.47.55
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.48.45 | 31/05/2023 | 18.50.10
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.51.00 | 31/05/2023 | 18.52.15
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 18.53.15 | 31/05/2023 | 18.54.15
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 19.04.35 | 31/05/2023 | 19.05.25
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 19.06.40 | 31/05/2023 | 19.07.40
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 19.08.50 | 31/05/2023 | 19.10.00
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 19.11.15 | 31/05/2023 | 19.12.10
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 19.15.25 | 31/05/2023 | 19.15.30
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 19.23.00 | 31/05/2023 | 19.23.30
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 19.25.10 | 31/05/2023 | 19.25.45
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 19.27.20 | 31/05/2023 | 19.28.00
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 19.55.10 | 31/05/2023 | 19.55.15
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 20.11.50 | 31/05/2023 | 20.11.55
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 20.15.25 | 31/05/2023 | 20.15.30
| FWE200 WARNING ON | 31/05/2023 | 22.00.15 | 31/05/2023 | 22.00.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 31/05/2023 | 06.32.01 | 31/05/2023 | 06.37.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 31/05/2023 | 14.32.01 | 31/05/2023 | 14.37.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 31/05/2023 | 22.32.00 | 31/05/2023 | 22.37.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 31/05/2023 | 00.14.05 | 31/05/2023 | 00.17.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 31/05/2023 | 08.16.20 | 31/05/2023 | 08.19.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 31/05/2023 | 16.18.40 | 31/05/2023 | 16.22.10
| TOC MEASURING OFF | 31/05/2023 | 03.45.15 | 31/05/2023 | 03.59.15
| TOC MAINTENANCE ON | 31/05/2023 | 03.45.15 | 31/05/2023 | 03.59.16
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 31/05/2023 | 03.45.15 | 31/05/2023 | 03.59.17
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/05/2023 | 00.41.50 | 31/05/2023 | 00.41.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/05/2023 | 02.40.20 | 31/05/2023 | 02.40.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/05/2023 | 02.41.15 | 31/05/2023 | 02.41.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/05/2023 | 06.35.50 | 31/05/2023 | 06.35.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/05/2023 | 08.24.35 | 31/05/2023 | 08.24.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/05/2023 | 09.10.55 | 31/05/2023 | 09.11.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/05/2023 | 10.31.55 | 31/05/2023 | 10.32.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/05/2023 | 14.00.10 | 31/05/2023 | 14.00.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/05/2023 | 16.01.40 | 31/05/2023 | 16.01.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/05/2023 | 16.21.35 | 31/05/2023 | 16.21.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/05/2023 | 20.55.00 | 31/05/2023 | 20.55.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/05/2023 | 06.18.35 | 31/05/2023 | 06.25.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/05/2023 | 12.01.35 | 31/05/2023 | 12.09.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/05/2023 | 13.54.45 | 31/05/2023 | 14.14.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/05/2023 | 20.27.20 | 31/05/2023 | 20.30.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/05/2023 | 23.25.00 | 31/05/2023 | 23.42.55