## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 05/09/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 118.5932 | 100 |  | 57.4611 | 100 |  | 13.3259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15978 | 100 |  | 11.4411 | 100 |  | 9.4053 | 100 |  | 9257.8249 | 100 |  | 97.6772 | 100 |  | 994.1614 | 100 |  | 927.9381 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 134.4172 | 100 |  | 58.8773 | 100 |  | 13.36 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15662 | 100 |  | 11.2464 | 100 |  | 9.3928 | 100 |  | 10123.7943 | 100 |  | 97.7744 | 100 |  | 994.0769 | 100 |  | 924.3967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 124.6196 | 100 |  | 57.317 | 100 |  | 12.8472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15113 | 100 |  | 10.8164 | 100 |  | 9.6625 | 100 |  | 10469.3282 | 100 |  | 99.3925 | 100 |  | 993.9786 | 100 |  | 920.2742 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 128.1429 | 100 |  | 56.906 | 100 |  | 13.1214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15211 | 100 |  | 10.8514 | 100 |  | 9.6764 | 100 |  | 10430.381 | 100 |  | 100.4453 | 100 |  | 993.9497 | 100 |  | 916.3492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 124.7566 | 100 |  | 57.0868 | 100 |  | 13.2306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15317 | 100 |  | 10.8842 | 100 |  | 9.7169 | 100 |  | 10488.6188 | 100 |  | 101.7153 | 100 |  | 994.0308 | 100 |  | 915.5 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 140.6069 | 100 |  | 58.0015 | 100 |  | 13.0556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15226 | 100 |  | 10.8075 | 100 |  | 9.7608 | 100 |  | 10461.1526 | 100 |  | 102.1667 | 100 |  | 994.13 | 100 |  | 911.61 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 134.2844 | 100 |  | 56.5747 | 100 |  | 12.8775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15516 | 100 |  | 11 | 100 |  | 9.6822 | 100 |  | 9838.2949 | 100 |  | 102.3606 | 100 |  | 993.9814 | 100 |  | 912.6494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.5646 | 53 | '(4) | 9.3635 | 53 |  |  |  |  | 101.2356 | 100 |  | 994.0072 | 100 |  | 913.0925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 183.7014 | 100 |  | 60.5373 | 100 |  | 13.6879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16656 | 100 |  | 11.7414 | 100 |  | 9.9681 | 100 |  | 8879.275 | 100 |  | 98.9367 | 100 |  | 994.1642 | 100 |  | 911.2528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 136.3353 | 100 |  | 56.703 | 100 |  | 12.0915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15889 | 100 |  | 11.3061 | 100 |  | 9.4561 | 100 |  | 10081.8558 | 100 |  | 100.6653 | 100 |  | 994.2781 | 100 |  | 911.6778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 130.3617 | 100 |  | 56.7436 | 100 |  | 12.5805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1541 | 100 |  | 11.0094 | 100 |  | 9.6036 | 100 |  | 10312.596 | 100 |  | 99.8322 | 100 |  | 994.1475 | 100 |  | 913.5886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 100.7226 | 99 |  | 63.2795 | 99 |  | 16.5556 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18486 | 100 |  | 12.7042 | 99 |  | 10.2273 | 99 |  | 6592.4487 | 100 |  | 95.8714 | 100 |  | 994.3114 | 100 |  | 911.9039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 148.4461 | 100 |  | 72.8685 | 100 |  | 20.1551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22509 | 100 |  | 14.1392 | 100 |  | 11.2803 | 100 |  | 4777.7484 | 100 |  | 94.2619 | 100 |  | 994.7447 | 100 |  | 909.9394 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 146.0455 | 100 |  | 62.6386 | 100 |  | 16.8949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18687 | 100 |  | 12.7 | 100 |  | 10.7344 | 100 |  | 6450.2183 | 100 |  | 98.2425 | 100 |  | 995.0667 | 100 |  | 909.0658 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 223.7924 | 100 |  | 75.133 | 100 |  | 24.1558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23052 | 100 |  | 14.235 | 100 |  | 11.6178 | 100 |  | 4693.1032 | 100 |  | 96.6314 | 100 |  | 995.2336 | 100 |  | 911.3333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 140.953 | 99 |  | 56.8186 | 99 |  | 19.6318 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19583 | 100 |  | 13.0262 | 99 |  | 14.1128 | 99 |  | 2054.2983 | 88 |  | 86.7031 | 100 |  | 995.3239 | 100 |  | 918.8025 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 49.6139 | 100 |  | 71.2665 | 100 |  | 42.8365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39624 | 100 |  | 17.1289 | 100 |  | 15.3272 | 100 |  | 404.216 | 100 |  | 75.3197 | 100 |  | 995.27 | 100 |  | 918.8817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 184.4098 | 100 |  | 66.5534 | 100 |  | 25.7441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22487 | 100 |  | 14.2342 | 100 |  | 10.9628 | 100 |  | 5747.4475 | 100 |  | 90.3644 | 100 |  | 995.4322 | 100 |  | 913.6506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 121.3381 | 99 |  | 59.8801 | 99 |  | 16.4431 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16797 | 100 |  | 11.9156 | 99 |  | 10.8103 | 99 |  | 7970.884 | 100 |  | 92.0789 | 100 |  | 995.5086 | 100 |  | 911.1411 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 96.0999 | 100 |  | 57.2033 | 100 |  | 13.884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15211 | 100 |  | 11.0003 | 100 |  | 10.1075 | 100 |  | 10051.5787 | 100 |  | 93.7369 | 100 |  | 995.3833 | 100 |  | 913.1756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 157.6764 | 100 |  | 75.6169 | 100 |  | 25.1171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2389 | 100 |  | 14.5853 | 100 |  | 10.785 | 100 |  | 3538.5687 | 100 |  | 93.6047 | 100 |  | 995.0775 | 100 |  | 913.5556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 85.7348 | 100 |  | 62.4603 | 100 |  | 16.4537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17319 | 100 |  | 12.1167 | 100 |  | 11.0444 | 100 |  | 7653.8686 | 100 |  | 93.9086 | 100 |  | 994.9089 | 100 |  | 918.9189 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 148.7089 | 99 |  | 72.5848 | 99 |  | 21.4673 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23849 | 100 |  | 14.534 | 99 |  | 10.9677 | 99 |  | 3528.7803 | 100 |  | 95.1097 | 100 |  | 994.9967 | 100 |  | 915.1475 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 108.6441 | 100 |  | 61.5271 | 100 |  | 18.3045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17055 | 100 |  | 11.8467 | 100 |  | 12.0022 | 100 |  | 8042.2202 | 100 |  | 95.1583 | 100 |  | 994.5664 | 100 |  | 913.7242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 159.4199 | 100 |  | 75.2887 | 100 |  | 27.4267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25599 | 100 |  | 14.9614 | 100 |  | 10.7614 | 100 |  | 3328.0394 | 100 |  | 96.7014 | 100 |  | 994.5661 | 100 |  | 913.0258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 84.1826 | 100 |  | 58.5165 | 100 |  | 14.6185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16244 | 100 |  | 11.5369 | 100 |  | 10.3036 | 100 |  | 8960.4942 | 100 |  | 96.4394 | 100 |  | 994.3175 | 100 |  | 912.7669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 74.182 | 99 |  | 56.0226 | 99 |  | 13.4415 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14996 | 100 |  | 10.7626 | 99 |  | 9.6746 | 99 |  | 10219.7007 | 100 |  | 98.3528 | 100 |  | 993.8069 | 100 |  | 912.4767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 77.857 | 100 |  | 55.5047 | 100 |  | 13.6725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14993 | 100 |  | 10.7664 | 100 |  | 9.7942 | 100 |  | 10260.433 | 100 |  | 97.3872 | 100 |  | 993.0925 | 100 |  | 913.5825 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 75.3364 | 100 |  | 56.1097 | 100 |  | 13.1972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14974 | 100 |  | 10.7558 | 100 |  | 9.7339 | 100 |  | 10315.2527 | 100 |  | 97.5211 | 100 |  | 993.0297 | 100 |  | 915.5292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 73.9227 | 99 |  | 55.2276 | 99 |  | 13.1472 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14893 | 100 |  | 10.7198 | 99 |  | 9.7033 | 99 |  | 10361.7234 | 100 |  | 96.9911 | 100 |  | 993.1867 | 100 |  | 916.0906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 72.5236 | 100 |  | 55.0126 | 100 |  | 13.8053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15026 | 100 |  | 10.8328 | 100 |  | 9.6072 | 100 |  | 10001.1173 | 100 |  | 96.3861 | 100 |  | 992.6281 | 100 |  | 917.2964 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 81.2971 | 100 |  | 56.1193 | 100 |  | 14.1129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15744 | 100 |  | 11.3697 | 100 |  | 9.3011 | 100 |  | 8616.31 | 88 |  | 94.6728 | 100 |  | 992.1925 | 100 |  | 916.5864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 84.6354 | 100 |  | 56.9521 | 100 |  | 13.2861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15707 | 100 |  | 11.3094 | 100 |  | 9.3714 | 100 |  | 9650.8053 | 100 |  | 95.8956 | 100 |  | 992.4061 | 100 |  | 914.3517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 91.9467 | 100 |  | 56.5414 | 100 |  | 13.3486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14908 | 100 |  | 10.7661 | 100 |  | 9.575 | 100 |  | 10304.3118 | 100 |  | 95.7453 | 100 |  | 991.9178 | 100 |  | 915.3511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 75.5683 | 99 |  | 55.5106 | 99 |  | 13.6056 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14838 | 100 |  | 10.7089 | 99 |  | 9.6123 | 99 |  | 10412.5121 | 100 |  | 96.0311 | 100 |  | 992.2444 | 100 |  | 916.1214 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 70.8879 | 100 |  | 55.7965 | 100 |  | 13.5335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14882 | 100 |  | 10.7922 | 100 |  | 9.6739 | 100 |  | 10354.5569 | 100 |  | 93.9892 | 100 |  | 992.5431 | 100 |  | 915.6956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 84.0498 | 100 |  | 56.024 | 100 |  | 13.9589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1483 | 100 |  | 10.7656 | 100 |  | 9.8911 | 100 |  | 10268.8714 | 100 |  | 92.8567 | 100 |  | 992.7469 | 100 |  | 920.6239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 100.333 | 100 |  | 55.1792 | 100 |  | 14.2864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14916 | 100 |  | 10.8478 | 100 |  | 9.9369 | 100 |  | 9790.9983 | 100 |  | 91.9683 | 100 |  | 993.1003 | 100 |  | 921.1822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 99.8541 | 99 |  | 56.7444 | 99 |  | 14.7329 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15608 | 100 |  | 11.3786 | 99 |  | 9.6262 | 99 |  | 8876.0188 | 100 |  | 90.3806 | 100 |  | 993.6481 | 100 |  | 919.1114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 91.7368 | 100 |  | 58.0156 | 100 |  | 15.8104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15746 | 100 |  | 11.3525 | 100 |  | 10.3978 | 100 |  | 8908.6278 | 100 |  | 91.6814 | 100 |  | 994.2644 | 100 |  | 917.9714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 86.065 | 100 |  | 57.9354 | 100 |  | 15.5332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15848 | 100 |  | 11.4058 | 100 |  | 10.8856 | 100 |  | 8722.1108 | 100 |  | 90.2272 | 100 |  | 994.8303 | 100 |  | 915.9286 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 107.8645 | 100 |  | 56.6428 | 100 |  | 14.6378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15675 | 100 |  | 11.3797 | 100 |  | 9.5519 | 100 |  | 8683.6673 | 100 |  | 92.75 | 100 |  | 995.1067 | 100 |  | 913.1336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 110.8857 | 99 |  | 55.7298 | 99 |  | 13.3327 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.153 | 100 |  | 11.1056 | 99 |  | 9.551 | 99 |  | 7759.4185 | 100 |  | 94.2456 | 100 |  | 995.3272 | 100 |  | 911.9486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 87.4572 | 100 |  | 55.5961 | 100 |  | 12.5618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14796 | 100 |  | 10.7686 | 100 |  | 9.6775 | 100 |  | 9720.2427 | 100 |  | 93.8358 | 100 |  | 995.6067 | 100 |  | 912.1611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 74.8994 | 100 |  | 55.1181 | 100 |  | 12.8976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14768 | 100 |  | 10.7011 | 100 |  | 9.7992 | 100 |  | 8193.9687 | 100 |  | 95.0528 | 100 |  | 995.615 | 100 |  | 908.2114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 99.6636 | 100 |  | 59.2795 | 100 |  | 15.7305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16427 | 100 |  | 11.6853 | 100 |  | 10.5039 | 100 |  | 7187.3388 | 100 |  | 94.3842 | 100 |  | 995.6028 | 100 |  | 908.7656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 49.61 |  |  | 55.01 |  |  | 12.09 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 10.7 |  |  | 9.3 |  |  | 404.22 |  |  | 75.32 |  |  | 991.92 |  |  | 908.21 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 223.79 |  |  | 75.62 |  |  | 42.84 |  |  | 0 |  |  | 0.4 |  |  | 17.13 |  |  | 15.33 |  |  | 10488.62 |  |  | 102.36 |  |  | 995.61 |  |  | 927.94
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 98.9
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 111.835 | 97.8 |  | 59.8424 | 97.8 |  | 16.1889 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.17361 | 97.8 |  | 11.8209 | 97.8 |  | 10.2942 | 97.8 |  | 8283.2227 | 97.8 |  | 95.3628 | 100 |  | 994.185 | 100 |  | 914.9018 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 05/09/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 05/09/2023 | 06.49.30 | 05/09/2023 | 06.49.35
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 05/09/2023 | 06.49.30 | 05/09/2023 | 06.49.36
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 05/09/2023 | 07.51.10 | 05/09/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 05/09/2023 | 15.51.10 | 05/09/2023 | 15.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 05/09/2023 | 23.51.15 | 05/09/2023 | 23.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 03.32.50 | 05/09/2023 | 03.33.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 08.47.05 | 05/09/2023 | 08.47.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 20.57.35 | 05/09/2023 | 20.57.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 20.59.05 | 05/09/2023 | 20.59.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 21.11.05 | 05/09/2023 | 21.11.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 21.12.05 | 05/09/2023 | 21.12.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 21.13.15 | 05/09/2023 | 21.13.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 21.25.05 | 05/09/2023 | 21.25.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 21.26.30 | 05/09/2023 | 21.27.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 21.28.50 | 05/09/2023 | 21.29.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 21.39.20 | 05/09/2023 | 21.39.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 21.40.30 | 05/09/2023 | 21.40.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 21.52.50 | 05/09/2023 | 21.53.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 21.54.00 | 05/09/2023 | 21.54.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 21.55.10 | 05/09/2023 | 21.55.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 22.08.25 | 05/09/2023 | 22.08.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 22.21.20 | 05/09/2023 | 22.21.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 22.22.25 | 05/09/2023 | 22.23.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 22.24.15 | 05/09/2023 | 22.24.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 22.25.30 | 05/09/2023 | 22.25.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 22.26.10 | 05/09/2023 | 22.26.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 22.35.05 | 05/09/2023 | 22.35.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 22.36.40 | 05/09/2023 | 22.37.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 22.38.25 | 05/09/2023 | 22.38.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 22.39.05 | 05/09/2023 | 22.39.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/09/2023 | 22.49.50 | 05/09/2023 | 22.50.00
| TOC MEASURING OFF | 05/09/2023 | 03.43.05 | 05/09/2023 | 03.57.05
| TOC MAINTENANCE ON | 05/09/2023 | 03.43.05 | 05/09/2023 | 03.57.06
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 05/09/2023 | 03.43.05 | 05/09/2023 | 03.57.07
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/09/2023 | 03.51.50 | 05/09/2023 | 03.51.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/09/2023 | 05.43.45 | 05/09/2023 | 05.43.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/09/2023 | 07.56.50 | 05/09/2023 | 07.56.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/09/2023 | 09.12.00 | 05/09/2023 | 09.12.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/09/2023 | 11.16.10 | 05/09/2023 | 11.16.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/09/2023 | 13.10.50 | 05/09/2023 | 13.10.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/09/2023 | 13.22.25 | 05/09/2023 | 13.22.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/09/2023 | 14.43.40 | 05/09/2023 | 14.43.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/09/2023 | 17.11.55 | 05/09/2023 | 17.12.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/09/2023 | 19.12.05 | 05/09/2023 | 19.12.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/09/2023 | 21.03.40 | 05/09/2023 | 21.03.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/09/2023 | 23.14.55 | 05/09/2023 | 23.15.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 05/09/2023 | 04.10.25 | 05/09/2023 | 04.14.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 05/09/2023 | 06.49.30 | 05/09/2023 | 06.49.37
| FORNO IN MARCIA OFF | 05/09/2023 | 08.34.30 | 05/09/2023 | 08.38.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 05/09/2023 | 09.20.45 | 05/09/2023 | 09.20.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 05/09/2023 | 09.32.50 | 05/09/2023 | 09.36.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 05/09/2023 | 11.41.15 | 05/09/2023 | 11.48.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 05/09/2023 | 19.55.00 | 05/09/2023 | 20.02.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 05/09/2023 | 22.48.20 | 05/09/2023 | 22.53.15
| CON RIFIUTO OFF | 05/09/2023 | 06.49.30 | 05/09/2023 | 06.49.38