## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 02/12/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 41.4145 | 99 |  | 54.6388 | 99 |  | 10.8644 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15176 | 100 |  | 11.2067 | 99 |  | 8.9462 | 99 |  | 10639.0476 | 100 |  | 85.7406 | 100 |  | 983.7978 | 100 |  | 886.5564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 40.5192 | 99 |  | 54.6168 | 99 |  | 10.6625 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15157 | 100 |  | 11.2457 | 99 |  | 8.8181 | 99 |  | 10585.8023 | 100 |  | 84.3314 | 100 |  | 983.6536 | 100 |  | 893.0047 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 42.9723 | 100 |  | 55.3449 | 100 |  | 10.7936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15177 | 100 |  | 11.2758 | 100 |  | 8.7847 | 100 |  | 10528.0544 | 100 |  | 83.8097 | 100 |  | 983.6036 | 100 |  | 905.6172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 50.7829 | 100 |  | 55.457 | 100 |  | 11.0891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15556 | 100 |  | 11.4836 | 100 |  | 8.7497 | 100 |  | 9626.6499 | 100 |  | 85.0611 | 100 |  | 983.6444 | 100 |  | 897.5003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 85.5429 | 100 |  | 55.1809 | 100 |  | 11.784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15854 | 100 |  | 11.7389 | 100 |  | 8.6706 | 100 |  | 9706.8475 | 100 |  | 82.45 | 100 |  | 983.7344 | 100 |  | 893.3614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 98.0219 | 100 |  | 55.9664 | 100 |  | 12.6018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15158 | 100 |  | 11.3497 | 100 |  | 8.7928 | 100 |  | 10461.018 | 100 |  | 80.6558 | 100 |  | 983.7114 | 100 |  | 895.965 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 96.8002 | 100 |  | 55.574 | 100 |  | 11.7158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14788 | 100 |  | 11.1228 | 100 |  | 8.9192 | 100 |  | 10704.6366 | 100 |  | 79.5803 | 100 |  | 983.5553 | 100 |  | 900.8608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.9729 | 53 | '(4) | 9.0339 | 53 |  |  |  |  | 79.5972 | 100 |  | 983.5322 | 100 |  | 898.4083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 50.3837 | 100 |  | 56.6646 | 100 |  | 11.0891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14886 | 100 |  | 11.1169 | 100 |  | 9.1967 | 100 |  | 10649.8533 | 100 |  | 81.0108 | 100 |  | 983.4381 | 100 |  | 900.4933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 49.0035 | 100 |  | 55.0351 | 100 |  | 11.0934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14949 | 100 |  | 11.0619 | 100 |  | 9.2456 | 100 |  | 10635.3245 | 100 |  | 84.4522 | 100 |  | 983.8347 | 100 |  | 890.5247 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 50.1985 | 100 |  | 55.7181 | 100 |  | 11.2959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15607 | 100 |  | 11.4422 | 100 |  | 8.9783 | 100 |  | 9578.615 | 100 |  | 87.0106 | 100 |  | 984.0064 | 100 |  | 886.8764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 69.2721 | 100 |  | 56.4617 | 100 |  | 11.516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15906 | 100 |  | 11.6775 | 100 |  | 8.7475 | 100 |  | 9682.4688 | 100 |  | 85.8214 | 100 |  | 984.1164 | 100 |  | 889.9964 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 94.2602 | 100 |  | 56.6543 | 100 |  | 11.6536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15208 | 100 |  | 11.2769 | 100 |  | 8.87 | 100 |  | 10543.9452 | 100 |  | 84.4458 | 100 |  | 984.3981 | 100 |  | 894.3547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 149.8402 | 100 |  | 59.34 | 100 |  | 13.1551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16123 | 100 |  | 11.9592 | 100 |  | 9.0028 | 100 |  | 9009.7905 | 100 |  | 79.0661 | 100 |  | 985.0358 | 100 |  | 891.1767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 95.3109 | 100 |  | 57.085 | 100 |  | 11.7602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14979 | 100 |  | 11.2 | 100 |  | 8.9364 | 100 |  | 10615.3368 | 100 |  | 82.0383 | 100 |  | 985.6406 | 100 |  | 891.4564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 89.4285 | 100 |  | 55.8079 | 100 |  | 11.5695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14934 | 100 |  | 11.2006 | 100 |  | 8.9464 | 100 |  | 10422.4176 | 88 |  | 81.0636 | 100 |  | 986.0928 | 100 |  | 886.9986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 229.2491 | 100 |  | 63.7145 | 100 |  | 20.1626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18944 | 100 |  | 13.2608 | 100 |  | 9.6972 | 100 |  | 5639.3514 | 100 |  | 79.005 | 100 |  | 986.6703 | 100 |  | 889.4378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 96.5612 | 99 |  | 56.8135 | 99 |  | 11.465 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15759 | 100 |  | 11.7462 | 99 |  | 8.663 | 99 |  | 9665.621 | 100 |  | 81.2653 | 100 |  | 987.0394 | 100 |  | 891.4264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 95.339 | 100 |  | 58.7631 | 100 |  | 11.0573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15236 | 100 |  | 11.4128 | 100 |  | 8.7089 | 100 |  | 10467.7494 | 100 |  | 81.8022 | 100 |  | 987.3994 | 100 |  | 897.0122 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 92.8069 | 99 |  | 57.9264 | 99 |  | 11.254 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14915 | 100 |  | 11.215 | 99 |  | 8.7301 | 99 |  | 10595.3488 | 100 |  | 81.5306 | 100 |  | 987.7578 | 100 |  | 894.8003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 90.0362 | 100 |  | 56.6777 | 100 |  | 10.3562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14839 | 100 |  | 11.1883 | 100 |  | 8.7942 | 100 |  | 10641.7693 | 100 |  | 80.5444 | 100 |  | 988.0236 | 100 |  | 894.84 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 157.6342 | 100 |  | 58.7418 | 100 |  | 12.0641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15821 | 100 |  | 11.8864 | 100 |  | 8.7992 | 100 |  | 9241.5024 | 100 |  | 77.1478 | 100 |  | 988.1819 | 100 |  | 893.6783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 110.4645 | 100 |  | 57.0047 | 100 |  | 10.996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14596 | 100 |  | 11.0381 | 100 |  | 9.0019 | 100 |  | 10791.2678 | 100 |  | 79.4103 | 100 |  | 988.395 | 100 |  | 892.6356 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 97.1365 | 100 |  | 56.9034 | 100 |  | 10.6103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14718 | 100 |  | 11.0644 | 100 |  | 9.0431 | 100 |  | 10821.708 | 100 |  | 81.27 | 100 |  | 988.4828 | 100 |  | 889.255 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 106.0819 | 99 |  | 56.2349 | 99 |  | 11.0248 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15042 | 100 |  | 11.2964 | 99 |  | 8.8763 | 99 |  | 9804.4247 | 100 |  | 81.3069 | 100 |  | 988.5789 | 100 |  | 894.8067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 139.0603 | 100 |  | 56.2854 | 100 |  | 11.5649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15427 | 100 |  | 11.5942 | 100 |  | 8.6247 | 100 |  | 9775.5043 | 100 |  | 80.1986 | 100 |  | 988.5881 | 100 |  | 894.3892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 142.237 | 100 |  | 55.7988 | 100 |  | 11.4657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1482 | 100 |  | 11.2078 | 100 |  | 8.7125 | 100 |  | 10631.0919 | 100 |  | 80 | 100 |  | 988.8644 | 100 |  | 892.6889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 159.6858 | 100 |  | 58.2296 | 100 |  | 12.405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15478 | 100 |  | 11.655 | 100 |  | 8.8856 | 100 |  | 9707.5923 | 100 |  | 78.2733 | 100 |  | 989.1767 | 100 |  | 885.1089 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 100.1201 | 100 |  | 55.7281 | 100 |  | 10.8213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14749 | 100 |  | 11.1033 | 100 |  | 8.9253 | 100 |  | 10746.1463 | 100 |  | 81.44 | 100 |  | 989.4303 | 100 |  | 891.3642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 87.2109 | 99 |  | 55.4778 | 99 |  | 10.7449 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14763 | 100 |  | 11.1263 | 99 |  | 8.8464 | 99 |  | 10709.0528 | 100 |  | 81.3014 | 100 |  | 989.5342 | 100 |  | 882.7994 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 86.1588 | 99 |  | 56.0518 | 99 |  | 10.7455 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14756 | 100 |  | 11.1326 | 99 |  | 8.727 | 99 |  | 10779.2476 | 100 |  | 81.4333 | 100 |  | 989.7347 | 100 |  | 884.6731 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 87.2165 | 100 |  | 54.2738 | 100 |  | 10.8494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14853 | 100 |  | 11.1661 | 100 |  | 8.7569 | 100 |  | 10698.8289 | 88 |  | 82.5775 | 100 |  | 990.16 | 100 |  | 887.6669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 84.3809 | 100 |  | 54.6988 | 100 |  | 11.1316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15461 | 100 |  | 11.5619 | 100 |  | 8.6672 | 100 |  | 9506.4251 | 100 |  | 82.6933 | 100 |  | 990.4386 | 100 |  | 883.6403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 83.2391 | 100 |  | 57.308 | 100 |  | 11.2176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15678 | 100 |  | 11.6986 | 100 |  | 8.675 | 100 |  | 10010.2599 | 100 |  | 82.5117 | 100 |  | 990.6281 | 100 |  | 887.9083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 90.4103 | 100 |  | 57.1566 | 100 |  | 11.2161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1502 | 100 |  | 11.2719 | 100 |  | 8.7456 | 100 |  | 10679.2569 | 100 |  | 83.0972 | 100 |  | 991.0861 | 100 |  | 886.5258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 91.3421 | 100 |  | 56.7459 | 100 |  | 11.937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14973 | 100 |  | 11.2167 | 100 |  | 8.8947 | 100 |  | 10729.1059 | 100 |  | 83.5358 | 100 |  | 991.4369 | 100 |  | 883.3011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 76.2181 | 99 |  | 56.622 | 99 |  | 10.6534 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15008 | 100 |  | 11.2334 | 99 |  | 8.9379 | 99 |  | 10747.9481 | 100 |  | 83.6775 | 100 |  | 991.6931 | 100 |  | 877.0647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 85.232 | 100 |  | 55.9453 | 100 |  | 11.2359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15088 | 100 |  | 11.2767 | 100 |  | 8.8861 | 100 |  | 10795.032 | 100 |  | 84.2328 | 100 |  | 991.7728 | 100 |  | 884.1364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 58.6614 | 100 |  | 55.2263 | 100 |  | 10.3471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15127 | 100 |  | 11.3092 | 100 |  | 8.7675 | 100 |  | 10448.1464 | 100 |  | 84.4769 | 100 |  | 991.9269 | 100 |  | 883.0817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 58.3455 | 100 |  | 57.096 | 100 |  | 10.6103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15722 | 100 |  | 11.7053 | 100 |  | 8.5519 | 100 |  | 9443.1985 | 100 |  | 84.2628 | 100 |  | 992.0992 | 100 |  | 881.9847 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 183.1433 | 100 |  | 66.7909 | 100 |  | 21.089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2423 | 100 |  | 15.095 | 100 |  | 9.9514 | 100 |  | 3328.6848 | 100 |  | 71.5631 | 100 |  | 992.5006 | 100 |  | 876.5333 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:00 |  | 59.4704 | 100 |  | 57.763 | 100 |  | 49.9269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47012 | 100 |  | 18.9417 | 100 |  | 11.9594 | 100 |  | 294.0428 | 100 |  | 59.2125 | 100 |  | 992.9217 | 100 |  | 852.7294 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:30 |  | 27.4963 | 100 |  | 42.0611 | 100 |  | 51.0278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46845 | 100 |  | 19.7506 | 100 |  | 11.9361 | 100 |  | 299.9935 | 100 |  | 58.1881 | 100 |  | 993.1358 | 100 |  | 856.1528 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
22:00 |  | 27.2689 | 100 |  | 59.3907 | 100 |  | 15.6573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18212 | 100 |  | 13.0953 | 100 |  | 10.0069 | 100 |  | 7653.6636 | 100 |  | 73.7431 | 100 |  | 993.2675 | 100 |  | 873.5483 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 48.9476 | 100 |  | 63.2424 | 100 |  | 15.5994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19345 | 100 |  | 13.4139 | 100 |  | 9.3481 | 100 |  | 6542.2311 | 100 |  | 83.1172 | 100 |  | 993.4286 | 100 |  | 879.6317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 41.7779 | 100 |  | 56.1372 | 100 |  | 10.9824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14193 | 100 |  | 10.8072 | 100 |  | 9.3089 | 100 |  | 11721.0955 | 100 |  | 78.2686 | 100 |  | 993.6253 | 100 |  | 903.8439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 27.27 |  |  | 42.06 |  |  | 10.35 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.81 |  |  | 8.55 |  |  | 294.04 |  |  | 58.19 |  |  | 983.44 |  |  | 852.73 |  |  |  |  | (8) | 43
MAX |  | 229.25 |  |  | 66.79 |  |  | 51.03 |  |  | 0 |  |  | 0.47 |  |  | 19.75 |  |  | 11.96 |  |  | 11721.1 |  |  | 87.01 |  |  | 993.63 |  |  | 905.62
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.2
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 88.728 | 97.7 |  | 56.7557 | 97.7 |  | 11.6862 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.15429 | 97.7 |  | 11.4772 | 97.7 |  | 8.9092 | 97.7 |  | 10056.7233 | 97.7 |  | 81.82 | 100 |  | 987.7492 | 100 |  | 890.3349 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 02/12/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 02/12/2023 | 14.23.50 | 02/12/2023 | 14.23.55
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 02/12/2023 | 14.23.50 | 02/12/2023 | 14.23.56
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/12/2023 | 07.43.20 | 02/12/2023 | 07.46.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/12/2023 | 15.43.15 | 02/12/2023 | 15.46.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/12/2023 | 23.43.15 | 02/12/2023 | 23.46.45
| TOC MEASURING OFF | 02/12/2023 | 03.32.40 | 02/12/2023 | 03.46.35
| TOC MAINTENANCE ON | 02/12/2023 | 03.32.40 | 02/12/2023 | 03.46.36
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 02/12/2023 | 03.32.40 | 02/12/2023 | 03.46.37
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/12/2023 | 00.24.05 | 02/12/2023 | 00.24.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/12/2023 | 00.57.15 | 02/12/2023 | 00.57.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/12/2023 | 03.52.05 | 02/12/2023 | 03.52.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/12/2023 | 08.37.30 | 02/12/2023 | 08.37.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/12/2023 | 09.50.10 | 02/12/2023 | 09.50.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/12/2023 | 12.01.45 | 02/12/2023 | 12.01.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/12/2023 | 14.42.40 | 02/12/2023 | 14.42.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/12/2023 | 14.54.45 | 02/12/2023 | 14.54.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/12/2023 | 15.28.35 | 02/12/2023 | 15.28.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/12/2023 | 18.23.15 | 02/12/2023 | 18.23.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/12/2023 | 06.51.40 | 02/12/2023 | 06.55.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/12/2023 | 10.47.55 | 02/12/2023 | 10.51.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/12/2023 | 13.37.45 | 02/12/2023 | 13.41.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/12/2023 | 14.23.50 | 02/12/2023 | 14.23.57
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/12/2023 | 20.11.05 | 02/12/2023 | 21.33.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/12/2023 | 21.45.40 | 02/12/2023 | 21.48.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/12/2023 | 22.13.25 | 02/12/2023 | 22.22.10
| CON RIFIUTO OFF | 02/12/2023 | 14.23.50 | 02/12/2023 | 14.23.58