## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 06/01/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 118.7965 | 100 |  | 54.2558 | 100 |  | 13.2998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17098 | 100 |  | 12.4044 | 100 |  | 9.2622 | 100 |  | 8441.2634 | 100 |  | 87.8139 | 100 |  | 1004.0636 | 100 |  | 956.1489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 249.1857 | 100 |  | 60.5738 | 100 |  | 18.665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21771 | 100 |  | 14.3003 | 100 |  | 8.5042 | 100 |  | 4595.755 | 100 |  | 88.0297 | 100 |  | 1003.9336 | 100 |  | 955.6325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 112.7497 | 100 |  | 54.9037 | 100 |  | 13.9493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.173 | 100 |  | 12.49 | 100 |  | 9.3103 | 100 |  | 8650.627 | 100 |  | 88.175 | 100 |  | 1003.8886 | 100 |  | 954.7664 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 125.264 | 99 |  | 60.201 | 99 |  | 17.4889 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22044 | 100 |  | 14.3621 | 99 |  | 8.7777 | 99 |  | 4699.5 | 100 |  | 88.0506 | 100 |  | 1003.8033 | 100 |  | 944.8703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 79.6731 | 100 |  | 54.9942 | 100 |  | 15.2794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18114 | 100 |  | 12.8778 | 100 |  | 9.7678 | 100 |  | 8215.6414 | 100 |  | 86.0889 | 100 |  | 1003.8247 | 100 |  | 940.5514 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 64.3167 | 100 |  | 59.3426 | 100 |  | 17.3007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21462 | 100 |  | 14.13 | 100 |  | 9.1981 | 100 |  | 4915.858 | 100 |  | 89.1569 | 100 |  | 1003.8742 | 100 |  | 946.39 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 59.6772 | 100 |  | 55.4317 | 100 |  | 14.8668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18486 | 100 |  | 13.015 | 100 |  | 9.5367 | 100 |  | 7371.3907 | 100 |  | 88.1611 | 100 |  | 1003.7097 | 100 |  | 948.0294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.8268 | 62 | '(4) | 8.9866 | 62 |  |  |  |  | 89.0522 | 100 |  | 1003.6022 | 100 |  | 940.2633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 130.5081 | 91 |  | 55.9978 | 91 |  | 15.5042 | 91 |  | 0 | 91 |  | 0.18862 | 100 |  | 13.2482 | 91 |  | 9.0549 | 91 |  | 7070.0706 | 100 |  | 86.5889 | 100 |  | 1003.5092 | 100 |  | 922.4056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 48.256 | 100 |  | 58.5855 | 100 |  | 16.9413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21676 | 100 |  | 14.2978 | 100 |  | 8.7306 | 100 |  | 4955.2843 | 100 |  | 85.4839 | 100 |  | 1003.3489 | 100 |  | 926.8572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 44.325 | 100 |  | 55.157 | 100 |  | 14.0616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17275 | 100 |  | 12.5428 | 100 |  | 9.2311 | 100 |  | 8127.8241 | 100 |  | 85.5447 | 100 |  | 1003.3475 | 100 |  | 953.245 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 69.2015 | 99 |  | 58.3174 | 99 |  | 18.3432 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22124 | 100 |  | 14.4279 | 99 |  | 9.0638 | 99 |  | 4429.4485 | 100 |  | 84.4997 | 100 |  | 1003.3989 | 100 |  | 957.0233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 54.3863 | 100 |  | 54.6207 | 100 |  | 14.4281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17089 | 100 |  | 12.4317 | 100 |  | 9.8214 | 100 |  | 8211.5515 | 100 |  | 84.1058 | 100 |  | 1003.6114 | 100 |  | 963.4803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 67.9569 | 100 |  | 59.2159 | 100 |  | 17.9049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22642 | 94 |  | 14.5842 | 100 |  | 8.7494 | 100 |  | 4289.6235 | 100 |  | 85.5667 | 100 |  | 1003.8464 | 100 |  | 966.2028 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 56.7852 | 100 |  | 54.7112 | 100 |  | 14.3026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17361 | 100 |  | 12.5167 | 100 |  | 9.6381 | 100 |  | 8119.4881 | 100 |  | 87.0536 | 100 |  | 1003.9936 | 100 |  | 963.5722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 68.3111 | 99 |  | 58.7984 | 99 |  | 18.3133 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22194 | 100 |  | 14.4092 | 99 |  | 8.995 | 99 |  | 5031.4502 | 88 |  | 87.1478 | 100 |  | 1004.0083 | 100 |  | 947.8278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 32.6201 | 100 |  | 54.4261 | 100 |  | 14.1357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19146 | 100 |  | 13.3497 | 100 |  | 8.5928 | 100 |  | 7363.4302 | 100 |  | 89.2736 | 100 |  | 1004.1469 | 100 |  | 932.3575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 76.5949 | 100 |  | 60.4383 | 100 |  | 18.8755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22833 | 100 |  | 14.6369 | 100 |  | 9.1656 | 100 |  | 4692.0668 | 100 |  | 84.1714 | 100 |  | 1004.3547 | 100 |  | 926.7644 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 40.9716 | 100 |  | 53.9185 | 100 |  | 13.7776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17471 | 100 |  | 12.5431 | 100 |  | 9.5664 | 100 |  | 7517.416 | 100 |  | 88.7014 | 100 |  | 1004.58 | 100 |  | 930.0292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 78.135 | 100 |  | 60.3854 | 100 |  | 19.3632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23228 | 100 |  | 14.7147 | 100 |  | 9.2383 | 100 |  | 4608.1752 | 100 |  | 85.7819 | 100 |  | 1004.8383 | 100 |  | 954.115 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 41.0878 | 100 |  | 53.8267 | 100 |  | 14.0577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18025 | 100 |  | 12.8489 | 100 |  | 9.1708 | 100 |  | 7320.4002 | 100 |  | 88.4125 | 100 |  | 1005.0392 | 100 |  | 956.3239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 62.6262 | 100 |  | 64.5226 | 100 |  | 25.3797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32548 | 100 |  | 16.5925 | 100 |  | 8.2575 | 100 |  | 3191.6295 | 100 |  | 83.4444 | 100 |  | 1005.0983 | 100 |  | 936.5069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 41.6929 | 100 |  | 58.3991 | 100 |  | 17.2362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23342 | 100 |  | 14.8158 | 100 |  | 8.2625 | 100 |  | 5442.757 | 100 |  | 85.6389 | 100 |  | 1005.0311 | 100 |  | 933.9314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 46.9755 | 100 |  | 60.7434 | 100 |  | 21.0881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25479 | 100 |  | 15.3839 | 100 |  | 8.7375 | 100 |  | 4042.029 | 100 |  | 80.6403 | 100 |  | 1004.9794 | 100 |  | 935.9525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 23.7127 | 100 |  | 57.7175 | 100 |  | 14.9815 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17513 | 100 |  | 12.6697 | 100 |  | 9.9844 | 100 |  | 7307.4726 | 100 |  | 82.5353 | 100 |  | 1004.7417 | 100 |  | 928.9839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 89.4837 | 100 |  | 65.6508 | 100 |  | 21.1258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24977 | 100 |  | 15.2486 | 100 |  | 8.8008 | 100 |  | 4014.1123 | 100 |  | 81.5625 | 100 |  | 1004.3744 | 100 |  | 921.6625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 46.2476 | 100 |  | 56.165 | 100 |  | 13.8366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17292 | 100 |  | 12.5883 | 100 |  | 9.3097 | 100 |  | 7846.5132 | 100 |  | 83.9683 | 100 |  | 1004.2197 | 100 |  | 918.9547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 117.2091 | 100 |  | 63.943 | 100 |  | 20.6988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24987 | 100 |  | 15.2642 | 100 |  | 8.6667 | 100 |  | 4018.4001 | 100 |  | 81.1514 | 100 |  | 1004.0214 | 100 |  | 907.5244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 66.9735 | 100 |  | 57.1272 | 100 |  | 15.5725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20837 | 100 |  | 14.1156 | 100 |  | 8.3303 | 100 |  | 6431.8124 | 100 |  | 82.6997 | 100 |  | 1003.8117 | 100 |  | 909.7903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 50.03 | 100 |  | 62.346 | 100 |  | 30.8856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40835 | 94 |  | 17.5686 | 100 |  | 7.5189 | 100 |  | 2286.4933 | 100 |  | 77.5114 | 100 |  | 1003.7956 | 100 |  | 895.1156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 35.8364 | 99 |  | 56.5755 | 99 |  | 14.481 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17401 | 100 |  | 12.7423 | 99 |  | 9.466 | 99 |  | 7527.9737 | 100 |  | 78.8681 | 100 |  | 1003.7603 | 100 |  | 903.5836 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 118.8042 | 100 |  | 63.4282 | 100 |  | 20.9981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24943 | 100 |  | 15.3225 | 100 |  | 8.5903 | 100 |  | 4327.841 | 88 |  | 77.1756 | 100 |  | 1003.8861 | 100 |  | 903.3183 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 67.6879 | 100 |  | 56.7606 | 100 |  | 13.4546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16706 | 100 |  | 12.3608 | 100 |  | 9.2983 | 100 |  | 8153.744 | 100 |  | 81.1664 | 100 |  | 1004.0044 | 100 |  | 901.5067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 102.6327 | 100 |  | 68.3351 | 100 |  | 20.0422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24646 | 100 |  | 15.2022 | 100 |  | 8.7261 | 100 |  | 4025.1545 | 100 |  | 79.8528 | 100 |  | 1004.0317 | 100 |  | 891.6256 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 47.9382 | 100 |  | 56.998 | 100 |  | 13.4902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17032 | 100 |  | 12.5 | 100 |  | 9.2361 | 100 |  | 7995.927 | 100 |  | 82.5186 | 100 |  | 1004.0892 | 100 |  | 893.37 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 96.9048 | 99 |  | 62.7464 | 99 |  | 20.1396 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24813 | 100 |  | 15.234 | 99 |  | 8.5674 | 99 |  | 4018.9796 | 100 |  | 80.9575 | 100 |  | 1004.1267 | 100 |  | 895.8556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 57.7135 | 99 |  | 56.149 | 99 |  | 13.2195 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16651 | 100 |  | 12.2797 | 99 |  | 9.2529 | 99 |  | 8302.4451 | 100 |  | 83.6103 | 100 |  | 1004.3439 | 100 |  | 894.1514 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 72.0741 | 99 |  | 67.1185 | 99 |  | 19.9419 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24706 | 100 |  | 15.1942 | 99 |  | 8.646 | 99 |  | 4058.4989 | 100 |  | 81.6881 | 100 |  | 1004.4853 | 100 |  | 888.6792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 38.7164 | 99 |  | 54.3527 | 99 |  | 13.3318 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16972 | 100 |  | 12.454 | 99 |  | 9.1688 | 99 |  | 8085.2188 | 100 |  | 83.6272 | 100 |  | 1004.5592 | 100 |  | 888.0597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 82.0427 | 100 |  | 62.6238 | 100 |  | 20.1086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24425 | 100 |  | 15.1158 | 100 |  | 8.7786 | 100 |  | 4101.012 | 100 |  | 81.9206 | 100 |  | 1004.6442 | 100 |  | 888.39 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 59.9841 | 100 |  | 54.7029 | 100 |  | 13.4141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16393 | 100 |  | 12.1178 | 100 |  | 9.5711 | 100 |  | 8478.0953 | 100 |  | 83.4692 | 100 |  | 1004.6911 | 100 |  | 888.2842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 85.2134 | 100 |  | 63.8933 | 100 |  | 19.6201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23764 | 100 |  | 14.9611 | 100 |  | 8.9036 | 100 |  | 4210.0226 | 100 |  | 80.9019 | 100 |  | 1004.6469 | 100 |  | 885.4992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 73.818 | 100 |  | 55.6782 | 100 |  | 14.3075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17151 | 100 |  | 12.6361 | 100 |  | 9.4219 | 100 |  | 7802.9539 | 100 |  | 78.7614 | 100 |  | 1004.6731 | 100 |  | 887.0192 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
22:00 |  | 23.2571 | 100 |  | 60.3924 | 100 |  | 15.0366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19836 | 100 |  | 13.7508 | 100 |  | 8.4589 | 100 |  | 6839.1666 | 100 |  | 83.4019 | 100 |  | 1004.8008 | 100 |  | 885.0694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 89.8675 | 99 |  | 60.0383 | 99 |  | 17.3067 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2149 | 100 |  | 14.3167 | 99 |  | 8.7627 | 99 |  | 4686.9868 | 100 |  | 81.7978 | 100 |  | 1004.8169 | 100 |  | 881.6744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 75.0201 | 99 |  | 58.988 | 99 |  | 14.9744 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17654 | 94 |  | 12.8362 | 99 |  | 9.5607 | 99 |  | 7792.4055 | 100 |  | 79.9594 | 100 |  | 1004.9092 | 100 |  | 887.0389 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 23.26 |  |  | 53.83 |  |  | 13.22 |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 12.12 |  |  | 7.52 |  |  | 2286.49 |  |  | 77.18 |  |  | 1003.35 |  |  | 881.67 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 249.19 |  |  | 68.34 |  |  | 30.89 |  |  | 0 |  |  | 0.41 |  |  | 17.57 |  |  | 9.98 |  |  | 8650.63 |  |  | 89.27 |  |  | 1005.1 |  |  | 966.2
%Medie < Soglia |  | 99.1 |  |  | 100 |  |  | 99.1 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 73.1238 | 97.8 |  | 58.8141 | 97.8 |  | 17.0732 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.21169 | 97.8 |  | 13.8811 | 97.8 |  | 9.0052 | 97.8 |  | 6041.1581 | 97.8 |  | 84.154 | 100 |  | 1004.1909 | 100 |  | 923.3641 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 06/01/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 06/01/2023 | 16.06.15 | 06/01/2023 | 16.06.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 06/01/2023 | 06.35.45 | 06/01/2023 | 06.37.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 06/01/2023 | 14.35.45 | 06/01/2023 | 14.37.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 06/01/2023 | 22.35.40 | 06/01/2023 | 22.37.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 06/01/2023 | 16.06.15 | 06/01/2023 | 16.06.21
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/01/2023 | 07.51.10 | 06/01/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/01/2023 | 15.51.10 | 06/01/2023 | 15.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/01/2023 | 23.51.10 | 06/01/2023 | 23.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/01/2023 | 01.24.05 | 06/01/2023 | 01.24.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/01/2023 | 01.44.55 | 06/01/2023 | 01.45.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/01/2023 | 02.26.15 | 06/01/2023 | 02.26.25
| TOC MEASURING OFF | 06/01/2023 | 03.48.40 | 06/01/2023 | 04.02.40
| TOC MAINTENANCE ON | 06/01/2023 | 03.48.40 | 06/01/2023 | 04.02.41
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 06/01/2023 | 03.48.40 | 06/01/2023 | 04.02.42
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/01/2023 | 01.48.30 | 06/01/2023 | 01.48.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/01/2023 | 05.38.55 | 06/01/2023 | 05.39.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/01/2023 | 07.37.10 | 06/01/2023 | 07.37.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/01/2023 | 15.12.50 | 06/01/2023 | 15.12.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/01/2023 | 17.56.15 | 06/01/2023 | 17.56.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/01/2023 | 18.20.05 | 06/01/2023 | 18.20.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/01/2023 | 18.31.05 | 06/01/2023 | 18.31.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/01/2023 | 19.05.50 | 06/01/2023 | 19.05.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/01/2023 | 22.08.35 | 06/01/2023 | 22.08.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/01/2023 | 22.35.50 | 06/01/2023 | 22.35.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/01/2023 | 01.54.15 | 06/01/2023 | 02.00.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/01/2023 | 04.53.15 | 06/01/2023 | 04.59.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/01/2023 | 08.09.25 | 06/01/2023 | 08.15.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/01/2023 | 12.07.15 | 06/01/2023 | 12.16.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/01/2023 | 16.06.15 | 06/01/2023 | 16.06.22
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/01/2023 | 21.08.25 | 06/01/2023 | 21.17.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/01/2023 | 21.29.35 | 06/01/2023 | 21.37.30
| CON RIFIUTO OFF | 06/01/2023 | 16.06.15 | 06/01/2023 | 16.06.23