## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 15/07/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 158.0576 | 100 |  | 62.9807 | 100 |  | 23.0825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.56314 | 100 |  | 10.7647 | 100 |  | 10.6414 | 100 |  | 9352.1682 | 100 |  | 91.7725 | 100 |  | 995.8064 | 100 |  | 921.6111 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 208.8812 | 100 |  | 70.3589 | 100 |  | 27.1442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35093 | 100 |  | 12.6106 | 100 |  | 10.4236 | 100 |  | 6414.1167 | 100 |  | 91.3972 | 100 |  | 995.6158 | 100 |  | 922.0806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 157.8784 | 100 |  | 69.4954 | 100 |  | 25.4063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.75631 | 100 |  | 12.2972 | 100 |  | 10.3817 | 100 |  | 6218.8407 | 100 |  | 93.3619 | 100 |  | 995.5839 | 100 |  | 921.7689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 131.8452 | 100 |  | 61.9856 | 100 |  | 22.5073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57087 | 100 |  | 10.7919 | 100 |  | 10.5778 | 100 |  | 9385.641 | 100 |  | 91.8714 | 100 |  | 995.33 | 100 |  | 922.8211 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 176.5572 | 99 |  | 68.5865 | 99 |  | 25.4185 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.40934 | 100 |  | 12.5539 | 99 |  | 10.2536 | 99 |  | 6408.628 | 100 |  | 91.8628 | 100 |  | 995.1931 | 100 |  | 924.4053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 165.2756 | 100 |  | 67.6281 | 100 |  | 24.8149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69378 | 100 |  | 12.2575 | 100 |  | 10.2061 | 100 |  | 6222.2486 | 100 |  | 93.8539 | 100 |  | 995.0042 | 100 |  | 923.7019 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 172.0746 | 100 |  | 62.1481 | 100 |  | 25.816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60789 | 100 |  | 10.7247 | 100 |  | 10.4114 | 100 |  | 9450.1249 | 100 |  | 92.1017 | 100 |  | 994.7261 | 100 |  | 923.7392 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.156 | 53 | '(4) | 10.2382 | 53 |  |  |  |  | 91.5806 | 100 |  | 994.4142 | 100 |  | 925.3744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 164.5991 | 99 |  | 76.2748 | 99 |  | 31.9746 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.7754 | 100 |  | 11.9223 | 99 |  | 9.5045 | 99 |  | 6686.7883 | 100 |  | 94.0061 | 100 |  | 994.2383 | 100 |  | 924.1314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 120.6983 | 100 |  | 70.7622 | 100 |  | 26.2402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76517 | 81 |  | 10.7925 | 100 |  | 9.8986 | 100 |  | 9544.6614 | 100 |  | 92.8083 | 100 |  | 994.0367 | 100 |  | 925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 194.7869 | 100 |  | 78.3797 | 100 |  | 31.7588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86608 | 100 |  | 12.4367 | 100 |  | 9.6528 | 100 |  | 6203.769 | 100 |  | 91.6744 | 100 |  | 994.1297 | 100 |  | 923.6875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 255.5937 | 100 |  | 75.7213 | 100 |  | 40.4281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8264 | 100 |  | 12.0708 | 100 |  | 9.8256 | 100 |  | 6493.388 | 100 |  | 91.385 | 100 |  | 994.1256 | 100 |  | 924.86 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 191.0354 | 100 |  | 75.6897 | 100 |  | 30.9197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41951 | 100 |  | 11.87 | 100 |  | 9.9228 | 100 |  | 7658.7012 | 100 |  | 90.2764 | 100 |  | 994.2469 | 100 |  | 925.5397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 192.4003 | 99 |  | 79.3531 | 99 |  | 33.115 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.76812 | 100 |  | 12.6248 | 99 |  | 9.6318 | 99 |  | 5877.5219 | 100 |  | 94.2769 | 100 |  | 994.4506 | 100 |  | 927.1103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 131.2482 | 99 |  | 71.0318 | 99 |  | 27.9586 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.59774 | 100 |  | 10.9844 | 99 |  | 9.5805 | 99 |  | 8186.8492 | 100 |  | 94.8728 | 100 |  | 994.7672 | 100 |  | 933.9578 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 176.4905 | 99 |  | 77.4226 | 99 |  | 32.8445 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.3469 | 100 |  | 11.6763 | 99 |  | 10.0426 | 99 |  | 7613.5087 | 88 |  | 93.5753 | 100 |  | 994.8436 | 100 |  | 938.0467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 185.5166 | 100 |  | 78.9237 | 100 |  | 39.7556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68424 | 100 |  | 12.4883 | 100 |  | 9.6097 | 100 |  | 5890.0734 | 100 |  | 94.1497 | 100 |  | 994.9992 | 100 |  | 938.5944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 238.4112 | 100 |  | 70.4866 | 100 |  | 40.2229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61057 | 100 |  | 11.0781 | 100 |  | 9.3972 | 100 |  | 8083.2383 | 100 |  | 93.4242 | 100 |  | 995.1044 | 100 |  | 940.6303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 205.9336 | 100 |  | 83.1134 | 100 |  | 37.702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27548 | 100 |  | 12.565 | 100 |  | 10.1083 | 100 |  | 6322.5426 | 100 |  | 93.5919 | 100 |  | 995.0336 | 100 |  | 942.2933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 145.5982 | 99 |  | 79.1075 | 99 |  | 42.2761 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.63142 | 100 |  | 12.4522 | 99 |  | 9.6366 | 99 |  | 5739.9846 | 100 |  | 95.0725 | 100 |  | 995.0089 | 100 |  | 941.8553 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 350.118 | 99 |  | 78.6161 | 99 |  | 52.2788 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.36857 | 100 |  | 12.3811 | 99 |  | 10.5248 | 99 |  | 6371.8038 | 100 |  | 91.7778 | 100 |  | 994.8511 | 100 |  | 941.5164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 198.8032 | 100 |  | 76.6805 | 100 |  | 42.9201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61895 | 100 |  | 12.4053 | 100 |  | 9.6861 | 100 |  | 5668.7928 | 100 |  | 91.7778 | 100 |  | 994.7781 | 100 |  | 940.5189 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 196.1655 | 100 |  | 83.5172 | 100 |  | 36.8345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26246 | 100 |  | 12.6222 | 100 |  | 10.5158 | 100 |  | 6203.0798 | 100 |  | 88.6961 | 100 |  | 994.8375 | 100 |  | 942.3644 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 149.1167 | 100 |  | 78.5841 | 100 |  | 38.8784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4681 | 100 |  | 12.4306 | 100 |  | 9.8208 | 100 |  | 5677.7785 | 100 |  | 89.8975 | 100 |  | 994.8389 | 100 |  | 945.1753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 286.0917 | 99 |  | 93.414 | 99 |  | 43.0582 | 99 |  | 0 | 99 |  | 2.2819 | 100 |  | 14.7844 | 99 |  | 9.7075 | 99 |  | 3065.0323 | 100 |  | 80.5025 | 100 |  | 994.7775 | 100 |  | 943.1178 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:00 |  | 88.9222 | 100 |  | 73.1611 | 100 |  | 62.2787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4072 | 81 |  | 19.2353 | 100 |  | 5.7608 | 100 |  | 183.5162 | 100 |  | 62.2639 | 100 |  | 994.6039 | 100 |  | 936.6058 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:30 |  | 29.9083 | 100 |  | 47.3889 | 100 |  | 50.2741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.58261 | 100 |  | 19.69 | 100 |  | 2.9589 | 100 |  | 193.8276 | 100 |  | 59.4919 | 100 |  | 994.2544 | 100 |  | 934.4956 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:00 |  | 71.1545 | 100 |  | 69.4043 | 100 |  | 35.8612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5207 | 100 |  | 11.2119 | 100 |  | 9.2522 | 100 |  | 9192.9561 | 100 |  | 81.3681 | 100 |  | 993.8742 | 100 |  | 934.73 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 98.6255 | 100 |  | 67.7451 | 100 |  | 24.0571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57951 | 100 |  | 9.5878 | 100 |  | 9.1389 | 100 |  | 11802.3959 | 100 |  | 90.4203 | 100 |  | 993.7597 | 100 |  | 937.2422 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 168.834 | 100 |  | 74.217 | 100 |  | 37.2641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79846 | 100 |  | 11.4014 | 100 |  | 9.2608 | 100 |  | 8044.9316 | 100 |  | 88.9736 | 100 |  | 993.7006 | 100 |  | 940.6161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 237.9937 | 100 |  | 73.7147 | 100 |  | 29.2128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1035 | 100 |  | 11.1658 | 100 |  | 9.2283 | 100 |  | 7778.3122 | 100 |  | 87.0919 | 100 |  | 993.6697 | 100 |  | 943.1753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 497.8318 | 99 |  | 86.4983 | 99 |  | 44.6453 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.1493 | 100 |  | 14.2659 | 99 |  | 7.7148 | 99 |  | 2824.5637 | 88 |  | 80.0808 | 100 |  | 993.7492 | 100 |  | 942.4353 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
16:30 |  | 377.6314 | 99 |  | 80.5559 | 99 |  | 40.5245 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.44613 | 100 |  | 12.3811 | 99 |  | 10.134 | 99 |  | 6461.7311 | 100 |  | 82.8511 | 100 |  | 993.6408 | 100 |  | 941.1894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 343.2788 | 100 |  | 77.7223 | 100 |  | 41.2435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.512 | 100 |  | 12.185 | 100 |  | 9.7056 | 100 |  | 5814.4948 | 100 |  | 86.5553 | 100 |  | 993.5225 | 100 |  | 940.8136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 312.2768 | 100 |  | 82.1276 | 100 |  | 40.4642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34724 | 100 |  | 12.4378 | 100 |  | 10.265 | 100 |  | 6424.5342 | 100 |  | 84.6233 | 100 |  | 993.5053 | 100 |  | 941.0072 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 173.7243 | 100 |  | 80.2312 | 100 |  | 35.4962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1491 | 100 |  | 12.4689 | 100 |  | 9.7517 | 100 |  | 5606.6885 | 100 |  | 85.7456 | 100 |  | 993.5778 | 100 |  | 940.24 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 257.2381 | 100 |  | 81.648 | 100 |  | 36.3466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32127 | 100 |  | 12.3597 | 100 |  | 10.6831 | 100 |  | 6389.7824 | 100 |  | 83.6747 | 100 |  | 993.5997 | 100 |  | 939.6658 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 233.3196 | 100 |  | 78.7054 | 100 |  | 33.2188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55485 | 100 |  | 12.1578 | 100 |  | 9.9281 | 100 |  | 5807.5793 | 100 |  | 86.8064 | 100 |  | 993.7781 | 100 |  | 939.6683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 238.0282 | 100 |  | 81.7925 | 100 |  | 34.6541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27458 | 100 |  | 12.4644 | 100 |  | 10.4478 | 100 |  | 6380.2771 | 100 |  | 84.5269 | 100 |  | 993.8875 | 100 |  | 940.5478 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 150.5242 | 100 |  | 78.8423 | 100 |  | 33.2803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45291 | 100 |  | 12.5328 | 100 |  | 9.7211 | 100 |  | 5611.0577 | 100 |  | 86.3981 | 100 |  | 994.1469 | 100 |  | 938.6806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 159.5618 | 100 |  | 80.5921 | 100 |  | 31.8457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33465 | 100 |  | 12.4425 | 100 |  | 10.4778 | 100 |  | 6440.7838 | 100 |  | 84.8461 | 100 |  | 994.2725 | 100 |  | 937.0797 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 190.9408 | 100 |  | 78.087 | 100 |  | 32.4092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 94 |  | 12.4344 | 100 |  | 9.8742 | 100 |  | 5690.9468 | 100 |  | 87.5575 | 100 |  | 994.5219 | 100 |  | 936.5047 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 193.5759 | 99 |  | 83.0559 | 99 |  | 33.6569 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.4719 | 99 |  | 10.6565 | 99 |  | 6448.6843 | 100 |  | 88.1169 | 100 |  | 994.5767 | 100 |  | 935.4972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 140.151 | 100 |  | 80.4654 | 100 |  | 32.4007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.6322 | 100 |  | 9.7864 | 100 |  | 5566.788 | 100 |  | 90.0644 | 100 |  | 994.7828 | 100 |  | 933.2797 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 248.4679 | 100 |  | 80.9462 | 100 |  | 33.8284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.4861 | 100 |  | 10.1158 | 100 |  | 6428.9416 | 100 |  | 87.9903 | 100 |  | 994.8425 | 100 |  | 930.5789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 213.1355 | 100 |  | 79.2764 | 100 |  | 39.6297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.4322 | 100 |  | 9.8869 | 100 |  | 5733.3133 | 100 |  | 92.1044 | 100 |  | 994.7564 | 100 |  | 930.4608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 29.91 |  |  | 47.39 |  |  | 22.51 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.59 |  |  | 2.96 |  |  | 183.52 |  |  | 59.49 |  |  | 993.51 |  |  | 921.61 |  |  |  |  | (8) | 42
MAX |  | 497.83 |  |  | 93.41 |  |  | 62.28 |  |  | 0 |  |  | 2.83 |  |  | 19.69 |  |  | 10.68 |  |  | 11802.4 |  |  | 95.07 |  |  | 995.81 |  |  | 945.18
%Medie < Soglia |  | 99.4 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.6
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 196.9646 | 97.6 |  | 75.7555 | 97.6 |  | 33.7974 | 97.6 |  | 0 | 97.6 |  | 0.60079 | 97.6 |  | 12.0013 | 97.6 |  | 9.9651 | 97.6 |  | 6909.7182 | 97.6 |  | 89.9709 | 100 |  | 994.4852 | 100 |  | 933.8515 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 15/07/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 15/07/2023 | 04.35.30 | 15/07/2023 | 12.30.00
| FWE200 WARNING ON | 15/07/2023 | 12.35.30 | 15/07/2023 | 20.30.00
| FWE200 MAINTENANCE ON | 15/07/2023 | 04.30.01 | 15/07/2023 | 04.35.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 15/07/2023 | 12.30.01 | 15/07/2023 | 12.35.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 15/07/2023 | 20.30.01 | 15/07/2023 | 20.31.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/07/2023 | 07.50.10 | 15/07/2023 | 07.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/07/2023 | 15.50.15 | 15/07/2023 | 15.53.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/07/2023 | 23.50.15 | 15/07/2023 | 23.53.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/07/2023 | 04.22.15 | 15/07/2023 | 04.22.25
| TOC MEASURING OFF | 15/07/2023 | 03.43.50 | 15/07/2023 | 03.57.50
| TOC MAINTENANCE ON | 15/07/2023 | 03.43.50 | 15/07/2023 | 03.57.51
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 15/07/2023 | 03.43.50 | 15/07/2023 | 03.57.52
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 02.00.05 | 15/07/2023 | 02.00.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 02.02.30 | 15/07/2023 | 02.02.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 03.41.45 | 15/07/2023 | 03.41.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 03.53.50 | 15/07/2023 | 03.53.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 04.28.25 | 15/07/2023 | 04.28.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 06.45.15 | 15/07/2023 | 06.45.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 07.18.35 | 15/07/2023 | 07.18.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 07.56.05 | 15/07/2023 | 07.56.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 09.36.35 | 15/07/2023 | 09.36.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 09.59.20 | 15/07/2023 | 09.59.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 10.06.55 | 15/07/2023 | 10.07.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 12.14.40 | 15/07/2023 | 12.14.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 15.44.15 | 15/07/2023 | 15.44.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 15.55.20 | 15/07/2023 | 15.55.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 16.15.05 | 15/07/2023 | 16.15.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/07/2023 | 21.17.10 | 15/07/2023 | 21.17.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/07/2023 | 03.46.25 | 15/07/2023 | 03.53.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/07/2023 | 05.53.05 | 15/07/2023 | 06.02.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/07/2023 | 12.14.00 | 15/07/2023 | 13.32.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/07/2023 | 15.25.20 | 15/07/2023 | 15.41.55