## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 29/10/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 262.1706 | 100 |  | 64.0565 | 100 |  | 21.1836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20925 | 100 |  | 13.9756 | 100 |  | 10.1867 | 100 |  | 4375.8214 | 100 |  | 80.565 | 100 |  | 993.9372 | 100 |  | 874.9806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 213.7907 | 100 |  | 54.2278 | 100 |  | 17.0701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16587 | 100 |  | 12.09 | 100 |  | 9.9356 | 100 |  | 7079.9106 | 100 |  | 83.4686 | 100 |  | 993.8297 | 100 |  | 874.5581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 283.2647 | 100 |  | 64.1831 | 100 |  | 24.6538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21748 | 100 |  | 14.2247 | 100 |  | 10.02 | 100 |  | 4244.4431 | 100 |  | 82.0061 | 100 |  | 993.6892 | 100 |  | 872.7392 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 108.8377 | 100 |  | 53.776 | 100 |  | 16.1201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16492 | 100 |  | 12.0686 | 100 |  | 9.9844 | 100 |  | 7055.0054 | 100 |  | 82.0664 | 100 |  | 993.8158 | 100 |  | 871.5628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 252.5398 | 100 |  | 63.6037 | 100 |  | 20.7204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21065 | 100 |  | 14.0364 | 100 |  | 9.9483 | 100 |  | 4333.4991 | 100 |  | 80.6881 | 100 |  | 993.645 | 100 |  | 873.1433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 223.2637 | 99 |  | 54.187 | 99 |  | 17.242 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16616 | 100 |  | 12.1092 | 99 |  | 9.8655 | 99 |  | 7026.1899 | 100 |  | 83.3967 | 100 |  | 993.2683 | 100 |  | 874.4117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 288.3087 | 100 |  | 64.5518 | 100 |  | 23.9639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21573 | 100 |  | 14.2103 | 100 |  | 9.8142 | 100 |  | 4249.405 | 100 |  | 80.4206 | 100 |  | 992.8608 | 100 |  | 872.3906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.5703 | 53 | '(4) | 9.6828 | 53 |  |  |  |  | 80.3331 | 100 |  | 992.6717 | 100 |  | 871.1892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 647.1556 | 100 |  | 88.8176 | 100 |  | 47.0667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46197 | 100 |  | 18.3683 | 100 |  | 8.7039 | 100 |  | 784.5211 | 100 |  | 65.4264 | 100 |  | 992.6314 | 100 |  | 870.1842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 258.8617 | 100 |  | 54.6214 | 100 |  | 16.7456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16408 | 100 |  | 12.0003 | 100 |  | 9.7714 | 100 |  | 7659.1049 | 100 |  | 83.3619 | 100 |  | 992.5922 | 100 |  | 868.7197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 340.0485 | 100 |  | 63.429 | 100 |  | 22.0035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21002 | 100 |  | 14.0706 | 100 |  | 9.7431 | 100 |  | 4353.2979 | 100 |  | 78.3319 | 100 |  | 992.6161 | 100 |  | 867.6169 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 138.7894 | 100 |  | 54.1395 | 100 |  | 14.6903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16062 | 100 |  | 11.8972 | 100 |  | 9.9522 | 100 |  | 7194.1122 | 100 |  | 79.1153 | 100 |  | 992.5408 | 100 |  | 866.7489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 345.9801 | 100 |  | 62.4588 | 100 |  | 20.083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20414 | 100 |  | 13.8681 | 100 |  | 9.93 | 100 |  | 4463.9827 | 100 |  | 77.695 | 100 |  | 992.4708 | 100 |  | 865.2794 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 291.0618 | 100 |  | 53.5821 | 100 |  | 16.7741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16288 | 100 |  | 12.0008 | 100 |  | 9.7844 | 100 |  | 7166.4431 | 100 |  | 80.6286 | 100 |  | 992.4386 | 100 |  | 862.4617 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 192.9706 | 100 |  | 63.1227 | 100 |  | 22.0395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21911 | 100 |  | 14.2431 | 100 |  | 10.1592 | 100 |  | 4384.1486 | 100 |  | 82.7639 | 100 |  | 992.6008 | 100 |  | 863.2397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 122.8317 | 100 |  | 55.0822 | 100 |  | 15.9883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16581 | 100 |  | 12.1772 | 100 |  | 9.9067 | 100 |  | 6612.5787 | 88 |  | 79.6203 | 100 |  | 992.9125 | 100 |  | 861.77 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 280.6745 | 100 |  | 65.6885 | 100 |  | 30.6867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21636 | 100 |  | 14.2003 | 100 |  | 10.1858 | 100 |  | 4339.6978 | 100 |  | 80.7183 | 100 |  | 993.4625 | 100 |  | 859.77 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 202.0468 | 99 |  | 55.4574 | 99 |  | 27.8979 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17074 | 100 |  | 12.2822 | 99 |  | 9.9858 | 99 |  | 6925.0679 | 100 |  | 85.8236 | 100 |  | 993.8467 | 100 |  | 859.5956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 258.9417 | 99 |  | 67.2814 | 99 |  | 25.1279 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22514 | 100 |  | 14.4251 | 99 |  | 9.9387 | 99 |  | 4198.0858 | 100 |  | 84.0847 | 100 |  | 994.0214 | 100 |  | 864.3142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 114.8813 | 100 |  | 55.8611 | 100 |  | 19.4839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16683 | 100 |  | 12.1631 | 100 |  | 10.1403 | 100 |  | 6982.1156 | 100 |  | 81.7983 | 100 |  | 993.9164 | 100 |  | 864.4164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 228.7414 | 99 |  | 65.1858 | 99 |  | 22.8738 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21371 | 100 |  | 14.1724 | 99 |  | 10.1031 | 99 |  | 4301.7406 | 100 |  | 78.1639 | 100 |  | 993.5011 | 100 |  | 869.0136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 166.6748 | 99 |  | 55.5481 | 99 |  | 25.0157 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1665 | 100 |  | 12.1958 | 99 |  | 10.0969 | 99 |  | 6975.5129 | 100 |  | 79.7606 | 100 |  | 993.3483 | 100 |  | 872.5567 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 229.9491 | 100 |  | 67.0497 | 100 |  | 24.7382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22429 | 100 |  | 14.5647 | 100 |  | 9.7614 | 100 |  | 4159.4956 | 100 |  | 75.6594 | 100 |  | 993.4086 | 100 |  | 871.9192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 173.6933 | 99 |  | 56.1152 | 99 |  | 33.7848 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16385 | 100 |  | 12.1682 | 99 |  | 10.1621 | 99 |  | 6969.835 | 100 |  | 74.9428 | 100 |  | 993.26 | 100 |  | 872.6669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 220.7059 | 100 |  | 65.9232 | 100 |  | 27.1446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21377 | 100 |  | 14.275 | 100 |  | 10.0122 | 100 |  | 4291.2009 | 100 |  | 73.1547 | 100 |  | 993.0208 | 100 |  | 873.8194 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 260.9406 | 99 |  | 56.4482 | 99 |  | 35.0641 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16656 | 100 |  | 12.2376 | 99 |  | 10.1273 | 99 |  | 6877.7208 | 100 |  | 77.8611 | 100 |  | 992.6844 | 100 |  | 874.8894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 180.6883 | 99 |  | 70.3867 | 99 |  | 26.4736 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2265 | 100 |  | 14.5164 | 99 |  | 10.71 | 99 |  | 4094.4602 | 100 |  | 77.6692 | 100 |  | 992.4486 | 100 |  | 874.6331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 216.8443 | 100 |  | 56.9857 | 100 |  | 34.0259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16453 | 100 |  | 12.1994 | 100 |  | 10.0828 | 100 |  | 6895.6153 | 100 |  | 75.0811 | 100 |  | 992.1506 | 100 |  | 873.6422 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 297.8912 | 100 |  | 66.5699 | 100 |  | 40.6588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21493 | 100 |  | 14.2833 | 100 |  | 9.9572 | 100 |  | 4216.0165 | 100 |  | 74.3864 | 100 |  | 991.7703 | 100 |  | 872.4258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 266.2093 | 100 |  | 55.8876 | 100 |  | 34.6386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1663 | 100 |  | 12.2264 | 100 |  | 10.0953 | 100 |  | 6877.9272 | 100 |  | 77.4597 | 100 |  | 991.4692 | 100 |  | 872.4225 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 247.8805 | 100 |  | 67.702 | 100 |  | 27.8767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22247 | 100 |  | 14.4811 | 100 |  | 9.9625 | 100 |  | 4120.219 | 100 |  | 75.7325 | 100 |  | 991.1361 | 100 |  | 870.5822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 129.4398 | 100 |  | 58.5338 | 100 |  | 28.597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16475 | 100 |  | 12.1542 | 100 |  | 10.2742 | 100 |  | 6418.4983 | 88 |  | 76.1822 | 100 |  | 990.9853 | 100 |  | 870.5981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 286.4744 | 100 |  | 67.1045 | 100 |  | 37.075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21334 | 100 |  | 14.2108 | 100 |  | 10.1997 | 100 |  | 4248.12 | 100 |  | 74.2975 | 100 |  | 990.9336 | 100 |  | 870.5836 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 181.005 | 100 |  | 57.4099 | 100 |  | 26.6613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16645 | 100 |  | 12.2467 | 100 |  | 10.1597 | 100 |  | 6864.5531 | 100 |  | 76.5161 | 100 |  | 990.9028 | 100 |  | 871.3497 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 251.6075 | 100 |  | 67.2573 | 100 |  | 25.0922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22176 | 100 |  | 14.5081 | 100 |  | 9.8194 | 100 |  | 4139.4747 | 100 |  | 73.645 | 100 |  | 990.8831 | 100 |  | 870.8169 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 127.7895 | 100 |  | 57.2212 | 100 |  | 27.9416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16613 | 100 |  | 12.2553 | 100 |  | 10.1433 | 100 |  | 6923.1689 | 100 |  | 75.5186 | 100 |  | 990.7906 | 100 |  | 869.7006 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 188.5785 | 99 |  | 68.4999 | 99 |  | 23.86 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21614 | 100 |  | 14.3003 | 99 |  | 10.1398 | 99 |  | 4235.9847 | 100 |  | 74.4517 | 100 |  | 990.8983 | 100 |  | 868.5889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 143.9463 | 99 |  | 58.4951 | 99 |  | 18.8641 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16745 | 100 |  | 12.2579 | 99 |  | 10.2134 | 99 |  | 6850.7574 | 100 |  | 78.0708 | 100 |  | 991.2311 | 100 |  | 869.1656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 210.1439 | 99 |  | 68.9151 | 99 |  | 24.8057 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22171 | 100 |  | 14.4398 | 99 |  | 10.1641 | 99 |  | 4189.1227 | 100 |  | 76.0494 | 100 |  | 991.3867 | 100 |  | 868.6394 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 107.4726 | 100 |  | 58.5054 | 100 |  | 19.1701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16744 | 100 |  | 12.2669 | 100 |  | 10.3442 | 100 |  | 6905.7738 | 100 |  | 77.1794 | 100 |  | 991.2725 | 100 |  | 866.0706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 207.9759 | 99 |  | 69.0147 | 99 |  | 26.85 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2176 | 100 |  | 14.2855 | 99 |  | 10.3421 | 99 |  | 4245.8243 | 100 |  | 76.9217 | 100 |  | 991.3119 | 100 |  | 864.28 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 152.0612 | 100 |  | 59.1757 | 100 |  | 18.3686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17147 | 100 |  | 12.4169 | 100 |  | 10.3186 | 100 |  | 6831.2095 | 100 |  | 79.6514 | 100 |  | 991.5686 | 100 |  | 866.5989 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 272.1259 | 100 |  | 73.0859 | 100 |  | 28.8824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25159 | 100 |  | 15.2039 | 100 |  | 10.6931 | 100 |  | 3198.8067 | 100 |  | 74.9311 | 100 |  | 991.4722 | 100 |  | 862.9631 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 121.5308 | 100 |  | 56.9214 | 100 |  | 22.6199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16322 | 100 |  | 12.0503 | 100 |  | 10.1886 | 100 |  | 7860.4174 | 100 |  | 77.2497 | 100 |  | 990.7747 | 100 |  | 862.9619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 248.5913 | 100 |  | 66.2196 | 100 |  | 23.0511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22058 | 100 |  | 14.4178 | 100 |  | 9.4628 | 100 |  | 3600.6458 | 100 |  | 77.9617 | 100 |  | 990.8297 | 100 |  | 865.2722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 166.5248 | 100 |  | 57.1389 | 100 |  | 17.1836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16576 | 100 |  | 12.1125 | 100 |  | 10.0925 | 100 |  | 7757.2553 | 100 |  | 80.7714 | 100 |  | 991.1867 | 100 |  | 870.595 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 107.47 |  |  | 53.58 |  |  | 14.69 |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 11.9 |  |  | 8.7 |  |  | 784.52 |  |  | 65.43 |  |  | 990.77 |  |  | 859.6 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 647.16 |  |  | 88.82 |  |  | 47.07 |  |  | 0 |  |  | 0.46 |  |  | 18.37 |  |  | 10.71 |  |  | 7860.42 |  |  | 85.82 |  |  | 994.02 |  |  | 874.98
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 224.709 | 97.8 |  | 61.8984 | 97.8 |  | 24.908 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.19815 | 97.8 |  | 13.3524 | 97.8 |  | 10.0352 | 97.8 |  | 5499.4842 | 97.8 |  | 78.2953 | 100 |  | 992.3564 | 100 |  | 869.0402 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 29/10/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 29/10/2023 | 07.51.10 | 29/10/2023 | 07.54.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 29/10/2023 | 15.51.10 | 29/10/2023 | 15.54.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 29/10/2023 | 23.51.05 | 29/10/2023 | 23.54.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/10/2023 | 04.28.20 | 29/10/2023 | 04.28.25
| TOC MEASURING OFF | 29/10/2023 | 03.41.20 | 29/10/2023 | 03.55.20
| TOC MAINTENANCE ON | 29/10/2023 | 03.41.20 | 29/10/2023 | 03.55.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 29/10/2023 | 03.41.20 | 29/10/2023 | 03.55.22
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/10/2023 | 02.55.45 | 29/10/2023 | 02.55.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/10/2023 | 08.37.05 | 29/10/2023 | 08.37.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/10/2023 | 09.10.30 | 29/10/2023 | 09.10.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/10/2023 | 10.19.15 | 29/10/2023 | 10.19.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/10/2023 | 10.58.05 | 29/10/2023 | 10.58.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/10/2023 | 11.43.15 | 29/10/2023 | 11.43.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/10/2023 | 12.58.10 | 29/10/2023 | 12.58.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/10/2023 | 13.27.50 | 29/10/2023 | 13.27.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/10/2023 | 18.06.35 | 29/10/2023 | 18.06.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/10/2023 | 18.56.15 | 29/10/2023 | 18.56.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/10/2023 | 19.27.25 | 29/10/2023 | 19.27.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/10/2023 | 20.29.15 | 29/10/2023 | 20.29.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/10/2023 | 07.17.45 | 29/10/2023 | 07.25.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/10/2023 | 13.17.15 | 29/10/2023 | 13.25.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/10/2023 | 20.57.15 | 29/10/2023 | 21.07.40