## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 24/03/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 | '(1) |  |  |  | 53.745 | 100 |  | 12.1541 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5169 | 100 |  | 10.1097 | 100 |  | 9179.6645 | 100 |  | 77.4286 | 100 |  | 998.4686 | 100 |  | 886.4039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 | '(1) |  |  |  | 55.6485 | 100 |  | 14.5961 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.96 | 100 |  | 9.7772 | 100 |  | 5830.543 | 100 |  | 78.5914 | 100 |  | 998.3808 | 100 |  | 883.2236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 | '(1) |  |  |  | 53.9623 | 100 |  | 13.4949 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.1275 | 100 |  | 9.9031 | 100 |  | 7039.1509 | 100 |  | 79.0097 | 100 |  | 998.2386 | 100 |  | 883.7894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 | '(1) |  |  |  | 53.8459 | 100 |  | 13.5207 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4928 | 100 |  | 10.195 | 100 |  | 9121.9945 | 100 |  | 77.5164 | 100 |  | 998.1564 | 100 |  | 884.835 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 | '(1) |  |  |  | 59.1149 | 100 |  | 15.504 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.1072 | 100 |  | 9.5544 | 100 |  | 5869.2374 | 100 |  | 77.1833 | 100 |  | 997.9369 | 100 |  | 883.0931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 | '(1) |  |  |  | 54.1817 | 100 |  | 13.4565 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.1825 | 100 |  | 9.7344 | 100 |  | 6894.8135 | 100 |  | 77.5953 | 100 |  | 997.7481 | 100 |  | 882.2828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 | '(1) |  |  |  | 53.6659 | 100 |  | 12.3858 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5411 | 100 |  | 10.0664 | 100 |  | 9103.769 | 100 |  | 76.0481 | 100 |  | 997.4464 | 100 |  | 883.4942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.5498 | 56 | '(4) | 10.9764 | 56 |  |  |  |  | 77.3858 | 100 |  | 997.3117 | 100 |  | 885.2064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 | '(1) |  |  |  | 55.6729 | 96 |  | 13.7664 | 96 |  | 0 | 96 |  |  |  |  | 12.5883 | 96 |  | 9.8037 | 96 |  | 6231.7802 | 100 |  | 77.3733 | 100 |  | 997.2356 | 100 |  | 884.7294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 | '(1) |  |  |  | 53.4476 | 100 |  | 12.465 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3314 | 100 |  | 10.1844 | 100 |  | 9444.1626 | 100 |  | 78.0789 | 100 |  | 997.2067 | 100 |  | 884.0522 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 | '(1) |  |  |  | 57.5566 | 100 |  | 13.808 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.3975 | 100 |  | 10.1506 | 100 |  | 7268.6938 | 100 |  | 78.72 | 100 |  | 997.1217 | 100 |  | 885.9522 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 | '(1) |  |  |  | 59.1474 | 100 |  | 15.1024 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.0892 | 100 |  | 9.715 | 100 |  | 5903.3696 | 100 |  | 79.0717 | 100 |  | 997.1722 | 100 |  | 883.0758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 | '(1) |  |  |  | 53.4811 | 100 |  | 11.4185 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3597 | 100 |  | 9.8392 | 100 |  | 8707.3925 | 100 |  | 77.0403 | 100 |  | 997.1808 | 100 |  | 882.8614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 | '(1) |  |  |  | 56.4382 | 99 |  | 13.6537 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.5139 | 99 |  | 10.0109 | 99 |  | 7239.7591 | 100 |  | 77.1183 | 100 |  | 997.565 | 100 |  | 881.3175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 | '(1) |  |  |  | 56.351 | 99 |  | 14.006 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.9535 | 99 |  | 9.8599 | 99 |  | 5964.5129 | 100 |  | 78.9411 | 100 |  | 998.0064 | 100 |  | 886.3706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 | '(1) |  |  |  | 51.676 | 100 |  | 11.5672 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.2444 | 100 |  | 10.0272 | 100 |  | 8452.4857 | 88 |  | 76.9883 | 100 |  | 998.2614 | 100 |  | 891.1253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 | '(1) |  |  |  | 62.9106 | 100 |  | 20.7081 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.3978 | 100 |  | 11.5561 | 100 |  | 3477.2833 | 100 |  | 69.4433 | 100 |  | 998.3439 | 100 |  | 887.9153 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:00 | '(1) |  |  |  | 53.063 | 100 |  | 12.2208 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3589 | 100 |  | 10.0406 | 100 |  | 9374.6446 | 100 |  | 76.8586 | 100 |  | 998.36 | 100 |  | 886.9378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 | '(1) |  |  |  | 61.2624 | 100 |  | 20.7498 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.4317 | 100 |  | 11.4986 | 100 |  | 3441.549 | 100 |  | 71.9033 | 100 |  | 998.5714 | 100 |  | 883.7333 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 | '(1) |  |  |  | 70.7287 | 100 |  | 54.0074 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 18.245 | 100 |  | 15.4531 | 100 |  | 202.9318 | 100 |  | 61.4592 | 100 |  | 998.5917 | 100 |  | 881.3167 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 | '(1) |  |  |  | 54.7926 | 100 |  | 54.0176 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 18.7769 | 100 |  | 15.3011 | 100 |  | 191.8674 | 100 |  | 61.6364 | 100 |  | 998.5736 | 100 |  | 878.7533 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 | '(1) |  |  |  | 46.1833 | 100 |  | 54.3815 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 18.9283 | 100 |  | 14.8347 | 100 |  | 234.1964 | 100 |  | 62.2411 | 100 |  | 998.55 | 100 |  | 875.465 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:30 | '(1) |  |  |  | 53.106 | 100 |  | 12.9739 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4978 | 100 |  | 9.78 | 100 |  | 8889.4502 | 100 |  | 72.7297 | 100 |  | 998.7761 | 100 |  | 878.3831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 | '(1) |  |  |  | 51.5689 | 100 |  | 12.1454 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5403 | 100 |  | 9.6397 | 100 |  | 8412.7536 | 100 |  | 76.2422 | 100 |  | 998.8306 | 100 |  | 882.5853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 | '(1) |  |  |  | 52.7985 | 100 |  | 11.7521 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3242 | 100 |  | 9.4233 | 100 |  | 9371.7633 | 100 |  | 75.9742 | 100 |  | 998.55 | 100 |  | 885.5131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 | '(1) |  |  |  | 54.2705 | 100 |  | 11.2345 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3583 | 100 |  | 9.4478 | 100 |  | 9356.4752 | 100 |  | 75.5939 | 100 |  | 998.44 | 100 |  | 887.4714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 | '(1) |  |  |  | 55.5709 | 100 |  | 12.1935 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.605 | 100 |  | 9.3092 | 100 |  | 8774.7089 | 100 |  | 75.6411 | 100 |  | 998.1158 | 100 |  | 889.3436 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 | '(1) |  |  |  | 65.523 | 99 |  | 24.5208 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 15.1471 | 99 |  | 11.7596 | 99 |  | 2372.3875 | 100 |  | 64.41 | 100 |  | 997.7922 | 100 |  | 885.5853 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:30 | '(1) |  |  |  | 54.1245 | 100 |  | 11.9409 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.6414 | 100 |  | 9.3169 | 100 |  | 8215.2438 | 100 |  | 75.7328 | 100 |  | 997.4442 | 100 |  | 883.5639 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 | '(1) |  |  |  | 55.2972 | 100 |  | 12.0871 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4944 | 100 |  | 9.3428 | 100 |  | 8404.012 | 100 |  | 77.2831 | 100 |  | 997.2217 | 100 |  | 884.0358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 | '(1) |  |  |  | 54.8124 | 100 |  | 11.8242 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3092 | 100 |  | 9.3925 | 100 |  | 8598.911 | 100 |  | 77.0108 | 100 |  | 996.8883 | 100 |  | 884.6489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 | '(1) |  |  |  | 53.3985 | 100 |  | 10.8475 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.8756 | 100 |  | 9.3928 | 100 |  | 8911.9787 | 88 |  | 76.3878 | 100 |  | 996.2869 | 100 |  | 885.6892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 | '(1) |  |  |  | 54.9288 | 100 |  | 11.5503 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.8961 | 100 |  | 9.45 | 100 |  | 9827.7747 | 100 |  | 75.3269 | 100 |  | 995.9264 | 100 |  | 888.2033 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 | '(1) |  |  |  | 55.0742 | 100 |  | 11.6492 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.0947 | 100 |  | 9.3497 | 100 |  | 9572.2207 | 100 |  | 74.3564 | 100 |  | 996.2908 | 100 |  | 887.4425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 | '(1) |  |  |  | 55.178 | 100 |  | 12.0886 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5492 | 100 |  | 9.1122 | 100 |  | 8578.6058 | 100 |  | 73.8431 | 100 |  | 996.355 | 100 |  | 887.7103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 | '(1) |  |  |  | 55.0388 | 100 |  | 11.3701 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.615 | 100 |  | 9.1114 | 100 |  | 8361.4901 | 100 |  | 73.745 | 100 |  | 996.4869 | 100 |  | 887.9511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 | '(1) |  |  |  | 55.77 | 100 |  | 11.4352 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.6533 | 100 |  | 9.0436 | 100 |  | 8385.0917 | 100 |  | 73.8119 | 100 |  | 996.8078 | 100 |  | 884.8633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 | '(1) |  |  |  | 54.4912 | 100 |  | 11.2239 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.6583 | 100 |  | 9.1536 | 100 |  | 8472.794 | 100 |  | 74.3425 | 100 |  | 996.9014 | 100 |  | 884.4689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 | '(1) |  |  |  | 54.5938 | 100 |  | 11.5448 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5344 | 100 |  | 9.2597 | 100 |  | 8560.2305 | 100 |  | 74.8592 | 100 |  | 997.1731 | 100 |  | 881.3253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 | '(1) |  |  |  | 53.5402 | 100 |  | 10.2188 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.1081 | 100 |  | 9.2431 | 100 |  | 9284.229 | 100 |  | 76.3519 | 100 |  | 997.36 | 100 |  | 878.2675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 | '(1) |  |  |  | 54.4365 | 100 |  | 10.3169 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.1117 | 100 |  | 9.3186 | 100 |  | 9741.841 | 100 |  | 77.7144 | 100 |  | 997.5292 | 100 |  | 875.3889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 | '(1) |  |  |  | 54.4348 | 100 |  | 10.8175 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3667 | 100 |  | 9.2456 | 100 |  | 9489.1139 | 100 |  | 78.2558 | 100 |  | 997.8589 | 100 |  | 876.0553 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 | '(1) |  |  |  | 55.2667 | 100 |  | 10.987 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3978 | 100 |  | 9.2394 | 100 |  | 9236.6912 | 100 |  | 78.16 | 100 |  | 997.7694 | 100 |  | 873.2761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 | '(1) |  |  |  | 54.7117 | 100 |  | 11.006 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.7111 | 100 |  | 9.0967 | 100 |  | 8409.5 | 100 |  | 79.3519 | 100 |  | 997.7194 | 100 |  | 871.8097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 | '(1) |  |  |  | 54.8875 | 100 |  | 11.154 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.7253 | 100 |  | 9.1419 | 100 |  | 8425.2709 | 100 |  | 80.3672 | 100 |  | 997.8169 | 100 |  | 872.8497 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 | '(1) |  |  |  | 54.5927 | 99 |  | 11.2923 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.7187 | 99 |  | 9.1234 | 99 |  | 8412.3177 | 100 |  | 80.1247 | 100 |  | 997.6581 | 100 |  | 871.3347 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 40.64 |  |  | 46.18 |  |  | 10.22 |  |  | 0 | [5 empty] | 10.88 |  |  | 9.04 |  |  | 191.87 |  |  | 61.46 |  |  | 995.93 |  |  | 871.33 |  |  |  |  | (8) | 40
MAX |  | 282.3 |  |  | 70.73 |  |  | 54.38 |  |  | 0 | [5 empty] | 18.93 |  |  | 15.45 |  |  | 9827.77 |  |  | 80.37 |  |  | 998.83 |  |  | 891.13
%Medie < Soglia |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 107.3665 | 97.5 |  | 54.6895 | 97.5 |  | 12.225 | 97.5 |  | 0 | 97.5 | '(2) |  | 0 |  | 11.7064 | 97.5 |  | 9.5617 | 97.5 |  | 8341.4985 | 97.5 |  | 76.8539 | 100 |  | 997.5501 | 100 |  | 883.0233 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 24/03/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 24/03/2023 | 11.03.25 | 24/03/2023 | 11.03.55
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 24/03/2023 | 07.50.15 | 24/03/2023 | 07.53.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 24/03/2023 | 15.50.15 | 24/03/2023 | 15.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 24/03/2023 | 23.50.15 | 24/03/2023 | 23.53.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 00.03.10 | 24/03/2023 | 00.03.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 00.04.10 | 24/03/2023 | 00.04.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 00.04.45 | 24/03/2023 | 00.05.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 00.06.30 | 24/03/2023 | 00.06.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 00.22.30 | 24/03/2023 | 00.22.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 00.23.15 | 24/03/2023 | 00.23.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 00.57.05 | 24/03/2023 | 00.57.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 00.58.30 | 24/03/2023 | 00.58.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 00.59.50 | 24/03/2023 | 00.59.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 01.01.50 | 24/03/2023 | 01.01.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 01.13.50 | 24/03/2023 | 01.13.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 01.16.20 | 24/03/2023 | 01.16.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 01.34.40 | 24/03/2023 | 01.35.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 01.36.15 | 24/03/2023 | 01.36.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 01.54.20 | 24/03/2023 | 01.54.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 01.56.45 | 24/03/2023 | 01.56.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 02.08.20 | 24/03/2023 | 02.08.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 02.10.05 | 24/03/2023 | 02.10.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 02.13.25 | 24/03/2023 | 02.13.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 02.28.55 | 24/03/2023 | 02.30.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 02.44.05 | 24/03/2023 | 02.44.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 02.45.50 | 24/03/2023 | 02.45.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 02.46.35 | 24/03/2023 | 02.48.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 02.49.15 | 24/03/2023 | 02.49.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 03.03.05 | 24/03/2023 | 03.03.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 03.04.30 | 24/03/2023 | 03.05.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 03.08.40 | 24/03/2023 | 03.09.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 03.21.05 | 24/03/2023 | 03.21.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 03.22.10 | 24/03/2023 | 03.26.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 03.27.15 | 24/03/2023 | 03.27.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 03.37.50 | 24/03/2023 | 03.38.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 03.39.20 | 24/03/2023 | 03.43.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 03.55.55 | 24/03/2023 | 03.56.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 03.56.35 | 24/03/2023 | 03.56.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 03.57.35 | 24/03/2023 | 04.01.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 04.13.05 | 24/03/2023 | 04.13.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 04.14.55 | 24/03/2023 | 04.15.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 04.15.55 | 24/03/2023 | 04.16.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 04.33.05 | 24/03/2023 | 04.33.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 04.33.25 | 24/03/2023 | 04.35.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 04.36.05 | 24/03/2023 | 04.36.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 04.48.50 | 24/03/2023 | 04.49.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 04.51.35 | 24/03/2023 | 04.51.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 04.54.45 | 24/03/2023 | 04.54.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 05.09.05 | 24/03/2023 | 05.09.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 05.10.25 | 24/03/2023 | 05.12.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 06.02.10 | 24/03/2023 | 06.02.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 06.18.05 | 24/03/2023 | 06.18.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 06.19.30 | 24/03/2023 | 06.19.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 06.20.50 | 24/03/2023 | 06.21.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 06.21.30 | 24/03/2023 | 06.22.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 06.36.55 | 24/03/2023 | 06.37.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 06.38.40 | 24/03/2023 | 06.38.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 06.39.25 | 24/03/2023 | 06.39.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 06.41.05 | 24/03/2023 | 06.41.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 06.52.55 | 24/03/2023 | 06.53.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 06.54.20 | 24/03/2023 | 06.54.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 06.56.25 | 24/03/2023 | 06.56.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 06.56.45 | 24/03/2023 | 06.56.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 07.15.55 | 24/03/2023 | 07.16.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 07.17.10 | 24/03/2023 | 07.17.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 07.30.20 | 24/03/2023 | 07.30.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 07.31.50 | 24/03/2023 | 07.32.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 07.34.00 | 24/03/2023 | 07.35.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 07.36.15 | 24/03/2023 | 07.36.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 07.48.05 | 24/03/2023 | 07.48.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 07.48.50 | 24/03/2023 | 07.49.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 07.51.05 | 24/03/2023 | 07.52.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 07.53.35 | 24/03/2023 | 07.53.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 08.16.25 | 24/03/2023 | 08.16.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 08.18.45 | 24/03/2023 | 08.18.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 08.32.50 | 24/03/2023 | 08.32.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 08.33.40 | 24/03/2023 | 08.34.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 08.35.05 | 24/03/2023 | 08.39.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 08.39.30 | 24/03/2023 | 08.39.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 08.50.00 | 24/03/2023 | 08.50.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 08.51.05 | 24/03/2023 | 08.54.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 08.54.10 | 24/03/2023 | 08.54.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 08.54.50 | 24/03/2023 | 08.57.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 09.06.35 | 24/03/2023 | 09.06.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 09.09.45 | 24/03/2023 | 09.09.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 09.12.05 | 24/03/2023 | 09.12.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 11.00.15 | 24/03/2023 | 11.09.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 11.12.35 | 24/03/2023 | 11.13.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 11.14.10 | 24/03/2023 | 11.21.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 11.30.20 | 24/03/2023 | 11.30.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 11.32.50 | 24/03/2023 | 11.33.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 11.33.50 | 24/03/2023 | 11.34.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 11.34.50 | 24/03/2023 | 11.36.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 12.08.00 | 24/03/2023 | 12.08.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 13.54.15 | 24/03/2023 | 13.54.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 13.54.50 | 24/03/2023 | 14.01.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 16.39.30 | 24/03/2023 | 16.39.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 16.41.25 | 24/03/2023 | 16.41.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 16.54.45 | 24/03/2023 | 16.54.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 17.15.00 | 24/03/2023 | 17.15.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 17.26.45 | 24/03/2023 | 17.26.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 17.27.45 | 24/03/2023 | 17.29.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 17.43.05 | 24/03/2023 | 17.43.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 17.44.20 | 24/03/2023 | 17.44.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 17.44.45 | 24/03/2023 | 17.46.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 17.46.40 | 24/03/2023 | 17.46.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 18.00.45 | 24/03/2023 | 18.01.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 18.14.00 | 24/03/2023 | 18.14.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 18.16.00 | 24/03/2023 | 18.16.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 18.16.35 | 24/03/2023 | 18.17.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 18.17.45 | 24/03/2023 | 18.18.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 18.28.40 | 24/03/2023 | 18.28.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 18.32.00 | 24/03/2023 | 18.32.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 18.45.50 | 24/03/2023 | 18.45.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 18.47.00 | 24/03/2023 | 18.47.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 19.03.25 | 24/03/2023 | 19.03.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 19.05.10 | 24/03/2023 | 19.05.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 19.18.00 | 24/03/2023 | 19.18.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 19.18.25 | 24/03/2023 | 19.18.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/03/2023 | 19.19.30 | 24/03/2023 | 19.19.50
| TOC MEASURING OFF | 24/03/2023 | 03.46.55 | 24/03/2023 | 04.00.55
| TOC MAINTENANCE ON | 24/03/2023 | 03.46.55 | 24/03/2023 | 04.00.56
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 24/03/2023 | 03.46.55 | 24/03/2023 | 04.00.57
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/03/2023 | 06.36.15 | 24/03/2023 | 06.36.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/03/2023 | 07.28.05 | 24/03/2023 | 07.28.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/03/2023 | 13.32.45 | 24/03/2023 | 13.32.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/03/2023 | 22.57.00 | 24/03/2023 | 22.57.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/03/2023 | 03.29.50 | 24/03/2023 | 03.34.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/03/2023 | 05.16.50 | 24/03/2023 | 05.20.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/03/2023 | 08.01.15 | 24/03/2023 | 08.14.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/03/2023 | 09.14.20 | 24/03/2023 | 10.58.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/03/2023 | 13.30.45 | 24/03/2023 | 13.51.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/03/2023 | 21.15.30 | 24/03/2023 | 21.18.20