## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 27/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 110.5097 | 99 |  | 57.4607 | 99 |  | 13.4261 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.29938 | 100 |  | 13.2008 | 99 |  | 9.7179 | 99 |  | 5970.4648 | 100 |  | 84.7767 | 100 |  | 995.4964 | 100 |  | 925.095 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 73.7711 | 100 |  | 52.3785 | 100 |  | 11.2376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27286 | 100 |  | 11.6828 | 100 |  | 9.7153 | 100 |  | 8149.2326 | 100 |  | 84.4906 | 100 |  | 995.4261 | 100 |  | 925.8686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 127.1018 | 100 |  | 54.3448 | 100 |  | 19.6975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22166 | 100 |  | 12.0653 | 100 |  | 10.1039 | 100 |  | 8090.6999 | 100 |  | 83.6131 | 100 |  | 995.2283 | 100 |  | 925.6931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 140.7406 | 100 |  | 54.7898 | 100 |  | 24.7933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30477 | 100 |  | 13.0786 | 100 |  | 9.6475 | 100 |  | 5980.4666 | 100 |  | 85.1725 | 100 |  | 995.295 | 100 |  | 926.2153 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 108.6973 | 100 |  | 51.7602 | 100 |  | 15.0112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23615 | 100 |  | 11.5583 | 100 |  | 9.6414 | 100 |  | 8309.7686 | 100 |  | 85.1806 | 100 |  | 995.1731 | 100 |  | 924.6331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 114.8941 | 99 |  | 55.3018 | 99 |  | 11.8008 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22744 | 100 |  | 12.0716 | 99 |  | 10.0864 | 99 |  | 8126.7399 | 100 |  | 85.1789 | 100 |  | 994.9475 | 100 |  | 921.5664 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 118.3788 | 100 |  | 56.9567 | 100 |  | 20.2915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28881 | 100 |  | 13.185 | 100 |  | 9.7119 | 100 |  | 5961.8868 | 100 |  | 86.5683 | 100 |  | 994.9306 | 100 |  | 919.8367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.7261 | 55 | '(4) | 10.6648 | 55 |  |  |  |  | 78.5761 | 100 |  | 994.8758 | 100 |  | 921.4756 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
04:30 |  | 224.5921 | 98 |  | 55.9451 | 98 |  | 34.0749 | 98 |  | 0 | 98 |  | 0.71628 | 100 |  | 13.2441 | 98 |  | 9.604 | 98 |  | 5848.1473 | 100 |  | 85.2411 | 100 |  | 994.9464 | 100 |  | 919.7233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 118.0793 | 100 |  | 53.2418 | 100 |  | 13.5802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26713 | 81 |  | 12.0681 | 100 |  | 9.6108 | 100 |  | 7352.5513 | 100 |  | 85.3658 | 100 |  | 994.9903 | 100 |  | 918.4575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 115.5223 | 100 |  | 53.3387 | 100 |  | 11.0197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33999 | 100 |  | 11.5967 | 100 |  | 10.1878 | 100 |  | 9097.511 | 100 |  | 84.6533 | 100 |  | 995.1122 | 100 |  | 919.2339 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 73.186 | 100 |  | 55.898 | 100 |  | 11.3121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1524 | 100 |  | 12.3903 | 100 |  | 9.8689 | 100 |  | 7231.8118 | 100 |  | 87.0367 | 100 |  | 995.3933 | 100 |  | 917.7033 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 127.8527 | 100 |  | 58.0899 | 100 |  | 18.0348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.81869 | 100 |  | 12.8839 | 100 |  | 9.74 | 100 |  | 6214.3243 | 100 |  | 86.7853 | 100 |  | 995.6378 | 100 |  | 920.7956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 106.058 | 100 |  | 51.4832 | 100 |  | 16.3311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.58242 | 100 |  | 11.1136 | 100 |  | 9.8564 | 100 |  | 9492.9742 | 100 |  | 86.4794 | 100 |  | 995.9392 | 100 |  | 923.035 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 149.6988 | 100 |  | 54.3049 | 100 |  | 15.8532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.82869 | 100 |  | 12.6717 | 100 |  | 9.8436 | 100 |  | 6843.5443 | 100 |  | 86.415 | 100 |  | 996.1817 | 100 |  | 924.7517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 161.203 | 100 |  | 53.2265 | 100 |  | 22.1762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.75387 | 100 |  | 12.5233 | 100 |  | 9.7403 | 100 |  | 6536.37 | 88 |  | 87.8256 | 100 |  | 996.3267 | 100 |  | 927.6917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 188.2112 | 100 |  | 49.0973 | 100 |  | 25.5969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51377 | 100 |  | 10.8519 | 100 |  | 9.9222 | 100 |  | 9839.5694 | 100 |  | 86.4264 | 100 |  | 996.4053 | 100 |  | 932.0906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 145.0974 | 100 |  | 54.5527 | 100 |  | 13.2945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40139 | 100 |  | 12.6172 | 100 |  | 9.8853 | 100 |  | 6852.9186 | 100 |  | 85.8106 | 100 |  | 996.6122 | 100 |  | 931.3011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 134.5386 | 100 |  | 54.8683 | 100 |  | 13.7543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29779 | 100 |  | 12.5919 | 100 |  | 9.7211 | 100 |  | 6375.5917 | 100 |  | 87.6264 | 100 |  | 996.6339 | 100 |  | 930.7361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 89.6674 | 99 |  | 49.2015 | 99 |  | 10.8897 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.42305 | 100 |  | 10.915 | 99 |  | 9.7476 | 99 |  | 9631.0655 | 100 |  | 87.0492 | 100 |  | 996.6819 | 100 |  | 928.9081 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 207.5737 | 100 |  | 57.6719 | 100 |  | 35.4318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0083 | 100 |  | 14.155 | 100 |  | 10.4525 | 100 |  | 3698.4489 | 100 |  | 85.1894 | 100 |  | 996.8103 | 100 |  | 928.1786 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 55.0737 | 100 |  | 54.7073 | 100 |  | 20.9947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4318 | 100 |  | 14.8228 | 100 |  | 11.9622 | 100 |  | 3208.579 | 100 |  | 74.0639 | 100 |  | 996.6308 | 100 |  | 926.6253 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:30 |  | 120.9197 | 100 |  | 52.6587 | 100 |  | 12.4103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44344 | 100 |  | 12.5342 | 100 |  | 9.7889 | 100 |  | 6844.6994 | 100 |  | 86.7731 | 100 |  | 996.545 | 100 |  | 928.7044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 178.4184 | 99 |  | 52.6426 | 99 |  | 30.3736 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.53581 | 100 |  | 12.6643 | 99 |  | 9.6646 | 99 |  | 6290.7104 | 100 |  | 88.4381 | 100 |  | 996.4186 | 100 |  | 927.8364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 107.9185 | 100 |  | 49.5504 | 100 |  | 17.8264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5099 | 100 |  | 10.955 | 100 |  | 9.6531 | 100 |  | 9455.5081 | 100 |  | 86.89 | 100 |  | 996.2825 | 100 |  | 927.7544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 151.715 | 100 |  | 52.208 | 100 |  | 11.0208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2246 | 81 |  | 11.4161 | 100 |  | 9.5839 | 100 |  | 8980.462 | 100 |  | 85.9456 | 100 |  | 996.2189 | 100 |  | 928.4261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 133.6703 | 100 |  | 56.2125 | 100 |  | 15.9685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48948 | 100 |  | 12.8944 | 100 |  | 9.435 | 100 |  | 6182.4056 | 100 |  | 87.6011 | 100 |  | 996.2586 | 100 |  | 929.795 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 90.0012 | 100 |  | 50.8491 | 100 |  | 12.3337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42127 | 100 |  | 11.6433 | 100 |  | 9.4331 | 100 |  | 7778.0191 | 100 |  | 86.0067 | 100 |  | 996.255 | 100 |  | 931.6506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 107.2431 | 100 |  | 51.7285 | 100 |  | 10.9365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52532 | 100 |  | 11.5619 | 100 |  | 9.7103 | 100 |  | 8719.689 | 100 |  | 82.7203 | 100 |  | 996.0839 | 100 |  | 932.5128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 160.1509 | 100 |  | 53.6115 | 100 |  | 12.2262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3585 | 100 |  | 12.7886 | 100 |  | 9.2414 | 100 |  | 6063.371 | 100 |  | 82.5647 | 100 |  | 995.9892 | 100 |  | 932.51 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 157.5175 | 100 |  | 51.9444 | 100 |  | 10.8123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2385 | 100 |  | 11.3769 | 100 |  | 9.6822 | 100 |  | 7968.3352 | 100 |  | 82.1053 | 100 |  | 995.9906 | 100 |  | 931.3436 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 190.5216 | 99 |  | 54.2038 | 99 |  | 12.1926 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26783 | 100 |  | 11.3827 | 99 |  | 10.3688 | 99 |  | 8625.1083 | 88 |  | 81.105 | 100 |  | 996.0739 | 100 |  | 932.7081 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 196.3174 | 100 |  | 56.8554 | 100 |  | 13.6354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32424 | 100 |  | 12.5208 | 100 |  | 10.1358 | 100 |  | 6408.6298 | 100 |  | 82.8069 | 100 |  | 996.1494 | 100 |  | 931.6353 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 97.5175 | 99 |  | 53.0243 | 99 |  | 10.9064 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2981 | 100 |  | 11.6791 | 99 |  | 9.8944 | 99 |  | 7772.8256 | 100 |  | 83.2878 | 100 |  | 996.085 | 100 |  | 928.6639 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 113.1101 | 99 |  | 51.7853 | 99 |  | 10.7153 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.35261 | 100 |  | 11.4134 | 99 |  | 10.3162 | 99 |  | 8978.4318 | 100 |  | 81.6839 | 100 |  | 996.195 | 100 |  | 926.3039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 156.1311 | 100 |  | 54.1607 | 100 |  | 12.1546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30876 | 100 |  | 12.6794 | 100 |  | 9.5328 | 100 |  | 6257.9012 | 100 |  | 82.9589 | 100 |  | 996.2472 | 100 |  | 926.2292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 138.1175 | 100 |  | 51.5707 | 100 |  | 10.977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38281 | 100 |  | 11.4783 | 100 |  | 9.4647 | 100 |  | 8071.0202 | 100 |  | 82.9703 | 100 |  | 996.3225 | 100 |  | 926.4458 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 176.5301 | 99 |  | 50.8696 | 99 |  | 10.9613 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.33458 | 100 |  | 11.5217 | 99 |  | 9.8437 | 99 |  | 8973.7423 | 100 |  | 81.8183 | 100 |  | 996.5808 | 100 |  | 925.0072 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 135.239 | 100 |  | 54.8342 | 100 |  | 12.6039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32074 | 100 |  | 12.8831 | 100 |  | 9.3786 | 100 |  | 6189.7353 | 100 |  | 82.3989 | 100 |  | 996.9319 | 100 |  | 924.5056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 74.2539 | 99 |  | 50.9992 | 99 |  | 10.1622 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2828 | 100 |  | 11.8117 | 99 |  | 9.3992 | 99 |  | 7891.8926 | 100 |  | 84.5136 | 100 |  | 997.1817 | 100 |  | 923.6036 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 88.5822 | 100 |  | 50.7513 | 100 |  | 10.8366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23741 | 100 |  | 11.6269 | 100 |  | 10.0089 | 100 |  | 8848.6637 | 100 |  | 82.475 | 100 |  | 997.3003 | 100 |  | 922.1014 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 112.6476 | 100 |  | 53.7371 | 100 |  | 12.4507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28408 | 81 |  | 13.0578 | 100 |  | 9.5914 | 100 |  | 6058.8179 | 100 |  | 84.1392 | 100 |  | 997.7442 | 100 |  | 921.86 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 92.9267 | 100 |  | 50.1174 | 100 |  | 11.9343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24927 | 100 |  | 11.7244 | 100 |  | 9.6711 | 100 |  | 7940.8049 | 100 |  | 85.5353 | 100 |  | 998.1044 | 100 |  | 921.2936 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 101.1031 | 100 |  | 51.8575 | 100 |  | 11.5091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95192 | 100 |  | 11.7761 | 100 |  | 10.2169 | 100 |  | 8819.1404 | 100 |  | 84.3606 | 100 |  | 998.1475 | 100 |  | 920.1581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 107.0361 | 100 |  | 56.6629 | 100 |  | 13.6646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.74703 | 100 |  | 13.0956 | 100 |  | 9.8783 | 100 |  | 6094.5208 | 100 |  | 86.7578 | 100 |  | 997.9439 | 100 |  | 918.6403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 72.2906 | 100 |  | 50.9981 | 100 |  | 11.755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26021 | 100 |  | 11.8467 | 100 |  | 9.8247 | 100 |  | 7877.1296 | 100 |  | 87.3625 | 100 |  | 997.9903 | 100 |  | 918.7767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 55.07 |  |  | 49.1 |  |  | 10.16 |  |  | 0 |  |  | 0.22 |  |  | 10.85 |  |  | 9.24 |  |  | 3208.58 |  |  | 74.06 |  |  | 994.88 |  |  | 917.7 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 224.59 |  |  | 58.09 |  |  | 35.43 |  |  | 0 |  |  | 4.15 |  |  | 14.82 |  |  | 11.96 |  |  | 9839.57 |  |  | 88.44 |  |  | 998.15 |  |  | 932.71
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 97.7
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 129.4376 | 100 |  | 53.3578 | 100 |  | 15.1812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64327 | 100 |  | 12.1545 | 100 |  | 9.7846 | 100 |  | 7470.3557 | 100 |  | 85.0023 | 100 |  | 996.2547 | 100 |  | 925.6814 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 27/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 01.03.50 | 27/04/2023 | 01.03.55
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 03.45.05 | 27/04/2023 | 03.45.10
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 03.47.25 | 27/04/2023 | 03.48.40
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 03.49.30 | 27/04/2023 | 03.50.30
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 06.46.35 | 27/04/2023 | 06.46.40
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 06.54.55 | 27/04/2023 | 06.55.00
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 10.59.00 | 27/04/2023 | 10.59.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 11.12.35 | 27/04/2023 | 11.12.40
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 12.45.50 | 27/04/2023 | 12.45.55
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 13.24.20 | 27/04/2023 | 13.24.25
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 14.22.00 | 27/04/2023 | 14.22.30
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 14.23.55 | 27/04/2023 | 14.25.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 14.26.00 | 27/04/2023 | 14.27.15
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 14.28.25 | 27/04/2023 | 14.29.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 14.35.20 | 27/04/2023 | 14.36.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 14.37.10 | 27/04/2023 | 14.39.00
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 14.39.20 | 27/04/2023 | 14.46.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 14.46.10 | 27/04/2023 | 14.47.55
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 14.48.55 | 27/04/2023 | 14.50.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 14.50.55 | 27/04/2023 | 14.52.20
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 14.53.05 | 27/04/2023 | 14.54.45
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 14.55.00 | 27/04/2023 | 15.06.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 15.07.10 | 27/04/2023 | 15.08.15
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 15.09.10 | 27/04/2023 | 15.10.35
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 15.11.20 | 27/04/2023 | 15.24.50
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 15.24.55 | 27/04/2023 | 15.43.00
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 15.43.35 | 27/04/2023 | 15.45.25
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 15.46.00 | 27/04/2023 | 15.47.35
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 15.48.05 | 27/04/2023 | 15.59.00
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 15.59.35 | 27/04/2023 | 16.00.50
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.02.00 | 27/04/2023 | 16.03.20
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.04.20 | 27/04/2023 | 16.05.45
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.06.40 | 27/04/2023 | 16.17.20
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.18.15 | 27/04/2023 | 16.19.00
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.20.30 | 27/04/2023 | 16.21.25
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.22.55 | 27/04/2023 | 16.23.35
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.24.55 | 27/04/2023 | 16.26.20
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.26.30 | 27/04/2023 | 16.35.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.36.15 | 27/04/2023 | 16.36.45
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.38.30 | 27/04/2023 | 16.39.00
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.40.45 | 27/04/2023 | 16.41.20
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.43.00 | 27/04/2023 | 16.44.00
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.45.00 | 27/04/2023 | 16.46.40
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.46.55 | 27/04/2023 | 16.51.10
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.51.35 | 27/04/2023 | 16.53.00
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.54.25 | 27/04/2023 | 16.54.40
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.56.45 | 27/04/2023 | 16.57.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 16.58.55 | 27/04/2023 | 16.59.30
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.01.00 | 27/04/2023 | 17.02.20
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.03.00 | 27/04/2023 | 17.04.50
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.05.00 | 27/04/2023 | 17.09.35
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.09.40 | 27/04/2023 | 17.11.25
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.12.45 | 27/04/2023 | 17.13.15
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.15.00 | 27/04/2023 | 17.15.50
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.17.15 | 27/04/2023 | 17.18.15
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.19.15 | 27/04/2023 | 17.21.15
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.21.20 | 27/04/2023 | 17.28.10
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.28.50 | 27/04/2023 | 17.30.00
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.38.15 | 27/04/2023 | 17.39.30
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.40.15 | 27/04/2023 | 17.42.10
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.42.15 | 27/04/2023 | 17.44.30
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.44.50 | 27/04/2023 | 17.46.30
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.47.25 | 27/04/2023 | 17.48.20
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.49.55 | 27/04/2023 | 17.50.45
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.52.10 | 27/04/2023 | 17.52.50
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.54.15 | 27/04/2023 | 17.55.40
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 17.56.10 | 27/04/2023 | 18.06.55
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 18.07.50 | 27/04/2023 | 18.09.20
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 18.10.10 | 27/04/2023 | 18.11.35
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 18.12.15 | 27/04/2023 | 18.23.25
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 18.23.50 | 27/04/2023 | 18.25.20
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 18.26.10 | 27/04/2023 | 18.27.45
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 18.28.15 | 27/04/2023 | 18.30.10
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 18.30.30 | 27/04/2023 | 18.43.50
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 18.44.35 | 27/04/2023 | 18.45.55
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 18.46.55 | 27/04/2023 | 18.48.10
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 18.49.10 | 27/04/2023 | 19.00.00
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 19.00.50 | 27/04/2023 | 19.02.10
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 19.02.55 | 27/04/2023 | 19.04.25
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 19.05.25 | 27/04/2023 | 19.06.45
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 19.07.25 | 27/04/2023 | 19.16.15
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 19.16.45 | 27/04/2023 | 19.18.00
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 19.28.30 | 27/04/2023 | 19.29.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 19.30.40 | 27/04/2023 | 19.31.35
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 19.33.10 | 27/04/2023 | 19.33.35
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 19.44.30 | 27/04/2023 | 19.45.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 19.46.35 | 27/04/2023 | 19.47.40
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 19.48.35 | 27/04/2023 | 19.50.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 19.50.50 | 27/04/2023 | 19.52.20
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 19.53.40 | 27/04/2023 | 19.53.55
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 20.02.25 | 27/04/2023 | 20.03.25
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 20.04.30 | 27/04/2023 | 20.06.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 20.06.45 | 27/04/2023 | 20.08.25
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 20.09.05 | 27/04/2023 | 20.10.20
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 20.11.45 | 27/04/2023 | 20.12.00
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 20.14.10 | 27/04/2023 | 20.14.35
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 20.16.35 | 27/04/2023 | 20.16.50
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 20.18.30 | 27/04/2023 | 20.19.55
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 20.20.25 | 27/04/2023 | 20.30.55
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 20.32.00 | 27/04/2023 | 20.33.15
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 20.39.35 | 27/04/2023 | 20.45.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 20.45.55 | 27/04/2023 | 20.46.55
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 20.55.25 | 27/04/2023 | 20.56.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 20.57.30 | 27/04/2023 | 20.58.40
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 20.59.35 | 27/04/2023 | 21.01.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 21.01.50 | 27/04/2023 | 21.03.20
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 21.04.30 | 27/04/2023 | 21.05.05
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 21.15.50 | 27/04/2023 | 21.16.45
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 21.18.05 | 27/04/2023 | 21.19.15
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 21.20.20 | 27/04/2023 | 21.21.25
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 21.34.00 | 27/04/2023 | 21.34.55
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 21.36.10 | 27/04/2023 | 21.37.30
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 21.38.30 | 27/04/2023 | 21.39.40
| FWE200 WARNING ON | 27/04/2023 | 23.30.55 | 27/04/2023 | 23.31.00
| FWE200 MAINTENANCE ON | 27/04/2023 | 04.34.10 | 27/04/2023 | 04.39.35
| FWE200 MAINTENANCE ON | 27/04/2023 | 12.34.10 | 27/04/2023 | 12.39.35
| FWE200 MAINTENANCE ON | 27/04/2023 | 20.34.10 | 27/04/2023 | 20.39.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/04/2023 | 07.50.45 | 27/04/2023 | 07.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/04/2023 | 15.50.45 | 27/04/2023 | 15.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/04/2023 | 23.50.45 | 27/04/2023 | 23.54.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/04/2023 | 12.27.20 | 27/04/2023 | 12.27.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/04/2023 | 12.41.30 | 27/04/2023 | 12.41.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/04/2023 | 12.42.30 | 27/04/2023 | 12.42.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/04/2023 | 12.59.45 | 27/04/2023 | 12.59.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/04/2023 | 13.18.20 | 27/04/2023 | 13.18.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/04/2023 | 21.24.55 | 27/04/2023 | 21.25.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/04/2023 | 21.43.15 | 27/04/2023 | 21.43.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/04/2023 | 22.00.00 | 27/04/2023 | 22.00.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/04/2023 | 22.53.40 | 27/04/2023 | 22.53.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/04/2023 | 23.29.20 | 27/04/2023 | 23.29.25
| TOC MEASURING OFF | 27/04/2023 | 03.46.35 | 27/04/2023 | 04.00.30
| TOC MAINTENANCE ON | 27/04/2023 | 03.46.35 | 27/04/2023 | 04.00.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 27/04/2023 | 03.46.35 | 27/04/2023 | 04.00.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/04/2023 | 00.15.40 | 27/04/2023 | 00.15.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/04/2023 | 00.25.15 | 27/04/2023 | 00.25.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/04/2023 | 02.48.40 | 27/04/2023 | 02.48.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/04/2023 | 03.51.30 | 27/04/2023 | 03.51.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/04/2023 | 09.54.05 | 27/04/2023 | 09.54.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/04/2023 | 11.49.20 | 27/04/2023 | 11.49.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/04/2023 | 15.51.45 | 27/04/2023 | 15.51.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/04/2023 | 16.50.05 | 27/04/2023 | 16.50.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/04/2023 | 17.04.30 | 27/04/2023 | 17.04.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/04/2023 | 17.16.00 | 27/04/2023 | 17.16.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/04/2023 | 18.40.45 | 27/04/2023 | 18.40.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/04/2023 | 19.36.50 | 27/04/2023 | 19.36.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/04/2023 | 03.37.40 | 27/04/2023 | 03.48.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/04/2023 | 05.48.10 | 27/04/2023 | 05.52.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/04/2023 | 10.21.55 | 27/04/2023 | 10.45.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/04/2023 | 12.27.35 | 27/04/2023 | 12.30.35