## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 04/01/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00 | '(5) | 1435.8824 | 99 |  | 52.7239 | 99 |  | 67.2646 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18732 | 100 |  | 13.2494 | 99 |  | 9.0411 | 99 |  | 5962.4057 | 88 |  | 85.3828 | 100 |  | 1007.1361 | 100 |  | 922.2778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 426.1202 | 100 |  | 50.713 | 100 |  | 42.1454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15326 | 100 |  | 11.4319 | 100 |  | 9.3369 | 100 |  | 8885.9507 | 100 |  | 87.8289 | 100 |  | 1007.1822 | 100 |  | 938.5789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 241.0847 | 100 |  | 63.0074 | 100 |  | 24.6719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22174 | 100 |  | 14.4311 | 100 |  | 9.3003 | 100 |  | 4678.4074 | 100 |  | 85.5342 | 100 |  | 1007.1078 | 100 |  | 943.4344 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 161.9771 | 100 |  | 52.6529 | 100 |  | 15.3598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15179 | 100 |  | 11.2914 | 100 |  | 9.8361 | 100 |  | 9294.1205 | 100 |  | 87.5483 | 100 |  | 1007.0231 | 100 |  | 940.7431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 255.9978 | 100 |  | 64.0963 | 100 |  | 20.5997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21374 | 100 |  | 14.1489 | 100 |  | 9.7639 | 100 |  | 4960.0772 | 100 |  | 85.6161 | 100 |  | 1007.1656 | 100 |  | 939.8975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 169.6262 | 99 |  | 53.5831 | 99 |  | 13.9386 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15184 | 100 |  | 11.2607 | 99 |  | 10.2159 | 99 |  | 9212.0604 | 100 |  | 87.3489 | 100 |  | 1007.1781 | 100 |  | 941.9089 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 258.6586 | 100 |  | 61.6737 | 100 |  | 19.3766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21157 | 100 |  | 14.0711 | 100 |  | 9.7339 | 100 |  | 4964.7808 | 100 |  | 86.1722 | 100 |  | 1007.3056 | 100 |  | 940.4544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 215.9021 | 100 |  | 52.2653 | 100 |  | 13.2408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14805 | 100 |  | 11.0478 | 100 |  | 9.9553 | 100 |  | 9549.7984 | 100 |  | 87.1683 | 100 |  | 1007.4378 | 100 |  | 937.67 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 292.1749 | 100 |  | 61.9123 | 100 |  | 18.7359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2087 | 100 |  | 14.01 | 100 |  | 9.4697 | 100 |  | 5055.4581 | 100 |  | 85.5428 | 100 |  | 1007.4794 | 100 |  | 936.0611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 184.6514 | 100 |  | 51.6891 | 100 |  | 13.3304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15204 | 100 |  | 11.2581 | 100 |  | 9.9706 | 100 |  | 9313.1336 | 100 |  | 89.0589 | 100 |  | 1007.5647 | 100 |  | 931.2061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 293.7941 | 100 |  | 61.2341 | 100 |  | 19.0509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21081 | 100 |  | 14.0403 | 100 |  | 9.5319 | 100 |  | 4983.2712 | 100 |  | 87.4019 | 100 |  | 1007.6253 | 100 |  | 932.5042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 146.9109 | 100 |  | 50.7253 | 100 |  | 13.9006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15073 | 100 |  | 11.0997 | 100 |  | 10.0042 | 100 |  | 9334.1281 | 100 |  | 91.6408 | 100 |  | 1007.6217 | 100 |  | 934.1456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 313.3702 | 100 |  | 58.0758 | 100 |  | 19.9056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1851 | 100 |  | 13.0544 | 100 |  | 9.9261 | 100 |  | 6459.1224 | 100 |  | 86.7003 | 100 |  | 1007.6669 | 100 |  | 931.6508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 204.0554 | 99 |  | 52.2255 | 99 |  | 15.5864 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1661 | 100 |  | 12.1435 | 99 |  | 9.3145 | 99 |  | 7472.6333 | 100 |  | 89.225 | 100 |  | 1007.64 | 100 |  | 932.6353 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 311.6509 | 100 |  | 56.4271 | 100 |  | 19.4693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18803 | 94 |  | 13.2114 | 100 |  | 9.6581 | 100 |  | 6313.9538 | 100 |  | 86.2339 | 100 |  | 1007.6217 | 100 |  | 931.4839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 146.91 |  |  | 50.71 |  |  | 13.24 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.05 |  |  | 9.04 |  |  | 4678.41 |  |  | 85.38 |  |  | 1007.02 |  |  | 922.28 |  |  |  |  | (8) | 15
MAX |  | 1435.88 |  |  | 64.1 |  |  | 67.26 |  |  | 0 |  |  | 0.22 |  |  | 14.43 |  |  | 10.22 |  |  | 9549.8 |  |  | 91.64 |  |  | 1007.67 |  |  | 943.43
%Medie < Soglia |  | 96.2 |  |  | 100 |  |  | 96.2 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 327.4571 | 100 |  | 56.2003 | 100 |  | 22.4384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18005 | 100 |  | 12.65 | 100 |  | 9.6706 | 100 |  | 7095.9534 | 100 |  | 87.2269 | 100 |  | 1007.3837 | 100 |  | 935.6435 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 04/01/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 04/01/2023 | 16.06.15 | 04/01/2023 | 16.06.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 04/01/2023 | 06.35.45 | 04/01/2023 | 06.37.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 04/01/2023 | 14.35.45 | 04/01/2023 | 14.37.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 04/01/2023 | 22.35.45 | 04/01/2023 | 22.37.25
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 04/01/2023 | 16.06.15 | 04/01/2023 | 16.06.21
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/01/2023 | 07.51.15 | 04/01/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/01/2023 | 15.51.10 | 04/01/2023 | 15.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/01/2023 | 23.51.10 | 04/01/2023 | 23.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/01/2023 | 12.54.55 | 04/01/2023 | 12.55.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/01/2023 | 14.15.35 | 04/01/2023 | 14.15.40
| TOC MEASURING OFF | 04/01/2023 | 03.48.45 | 04/01/2023 | 04.02.45
| TOC MAINTENANCE ON | 04/01/2023 | 03.48.45 | 04/01/2023 | 04.02.46
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 04/01/2023 | 03.48.45 | 04/01/2023 | 04.02.47
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 02.53.30 | 04/01/2023 | 02.53.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 03.20.50 | 04/01/2023 | 03.20.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 05.47.45 | 04/01/2023 | 05.47.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 06.05.00 | 04/01/2023 | 06.05.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 07.30.35 | 04/01/2023 | 07.30.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 08.34.10 | 04/01/2023 | 08.34.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 11.34.20 | 04/01/2023 | 11.34.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 13.39.20 | 04/01/2023 | 13.39.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 13.56.25 | 04/01/2023 | 13.56.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 15.07.15 | 04/01/2023 | 15.07.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 15.49.45 | 04/01/2023 | 15.49.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 15.57.30 | 04/01/2023 | 15.57.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 18.04.30 | 04/01/2023 | 18.04.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 22.19.35 | 04/01/2023 | 22.19.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 23.35.55 | 04/01/2023 | 23.36.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/01/2023 | 23.59.10 | 04/01/2023 | 23.59.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/01/2023 | 05.16.15 | 04/01/2023 | 05.20.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/01/2023 | 06.52.35 | 04/01/2023 | 07.00.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/01/2023 | 12.54.50 | 04/01/2023 | 13.03.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/01/2023 | 16.06.15 | 04/01/2023 | 16.06.22
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/01/2023 | 21.08.15 | 04/01/2023 | 21.13.35
| CON RIFIUTO OFF | 04/01/2023 | 16.06.15 | 04/01/2023 | 16.06.23
| SENZA RIFIUTO OFF | 04/01/2023 | 15.22.46 | //