## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 30/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 164.5946 | 100 |  | 50.577 | 100 |  | 13.9257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33926 | 100 |  | 12.4786 | 100 |  | 9.9017 | 100 |  | 5877.5458 | 88 |  | 87.6975 | 100 |  | 992.1186 | 100 |  | 927.0847 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 156.274 | 100 |  | 50.2185 | 100 |  | 16.1527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37757 | 100 |  | 12.4183 | 100 |  | 9.9914 | 100 |  | 5860.9211 | 100 |  | 89.6158 | 100 |  | 992.0414 | 100 |  | 926.8419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 130.2459 | 100 |  | 47.0105 | 100 |  | 16.7431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27593 | 100 |  | 10.9675 | 100 |  | 10.1386 | 100 |  | 8782.9809 | 100 |  | 89.6083 | 100 |  | 991.7178 | 100 |  | 931.3236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 158.1263 | 100 |  | 52.3719 | 100 |  | 14.1042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34354 | 100 |  | 12.6475 | 100 |  | 9.9306 | 100 |  | 6208.7236 | 100 |  | 88.3475 | 100 |  | 991.6006 | 100 |  | 930.0381 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 73.9491 | 100 |  | 51.8538 | 100 |  | 15.1997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4573 | 100 |  | 12.8772 | 100 |  | 10.3244 | 100 |  | 5550.535 | 100 |  | 89.6833 | 100 |  | 991.4939 | 100 |  | 932.2169 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 59.1617 | 100 |  | 47.7688 | 100 |  | 14.366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2332 | 100 |  | 11.3414 | 100 |  | 9.9314 | 100 |  | 8461.6263 | 100 |  | 87.2789 | 100 |  | 991.4617 | 100 |  | 933.5861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 144.4488 | 99 |  | 52.3894 | 99 |  | 14.7685 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.53397 | 100 |  | 12.6799 | 99 |  | 10.0262 | 99 |  | 6166.9259 | 100 |  | 88.65 | 100 |  | 991.4164 | 100 |  | 935.2675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.1859 | 53 | '(4) | 9.6828 | 53 |  |  |  |  | 89.2231 | 100 |  | 991.4964 | 100 |  | 934.3356 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 126.012 | 100 |  | 47.7642 | 100 |  | 13.8752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42522 | 100 |  | 11.1711 | 100 |  | 10.0058 | 100 |  | 8626.1801 | 100 |  | 88.7589 | 100 |  | 991.4631 | 100 |  | 935.2906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 130.3833 | 100 |  | 52.8748 | 100 |  | 13.4325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34944 | 100 |  | 12.8969 | 100 |  | 9.8308 | 100 |  | 6022.802 | 100 |  | 88.0603 | 100 |  | 991.2897 | 100 |  | 935.0647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 115.4148 | 99 |  | 51.5168 | 99 |  | 17.2878 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.49766 | 100 |  | 12.9543 | 99 |  | 9.6674 | 99 |  | 5549.3658 | 100 |  | 88.2958 | 100 |  | 991.6039 | 100 |  | 934.6608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 397.657 | 100 |  | 48.6812 | 100 |  | 18.7442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9155 | 100 |  | 12.6253 | 100 |  | 8.9289 | 100 |  | 6607.661 | 100 |  | 78.7478 | 100 |  | 991.6631 | 100 |  | 935.495 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
06:30 |  | 238.2893 | 100 |  | 51.3992 | 100 |  | 24.2908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9214 | 100 |  | 13.3764 | 100 |  | 9.3964 | 100 |  | 4829.8912 | 100 |  | 82.7408 | 100 |  | 991.9686 | 100 |  | 934.7972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 125.0159 | 100 |  | 47.2056 | 100 |  | 17.2162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.82931 | 81 |  | 11.2781 | 100 |  | 9.4892 | 100 |  | 8546.2099 | 100 |  | 87.4864 | 100 |  | 992.0558 | 100 |  | 932.9056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 138.8173 | 100 |  | 52.5415 | 100 |  | 19.0406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57266 | 100 |  | 12.9394 | 100 |  | 9.5467 | 100 |  | 5911.0982 | 100 |  | 87.7128 | 100 |  | 992.0936 | 100 |  | 931.7978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 212.8197 | 100 |  | 57.2603 | 100 |  | 56.6658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8347 | 100 |  | 16.7294 | 100 |  | 10.4917 | 100 |  | 1163.6687 | 100 |  | 71.6917 | 100 |  | 992.3219 | 100 |  | 932.8303 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 |  | 59.6266 | 99 |  | 54.7812 | 99 |  | 39.5552 | 99 |  | 0 | 99 |  | 12.7388 | 100 |  | 17.9187 | 99 |  | 10.7504 | 99 |  | 1089.2258 | 88 |  | 60.5889 | 100 |  | 992.3217 | 100 |  | 933.8033 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:00 |  | 64.3718 | 100 |  | 46.0489 | 100 |  | 12.1627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47166 | 100 |  | 11.2411 | 100 |  | 9.9467 | 100 |  | 8319.116 | 100 |  | 85.8753 | 100 |  | 992.4683 | 100 |  | 930.3858 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 137.0965 | 100 |  | 49.1432 | 100 |  | 15.6889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36624 | 100 |  | 12.4317 | 100 |  | 9.835 | 100 |  | 5758.6935 | 100 |  | 88.315 | 100 |  | 992.5436 | 100 |  | 930.6067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 136.7072 | 100 |  | 46.4093 | 100 |  | 26.5329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36631 | 100 |  | 11.2456 | 100 |  | 10.1647 | 100 |  | 8571.8886 | 100 |  | 88.1475 | 100 |  | 992.7919 | 100 |  | 933.4956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 155.4303 | 100 |  | 53.0609 | 100 |  | 18.651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41513 | 100 |  | 13.1239 | 100 |  | 9.6908 | 100 |  | 5572.1097 | 100 |  | 88.0128 | 100 |  | 993.1575 | 100 |  | 934.2231 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 112.007 | 100 |  | 54.5101 | 100 |  | 22.8796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33197 | 100 |  | 12.8603 | 100 |  | 9.7439 | 100 |  | 5513.494 | 100 |  | 87.9383 | 100 |  | 993.1589 | 100 |  | 933.9375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 130.8091 | 100 |  | 52.4209 | 100 |  | 14.4915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30988 | 100 |  | 11.6372 | 100 |  | 10.16 | 100 |  | 8232.3964 | 100 |  | 87.2669 | 100 |  | 993.0836 | 100 |  | 930.4458 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 209.9285 | 99 |  | 56.6953 | 99 |  | 16.6754 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.1573 | 100 |  | 13.3253 | 99 |  | 9.5334 | 99 |  | 5336.632 | 100 |  | 87.5467 | 100 |  | 993.1347 | 100 |  | 928.9428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 137.3158 | 100 |  | 54.7348 | 100 |  | 16.2764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.2029 | 100 |  | 12.8247 | 100 |  | 10.0203 | 100 |  | 5538.2203 | 100 |  | 87.7667 | 100 |  | 993.0172 | 100 |  | 929.4083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 198.0645 | 99 |  | 54.77 | 99 |  | 15.9899 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.63391 | 100 |  | 11.91 | 99 |  | 9.9284 | 99 |  | 7838.6751 | 100 |  | 87.2414 | 100 |  | 993.1117 | 100 |  | 929.0131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 235.9523 | 100 |  | 57.5772 | 100 |  | 18.8124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.65001 | 100 |  | 13.4147 | 100 |  | 9.3644 | 100 |  | 5074.6713 | 100 |  | 87.4583 | 100 |  | 992.7994 | 100 |  | 925.6747 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 116.6535 | 100 |  | 54.0813 | 100 |  | 14.6819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51279 | 100 |  | 12.4522 | 100 |  | 9.485 | 100 |  | 6159.5395 | 100 |  | 86.7219 | 100 |  | 992.6022 | 100 |  | 927.7222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 151.2315 | 100 |  | 52.0088 | 100 |  | 14.4856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38045 | 100 |  | 11.8058 | 100 |  | 9.8478 | 100 |  | 7893.28 | 100 |  | 83.6672 | 100 |  | 992.2147 | 100 |  | 929.3381 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 89.715 | 99 |  | 53.5752 | 99 |  | 12.6003 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24841 | 81 |  | 11.3816 | 99 |  | 10.1184 | 99 |  | 8364.4494 | 100 |  | 83.7328 | 100 |  | 991.7797 | 100 |  | 930.1397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 152.3051 | 100 |  | 56.5228 | 100 |  | 15.6062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34407 | 100 |  | 13.2719 | 100 |  | 10.1094 | 100 |  | 5157.1701 | 100 |  | 80.7622 | 100 |  | 991.7228 | 100 |  | 925.5325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 143.9288 | 100 |  | 53.4917 | 100 |  | 13.7922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24188 | 100 |  | 12.1728 | 100 |  | 9.7989 | 100 |  | 6503.6472 | 100 |  | 82.5894 | 100 |  | 991.6161 | 100 |  | 927.0436 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 133.115 | 100 |  | 54.8648 | 100 |  | 13.5011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19491 | 100 |  | 11.9497 | 100 |  | 10.1725 | 100 |  | 8172.5246 | 88 |  | 81.4858 | 100 |  | 991.6272 | 100 |  | 926.1425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 179.5812 | 100 |  | 58.5166 | 100 |  | 17.9508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27833 | 100 |  | 13.4592 | 100 |  | 9.4172 | 100 |  | 5064.3495 | 100 |  | 82.1536 | 100 |  | 991.7178 | 100 |  | 924.6544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 160.5873 | 100 |  | 54.1482 | 100 |  | 15.9952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60247 | 100 |  | 12.2833 | 100 |  | 9.5581 | 100 |  | 6365.2723 | 100 |  | 81.4061 | 100 |  | 991.4994 | 100 |  | 924.0056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 134.4372 | 100 |  | 54.6803 | 100 |  | 13.2093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.219 | 100 |  | 11.9128 | 100 |  | 10.3256 | 100 |  | 7737.2166 | 100 |  | 80.1922 | 100 |  | 991.5367 | 100 |  | 922.725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 138.093 | 100 |  | 56.9332 | 100 |  | 14.8909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31452 | 100 |  | 13.4225 | 100 |  | 9.7942 | 100 |  | 5063.5141 | 100 |  | 81.7425 | 100 |  | 991.6897 | 100 |  | 925.2644 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 258.8117 | 99 |  | 54.8481 | 99 |  | 18.1755 | 99 |  | 0 | 99 |  | 6.4067 | 100 |  | 12.4361 | 99 |  | 9.8412 | 99 |  | 6451.424 | 100 |  | 79.5069 | 100 |  | 991.7931 | 100 |  | 929.9983 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 182.093 | 100 |  | 53.8537 | 100 |  | 14.8397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0477 | 100 |  | 11.99 | 100 |  | 10.4411 | 100 |  | 7755.5676 | 100 |  | 79.6122 | 100 |  | 991.9264 | 100 |  | 929.3997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 129.4512 | 100 |  | 58.0453 | 100 |  | 16.0609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53197 | 100 |  | 13.5194 | 100 |  | 9.86 | 100 |  | 5027.6518 | 100 |  | 81.4417 | 100 |  | 992.1206 | 100 |  | 928.5803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 93.1449 | 100 |  | 54.1677 | 100 |  | 13.4274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3011 | 100 |  | 12.4075 | 100 |  | 9.7983 | 100 |  | 6250.6131 | 100 |  | 81.32 | 100 |  | 992.295 | 100 |  | 928.3381 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 110.4826 | 100 |  | 53.8016 | 100 |  | 13.3288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27873 | 100 |  | 11.8942 | 100 |  | 10.5758 | 100 |  | 7722.2613 | 100 |  | 80.6044 | 100 |  | 992.5194 | 100 |  | 926.4175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 131.8447 | 100 |  | 56.9624 | 100 |  | 15.3036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44748 | 100 |  | 13.4108 | 100 |  | 10.1628 | 100 |  | 5058.389 | 100 |  | 81.8367 | 100 |  | 992.7261 | 100 |  | 925.9889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 106.359 | 100 |  | 53.6099 | 100 |  | 13.428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32621 | 100 |  | 12.3264 | 100 |  | 10.1881 | 100 |  | 6413.2274 | 100 |  | 82.2717 | 100 |  | 993.0011 | 100 |  | 927.3258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 102.1866 | 100 |  | 55.5687 | 100 |  | 14.2939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30066 | 100 |  | 12.0642 | 100 |  | 10.7264 | 100 |  | 7641.9963 | 100 |  | 81.3353 | 100 |  | 992.9311 | 100 |  | 929.33 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 129.9802 | 100 |  | 59.1856 | 100 |  | 16.4146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44846 | 81 |  | 13.5647 | 100 |  | 10.07 | 100 |  | 5029.455 | 100 |  | 82.2706 | 100 |  | 993.0131 | 100 |  | 927.7853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 59.16 |  |  | 46.05 |  |  | 12.16 |  |  | 0 |  |  | 0.19 |  |  | 10.97 |  |  | 8.93 |  |  | 1089.23 |  |  | 60.59 |  |  | 991.29 |  |  | 922.73 |  |  |  |  | (8) | 43
MAX |  | 397.66 |  |  | 59.19 |  |  | 56.67 |  |  | 0 |  |  | 12.74 |  |  | 17.92 |  |  | 10.75 |  |  | 8782.98 |  |  | 89.68 |  |  | 993.16 |  |  | 935.49
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.2
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 141.0099 | 97.7 |  | 53.0888 | 97.7 |  | 15.9655 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 1.1545 | 97.7 |  | 12.423 | 97.7 |  | 9.9252 | 97.7 |  | 6571.006 | 97.7 |  | 85.1949 | 100 |  | 992.1726 | 100 |  | 929.6995 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 30/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 00.00.00 | 30/05/2023 | 00.00.05
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 00.53.55 | 30/05/2023 | 00.54.00
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 01.16.05 | 30/05/2023 | 01.16.10
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 02.26.30 | 30/05/2023 | 02.26.35
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 04.56.40 | 30/05/2023 | 04.56.45
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 05.41.05 | 30/05/2023 | 05.41.10
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 05.48.55 | 30/05/2023 | 05.49.20
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 05.50.50 | 30/05/2023 | 05.51.45
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 07.42.25 | 30/05/2023 | 07.42.30
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 07.49.45 | 30/05/2023 | 07.50.40
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 07.51.55 | 30/05/2023 | 07.53.15
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 07.54.00 | 30/05/2023 | 07.55.40
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 07.56.00 | 30/05/2023 | 08.30.10
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 08.31.05 | 30/05/2023 | 08.31.55
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 09.08.35 | 30/05/2023 | 09.08.40
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 09.09.55 | 30/05/2023 | 09.10.00
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 10.40.00 | 30/05/2023 | 10.40.05
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 10.44.05 | 30/05/2023 | 10.44.10
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 13.01.40 | 30/05/2023 | 13.01.45
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 13.18.20 | 30/05/2023 | 13.18.25
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 13.21.05 | 30/05/2023 | 13.21.10
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 13.36.10 | 30/05/2023 | 13.36.15
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 13.40.40 | 30/05/2023 | 13.40.45
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 14.44.45 | 30/05/2023 | 14.45.25
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 14.46.50 | 30/05/2023 | 14.48.15
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 14.48.45 | 30/05/2023 | 14.59.45
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 15.00.20 | 30/05/2023 | 15.17.50
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 15.18.40 | 30/05/2023 | 15.20.10
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 15.20.30 | 30/05/2023 | 15.31.50
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 15.31.55 | 30/05/2023 | 15.33.40
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 15.34.45 | 30/05/2023 | 15.35.25
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 15.37.20 | 30/05/2023 | 15.37.35
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 15.39.10 | 30/05/2023 | 15.40.05
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 15.41.10 | 30/05/2023 | 15.42.25
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 15.43.00 | 30/05/2023 | 15.44.55
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 15.45.35 | 30/05/2023 | 15.47.10
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 15.47.50 | 30/05/2023 | 15.49.20
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 15.50.15 | 30/05/2023 | 15.51.10
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.01.55 | 30/05/2023 | 16.02.25
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.04.05 | 30/05/2023 | 16.04.45
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.06.15 | 30/05/2023 | 16.07.10
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.08.35 | 30/05/2023 | 16.09.10
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.17.50 | 30/05/2023 | 16.18.10
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.19.45 | 30/05/2023 | 16.20.55
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.22.05 | 30/05/2023 | 16.23.25
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.24.25 | 30/05/2023 | 16.25.40
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.26.45 | 30/05/2023 | 16.27.40
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.33.45 | 30/05/2023 | 16.34.10
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.35.50 | 30/05/2023 | 16.37.00
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.37.50 | 30/05/2023 | 16.39.20
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.39.55 | 30/05/2023 | 16.41.40
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.42.15 | 30/05/2023 | 16.43.50
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.45.00 | 30/05/2023 | 16.45.40
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.56.20 | 30/05/2023 | 16.57.05
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 16.58.30 | 30/05/2023 | 16.59.35
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.00.40 | 30/05/2023 | 17.01.50
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.03.00 | 30/05/2023 | 17.03.50
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.10.15 | 30/05/2023 | 17.10.55
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.12.30 | 30/05/2023 | 17.13.35
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.14.35 | 30/05/2023 | 17.15.30
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.16.55 | 30/05/2023 | 17.17.40
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.19.25 | 30/05/2023 | 17.19.45
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.31.05 | 30/05/2023 | 17.31.25
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.33.20 | 30/05/2023 | 17.33.50
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.35.35 | 30/05/2023 | 17.36.25
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.37.55 | 30/05/2023 | 17.38.45
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.40.20 | 30/05/2023 | 17.40.45
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.44.55 | 30/05/2023 | 17.45.30
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.46.55 | 30/05/2023 | 17.48.00
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.48.55 | 30/05/2023 | 17.50.35
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.51.10 | 30/05/2023 | 17.52.55
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.53.40 | 30/05/2023 | 17.55.05
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 17.56.00 | 30/05/2023 | 17.57.05
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 19.00.05 | 30/05/2023 | 19.01.15
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 19.02.15 | 30/05/2023 | 19.02.55
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 19.16.10 | 30/05/2023 | 19.16.15
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 21.55.40 | 30/05/2023 | 21.55.45
| FWE200 WARNING ON | 30/05/2023 | 23.41.00 | 30/05/2023 | 23.41.05
| FWE200 MAINTENANCE ON | 30/05/2023 | 06.32.00 | 30/05/2023 | 06.37.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 30/05/2023 | 14.32.00 | 30/05/2023 | 14.37.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 30/05/2023 | 22.32.00 | 30/05/2023 | 22.37.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 30/05/2023 | 00.07.10 | 30/05/2023 | 00.10.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 30/05/2023 | 08.09.30 | 30/05/2023 | 08.12.55
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 30/05/2023 | 16.11.45 | 30/05/2023 | 16.15.15
| TOC MEASURING OFF | 30/05/2023 | 03.45.20 | 30/05/2023 | 03.59.20
| TOC MAINTENANCE ON | 30/05/2023 | 03.45.20 | 30/05/2023 | 03.59.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 30/05/2023 | 03.45.20 | 30/05/2023 | 03.59.22
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/05/2023 | 03.25.30 | 30/05/2023 | 03.25.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/05/2023 | 05.21.50 | 30/05/2023 | 05.21.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/05/2023 | 08.05.05 | 30/05/2023 | 08.05.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/05/2023 | 11.37.05 | 30/05/2023 | 11.37.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/05/2023 | 12.30.50 | 30/05/2023 | 12.30.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/05/2023 | 14.48.40 | 30/05/2023 | 14.48.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/05/2023 | 18.31.45 | 30/05/2023 | 18.31.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/05/2023 | 18.54.25 | 30/05/2023 | 18.54.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/05/2023 | 18.54.40 | 30/05/2023 | 18.54.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/05/2023 | 02.22.40 | 30/05/2023 | 02.27.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/05/2023 | 05.40.00 | 30/05/2023 | 05.50.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/05/2023 | 06.20.20 | 30/05/2023 | 06.28.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/05/2023 | 07.37.10 | 30/05/2023 | 08.22.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/05/2023 | 12.05.50 | 30/05/2023 | 12.12.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/05/2023 | 18.54.31 | 30/05/2023 | 19.00.20