## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 05/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 135.9379 | 100 |  | 55.8816 | 100 |  | 10.7417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.2929 | 100 |  | 11.6219 | 100 |  | 10.0194 | 100 |  | 8989.7506 | 100 |  | 67.7858 | 100 |  | 989.7775 | 100 |  | 916.1267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 216.208 | 100 |  | 59.4687 | 100 |  | 16.2767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.3806 | 100 |  | 14.0519 | 100 |  | 10.1358 | 100 |  | 4297.0304 | 100 |  | 66.8492 | 100 |  | 990.1808 | 100 |  | 912.8639 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 110.2332 | 100 |  | 61.856 | 100 |  | 16.6222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.3075 | 100 |  | 13.4853 | 100 |  | 12.1128 | 100 |  | 5208.5833 | 100 |  | 69.4378 | 100 |  | 990.4986 | 100 |  | 908.8286 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
02:00 |  | 128.8663 | 100 |  | 56.6051 | 100 |  | 13.0683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.8505 | 100 |  | 12.3333 | 100 |  | 10.3269 | 100 |  | 6914.0285 | 100 |  | 70.6528 | 100 |  | 990.6103 | 100 |  | 907.2342 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 196.5448 | 100 |  | 57.1945 | 100 |  | 15.4293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.8489 | 100 |  | 13.5267 | 100 |  | 10.3439 | 100 |  | 5597.959 | 100 |  | 70.2692 | 100 |  | 990.6975 | 100 |  | 904.3214 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 109.3812 | 99 |  | 55.4803 | 99 |  | 12.0631 | 99 |  | 0 | 99 |  | 19.7795 | 93 |  | 12.2942 | 99 |  | 10.2181 | 99 |  | 7099.6115 | 100 |  | 72.4972 | 100 |  | 990.7028 | 100 |  | 900.9525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 195.9601 | 100 |  | 62.1067 | 100 |  | 16.0308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.612 | 88 |  | 13.6875 | 100 |  | 10.1197 | 100 |  | 5473.385 | 100 |  | 71.1472 | 100 |  | 990.6992 | 100 |  | 899.4831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.5841 | 57 | '(4) | 9.7702 | 57 |  |  |  |  | 73.6369 | 100 |  | 990.7483 | 100 |  | 897.9967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 159.2735 | 95 |  | 56.564 | 95 |  | 15.376 | 95 |  | 0 | 95 |  | 19.921 | 100 |  | 13.5093 | 95 |  | 9.8916 | 95 |  | 5534.0276 | 100 |  | 72.5458 | 100 |  | 991.1325 | 100 |  | 896.8881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 80.8941 | 99 |  | 55.0403 | 99 |  | 12.9511 | 99 |  | 0 | 99 |  | 22.5336 | 100 |  | 12.1925 | 99 |  | 10.2462 | 99 |  | 7193.5116 | 100 |  | 75.0372 | 100 |  | 991.1156 | 100 |  | 896.5136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 130.2542 | 100 |  | 55.732 | 100 |  | 12.6229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.2523 | 100 |  | 12.1486 | 100 |  | 10.1492 | 100 |  | 8321.5531 | 100 |  | 72.0631 | 100 |  | 991.2069 | 100 |  | 895.3222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 146.1862 | 100 |  | 60.8855 | 100 |  | 16.109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.9437 | 100 |  | 13.8003 | 100 |  | 9.8358 | 100 |  | 4522.4556 | 100 |  | 72.3189 | 100 |  | 991.3581 | 100 |  | 894.3117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 110.8797 | 100 |  | 54.5629 | 100 |  | 11.7715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.7072 | 100 |  | 12.2817 | 100 |  | 10.0606 | 100 |  | 8137.0643 | 100 |  | 71.1214 | 100 |  | 991.5792 | 100 |  | 894.6722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 86.4168 | 100 |  | 55.3572 | 100 |  | 14.3731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.4051 | 100 |  | 13.5339 | 100 |  | 10.3275 | 100 |  | 4700.7595 | 100 |  | 74.7639 | 100 |  | 991.7711 | 100 |  | 890.2531 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 123.7991 | 100 |  | 55.1074 | 100 |  | 12.0082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.0332 | 100 |  | 12.0533 | 100 |  | 10.1058 | 100 |  | 8755.7019 | 100 |  | 71.8003 | 100 |  | 992.0281 | 100 |  | 893.5058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 137.8212 | 100 |  | 60.587 | 100 |  | 16.0532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.6211 | 100 |  | 13.9675 | 100 |  | 9.9008 | 100 |  | 4853.0404 | 88 |  | 73.0086 | 100 |  | 992.3667 | 100 |  | 898.1981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 103.7838 | 100 |  | 53.8586 | 100 |  | 11.6091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.3031 | 100 |  | 12.0906 | 100 |  | 10.3364 | 100 |  | 8442.6849 | 100 |  | 73.0114 | 100 |  | 992.7903 | 100 |  | 901.6594 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 146.2961 | 100 |  | 56.5811 | 100 |  | 13.8802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.3151 | 100 |  | 13.7381 | 100 |  | 9.4131 | 100 |  | 4458.9459 | 100 |  | 74.9325 | 100 |  | 993.3981 | 100 |  | 899.8294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 129.7416 | 100 |  | 54.5169 | 100 |  | 12.3931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.3852 | 100 |  | 12.0786 | 100 |  | 10.3106 | 100 |  | 8388.393 | 100 |  | 74.4969 | 100 |  | 993.5397 | 100 |  | 898.0739 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 143.6725 | 100 |  | 60.5317 | 100 |  | 16.4323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.4418 | 100 |  | 13.7692 | 100 |  | 10.3342 | 100 |  | 4572.3101 | 100 |  | 77.6253 | 100 |  | 993.7403 | 100 |  | 893.2633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 102.1455 | 100 |  | 54.3242 | 100 |  | 12.0874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.8209 | 100 |  | 12.1133 | 100 |  | 10.5636 | 100 |  | 8461.3155 | 100 |  | 76.7853 | 100 |  | 993.9067 | 100 |  | 897.3178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 132.8107 | 100 |  | 56.4631 | 100 |  | 14.7695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.3506 | 93 |  | 13.6175 | 100 |  | 10.2958 | 100 |  | 4764.2245 | 100 |  | 77.5336 | 100 |  | 994.1392 | 100 |  | 897.5714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 117.6449 | 100 |  | 55.1999 | 100 |  | 12.9378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.7711 | 88 |  | 12.0372 | 100 |  | 10.7692 | 100 |  | 8462.1336 | 100 |  | 75.9169 | 100 |  | 994.2683 | 100 |  | 896.9117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 121.3987 | 100 |  | 61.3039 | 100 |  | 15.4989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.4358 | 100 |  | 13.7931 | 100 |  | 10.2167 | 100 |  | 4548.6627 | 100 |  | 76.5833 | 100 |  | 994.3281 | 100 |  | 896.8994 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 129.6231 | 99 |  | 53.1652 | 99 |  | 11.0517 | 99 |  | 0 | 99 |  | 22.5306 | 100 |  | 11.6056 | 99 |  | 10.244 | 99 |  | 9793.9316 | 100 |  | 73.1886 | 100 |  | 994.2625 | 100 |  | 895.3933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 127.9504 | 100 |  | 62.2533 | 100 |  | 18.4654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.5073 | 100 |  | 14.6464 | 100 |  | 10.5481 | 100 |  | 3586.8434 | 100 |  | 72.4642 | 100 |  | 994.1922 | 100 |  | 898.0675 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:30 |  | 138.1296 | 100 |  | 16.525 | 100 |  | 23.8796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.1285 | 100 |  | 20.5008 | 100 |  | 2.2792 | 100 |  | 428.6083 | 100 |  | 28.41 | 100 |  | 994.2658 | 100 |  | 900.5756 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:00 |  | 4.4926 | 100 |  | 6.5843 | 100 |  | 22.3324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.0018 | 100 |  | 20.7419 | 100 |  | 1.53 | 100 |  | 383.1412 | 100 |  | 20.3831 | 100 |  | 994.0708 | 100 |  | 896.115 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:30 |  | 4.216 | 99 |  | 4.4441 | 99 |  | 27.5345 | 99 |  | 0 | 99 |  | 9.544 | 100 |  | 20.7528 | 99 |  | 1.3358 | 99 |  | 373.2908 | 100 |  | 18.2481 | 100 |  | 993.9067 | 100 |  | 890.5758 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:00 |  | 5.0417 | 100 |  | 4.9009 | 100 |  | 19.85 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.4431 | 100 |  | 20.7683 | 100 |  | 1.3319 | 100 |  | 374.3483 | 100 |  | 17.8825 | 100 |  | 993.72 | 100 |  | 886.2461 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:30 |  | 77.6972 | 100 |  | 57.7888 | 100 |  | 14.426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.3377 | 100 |  | 14.205 | 100 |  | 7.0711 | 100 |  | 6093.4717 | 100 |  | 51.3017 | 100 |  | 993.5344 | 100 |  | 883.0956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 86.6298 | 100 |  | 52.5114 | 100 |  | 9.7319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0674 | 100 |  | 10.3067 | 100 |  | 9.82 | 100 |  | 11511.513 | 88 |  | 81.5531 | 100 |  | 993.4797 | 100 |  | 880.6703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 160.52 | 100 |  | 64.4901 | 100 |  | 17.4519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.1572 | 100 |  | 10.2689 | 100 |  | 4743.3085 | 100 |  | 75.8683 | 100 |  | 993.5067 | 100 |  | 885.1375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 85.5677 | 100 |  | 56.4273 | 100 |  | 11.8389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.0681 | 100 |  | 10.1772 | 100 |  | 7767.8161 | 100 |  | 76.6139 | 100 |  | 993.5272 | 100 |  | 887.5839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 201.9371 | 99 |  | 60.463 | 99 |  | 15.546 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 14.0086 | 99 |  | 10.0666 | 99 |  | 4827.6383 | 100 |  | 75.6214 | 100 |  | 993.6292 | 100 |  | 886.8522 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 122.1774 | 100 |  | 54.1812 | 100 |  | 11.6704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8353 | 100 |  | 10.0531 | 100 |  | 8052.9401 | 100 |  | 74.9564 | 100 |  | 993.6253 | 100 |  | 888.6267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 182.2567 | 100 |  | 62.894 | 100 |  | 16.2338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0603 | 100 |  | 9.9478 | 100 |  | 4881.6392 | 100 |  | 74.0558 | 100 |  | 993.6803 | 100 |  | 890.5 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 87.1678 | 99 |  | 55.1349 | 99 |  | 11.3196 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.0373 | 99 |  | 10.0198 | 99 |  | 8259.6999 | 100 |  | 75.6081 | 100 |  | 993.8094 | 100 |  | 889.1117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 166.2216 | 100 |  | 60.2037 | 100 |  | 15.6797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0444 | 100 |  | 10.1822 | 100 |  | 5062.4729 | 100 |  | 75.1656 | 100 |  | 994.1428 | 100 |  | 887.6744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 113.4151 | 99 |  | 55.465 | 99 |  | 11.5439 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.912 | 99 |  | 10.1716 | 99 |  | 8593.282 | 100 |  | 75.6869 | 100 |  | 994.4269 | 100 |  | 885.8622 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 129.9136 | 100 |  | 66.6048 | 100 |  | 20.0743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.5694 | 100 |  | 11.4458 | 100 |  | 3824.5136 | 100 |  | 75.4108 | 100 |  | 994.7683 | 100 |  | 886.6722 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:00 |  | 68.591 | 100 |  | 56.0826 | 100 |  | 11.0934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.04 | 100 |  | 9.9778 | 100 |  | 8718.8936 | 100 |  | 76.0422 | 100 |  | 995.2153 | 100 |  | 886.9619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 155.6228 | 100 |  | 58.1595 | 100 |  | 15.34 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.1539 | 100 |  | 9.9642 | 100 |  | 4176.7255 | 100 |  | 75.9517 | 100 |  | 995.3656 | 100 |  | 883.2806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 117.1269 | 100 |  | 55.1882 | 100 |  | 11.6883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9592 | 100 |  | 10.1758 | 100 |  | 8905.3043 | 100 |  | 73.7753 | 100 |  | 995.4306 | 100 |  | 885.2764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 141.0172 | 100 |  | 62.9849 | 100 |  | 16.8552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.2578 | 100 |  | 10.0017 | 100 |  | 4112.049 | 100 |  | 74.8678 | 100 |  | 995.4628 | 100 |  | 885.0311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 91.3225 | 99 |  | 55.4932 | 99 |  | 11.5069 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.0571 | 99 |  | 10.3067 | 99 |  | 8686.4681 | 100 |  | 74.0114 | 100 |  | 995.8483 | 100 |  | 885.0825 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 4.22 |  |  | 4.44 |  |  | 9.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.31 |  |  | 1.33 |  |  | 373.29 |  |  | 17.88 |  |  | 989.78 |  |  | 880.67 |  |  |  |  | (8) | 39
MAX |  | 216.21 |  |  | 66.6 |  |  | 27.53 |  |  | 0 |  |  | 24.51 |  |  | 20.77 |  |  | 12.11 |  |  | 11511.51 |  |  | 81.55 |  |  | 995.85 |  |  | 916.13
%Medie < Soglia |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 98.5
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 130.074 | 97.4 |  | 57.2101 | 97.4 |  | 13.6174 | 97.4 |  | 0 | 97.4 | '(6) | 12.2616 | 97.4 |  | 12.8671 | 97.4 |  | 10.0623 | 97.4 |  | 6754.6238 | 97.4 |  | 73.5039 | 100 |  | 992.9495 | 100 |  | 894.0079 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 05/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 02.15.50 | 05/04/2023 | 02.17.50
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 02.18.00 | 05/04/2023 | 02.19.55
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 02.20.20 | 05/04/2023 | 02.22.15
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 02.22.30 | 05/04/2023 | 02.42.50
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 02.43.00 | 05/04/2023 | 02.54.05
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 02.54.50 | 05/04/2023 | 02.56.05
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 02.57.20 | 05/04/2023 | 02.57.55
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 03.04.00 | 05/04/2023 | 03.15.10
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 03.15.30 | 05/04/2023 | 03.17.10
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 03.17.40 | 05/04/2023 | 03.19.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 03.20.00 | 05/04/2023 | 03.21.35
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 03.22.15 | 05/04/2023 | 03.23.55
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 03.24.10 | 05/04/2023 | 03.33.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 03.33.35 | 05/04/2023 | 03.35.10
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 03.36.25 | 05/04/2023 | 03.37.15
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 03.38.40 | 05/04/2023 | 03.39.30
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 03.41.00 | 05/04/2023 | 03.41.55
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 03.43.10 | 05/04/2023 | 03.55.50
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 03.56.40 | 05/04/2023 | 03.58.05
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 03.59.10 | 05/04/2023 | 04.00.15
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.01.30 | 05/04/2023 | 04.02.30
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.03.45 | 05/04/2023 | 04.05.05
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.05.30 | 05/04/2023 | 04.07.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.07.45 | 05/04/2023 | 04.09.40
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.10.00 | 05/04/2023 | 04.11.50
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.12.20 | 05/04/2023 | 04.13.50
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.15.10 | 05/04/2023 | 04.15.45
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.17.40 | 05/04/2023 | 04.18.00
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.24.30 | 05/04/2023 | 04.25.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.26.35 | 05/04/2023 | 04.27.45
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.28.45 | 05/04/2023 | 04.30.10
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.30.55 | 05/04/2023 | 04.32.25
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.33.20 | 05/04/2023 | 04.34.25
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.36.05 | 05/04/2023 | 04.36.25
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.40.25 | 05/04/2023 | 04.40.55
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.42.35 | 05/04/2023 | 04.43.15
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.44.40 | 05/04/2023 | 04.45.40
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.47.00 | 05/04/2023 | 04.47.45
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.49.25 | 05/04/2023 | 04.49.45
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 04.58.45 | 05/04/2023 | 04.59.05
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 05.00.30 | 05/04/2023 | 05.02.00
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 05.02.40 | 05/04/2023 | 05.09.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 05.09.25 | 05/04/2023 | 05.11.15
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 05.12.10 | 05/04/2023 | 05.13.35
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 05.14.35 | 05/04/2023 | 05.15.55
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 05.16.55 | 05/04/2023 | 05.18.05
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 05.19.05 | 05/04/2023 | 05.30.00
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 05.30.30 | 05/04/2023 | 05.32.05
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 05.32.55 | 05/04/2023 | 05.34.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 05.35.10 | 05/04/2023 | 05.36.40
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 05.37.20 | 05/04/2023 | 05.39.00
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 05.39.25 | 05/04/2023 | 05.52.50
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 05.52.55 | 05/04/2023 | 05.55.00
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 05.55.20 | 05/04/2023 | 05.57.15
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 05.57.40 | 05/04/2023 | 06.10.40
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 06.11.30 | 05/04/2023 | 06.12.45
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 06.13.45 | 05/04/2023 | 06.15.00
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 06.16.00 | 05/04/2023 | 06.17.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 06.18.20 | 05/04/2023 | 06.31.25
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 06.32.35 | 05/04/2023 | 06.33.10
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 06.39.30 | 05/04/2023 | 06.40.30
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 06.41.40 | 05/04/2023 | 06.42.55
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 06.43.40 | 05/04/2023 | 06.45.25
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 06.45.55 | 05/04/2023 | 06.47.40
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 06.48.20 | 05/04/2023 | 06.49.45
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 06.51.05 | 05/04/2023 | 06.51.50
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 06.53.15 | 05/04/2023 | 06.54.05
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 06.55.35 | 05/04/2023 | 06.56.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 06.57.45 | 05/04/2023 | 06.58.40
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 06.59.30 | 05/04/2023 | 07.10.25
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 07.11.20 | 05/04/2023 | 07.12.35
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 07.13.35 | 05/04/2023 | 07.14.50
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 07.15.55 | 05/04/2023 | 07.17.15
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 07.18.15 | 05/04/2023 | 07.29.05
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 07.29.30 | 05/04/2023 | 07.31.00
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 07.32.05 | 05/04/2023 | 07.33.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 07.34.20 | 05/04/2023 | 07.35.30
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 07.36.30 | 05/04/2023 | 07.37.55
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 07.38.45 | 05/04/2023 | 07.49.35
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 07.50.15 | 05/04/2023 | 07.51.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 07.52.45 | 05/04/2023 | 07.53.35
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 07.55.05 | 05/04/2023 | 07.55.50
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 07.57.30 | 05/04/2023 | 07.58.10
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 07.59.30 | 05/04/2023 | 08.01.00
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 08.01.50 | 05/04/2023 | 08.03.25
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 08.04.05 | 05/04/2023 | 08.05.45
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 08.06.25 | 05/04/2023 | 08.07.55
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 08.09.05 | 05/04/2023 | 08.09.45
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 08.22.35 | 05/04/2023 | 08.23.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 08.24.45 | 05/04/2023 | 08.25.45
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 08.27.10 | 05/04/2023 | 08.27.55
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 09.57.30 | 05/04/2023 | 09.57.35
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 10.15.25 | 05/04/2023 | 10.15.30
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 10.25.45 | 05/04/2023 | 10.26.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 10.28.10 | 05/04/2023 | 10.28.30
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 11.04.35 | 05/04/2023 | 11.05.15
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 11.06.45 | 05/04/2023 | 11.07.30
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 11.20.45 | 05/04/2023 | 11.21.30
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 11.23.00 | 05/04/2023 | 11.23.45
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 11.25.20 | 05/04/2023 | 11.26.05
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 11.27.35 | 05/04/2023 | 11.28.10
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 11.41.25 | 05/04/2023 | 11.41.55
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 11.43.35 | 05/04/2023 | 11.44.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 11.45.45 | 05/04/2023 | 11.46.45
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 11.48.00 | 05/04/2023 | 11.49.00
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 11.59.35 | 05/04/2023 | 12.00.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 12.01.40 | 05/04/2023 | 12.02.50
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 12.03.55 | 05/04/2023 | 12.05.15
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 12.06.15 | 05/04/2023 | 12.07.35
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 12.08.40 | 05/04/2023 | 12.09.40
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 12.11.20 | 05/04/2023 | 12.28.30
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 12.29.20 | 05/04/2023 | 12.30.05
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 12.40.20 | 05/04/2023 | 12.53.30
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 12.53.50 | 05/04/2023 | 13.10.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 13.11.30 | 05/04/2023 | 13.12.20
| FWE200 WARNING ON | 05/04/2023 | 15.11.55 | 05/04/2023 | 15.36.40
| FWE200 MAINTENANCE ON | 05/04/2023 | 02.57.56 | 05/04/2023 | 03.03.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 05/04/2023 | 10.57.55 | 05/04/2023 | 11.03.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 05/04/2023 | 07.51.00 | 05/04/2023 | 07.54.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 05/04/2023 | 15.51.00 | 05/04/2023 | 15.54.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 05/04/2023 | 23.51.00 | 05/04/2023 | 23.54.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/04/2023 | 01.08.35 | 05/04/2023 | 01.08.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/04/2023 | 07.48.30 | 05/04/2023 | 07.48.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/04/2023 | 15.56.30 | 05/04/2023 | 15.56.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 05/04/2023 | 15.57.35 | 05/04/2023 | 15.57.45
| TOC MEASURING OFF | 05/04/2023 | 03.47.20 | 05/04/2023 | 04.01.20
| TOC MAINTENANCE ON | 05/04/2023 | 03.47.20 | 05/04/2023 | 04.01.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 05/04/2023 | 03.47.20 | 05/04/2023 | 04.01.22
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/04/2023 | 02.55.35 | 05/04/2023 | 02.55.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/04/2023 | 03.57.20 | 05/04/2023 | 03.57.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/04/2023 | 04.49.46 | 05/04/2023 | 04.49.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/04/2023 | 12.27.45 | 05/04/2023 | 12.27.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/04/2023 | 14.01.40 | 05/04/2023 | 14.01.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/04/2023 | 14.06.50 | 05/04/2023 | 14.06.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/04/2023 | 17.06.45 | 05/04/2023 | 17.06.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/04/2023 | 18.40.25 | 05/04/2023 | 18.40.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/04/2023 | 19.50.10 | 05/04/2023 | 19.50.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/04/2023 | 22.56.40 | 05/04/2023 | 22.56.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 05/04/2023 | 23.23.25 | 05/04/2023 | 23.23.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 05/04/2023 | 01.09.25 | 05/04/2023 | 01.23.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 05/04/2023 | 04.36.00 | 05/04/2023 | 04.39.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 05/04/2023 | 06.31.26 | 05/04/2023 | 06.38.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 05/04/2023 | 12.11.15 | 05/04/2023 | 12.17.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 05/04/2023 | 12.29.15 | 05/04/2023 | 12.42.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 05/04/2023 | 12.54.50 | 05/04/2023 | 15.08.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 05/04/2023 | 20.17.30 | 05/04/2023 | 20.28.05