## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 06/10/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 152.3367 | 100 |  | 48.4295 | 100 |  | 17.0562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16118 | 100 |  | 11.7706 | 100 |  | 9.3858 | 100 |  | 8300.4511 | 100 |  | 90.9858 | 100 |  | 1002.0397 | 100 |  | 914.1608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 134.2939 | 100 |  | 47.8621 | 100 |  | 17.3305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15721 | 100 |  | 11.5008 | 100 |  | 9.4617 | 100 |  | 8547.3421 | 100 |  | 92.0942 | 100 |  | 1002.0831 | 100 |  | 912.2133 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 166.9318 | 100 |  | 46.2903 | 100 |  | 19.5036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15162 | 100 |  | 11.1797 | 100 |  | 9.4247 | 100 |  | 9237.9153 | 100 |  | 91.2333 | 100 |  | 1002.2931 | 100 |  | 907.7197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 172.624 | 100 |  | 47.6321 | 100 |  | 16.7532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15328 | 100 |  | 11.2692 | 100 |  | 9.5386 | 100 |  | 9502.1015 | 100 |  | 91.5061 | 100 |  | 1002.5575 | 100 |  | 907.2314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 163.6616 | 100 |  | 49.3321 | 100 |  | 17.7032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15936 | 100 |  | 11.6583 | 100 |  | 9.3758 | 100 |  | 9059.313 | 100 |  | 91.3553 | 100 |  | 1002.2281 | 100 |  | 910.3844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 162.604 | 99 |  | 49.3691 | 99 |  | 17.9223 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16288 | 100 |  | 11.8646 | 99 |  | 9.1975 | 99 |  | 8195.9463 | 100 |  | 91.7819 | 100 |  | 1001.9425 | 100 |  | 909.6719 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 150.9385 | 100 |  | 49.6787 | 100 |  | 18.4984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16376 | 100 |  | 11.9133 | 100 |  | 9.2517 | 100 |  | 8194.2908 | 100 |  | 91.6025 | 100 |  | 1001.9586 | 100 |  | 905.2197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.7742 | 52 | '(4) | 9.2695 | 52 |  |  |  |  | 90.9292 | 100 |  | 1001.8594 | 100 |  | 904.9094 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 139.512 | 99 |  | 52.1065 | 99 |  | 21.6008 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17002 | 100 |  | 12.2039 | 99 |  | 9.7189 | 99 |  | 6957.8505 | 100 |  | 91.5933 | 100 |  | 1002.105 | 100 |  | 909.3072 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 131.1851 | 100 |  | 46.8512 | 100 |  | 17.047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15199 | 100 |  | 11.2397 | 100 |  | 9.5236 | 100 |  | 9467.5051 | 100 |  | 89.3606 | 100 |  | 1001.9006 | 100 |  | 912.6264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 175.5995 | 100 |  | 48.4373 | 100 |  | 17.2496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15415 | 100 |  | 11.3761 | 100 |  | 9.4689 | 100 |  | 9397.4268 | 100 |  | 89.5297 | 100 |  | 1001.7158 | 100 |  | 913.0692 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 162.0544 | 99 |  | 49.1985 | 99 |  | 17.8559 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1616 | 100 |  | 11.8128 | 99 |  | 9.2514 | 99 |  | 8397.9008 | 100 |  | 90.6661 | 100 |  | 1001.6728 | 100 |  | 911.3719 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 226.5787 | 100 |  | 51.8516 | 100 |  | 19.543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18024 | 100 |  | 12.7819 | 100 |  | 9.4289 | 100 |  | 6584.26 | 100 |  | 89.1872 | 100 |  | 1001.8603 | 100 |  | 906.9186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 171.6932 | 100 |  | 49.2748 | 100 |  | 18.0122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16259 | 100 |  | 11.8261 | 100 |  | 9.2169 | 100 |  | 8261.7378 | 100 |  | 92.7339 | 100 |  | 1002.3164 | 100 |  | 904.6581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 163.4674 | 100 |  | 49.089 | 100 |  | 18.0112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15881 | 100 |  | 11.575 | 100 |  | 9.2458 | 100 |  | 8515.5778 | 100 |  | 93.9939 | 100 |  | 1002.6106 | 100 |  | 905.2072 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 182.7732 | 100 |  | 47.5538 | 100 |  | 17.2823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15366 | 100 |  | 11.2481 | 100 |  | 9.3 | 100 |  | 8855.7127 | 88 |  | 94.29 | 100 |  | 1002.8456 | 100 |  | 909.0447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 183.0376 | 100 |  | 47.6486 | 100 |  | 17.5769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15472 | 100 |  | 11.2672 | 100 |  | 9.56 | 100 |  | 9445.5402 | 100 |  | 95.2006 | 100 |  | 1003.2883 | 100 |  | 909.025 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 188.8624 | 100 |  | 48.771 | 100 |  | 17.9331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16077 | 100 |  | 11.6678 | 100 |  | 9.3975 | 100 |  | 8884.0053 | 100 |  | 94.585 | 100 |  | 1003.4842 | 100 |  | 904.6486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 159.5642 | 100 |  | 50.1087 | 100 |  | 18.6842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16496 | 100 |  | 11.9036 | 100 |  | 9.1625 | 100 |  | 8117.53 | 100 |  | 95.5875 | 100 |  | 1003.4931 | 100 |  | 905.0283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 198.555 | 100 |  | 54.3802 | 100 |  | 22.1268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1935 | 100 |  | 13.2472 | 100 |  | 9.325 | 100 |  | 5726.5626 | 100 |  | 94.9108 | 100 |  | 1003.7225 | 100 |  | 905.7831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 110.7742 | 100 |  | 47.7862 | 100 |  | 17.3017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16129 | 100 |  | 11.7111 | 100 |  | 9.2197 | 100 |  | 8268.3705 | 100 |  | 94.9128 | 100 |  | 1003.88 | 100 |  | 914.0117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 119.3223 | 100 |  | 48.4995 | 100 |  | 16.5976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15537 | 100 |  | 11.3272 | 100 |  | 9.2242 | 100 |  | 9093.3413 | 100 |  | 96.0533 | 100 |  | 1003.9283 | 100 |  | 919.6556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 112.4458 | 100 |  | 49.216 | 100 |  | 17.4418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15653 | 100 |  | 11.3872 | 100 |  | 9.3639 | 100 |  | 9268.5981 | 100 |  | 95.9411 | 100 |  | 1003.9131 | 100 |  | 919.8467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 127.6365 | 100 |  | 50.597 | 100 |  | 17.85 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1637 | 100 |  | 11.8294 | 100 |  | 9.13 | 100 |  | 8661.4764 | 100 |  | 96.0881 | 100 |  | 1004.0331 | 100 |  | 915.1831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 123.6195 | 100 |  | 53.7118 | 100 |  | 18.9255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18054 | 100 |  | 12.5981 | 100 |  | 9.8658 | 100 |  | 6551.499 | 100 |  | 96.6575 | 100 |  | 1003.3578 | 100 |  | 910.5208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 139.307 | 99 |  | 51.0088 | 99 |  | 17.9343 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16751 | 100 |  | 12.0733 | 99 |  | 8.9955 | 99 |  | 7856.8478 | 100 |  | 94.8214 | 100 |  | 1003.0475 | 100 |  | 910.92 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 141.5791 | 100 |  | 51.1781 | 100 |  | 18.7841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16711 | 100 |  | 12.0356 | 100 |  | 9.045 | 100 |  | 7869.6113 | 100 |  | 95.2042 | 100 |  | 1002.8519 | 100 |  | 912.4672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 170.5099 | 100 |  | 50.3155 | 100 |  | 18.6547 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15934 | 100 |  | 11.5972 | 100 |  | 9.0342 | 100 |  | 8280.7404 | 100 |  | 95.2169 | 100 |  | 1002.6164 | 100 |  | 912.7314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 175.8254 | 99 |  | 50.2434 | 99 |  | 18.2 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15618 | 100 |  | 11.419 | 99 |  | 9.0897 | 99 |  | 9094.2965 | 100 |  | 94.2339 | 100 |  | 1001.8292 | 100 |  | 911.9194 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 123.8303 | 100 |  | 50.1204 | 100 |  | 21.8708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15752 | 100 |  | 11.4911 | 100 |  | 9.2181 | 100 |  | 9075.1981 | 100 |  | 94.0356 | 100 |  | 1001.6814 | 100 |  | 911.7414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 163.3589 | 100 |  | 52.1227 | 100 |  | 20.2305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16551 | 100 |  | 11.9511 | 100 |  | 9.1286 | 100 |  | 8362.4419 | 100 |  | 94.3328 | 100 |  | 1001.6458 | 100 |  | 911.1592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 167.9818 | 100 |  | 51.7659 | 100 |  | 20.6333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16677 | 100 |  | 12.0825 | 100 |  | 9.0367 | 100 |  | 7572.5035 | 88 |  | 92.1681 | 100 |  | 1001.7283 | 100 |  | 911.9867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 140.4609 | 99 |  | 52.6125 | 99 |  | 21.9368 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16759 | 100 |  | 12.1031 | 99 |  | 9.0642 | 99 |  | 7825.6004 | 100 |  | 93.0194 | 100 |  | 1001.8039 | 100 |  | 914.5783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 163.4295 | 100 |  | 52.424 | 100 |  | 21.6044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16664 | 100 |  | 12.0353 | 100 |  | 9.1294 | 100 |  | 7902.2014 | 100 |  | 93.4 | 100 |  | 1001.6436 | 100 |  | 914.9417 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 133.1293 | 100 |  | 52.4846 | 100 |  | 20.3358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16749 | 100 |  | 12.0906 | 100 |  | 9.1639 | 100 |  | 7900.631 | 100 |  | 92.8311 | 100 |  | 1001.5711 | 100 |  | 913.8156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 135.3751 | 100 |  | 52.1612 | 100 |  | 19.0184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15851 | 100 |  | 11.6161 | 100 |  | 9.2161 | 100 |  | 8307.3708 | 100 |  | 91.4067 | 100 |  | 1001.4511 | 100 |  | 912.0281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 155.7323 | 100 |  | 50.7976 | 100 |  | 18.6311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15453 | 100 |  | 11.3839 | 100 |  | 9.3642 | 100 |  | 9153.1664 | 100 |  | 90.4761 | 100 |  | 1001.4942 | 100 |  | 909.9322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 164.8191 | 100 |  | 51.66 | 100 |  | 20.1976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15542 | 100 |  | 11.4131 | 100 |  | 9.5558 | 100 |  | 9227.5331 | 100 |  | 90.7389 | 100 |  | 1001.6569 | 100 |  | 911.7553 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 147.4198 | 100 |  | 52.6553 | 100 |  | 19.2657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16177 | 100 |  | 11.86 | 100 |  | 9.3817 | 100 |  | 8454.3561 | 100 |  | 88.7386 | 100 |  | 1001.8869 | 100 |  | 912.5617 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 145.8189 | 100 |  | 52.3014 | 100 |  | 19.1477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16505 | 100 |  | 12.0211 | 100 |  | 9.32 | 100 |  | 7955.1909 | 100 |  | 89.9156 | 100 |  | 1002.2192 | 100 |  | 912.5006 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 129.5589 | 99 |  | 57.9326 | 99 |  | 21.6591 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19844 | 100 |  | 13.366 | 99 |  | 10.7983 | 99 |  | 4963.2341 | 100 |  | 92.0256 | 100 |  | 1002.4644 | 100 |  | 912.9161 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:00 |  | 188.5316 | 99 |  | 51.7565 | 99 |  | 22.662 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15721 | 100 |  | 11.5437 | 99 |  | 9.5145 | 99 |  | 9102.8115 | 100 |  | 90.3733 | 100 |  | 1002.4944 | 100 |  | 910.4 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 165.7182 | 99 |  | 53.3043 | 99 |  | 22.6861 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16584 | 100 |  | 12.0153 | 99 |  | 9.3446 | 99 |  | 8408.7811 | 100 |  | 91.8961 | 100 |  | 1002.5003 | 100 |  | 910.8486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 160.3823 | 100 |  | 52.9243 | 100 |  | 21.49 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16815 | 100 |  | 12.1203 | 100 |  | 9.2439 | 100 |  | 7903.4339 | 100 |  | 93.0569 | 100 |  | 1002.4408 | 100 |  | 910.6878 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 143.9733 | 99 |  | 52.5567 | 99 |  | 19.8169 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16562 | 100 |  | 12.0532 | 99 |  | 9.2515 | 99 |  | 7919.11 | 100 |  | 90.2072 | 100 |  | 1002.3886 | 100 |  | 910.0053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 156.0645 | 100 |  | 52.6867 | 100 |  | 19.5754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16572 | 100 |  | 12.0494 | 100 |  | 9.2561 | 100 |  | 7944.9681 | 100 |  | 90.5125 | 100 |  | 1002.265 | 100 |  | 912.7792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 110.77 |  |  | 46.29 |  |  | 16.6 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.18 |  |  | 9 |  |  | 4963.23 |  |  | 88.74 |  |  | 1001.45 |  |  | 904.65 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 226.58 |  |  | 57.93 |  |  | 22.69 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 13.37 |  |  | 10.8 |  |  | 9502.1 |  |  | 96.66 |  |  | 1004.03 |  |  | 919.85
%Medie < Soglia |  | 99 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 155.9845 | 97.8 |  | 50.4717 | 97.8 |  | 19.0564 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.16257 | 97.8 |  | 11.798 | 97.8 |  | 9.3044 | 97.8 |  | 8354.7511 | 97.8 |  | 92.6526 | 100 |  | 1002.4068 | 100 |  | 910.8261 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 06/10/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/10/2023 | 07.51.20 | 06/10/2023 | 07.54.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/10/2023 | 15.51.20 | 06/10/2023 | 15.54.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/10/2023 | 23.51.15 | 06/10/2023 | 23.54.45
| TOC MEASURING OFF | 06/10/2023 | 03.42.10 | 06/10/2023 | 03.56.15
| TOC MAINTENANCE ON | 06/10/2023 | 03.42.10 | 06/10/2023 | 03.56.16
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 06/10/2023 | 03.42.10 | 06/10/2023 | 03.56.17
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/10/2023 | 02.58.05 | 06/10/2023 | 02.58.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/10/2023 | 03.30.40 | 06/10/2023 | 03.30.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/10/2023 | 04.18.30 | 06/10/2023 | 04.18.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/10/2023 | 05.37.15 | 06/10/2023 | 05.37.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/10/2023 | 05.54.10 | 06/10/2023 | 05.54.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/10/2023 | 12.50.25 | 06/10/2023 | 12.50.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/10/2023 | 14.03.50 | 06/10/2023 | 14.03.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/10/2023 | 14.12.35 | 06/10/2023 | 14.12.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/10/2023 | 16.03.35 | 06/10/2023 | 16.03.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/10/2023 | 16.20.55 | 06/10/2023 | 16.21.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/10/2023 | 20.13.10 | 06/10/2023 | 20.13.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/10/2023 | 20.38.40 | 06/10/2023 | 20.38.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/10/2023 | 21.29.05 | 06/10/2023 | 21.29.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/10/2023 | 22.22.40 | 06/10/2023 | 22.22.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/10/2023 | 04.25.05 | 06/10/2023 | 04.29.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/10/2023 | 06.17.20 | 06/10/2023 | 06.24.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/10/2023 | 12.00.05 | 06/10/2023 | 12.06.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/10/2023 | 20.02.30 | 06/10/2023 | 20.14.30