## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 20/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 165.8961 | 100 |  | 61.8709 | 100 |  | 18.7012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29521 | 100 |  | 14.5325 | 100 |  | 9.8078 | 100 |  | 3757.0553 | 100 |  | 75.8242 | 100 |  | 985.64 | 100 |  | 895.7767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 86.0779 | 100 |  | 51.1512 | 100 |  | 11.6549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22519 | 100 |  | 11.31 | 100 |  | 10.2328 | 100 |  | 8078.0861 | 100 |  | 76.2653 | 100 |  | 985.2253 | 100 |  | 897.08 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 164.2913 | 100 |  | 57.1446 | 100 |  | 16.6699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33918 | 100 |  | 14.2 | 100 |  | 9.8128 | 100 |  | 3897.3949 | 100 |  | 76.2478 | 100 |  | 984.8439 | 100 |  | 895.5261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 116.4984 | 100 |  | 51.2005 | 100 |  | 12.6449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22758 | 100 |  | 11.2631 | 100 |  | 10.1592 | 100 |  | 8193.152 | 100 |  | 76.5608 | 100 |  | 984.6794 | 100 |  | 899.6242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 171.8471 | 100 |  | 60.8736 | 100 |  | 18.0992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25004 | 100 |  | 14.3258 | 100 |  | 9.8894 | 100 |  | 3802.5125 | 100 |  | 77.35 | 100 |  | 984.6786 | 100 |  | 899.4222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 89.9144 | 100 |  | 50.8922 | 100 |  | 13.0036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85726 | 100 |  | 11.2358 | 100 |  | 10.2275 | 100 |  | 8087.5866 | 100 |  | 78.9031 | 100 |  | 983.8675 | 100 |  | 905.5894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 193.6298 | 100 |  | 57.9135 | 100 |  | 18.0778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.58283 | 100 |  | 14.3222 | 100 |  | 9.6669 | 100 |  | 3827.2959 | 100 |  | 74.8742 | 100 |  | 983.2867 | 100 |  | 910.8086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.7427 | 53 | '(4) | 10.0234 | 53 |  |  |  |  | 76.4444 | 100 |  | 983.1944 | 100 |  | 915.2472 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 81.8201 | 99 |  | 57.5036 | 99 |  | 13.8616 | 99 |  | 0 | 99 |  | 4.7867 | 100 |  | 13.1245 | 99 |  | 10.1685 | 99 |  | 5510.435 | 100 |  | 73.0197 | 100 |  | 981.16 | 100 |  | 918.0597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 87.4722 | 100 |  | 53.7188 | 100 |  | 12.7451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22272 | 81 |  | 12.3189 | 100 |  | 10.2253 | 100 |  | 6150.8084 | 100 |  | 72.2786 | 100 |  | 980.0989 | 100 |  | 920.3053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 140.6838 | 100 |  | 56.9123 | 100 |  | 14.8064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32949 | 100 |  | 13.1886 | 100 |  | 10.5842 | 100 |  | 5446.9866 | 100 |  | 71.5278 | 100 |  | 981.5222 | 100 |  | 918.8 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 110.7122 | 99 |  | 52.5608 | 99 |  | 13.1726 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.32646 | 100 |  | 12.2033 | 99 |  | 10.3774 | 99 |  | 6281.9509 | 100 |  | 78.2781 | 100 |  | 982.0778 | 100 |  | 918.1075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 67.9617 | 99 |  | 54.3637 | 99 |  | 13.3348 | 99 |  | 0 | 99 |  | 4.3353 | 100 |  | 12.3958 | 99 |  | 10.9666 | 99 |  | 6688.7817 | 100 |  | 77.8144 | 100 |  | 982.5353 | 100 |  | 918.3369 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 82.9749 | 100 |  | 57.1652 | 100 |  | 14.388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46939 | 100 |  | 13.2472 | 100 |  | 10.3147 | 100 |  | 4777.1261 | 100 |  | 80.2406 | 100 |  | 982.9467 | 100 |  | 917.945 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 94.6343 | 100 |  | 54.8475 | 100 |  | 12.8483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2847 | 100 |  | 12.3369 | 100 |  | 10.8539 | 100 |  | 6691.2294 | 100 |  | 78.9261 | 100 |  | 983.4153 | 100 |  | 920.0417 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 124.4795 | 100 |  | 53.646 | 100 |  | 13.8363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32248 | 100 |  | 13.1178 | 100 |  | 10.0469 | 100 |  | 4608.7716 | 88 |  | 80.5175 | 100 |  | 983.4042 | 100 |  | 920.9886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 126.4157 | 100 |  | 54.2453 | 100 |  | 13.6714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30156 | 100 |  | 12.4278 | 100 |  | 10.6033 | 100 |  | 6734.2017 | 100 |  | 78.1122 | 100 |  | 983.5786 | 100 |  | 922.6114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 99.2817 | 100 |  | 56.8563 | 100 |  | 14.4578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41493 | 100 |  | 13.2694 | 100 |  | 10.0903 | 100 |  | 4793.8236 | 100 |  | 81.1842 | 100 |  | 983.6903 | 100 |  | 925.745 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 101.6825 | 100 |  | 54.3512 | 100 |  | 12.7595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2346 | 100 |  | 12.3339 | 100 |  | 10.5544 | 100 |  | 6632.3898 | 100 |  | 78.4336 | 100 |  | 984.1556 | 100 |  | 925.6769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 129.3039 | 100 |  | 53.3112 | 100 |  | 13.9381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34442 | 100 |  | 13.0506 | 100 |  | 9.8183 | 100 |  | 4902.3875 | 100 |  | 80.5189 | 100 |  | 984.4378 | 100 |  | 925.7231 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 138.2285 | 100 |  | 55.6165 | 100 |  | 14.6333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2563 | 100 |  | 12.5186 | 100 |  | 10.2642 | 100 |  | 6549.5679 | 100 |  | 79.2381 | 100 |  | 984.7006 | 100 |  | 925.6842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 102.268 | 100 |  | 57.2441 | 100 |  | 15.3158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35453 | 100 |  | 13.3378 | 100 |  | 9.6281 | 100 |  | 4657.5012 | 100 |  | 80.2417 | 100 |  | 984.9186 | 100 |  | 927.8317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 107.6653 | 100 |  | 54.9013 | 100 |  | 13.6701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38187 | 100 |  | 12.4694 | 100 |  | 10.2322 | 100 |  | 6479.7785 | 100 |  | 76.6825 | 100 |  | 984.9364 | 100 |  | 925.3008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 122.4646 | 100 |  | 55.0323 | 100 |  | 14.6949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2658 | 100 |  | 13.2208 | 100 |  | 9.7133 | 100 |  | 4778.7951 | 100 |  | 78.1614 | 100 |  | 985.0547 | 100 |  | 924.7722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 75.044 | 100 |  | 57.6894 | 100 |  | 15.4411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.775 | 100 |  | 13.3325 | 100 |  | 10.6003 | 100 |  | 5411.6454 | 100 |  | 75.04 | 100 |  | 984.6958 | 100 |  | 928.9817 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:00 |  | 75.5807 | 100 |  | 55.9884 | 100 |  | 14.3251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.81833 | 81 |  | 12.7967 | 100 |  | 9.7781 | 100 |  | 5558.0428 | 100 |  | 77.5611 | 100 |  | 984.4422 | 100 |  | 928.4542 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 133.1844 | 100 |  | 57.4792 | 100 |  | 14.5207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31856 | 100 |  | 13.1178 | 100 |  | 10.2644 | 100 |  | 5619.0915 | 100 |  | 75.6194 | 100 |  | 984.0925 | 100 |  | 926.8125 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 126.5542 | 100 |  | 54.3752 | 100 |  | 13.197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37386 | 100 |  | 12.5033 | 100 |  | 9.9267 | 100 |  | 5824.0502 | 100 |  | 78.6036 | 100 |  | 984.2694 | 100 |  | 922.5183 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 150.8115 | 100 |  | 59.0546 | 100 |  | 14.3681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21789 | 100 |  | 13.0789 | 100 |  | 10.3503 | 100 |  | 5567.8314 | 100 |  | 78.8719 | 100 |  | 984.6031 | 100 |  | 920.7475 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 91.3621 | 100 |  | 55.0418 | 100 |  | 12.3951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35338 | 100 |  | 12.5022 | 100 |  | 10.0331 | 100 |  | 5665.3322 | 100 |  | 79.5075 | 100 |  | 984.5836 | 100 |  | 921.1914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 134.3294 | 100 |  | 56.4126 | 100 |  | 13.3828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25989 | 100 |  | 12.9208 | 100 |  | 10.4044 | 100 |  | 5540.737 | 100 |  | 76.4972 | 100 |  | 984.37 | 100 |  | 920.2681 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 115.4271 | 100 |  | 53.4589 | 100 |  | 11.8759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38289 | 100 |  | 11.9108 | 100 |  | 10.0228 | 100 |  | 6719.2078 | 88 |  | 80.8756 | 100 |  | 984.3994 | 100 |  | 920.9669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 125.6646 | 100 |  | 52.0481 | 100 |  | 11.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34701 | 100 |  | 11.4397 | 100 |  | 10.2975 | 100 |  | 7515.7689 | 100 |  | 80.9475 | 100 |  | 984.555 | 100 |  | 920.4317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 170.6782 | 100 |  | 61.5856 | 100 |  | 15.9104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33951 | 100 |  | 13.7506 | 100 |  | 10.4003 | 100 |  | 4668.6029 | 100 |  | 78.6328 | 100 |  | 984.5792 | 100 |  | 918.2558 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 75.8227 | 100 |  | 52.4528 | 100 |  | 11.2996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22036 | 100 |  | 11.6897 | 100 |  | 10.3847 | 100 |  | 7146.0038 | 100 |  | 80.3611 | 100 |  | 984.6883 | 100 |  | 917.6064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 168.1424 | 100 |  | 59.8074 | 100 |  | 15.7463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25775 | 100 |  | 13.7311 | 100 |  | 10.2367 | 100 |  | 4524.3059 | 100 |  | 78.5461 | 100 |  | 984.7581 | 100 |  | 917.9328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 128.7936 | 100 |  | 51.7037 | 100 |  | 11.7093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35477 | 100 |  | 11.4492 | 100 |  | 10.4114 | 100 |  | 7495.6901 | 100 |  | 79.3917 | 100 |  | 984.8892 | 100 |  | 917.2892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 160.1413 | 100 |  | 60.3431 | 100 |  | 16.2286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24183 | 100 |  | 13.7061 | 100 |  | 10.4169 | 100 |  | 4602.6541 | 100 |  | 78.2039 | 100 |  | 985.1997 | 100 |  | 916.0828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 77.3624 | 100 |  | 52.6071 | 100 |  | 11.4085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23204 | 100 |  | 11.6206 | 100 |  | 10.3739 | 100 |  | 7334.5893 | 100 |  | 80.0536 | 100 |  | 985.1453 | 100 |  | 918.6014 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 179.3063 | 99 |  | 58.2373 | 99 |  | 15.642 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.35513 | 100 |  | 13.6156 | 99 |  | 10.3972 | 99 |  | 4691.9209 | 100 |  | 78.4417 | 100 |  | 985.2189 | 100 |  | 920.0589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 138.6152 | 100 |  | 50.74 | 100 |  | 11.7131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32981 | 100 |  | 11.4917 | 100 |  | 10.3281 | 100 |  | 7456.2708 | 100 |  | 80.6406 | 100 |  | 985.2528 | 100 |  | 918.5489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 170.4833 | 99 |  | 61.7971 | 99 |  | 16.5234 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22922 | 81 |  | 13.8019 | 99 |  | 10.3735 | 99 |  | 4549.4439 | 100 |  | 79.0103 | 100 |  | 985.5531 | 100 |  | 920.5211 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 76.6483 | 100 |  | 52.8016 | 100 |  | 11.158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27995 | 100 |  | 11.6017 | 100 |  | 10.3931 | 100 |  | 7367.7984 | 100 |  | 79.8381 | 100 |  | 985.8117 | 100 |  | 923.0261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 217.703 | 100 |  | 58.97 | 100 |  | 15.8564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29695 | 100 |  | 13.6594 | 100 |  | 10.3306 | 100 |  | 4678.0555 | 100 |  | 78.3433 | 100 |  | 985.7897 | 100 |  | 922.0903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 165.1568 | 100 |  | 51.2423 | 100 |  | 11.8084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2749 | 100 |  | 11.4322 | 100 |  | 10.3164 | 100 |  | 7685.7663 | 100 |  | 80.5411 | 100 |  | 985.7489 | 100 |  | 923.1653 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 192.0468 | 100 |  | 60.9056 | 100 |  | 16.7768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34369 | 100 |  | 13.7272 | 100 |  | 10.3786 | 100 |  | 4710.8235 | 100 |  | 79.9922 | 100 |  | 985.9811 | 100 |  | 922.42 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 67.96 |  |  | 50.74 |  |  | 11.15 |  |  | 0 |  |  | 0.22 |  |  | 11.24 |  |  | 9.63 |  |  | 3757.06 |  |  | 71.53 |  |  | 980.1 |  |  | 895.53 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 217.7 |  |  | 61.87 |  |  | 18.7 |  |  | 0 |  |  | 6.78 |  |  | 14.53 |  |  | 10.97 |  |  | 8193.15 |  |  | 81.18 |  |  | 985.98 |  |  | 928.98
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 126.8186 | 97.8 |  | 55.6903 | 97.8 |  | 14.0451 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.5281 | 97.8 |  | 12.7568 | 97.8 |  | 10.2286 | 97.8 |  | 5823.8547 | 97.8 |  | 78.1806 | 100 |  | 984.2662 | 100 |  | 918.0443 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 20/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.03.05 | 20/05/2023 | 00.03.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.05.20 | 20/05/2023 | 00.06.05
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.07.20 | 20/05/2023 | 00.08.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.09.30 | 20/05/2023 | 00.10.55
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.11.45 | 20/05/2023 | 00.13.15
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.14.20 | 20/05/2023 | 00.15.20
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.16.55 | 20/05/2023 | 00.17.15
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.26.00 | 20/05/2023 | 00.26.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.28.05 | 20/05/2023 | 00.29.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.30.15 | 20/05/2023 | 00.31.50
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.32.20 | 20/05/2023 | 00.34.05
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.34.40 | 20/05/2023 | 00.36.10
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.37.10 | 20/05/2023 | 00.38.05
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.39.35 | 20/05/2023 | 00.40.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.41.30 | 20/05/2023 | 00.43.10
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.43.35 | 20/05/2023 | 00.56.55
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 00.58.00 | 20/05/2023 | 00.58.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.00.20 | 20/05/2023 | 01.01.10
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.02.35 | 20/05/2023 | 01.03.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.04.50 | 20/05/2023 | 01.05.55
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.06.55 | 20/05/2023 | 01.08.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.08.55 | 20/05/2023 | 01.10.45
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.11.25 | 20/05/2023 | 01.12.55
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.13.45 | 20/05/2023 | 01.15.00
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.16.20 | 20/05/2023 | 01.17.00
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.25.40 | 20/05/2023 | 01.26.20
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.27.45 | 20/05/2023 | 01.28.55
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.29.45 | 20/05/2023 | 01.31.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.32.00 | 20/05/2023 | 01.33.45
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.34.15 | 20/05/2023 | 01.35.50
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.36.40 | 20/05/2023 | 01.37.40
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.39.10 | 20/05/2023 | 01.40.00
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.41.00 | 20/05/2023 | 01.42.30
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.43.10 | 20/05/2023 | 01.56.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.56.40 | 20/05/2023 | 01.58.10
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 01.59.25 | 20/05/2023 | 02.00.20
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 02.01.30 | 20/05/2023 | 02.02.30
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 02.03.45 | 20/05/2023 | 02.04.40
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 02.06.05 | 20/05/2023 | 02.06.50
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 02.08.20 | 20/05/2023 | 02.09.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 02.10.35 | 20/05/2023 | 02.11.40
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 02.12.55 | 20/05/2023 | 02.13.50
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 02.45.15 | 20/05/2023 | 02.45.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 02.47.10 | 20/05/2023 | 02.48.30
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 02.49.05 | 20/05/2023 | 04.33.45
| TOC MEASURING OFF | 20/05/2023 | 03.45.45 | 20/05/2023 | 03.59.45
| TOC MAINTENANCE ON | 20/05/2023 | 03.45.45 | 20/05/2023 | 03.59.46
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 20/05/2023 | 03.45.45 | 20/05/2023 | 03.59.47
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/05/2023 | 03.50.40 | 20/05/2023 | 03.50.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/05/2023 | 04.09.05 | 20/05/2023 | 04.09.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 20/05/2023 | 04.18.55 | 20/05/2023 | 04.23.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 20/05/2023 | 04.33.46 | 20/05/2023 | 04.39.20
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 04.39.20 | 20/05/2023 | 05.34.05
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 05.34.55 | 20/05/2023 | 05.35.50
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 05.37.10 | 20/05/2023 | 05.38.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 05.39.30 | 20/05/2023 | 05.40.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/05/2023 | 05.40.00 | 20/05/2023 | 05.40.05
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 05.41.50 | 20/05/2023 | 05.43.05
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 05.43.40 | 20/05/2023 | 05.52.40
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 05.52.55 | 20/05/2023 | 05.54.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 05.55.45 | 20/05/2023 | 05.56.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 05.57.45 | 20/05/2023 | 05.59.00
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 06.00.05 | 20/05/2023 | 06.01.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 06.02.20 | 20/05/2023 | 06.06.15
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 06.06.45 | 20/05/2023 | 06.08.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 06.09.00 | 20/05/2023 | 06.10.30
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 06.11.35 | 20/05/2023 | 06.12.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 20/05/2023 | 06.15.20 | 20/05/2023 | 06.20.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/05/2023 | 06.28.10 | 20/05/2023 | 06.28.15
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 06.55.10 | 20/05/2023 | 06.55.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 20/05/2023 | 07.50.30 | 20/05/2023 | 07.54.00
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 07.57.20 | 20/05/2023 | 07.57.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 08.01.35 | 20/05/2023 | 08.02.05
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 08.03.40 | 20/05/2023 | 08.04.40
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 08.05.55 | 20/05/2023 | 08.07.00
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 08.08.15 | 20/05/2023 | 08.09.05
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 08.16.10 | 20/05/2023 | 08.16.15
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 08.42.40 | 20/05/2023 | 08.43.15
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 08.44.55 | 20/05/2023 | 08.45.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 08.47.15 | 20/05/2023 | 08.47.50
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.01.00 | 20/05/2023 | 09.01.45
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.02.55 | 20/05/2023 | 09.04.00
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.05.10 | 20/05/2023 | 09.06.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.07.15 | 20/05/2023 | 09.08.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.09.50 | 20/05/2023 | 09.10.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.17.00 | 20/05/2023 | 09.17.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.19.15 | 20/05/2023 | 09.20.10
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.21.20 | 20/05/2023 | 09.22.45
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.23.35 | 20/05/2023 | 09.24.55
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.26.00 | 20/05/2023 | 09.27.10
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.28.25 | 20/05/2023 | 09.29.10
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.41.45 | 20/05/2023 | 09.42.50
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.44.10 | 20/05/2023 | 09.45.05
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.46.20 | 20/05/2023 | 09.47.20
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.48.40 | 20/05/2023 | 09.49.20
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 09.52.55 | 20/05/2023 | 09.53.00
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 10.00.05 | 20/05/2023 | 10.00.20
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 10.01.55 | 20/05/2023 | 10.03.10
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 10.04.25 | 20/05/2023 | 10.05.15
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 10.06.40 | 20/05/2023 | 10.07.30
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 10.22.50 | 20/05/2023 | 10.23.20
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 10.25.00 | 20/05/2023 | 10.25.45
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 10.27.15 | 20/05/2023 | 10.28.05
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 10.41.05 | 20/05/2023 | 10.42.00
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 10.43.00 | 20/05/2023 | 10.44.10
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 10.45.20 | 20/05/2023 | 10.46.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 10.47.50 | 20/05/2023 | 10.48.30
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 10.59.10 | 20/05/2023 | 11.00.15
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 11.01.05 | 20/05/2023 | 11.09.45
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 11.10.15 | 20/05/2023 | 11.11.40
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 11.12.55 | 20/05/2023 | 11.14.00
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 11.14.45 | 20/05/2023 | 11.16.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 11.16.50 | 20/05/2023 | 11.32.30
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 11.33.20 | 20/05/2023 | 11.48.45
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 11.48.55 | 20/05/2023 | 11.50.40
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 11.51.45 | 20/05/2023 | 11.52.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 11.54.00 | 20/05/2023 | 11.55.10
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 11.56.00 | 20/05/2023 | 12.11.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 12.11.40 | 20/05/2023 | 12.13.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 20/05/2023 | 12.12.55 | 20/05/2023 | 12.22.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 12.14.15 | 20/05/2023 | 12.15.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 12.16.20 | 20/05/2023 | 12.33.50
| FWE200 MAINTENANCE ON | 20/05/2023 | 12.33.51 | 20/05/2023 | 12.39.15
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 12.39.15 | 20/05/2023 | 12.52.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 12.53.15 | 20/05/2023 | 12.54.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 12.55.45 | 20/05/2023 | 12.57.00
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 12.58.00 | 20/05/2023 | 12.59.30
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 13.00.00 | 20/05/2023 | 13.13.00
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 13.13.45 | 20/05/2023 | 13.14.55
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 13.15.55 | 20/05/2023 | 13.17.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 13.17.45 | 20/05/2023 | 13.31.30
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 13.31.55 | 20/05/2023 | 13.33.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 13.35.05 | 20/05/2023 | 13.35.15
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 13.37.10 | 20/05/2023 | 13.37.50
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 13.39.30 | 20/05/2023 | 13.40.10
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 13.41.55 | 20/05/2023 | 13.42.40
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 13.44.10 | 20/05/2023 | 13.45.15
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 13.46.30 | 20/05/2023 | 13.47.25
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 13.48.50 | 20/05/2023 | 13.49.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 13.58.10 | 20/05/2023 | 13.58.15
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 14.19.00 | 20/05/2023 | 14.19.05
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 14.37.35 | 20/05/2023 | 14.37.40
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 15.03.05 | 20/05/2023 | 15.03.10
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 15.19.30 | 20/05/2023 | 15.19.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 15.23.15 | 20/05/2023 | 15.23.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 15.34.45 | 20/05/2023 | 15.34.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 20/05/2023 | 15.50.30 | 20/05/2023 | 15.54.00
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 16.14.30 | 20/05/2023 | 16.14.35
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 16.34.00 | 20/05/2023 | 16.34.05
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 17.30.55 | 20/05/2023 | 17.31.00
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 17.53.00 | 20/05/2023 | 17.53.05
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 18.23.50 | 20/05/2023 | 18.23.55
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 19.15.35 | 20/05/2023 | 19.15.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/05/2023 | 19.34.45 | 20/05/2023 | 19.34.50
| FWE200 MAINTENANCE ON | 20/05/2023 | 20.33.45 | 20/05/2023 | 20.39.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/05/2023 | 20.41.35 | 20/05/2023 | 20.41.40
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 21.19.00 | 20/05/2023 | 21.19.05
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 21.52.05 | 20/05/2023 | 21.52.10
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 22.11.45 | 20/05/2023 | 22.11.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/05/2023 | 23.30.15 | 20/05/2023 | 23.30.20
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 23.41.55 | 20/05/2023 | 23.42.00
| FWE200 WARNING ON | 20/05/2023 | 23.45.35 | 20/05/2023 | 23.45.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 20/05/2023 | 23.50.30 | 20/05/2023 | 23.54.00