## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 13/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 152.0311 | 100 |  | 61.1608 | 100 |  | 15.8978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25808 | 100 |  | 13.4289 | 100 |  | 10.5911 | 100 |  | 5559.8466 | 100 |  | 80.6436 | 100 |  | 993.2881 | 100 |  | 927.0328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 76.0763 | 100 |  | 53.1899 | 100 |  | 12.3098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24642 | 100 |  | 12.3233 | 100 |  | 9.9472 | 100 |  | 6692.875 | 100 |  | 79.5725 | 100 |  | 992.8994 | 100 |  | 927.8292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 140.3085 | 100 |  | 58.5902 | 100 |  | 15.221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24212 | 100 |  | 13.4636 | 100 |  | 10.5747 | 100 |  | 5490.5414 | 100 |  | 77.6797 | 100 |  | 992.5164 | 100 |  | 924.4831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 117.3829 | 100 |  | 53.3588 | 100 |  | 12.4051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21812 | 100 |  | 12.3031 | 100 |  | 10.1128 | 100 |  | 6720.2402 | 100 |  | 82.2603 | 100 |  | 992.2711 | 100 |  | 926.3481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 161.9414 | 100 |  | 62.7116 | 100 |  | 15.6464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35166 | 100 |  | 13.66 | 100 |  | 10.5389 | 100 |  | 5361.329 | 100 |  | 80.8236 | 100 |  | 991.9558 | 100 |  | 924.4506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 73.3019 | 100 |  | 55.9261 | 100 |  | 11.4998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22762 | 100 |  | 12.4081 | 100 |  | 10.0394 | 100 |  | 6696.5886 | 100 |  | 81.6725 | 100 |  | 991.2778 | 100 |  | 925.7914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 152.4186 | 100 |  | 59.8758 | 100 |  | 14.2792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52669 | 100 |  | 13.5772 | 100 |  | 10.5483 | 100 |  | 5313.8314 | 100 |  | 79.4914 | 100 |  | 991.2569 | 100 |  | 923.4864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.6536 | 53 | '(4) | 10.2755 | 53 |  |  |  |  | 82.0611 | 100 |  | 991.4978 | 100 |  | 923.4956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 168.8389 | 99 |  | 61.4923 | 99 |  | 17.4417 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24941 | 100 |  | 13.9109 | 99 |  | 10.4616 | 99 |  | 5007.5497 | 100 |  | 80.1617 | 100 |  | 991.1414 | 100 |  | 923.1325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 68.5112 | 99 |  | 53.12 | 99 |  | 12.4404 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.34853 | 81 |  | 12.0981 | 99 |  | 10.2047 | 99 |  | 7149.1458 | 100 |  | 81.0828 | 100 |  | 991.4469 | 100 |  | 919.055 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 161.2691 | 99 |  | 57.8426 | 99 |  | 20.0122 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.35072 | 100 |  | 13.7089 | 99 |  | 10.6214 | 99 |  | 5115.502 | 100 |  | 79.2394 | 100 |  | 991.3583 | 100 |  | 917.4675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 119.6916 | 99 |  | 51.7108 | 99 |  | 12.983 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22812 | 100 |  | 12.0663 | 99 |  | 10.1131 | 99 |  | 7177.44 | 100 |  | 81.3244 | 100 |  | 990.9689 | 100 |  | 920.0386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 166.3881 | 100 |  | 61.2209 | 100 |  | 19.0807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25227 | 100 |  | 14.1292 | 100 |  | 10.3653 | 100 |  | 4696.2188 | 100 |  | 78.4336 | 100 |  | 991.0008 | 100 |  | 921.6542 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 150.261 | 100 |  | 51.7685 | 100 |  | 12.3631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6821 | 100 |  | 11.8678 | 100 |  | 9.7411 | 100 |  | 7561.9803 | 100 |  | 77.2719 | 100 |  | 990.9864 | 100 |  | 920.3583 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 159.3164 | 100 |  | 56.6822 | 100 |  | 15.953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53126 | 100 |  | 13.2061 | 100 |  | 10.6661 | 100 |  | 5840.0824 | 100 |  | 78.7736 | 100 |  | 991.1328 | 100 |  | 919.5839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 139.9663 | 99 |  | 53.2073 | 99 |  | 14.4687 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.44614 | 100 |  | 12.4097 | 99 |  | 10.2588 | 99 |  | 5838.1993 | 88 |  | 83.2017 | 100 |  | 991.8236 | 100 |  | 928.9844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 157.4557 | 100 |  | 59.7312 | 100 |  | 18.0482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40444 | 100 |  | 13.6208 | 100 |  | 10.6211 | 100 |  | 5303.702 | 100 |  | 80.5686 | 100 |  | 992.0067 | 100 |  | 933.2367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 146.1261 | 100 |  | 52.983 | 100 |  | 16.924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25636 | 100 |  | 12.3036 | 100 |  | 9.4328 | 100 |  | 6775.4203 | 100 |  | 79.53 | 100 |  | 991.7286 | 100 |  | 931.7153 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 205.3875 | 100 |  | 56.892 | 100 |  | 17.9632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25415 | 100 |  | 13.8456 | 100 |  | 9.9264 | 100 |  | 4789.1443 | 100 |  | 76.4178 | 100 |  | 991.8814 | 100 |  | 931.4619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 145.7939 | 100 |  | 51.1971 | 100 |  | 15.3929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2881 | 100 |  | 11.8414 | 100 |  | 9.9442 | 100 |  | 7499.4093 | 100 |  | 75.4575 | 100 |  | 991.6828 | 100 |  | 934.9014 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 207.7702 | 99 |  | 63.5774 | 99 |  | 21.2372 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.29217 | 100 |  | 14.383 | 99 |  | 10.1123 | 99 |  | 4183.6768 | 100 |  | 76.2333 | 100 |  | 992.3411 | 100 |  | 933.5147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 84.5231 | 100 |  | 52.093 | 100 |  | 12.9578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25511 | 100 |  | 11.4564 | 100 |  | 10.3411 | 100 |  | 8235.8219 | 100 |  | 78.3356 | 100 |  | 992.1636 | 100 |  | 931.5033 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 180.7617 | 99 |  | 60.1225 | 99 |  | 19.4034 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.35167 | 100 |  | 14.4545 | 99 |  | 10.2402 | 99 |  | 3869.3678 | 100 |  | 80.2331 | 100 |  | 992.205 | 100 |  | 928.7197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 122.2407 | 100 |  | 53.346 | 100 |  | 13.8113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44677 | 100 |  | 11.5908 | 100 |  | 10.4906 | 100 |  | 8373.4733 | 100 |  | 81.5647 | 100 |  | 991.7747 | 100 |  | 929.5653 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 216.7771 | 99 |  | 62.8891 | 99 |  | 21.978 | 99 |  | 0 | 99 |  | 8.7358 | 100 |  | 14.6571 | 99 |  | 10.0176 | 99 |  | 3501.9061 | 100 |  | 75.9411 | 100 |  | 991.4197 | 100 |  | 929.4317 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:00 |  | 128.7062 | 100 |  | 54.6054 | 100 |  | 16.4539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43245 | 81 |  | 12.8736 | 100 |  | 10.3111 | 100 |  | 6467.4375 | 100 |  | 77.2194 | 100 |  | 991.0403 | 100 |  | 930.4789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 157.2757 | 100 |  | 54.6704 | 100 |  | 16.6283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30358 | 100 |  | 12.9897 | 100 |  | 9.7292 | 100 |  | 5568.3654 | 100 |  | 80.5275 | 100 |  | 991.1244 | 100 |  | 928.1144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 169.8174 | 100 |  | 59.1506 | 100 |  | 17.1045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29137 | 100 |  | 13.21 | 100 |  | 10.0228 | 100 |  | 6038.8864 | 100 |  | 77.5958 | 100 |  | 991.0028 | 100 |  | 926.4375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 111.8898 | 99 |  | 56.6535 | 99 |  | 15.8185 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25635 | 100 |  | 12.827 | 99 |  | 9.605 | 99 |  | 5940.7782 | 100 |  | 76.4697 | 100 |  | 991.0194 | 100 |  | 924.5464 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 144.3814 | 100 |  | 56.3403 | 100 |  | 15.7742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26987 | 100 |  | 13.2019 | 100 |  | 9.9886 | 100 |  | 5903.9923 | 100 |  | 74.4956 | 100 |  | 990.9117 | 100 |  | 921.6003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 119.8543 | 100 |  | 53.7239 | 100 |  | 15.3502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23226 | 100 |  | 12.7075 | 100 |  | 9.6544 | 100 |  | 6129.0257 | 100 |  | 79.0481 | 100 |  | 990.6775 | 100 |  | 920.3631 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 150.2514 | 100 |  | 60.1887 | 100 |  | 18.2526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42475 | 100 |  | 13.5081 | 100 |  | 10.0856 | 100 |  | 6248.6814 | 88 |  | 78.6589 | 100 |  | 990.7508 | 100 |  | 918.0208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 90.0426 | 100 |  | 56.5955 | 100 |  | 16.3362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24044 | 100 |  | 12.7178 | 100 |  | 9.8447 | 100 |  | 6217.3513 | 100 |  | 79.9931 | 100 |  | 991.1064 | 100 |  | 919.7769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 130.6782 | 100 |  | 57.1145 | 100 |  | 16.3346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33555 | 100 |  | 13.4064 | 100 |  | 10.5142 | 100 |  | 5621.4533 | 100 |  | 79.4267 | 100 |  | 991.0539 | 100 |  | 915.6872 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 111.8448 | 99 |  | 53.117 | 99 |  | 14.3602 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26456 | 100 |  | 12.5774 | 99 |  | 9.8961 | 99 |  | 6369.2675 | 100 |  | 83.01 | 100 |  | 990.6942 | 100 |  | 915.1608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 162.5018 | 100 |  | 58.954 | 100 |  | 20.0293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23426 | 100 |  | 13.6919 | 100 |  | 9.8406 | 100 |  | 5386.7804 | 100 |  | 78.45 | 100 |  | 990.5247 | 100 |  | 914.2575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 85.9397 | 100 |  | 54.2303 | 100 |  | 15.4888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21638 | 100 |  | 12.5175 | 100 |  | 9.6839 | 100 |  | 6554.446 | 100 |  | 78.7319 | 100 |  | 990.8167 | 100 |  | 915.3564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 134.4328 | 100 |  | 58.5639 | 100 |  | 16.6541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25443 | 100 |  | 13.5631 | 100 |  | 10.3617 | 100 |  | 5383.8793 | 100 |  | 78.5714 | 100 |  | 991.4411 | 100 |  | 909.4886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 123.0433 | 100 |  | 53.8207 | 100 |  | 15.2932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32767 | 100 |  | 12.6639 | 100 |  | 10.6897 | 100 |  | 6380.3564 | 100 |  | 80.4433 | 100 |  | 991.7036 | 100 |  | 908.5011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 144.4505 | 100 |  | 64.2946 | 100 |  | 20.0533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32519 | 100 |  | 14.6381 | 100 |  | 9.9997 | 100 |  | 3542.8691 | 100 |  | 80.1508 | 100 |  | 991.2694 | 100 |  | 910.5717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 82.5405 | 100 |  | 54.1603 | 100 |  | 12.9582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21746 | 100 |  | 12.0222 | 100 |  | 10.2964 | 100 |  | 8147.0646 | 100 |  | 77.9503 | 100 |  | 991.6006 | 100 |  | 907.9619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 142.7974 | 99 |  | 58.4306 | 99 |  | 17.6074 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.38259 | 81 |  | 14.0496 | 99 |  | 9.8315 | 99 |  | 4169.5898 | 100 |  | 83.1283 | 100 |  | 992.1469 | 100 |  | 904.6975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 129.6904 | 100 |  | 55.4188 | 100 |  | 15.9558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25783 | 100 |  | 12.63 | 100 |  | 10.2578 | 100 |  | 7143.4164 | 100 |  | 82.1275 | 100 |  | 992.3817 | 100 |  | 904.8242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 108.3044 | 100 |  | 60.3588 | 100 |  | 17.0796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28548 | 100 |  | 13.6294 | 100 |  | 9.8461 | 100 |  | 4957.8092 | 100 |  | 82.9831 | 100 |  | 992.3781 | 100 |  | 904.2508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 103.2 | 100 |  | 57.3873 | 100 |  | 15.2307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44681 | 100 |  | 12.9497 | 100 |  | 10.6019 | 100 |  | 6521.9645 | 100 |  | 80.6406 | 100 |  | 991.9875 | 100 |  | 904.3228 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 146.822 | 100 |  | 55.5488 | 100 |  | 15.6015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28259 | 100 |  | 13.0958 | 100 |  | 9.7047 | 100 |  | 5655.1309 | 100 |  | 83.7083 | 100 |  | 991.8214 | 100 |  | 903.4303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 68.51 |  |  | 51.2 |  |  | 11.5 |  |  | 0 |  |  | 0.22 |  |  | 11.46 |  |  | 9.43 |  |  | 3501.91 |  |  | 74.5 |  |  | 990.52 |  |  | 903.43 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 216.78 |  |  | 64.29 |  |  | 21.98 |  |  | 0 |  |  | 8.74 |  |  | 14.66 |  |  | 10.69 |  |  | 8373.47 |  |  | 83.71 |  |  | 993.29 |  |  | 934.9
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 134.9142 | 97.8 |  | 56.7075 | 97.8 |  | 15.9569 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.43159 | 97.8 |  | 13.0347 | 97.8 |  | 10.1513 | 97.8 |  | 5990.9075 | 97.8 |  | 79.6748 | 100 |  | 991.5569 | 100 |  | 920.7924 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 13/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 00.02.45 | 13/05/2023 | 00.02.50
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 00.31.35 | 13/05/2023 | 00.31.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 00.33.55 | 13/05/2023 | 00.34.10
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 00.36.15 | 13/05/2023 | 00.36.50
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 00.38.20 | 13/05/2023 | 00.39.20
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 00.40.25 | 13/05/2023 | 00.41.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 00.42.20 | 13/05/2023 | 00.55.45
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 00.56.10 | 13/05/2023 | 00.58.20
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 00.58.30 | 13/05/2023 | 01.00.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 01.00.50 | 13/05/2023 | 01.32.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 01.33.00 | 13/05/2023 | 01.34.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 01.44.25 | 13/05/2023 | 01.45.45
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 01.46.40 | 13/05/2023 | 01.48.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 01.48.35 | 13/05/2023 | 01.50.35
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 01.50.50 | 13/05/2023 | 01.52.45
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 01.53.35 | 13/05/2023 | 01.54.35
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 01.58.25 | 13/05/2023 | 01.58.45
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 02.00.45 | 13/05/2023 | 02.01.00
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 02.02.50 | 13/05/2023 | 02.03.30
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 02.04.55 | 13/05/2023 | 02.06.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 02.06.55 | 13/05/2023 | 02.08.50
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 02.09.10 | 13/05/2023 | 02.10.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 02.11.40 | 13/05/2023 | 02.12.50
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 02.29.55 | 13/05/2023 | 02.30.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 02.32.20 | 13/05/2023 | 02.32.30
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 02.45.35 | 13/05/2023 | 02.46.45
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 02.47.40 | 13/05/2023 | 02.49.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 02.49.50 | 13/05/2023 | 02.51.20
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 02.52.15 | 13/05/2023 | 02.53.10
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 03.08.30 | 13/05/2023 | 03.08.50
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 03.29.40 | 13/05/2023 | 03.29.45
| TOC MEASURING OFF | 13/05/2023 | 03.46.00 | 13/05/2023 | 04.00.00
| TOC MAINTENANCE ON | 13/05/2023 | 03.46.00 | 13/05/2023 | 04.00.01
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 13/05/2023 | 03.46.00 | 13/05/2023 | 04.00.02
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 03.56.50 | 13/05/2023 | 03.56.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 04.26.20 | 13/05/2023 | 04.27.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/05/2023 | 04.28.10 | 13/05/2023 | 04.28.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 04.28.35 | 13/05/2023 | 04.29.35
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 04.30.50 | 13/05/2023 | 04.31.50
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 04.33.15 | 13/05/2023 | 04.33.40
| FWE200 MAINTENANCE ON | 13/05/2023 | 04.33.55 | 13/05/2023 | 04.39.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/05/2023 | 04.42.35 | 13/05/2023 | 04.42.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 04.47.00 | 13/05/2023 | 04.47.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 04.49.10 | 13/05/2023 | 04.50.00
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 04.51.30 | 13/05/2023 | 04.52.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 05.10.00 | 13/05/2023 | 05.10.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 05.12.15 | 13/05/2023 | 05.12.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/05/2023 | 05.18.20 | 13/05/2023 | 05.18.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 05.23.40 | 13/05/2023 | 05.24.00
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 05.25.30 | 13/05/2023 | 05.27.10
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 05.27.30 | 13/05/2023 | 05.33.50
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 05.35.10 | 13/05/2023 | 05.35.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 05.42.20 | 13/05/2023 | 05.42.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 05.46.00 | 13/05/2023 | 05.47.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 05.48.05 | 13/05/2023 | 05.49.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 05.50.10 | 13/05/2023 | 05.54.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 05.55.00 | 13/05/2023 | 05.56.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/05/2023 | 05.55.50 | 13/05/2023 | 05.55.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 05.57.30 | 13/05/2023 | 05.58.50
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 05.59.45 | 13/05/2023 | 06.01.10
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 06.02.05 | 13/05/2023 | 06.03.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 06.04.10 | 13/05/2023 | 06.15.00
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 06.15.55 | 13/05/2023 | 06.16.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 06.18.10 | 13/05/2023 | 06.19.00
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 06.20.20 | 13/05/2023 | 06.21.30
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 06.22.35 | 13/05/2023 | 06.23.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 06.24.40 | 13/05/2023 | 06.51.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/05/2023 | 06.37.00 | 13/05/2023 | 06.42.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 06.52.15 | 13/05/2023 | 06.53.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 07.39.10 | 13/05/2023 | 07.39.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 13/05/2023 | 07.50.35 | 13/05/2023 | 07.54.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/05/2023 | 07.54.00 | 13/05/2023 | 07.54.06
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 08.30.05 | 13/05/2023 | 08.30.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 08.32.25 | 13/05/2023 | 08.33.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 08.37.05 | 13/05/2023 | 08.37.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 08.39.10 | 13/05/2023 | 08.40.10
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 08.41.15 | 13/05/2023 | 08.42.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 08.43.20 | 13/05/2023 | 08.53.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 08.59.05 | 13/05/2023 | 08.59.10
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 08.59.50 | 13/05/2023 | 08.59.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 09.04.05 | 13/05/2023 | 09.05.10
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 09.06.05 | 13/05/2023 | 09.07.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 09.08.10 | 13/05/2023 | 09.09.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 09.10.20 | 13/05/2023 | 09.12.10
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 09.12.40 | 13/05/2023 | 09.14.30
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 09.15.10 | 13/05/2023 | 09.16.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 09.17.45 | 13/05/2023 | 09.18.45
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 09.19.45 | 13/05/2023 | 09.21.05
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 09.21.50 | 13/05/2023 | 09.23.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 09.23.50 | 13/05/2023 | 10.16.05
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 10.16.45 | 13/05/2023 | 10.17.50
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 10.19.25 | 13/05/2023 | 10.20.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/05/2023 | 10.21.10 | 13/05/2023 | 10.21.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 10.26.15 | 13/05/2023 | 10.27.10
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 10.28.20 | 13/05/2023 | 10.29.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 10.30.35 | 13/05/2023 | 10.31.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 10.32.55 | 13/05/2023 | 10.34.05
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 10.35.25 | 13/05/2023 | 10.35.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 10.47.10 | 13/05/2023 | 10.47.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 10.51.10 | 13/05/2023 | 10.51.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 10.53.25 | 13/05/2023 | 10.53.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/05/2023 | 11.07.25 | 13/05/2023 | 11.07.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/05/2023 | 11.19.15 | 13/05/2023 | 11.19.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/05/2023 | 11.59.50 | 13/05/2023 | 12.11.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/05/2023 | 12.02.35 | 13/05/2023 | 12.02.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 12.05.40 | 13/05/2023 | 12.05.45
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 12.11.00 | 13/05/2023 | 12.12.00
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 12.13.00 | 13/05/2023 | 12.14.10
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 12.15.20 | 13/05/2023 | 12.16.20
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 12.17.35 | 13/05/2023 | 12.18.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/05/2023 | 12.21.45 | 13/05/2023 | 12.21.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/05/2023 | 12.28.50 | 13/05/2023 | 12.28.55
| FWE200 MAINTENANCE ON | 13/05/2023 | 12.33.55 | 13/05/2023 | 12.39.20
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 12.49.10 | 13/05/2023 | 12.49.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 12.52.10 | 13/05/2023 | 12.52.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 12.54.05 | 13/05/2023 | 12.55.20
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 12.56.20 | 13/05/2023 | 12.57.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 12.58.40 | 13/05/2023 | 12.59.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 13.17.15 | 13/05/2023 | 13.17.30
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 13.35.05 | 13/05/2023 | 13.35.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 13.37.10 | 13/05/2023 | 13.38.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 13.39.35 | 13/05/2023 | 13.40.30
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 13.55.30 | 13/05/2023 | 13.56.20
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 13.57.30 | 13/05/2023 | 13.59.00
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 13.59.40 | 13/05/2023 | 14.01.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.02.10 | 13/05/2023 | 14.03.20
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.04.55 | 13/05/2023 | 14.05.10
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.06.55 | 13/05/2023 | 14.07.35
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.09.05 | 13/05/2023 | 14.10.00
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.11.15 | 13/05/2023 | 14.12.20
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.13.10 | 13/05/2023 | 14.19.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.19.50 | 13/05/2023 | 14.21.35
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.22.40 | 13/05/2023 | 14.23.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/05/2023 | 14.27.30 | 13/05/2023 | 14.27.35
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.34.20 | 13/05/2023 | 14.35.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.36.30 | 13/05/2023 | 14.37.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.38.40 | 13/05/2023 | 14.40.10
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.40.55 | 13/05/2023 | 14.42.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.43.30 | 13/05/2023 | 14.44.00
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.46.00 | 13/05/2023 | 14.46.20
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.52.55 | 13/05/2023 | 14.53.10
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.54.45 | 13/05/2023 | 14.55.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.57.00 | 13/05/2023 | 14.58.20
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 14.59.15 | 13/05/2023 | 15.00.35
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 15.01.55 | 13/05/2023 | 15.02.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 13/05/2023 | 15.50.35 | 13/05/2023 | 15.54.05
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 16.13.10 | 13/05/2023 | 16.13.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 16.45.10 | 13/05/2023 | 16.45.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 16.51.30 | 13/05/2023 | 16.51.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/05/2023 | 17.21.40 | 13/05/2023 | 17.21.45
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 17.39.00 | 13/05/2023 | 17.39.20
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 17.56.55 | 13/05/2023 | 17.57.45
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 17.58.55 | 13/05/2023 | 18.00.00
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 18.01.10 | 13/05/2023 | 18.02.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 18.03.45 | 13/05/2023 | 18.04.10
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 18.15.05 | 13/05/2023 | 18.16.10
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 18.17.10 | 13/05/2023 | 18.18.30
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 18.19.30 | 13/05/2023 | 18.20.35
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 18.26.50 | 13/05/2023 | 18.26.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 18.34.20 | 13/05/2023 | 18.34.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 18.58.30 | 13/05/2023 | 18.58.45
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 19.21.10 | 13/05/2023 | 19.21.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 19.23.35 | 13/05/2023 | 19.24.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 19.39.50 | 13/05/2023 | 19.40.15
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 19.41.55 | 13/05/2023 | 19.42.55
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 19.44.10 | 13/05/2023 | 19.45.20
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 19.46.35 | 13/05/2023 | 19.47.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 19.56.00 | 13/05/2023 | 19.56.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 19.58.00 | 13/05/2023 | 19.59.30
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 19.59.45 | 13/05/2023 | 20.08.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 20.09.15 | 13/05/2023 | 20.10.35
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 20.12.05 | 13/05/2023 | 20.12.45
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 20.14.35 | 13/05/2023 | 20.14.50
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 20.19.15 | 13/05/2023 | 20.19.45
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 20.21.15 | 13/05/2023 | 20.22.05
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 20.23.30 | 13/05/2023 | 20.24.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 13/05/2023 | 20.33.55 | 13/05/2023 | 20.39.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/05/2023 | 20.35.15 | 13/05/2023 | 20.35.20
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 20.54.35 | 13/05/2023 | 20.54.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 21.34.35 | 13/05/2023 | 21.34.40
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 21.36.20 | 13/05/2023 | 21.36.25
| FWE200 WARNING ON | 13/05/2023 | 22.02.25 | 13/05/2023 | 22.02.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/05/2023 | 23.27.00 | 13/05/2023 | 23.27.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 13/05/2023 | 23.50.35 | 13/05/2023 | 23.54.00