## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 24/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 151.0913 | 100 |  | 60.0081 | 100 |  | 13.4436 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36031 | 100 |  | 13.0786 | 100 |  | 9.7464 | 100 |  | 6961.1978 | 100 |  | 86.1714 | 100 |  | 993.1969 | 100 |  | 938.3722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 198.3361 | 100 |  | 54.119 | 100 |  | 29.3528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30215 | 100 |  | 12.0003 | 100 |  | 9.5506 | 100 |  | 7552.4171 | 100 |  | 87.6775 | 100 |  | 993.1764 | 100 |  | 937.0547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 131.3848 | 100 |  | 55.7727 | 100 |  | 12.344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23545 | 100 |  | 11.51 | 100 |  | 10.1383 | 100 |  | 9209.0876 | 100 |  | 85.8639 | 100 |  | 993.0664 | 100 |  | 937.9939 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 146.5625 | 100 |  | 62.9033 | 100 |  | 14.2759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41336 | 100 |  | 13.2167 | 100 |  | 9.5464 | 100 |  | 6007.0112 | 100 |  | 86.4431 | 100 |  | 993.1128 | 100 |  | 941.2806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 107.8404 | 100 |  | 57.3343 | 100 |  | 10.7901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31275 | 100 |  | 12.1019 | 100 |  | 9.6825 | 100 |  | 7434.868 | 100 |  | 85.1417 | 100 |  | 992.9606 | 100 |  | 944.0058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 126.6083 | 100 |  | 55.8815 | 100 |  | 13.0724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24847 | 100 |  | 11.4914 | 100 |  | 10.3156 | 100 |  | 9199.0585 | 100 |  | 83.785 | 100 |  | 992.85 | 100 |  | 944.9475 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 150.052 | 99 |  | 60.4967 | 99 |  | 14.2213 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.36007 | 100 |  | 13.1825 | 99 |  | 9.7084 | 99 |  | 5958.7405 | 100 |  | 85.3433 | 100 |  | 992.6694 | 100 |  | 946.5533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.51 | 55 | '(4) | 9.8655 | 55 |  |  |  |  | 85.4217 | 100 |  | 992.6414 | 100 |  | 944.9428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 97.6231 | 98 |  | 58.964 | 98 |  | 14.4771 | 98 |  | 0 | 98 |  | 7.3998 | 100 |  | 12.9003 | 98 |  | 11.3881 | 98 |  | 6175.0598 | 100 |  | 83.8356 | 100 |  | 992.7053 | 100 |  | 943.0081 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
05:00 |  | 105.9274 | 100 |  | 57.5799 | 100 |  | 12.1182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55343 | 81 |  | 12.5833 | 100 |  | 9.9642 | 100 |  | 6576.2873 | 100 |  | 87.0961 | 100 |  | 992.7581 | 100 |  | 938.6039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 103.6005 | 99 |  | 54.0272 | 99 |  | 10.237 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.33359 | 100 |  | 11.1747 | 99 |  | 10.2838 | 99 |  | 9801.1098 | 100 |  | 86.8664 | 100 |  | 992.8494 | 100 |  | 935.8144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 113.3994 | 100 |  | 59.2586 | 100 |  | 12.3891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.58017 | 100 |  | 12.9936 | 100 |  | 9.8686 | 100 |  | 6260.9404 | 100 |  | 86.78 | 100 |  | 993.0417 | 100 |  | 936.7022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 131.1986 | 100 |  | 55.4637 | 100 |  | 11.2086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.63383 | 100 |  | 12.4044 | 100 |  | 9.7867 | 100 |  | 6718.0546 | 100 |  | 87.4058 | 100 |  | 993.26 | 100 |  | 937.4411 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 98.6781 | 99 |  | 53.3287 | 99 |  | 9.8483 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.5551 | 100 |  | 11.2476 | 99 |  | 10.1599 | 99 |  | 9661.0482 | 100 |  | 86.9711 | 100 |  | 993.3992 | 100 |  | 937.3372 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 89.1796 | 100 |  | 59.3384 | 100 |  | 12.0917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1976 | 100 |  | 12.6031 | 100 |  | 10.0956 | 100 |  | 6980.0643 | 100 |  | 88.6475 | 100 |  | 993.7467 | 100 |  | 939.2292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 98.4018 | 99 |  | 60.8021 | 99 |  | 12.6956 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.3829 | 100 |  | 13.0752 | 99 |  | 9.8008 | 99 |  | 6193.7641 | 88 |  | 88.4989 | 100 |  | 994.0769 | 100 |  | 940.5669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 72.3011 | 100 |  | 49.612 | 100 |  | 7.6695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.5938 | 100 |  | 9.63 | 100 |  | 9.3497 | 100 |  | 13595.5321 | 100 |  | 87.4533 | 100 |  | 993.8436 | 100 |  | 943.2597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 78.9211 | 100 |  | 50.224 | 100 |  | 7.5271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45324 | 100 |  | 9.4322 | 100 |  | 9.4075 | 100 |  | 13555.6839 | 100 |  | 86.1956 | 100 |  | 993.9411 | 100 |  | 944.4703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 205.4654 | 100 |  | 62.4026 | 100 |  | 12.6399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2625 | 100 |  | 12.6433 | 100 |  | 9.8386 | 100 |  | 6565.27 | 100 |  | 83.5131 | 100 |  | 994.1442 | 100 |  | 942.0556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 162.956 | 100 |  | 60.2962 | 100 |  | 11.8209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30536 | 100 |  | 12.1856 | 100 |  | 9.8575 | 100 |  | 6977.218 | 100 |  | 83.6547 | 100 |  | 994.0517 | 100 |  | 937.2608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 129.9798 | 100 |  | 56.7632 | 100 |  | 10.2674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21283 | 100 |  | 11.2236 | 100 |  | 10.0928 | 100 |  | 9698.9751 | 100 |  | 82.8603 | 100 |  | 994.1892 | 100 |  | 932.6667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 143.8225 | 100 |  | 58.6999 | 100 |  | 12.268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32474 | 100 |  | 12.8981 | 100 |  | 9.6192 | 100 |  | 6205.8308 | 100 |  | 82.6372 | 100 |  | 994.3875 | 100 |  | 931.4153 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 120.7325 | 100 |  | 55.3066 | 100 |  | 11.4939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26173 | 100 |  | 12.3425 | 100 |  | 9.595 | 100 |  | 6787.9255 | 100 |  | 83.7306 | 100 |  | 994.4869 | 100 |  | 929.9986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 102.4831 | 100 |  | 52.5099 | 100 |  | 10.437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84232 | 100 |  | 11.2819 | 100 |  | 10.0181 | 100 |  | 9577.7372 | 100 |  | 81.4317 | 100 |  | 994.5572 | 100 |  | 926.3872 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 101.0106 | 100 |  | 58.0211 | 100 |  | 12.1452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4853 | 100 |  | 12.5342 | 100 |  | 9.5469 | 100 |  | 7224.9295 | 100 |  | 80.1075 | 100 |  | 994.2706 | 100 |  | 925.5422 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 101.0966 | 100 |  | 59.7362 | 100 |  | 13.1079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36201 | 81 |  | 13.3144 | 100 |  | 9.48 | 100 |  | 5878.5012 | 100 |  | 82.4992 | 100 |  | 994.2139 | 100 |  | 928.4619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 72.9112 | 100 |  | 53.9142 | 100 |  | 9.7571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29227 | 100 |  | 11.5308 | 100 |  | 9.4514 | 100 |  | 8698.028 | 100 |  | 80.8119 | 100 |  | 994.0506 | 100 |  | 929.6719 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 86.802 | 96 |  | 58.2689 | 96 |  | 11.67 | 96 |  | 0 | 96 |  | 0.23682 | 97 |  | 12.6066 | 96 |  | 9.7438 | 96 |  | 7234.9023 | 97 |  | 81.0609 | 97 |  | 993.9537 | 97 |  | 930.3057 | 97 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 116.077 | 99 |  | 57.8138 | 99 |  | 12.2861 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.28031 | 100 |  | 13.1384 | 99 |  | 9.5237 | 99 |  | 6040.7783 | 100 |  | 82.2761 | 100 |  | 993.7658 | 100 |  | 929.6756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 106.3769 | 100 |  | 53.3659 | 100 |  | 10.038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32626 | 100 |  | 11.3567 | 100 |  | 9.5878 | 100 |  | 9050.8872 | 100 |  | 80.7892 | 100 |  | 993.6272 | 100 |  | 931.0475 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 108.1312 | 100 |  | 59.4396 | 100 |  | 12.1849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22297 | 100 |  | 12.6331 | 100 |  | 9.7922 | 100 |  | 7208.047 | 100 |  | 79.5811 | 100 |  | 993.4569 | 100 |  | 931.0819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 103.5183 | 100 |  | 60.5818 | 100 |  | 12.7501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26953 | 100 |  | 13.265 | 100 |  | 9.3478 | 100 |  | 6256.1716 | 88 |  | 79.9011 | 100 |  | 993.2436 | 100 |  | 932.2331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 81.3427 | 99 |  | 54.0209 | 99 |  | 9.7164 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.34925 | 100 |  | 11.4635 | 99 |  | 9.3975 | 99 |  | 9018.4875 | 100 |  | 78.9886 | 100 |  | 993.205 | 100 |  | 934.6917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 131.2613 | 100 |  | 58.2828 | 100 |  | 11.784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38569 | 100 |  | 12.6839 | 100 |  | 9.5458 | 100 |  | 7030.5804 | 100 |  | 78.6656 | 100 |  | 993.37 | 100 |  | 937.1383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 129.2776 | 100 |  | 57.9852 | 100 |  | 12.3734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33498 | 100 |  | 13.1747 | 100 |  | 9.4042 | 100 |  | 5969.7473 | 100 |  | 79.1353 | 100 |  | 993.55 | 100 |  | 936.1697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 90.9796 | 100 |  | 54.7937 | 100 |  | 9.8058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43891 | 100 |  | 11.3472 | 100 |  | 9.5158 | 100 |  | 9130.2479 | 100 |  | 78.5833 | 100 |  | 993.6386 | 100 |  | 939.1556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 134.4627 | 100 |  | 60.3991 | 100 |  | 12.1085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20474 | 100 |  | 12.6817 | 100 |  | 9.6667 | 100 |  | 7131.6448 | 100 |  | 77.5886 | 100 |  | 993.6958 | 100 |  | 937.0828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 113.3747 | 100 |  | 62.0306 | 100 |  | 12.612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43063 | 100 |  | 13.3081 | 100 |  | 9.3642 | 100 |  | 5891.7549 | 100 |  | 78.2472 | 100 |  | 993.7939 | 100 |  | 937.6539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 87.3898 | 100 |  | 54.7239 | 100 |  | 9.4609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26111 | 100 |  | 11.4786 | 100 |  | 9.4608 | 100 |  | 8964.8357 | 100 |  | 77.6214 | 100 |  | 993.9647 | 100 |  | 936.5989 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 134.375 | 100 |  | 59.3676 | 100 |  | 11.8932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27319 | 100 |  | 12.7511 | 100 |  | 9.6717 | 100 |  | 6996.097 | 100 |  | 77.5228 | 100 |  | 994.0564 | 100 |  | 933.5219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 142.0065 | 100 |  | 58.0488 | 100 |  | 11.6653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6206 | 100 |  | 12.5181 | 100 |  | 9.4317 | 100 |  | 7476.9735 | 100 |  | 79.0131 | 100 |  | 994.2036 | 100 |  | 935.1608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 125.86 | 99 |  | 56.821 | 99 |  | 11.0306 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.46408 | 81 |  | 12.1134 | 99 |  | 9.5437 | 99 |  | 7541.0606 | 100 |  | 81.1158 | 100 |  | 994.4956 | 100 |  | 934.5606 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 120.9541 | 99 |  | 58.7251 | 99 |  | 11.2959 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25408 | 100 |  | 11.8822 | 99 |  | 10.1507 | 99 |  | 8771.9869 | 100 |  | 80.0197 | 100 |  | 994.7983 | 100 |  | 934.2789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 129.3545 | 100 |  | 62.9117 | 100 |  | 13.2159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33575 | 100 |  | 13.4481 | 100 |  | 9.5078 | 100 |  | 5799.0557 | 100 |  | 81.3403 | 100 |  | 994.9694 | 100 |  | 932.4953 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 90.6358 | 100 |  | 56.9253 | 100 |  | 11.0116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29434 | 100 |  | 12.3369 | 100 |  | 9.5017 | 100 |  | 7304.3071 | 100 |  | 82.2153 | 100 |  | 994.9314 | 100 |  | 931.2183 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 111.1729 | 100 |  | 57.6612 | 100 |  | 10.9179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23866 | 100 |  | 11.9511 | 100 |  | 10.1403 | 100 |  | 8669.5553 | 100 |  | 81.7147 | 100 |  | 994.8969 | 100 |  | 929.4314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 72.3 |  |  | 49.61 |  |  | 7.53 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 9.43 |  |  | 9.35 |  |  | 5799.06 |  |  | 77.52 |  |  | 992.64 |  |  | 925.54 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 205.47 |  |  | 62.91 |  |  | 29.35 |  |  | 0 |  |  | 7.4 |  |  | 13.45 |  |  | 11.39 |  |  | 13595.53 |  |  | 88.65 |  |  | 994.97 |  |  | 946.55
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 97.6
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 117.893 | 97.8 |  | 57.4083 | 97.8 |  | 11.9328 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.70653 | 97.8 |  | 12.2231 | 97.8 |  | 9.7091 | 97.8 |  | 7744.6909 | 97.8 |  | 82.8531 | 100 |  | 993.7458 | 100 |  | 935.9008 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 24/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 01.16.40 | 24/04/2023 | 01.16.45
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 06.10.10 | 24/04/2023 | 06.10.15
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 07.00.25 | 24/04/2023 | 07.00.30
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 09.38.50 | 24/04/2023 | 09.38.55
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 09.59.55 | 24/04/2023 | 10.00.00
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 10.30.45 | 24/04/2023 | 10.30.50
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 11.34.30 | 24/04/2023 | 11.35.15
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 11.36.55 | 24/04/2023 | 11.37.20
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 11.52.30 | 24/04/2023 | 11.52.45
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 11.54.35 | 24/04/2023 | 11.55.10
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 11.57.00 | 24/04/2023 | 11.57.10
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 11.59.30 | 24/04/2023 | 12.00.10
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 12.01.05 | 24/04/2023 | 12.02.30
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 12.03.05 | 24/04/2023 | 12.04.50
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 12.05.25 | 24/04/2023 | 12.06.50
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 12.07.40 | 24/04/2023 | 12.09.10
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 12.10.00 | 24/04/2023 | 12.11.15
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 12.12.20 | 24/04/2023 | 12.13.15
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 12.21.30 | 24/04/2023 | 12.21.35
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 12.26.15 | 24/04/2023 | 12.27.05
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 12.28.30 | 24/04/2023 | 12.29.10
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 12.42.20 | 24/04/2023 | 12.42.55
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 12.44.20 | 24/04/2023 | 12.45.45
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 12.46.40 | 24/04/2023 | 12.47.50
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 13.03.20 | 24/04/2023 | 13.03.45
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 13.05.50 | 24/04/2023 | 13.05.55
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 13.12.50 | 24/04/2023 | 13.12.55
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 13.17.00 | 24/04/2023 | 13.18.00
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 13.19.15 | 24/04/2023 | 13.20.25
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 13.21.30 | 24/04/2023 | 13.22.45
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 13.24.00 | 24/04/2023 | 13.24.45
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 13.55.50 | 24/04/2023 | 13.56.30
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 13.58.00 | 24/04/2023 | 13.58.45
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 14.29.40 | 24/04/2023 | 14.30.00
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 14.31.25 | 24/04/2023 | 14.32.40
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 14.33.30 | 24/04/2023 | 14.35.00
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 14.36.00 | 24/04/2023 | 14.37.00
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 14.51.50 | 24/04/2023 | 14.52.10
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 15.26.00 | 24/04/2023 | 15.26.30
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 15.28.20 | 24/04/2023 | 15.28.45
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 15.42.00 | 24/04/2023 | 15.42.50
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 15.44.10 | 24/04/2023 | 15.45.25
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 15.46.25 | 24/04/2023 | 15.47.30
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 15.48.50 | 24/04/2023 | 15.49.30
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.00.15 | 24/04/2023 | 16.01.05
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.02.15 | 24/04/2023 | 16.03.30
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.04.40 | 24/04/2023 | 16.05.40
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.16.50 | 24/04/2023 | 16.17.05
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.18.45 | 24/04/2023 | 16.20.00
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.20.50 | 24/04/2023 | 16.22.30
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.22.55 | 24/04/2023 | 16.24.35
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.25.30 | 24/04/2023 | 16.26.25
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.28.05 | 24/04/2023 | 16.28.30
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.32.40 | 24/04/2023 | 16.32.55
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.34.40 | 24/04/2023 | 16.35.45
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.36.45 | 24/04/2023 | 16.38.05
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.38.55 | 24/04/2023 | 16.40.20
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.41.10 | 24/04/2023 | 16.42.30
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.53.00 | 24/04/2023 | 16.53.40
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.54.55 | 24/04/2023 | 16.56.20
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.57.00 | 24/04/2023 | 16.58.55
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.59.15 | 24/04/2023 | 17.01.00
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.02.00 | 24/04/2023 | 17.02.40
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.11.00 | 24/04/2023 | 17.12.10
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.13.10 | 24/04/2023 | 17.14.45
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.15.25 | 24/04/2023 | 17.17.00
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.17.50 | 24/04/2023 | 17.19.05
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.20.30 | 24/04/2023 | 17.21.00
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.23.00 | 24/04/2023 | 17.23.15
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.27.25 | 24/04/2023 | 17.28.05
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.29.15 | 24/04/2023 | 17.30.55
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.31.15 | 24/04/2023 | 17.37.45
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.38.45 | 24/04/2023 | 17.39.45
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.41.15 | 24/04/2023 | 17.41.55
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.43.45 | 24/04/2023 | 17.44.05
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.45.40 | 24/04/2023 | 17.47.00
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.47.45 | 24/04/2023 | 17.54.10
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.54.30 | 24/04/2023 | 17.56.05
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.57.20 | 24/04/2023 | 17.58.10
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.59.35 | 24/04/2023 | 18.00.30
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.01.45 | 24/04/2023 | 18.02.45
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.03.50 | 24/04/2023 | 18.14.30
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.15.40 | 24/04/2023 | 18.16.30
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.17.50 | 24/04/2023 | 18.18.35
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.20.05 | 24/04/2023 | 18.20.55
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.22.15 | 24/04/2023 | 18.23.50
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.24.20 | 24/04/2023 | 18.26.15
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.26.25 | 24/04/2023 | 18.30.55
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.31.40 | 24/04/2023 | 18.32.50
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.34.10 | 24/04/2023 | 18.35.05
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.36.25 | 24/04/2023 | 18.37.15
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.38.40 | 24/04/2023 | 18.39.55
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.40.50 | 24/04/2023 | 18.51.40
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.52.30 | 24/04/2023 | 18.54.00
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.54.55 | 24/04/2023 | 18.56.05
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.57.10 | 24/04/2023 | 18.58.40
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 18.58.45 | 24/04/2023 | 19.07.40
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.08.25 | 24/04/2023 | 19.09.35
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.10.55 | 24/04/2023 | 19.11.55
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.13.15 | 24/04/2023 | 19.14.05
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.15.25 | 24/04/2023 | 19.16.35
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.17.15 | 24/04/2023 | 19.26.00
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.26.40 | 24/04/2023 | 19.28.00
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.29.10 | 24/04/2023 | 19.30.10
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.31.35 | 24/04/2023 | 19.32.20
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.33.40 | 24/04/2023 | 19.35.05
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.35.40 | 24/04/2023 | 19.37.40
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.38.00 | 24/04/2023 | 19.40.05
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.40.20 | 24/04/2023 | 19.42.10
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.43.00 | 24/04/2023 | 19.43.55
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.54.20 | 24/04/2023 | 19.55.05
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.56.25 | 24/04/2023 | 19.57.35
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 19.58.35 | 24/04/2023 | 19.59.40
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 20.01.15 | 24/04/2023 | 20.01.20
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 20.24.05 | 24/04/2023 | 20.24.40
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 20.26.10 | 24/04/2023 | 20.27.00
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 20.28.40 | 24/04/2023 | 20.29.30
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 20.31.00 | 24/04/2023 | 20.31.50
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 20.33.30 | 24/04/2023 | 20.33.35
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 21.07.40 | 24/04/2023 | 21.07.55
| FWE200 WARNING ON | 24/04/2023 | 21.25.55 | 24/04/2023 | 21.26.00
| FWE200 MAINTENANCE ON | 24/04/2023 | 04.34.10 | 24/04/2023 | 04.39.40
| FWE200 MAINTENANCE ON | 24/04/2023 | 12.34.10 | 24/04/2023 | 12.39.40
| FWE200 MAINTENANCE ON | 24/04/2023 | 20.34.10 | 24/04/2023 | 20.39.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 24/04/2023 | 07.50.45 | 24/04/2023 | 07.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 24/04/2023 | 15.50.45 | 24/04/2023 | 15.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 24/04/2023 | 23.50.45 | 24/04/2023 | 23.54.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/04/2023 | 00.00.55 | 24/04/2023 | 00.01.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/04/2023 | 00.02.30 | 24/04/2023 | 00.02.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/04/2023 | 00.08.10 | 24/04/2023 | 00.11.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/04/2023 | 16.27.30 | 24/04/2023 | 16.27.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.21.25 | 24/04/2023 | 17.21.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 24/04/2023 | 17.39.30 | 24/04/2023 | 17.39.40
| TOC MEASURING OFF | 24/04/2023 | 03.46.40 | 24/04/2023 | 04.00.35
| TOC MAINTENANCE ON | 24/04/2023 | 03.46.40 | 24/04/2023 | 04.00.36
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 24/04/2023 | 03.46.40 | 24/04/2023 | 04.00.37
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/04/2023 | 03.10.30 | 24/04/2023 | 03.10.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/04/2023 | 05.18.10 | 24/04/2023 | 05.18.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/04/2023 | 06.49.15 | 24/04/2023 | 06.49.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/04/2023 | 07.56.15 | 24/04/2023 | 07.56.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/04/2023 | 13.32.40 | 24/04/2023 | 13.32.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/04/2023 | 14.11.05 | 24/04/2023 | 14.11.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/04/2023 | 16.13.20 | 24/04/2023 | 16.13.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/04/2023 | 20.45.00 | 24/04/2023 | 20.45.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/04/2023 | 21.08.00 | 24/04/2023 | 21.08.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/04/2023 | 04.12.25 | 24/04/2023 | 04.22.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/04/2023 | 07.17.00 | 24/04/2023 | 07.21.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/04/2023 | 11.59.20 | 24/04/2023 | 12.03.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/04/2023 | 20.21.20 | 24/04/2023 | 20.24.30