## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 09/08/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 185.5972 | 100 |  | 58.7537 | 100 |  | 26.2391 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17179 | 100 |  | 12.1111 | 100 |  | 9.5542 | 100 |  | 9321.2948 | 100 |  | 97.2806 | 100 |  | 994.9189 | 100 |  | 906.7875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 246.2795 | 99 |  | 61.376 | 99 |  | 30.5948 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17471 | 99 |  | 12.2466 | 99 |  | 10.1405 | 99 |  | 7260.2162 | 99 |  | 95.3701 | 99 |  | 994.7693 | 99 |  | 905.9919 | 99 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 221.3259 | 100 |  | 63.6952 | 100 |  | 20.4566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20338 | 100 |  | 13.5167 | 100 |  | 9.5061 | 100 |  | 5324.5785 | 100 |  | 96.1811 | 100 |  | 994.7344 | 100 |  | 906.4142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 180.3092 | 100 |  | 58.3668 | 100 |  | 20.2759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16919 | 100 |  | 11.9889 | 100 |  | 9.5103 | 100 |  | 7961.0729 | 100 |  | 96.7772 | 100 |  | 994.65 | 100 |  | 906.7136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 195.716 | 100 |  | 62.8721 | 100 |  | 15.7831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17695 | 100 |  | 12.3411 | 100 |  | 10.05 | 100 |  | 7671.6597 | 100 |  | 96.4814 | 100 |  | 994.8867 | 100 |  | 906.2367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 205.5946 | 100 |  | 64.3248 | 100 |  | 17.9251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20605 | 100 |  | 13.5861 | 100 |  | 9.4286 | 100 |  | 5518.6741 | 100 |  | 98.0986 | 100 |  | 995.3367 | 100 |  | 905.7311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 126.2246 | 99 |  | 59.5081 | 99 |  | 14.1371 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17283 | 100 |  | 12.1838 | 99 |  | 9.4407 | 99 |  | 6908.6768 | 100 |  | 96.9667 | 100 |  | 994.995 | 100 |  | 908.5044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.6573 | 53 | '(4) | 10.7188 | 53 |  |  |  |  | 95.3961 | 100 |  | 994.9392 | 100 |  | 910.625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 207.5142 | 100 |  | 63.4364 | 100 |  | 15.6855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20309 | 100 |  | 13.4931 | 100 |  | 9.3358 | 100 |  | 5119.8671 | 100 |  | 97.5728 | 100 |  | 994.9061 | 100 |  | 911.7678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 164.6121 | 100 |  | 58.0324 | 100 |  | 12.6247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1687 | 100 |  | 11.9917 | 100 |  | 9.4467 | 100 |  | 7034.1453 | 100 |  | 95.8856 | 100 |  | 994.7892 | 100 |  | 912.2711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 185.8839 | 100 |  | 60.418 | 100 |  | 14.4093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17523 | 100 |  | 12.3214 | 100 |  | 9.9369 | 100 |  | 7241.81 | 100 |  | 94.2603 | 100 |  | 995.0606 | 100 |  | 910.7944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 235.2031 | 100 |  | 63.7596 | 100 |  | 18.2048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21005 | 100 |  | 13.8125 | 100 |  | 9.2603 | 100 |  | 4811.107 | 100 |  | 94.345 | 100 |  | 995.0944 | 100 |  | 909.1214 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 194.8451 | 100 |  | 59.2641 | 100 |  | 24.6753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16741 | 100 |  | 11.9525 | 100 |  | 9.2983 | 100 |  | 7559.6494 | 100 |  | 95.4786 | 100 |  | 995.3486 | 100 |  | 909.1247 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 182.6558 | 100 |  | 61.8108 | 100 |  | 14.3626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17923 | 100 |  | 12.5353 | 100 |  | 9.7283 | 100 |  | 10237.2522 | 100 |  | 94.6025 | 100 |  | 996.0706 | 100 |  | 907.9161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 198.3426 | 100 |  | 62.6535 | 100 |  | 15.0756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20252 | 100 |  | 13.5236 | 100 |  | 9.3517 | 100 |  | 7565.6639 | 100 |  | 95.5069 | 100 |  | 996.375 | 100 |  | 911.2017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 173.3107 | 100 |  | 58.2641 | 100 |  | 14.6222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16602 | 100 |  | 11.8311 | 100 |  | 9.4364 | 100 |  | 7487.7524 | 88 |  | 97.2036 | 100 |  | 996.5469 | 100 |  | 912.4578 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 200.1383 | 100 |  | 64.429 | 100 |  | 14.6307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17888 | 100 |  | 12.5042 | 100 |  | 9.8464 | 100 |  | 6888.4486 | 100 |  | 94.9783 | 100 |  | 996.6944 | 100 |  | 915.7094 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 192.7688 | 99 |  | 63.5849 | 99 |  | 16.2177 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20324 | 100 |  | 13.5624 | 99 |  | 9.2744 | 99 |  | 5132.4914 | 100 |  | 95.3833 | 100 |  | 996.8467 | 100 |  | 917.9739 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 122.0906 | 100 |  | 58.9051 | 100 |  | 12.3751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16617 | 100 |  | 11.8997 | 100 |  | 9.3761 | 100 |  | 7219.3742 | 100 |  | 95.1053 | 100 |  | 996.8394 | 100 |  | 919.9572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 163.773 | 100 |  | 61.4077 | 100 |  | 14.1122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17777 | 100 |  | 12.4517 | 100 |  | 9.8269 | 100 |  | 6762.8296 | 100 |  | 95.0653 | 100 |  | 996.79 | 100 |  | 918.1408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 234.1664 | 99 |  | 79.4847 | 99 |  | 35.8129 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.44092 | 100 |  | 17.5081 | 99 |  | 10.973 | 99 |  | 999.6721 | 100 |  | 95.2028 | 100 |  | 996.8656 | 100 |  | 918.2472 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 85.0084 | 100 |  | 57.9261 | 100 |  | 13.5755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16504 | 100 |  | 11.8747 | 100 |  | 9.6628 | 100 |  | 7979.4542 | 100 |  | 92.3989 | 100 |  | 996.7125 | 100 |  | 916.6222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 169.564 | 100 |  | 63.3661 | 100 |  | 15.034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20292 | 100 |  | 13.5325 | 100 |  | 9.2644 | 100 |  | 5586.0492 | 100 |  | 96.2839 | 100 |  | 996.7219 | 100 |  | 915.0447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 145.1817 | 100 |  | 59.605 | 100 |  | 15.6057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1819 | 100 |  | 12.6458 | 100 |  | 9.2772 | 100 |  | 6218.2784 | 100 |  | 97.4003 | 100 |  | 997.0622 | 100 |  | 916.1714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 139.3126 | 99 |  | 58.5403 | 99 |  | 13.3595 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16272 | 100 |  | 11.6306 | 99 |  | 9.9003 | 99 |  | 8336.5491 | 100 |  | 96.1169 | 100 |  | 997.1844 | 100 |  | 916.6906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 144.3655 | 99 |  | 66.1521 | 99 |  | 23.2391 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2895 | 100 |  | 16.1 | 99 |  | 8.8277 | 99 |  | 2414.1201 | 100 |  | 74.4678 | 100 |  | 997.0256 | 100 |  | 915.8608 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:30 |  | 274.0125 | 100 |  | 62.4283 | 100 |  | 39.4155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20555 | 100 |  | 13.6481 | 100 |  | 9.2647 | 100 |  | 4962.3289 | 100 |  | 95.3153 | 100 |  | 996.8167 | 100 |  | 915.6986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 299.6112 | 100 |  | 75.8824 | 100 |  | 30.026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32141 | 100 |  | 16.2919 | 100 |  | 10.83 | 100 |  | 1587.7276 | 100 |  | 89.3 | 100 |  | 996.4256 | 100 |  | 915.9042 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:30 |  | 100.9548 | 100 |  | 63.89 | 100 |  | 21.5151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23304 | 100 |  | 14.5997 | 100 |  | 10.5994 | 100 |  | 3935.1055 | 100 |  | 84.9819 | 100 |  | 996.2889 | 100 |  | 913.9111 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 144.7242 | 100 |  | 57.6618 | 100 |  | 13.3964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17048 | 100 |  | 12.1719 | 100 |  | 9.2078 | 100 |  | 6824.2343 | 100 |  | 93.8397 | 100 |  | 996.2767 | 100 |  | 916.3631 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 176.5577 | 99 |  | 60.208 | 99 |  | 21.9489 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17169 | 100 |  | 12.217 | 99 |  | 9.8323 | 99 |  | 7400.3512 | 100 |  | 91.8881 | 100 |  | 995.9028 | 100 |  | 916.9156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 205.3272 | 100 |  | 63.4973 | 100 |  | 21.6429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2082 | 100 |  | 13.7667 | 100 |  | 9.2222 | 100 |  | 5530.196 | 88 |  | 93.8764 | 100 |  | 995.8756 | 100 |  | 919.8728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 109.027 | 100 |  | 58.42 | 100 |  | 14.5179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17042 | 100 |  | 12.1672 | 100 |  | 9.375 | 100 |  | 6855.5588 | 100 |  | 93.0622 | 100 |  | 995.7964 | 100 |  | 921.1383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 133.091 | 100 |  | 61.0291 | 100 |  | 19.7413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16972 | 100 |  | 12.1303 | 100 |  | 10.0342 | 100 |  | 7411.4317 | 100 |  | 90.3792 | 100 |  | 995.72 | 100 |  | 921.7708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 173.6029 | 100 |  | 63.489 | 100 |  | 23.3315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20133 | 100 |  | 13.56 | 100 |  | 9.4436 | 100 |  | 5128.7115 | 100 |  | 90.9864 | 100 |  | 995.8311 | 100 |  | 922.6481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 166.3008 | 100 |  | 59.7519 | 100 |  | 22.4282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16836 | 100 |  | 12.0656 | 100 |  | 9.5219 | 100 |  | 6959.4921 | 100 |  | 92.1422 | 100 |  | 995.6383 | 100 |  | 926.5592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 161.024 | 100 |  | 61.6926 | 100 |  | 15.3596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17076 | 100 |  | 12.1706 | 100 |  | 10.1822 | 100 |  | 7467.1092 | 100 |  | 90.3053 | 100 |  | 995.5806 | 100 |  | 927.2711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 178.106 | 100 |  | 64.5536 | 100 |  | 18.1566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20325 | 100 |  | 13.6389 | 100 |  | 9.6172 | 100 |  | 5082.4527 | 100 |  | 89.8817 | 100 |  | 995.8889 | 100 |  | 928.5478 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 158.8286 | 100 |  | 60.536 | 100 |  | 25.0368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17017 | 100 |  | 12.1694 | 100 |  | 9.9194 | 100 |  | 6817.5463 | 100 |  | 90.2892 | 100 |  | 995.9836 | 100 |  | 928.9867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 142.0296 | 100 |  | 62.899 | 100 |  | 15.3957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17009 | 100 |  | 12.1339 | 100 |  | 10.5947 | 100 |  | 7503.6648 | 100 |  | 88.8494 | 100 |  | 995.9736 | 100 |  | 928.6303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 186.2694 | 100 |  | 66.5725 | 100 |  | 18.8169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20326 | 100 |  | 13.595 | 100 |  | 9.9514 | 100 |  | 5068.5259 | 100 |  | 90.8522 | 100 |  | 996.2594 | 100 |  | 927.1925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 196.9625 | 99 |  | 59.1737 | 99 |  | 23.5593 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16928 | 100 |  | 12.1276 | 99 |  | 9.9518 | 99 |  | 6917.7251 | 100 |  | 90.1392 | 100 |  | 996.4525 | 100 |  | 926.9739 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 201.7374 | 100 |  | 63.1667 | 100 |  | 16.9221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17246 | 100 |  | 12.2431 | 100 |  | 10.4367 | 100 |  | 7400.9138 | 100 |  | 90.1808 | 100 |  | 996.4161 | 100 |  | 926.4053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 196.9936 | 99 |  | 65.6072 | 99 |  | 19.0716 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20498 | 100 |  | 13.685 | 99 |  | 9.8474 | 99 |  | 5078.4191 | 100 |  | 89.9139 | 100 |  | 996.3003 | 100 |  | 929.6781 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 132.3299 | 99 |  | 61.5484 | 99 |  | 14.6354 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17137 | 100 |  | 12.2212 | 99 |  | 10.066 | 99 |  | 6858.8185 | 100 |  | 90.2586 | 100 |  | 996.3639 | 100 |  | 929.2508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 138.361 | 100 |  | 62.4828 | 100 |  | 15.1257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17082 | 100 |  | 12.1703 | 100 |  | 10.6725 | 100 |  | 7416.4618 | 100 |  | 88.7919 | 100 |  | 996.4856 | 100 |  | 928.8728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 85.01 |  |  | 57.66 |  |  | 12.38 |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 11.63 |  |  | 8.83 |  |  | 999.67 |  |  | 74.47 |  |  | 994.65 |  |  | 905.73 |  |  |  |  | (8) | 43
MAX |  | 299.61 |  |  | 79.48 |  |  | 39.42 |  |  | 0 |  |  | 0.44 |  |  | 17.51 |  |  | 10.97 |  |  | 10237.25 |  |  | 98.1 |  |  | 997.18 |  |  | 929.68
%Medie < Soglia |  | 99.2 |  |  | 100 |  |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 98.7
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 173.7498 | 97.7 |  | 61.4978 | 97.7 |  | 18.3333 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.18312 | 97.7 |  | 12.6671 | 97.7 |  | 9.7046 | 97.7 |  | 6708.7129 | 97.7 |  | 93.6296 | 100 |  | 995.9099 | 100 |  | 917.085 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 09/08/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/08/2023 | 07.50.15 | 09/08/2023 | 07.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/08/2023 | 15.50.15 | 09/08/2023 | 15.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/08/2023 | 23.50.15 | 09/08/2023 | 23.53.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/08/2023 | 00.16.55 | 09/08/2023 | 00.17.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/08/2023 | 00.19.05 | 09/08/2023 | 00.19.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/08/2023 | 01.38.45 | 09/08/2023 | 01.38.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/08/2023 | 06.27.40 | 09/08/2023 | 06.27.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/08/2023 | 06.40.35 | 09/08/2023 | 06.40.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/08/2023 | 06.44.45 | 09/08/2023 | 06.44.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/08/2023 | 07.05.25 | 09/08/2023 | 07.05.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/08/2023 | 07.06.05 | 09/08/2023 | 07.06.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/08/2023 | 11.35.45 | 09/08/2023 | 11.35.50
| TOC MEASURING OFF | 09/08/2023 | 03.43.05 | 09/08/2023 | 03.57.05
| TOC MAINTENANCE ON | 09/08/2023 | 03.43.05 | 09/08/2023 | 03.57.06
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 09/08/2023 | 03.43.05 | 09/08/2023 | 03.57.07
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/08/2023 | 03.07.25 | 09/08/2023 | 03.07.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/08/2023 | 08.53.55 | 09/08/2023 | 08.54.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/08/2023 | 10.01.25 | 09/08/2023 | 10.01.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/08/2023 | 12.10.50 | 09/08/2023 | 12.10.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/08/2023 | 12.47.05 | 09/08/2023 | 12.47.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/08/2023 | 12.47.55 | 09/08/2023 | 12.48.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/08/2023 | 15.11.45 | 09/08/2023 | 15.11.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/08/2023 | 20.39.00 | 09/08/2023 | 20.39.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/08/2023 | 21.52.05 | 09/08/2023 | 21.52.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/08/2023 | 22.03.30 | 09/08/2023 | 22.03.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/08/2023 | 10.02.10 | 09/08/2023 | 10.29.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/08/2023 | 12.29.35 | 09/08/2023 | 12.48.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/08/2023 | 13.36.20 | 09/08/2023 | 14.07.15