## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 15/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 68.1655 | 99 |  | 52.7548 | 99 |  | 12.7311 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23104 | 100 |  | 12.4195 | 99 |  | 9.9106 | 99 |  | 6798.6711 | 100 |  | 78.2275 | 100 |  | 991.3394 | 100 |  | 892.6136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 138.5617 | 100 |  | 57.2581 | 100 |  | 15.3927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28033 | 100 |  | 13.5203 | 100 |  | 10.2842 | 100 |  | 5574.0665 | 100 |  | 76.1303 | 100 |  | 991.0439 | 100 |  | 890.2306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 109.4754 | 100 |  | 52.606 | 100 |  | 12.6665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19898 | 100 |  | 12.285 | 100 |  | 9.9178 | 100 |  | 6976.7879 | 100 |  | 78.6369 | 100 |  | 990.8236 | 100 |  | 888.66 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 126.0277 | 99 |  | 60.2323 | 99 |  | 16.2482 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22372 | 100 |  | 13.6504 | 99 |  | 10.2903 | 99 |  | 5513.1587 | 100 |  | 76.0289 | 100 |  | 990.3142 | 100 |  | 888.3956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 60.8966 | 99 |  | 52.9928 | 99 |  | 13.1778 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21213 | 100 |  | 12.4755 | 99 |  | 9.9279 | 99 |  | 6799.1779 | 100 |  | 76.9542 | 100 |  | 990.0242 | 100 |  | 889.0442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 157.9354 | 100 |  | 58.2417 | 100 |  | 19.0706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22146 | 100 |  | 13.6269 | 100 |  | 10.4878 | 100 |  | 5486.4291 | 100 |  | 76.1028 | 100 |  | 989.8042 | 100 |  | 890.4489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 83.2742 | 100 |  | 51.6857 | 100 |  | 14.0758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.197 | 100 |  | 12.2881 | 100 |  | 10.0342 | 100 |  | 6980.2401 | 100 |  | 79.1031 | 100 |  | 989.6739 | 100 |  | 894.8717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.3396 | 53 | '(4) | 10.8661 | 53 |  |  |  |  | 76.4856 | 100 |  | 989.3711 | 100 |  | 896.6311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 53.4433 | 100 |  | 53.7229 | 100 |  | 12.2699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21065 | 100 |  | 12.4583 | 100 |  | 9.9469 | 100 |  | 6841.9202 | 100 |  | 76.3744 | 100 |  | 989.1053 | 100 |  | 897.5156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 134.6601 | 100 |  | 58.5916 | 100 |  | 14.6963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25942 | 81 |  | 13.6236 | 100 |  | 10.3744 | 100 |  | 5444.4386 | 100 |  | 75.3 | 100 |  | 988.7142 | 100 |  | 897.7108 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 107.139 | 100 |  | 52.5756 | 100 |  | 11.9049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34413 | 100 |  | 12.29 | 100 |  | 10.0069 | 100 |  | 7041.953 | 100 |  | 77.9014 | 100 |  | 988.3228 | 100 |  | 898.0103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 73.2217 | 100 |  | 55.0644 | 100 |  | 11.7849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2732 | 100 |  | 12.3081 | 100 |  | 10.5025 | 100 |  | 7680.2965 | 100 |  | 76.9947 | 100 |  | 987.9158 | 100 |  | 897.0608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 117.4472 | 100 |  | 61.236 | 100 |  | 16.3982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45053 | 100 |  | 13.6017 | 100 |  | 10.03 | 100 |  | 4916.1434 | 100 |  | 78.2517 | 100 |  | 987.6717 | 100 |  | 897.4058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 96.0696 | 100 |  | 55.4132 | 100 |  | 12.1905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38973 | 100 |  | 12.3453 | 100 |  | 10.6553 | 100 |  | 7542.7089 | 100 |  | 74.8858 | 100 |  | 987.7017 | 100 |  | 896.0906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 138.6606 | 100 |  | 58.4216 | 100 |  | 14.4589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32294 | 100 |  | 13.4925 | 100 |  | 10.1606 | 100 |  | 4998.6676 | 100 |  | 79.6236 | 100 |  | 987.9758 | 100 |  | 895.3692 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 104.4651 | 100 |  | 64.5078 | 100 |  | 17.6479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.118 | 100 |  | 15.2722 | 100 |  | 9.6222 | 100 |  | 3358.3091 | 88 |  | 76.2369 | 100 |  | 987.9617 | 100 |  | 897.4717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 160.4616 | 100 |  | 64.3007 | 100 |  | 18.82 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.5415 | 100 |  | 15.1806 | 100 |  | 10.1169 | 100 |  | 3900.3431 | 100 |  | 77.2706 | 100 |  | 987.6722 | 100 |  | 896.81 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 209.5889 | 99 |  | 68.1348 | 99 |  | 22.6953 | 99 |  | 0 | 99 |  | 45.2862 | 100 |  | 16.7721 | 99 |  | 8.3747 | 99 |  | 2102.9672 | 100 |  | 66.5406 | 100 |  | 987.1642 | 100 |  | 897.2783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 208.5627 | 100 |  | 77.8112 | 100 |  | 31.4373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 52.6719 | 100 |  | 17.6217 | 100 |  | 8.875 | 100 |  | 783.6704 | 100 |  | 78.2289 | 100 |  | 987.0769 | 100 |  | 897.5025 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 74.4303 | 100 |  | 55.5269 | 100 |  | 15.2571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.5105 | 100 |  | 13.0108 | 100 |  | 10.7189 | 100 |  | 6924.2869 | 100 |  | 83.0783 | 100 |  | 987.0456 | 100 |  | 895.7233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 96.9218 | 100 |  | 56.3848 | 100 |  | 16.0664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5768 | 100 |  | 13.5661 | 100 |  | 9.9647 | 100 |  | 4807.477 | 100 |  | 75.2967 | 100 |  | 987.1964 | 100 |  | 893.9092 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 96.6675 | 100 |  | 52.9903 | 100 |  | 13.8196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88141 | 100 |  | 12.3378 | 100 |  | 10.4683 | 100 |  | 7312.8509 | 100 |  | 77.7583 | 100 |  | 987.0439 | 100 |  | 893.9261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 117.0576 | 100 |  | 54.4812 | 100 |  | 14.9858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.7157 | 100 |  | 13.2825 | 100 |  | 9.85 | 100 |  | 4958.4628 | 100 |  | 80.7847 | 100 |  | 986.5753 | 100 |  | 897.3533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 121.5624 | 99 |  | 52.2214 | 99 |  | 13.6304 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.53184 | 100 |  | 12.2462 | 99 |  | 10.383 | 99 |  | 7289.7865 | 100 |  | 79.5736 | 100 |  | 986.1219 | 100 |  | 899.5683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 66.4335 | 99 |  | 54.301 | 99 |  | 13.0959 | 99 |  | 0 | 99 |  | 4.2914 | 100 |  | 12.6719 | 99 |  | 9.9465 | 99 |  | 6372.1201 | 100 |  | 79.9519 | 100 |  | 985.5531 | 100 |  | 900.5067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 76.0315 | 99 |  | 52.5232 | 99 |  | 16.7216 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.40415 | 81 |  | 11.6604 | 99 |  | 9.9432 | 99 |  | 7539.3056 | 100 |  | 79.7639 | 100 |  | 985.08 | 100 |  | 904.4481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 158.6897 | 100 |  | 58.4226 | 100 |  | 15.7568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.7336 | 100 |  | 13.7622 | 100 |  | 9.8853 | 100 |  | 4712.8506 | 100 |  | 77.1989 | 100 |  | 984.6072 | 100 |  | 907.0356 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 111.931 | 100 |  | 49.4131 | 100 |  | 11.8407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44542 | 100 |  | 11.5289 | 100 |  | 9.8739 | 100 |  | 7618.0094 | 100 |  | 79.4775 | 100 |  | 984.3297 | 100 |  | 907.0589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 145.8709 | 100 |  | 59.6293 | 100 |  | 16.7543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40661 | 100 |  | 13.9033 | 100 |  | 9.8144 | 100 |  | 4647.6671 | 100 |  | 77.9181 | 100 |  | 984.1567 | 100 |  | 906.7722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 72.7515 | 100 |  | 50.4775 | 100 |  | 11.9324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.5535 | 100 |  | 11.6739 | 100 |  | 9.8011 | 100 |  | 7428.5666 | 100 |  | 78.1422 | 100 |  | 984.2231 | 100 |  | 907.4339 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 179.7665 | 100 |  | 57.9981 | 100 |  | 19.3855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41361 | 100 |  | 13.8261 | 100 |  | 9.8372 | 100 |  | 4656.3283 | 100 |  | 77.3047 | 100 |  | 984.0078 | 100 |  | 907.3817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 111.4064 | 100 |  | 50.6517 | 100 |  | 11.8107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35627 | 100 |  | 11.5114 | 100 |  | 9.9319 | 100 |  | 7089.7297 | 88 |  | 77.5097 | 100 |  | 983.7831 | 100 |  | 908.5539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 156.2932 | 99 |  | 60.5606 | 99 |  | 17.0894 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.83036 | 100 |  | 13.9641 | 99 |  | 9.8521 | 99 |  | 4584.5002 | 100 |  | 75.2886 | 100 |  | 983.6978 | 100 |  | 907.0775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 85.3082 | 100 |  | 53.5799 | 100 |  | 11.4023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31541 | 100 |  | 11.7019 | 100 |  | 9.8992 | 100 |  | 7407.5218 | 100 |  | 76.1883 | 100 |  | 983.5436 | 100 |  | 907.0756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 179.6022 | 100 |  | 59.8976 | 100 |  | 15.8341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60354 | 100 |  | 13.8353 | 100 |  | 9.8531 | 100 |  | 4524.5952 | 100 |  | 75.3208 | 100 |  | 983.7786 | 100 |  | 906.0253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 153.3653 | 100 |  | 53.4251 | 100 |  | 12.5876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2724 | 100 |  | 11.5736 | 100 |  | 9.8803 | 100 |  | 7424.5236 | 100 |  | 76.9714 | 100 |  | 983.7436 | 100 |  | 902.1778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 187.1941 | 100 |  | 62.5168 | 100 |  | 16.7307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31835 | 100 |  | 13.89 | 100 |  | 9.8761 | 100 |  | 4466.324 | 100 |  | 76.4825 | 100 |  | 983.7097 | 100 |  | 898.9556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 133.1068 | 100 |  | 54.6154 | 100 |  | 19.8328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43716 | 100 |  | 11.7122 | 100 |  | 9.9519 | 100 |  | 7130.2286 | 100 |  | 76.9097 | 100 |  | 983.6039 | 100 |  | 898.2833 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 244.3444 | 100 |  | 60.5119 | 100 |  | 25.9598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33756 | 100 |  | 13.8311 | 100 |  | 9.8803 | 100 |  | 4411.9323 | 100 |  | 75.6022 | 100 |  | 983.7283 | 100 |  | 897.07 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 165.7141 | 100 |  | 54.5188 | 100 |  | 11.9222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28593 | 100 |  | 11.5881 | 100 |  | 9.8106 | 100 |  | 7334.5953 | 100 |  | 76.9936 | 100 |  | 984.0758 | 100 |  | 896.4392 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 129.8712 | 100 |  | 67.0539 | 100 |  | 18.9932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8614 | 100 |  | 14.6158 | 100 |  | 10.5878 | 100 |  | 3368.4728 | 100 |  | 75.7461 | 100 |  | 984.2792 | 100 |  | 892.5908 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:00 |  | 90.1767 | 100 |  | 55.5363 | 100 |  | 11.1881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.96142 | 81 |  | 11.5547 | 100 |  | 9.8706 | 100 |  | 8072.9153 | 100 |  | 75.7589 | 100 |  | 984.3175 | 100 |  | 891.6453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 200.2693 | 100 |  | 60.9252 | 100 |  | 15.5346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41494 | 100 |  | 13.9956 | 100 |  | 9.7592 | 100 |  | 3765.2509 | 100 |  | 76.8242 | 100 |  | 984.4669 | 100 |  | 891.3819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 160.2639 | 100 |  | 55.0256 | 100 |  | 11.7646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34644 | 100 |  | 11.4622 | 100 |  | 10.1889 | 100 |  | 8233.5386 | 100 |  | 76.4586 | 100 |  | 984.4747 | 100 |  | 894.1228 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 172.3837 | 100 |  | 63.8457 | 100 |  | 17.2508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39378 | 100 |  | 14.2364 | 100 |  | 9.7433 | 100 |  | 3686.0714 | 100 |  | 75.8156 | 100 |  | 984.265 | 100 |  | 894.1136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 118.644 | 100 |  | 56.2088 | 100 |  | 11.4406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3428 | 100 |  | 11.5747 | 100 |  | 10.0558 | 100 |  | 8079.465 | 100 |  | 75.9917 | 100 |  | 984.1856 | 100 |  | 894.0278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 53.44 |  |  | 49.41 |  |  | 11.19 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 11.46 |  |  | 8.37 |  |  | 783.67 |  |  | 66.54 |  |  | 983.54 |  |  | 888.4 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 244.34 |  |  | 77.81 |  |  | 31.44 |  |  | 0 |  |  | 52.67 |  |  | 17.62 |  |  | 10.72 |  |  | 8233.54 |  |  | 83.08 |  |  | 991.34 |  |  | 908.55
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 97.9
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 127.8237 | 97.8 |  | 57.085 | 97.8 |  | 15.3923 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 4.2526 | 97.8 |  | 13.0712 | 97.8 |  | 9.9672 | 97.8 |  | 5891.3376 | 97.8 |  | 77.1032 | 100 |  | 986.4665 | 100 |  | 897.9375 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 15/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 00.16.35 | 15/05/2023 | 00.16.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 00.18.35 | 15/05/2023 | 00.19.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 00.20.50 | 15/05/2023 | 00.21.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 00.37.00 | 15/05/2023 | 00.37.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 00.39.05 | 15/05/2023 | 00.39.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 00.41.30 | 15/05/2023 | 00.41.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 00.57.00 | 15/05/2023 | 00.57.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 00.59.15 | 15/05/2023 | 01.00.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 01.01.40 | 15/05/2023 | 01.02.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 01.19.55 | 15/05/2023 | 01.20.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 01.22.10 | 15/05/2023 | 01.22.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 01.35.45 | 15/05/2023 | 01.36.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 01.37.50 | 15/05/2023 | 01.39.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 01.39.55 | 15/05/2023 | 01.41.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 01.42.20 | 15/05/2023 | 01.43.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 01.56.10 | 15/05/2023 | 01.57.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 01.58.20 | 15/05/2023 | 01.59.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 02.00.30 | 15/05/2023 | 02.01.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 02.03.10 | 15/05/2023 | 02.04.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 02.14.50 | 15/05/2023 | 02.15.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 02.16.55 | 15/05/2023 | 02.18.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 02.19.10 | 15/05/2023 | 02.20.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 02.21.35 | 15/05/2023 | 02.22.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 02.35.50 | 15/05/2023 | 02.36.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 02.37.55 | 15/05/2023 | 02.39.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 02.40.10 | 15/05/2023 | 02.41.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 02.42.35 | 15/05/2023 | 02.43.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 02.56.25 | 15/05/2023 | 02.56.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 02.58.35 | 15/05/2023 | 02.59.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 03.00.55 | 15/05/2023 | 03.01.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 03.37.00 | 15/05/2023 | 03.38.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 03.39.15 | 15/05/2023 | 03.40.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 03.41.35 | 15/05/2023 | 03.42.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 03.55.45 | 15/05/2023 | 03.56.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 03.57.55 | 15/05/2023 | 03.59.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 04.00.05 | 15/05/2023 | 04.01.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 04.02.25 | 15/05/2023 | 04.03.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 04.13.55 | 15/05/2023 | 04.14.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 04.14.10 | 15/05/2023 | 04.15.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 04.16.05 | 15/05/2023 | 04.17.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 04.18.15 | 15/05/2023 | 04.20.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 04.20.35 | 15/05/2023 | 04.22.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 04.23.15 | 15/05/2023 | 04.24.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 04.39.20 | 15/05/2023 | 04.39.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 04.41.25 | 15/05/2023 | 04.42.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 04.55.20 | 15/05/2023 | 04.56.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 04.57.15 | 15/05/2023 | 04.58.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 04.59.25 | 15/05/2023 | 05.00.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 05.01.50 | 15/05/2023 | 05.03.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 05.16.10 | 15/05/2023 | 05.16.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 05.18.25 | 15/05/2023 | 05.19.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 05.20.45 | 15/05/2023 | 05.21.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 05.23.15 | 15/05/2023 | 05.23.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 05.27.15 | 15/05/2023 | 05.27.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 05.32.40 | 15/05/2023 | 05.32.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 05.34.35 | 15/05/2023 | 05.35.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 05.36.30 | 15/05/2023 | 05.42.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 05.43.35 | 15/05/2023 | 05.44.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 05.49.50 | 15/05/2023 | 05.49.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 05.57.30 | 15/05/2023 | 05.58.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 06.13.20 | 15/05/2023 | 06.14.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 06.15.30 | 15/05/2023 | 06.16.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 06.17.45 | 15/05/2023 | 06.18.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 06.36.20 | 15/05/2023 | 06.36.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 06.38.45 | 15/05/2023 | 06.39.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 06.46.45 | 15/05/2023 | 06.46.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 06.54.50 | 15/05/2023 | 06.55.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 06.57.10 | 15/05/2023 | 06.57.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 07.29.00 | 15/05/2023 | 07.29.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 07.44.45 | 15/05/2023 | 07.44.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 07.51.35 | 15/05/2023 | 07.51.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 07.58.35 | 15/05/2023 | 08.00.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 08.00.25 | 15/05/2023 | 08.16.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 08.23.35 | 15/05/2023 | 08.23.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 08.30.05 | 15/05/2023 | 08.30.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 08.35.30 | 15/05/2023 | 08.35.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 08.37.25 | 15/05/2023 | 08.38.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 08.39.10 | 15/05/2023 | 08.56.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 09.16.35 | 15/05/2023 | 09.17.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 09.17.40 | 15/05/2023 | 09.17.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 09.18.30 | 15/05/2023 | 09.37.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 09.58.05 | 15/05/2023 | 09.58.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 10.07.50 | 15/05/2023 | 10.07.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 10.09.15 | 15/05/2023 | 10.09.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 10.13.45 | 15/05/2023 | 10.14.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 10.15.55 | 15/05/2023 | 10.17.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 10.18.15 | 15/05/2023 | 10.19.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 10.26.35 | 15/05/2023 | 10.26.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 12.10.25 | 15/05/2023 | 12.11.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 12.12.20 | 15/05/2023 | 12.13.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 12.14.25 | 15/05/2023 | 12.16.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 12.16.40 | 15/05/2023 | 12.18.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 12.19.20 | 15/05/2023 | 12.20.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 12.47.05 | 15/05/2023 | 12.47.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 12.49.20 | 15/05/2023 | 12.50.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 12.51.30 | 15/05/2023 | 12.52.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 12.53.45 | 15/05/2023 | 12.54.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.05.35 | 15/05/2023 | 13.06.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.07.35 | 15/05/2023 | 13.08.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.09.40 | 15/05/2023 | 13.10.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.12.00 | 15/05/2023 | 13.13.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.14.20 | 15/05/2023 | 13.15.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.19.20 | 15/05/2023 | 13.19.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.21.30 | 15/05/2023 | 13.22.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.23.40 | 15/05/2023 | 13.24.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.25.35 | 15/05/2023 | 13.27.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.27.40 | 15/05/2023 | 13.29.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.29.55 | 15/05/2023 | 13.32.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.32.25 | 15/05/2023 | 13.34.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.35.10 | 15/05/2023 | 13.35.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.46.45 | 15/05/2023 | 13.47.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.48.50 | 15/05/2023 | 13.49.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.51.00 | 15/05/2023 | 13.52.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.53.20 | 15/05/2023 | 13.54.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 13.55.50 | 15/05/2023 | 13.56.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.02.50 | 15/05/2023 | 14.03.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.04.50 | 15/05/2023 | 14.06.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.06.55 | 15/05/2023 | 14.08.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.09.05 | 15/05/2023 | 14.10.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.11.10 | 15/05/2023 | 14.13.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.13.45 | 15/05/2023 | 14.15.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.22.10 | 15/05/2023 | 14.22.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.25.25 | 15/05/2023 | 14.26.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.27.15 | 15/05/2023 | 14.33.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.34.00 | 15/05/2023 | 14.35.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.36.40 | 15/05/2023 | 14.37.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.39.00 | 15/05/2023 | 14.39.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.41.15 | 15/05/2023 | 14.41.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.43.35 | 15/05/2023 | 14.44.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.45.35 | 15/05/2023 | 14.46.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.47.40 | 15/05/2023 | 14.49.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.50.00 | 15/05/2023 | 14.51.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.52.20 | 15/05/2023 | 14.53.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 14.54.55 | 15/05/2023 | 14.55.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.06.45 | 15/05/2023 | 15.07.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.08.45 | 15/05/2023 | 15.09.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.10.55 | 15/05/2023 | 15.12.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.13.15 | 15/05/2023 | 15.14.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.15.40 | 15/05/2023 | 15.15.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.17.55 | 15/05/2023 | 15.18.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.22.40 | 15/05/2023 | 15.22.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.23.05 | 15/05/2023 | 15.23.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.24.35 | 15/05/2023 | 15.25.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.26.40 | 15/05/2023 | 15.35.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.36.20 | 15/05/2023 | 15.36.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.38.55 | 15/05/2023 | 15.39.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.41.05 | 15/05/2023 | 15.41.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.41.20 | 15/05/2023 | 15.41.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.43.25 | 15/05/2023 | 15.44.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.45.25 | 15/05/2023 | 15.47.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.47.15 | 15/05/2023 | 15.49.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.49.40 | 15/05/2023 | 15.51.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.51.45 | 15/05/2023 | 15.53.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.54.25 | 15/05/2023 | 15.55.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.57.10 | 15/05/2023 | 15.57.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 15.59.25 | 15/05/2023 | 16.00.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.01.45 | 15/05/2023 | 16.02.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.04.00 | 15/05/2023 | 16.05.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.05.55 | 15/05/2023 | 16.15.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.15.35 | 15/05/2023 | 16.16.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.18.10 | 15/05/2023 | 16.19.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.20.20 | 15/05/2023 | 16.21.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.22.30 | 15/05/2023 | 16.23.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.24.40 | 15/05/2023 | 16.26.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.26.40 | 15/05/2023 | 16.35.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.36.20 | 15/05/2023 | 16.37.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.38.45 | 15/05/2023 | 16.39.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.41.00 | 15/05/2023 | 16.41.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.43.15 | 15/05/2023 | 16.44.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.45.25 | 15/05/2023 | 16.46.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.46.55 | 15/05/2023 | 16.55.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.56.45 | 15/05/2023 | 16.57.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 16.59.10 | 15/05/2023 | 16.59.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.01.30 | 15/05/2023 | 17.02.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.03.40 | 15/05/2023 | 17.04.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.05.45 | 15/05/2023 | 17.07.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.07.45 | 15/05/2023 | 17.14.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.14.35 | 15/05/2023 | 17.16.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.17.20 | 15/05/2023 | 17.18.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.19.30 | 15/05/2023 | 17.20.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.21.45 | 15/05/2023 | 17.22.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.23.55 | 15/05/2023 | 17.25.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.26.05 | 15/05/2023 | 17.36.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.38.05 | 15/05/2023 | 17.39.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.40.25 | 15/05/2023 | 17.41.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.42.40 | 15/05/2023 | 17.43.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.44.50 | 15/05/2023 | 17.45.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.46.45 | 15/05/2023 | 17.48.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.48.55 | 15/05/2023 | 17.50.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.51.15 | 15/05/2023 | 17.53.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 17.53.55 | 15/05/2023 | 17.55.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.03.30 | 15/05/2023 | 18.03.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.05.40 | 15/05/2023 | 18.06.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.07.40 | 15/05/2023 | 18.09.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.09.50 | 15/05/2023 | 18.11.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.12.00 | 15/05/2023 | 18.13.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.14.45 | 15/05/2023 | 18.15.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.26.05 | 15/05/2023 | 18.26.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.28.10 | 15/05/2023 | 18.29.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.30.20 | 15/05/2023 | 18.31.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.32.40 | 15/05/2023 | 18.33.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.35.10 | 15/05/2023 | 18.36.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.40.10 | 15/05/2023 | 18.40.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.42.20 | 15/05/2023 | 18.43.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.44.35 | 15/05/2023 | 18.45.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.46.40 | 15/05/2023 | 18.48.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.48.35 | 15/05/2023 | 18.50.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.50.55 | 15/05/2023 | 18.52.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.53.15 | 15/05/2023 | 18.54.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 18.56.05 | 15/05/2023 | 18.56.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.05.25 | 15/05/2023 | 19.06.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.07.20 | 15/05/2023 | 19.08.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.09.30 | 15/05/2023 | 19.11.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.11.50 | 15/05/2023 | 19.13.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.14.15 | 15/05/2023 | 19.15.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.19.10 | 15/05/2023 | 19.19.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.21.25 | 15/05/2023 | 19.21.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.23.35 | 15/05/2023 | 19.24.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.25.45 | 15/05/2023 | 19.26.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.27.30 | 15/05/2023 | 19.29.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.29.45 | 15/05/2023 | 19.31.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.32.00 | 15/05/2023 | 19.34.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.34.50 | 15/05/2023 | 19.36.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.42.20 | 15/05/2023 | 19.42.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.44.35 | 15/05/2023 | 19.45.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.46.40 | 15/05/2023 | 19.48.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.48.45 | 15/05/2023 | 19.50.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.51.00 | 15/05/2023 | 19.52.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.53.15 | 15/05/2023 | 19.54.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 19.55.55 | 15/05/2023 | 19.56.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.00.35 | 15/05/2023 | 20.01.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.02.55 | 15/05/2023 | 20.03.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.05.05 | 15/05/2023 | 20.06.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.07.00 | 15/05/2023 | 20.08.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.09.00 | 15/05/2023 | 20.11.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.11.15 | 15/05/2023 | 20.13.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.13.50 | 15/05/2023 | 20.15.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.28.15 | 15/05/2023 | 20.29.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.30.00 | 15/05/2023 | 20.31.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.32.15 | 15/05/2023 | 20.33.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.41.50 | 15/05/2023 | 20.42.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.44.15 | 15/05/2023 | 20.44.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.46.20 | 15/05/2023 | 20.47.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.48.20 | 15/05/2023 | 20.50.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.50.25 | 15/05/2023 | 20.56.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 20.57.30 | 15/05/2023 | 20.58.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.08.45 | 15/05/2023 | 21.10.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.11.00 | 15/05/2023 | 21.12.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.13.15 | 15/05/2023 | 21.14.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.15.40 | 15/05/2023 | 21.17.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.18.20 | 15/05/2023 | 21.19.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.23.10 | 15/05/2023 | 21.23.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.25.15 | 15/05/2023 | 21.25.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.27.20 | 15/05/2023 | 21.28.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.29.25 | 15/05/2023 | 21.31.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.31.15 | 15/05/2023 | 21.35.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.35.55 | 15/05/2023 | 21.37.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.38.45 | 15/05/2023 | 21.39.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.47.50 | 15/05/2023 | 21.48.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.49.45 | 15/05/2023 | 21.51.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.51.55 | 15/05/2023 | 21.53.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.54.10 | 15/05/2023 | 21.55.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.56.30 | 15/05/2023 | 21.57.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 21.59.10 | 15/05/2023 | 21.59.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 22.01.25 | 15/05/2023 | 22.02.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 22.03.40 | 15/05/2023 | 22.04.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 22.05.50 | 15/05/2023 | 22.07.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 22.08.00 | 15/05/2023 | 22.19.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 22.19.50 | 15/05/2023 | 22.21.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 22.21.55 | 15/05/2023 | 22.23.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 22.24.15 | 15/05/2023 | 22.37.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 22.38.15 | 15/05/2023 | 22.39.45
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 22.40.55 | 15/05/2023 | 22.42.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 22.43.05 | 15/05/2023 | 22.44.15
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 22.45.30 | 15/05/2023 | 22.46.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 22.47.45 | 15/05/2023 | 22.49.10
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 22.49.45 | 15/05/2023 | 22.56.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 22.56.55 | 15/05/2023 | 22.58.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 23.08.45 | 15/05/2023 | 23.09.40
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 23.11.00 | 15/05/2023 | 23.11.55
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 23.13.10 | 15/05/2023 | 23.14.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 23.15.35 | 15/05/2023 | 23.16.30
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 23.29.40 | 15/05/2023 | 23.29.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 23.31.15 | 15/05/2023 | 23.32.25
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 23.33.30 | 15/05/2023 | 23.34.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 23.35.50 | 15/05/2023 | 23.37.00
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 23.47.25 | 15/05/2023 | 23.48.05
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 23.49.30 | 15/05/2023 | 23.50.50
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 23.51.30 | 15/05/2023 | 23.53.20
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 23.53.30 | 15/05/2023 | 23.57.35
| FWE200 WARNING ON | 15/05/2023 | 23.58.25 | 15/05/2023 | 23.59.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 15/05/2023 | 04.33.55 | 15/05/2023 | 04.39.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 15/05/2023 | 12.33.50 | 15/05/2023 | 12.39.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 15/05/2023 | 20.33.50 | 15/05/2023 | 20.39.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/05/2023 | 09.41.00 | 15/05/2023 | 09.41.55
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/05/2023 | 07.50.35 | 15/05/2023 | 07.54.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/05/2023 | 15.50.35 | 15/05/2023 | 15.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/05/2023 | 23.50.35 | 15/05/2023 | 23.54.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/05/2023 | 08.11.05 | 15/05/2023 | 08.11.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/05/2023 | 08.13.40 | 15/05/2023 | 08.14.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/05/2023 | 08.15.25 | 15/05/2023 | 08.17.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/05/2023 | 08.17.15 | 15/05/2023 | 08.18.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/05/2023 | 08.54.30 | 15/05/2023 | 09.02.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/05/2023 | 09.35.10 | 15/05/2023 | 09.35.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/05/2023 | 09.36.20 | 15/05/2023 | 09.37.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/05/2023 | 09.37.55 | 15/05/2023 | 09.42.30
| TOC MEASURING OFF | 15/05/2023 | 03.45.55 | 15/05/2023 | 03.59.55
| TOC MAINTENANCE ON | 15/05/2023 | 03.45.55 | 15/05/2023 | 03.59.56
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 15/05/2023 | 03.45.55 | 15/05/2023 | 03.59.57
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/05/2023 | 00.09.20 | 15/05/2023 | 00.09.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/05/2023 | 01.58.25 | 15/05/2023 | 01.58.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/05/2023 | 02.23.45 | 15/05/2023 | 02.23.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/05/2023 | 03.47.35 | 15/05/2023 | 03.47.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/05/2023 | 08.36.40 | 15/05/2023 | 08.36.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/05/2023 | 11.30.50 | 15/05/2023 | 11.30.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/05/2023 | 12.21.45 | 15/05/2023 | 12.21.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/05/2023 | 12.31.25 | 15/05/2023 | 12.31.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/05/2023 | 16.19.10 | 15/05/2023 | 16.19.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/05/2023 | 05.45.55 | 15/05/2023 | 05.50.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/05/2023 | 12.22.25 | 15/05/2023 | 12.25.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/05/2023 | 20.17.20 | 15/05/2023 | 20.27.55