## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 13/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 103.1897 | 100 |  | 59.4833 | 100 |  | 19.2073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.6156 | 100 |  | 15.4736 | 100 |  | 8.3303 | 100 |  | 3855.1075 | 100 |  | 71.4428 | 100 |  | 986.9294 | 100 |  | 896.0869 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 176.5352 | 100 |  | 76.1583 | 100 |  | 36.1981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.0528 | 100 |  | 18.2733 | 100 |  | 8.6453 | 100 |  | 690.2641 | 100 |  | 66.7431 | 100 |  | 987.0836 | 100 |  | 895.1564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 84.3546 | 99 |  | 59.435 | 99 |  | 22.8291 | 99 |  | 0 | 99 |  | 12.1426 | 100 |  | 16.0061 | 99 |  | 8.6655 | 99 |  | 2228.0756 | 100 |  | 81.5231 | 100 |  | 987.0314 | 100 |  | 894.8008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 108.9158 | 100 |  | 64.8655 | 100 |  | 23.9677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.2211 | 100 |  | 15.01 | 100 |  | 10.9831 | 100 |  | 3899.9134 | 100 |  | 81.7125 | 100 |  | 986.6269 | 100 |  | 896.4761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 97.4987 | 100 |  | 58.444 | 100 |  | 19.5678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9048 | 100 |  | 15.5372 | 100 |  | 8.4472 | 100 |  | 3398.6516 | 100 |  | 72.7681 | 100 |  | 986.4164 | 100 |  | 898.1378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 216.513 | 100 |  | 75.2648 | 100 |  | 36.9972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.452 | 81 |  | 18.2375 | 100 |  | 8.8539 | 100 |  | 673.9419 | 100 |  | 68.6853 | 100 |  | 986.2789 | 100 |  | 899.7289 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 82.7424 | 100 |  | 57.769 | 100 |  | 21.5793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6698 | 100 |  | 15.9486 | 100 |  | 8.6775 | 100 |  | 2255.1836 | 100 |  | 82.3011 | 100 |  | 986.2556 | 100 |  | 899.575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.2456 | 56 | '(4) | 10.6868 | 56 |  |  |  |  | 82.1386 | 100 |  | 986.2608 | 100 |  | 899.6139 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 94.3981 | 96 |  | 55.6475 | 96 |  | 17.7333 | 96 |  | 0 | 96 |  | 11.4701 | 100 |  | 15.3307 | 96 |  | 8.4342 | 96 |  | 3499.512 | 100 |  | 73.1225 | 100 |  | 986.1775 | 100 |  | 898.92 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 259.7926 | 100 |  | 73.1704 | 100 |  | 36.2083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.5775 | 100 |  | 18.2989 | 100 |  | 8.8994 | 100 |  | 646.9405 | 100 |  | 68.8103 | 100 |  | 985.8728 | 100 |  | 898.2869 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 81.6507 | 100 |  | 57.4044 | 100 |  | 21.0509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5315 | 100 |  | 15.9433 | 100 |  | 8.8761 | 100 |  | 2312.4411 | 100 |  | 82.7631 | 100 |  | 985.6492 | 100 |  | 898.0892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 153.9935 | 100 |  | 59.6918 | 100 |  | 18.6672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.5452 | 100 |  | 15.2225 | 100 |  | 9.1236 | 100 |  | 3979.9081 | 100 |  | 80.7511 | 100 |  | 985.525 | 100 |  | 894.9033 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 141.1949 | 100 |  | 60.1943 | 100 |  | 18.7277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.6265 | 100 |  | 15.0811 | 100 |  | 9.6486 | 100 |  | 4191.4101 | 100 |  | 79.5533 | 100 |  | 985.6111 | 100 |  | 894.4739 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 140.4112 | 100 |  | 63.8408 | 100 |  | 22.7765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.1429 | 100 |  | 16.7981 | 100 |  | 8.1119 | 100 |  | 2220.987 | 100 |  | 66.1003 | 100 |  | 986.04 | 100 |  | 894.0103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 129.2878 | 99 |  | 69.4532 | 99 |  | 35.28 | 99 |  | 0 | 99 |  | 9.239 | 100 |  | 17.6326 | 99 |  | 9.8156 | 99 |  | 1084.1748 | 100 |  | 74.8944 | 100 |  | 986.1256 | 100 |  | 892.2339 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 37.703 | 99 |  | 18.892 | 99 |  | 32.6592 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 20.0145 | 99 |  | 7.869 | 99 |  | 577.029 | 88 |  | 45.8628 | 100 |  | 986.2683 | 100 |  | 886.6069 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 |  | 27.1235 | 99 |  | 11.7372 | 99 |  | 29.948 | 99 |  | 0 | 99 |  | 2.6399 | 100 |  | 20.2933 | 99 |  | 6.6618 | 99 |  | 603.3393 | 100 |  | 42.5967 | 100 |  | 985.91 | 100 |  | 881.785 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:00 |  | 126.7952 | 100 |  | 60.9091 | 100 |  | 19.0455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2702 | 100 |  | 15.8636 | 100 |  | 7.9536 | 100 |  | 2845.6872 | 100 |  | 75.9436 | 100 |  | 985.7619 | 100 |  | 887.2486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 92.9142 | 100 |  | 57.1918 | 100 |  | 18.9182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.4321 | 100 |  | 15.3381 | 100 |  | 9.0703 | 100 |  | 3639.3004 | 100 |  | 80.3733 | 100 |  | 986.1031 | 100 |  | 890.7678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 127.6574 | 100 |  | 6.6176 | 100 |  | 25.6407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7347 | 100 |  | 20.2844 | 100 |  | 4.4028 | 100 |  | 419.3719 | 100 |  | 35.4289 | 100 |  | 986.7525 | 100 |  | 888.5564 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 45.3398 | 100 |  | 6.8102 | 100 |  | 33.687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.335 | 100 |  | 6.9478 | 100 |  | 526.2268 | 100 |  | 36.9519 | 100 |  | 987.0383 | 100 |  | 882.0556 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 37.0006 | 100 |  | 54.6365 | 100 |  | 21.1514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.9608 | 81 |  | 15.8758 | 100 |  | 9.3067 | 100 |  | 3134.3428 | 100 |  | 70.7194 | 100 |  | 987.1767 | 100 |  | 881.1181 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 90.4308 | 100 |  | 59.3262 | 100 |  | 19.6686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.217 | 100 |  | 15.41 | 100 |  | 8.9769 | 100 |  | 3644.597 | 100 |  | 75.0897 | 100 |  | 987.0353 | 100 |  | 888.3742 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 121.7045 | 100 |  | 58.0199 | 100 |  | 19.8243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6665 | 100 |  | 15.1333 | 100 |  | 9.3844 | 100 |  | 3632.6334 | 100 |  | 71.1125 | 100 |  | 987.1903 | 100 |  | 888.8933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 538.3284 | 74 |  | 42.2181 | 74 |  | 30.8748 | 74 | '(4) | 0 | 66 | '(4) | 20.6645 | 30 |  | 19.2327 | 74 |  | 6.3476 | 74 |  | 156.9829 | 84 |  | 52.2707 | 88 |  | 984.5918 | 88 |  | 889.3782 | 88 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:00 |  | 94.4289 | 80 |  | 52.947 | 80 |  | 16.704 | 80 |  | 0 | 80 | '(4) | 8.9123 | 25 |  | 14.2543 | 80 |  | 9.6759 | 80 |  | 4238.3022 | 97 |  | 70.0772 | 98 |  | 987.0197 | 98 |  | 881.3989 | 98 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:30 |  | 241.4802 | 99 |  | 68.0671 | 99 |  | 27.0918 | 99 |  | 0 | 99 |  | 13.7849 | 100 |  | 17.3699 | 99 |  | 8.1362 | 99 |  | 1417.6799 | 100 |  | 58.6933 | 100 |  | 987.5292 | 100 |  | 886.7867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 148.2165 | 100 |  | 55.4913 | 100 |  | 26.029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1225 | 100 |  | 17.8228 | 100 |  | 6.0242 | 100 |  | 1372.6723 | 100 |  | 55.305 | 100 |  | 987.9722 | 100 |  | 888.5183 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:30 |  | 1040.8963 | 100 |  | 17.4769 | 100 |  | 55.838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.3826 | 100 |  | 19.5275 | 100 |  | 3.3831 | 100 |  | 549.8151 | 100 |  | 30.5703 | 100 |  | 988.0914 | 100 |  | 884.5133 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:00 |  | 1550.3065 | 100 |  | 59.5787 | 100 |  | 77.6222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4761 | 100 |  | 18.4764 | 100 |  | 7.5467 | 100 |  | 539.6166 | 100 |  | 44.4175 | 100 |  | 987.8758 | 100 |  | 877.3367 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:30 |  | 387.9261 | 100 |  | 56.8724 | 100 |  | 23.3734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3004 | 100 |  | 15.7119 | 100 |  | 9.6692 | 100 |  | 2738.4407 | 100 |  | 55.8781 | 100 |  | 987.8589 | 100 |  | 879.7364 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
16:00 |  | 160.8973 | 99 |  | 53.2768 | 99 |  | 21.5401 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.98908 | 100 |  | 15.1889 | 99 |  | 11.2981 | 99 |  | 2517.4075 | 88 |  | 57.7769 | 100 |  | 987.8647 | 100 |  | 876.1 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
16:30 |  | 103.632 | 100 |  | 48.5134 | 100 |  | 13.13 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.582 | 100 |  | 10.3753 | 100 |  | 9.5631 | 100 |  | 12701.0953 | 100 |  | 73.5172 | 100 |  | 988.3703 | 100 |  | 877.2022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 75.5499 | 100 |  | 46.6968 | 100 |  | 11.4521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31011 | 100 |  | 9.6139 | 100 |  | 9.6564 | 100 |  | 13562.0685 | 100 |  | 76.6814 | 100 |  | 988.7594 | 100 |  | 886.4092 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 349.1404 | 99 |  | 60.0015 | 99 |  | 21.5743 | 99 |  | 0 | 99 |  | 3.0733 | 100 |  | 13.5401 | 99 |  | 10.2164 | 99 |  | 5268.2497 | 100 |  | 74.9697 | 100 |  | 988.9539 | 100 |  | 895.1508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 334.6551 | 100 |  | 52.8365 | 100 |  | 16.3806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4953 | 100 |  | 11.8111 | 100 |  | 10.0772 | 100 |  | 7451.9337 | 100 |  | 75.1292 | 100 |  | 989.3467 | 100 |  | 898.0322 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
18:30 |  | 618.2709 | 99 |  | 51.4181 | 99 |  | 28.6248 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.6126 | 100 |  | 12.1139 | 99 |  | 9.0496 | 99 |  | 8057.8098 | 100 |  | 71.965 | 100 |  | 989.7636 | 100 |  | 898.9811 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 557.9761 | 99 |  | 55.5663 | 99 |  | 28.1826 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.27074 | 100 |  | 13.5526 | 99 |  | 9.4532 | 99 |  | 5085.0856 | 100 |  | 74.9172 | 100 |  | 990.0894 | 100 |  | 898.5225 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 369.0821 | 99 |  | 50.2062 | 99 |  | 21.3547 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1529 | 100 |  | 11.2189 | 99 |  | 8.6624 | 99 |  | 9662.5498 | 100 |  | 75.0622 | 100 |  | 990.2692 | 100 |  | 899.5453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 291.7581 | 100 |  | 51.8633 | 100 |  | 15.6669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10099 | 100 |  | 11.4681 | 100 |  | 9.3328 | 100 |  | 9214.2453 | 100 |  | 73.6508 | 100 |  | 990.8039 | 100 |  | 900.7453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 366.632 | 100 |  | 49.5034 | 100 |  | 21.3944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2995 | 100 |  | 10.9422 | 100 |  | 8.9094 | 100 |  | 10047.3676 | 100 |  | 76.3414 | 100 |  | 991.5383 | 100 |  | 901.8733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 229.7207 | 99 |  | 52.1872 | 99 |  | 15.6315 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.061706 | 81 |  | 11.5961 | 99 |  | 9.356 | 99 |  | 9027.3444 | 100 |  | 77.2819 | 100 |  | 991.9289 | 100 |  | 903.5622 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 665.9923 | 100 |  | 57.5339 | 100 |  | 34.0245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10079 | 100 |  | 13.9039 | 100 |  | 8.9322 | 100 |  | 4317.4061 | 100 |  | 77.1161 | 100 |  | 991.8422 | 100 |  | 902.2239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 351.9326 | 100 |  | 50.8151 | 100 |  | 25.4321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.014733 | 100 |  | 11.7106 | 100 |  | 9.9533 | 100 |  | 8859.8508 | 100 |  | 75.6111 | 100 |  | 991.4572 | 100 |  | 901.0022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 273.5672 | 100 |  | 56.1015 | 100 |  | 17.8152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4474 | 100 |  | 14.1319 | 100 |  | 9.8244 | 100 |  | 4071.248 | 100 |  | 74.8244 | 100 |  | 991.3922 | 100 |  | 901.3903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 445.3647 | 99 |  | 51.6141 | 99 |  | 31.5981 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.3022 | 100 |  | 14.0351 | 99 |  | 9.3872 | 99 |  | 4930.5939 | 100 |  | 67.8894 | 100 |  | 991.2872 | 100 |  | 903.555 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 27.12 |  |  | 6.62 |  |  | 11.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.61 |  |  | 3.38 |  |  | 156.98 |  |  | 30.57 |  |  | 984.59 |  |  | 876.1 |  |  |  |  | (8) | 33
MAX |  | 1550.31 |  |  | 76.16 |  |  | 77.62 |  |  | 0 |  |  | 17.58 |  |  | 20.34 |  |  | 11.3 |  |  | 13562.07 |  |  | 82.76 |  |  | 991.93 |  |  | 903.56
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 97.5
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 223.4417 | 97 |  | 58.1731 | 97 |  | 22.7216 | 97 |  | 0 | 97 |  | 7.0816 | 97 |  | 14.5111 | 97 |  | 9.0882 | 97 |  | 4905.3591 | 97 |  | 74.5508 | 100 |  | 988.0306 | 100 |  | 895.5034 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 13/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 00.21.45 | 13/04/2023 | 00.21.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 00.22.10 | 13/04/2023 | 00.26.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 00.26.45 | 13/04/2023 | 00.27.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 00.27.15 | 13/04/2023 | 00.27.20
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 00.37.55 | 13/04/2023 | 00.38.50
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 00.39.25 | 13/04/2023 | 01.03.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 01.00.50 | 13/04/2023 | 01.02.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 01.02.55 | 13/04/2023 | 01.03.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 01.03.10 | 13/04/2023 | 01.06.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 01.10.45 | 13/04/2023 | 01.10.50
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 01.17.30 | 13/04/2023 | 01.17.50
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 01.18.55 | 13/04/2023 | 01.43.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 01.41.25 | 13/04/2023 | 01.42.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 01.43.35 | 13/04/2023 | 01.47.10
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 01.58.00 | 13/04/2023 | 02.23.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 02.20.30 | 13/04/2023 | 02.20.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 02.21.30 | 13/04/2023 | 02.21.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 02.21.55 | 13/04/2023 | 02.27.15
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 02.40.20 | 13/04/2023 | 02.40.35
| FWE200 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 02.40.36 | 13/04/2023 | 02.46.05
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 02.46.05 | 13/04/2023 | 03.02.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 02.59.40 | 13/04/2023 | 02.59.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 03.00.15 | 13/04/2023 | 03.01.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 03.02.00 | 13/04/2023 | 03.07.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 03.07.05 | 13/04/2023 | 03.07.15
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 03.17.25 | 13/04/2023 | 03.18.05
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 03.19.00 | 13/04/2023 | 03.43.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 03.41.15 | 13/04/2023 | 03.42.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 03.42.35 | 13/04/2023 | 03.47.05
| TOC MEASURING OFF | 13/04/2023 | 03.47.00 | 13/04/2023 | 04.01.00
| TOC MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 03.47.00 | 13/04/2023 | 04.01.01
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 03.47.00 | 13/04/2023 | 04.01.02
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 03.57.00 | 13/04/2023 | 03.57.05
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 03.59.45 | 13/04/2023 | 04.23.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 04.20.15 | 13/04/2023 | 04.21.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 04.22.30 | 13/04/2023 | 04.27.00
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 13/04/2023 | 04.25.40 | 13/04/2023 | 04.25.45
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 04.40.10 | 13/04/2023 | 05.02.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 05.03.15 | 13/04/2023 | 05.03.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 05.05.45 | 13/04/2023 | 05.06.45
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 05.09.30 | 13/04/2023 | 05.09.35
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 05.20.05 | 13/04/2023 | 05.20.50
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 05.21.45 | 13/04/2023 | 05.41.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 05.40.25 | 13/04/2023 | 05.40.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 05.41.20 | 13/04/2023 | 05.47.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/04/2023 | 05.47.20 | 13/04/2023 | 05.50.40
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 05.55.45 | 13/04/2023 | 05.55.50
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 05.58.20 | 13/04/2023 | 06.18.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 06.16.20 | 13/04/2023 | 06.22.40
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 06.35.05 | 13/04/2023 | 06.58.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 06.56.50 | 13/04/2023 | 06.56.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 06.58.10 | 13/04/2023 | 06.58.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 06.58.30 | 13/04/2023 | 07.02.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/04/2023 | 07.10.40 | 13/04/2023 | 08.14.40
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 07.14.05 | 13/04/2023 | 07.55.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 07.15.20 | 13/04/2023 | 07.15.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 07.30.25 | 13/04/2023 | 07.30.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 07.49.25 | 13/04/2023 | 07.49.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 13/04/2023 | 07.50.55 | 13/04/2023 | 07.54.25
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 07.56.30 | 13/04/2023 | 07.58.25
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 07.58.50 | 13/04/2023 | 08.00.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 08.01.00 | 13/04/2023 | 08.01.05
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 08.01.15 | 13/04/2023 | 08.03.00
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 08.03.45 | 13/04/2023 | 08.05.20
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 08.06.00 | 13/04/2023 | 08.07.35
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 08.08.15 | 13/04/2023 | 08.09.50
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 08.10.25 | 13/04/2023 | 08.12.15
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 08.12.30 | 13/04/2023 | 08.25.45
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 08.26.30 | 13/04/2023 | 08.28.00
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 08.28.40 | 13/04/2023 | 08.37.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 08.32.50 | 13/04/2023 | 08.32.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 08.35.05 | 13/04/2023 | 08.35.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 08.36.15 | 13/04/2023 | 08.37.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 08.38.45 | 13/04/2023 | 08.38.55
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 08.40.35 | 13/04/2023 | 08.40.55
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 08.41.35 | 13/04/2023 | 09.08.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 09.05.20 | 13/04/2023 | 09.11.10
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 09.20.35 | 13/04/2023 | 09.37.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/04/2023 | 09.31.15 | 13/04/2023 | 10.34.55
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 09.37.55 | 13/04/2023 | 09.39.05
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 10.23.30 | 13/04/2023 | 10.23.35
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 10.32.45 | 13/04/2023 | 10.40.35
| FWE200 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 10.40.36 | 13/04/2023 | 10.46.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 10.45.15 | 13/04/2023 | 10.45.25
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 10.46.05 | 13/04/2023 | 11.10.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 10.46.15 | 13/04/2023 | 10.47.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 11.05.10 | 13/04/2023 | 11.05.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 11.06.25 | 13/04/2023 | 11.06.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 11.07.05 | 13/04/2023 | 11.07.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 11.07.50 | 13/04/2023 | 11.10.41
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 11.13.50 | 13/04/2023 | 11.15.10
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 11.15.50 | 13/04/2023 | 11.50.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 11.44.45 | 13/04/2023 | 11.44.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 11.45.20 | 13/04/2023 | 11.45.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 11.47.05 | 13/04/2023 | 11.47.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 11.47.20 | 13/04/2023 | 11.52.00
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 11.50.30 | 13/04/2023 | 11.50.55
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 11.57.20 | 13/04/2023 | 11.58.20
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 11.59.35 | 13/04/2023 | 12.09.05
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 13/04/2023 | 12.09.05 | 13/04/2023 | 12.10.40
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 13/04/2023 | 12.09.06 | 13/04/2023 | 12.13.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.09.06 | 13/04/2023 | 12.09.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/04/2023 | 12.09.06 | 13/04/2023 | 12.10.42
| CON RIFIUTO OFF | 13/04/2023 | 12.09.06 | 13/04/2023 | 12.10.43
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.09.25 | 13/04/2023 | 12.09.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.09.40 | 13/04/2023 | 12.09.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.10.05 | 13/04/2023 | 12.10.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.10.20 | 13/04/2023 | 12.10.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.10.35 | 13/04/2023 | 12.10.41
| FWE200 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 12.10.41 | 13/04/2023 | 12.10.45
| FLOWSICK100 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 12.10.41 | 13/04/2023 | 12.10.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 13/04/2023 | 12.10.41 | 13/04/2023 | 12.10.51
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 12.10.41 | 13/04/2023 | 12.10.52
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 13/04/2023 | 12.10.50 | 13/04/2023 | 12.11.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/04/2023 | 12.10.53 | 13/04/2023 | 12.11.46
| CON RIFIUTO OFF | 13/04/2023 | 12.10.53 | 13/04/2023 | 12.11.47
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.11.20 | 13/04/2023 | 12.11.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.11.35 | 13/04/2023 | 12.11.40
| FWE200 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 12.11.46 | 13/04/2023 | 12.12.05
| FLOWSICK100 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 12.11.46 | 13/04/2023 | 12.12.06
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 13/04/2023 | 12.11.46 | 13/04/2023 | 12.12.07
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 12.11.46 | 13/04/2023 | 12.12.08
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.11.50 | 13/04/2023 | 12.12.00
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 13/04/2023 | 12.12.05 | 13/04/2023 | 12.12.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/04/2023 | 12.12.09 | 13/04/2023 | 12.12.41
| CON RIFIUTO OFF | 13/04/2023 | 12.12.09 | 13/04/2023 | 12.12.42
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.12.20 | 13/04/2023 | 12.12.25
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 12.12.41 | 13/04/2023 | 12.12.45
| FWE200 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 12.12.41 | 13/04/2023 | 12.13.25
| FLOWSICK100 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 12.12.41 | 13/04/2023 | 12.13.01
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 13/04/2023 | 12.12.41 | 13/04/2023 | 12.13.02
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 12.12.41 | 13/04/2023 | 12.13.03
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.12.50 | 13/04/2023 | 12.12.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.13.10 | 13/04/2023 | 12.13.26
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 13/04/2023 | 12.13.25 | 13/04/2023 | 12.13.55
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 13/04/2023 | 12.13.26 | 13/04/2023 | 12.14.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/04/2023 | 12.13.27 | 13/04/2023 | 12.13.56
| CON RIFIUTO OFF | 13/04/2023 | 12.13.27 | 13/04/2023 | 12.13.57
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.13.30 | 13/04/2023 | 12.13.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.13.50 | 13/04/2023 | 12.14.00
| FWE200 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 12.13.56 | 13/04/2023 | 12.32.55
| FLOWSICK100 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 12.13.56 | 13/04/2023 | 12.14.16
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 13/04/2023 | 12.13.56 | 13/04/2023 | 12.14.17
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 12.13.56 | 13/04/2023 | 12.14.18
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.14.10 | 13/04/2023 | 12.14.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.14.30 | 13/04/2023 | 12.14.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.14.55 | 13/04/2023 | 12.15.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.15.15 | 13/04/2023 | 12.15.25
| TOC MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 12.15.35 | 13/04/2023 | 12.21.01
| TOC ERROR ON | 13/04/2023 | 12.15.35 | 13/04/2023 | 12.15.40
| MCS/O2 MAINT REQUEST ON | 13/04/2023 | 12.15.35 | 13/04/2023 | 12.15.41
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 12.15.35 | 13/04/2023 | 12.21.02
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.15.35 | 13/04/2023 | 12.15.42
| TOC MEASURING OFF | 13/04/2023 | 12.15.40 | 13/04/2023 | 12.21.00
| TOC ERROR ON | 13/04/2023 | 12.16.00 | 13/04/2023 | 12.20.20
| MCS/O2 ERROR ON | 13/04/2023 | 12.16.00 | 13/04/2023 | 12.17.55
| MCS/O2 MAINT REQUEST ON | 13/04/2023 | 12.16.55 | 13/04/2023 | 12.20.21
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/04/2023 | 12.19.25 | 13/04/2023 | 12.42.00
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 13/04/2023 | 12.32.55 | 13/04/2023 | 12.33.15
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 13/04/2023 | 12.32.56 | 13/04/2023 | 12.33.40
| CON RIFIUTO OFF | 13/04/2023 | 12.32.56 | 13/04/2023 | 12.33.16
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.33.00 | 13/04/2023 | 12.33.05
| FWE200 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 12.33.16 | 13/04/2023 | 12.52.15
| FLOWSICK100 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 12.33.16 | 13/04/2023 | 12.33.41
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 13/04/2023 | 12.33.16 | 13/04/2023 | 12.33.42
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 12.33.16 | 13/04/2023 | 12.33.43
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 12.33.20 | 13/04/2023 | 12.33.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.33.30 | 13/04/2023 | 12.33.43
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.33.45 | 13/04/2023 | 12.33.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.34.10 | 13/04/2023 | 12.34.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.34.25 | 13/04/2023 | 12.34.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 12.34.40 | 13/04/2023 | 12.34.50
| TOC MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 12.34.55 | 13/04/2023 | 12.40.01
| TOC ERROR ON | 13/04/2023 | 12.34.55 | 13/04/2023 | 12.35.05
| MCS/O2 MAINT REQUEST ON | 13/04/2023 | 12.34.55 | 13/04/2023 | 12.35.06
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 12.34.55 | 13/04/2023 | 12.40.02
| TOC MEASURING OFF | 13/04/2023 | 12.35.05 | 13/04/2023 | 12.40.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 12.47.10 | 13/04/2023 | 12.47.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 12.50.15 | 13/04/2023 | 12.50.20
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 13.00.00 | 13/04/2023 | 13.00.25
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 13.02.10 | 13/04/2023 | 13.33.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 13.07.05 | 13/04/2023 | 13.07.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 13.27.10 | 13/04/2023 | 13.27.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 13/04/2023 | 13.30.05 | 13/04/2023 | 13.34.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/04/2023 | 13.34.10 | 13/04/2023 | 15.04.40
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 13.36.15 | 13/04/2023 | 13.48.20
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 13.48.55 | 13/04/2023 | 13.50.25
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 14.51.20 | 13/04/2023 | 19.59.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/04/2023 | 15.16.40 | 13/04/2023 | 15.46.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 15.33.10 | 13/04/2023 | 15.33.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 13/04/2023 | 15.50.55 | 13/04/2023 | 15.54.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/04/2023 | 17.17.15 | 13/04/2023 | 17.24.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 17.26.35 | 13/04/2023 | 17.26.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/04/2023 | 17.49.00 | 13/04/2023 | 17.59.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 18.25.25 | 13/04/2023 | 18.25.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 18.40.05 | 13/04/2023 | 18.40.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 19.04.05 | 13/04/2023 | 19.04.10
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 20.00.15 | 13/04/2023 | 20.15.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/04/2023 | 20.00.45 | 13/04/2023 | 20.03.50
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 20.16.10 | 13/04/2023 | 20.24.55
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 20.25.25 | 13/04/2023 | 20.26.50
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 20.28.10 | 13/04/2023 | 20.29.05
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 20.30.10 | 13/04/2023 | 20.31.25
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 20.32.30 | 13/04/2023 | 20.33.50
| FWE200 MAINTENANCE ON | 13/04/2023 | 20.34.20 | 13/04/2023 | 20.39.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 20.48.10 | 13/04/2023 | 20.48.15
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 20.48.30 | 13/04/2023 | 20.49.10
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 20.50.25 | 13/04/2023 | 20.52.05
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 20.52.45 | 13/04/2023 | 20.54.25
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 20.55.05 | 13/04/2023 | 20.56.35
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 20.57.35 | 13/04/2023 | 20.58.35
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 21.08.50 | 13/04/2023 | 21.09.45
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 21.10.40 | 13/04/2023 | 21.19.30
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 21.19.45 | 13/04/2023 | 21.21.30
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 21.21.55 | 13/04/2023 | 21.23.50
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 21.24.15 | 13/04/2023 | 21.26.10
| FWE200 WARNING ON | 13/04/2023 | 21.26.20 | 14/04/2023 | 02.26.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/04/2023 | 22.21.10 | 13/04/2023 | 22.37.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/04/2023 | 22.47.25 | 13/04/2023 | 22.47.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 13/04/2023 | 23.50.55 | 13/04/2023 | 23.54.25