## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 25/12/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 129.2509 | 100 |  | 57.482 | 100 |  | 10.4049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14885 | 100 |  | 11.1886 | 100 |  | 9.5472 | 100 |  | 10935.6006 | 100 |  | 83.3822 | 100 |  | 1001.1669 | 100 |  | 868.1864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 123.8578 | 100 |  | 56.4837 | 100 |  | 10.3939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1496 | 100 |  | 11.2053 | 100 |  | 9.5508 | 100 |  | 10912.0725 | 100 |  | 84.5092 | 100 |  | 1001.0211 | 100 |  | 867.7208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 198.1747 | 100 |  | 61.6345 | 100 |  | 12.3065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1616 | 100 |  | 12.0014 | 100 |  | 9.6161 | 100 |  | 9232.8185 | 100 |  | 81.5044 | 100 |  | 1000.9792 | 100 |  | 866.6881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 124.953 | 100 |  | 56.8421 | 100 |  | 10.7424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15086 | 100 |  | 11.2792 | 100 |  | 9.645 | 100 |  | 10921.7057 | 100 |  | 84.3939 | 100 |  | 1000.9758 | 100 |  | 865.0628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 133.1591 | 100 |  | 57.9411 | 100 |  | 10.7859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15194 | 100 |  | 11.3858 | 100 |  | 9.525 | 100 |  | 10143.6452 | 100 |  | 83.4789 | 100 |  | 1000.9528 | 100 |  | 864.8756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 159.9427 | 99 |  | 57.0392 | 99 |  | 12.5233 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15867 | 100 |  | 11.8198 | 99 |  | 9.2602 | 99 |  | 9549.4231 | 100 |  | 83.53 | 100 |  | 1001.0564 | 100 |  | 865.0975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 138.5368 | 99 |  | 57.4059 | 99 |  | 11.0026 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15552 | 100 |  | 11.6259 | 99 |  | 9.2591 | 99 |  | 10388.2396 | 100 |  | 83.8911 | 100 |  | 1001.1997 | 100 |  | 864.0978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.3146 | 53 | '(4) | 9.2937 | 53 |  |  |  |  | 85.4231 | 100 |  | 1000.9594 | 100 |  | 862.9392 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 116.6909 | 99 |  | 57.9603 | 99 |  | 10.5466 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15031 | 100 |  | 11.2454 | 99 |  | 9.4972 | 99 |  | 10760.4342 | 100 |  | 84.8203 | 100 |  | 1000.7136 | 100 |  | 864.7997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 101.6597 | 100 |  | 58.6834 | 100 |  | 10.4716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15116 | 100 |  | 11.2994 | 100 |  | 9.4069 | 100 |  | 10621.3436 | 100 |  | 85.1947 | 100 |  | 1000.6481 | 100 |  | 864.5142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 146.1318 | 100 |  | 59.7743 | 100 |  | 11.4524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15969 | 100 |  | 11.8292 | 100 |  | 9.3786 | 100 |  | 9277.259 | 100 |  | 84.7869 | 100 |  | 1000.4922 | 100 |  | 865.9181 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 96.2219 | 100 |  | 56.7031 | 100 |  | 10.3874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15014 | 100 |  | 11.2544 | 100 |  | 9.4947 | 100 |  | 10643.1217 | 100 |  | 84.0114 | 100 |  | 1000.4744 | 100 |  | 867.2181 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 171.1143 | 100 |  | 67.1237 | 100 |  | 16.4413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25036 | 100 |  | 15.2317 | 100 |  | 7.8864 | 100 |  | 3955.0593 | 100 |  | 85.6925 | 100 |  | 1000.6347 | 100 |  | 867.3761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 260.378 | 100 |  | 71.1602 | 100 |  | 18.1936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28232 | 100 |  | 15.9961 | 100 |  | 6.8258 | 100 |  | 3604.1139 | 100 |  | 81.9442 | 100 |  | 1000.7264 | 100 |  | 867.4 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 206.4628 | 99 |  | 70.4721 | 99 |  | 16.6912 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26531 | 100 |  | 15.6925 | 99 |  | 6.6687 | 99 |  | 4188.6918 | 100 |  | 81.4236 | 100 |  | 1000.8131 | 100 |  | 867.4206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 225.4241 | 100 |  | 67.6485 | 100 |  | 18.8127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2488 | 100 |  | 15.3217 | 100 |  | 6.8211 | 100 |  | 4989.4506 | 88 |  | 82.0636 | 100 |  | 1000.9478 | 100 |  | 868.6514 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 377.5504 | 99 |  | 74.8456 | 99 |  | 24.6369 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.33082 | 100 |  | 16.6891 | 99 |  | 7.0421 | 99 |  | 2460.6342 | 100 |  | 84.6311 | 100 |  | 1001.1228 | 100 |  | 866.1169 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 184.3482 | 100 |  | 70.4044 | 100 |  | 17.0882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25481 | 100 |  | 15.4364 | 100 |  | 6.7422 | 100 |  | 4319.9111 | 100 |  | 83.7261 | 100 |  | 1001.3231 | 100 |  | 865.1342 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 213.4383 | 99 |  | 66.27 | 99 |  | 18.5767 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25302 | 100 |  | 15.3752 | 99 |  | 6.8111 | 99 |  | 4402.3477 | 100 |  | 84.9378 | 100 |  | 1001.5522 | 100 |  | 864.0864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 214.2686 | 100 |  | 66.602 | 100 |  | 17.9619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25558 | 100 |  | 15.3847 | 100 |  | 6.7956 | 100 |  | 4389.745 | 100 |  | 88.1214 | 100 |  | 1001.8825 | 100 |  | 865.6264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 165.067 | 100 |  | 67.9235 | 100 |  | 17.3479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25684 | 100 |  | 15.4017 | 100 |  | 6.8119 | 100 |  | 4435.5402 | 100 |  | 88.8622 | 100 |  | 1002.2128 | 100 |  | 867.7606 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 200.647 | 100 |  | 85.1465 | 100 |  | 26.001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35322 | 100 |  | 16.9983 | 100 |  | 7.2061 | 100 |  | 2166.2295 | 100 |  | 81.2694 | 100 |  | 1002.3586 | 100 |  | 870.5144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 233.6032 | 100 |  | 63.8347 | 100 |  | 17.5881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23022 | 100 |  | 14.7486 | 100 |  | 6.6947 | 100 |  | 5410.6473 | 100 |  | 89.6544 | 100 |  | 1002.1989 | 100 |  | 870.7986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 305.866 | 100 |  | 69.6249 | 100 |  | 22.7375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27234 | 100 |  | 15.765 | 100 |  | 6.5144 | 100 |  | 3597.1003 | 100 |  | 86.7914 | 100 |  | 1001.7881 | 100 |  | 868.8122 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 368.9532 | 100 |  | 72.1442 | 100 |  | 23.0754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28729 | 100 |  | 16.0539 | 100 |  | 6.5053 | 100 |  | 3368.9808 | 100 |  | 85.4306 | 100 |  | 1001.2161 | 100 |  | 869.9481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 346.4547 | 100 |  | 70.2676 | 100 |  | 22.5537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29067 | 100 |  | 16.1736 | 100 |  | 6.1575 | 100 |  | 3249.8803 | 100 |  | 82.0975 | 100 |  | 1000.9675 | 100 |  | 869.9828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 353.549 | 100 |  | 73.971 | 100 |  | 23.8484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27929 | 100 |  | 15.925 | 100 |  | 6.8606 | 100 |  | 3441.9256 | 100 |  | 82.9475 | 100 |  | 1000.5819 | 100 |  | 870.6006 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 208.4213 | 99 |  | 71.7162 | 99 |  | 19.1981 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.29261 | 100 |  | 16.2412 | 99 |  | 6.1805 | 99 |  | 3211.9078 | 100 |  | 79.1283 | 100 |  | 1000.2986 | 100 |  | 869.8569 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 313.1085 | 100 |  | 69.7315 | 100 |  | 22.5681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29029 | 100 |  | 16.1889 | 100 |  | 6.075 | 100 |  | 3260.5593 | 100 |  | 80.5419 | 100 |  | 1000.1833 | 100 |  | 868.9172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 381.5324 | 100 |  | 72.0587 | 100 |  | 24.2745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2922 | 100 |  | 16.2236 | 100 |  | 6.0208 | 100 |  | 3289.1425 | 100 |  | 80.4608 | 100 |  | 1000.0806 | 100 |  | 867.8219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 365.2347 | 100 |  | 70.0455 | 100 |  | 24.1031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28932 | 100 |  | 16.1764 | 100 |  | 5.9961 | 100 |  | 3322.967 | 100 |  | 80.5528 | 100 |  | 1000.1389 | 100 |  | 867.8372 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 315.0982 | 100 |  | 70.2757 | 100 |  | 22.9043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28902 | 100 |  | 16.1747 | 100 |  | 5.9625 | 100 |  | 3259.0365 | 88 |  | 80.4219 | 100 |  | 1000.1003 | 100 |  | 868.2769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 421.4307 | 100 |  | 69.8081 | 100 |  | 24.7316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28744 | 100 |  | 16.1208 | 100 |  | 6.1878 | 100 |  | 3542.9964 | 100 |  | 81.5922 | 100 |  | 1000.1614 | 100 |  | 868.2981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 258.1954 | 100 |  | 70.0768 | 100 |  | 19.1133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26963 | 100 |  | 15.7556 | 100 |  | 6.3986 | 100 |  | 4136.3072 | 100 |  | 83.7347 | 100 |  | 1000.2081 | 100 |  | 867.8547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 207.0487 | 100 |  | 68.3826 | 100 |  | 18.1919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25875 | 100 |  | 15.4939 | 100 |  | 6.5994 | 100 |  | 4296.4975 | 100 |  | 85.675 | 100 |  | 1000.2833 | 100 |  | 868.2375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 252.1815 | 100 |  | 66.4468 | 100 |  | 18.8797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26037 | 100 |  | 15.5081 | 100 |  | 6.6003 | 100 |  | 4349.59 | 100 |  | 87.0225 | 100 |  | 1000.3839 | 100 |  | 869.4164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 282.403 | 100 |  | 66.2621 | 100 |  | 20.1738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26174 | 100 |  | 15.5022 | 100 |  | 6.4869 | 100 |  | 4398.0102 | 100 |  | 89.7697 | 100 |  | 1000.4569 | 100 |  | 869.4353 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 284.6521 | 99 |  | 65.6488 | 99 |  | 20.0909 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26546 | 100 |  | 15.5752 | 99 |  | 6.422 | 99 |  | 4341.0339 | 100 |  | 90.3708 | 100 |  | 1000.6781 | 100 |  | 869.7886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 308.0153 | 100 |  | 70.2053 | 100 |  | 22.2812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28142 | 100 |  | 15.8858 | 100 |  | 6.3564 | 100 |  | 3648.6279 | 100 |  | 90.4594 | 100 |  | 1000.7839 | 100 |  | 870.1167 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 339.9449 | 100 |  | 71.7455 | 100 |  | 23.7428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2962 | 100 |  | 16.1589 | 100 |  | 6.3403 | 100 |  | 3399.7547 | 100 |  | 89.2081 | 100 |  | 1000.8433 | 100 |  | 868.7683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 359.1342 | 100 |  | 70.8823 | 100 |  | 24.2482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30196 | 100 |  | 16.2869 | 100 |  | 6.0367 | 100 |  | 3281.352 | 100 |  | 87.6694 | 100 |  | 1000.9172 | 100 |  | 867.6917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 365.9889 | 100 |  | 71.1358 | 100 |  | 23.2515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30481 | 100 |  | 16.3483 | 100 |  | 5.9414 | 100 |  | 3236.7049 | 100 |  | 86.7269 | 100 |  | 1000.9839 | 100 |  | 867.1806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 363.0846 | 100 |  | 72.9933 | 100 |  | 24.3758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29779 | 100 |  | 16.1939 | 100 |  | 6.3875 | 100 |  | 3340.9349 | 100 |  | 88.3447 | 100 |  | 1000.8633 | 100 |  | 864.4253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 352.3868 | 100 |  | 71.4001 | 100 |  | 23.5301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30972 | 100 |  | 16.425 | 100 |  | 5.9628 | 100 |  | 3155.5624 | 100 |  | 86.3333 | 100 |  | 1000.7725 | 100 |  | 863.2175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 251.4537 | 99 |  | 69.3649 | 99 |  | 21.8384 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.31495 | 100 |  | 16.5393 | 99 |  | 5.1401 | 99 |  | 3093.5777 | 100 |  | 86.41 | 100 |  | 1000.8169 | 100 |  | 859.6886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 421.1708 | 100 |  | 73.207 | 100 |  | 24.1797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29893 | 100 |  | 16.205 | 100 |  | 6.2856 | 100 |  | 3368.0822 | 100 |  | 89.2367 | 100 |  | 1000.7486 | 100 |  | 859.6056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 96.22 |  |  | 56.48 |  |  | 10.39 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.19 |  |  | 5.14 |  |  | 2166.23 |  |  | 79.13 |  |  | 1000.08 |  |  | 859.61 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 421.43 |  |  | 85.15 |  |  | 26 |  |  | 0 |  |  | 0.35 |  |  | 17 |  |  | 9.64 |  |  | 10935.6 |  |  | 90.46 |  |  | 1002.36 |  |  | 870.8
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.2
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 252.1376 | 97.8 |  | 67.2617 | 97.8 |  | 18.7611 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.25026 | 97.8 |  | 14.8296 | 97.8 |  | 7.1979 | 97.8 |  | 5317.7459 | 97.8 |  | 84.83 | 100 |  | 1000.8841 | 100 |  | 867.0387 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 25/12/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 25/12/2023 | 07.43.00 | 25/12/2023 | 07.46.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 25/12/2023 | 15.43.00 | 25/12/2023 | 15.46.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 25/12/2023 | 23.43.00 | 25/12/2023 | 23.46.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/12/2023 | 21.48.50 | 25/12/2023 | 21.49.00
| TOC MEASURING OFF | 25/12/2023 | 03.32.00 | 25/12/2023 | 03.46.00
| TOC MAINTENANCE ON | 25/12/2023 | 03.32.00 | 25/12/2023 | 03.46.01
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 25/12/2023 | 03.32.00 | 25/12/2023 | 03.46.02
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/12/2023 | 02.36.10 | 25/12/2023 | 02.36.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/12/2023 | 03.04.45 | 25/12/2023 | 03.04.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/12/2023 | 04.11.35 | 25/12/2023 | 04.11.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/12/2023 | 07.02.10 | 25/12/2023 | 07.02.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/12/2023 | 07.05.25 | 25/12/2023 | 07.05.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/12/2023 | 08.20.15 | 25/12/2023 | 08.20.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/12/2023 | 09.18.40 | 25/12/2023 | 09.18.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/12/2023 | 13.31.15 | 25/12/2023 | 13.31.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/12/2023 | 18.53.55 | 25/12/2023 | 18.54.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/12/2023 | 22.20.40 | 25/12/2023 | 22.20.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/12/2023 | 23.57.15 | 25/12/2023 | 23.57.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/12/2023 | 01.16.15 | 25/12/2023 | 01.20.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/12/2023 | 08.06.15 | 25/12/2023 | 08.12.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/12/2023 | 13.21.35 | 25/12/2023 | 13.25.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/12/2023 | 21.19.55 | 25/12/2023 | 21.23.20