## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 21/11/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 94.6295 | 100 |  | 55.4251 | 100 |  | 10.9927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14977 | 100 |  | 10.9822 | 100 |  | 8.9539 | 100 |  | 10208.8539 | 100 |  | 92.1328 | 100 |  | 991.9647 | 100 |  | 870.2928 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 85.1016 | 100 |  | 55.3323 | 100 |  | 11.0167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15054 | 100 |  | 11.0194 | 100 |  | 8.9856 | 100 |  | 10158.006 | 100 |  | 92.3794 | 100 |  | 991.5669 | 100 |  | 870.5003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 79.9828 | 100 |  | 56.4561 | 100 |  | 11.3489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15227 | 100 |  | 11.1544 | 100 |  | 8.9158 | 100 |  | 9528.63 | 100 |  | 91.7397 | 100 |  | 991.2533 | 100 |  | 869.0422 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 74.7716 | 100 |  | 56.2817 | 100 |  | 11.6182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15863 | 100 |  | 11.5983 | 100 |  | 8.6667 | 100 |  | 8864.6044 | 100 |  | 90.8264 | 100 |  | 991.1869 | 100 |  | 868.2117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 73.5981 | 99 |  | 57.4836 | 99 |  | 11.4796 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15581 | 100 |  | 11.4228 | 99 |  | 8.6916 | 99 |  | 9692.9655 | 100 |  | 90.9369 | 100 |  | 991.21 | 100 |  | 868.0569 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 76.805 | 100 |  | 56.6949 | 100 |  | 11.3051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15072 | 100 |  | 11.0775 | 100 |  | 8.8597 | 100 |  | 10045.1352 | 100 |  | 90.9797 | 100 |  | 991.0006 | 100 |  | 868.4183 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 61.3456 | 100 |  | 55.9439 | 100 |  | 11.2478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15065 | 100 |  | 11.0622 | 100 |  | 8.9633 | 100 |  | 10066.2584 | 100 |  | 90.7978 | 100 |  | 990.5611 | 100 |  | 867.8097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.2058 | 53 | '(4) | 8.899 | 53 |  |  |  |  | 92.3192 | 100 |  | 990.3569 | 100 |  | 866.0494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 50.4495 | 100 |  | 55.7525 | 100 |  | 10.7261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15189 | 100 |  | 11.0758 | 100 |  | 8.9281 | 100 |  | 10023.088 | 100 |  | 93.3167 | 100 |  | 990.2403 | 100 |  | 864.4944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 46.875 | 100 |  | 56.1296 | 100 |  | 10.6397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15417 | 100 |  | 11.2214 | 100 |  | 8.8461 | 100 |  | 9484.9122 | 100 |  | 93.6211 | 100 |  | 990.0675 | 100 |  | 863.4061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 50.6858 | 100 |  | 56.3598 | 100 |  | 11.549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16037 | 100 |  | 11.5461 | 100 |  | 9.035 | 100 |  | 8907.4299 | 100 |  | 94.9006 | 100 |  | 989.9589 | 100 |  | 863.7311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 40.8478 | 100 |  | 56.1064 | 100 |  | 11.4573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16021 | 100 |  | 11.5536 | 100 |  | 9.2739 | 100 |  | 8757.9789 | 100 |  | 93.2086 | 100 |  | 989.745 | 100 |  | 864.0836 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 73.9365 | 100 |  | 57.3982 | 100 |  | 11.7408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1592 | 100 |  | 11.5536 | 100 |  | 8.7386 | 100 |  | 9458.1978 | 100 |  | 93.0558 | 100 |  | 989.8144 | 100 |  | 864.4197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 135.2158 | 100 |  | 59.9718 | 100 |  | 14.0502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1716 | 100 |  | 12.3181 | 100 |  | 10.0478 | 100 |  | 7391.5116 | 100 |  | 84.4883 | 100 |  | 989.9564 | 100 |  | 862.8719 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
07:30 |  | 49.2097 | 100 |  | 56.8565 | 100 |  | 10.7307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15453 | 100 |  | 11.2108 | 100 |  | 8.9897 | 100 |  | 9531.761 | 100 |  | 94.2481 | 100 |  | 989.9217 | 100 |  | 861.3808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 49.7028 | 100 |  | 56.1913 | 100 |  | 10.9208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16099 | 100 |  | 11.6244 | 100 |  | 8.7286 | 100 |  | 8543.3208 | 88 |  | 94.4511 | 100 |  | 989.8094 | 100 |  | 861.7453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 58.9871 | 100 |  | 55.727 | 100 |  | 11.1762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15817 | 100 |  | 11.4758 | 100 |  | 8.7308 | 100 |  | 9664.5807 | 100 |  | 93.7244 | 100 |  | 989.8117 | 100 |  | 861.3356 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 70.4785 | 100 |  | 54.2868 | 100 |  | 10.6773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15148 | 100 |  | 11.0508 | 100 |  | 8.9656 | 100 |  | 10140.9166 | 100 |  | 92.8825 | 100 |  | 989.6903 | 100 |  | 861.8969 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 56.3842 | 100 |  | 55.4628 | 100 |  | 10.7868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1516 | 100 |  | 11.0336 | 100 |  | 9.0789 | 100 |  | 10135.7305 | 100 |  | 93.1175 | 100 |  | 989.0581 | 100 |  | 862.0303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 51.4865 | 100 |  | 62.5296 | 100 |  | 15.3704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18599 | 100 |  | 12.7872 | 100 |  | 10.4364 | 100 |  | 5856.9438 | 100 |  | 91.4011 | 100 |  | 988.4439 | 100 |  | 862.7933 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 32.5809 | 100 |  | 64.9535 | 100 |  | 22.486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24586 | 100 |  | 14.8769 | 100 |  | 11.1406 | 100 |  | 3217.0147 | 100 |  | 83.3433 | 100 |  | 988.5839 | 100 |  | 862.2669 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 56.1026 | 100 |  | 54.7377 | 100 |  | 10.9512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15557 | 100 |  | 11.4067 | 100 |  | 8.8722 | 100 |  | 9624.9719 | 100 |  | 89.2014 | 100 |  | 988.2922 | 100 |  | 865.4092 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 57.3036 | 100 |  | 54.1383 | 100 |  | 10.4918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15036 | 100 |  | 11.0475 | 100 |  | 8.9272 | 100 |  | 10042.7238 | 100 |  | 89.9019 | 100 |  | 988.1406 | 100 |  | 866.8461 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 49.1047 | 100 |  | 54.2705 | 100 |  | 10.5055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14969 | 100 |  | 11.0369 | 100 |  | 8.9053 | 100 |  | 10100.4508 | 100 |  | 88.5772 | 100 |  | 987.6636 | 100 |  | 865.8097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 49.8453 | 100 |  | 55.5199 | 100 |  | 10.6661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14963 | 100 |  | 11.0375 | 100 |  | 8.8753 | 100 |  | 10026.2546 | 100 |  | 88.4292 | 100 |  | 987.4156 | 100 |  | 865.3831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 82.0973 | 100 |  | 55.2418 | 100 |  | 10.4898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14823 | 100 |  | 10.9844 | 100 |  | 8.9183 | 100 |  | 10138.8717 | 100 |  | 86.7339 | 100 |  | 987.2539 | 100 |  | 865.0819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 56.6253 | 100 |  | 56.1613 | 100 |  | 11.1002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15403 | 100 |  | 11.3375 | 100 |  | 9.2375 | 100 |  | 9127.054 | 100 |  | 86.2175 | 100 |  | 986.8803 | 100 |  | 864.3911 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 89.7664 | 99 |  | 55.1356 | 99 |  | 10.432 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15 | 100 |  | 11.1404 | 99 |  | 8.6657 | 99 |  | 9354.6284 | 100 |  | 86.0906 | 100 |  | 986.5742 | 100 |  | 863.0817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 84.0657 | 99 |  | 55.2078 | 99 |  | 10.7476 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15417 | 100 |  | 11.457 | 99 |  | 8.5402 | 99 |  | 9166.7052 | 100 |  | 84.5989 | 100 |  | 986.22 | 100 |  | 863.4078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 105.2148 | 100 |  | 55.6048 | 100 |  | 10.6088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14826 | 100 |  | 11.0764 | 100 |  | 8.6756 | 100 |  | 10028.2695 | 100 |  | 83.9933 | 100 |  | 985.9911 | 100 |  | 864.1308 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 92.4632 | 99 |  | 54.5182 | 99 |  | 10.2306 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1448 | 100 |  | 10.8281 | 99 |  | 8.8036 | 99 |  | 10261.6259 | 100 |  | 83.9292 | 100 |  | 986.1475 | 100 |  | 864.1392 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 93.4967 | 100 |  | 53.9246 | 100 |  | 10.0757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14469 | 100 |  | 10.8356 | 100 |  | 8.7383 | 100 |  | 10051.5484 | 88 |  | 83.7267 | 100 |  | 986.3072 | 100 |  | 863.4778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 87.476 | 100 |  | 53.6705 | 100 |  | 10.0532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14464 | 100 |  | 10.8211 | 100 |  | 8.8103 | 100 |  | 10340.857 | 100 |  | 83.8736 | 100 |  | 986.4531 | 100 |  | 862.0189 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 80.2199 | 100 |  | 53.9321 | 100 |  | 10.2487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14508 | 100 |  | 10.78 | 100 |  | 8.9403 | 100 |  | 10368.0193 | 100 |  | 85.8481 | 100 |  | 986.3164 | 100 |  | 863.5556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 56.9639 | 99 |  | 52.7654 | 99 |  | 10.307 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1488 | 100 |  | 11.0178 | 99 |  | 8.8284 | 99 |  | 9545.9492 | 100 |  | 86.9244 | 100 |  | 986.2967 | 100 |  | 864.3464 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 52.1441 | 99 |  | 51.1527 | 99 |  | 10.5451 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15268 | 100 |  | 11.3315 | 99 |  | 8.6295 | 99 |  | 9366.6144 | 100 |  | 85.4675 | 100 |  | 986.2478 | 100 |  | 864.3914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 42.723 | 100 |  | 50.357 | 100 |  | 10.1068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14805 | 100 |  | 10.9856 | 100 |  | 8.7281 | 100 |  | 10192.2296 | 100 |  | 86.5408 | 100 |  | 986.0144 | 100 |  | 864.6678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 45.8288 | 100 |  | 49.1751 | 100 |  | 9.8344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14363 | 100 |  | 10.6858 | 100 |  | 8.7542 | 100 |  | 10569.2433 | 100 |  | 86.1378 | 100 |  | 985.9994 | 100 |  | 866.0192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 46.4733 | 100 |  | 49.1547 | 100 |  | 9.8955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14394 | 100 |  | 10.685 | 100 |  | 8.7897 | 100 |  | 10501.7032 | 100 |  | 86.8264 | 100 |  | 986.0428 | 100 |  | 866.6336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 44.4649 | 100 |  | 49.3499 | 100 |  | 9.9637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14435 | 100 |  | 10.6719 | 100 |  | 8.87 | 100 |  | 10533.8994 | 100 |  | 87.9242 | 100 |  | 985.8689 | 100 |  | 867.3528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 53.7222 | 100 |  | 48.9889 | 100 |  | 10.0578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14308 | 100 |  | 10.6267 | 100 |  | 8.8586 | 100 |  | 10578.2003 | 100 |  | 86.2242 | 100 |  | 985.4672 | 100 |  | 868.5789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 51.6838 | 100 |  | 48.4077 | 100 |  | 9.935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14569 | 100 |  | 10.8642 | 100 |  | 8.6542 | 100 |  | 9694.2919 | 100 |  | 85.2256 | 100 |  | 985.5667 | 100 |  | 870.5506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 102.0262 | 100 |  | 49.8568 | 100 |  | 10.5919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14742 | 100 |  | 11.0281 | 100 |  | 8.5989 | 100 |  | 9693.0792 | 100 |  | 83.6939 | 100 |  | 985.1875 | 100 |  | 872.4103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 111.5076 | 99 |  | 49.3722 | 99 |  | 10.5429 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1419 | 100 |  | 10.6401 | 99 |  | 8.7682 | 99 |  | 10599.8548 | 100 |  | 83.0619 | 100 |  | 985.2289 | 100 |  | 872.9983 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 103.9986 | 100 |  | 49.5204 | 100 |  | 10.3037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13876 | 100 |  | 10.39 | 100 |  | 9.0764 | 100 |  | 10786.4313 | 100 |  | 82.2867 | 100 |  | 984.9617 | 100 |  | 872.0128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 108.007 | 100 |  | 49.3641 | 100 |  | 10.6537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13868 | 100 |  | 10.4197 | 100 |  | 9.0425 | 100 |  | 10776.9 | 100 |  | 81.1983 | 100 |  | 984.8981 | 100 |  | 872.7397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 32.58 |  |  | 48.41 |  |  | 9.83 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.39 |  |  | 8.54 |  |  | 3217.01 |  |  | 81.2 |  |  | 984.9 |  |  | 861.34 |  |  |  |  | (8) | 43
MAX |  | 135.22 |  |  | 64.95 |  |  | 22.49 |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 14.88 |  |  | 11.14 |  |  | 10786.43 |  |  | 94.9 |  |  | 991.96 |  |  | 873
%Medie < Soglia |  | 98.8 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.1
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 68.979 | 97.7 |  | 53.8909 | 97.7 |  | 10.6846 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.15017 | 97.7 |  | 11.0666 | 97.7 |  | 8.8538 | 97.7 |  | 9873.3987 | 97.7 |  | 88.6342 | 100 |  | 988.0152 | 100 |  | 865.9614 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 21/11/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 21/11/2023 | 07.47.05 | 21/11/2023 | 07.50.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 21/11/2023 | 15.47.10 | 21/11/2023 | 15.50.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 21/11/2023 | 23.47.10 | 21/11/2023 | 23.50.35
| TOC MEASURING OFF | 21/11/2023 | 03.36.45 | 21/11/2023 | 03.50.45
| TOC MAINTENANCE ON | 21/11/2023 | 03.36.45 | 21/11/2023 | 03.50.46
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 21/11/2023 | 03.36.45 | 21/11/2023 | 03.50.47
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/11/2023 | 02.01.15 | 21/11/2023 | 02.01.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/11/2023 | 03.31.40 | 21/11/2023 | 03.31.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/11/2023 | 03.43.05 | 21/11/2023 | 03.43.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/11/2023 | 13.47.00 | 21/11/2023 | 13.47.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/11/2023 | 14.00.35 | 21/11/2023 | 14.00.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/11/2023 | 14.03.30 | 21/11/2023 | 14.03.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/11/2023 | 15.02.45 | 21/11/2023 | 15.02.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/11/2023 | 17.10.15 | 21/11/2023 | 17.10.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/11/2023 | 17.49.25 | 21/11/2023 | 17.49.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/11/2023 | 21.49.55 | 21/11/2023 | 21.50.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/11/2023 | 05.26.25 | 21/11/2023 | 05.31.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/11/2023 | 06.39.00 | 21/11/2023 | 06.48.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/11/2023 | 09.48.35 | 21/11/2023 | 10.14.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/11/2023 | 13.00.20 | 21/11/2023 | 13.04.00