## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 03/06/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 139.0302 | 100 |  | 57.0815 | 100 |  | 15.006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51428 | 100 |  | 12.6367 | 100 |  | 10.4047 | 100 |  | 7723.7993 | 100 |  | 79.3508 | 100 |  | 993.4575 | 100 |  | 884.825 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 163.494 | 100 |  | 59.1127 | 100 |  | 16.4561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84203 | 100 |  | 13.2614 | 100 |  | 10.4303 | 100 |  | 7902.1019 | 88 |  | 80.0328 | 100 |  | 993.2869 | 100 |  | 882.9242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 133.4842 | 100 |  | 54.4462 | 100 |  | 14.29 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60323 | 100 |  | 11.7575 | 100 |  | 10.3717 | 100 |  | 9725.8062 | 100 |  | 79.9447 | 100 |  | 993.1172 | 100 |  | 884.1111 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 155.5704 | 99 |  | 57.4864 | 99 |  | 15.3624 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.36298 | 100 |  | 12.671 | 99 |  | 10.0167 | 99 |  | 7520.7777 | 100 |  | 77.8469 | 100 |  | 993.1083 | 100 |  | 882.8472 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 143.9715 | 99 |  | 59.2745 | 99 |  | 16.3998 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.96495 | 100 |  | 13.5058 | 99 |  | 9.4384 | 99 |  | 6182.4401 | 100 |  | 78.4142 | 100 |  | 992.9117 | 100 |  | 883.6494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 86.0756 | 100 |  | 54.2032 | 100 |  | 12.7553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0524 | 100 |  | 11.845 | 100 |  | 9.8394 | 100 |  | 8390.0918 | 100 |  | 77.9619 | 100 |  | 992.8761 | 100 |  | 881.6589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 134.5774 | 100 |  | 56.618 | 100 |  | 14.8765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.77266 | 100 |  | 12.725 | 100 |  | 9.8767 | 100 |  | 7030.7951 | 100 |  | 77.5747 | 100 |  | 992.8158 | 100 |  | 882.6181 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.1755 | 53 | '(4) | 9.324 | 53 |  |  |  |  | 79.1694 | 100 |  | 992.8664 | 100 |  | 883.4728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 87.8042 | 100 |  | 55.8151 | 100 |  | 14.1443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.8253 | 100 |  | 12.6406 | 100 |  | 10.7714 | 100 |  | 7100.6121 | 100 |  | 77.6967 | 100 |  | 992.9258 | 100 |  | 883.0169 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
05:00 |  | 125.1648 | 100 |  | 53.3761 | 100 |  | 12.2185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4818 | 100 |  | 11.7133 | 100 |  | 9.6053 | 100 |  | 10983.5317 | 100 |  | 79.2222 | 100 |  | 993.0556 | 100 |  | 881.9481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 167.202 | 100 |  | 59.3572 | 100 |  | 16.1571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9624 | 100 |  | 13.3647 | 100 |  | 9.9433 | 100 |  | 7231.9884 | 100 |  | 79.0089 | 100 |  | 993.1125 | 100 |  | 880.6125 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 86.6815 | 100 |  | 54.8635 | 100 |  | 12.9667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5157 | 100 |  | 12.1564 | 100 |  | 10.2183 | 100 |  | 9329.1695 | 100 |  | 79.8142 | 100 |  | 993.0869 | 100 |  | 880.2992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 110.0951 | 99 |  | 55.1636 | 99 |  | 14.248 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.89696 | 100 |  | 12.2749 | 99 |  | 10.7415 | 99 |  | 11098.4884 | 100 |  | 79.3489 | 100 |  | 993.1447 | 100 |  | 881.9419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 116.2334 | 99 |  | 58.3683 | 99 |  | 15.7864 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.5177 | 81 |  | 13.6217 | 99 |  | 10.2217 | 99 |  | 7156.1061 | 100 |  | 82.0872 | 100 |  | 993.3397 | 100 |  | 883.7908 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 88.449 | 100 |  | 53.9944 | 100 |  | 13.3533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6251 | 100 |  | 12.2475 | 100 |  | 10.1558 | 100 |  | 7519.1343 | 100 |  | 81.9744 | 100 |  | 993.5642 | 100 |  | 889.7547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 81.0349 | 99 |  | 54.3012 | 99 |  | 14.0285 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.2422 | 100 |  | 11.8997 | 99 |  | 10.6777 | 99 |  | 8911.0346 | 100 |  | 81.2344 | 100 |  | 994.1556 | 100 |  | 889.4331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 104.7854 | 99 |  | 59.7614 | 99 |  | 17.7304 | 99 |  | 0 | 99 |  | 5.7393 | 100 |  | 14.0435 | 99 |  | 10.0318 | 99 |  | 5657.6284 | 100 |  | 79.4714 | 100 |  | 994.3389 | 100 |  | 894.3253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 67.4099 | 99 |  | 55.1916 | 99 |  | 14.4916 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.3018 | 100 |  | 12.6643 | 99 |  | 10.2298 | 99 |  | 10089.028 | 88 |  | 79.9872 | 100 |  | 994.3381 | 100 |  | 896.0597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 89.8352 | 100 |  | 54.8217 | 100 |  | 14.1479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.89244 | 100 |  | 11.9339 | 100 |  | 10.7633 | 100 |  | 11840.2868 | 100 |  | 79.3239 | 100 |  | 994.4914 | 100 |  | 896.9078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 147.2841 | 100 |  | 57.6747 | 100 |  | 17.3042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5009 | 100 |  | 13.3761 | 100 |  | 10.2544 | 100 |  | 6823.5845 | 100 |  | 80.1667 | 100 |  | 994.7386 | 100 |  | 901.1481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 122.0093 | 99 |  | 54.0208 | 99 |  | 24.8952 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.4005 | 100 |  | 12.3933 | 99 |  | 10.3316 | 99 |  | 9722.0159 | 100 |  | 79.7483 | 100 |  | 994.8564 | 100 |  | 901.2731 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 128.0567 | 100 |  | 53.4894 | 100 |  | 24.0659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69867 | 100 |  | 11.9417 | 100 |  | 10.8831 | 100 |  | 11874.0131 | 100 |  | 79.2831 | 100 |  | 994.8003 | 100 |  | 900.8761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 134.7719 | 100 |  | 58.6244 | 100 |  | 22.2535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4623 | 100 |  | 13.7125 | 100 |  | 10.0836 | 100 |  | 7503.3658 | 100 |  | 80.3514 | 100 |  | 994.8703 | 100 |  | 900.3031 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 119.7587 | 100 |  | 54.6068 | 100 |  | 23.7164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6192 | 100 |  | 12.6294 | 100 |  | 10.2183 | 100 |  | 9140.7523 | 100 |  | 79.1131 | 100 |  | 994.8019 | 100 |  | 902.4064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 72.8275 | 100 |  | 54.6058 | 100 |  | 14.1229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.81027 | 100 |  | 11.9914 | 100 |  | 10.7333 | 100 |  | 11935.6946 | 100 |  | 77.8753 | 100 |  | 994.7439 | 100 |  | 902.65 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 58.1601 | 100 |  | 55.934 | 100 |  | 15.4676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2442 | 100 |  | 13.3758 | 100 |  | 10.3411 | 100 |  | 7571.4392 | 100 |  | 77.3472 | 100 |  | 994.6153 | 100 |  | 904.4867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 120.799 | 100 |  | 54.3098 | 100 |  | 21.98 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.68 | 100 |  | 12.7256 | 100 |  | 10.3303 | 100 |  | 9229.4097 | 100 |  | 78.21 | 100 |  | 994.5294 | 100 |  | 904.135 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 104.7238 | 100 |  | 54.4379 | 100 |  | 14.159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66995 | 100 |  | 11.8678 | 100 |  | 10.7628 | 100 |  | 11125.3642 | 100 |  | 77.2658 | 100 |  | 994.6644 | 100 |  | 904.3356 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 104.7066 | 100 |  | 59.2527 | 100 |  | 17.8317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95082 | 100 |  | 13.7631 | 100 |  | 10.0717 | 100 |  | 8145.7474 | 100 |  | 76.1589 | 100 |  | 994.6483 | 100 |  | 904.4942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 85.833 | 100 |  | 55.8514 | 100 |  | 17.8452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40508 | 81 |  | 12.8333 | 100 |  | 10.2069 | 100 |  | 8660.6674 | 100 |  | 76.8592 | 100 |  | 994.5881 | 100 |  | 903.2978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 80.4074 | 100 |  | 53.6515 | 100 |  | 14.0468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48233 | 100 |  | 11.8158 | 100 |  | 10.82 | 100 |  | 11054.2717 | 100 |  | 75.3678 | 100 |  | 994.4964 | 100 |  | 901.8119 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 133.0177 | 100 |  | 57.3878 | 100 |  | 25.5786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1713 | 100 |  | 13.635 | 100 |  | 10.1961 | 100 |  | 7598.4926 | 100 |  | 75.3517 | 100 |  | 994.3081 | 100 |  | 902.0322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 119.3392 | 100 |  | 54.4471 | 100 |  | 20.4638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0616 | 100 |  | 12.5969 | 100 |  | 10.2781 | 100 |  | 10236.7777 | 100 |  | 77.2775 | 100 |  | 994.2831 | 100 |  | 900.7081 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 89.5979 | 100 |  | 54.1601 | 100 |  | 14.3202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66292 | 100 |  | 11.8389 | 100 |  | 10.6408 | 100 |  | 13213.8517 | 88 |  | 76.8486 | 100 |  | 994.1736 | 100 |  | 899.9439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 120.7519 | 100 |  | 58.6184 | 100 |  | 17.6514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.72394 | 100 |  | 13.6633 | 100 |  | 9.9833 | 100 |  | 8053.8997 | 100 |  | 77.3656 | 100 |  | 994.1517 | 100 |  | 897.2447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 82.9165 | 100 |  | 55.7287 | 100 |  | 15.9931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.62857 | 100 |  | 12.6367 | 100 |  | 10.3653 | 100 |  | 8887.4634 | 100 |  | 78.4792 | 100 |  | 994.2364 | 100 |  | 896.8436 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 85.3264 | 99 |  | 53.9468 | 99 |  | 14.114 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.92444 | 99 |  | 11.7307 | 99 |  | 10.8439 | 99 |  | 9908.5986 | 99 |  | 79.4916 | 99 |  | 994.3673 | 99 |  | 897.5746 | 99 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 106.66 | 100 |  | 58.3279 | 100 |  | 17.9394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5898 | 100 |  | 13.5508 | 100 |  | 10.4447 | 100 |  | 4692.6873 | 100 |  | 80.9733 | 100 |  | 994.6311 | 100 |  | 898.0047 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 92.5245 | 100 |  | 54.7482 | 100 |  | 15.4092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7225 | 100 |  | 12.4933 | 100 |  | 10.0206 | 100 |  | 5855.4161 | 100 |  | 81.5019 | 100 |  | 994.8075 | 100 |  | 897.4925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 76.1236 | 100 |  | 55.4276 | 100 |  | 16.3085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3626 | 100 |  | 12.2992 | 100 |  | 11.6339 | 100 |  | 6791.0543 | 100 |  | 80.0958 | 100 |  | 994.605 | 100 |  | 896.4778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 110.4356 | 99 |  | 58.172 | 99 |  | 17.6491 | 99 |  | 0 | 99 |  | 3.0392 | 100 |  | 13.4359 | 99 |  | 10.4496 | 99 |  | 4881.6798 | 100 |  | 81.4614 | 100 |  | 994.6733 | 100 |  | 894.1747 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 68.1985 | 100 |  | 52.2965 | 100 |  | 13.6292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4634 | 100 |  | 11.8581 | 100 |  | 10.4125 | 100 |  | 6774.7079 | 100 |  | 81.2125 | 100 |  | 994.7128 | 100 |  | 894.1825 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 166.1736 | 99 |  | 54.4313 | 99 |  | 24.7295 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.1985 | 100 |  | 12.2273 | 99 |  | 10.5524 | 99 |  | 6782.4587 | 100 |  | 80.2483 | 100 |  | 995.1369 | 100 |  | 894.2289 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 200.8484 | 100 |  | 56.5473 | 100 |  | 31.6982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.183 | 100 |  | 13.3022 | 100 |  | 10.1861 | 100 |  | 4887.1116 | 100 |  | 82.4164 | 100 |  | 995.31 | 100 |  | 894.6456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 170.6068 | 100 |  | 51.9722 | 100 |  | 28.7616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6655 | 100 |  | 11.7719 | 100 |  | 10.1883 | 100 |  | 6873.2565 | 100 |  | 83.1139 | 100 |  | 995.1636 | 100 |  | 893.7664 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 134.943 | 100 |  | 55.4946 | 100 |  | 19.94 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.78562 | 81 |  | 12.2475 | 100 |  | 10.8061 | 100 |  | 6767.9716 | 100 |  | 82.0381 | 100 |  | 995.2333 | 100 |  | 892.5664 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 58.16 |  |  | 51.97 |  |  | 12.22 |  |  | 0 |  |  | 0.36 |  |  | 11.71 |  |  | 9.44 |  |  | 4692.69 |  |  | 75.35 |  |  | 992.82 |  |  | 880.3 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 200.85 |  |  | 59.76 |  |  | 31.7 |  |  | 0 |  |  | 8.83 |  |  | 14.04 |  |  | 11.63 |  |  | 13213.85 |  |  | 83.11 |  |  | 995.31 |  |  | 904.49
%Medie < Soglia |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.2
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 114.3158 | 97.8 |  | 55.8088 | 97.8 |  | 17.5488 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 1.6226 | 97.8 |  | 12.6372 | 97.8 |  | 10.341 | 97.8 |  | 8392.8173 | 97.8 |  | 79.2754 | 100 |  | 994.1603 | 100 |  | 893.8285 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 03/06/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 03/06/2023 | 14.37.25 | 03/06/2023 | 22.31.55
| FWE200 WARNING ON | 03/06/2023 | 22.37.25 | 04/06/2023 | 06.31.55
| FWE200 MAINTENANCE ON | 03/06/2023 | 06.31.55 | 03/06/2023 | 06.37.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 03/06/2023 | 14.31.55 | 03/06/2023 | 14.37.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 03/06/2023 | 22.31.56 | 03/06/2023 | 22.37.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 03/06/2023 | 00.34.50 | 03/06/2023 | 00.38.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 03/06/2023 | 08.37.05 | 03/06/2023 | 08.40.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 03/06/2023 | 16.39.25 | 03/06/2023 | 16.42.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 00.31.30 | 03/06/2023 | 00.31.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 01.09.10 | 03/06/2023 | 01.09.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 02.55.50 | 03/06/2023 | 02.55.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 02.57.10 | 03/06/2023 | 02.57.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 03.32.55 | 03/06/2023 | 03.33.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 03.50.55 | 03/06/2023 | 03.51.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 04.34.25 | 03/06/2023 | 04.34.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 04.41.25 | 03/06/2023 | 04.41.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 04.43.45 | 03/06/2023 | 04.43.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 04.44.45 | 03/06/2023 | 04.44.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 05.19.40 | 03/06/2023 | 05.19.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 05.20.40 | 03/06/2023 | 05.20.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 05.35.55 | 03/06/2023 | 05.36.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 05.38.40 | 03/06/2023 | 05.38.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 05.53.50 | 03/06/2023 | 05.53.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 05.55.25 | 03/06/2023 | 05.55.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 05.56.20 | 03/06/2023 | 05.56.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 05.57.30 | 03/06/2023 | 05.57.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 05.58.25 | 03/06/2023 | 05.58.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.13.45 | 03/06/2023 | 06.13.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.30.25 | 03/06/2023 | 06.30.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.33.25 | 03/06/2023 | 06.33.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.34.30 | 03/06/2023 | 06.34.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.35.30 | 03/06/2023 | 06.35.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.36.25 | 03/06/2023 | 06.36.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.39.10 | 03/06/2023 | 06.39.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.40.15 | 03/06/2023 | 06.40.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.41.15 | 03/06/2023 | 06.41.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.45.55 | 03/06/2023 | 06.46.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.47.40 | 03/06/2023 | 06.47.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.48.40 | 03/06/2023 | 06.48.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.50.25 | 03/06/2023 | 06.50.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.52.45 | 03/06/2023 | 06.52.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.53.45 | 03/06/2023 | 06.53.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 06.55.40 | 03/06/2023 | 06.55.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.00.20 | 03/06/2023 | 07.00.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.05.15 | 03/06/2023 | 07.05.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.06.25 | 03/06/2023 | 07.06.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.09.50 | 03/06/2023 | 07.09.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.10.55 | 03/06/2023 | 07.11.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.12.00 | 03/06/2023 | 07.12.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.13.05 | 03/06/2023 | 07.13.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.14.05 | 03/06/2023 | 07.14.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.15.05 | 03/06/2023 | 07.15.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.17.05 | 03/06/2023 | 07.17.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.18.10 | 03/06/2023 | 07.18.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.20.10 | 03/06/2023 | 07.20.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.21.55 | 03/06/2023 | 07.22.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.23.05 | 03/06/2023 | 07.23.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.26.20 | 03/06/2023 | 07.26.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.28.30 | 03/06/2023 | 07.28.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.29.30 | 03/06/2023 | 07.29.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.31.40 | 03/06/2023 | 07.31.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.37.35 | 03/06/2023 | 07.37.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.38.55 | 03/06/2023 | 07.39.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.39.55 | 03/06/2023 | 07.40.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.45.50 | 03/06/2023 | 07.46.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.47.40 | 03/06/2023 | 07.47.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.48.45 | 03/06/2023 | 07.48.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.51.30 | 03/06/2023 | 07.51.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.52.30 | 03/06/2023 | 07.52.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.53.30 | 03/06/2023 | 07.53.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.54.30 | 03/06/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.55.45 | 03/06/2023 | 07.55.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.57.15 | 03/06/2023 | 07.57.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 07.58.45 | 03/06/2023 | 07.58.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.02.00 | 03/06/2023 | 08.02.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.03.35 | 03/06/2023 | 08.03.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.04.35 | 03/06/2023 | 08.04.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.08.15 | 03/06/2023 | 08.08.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.09.35 | 03/06/2023 | 08.09.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.11.40 | 03/06/2023 | 08.11.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.14.20 | 03/06/2023 | 08.14.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.20.55 | 03/06/2023 | 08.21.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.21.55 | 03/06/2023 | 08.22.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.23.00 | 03/06/2023 | 08.23.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.24.10 | 03/06/2023 | 08.24.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.25.15 | 03/06/2023 | 08.25.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.26.25 | 03/06/2023 | 08.26.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.27.55 | 03/06/2023 | 08.28.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.29.00 | 03/06/2023 | 08.29.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.32.15 | 03/06/2023 | 08.32.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.33.50 | 03/06/2023 | 08.34.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.35.20 | 03/06/2023 | 08.35.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.38.35 | 03/06/2023 | 08.38.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.39.35 | 03/06/2023 | 08.39.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.40.40 | 03/06/2023 | 08.40.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.44.05 | 03/06/2023 | 08.44.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.52.05 | 03/06/2023 | 08.52.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.54.05 | 03/06/2023 | 08.54.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.55.15 | 03/06/2023 | 08.55.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.56.15 | 03/06/2023 | 08.56.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 08.59.55 | 03/06/2023 | 09.00.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.04.40 | 03/06/2023 | 09.04.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.06.35 | 03/06/2023 | 09.06.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.11.10 | 03/06/2023 | 09.11.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.12.20 | 03/06/2023 | 09.12.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.13.25 | 03/06/2023 | 09.13.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.14.50 | 03/06/2023 | 09.14.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.25.10 | 03/06/2023 | 09.25.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.27.05 | 03/06/2023 | 09.27.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.32.45 | 03/06/2023 | 09.32.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.33.55 | 03/06/2023 | 09.34.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.35.00 | 03/06/2023 | 09.35.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.36.00 | 03/06/2023 | 09.36.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.38.05 | 03/06/2023 | 09.38.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.40.25 | 03/06/2023 | 09.40.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.41.40 | 03/06/2023 | 09.41.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.44.40 | 03/06/2023 | 09.44.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.48.10 | 03/06/2023 | 09.48.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.49.15 | 03/06/2023 | 09.49.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.50.15 | 03/06/2023 | 09.50.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.51.15 | 03/06/2023 | 09.51.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 09.54.10 | 03/06/2023 | 09.54.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.02.20 | 03/06/2023 | 10.02.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.05.30 | 03/06/2023 | 10.05.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.06.30 | 03/06/2023 | 10.06.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.07.35 | 03/06/2023 | 10.07.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.08.35 | 03/06/2023 | 10.08.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.10.30 | 03/06/2023 | 10.10.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.11.45 | 03/06/2023 | 10.11.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.15.10 | 03/06/2023 | 10.15.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.20.20 | 03/06/2023 | 10.20.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.23.05 | 03/06/2023 | 10.23.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.24.15 | 03/06/2023 | 10.24.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.25.20 | 03/06/2023 | 10.25.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.26.25 | 03/06/2023 | 10.26.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.27.25 | 03/06/2023 | 10.27.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.32.30 | 03/06/2023 | 10.32.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.39.10 | 03/06/2023 | 10.39.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.40.05 | 03/06/2023 | 10.40.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.41.10 | 03/06/2023 | 10.41.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.43.20 | 03/06/2023 | 10.43.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.44.20 | 03/06/2023 | 10.44.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.45.25 | 03/06/2023 | 10.45.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.47.35 | 03/06/2023 | 10.47.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.48.50 | 03/06/2023 | 10.48.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.50.00 | 03/06/2023 | 10.50.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.51.30 | 03/06/2023 | 10.51.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 10.59.05 | 03/06/2023 | 10.59.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.01.25 | 03/06/2023 | 11.01.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.02.35 | 03/06/2023 | 11.02.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.03.40 | 03/06/2023 | 11.03.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.05.55 | 03/06/2023 | 11.06.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.10.40 | 03/06/2023 | 11.10.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.12.20 | 03/06/2023 | 11.12.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.13.50 | 03/06/2023 | 11.14.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.14.50 | 03/06/2023 | 11.14.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.16.25 | 03/06/2023 | 11.16.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.20.45 | 03/06/2023 | 11.20.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.21.55 | 03/06/2023 | 11.22.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.23.10 | 03/06/2023 | 11.23.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.24.10 | 03/06/2023 | 11.24.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.27.50 | 03/06/2023 | 11.27.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.31.25 | 03/06/2023 | 11.31.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.34.25 | 03/06/2023 | 11.34.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.35.30 | 03/06/2023 | 11.35.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.36.30 | 03/06/2023 | 11.36.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.38.10 | 03/06/2023 | 11.38.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.39.10 | 03/06/2023 | 11.39.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.53.00 | 03/06/2023 | 11.53.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.54.10 | 03/06/2023 | 11.54.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.55.10 | 03/06/2023 | 11.55.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.56.15 | 03/06/2023 | 11.56.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.57.15 | 03/06/2023 | 11.57.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 11.58.15 | 03/06/2023 | 11.58.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.00.05 | 03/06/2023 | 12.00.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.09.25 | 03/06/2023 | 12.09.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.10.25 | 03/06/2023 | 12.10.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.11.20 | 03/06/2023 | 12.11.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.12.25 | 03/06/2023 | 12.12.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.13.25 | 03/06/2023 | 12.13.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.14.25 | 03/06/2023 | 12.14.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.15.25 | 03/06/2023 | 12.15.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.27.50 | 03/06/2023 | 12.27.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.29.25 | 03/06/2023 | 12.29.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.30.35 | 03/06/2023 | 12.30.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.32.35 | 03/06/2023 | 12.32.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.34.10 | 03/06/2023 | 12.34.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.37.40 | 03/06/2023 | 12.37.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.47.55 | 03/06/2023 | 12.48.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 12.48.55 | 03/06/2023 | 12.49.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 13.04.25 | 03/06/2023 | 13.04.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 13.05.30 | 03/06/2023 | 13.05.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 13.06.30 | 03/06/2023 | 13.06.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 13.07.30 | 03/06/2023 | 13.07.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 13.08.55 | 03/06/2023 | 13.09.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 13.10.10 | 03/06/2023 | 13.10.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 13.14.10 | 03/06/2023 | 13.14.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 13.42.05 | 03/06/2023 | 13.42.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 13.43.05 | 03/06/2023 | 13.43.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 13.45.25 | 03/06/2023 | 13.45.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 13.59.10 | 03/06/2023 | 13.59.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 14.00.25 | 03/06/2023 | 14.00.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 14.17.10 | 03/06/2023 | 14.17.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 14.18.30 | 03/06/2023 | 14.18.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 14.19.45 | 03/06/2023 | 14.19.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 14.36.40 | 03/06/2023 | 14.36.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 14.52.50 | 03/06/2023 | 14.52.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 14.53.50 | 03/06/2023 | 14.53.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 14.54.55 | 03/06/2023 | 14.55.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 15.01.35 | 03/06/2023 | 15.01.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 15.11.35 | 03/06/2023 | 15.11.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 15.30.10 | 03/06/2023 | 15.30.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 15.48.05 | 03/06/2023 | 15.48.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 15.49.20 | 03/06/2023 | 15.49.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.03.40 | 03/06/2023 | 16.03.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.06.10 | 03/06/2023 | 16.06.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.07.10 | 03/06/2023 | 16.07.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.08.45 | 03/06/2023 | 16.08.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.13.45 | 03/06/2023 | 16.13.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.18.25 | 03/06/2023 | 16.18.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.21.05 | 03/06/2023 | 16.21.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.23.45 | 03/06/2023 | 16.23.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.24.45 | 03/06/2023 | 16.24.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.26.10 | 03/06/2023 | 16.26.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.41.50 | 03/06/2023 | 16.42.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.42.56 | 03/06/2023 | 16.43.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.43.55 | 03/06/2023 | 16.44.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.50.25 | 03/06/2023 | 16.50.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.51.55 | 03/06/2023 | 16.52.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.55.05 | 03/06/2023 | 16.55.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.56.10 | 03/06/2023 | 16.56.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 16.59.30 | 03/06/2023 | 16.59.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.00.45 | 03/06/2023 | 17.00.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.01.45 | 03/06/2023 | 17.01.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.02.50 | 03/06/2023 | 17.02.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.13.45 | 03/06/2023 | 17.13.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.15.20 | 03/06/2023 | 17.15.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.16.25 | 03/06/2023 | 17.16.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.17.35 | 03/06/2023 | 17.17.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.18.40 | 03/06/2023 | 17.18.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.19.40 | 03/06/2023 | 17.19.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.20.40 | 03/06/2023 | 17.20.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.22.05 | 03/06/2023 | 17.22.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.23.05 | 03/06/2023 | 17.23.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.35.50 | 03/06/2023 | 17.36.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.37.45 | 03/06/2023 | 17.37.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.38.45 | 03/06/2023 | 17.38.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.49.45 | 03/06/2023 | 17.49.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.51.25 | 03/06/2023 | 17.51.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.52.25 | 03/06/2023 | 17.52.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.55.20 | 03/06/2023 | 17.55.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.56.25 | 03/06/2023 | 17.56.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.58.25 | 03/06/2023 | 17.58.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 17.59.25 | 03/06/2023 | 17.59.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.01.35 | 03/06/2023 | 18.01.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.02.35 | 03/06/2023 | 18.02.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.04.40 | 03/06/2023 | 18.04.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.08.50 | 03/06/2023 | 18.09.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.09.55 | 03/06/2023 | 18.10.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.11.00 | 03/06/2023 | 18.11.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.13.35 | 03/06/2023 | 18.13.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.14.40 | 03/06/2023 | 18.14.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.15.40 | 03/06/2023 | 18.15.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.16.45 | 03/06/2023 | 18.16.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.17.45 | 03/06/2023 | 18.17.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.18.45 | 03/06/2023 | 18.18.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.20.55 | 03/06/2023 | 18.21.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.24.15 | 03/06/2023 | 18.24.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.26.35 | 03/06/2023 | 18.26.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.35.50 | 03/06/2023 | 18.36.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.36.55 | 03/06/2023 | 18.37.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.38.00 | 03/06/2023 | 18.38.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.39.15 | 03/06/2023 | 18.39.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.41.25 | 03/06/2023 | 18.41.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.42.40 | 03/06/2023 | 18.42.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.43.50 | 03/06/2023 | 18.43.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.52.50 | 03/06/2023 | 18.52.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.53.55 | 03/06/2023 | 18.54.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.54.55 | 03/06/2023 | 18.55.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.57.40 | 03/06/2023 | 18.57.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 18.58.55 | 03/06/2023 | 18.59.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 19.00.00 | 03/06/2023 | 19.00.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 19.01.00 | 03/06/2023 | 19.01.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/06/2023 | 19.02.00 | 03/06/2023 | 19.02.05
| TOC MEASURING OFF | 03/06/2023 | 03.45.10 | 03/06/2023 | 03.59.10
| TOC MAINTENANCE ON | 03/06/2023 | 03.45.10 | 03/06/2023 | 03.59.11
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 03/06/2023 | 03.45.10 | 03/06/2023 | 03.59.12
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/06/2023 | 01.35.55 | 03/06/2023 | 01.36.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/06/2023 | 02.13.00 | 03/06/2023 | 02.13.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/06/2023 | 06.16.00 | 03/06/2023 | 06.16.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/06/2023 | 06.40.30 | 03/06/2023 | 06.40.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/06/2023 | 07.56.40 | 03/06/2023 | 07.56.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/06/2023 | 08.08.30 | 03/06/2023 | 08.08.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/06/2023 | 08.43.15 | 03/06/2023 | 08.43.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/06/2023 | 10.11.40 | 03/06/2023 | 10.11.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/06/2023 | 10.19.00 | 03/06/2023 | 10.19.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/06/2023 | 20.29.00 | 03/06/2023 | 20.29.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/06/2023 | 21.12.00 | 03/06/2023 | 21.12.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/06/2023 | 23.46.05 | 03/06/2023 | 23.46.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/06/2023 | 04.08.15 | 03/06/2023 | 04.18.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/06/2023 | 07.07.10 | 03/06/2023 | 07.11.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/06/2023 | 08.02.35 | 03/06/2023 | 08.06.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/06/2023 | 12.31.30 | 03/06/2023 | 12.35.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/06/2023 | 19.41.55 | 03/06/2023 | 19.49.40