## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 06/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 174.2377 | 100 |  | 65.6184 | 100 |  | 21.4763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.71612 | 100 |  | 14.6706 | 100 |  | 10.6047 | 100 |  | 3845.0774 | 100 |  | 83.0475 | 100 |  | 997.3022 | 100 |  | 893.2972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 84.7383 | 100 |  | 53.2819 | 100 |  | 13.2365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35903 | 100 |  | 11.6525 | 100 |  | 10.8839 | 100 |  | 8528.3102 | 100 |  | 82.7892 | 100 |  | 997.0072 | 100 |  | 896.7739 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 168.9787 | 100 |  | 61.9022 | 100 |  | 21.004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88691 | 100 |  | 14.5483 | 100 |  | 10.7522 | 100 |  | 3851.3854 | 100 |  | 83.4739 | 100 |  | 996.6058 | 100 |  | 897.3567 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 124.1728 | 100 |  | 52.0261 | 100 |  | 14.2332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39567 | 100 |  | 11.6072 | 100 |  | 10.7558 | 100 |  | 8655.5018 | 100 |  | 81.9825 | 100 |  | 996.2967 | 100 |  | 899.5856 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 168.2421 | 100 |  | 66.0486 | 100 |  | 22.5351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53445 | 100 |  | 14.7961 | 100 |  | 10.6622 | 100 |  | 3773.2317 | 100 |  | 82.5769 | 100 |  | 996.135 | 100 |  | 896.8325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 127.0208 | 100 |  | 58.7053 | 100 |  | 18.6146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5057 | 100 |  | 15.3078 | 100 |  | 10.0892 | 100 |  | 2754.8208 | 100 |  | 74.3272 | 100 |  | 995.9992 | 100 |  | 895.0869 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
03:30 |  | 83.787 | 100 |  | 27.4278 | 100 |  | 25.1954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3743 | 100 |  | 19.3808 | 100 |  | 6.8083 | 100 |  | 255.8762 | 100 |  | 56.2169 | 100 |  | 995.605 | 100 |  | 889.1656 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 19.5949 | 54 | '(4) | 6.7236 | 54 |  |  |  |  | 62.2828 | 100 |  | 995.3092 | 100 |  | 885.3419 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
04:30 |  | 115.0512 | 99 |  | 54.7691 | 99 |  | 14.1659 | 99 |  | 0 | 99 |  | 6.7949 | 100 |  | 11.2706 | 99 |  | 11.6087 | 99 |  | 9321.0986 | 100 |  | 87.1933 | 100 |  | 995.3019 | 100 |  | 887.6097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 89.2303 | 100 |  | 56.6231 | 100 |  | 16.0424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1802 | 81 |  | 12.27 | 100 |  | 12.3764 | 100 |  | 7797.8645 | 100 |  | 85.1831 | 100 |  | 995.6197 | 100 |  | 888.8736 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 165.305 | 100 |  | 63.9018 | 100 |  | 22.9539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.87789 | 100 |  | 14.0103 | 100 |  | 12.6856 | 100 |  | 4346.7745 | 100 |  | 86.3819 | 100 |  | 995.6992 | 100 |  | 888.4711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 139.352 | 100 |  | 58.4644 | 100 |  | 17.7861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3804 | 100 |  | 12.3789 | 100 |  | 12.8172 | 100 |  | 7753.031 | 100 |  | 83.8925 | 100 |  | 995.9592 | 100 |  | 888.5753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 174.5865 | 100 |  | 61.9369 | 100 |  | 22.1059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.565 | 100 |  | 13.9497 | 100 |  | 12.2914 | 100 |  | 4384.7221 | 100 |  | 82.0019 | 100 |  | 996.1517 | 100 |  | 887.9094 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 177.117 | 100 |  | 60.0439 | 100 |  | 21.4654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34145 | 100 |  | 13.2736 | 100 |  | 13.2539 | 100 |  | 5888.0888 | 100 |  | 83.1253 | 100 |  | 996.1803 | 100 |  | 889.8933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 141.028 | 100 |  | 56.63 | 100 |  | 16.756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40001 | 100 |  | 12.7994 | 100 |  | 10.8006 | 100 |  | 6151.7723 | 100 |  | 84.8958 | 100 |  | 996.0889 | 100 |  | 893.3517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 162.9473 | 100 |  | 63.0511 | 100 |  | 22.0735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30559 | 100 |  | 13.3989 | 100 |  | 12.5153 | 100 |  | 6407.5227 | 88 |  | 83.4439 | 100 |  | 996.2906 | 100 |  | 892.1319 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 115.516 | 100 |  | 59.0316 | 100 |  | 16.6687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39819 | 100 |  | 12.785 | 100 |  | 10.9689 | 100 |  | 6137.8495 | 100 |  | 85.5147 | 100 |  | 996.1744 | 100 |  | 891.0564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 146.4 | 100 |  | 59.9337 | 100 |  | 19.0845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28929 | 100 |  | 13.2539 | 100 |  | 11.9383 | 100 |  | 5929.0304 | 100 |  | 84.7536 | 100 |  | 996.0972 | 100 |  | 893.5456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 116.4642 | 100 |  | 55.8753 | 100 |  | 15.8686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29289 | 100 |  | 12.6661 | 100 |  | 10.9131 | 100 |  | 6333.1415 | 100 |  | 85.5733 | 100 |  | 996.1047 | 100 |  | 896.2661 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 144.6612 | 100 |  | 60.8098 | 100 |  | 18.8954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3881 | 100 |  | 13.285 | 100 |  | 11.6986 | 100 |  | 5959.433 | 100 |  | 83.8747 | 100 |  | 996.275 | 100 |  | 894.2356 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 80.4865 | 99 |  | 56.7758 | 99 |  | 15.4009 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.27155 | 100 |  | 12.7666 | 99 |  | 10.5905 | 99 |  | 6087.6726 | 100 |  | 84.1642 | 100 |  | 996.4214 | 100 |  | 891.6389 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 134.881 | 100 |  | 57.993 | 100 |  | 16.917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50877 | 100 |  | 13.32 | 100 |  | 10.59 | 100 |  | 5759.2866 | 100 |  | 81.6192 | 100 |  | 996.1592 | 100 |  | 892.9561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 199.3264 | 100 |  | 53.614 | 100 |  | 21.9082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23367 | 100 |  | 12.5422 | 100 |  | 9.5764 | 100 |  | 6286.9853 | 100 |  | 82.2978 | 100 |  | 996.0567 | 100 |  | 892.325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 151.5124 | 100 |  | 59.6669 | 100 |  | 18.9063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24707 | 100 |  | 13.3781 | 100 |  | 11.2442 | 100 |  | 5816.7379 | 100 |  | 78.7933 | 100 |  | 995.9194 | 100 |  | 888.6333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 81.1055 | 99 |  | 55.7532 | 99 |  | 15.0453 | 99 |  | 0 | 99 |  | 3.9116 | 100 |  | 12.7302 | 99 |  | 10.4017 | 99 |  | 6055.0939 | 100 |  | 78.1833 | 100 |  | 996.0031 | 100 |  | 889.1128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 94.4249 | 100 |  | 56.4146 | 100 |  | 14.0888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4806 | 81 |  | 12.205 | 100 |  | 9.7903 | 100 |  | 7760.1852 | 100 |  | 76.8817 | 100 |  | 995.9106 | 100 |  | 888.9931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 250.5134 | 100 |  | 59.1946 | 100 |  | 23.5295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36472 | 100 |  | 13.6847 | 100 |  | 9.7414 | 100 |  | 4446.04 | 100 |  | 75.775 | 100 |  | 995.8406 | 100 |  | 888.435 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 205.2973 | 100 |  | 58.2327 | 100 |  | 18.609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25874 | 100 |  | 12.3992 | 100 |  | 10.0711 | 100 |  | 7613.4447 | 100 |  | 73.4297 | 100 |  | 995.7381 | 100 |  | 887.5531 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 259.8544 | 100 |  | 60.882 | 100 |  | 27.9287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.241 | 100 |  | 13.9231 | 100 |  | 9.7581 | 100 |  | 4294.4433 | 100 |  | 74.1522 | 100 |  | 995.4114 | 100 |  | 885.4614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 591.0435 | 100 |  | 58.5083 | 100 |  | 53.5898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.0361 | 100 |  | 18.7942 | 100 |  | 8.2958 | 100 |  | 254.1013 | 100 |  | 65.2333 | 100 |  | 995.1436 | 100 |  | 885.28 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:30 |  | 172.0755 | 100 |  | 53.5389 | 100 |  | 14.988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48131 | 100 |  | 11.5942 | 100 |  | 9.5167 | 100 |  | 8935.538 | 100 |  | 72.5825 | 100 |  | 994.9281 | 100 |  | 884.0794 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 163.7071 | 100 |  | 56.4039 | 100 |  | 16.0757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32772 | 100 |  | 12.84 | 100 |  | 10.6503 | 100 |  | 6891.7018 | 88 |  | 73.265 | 100 |  | 994.9328 | 100 |  | 884.2514 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 152.867 | 99 |  | 54.4212 | 99 |  | 15.8745 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.40393 | 100 |  | 12.8883 | 99 |  | 10.1309 | 99 |  | 5668.4876 | 100 |  | 74.3464 | 100 |  | 994.6789 | 100 |  | 886.5972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 173.5713 | 100 |  | 55.4589 | 100 |  | 16.4693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26178 | 100 |  | 12.8517 | 100 |  | 10.5267 | 100 |  | 6613.6341 | 100 |  | 72.3661 | 100 |  | 994.2783 | 100 |  | 887.7811 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 140.3927 | 99 |  | 54.971 | 99 |  | 15.4892 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.3821 | 100 |  | 12.969 | 99 |  | 10.0397 | 99 |  | 5646.3815 | 100 |  | 74.0558 | 100 |  | 994.0308 | 100 |  | 894.9056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 140.4783 | 99 |  | 54.1823 | 99 |  | 15.0535 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.31028 | 100 |  | 12.69 | 99 |  | 10.7669 | 99 |  | 6699.2475 | 100 |  | 73.2128 | 100 |  | 994.3192 | 100 |  | 897.6683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 147.6359 | 99 |  | 53.3043 | 99 |  | 16.3837 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.33141 | 100 |  | 12.8228 | 99 |  | 10.3585 | 99 |  | 5709.8917 | 100 |  | 75.7233 | 100 |  | 994.4222 | 100 |  | 898.9053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 146.7727 | 100 |  | 55.1933 | 100 |  | 16.8979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25548 | 100 |  | 12.7967 | 100 |  | 11.0364 | 100 |  | 6660.8537 | 100 |  | 74.8694 | 100 |  | 994.3547 | 100 |  | 900.0003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 107.6057 | 100 |  | 54.8791 | 100 |  | 16.2873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53726 | 100 |  | 12.9936 | 100 |  | 10.4069 | 100 |  | 5683.2658 | 100 |  | 78.3483 | 100 |  | 994.3278 | 100 |  | 897.6011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 149.6314 | 99 |  | 54.453 | 99 |  | 23.2647 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.30109 | 100 |  | 12.6409 | 99 |  | 11.0663 | 99 |  | 6707.8076 | 100 |  | 77.4883 | 100 |  | 994.3225 | 100 |  | 898.09 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 54.5762 | 100 |  | 53.4552 | 100 |  | 15.3706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3991 | 100 |  | 12.6961 | 100 |  | 11.2653 | 100 |  | 5668.2828 | 100 |  | 81.2431 | 100 |  | 994.5133 | 100 |  | 895.4525 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:00 |  | 148.117 | 100 |  | 57.8525 | 100 |  | 18.0287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24994 | 81 |  | 13.23 | 100 |  | 11.0572 | 100 |  | 6010.1756 | 100 |  | 77.735 | 100 |  | 994.5019 | 100 |  | 892.7561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 90.8621 | 100 |  | 54.7439 | 100 |  | 15.4968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.49409 | 100 |  | 12.5769 | 100 |  | 10.5119 | 100 |  | 6368.7545 | 100 |  | 82.1347 | 100 |  | 994.7825 | 100 |  | 893.3278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 140.5126 | 100 |  | 56.9354 | 100 |  | 17.3355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38523 | 100 |  | 13.1206 | 100 |  | 11.1317 | 100 |  | 6003.7708 | 100 |  | 80.7392 | 100 |  | 994.9425 | 100 |  | 892.0386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 126.7343 | 100 |  | 53.145 | 100 |  | 19.3693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4375 | 100 |  | 12.4336 | 100 |  | 10.2406 | 100 |  | 6601.4115 | 100 |  | 83.8736 | 100 |  | 995.1717 | 100 |  | 886.9858 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 136.3787 | 100 |  | 57.4209 | 100 |  | 16.9709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33767 | 100 |  | 13.2519 | 100 |  | 10.8214 | 100 |  | 6002.4465 | 100 |  | 82.3289 | 100 |  | 995.3342 | 100 |  | 886.6994 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 54.58 |  |  | 27.43 |  |  | 13.24 |  |  | 0 |  |  | 0.23 |  |  | 11.27 |  |  | 6.81 |  |  | 254.1 |  |  | 56.22 |  |  | 994.03 |  |  | 884.08 |  |  |  |  | (8) | 41
MAX |  | 591.04 |  |  | 66.05 |  |  | 53.59 |  |  | 0 |  |  | 30.04 |  |  | 19.38 |  |  | 13.25 |  |  | 9321.1 |  |  | 87.19 |  |  | 997.3 |  |  | 900
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 97.9
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 146.4091 | 100 |  | 57.4482 | 100 |  | 18.1139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.90538 | 100 |  | 12.9577 | 100 |  | 10.9159 | 100 |  | 6228.9535 | 100 |  | 80.1968 | 100 |  | 995.5629 | 100 |  | 891.7698 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 06/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 02.42.10 | 06/05/2023 | 02.42.15
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 02.53.10 | 06/05/2023 | 02.53.45
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 02.55.15 | 06/05/2023 | 02.56.30
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 02.57.20 | 06/05/2023 | 02.59.05
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 02.59.20 | 06/05/2023 | 03.56.25
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 03.57.20 | 06/05/2023 | 03.58.00
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 04.45.35 | 06/05/2023 | 04.45.40
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 06.11.00 | 06/05/2023 | 06.11.25
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 06.12.55 | 06/05/2023 | 06.14.00
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 06.15.05 | 06/05/2023 | 06.16.30
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 06.17.20 | 06/05/2023 | 06.18.55
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 06.19.45 | 06/05/2023 | 06.21.05
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 06.22.30 | 06/05/2023 | 06.22.45
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 06.38.30 | 06/05/2023 | 06.38.50
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 07.12.45 | 06/05/2023 | 07.12.50
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 07.51.45 | 06/05/2023 | 07.51.50
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 08.13.00 | 06/05/2023 | 08.13.05
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 08.46.05 | 06/05/2023 | 08.46.10
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 09.10.25 | 06/05/2023 | 09.10.30
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 09.49.20 | 06/05/2023 | 09.49.30
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 10.55.45 | 06/05/2023 | 10.56.00
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 10.57.55 | 06/05/2023 | 10.58.15
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 11.34.20 | 06/05/2023 | 11.44.50
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 11.45.35 | 06/05/2023 | 11.47.15
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 11.47.50 | 06/05/2023 | 11.49.30
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 11.49.55 | 06/05/2023 | 11.51.45
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 11.52.10 | 06/05/2023 | 12.25.45
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 12.26.15 | 06/05/2023 | 12.27.55
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 12.28.55 | 06/05/2023 | 12.34.00
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 12.39.30 | 06/05/2023 | 12.41.50
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 12.42.10 | 06/05/2023 | 19.41.35
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 19.41.50 | 06/05/2023 | 19.43.20
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 19.44.45 | 06/05/2023 | 19.45.35
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 19.47.15 | 06/05/2023 | 19.47.40
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 19.49.35 | 06/05/2023 | 19.50.00
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 19.51.50 | 06/05/2023 | 19.52.40
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 19.53.50 | 06/05/2023 | 19.55.10
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 19.56.05 | 06/05/2023 | 19.57.30
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 19.58.30 | 06/05/2023 | 19.59.35
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 20.17.00 | 06/05/2023 | 20.17.30
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 20.19.10 | 06/05/2023 | 20.20.00
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 20.21.35 | 06/05/2023 | 20.22.10
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 20.26.20 | 06/05/2023 | 20.26.40
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 20.28.20 | 06/05/2023 | 20.29.00
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 20.30.25 | 06/05/2023 | 20.31.20
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 20.32.25 | 06/05/2023 | 20.34.00
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 20.39.30 | 06/05/2023 | 20.48.10
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 20.48.25 | 06/05/2023 | 20.50.25
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 20.50.40 | 06/05/2023 | 20.52.40
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 20.53.00 | 06/05/2023 | 21.01.30
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 21.02.40 | 06/05/2023 | 21.03.20
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 21.07.10 | 06/05/2023 | 21.07.15
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 22.06.35 | 06/05/2023 | 22.06.40
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 22.27.15 | 06/05/2023 | 22.27.20
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 23.25.20 | 06/05/2023 | 23.25.25
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 23.31.20 | 06/05/2023 | 23.31.25
| FWE200 WARNING ON | 06/05/2023 | 23.55.40 | 06/05/2023 | 23.56.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 06/05/2023 | 04.34.00 | 06/05/2023 | 04.39.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 06/05/2023 | 12.34.01 | 06/05/2023 | 12.39.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 06/05/2023 | 20.34.01 | 06/05/2023 | 20.39.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/05/2023 | 07.50.40 | 06/05/2023 | 07.54.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/05/2023 | 15.50.40 | 06/05/2023 | 15.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/05/2023 | 23.50.40 | 06/05/2023 | 23.54.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/05/2023 | 03.49.55 | 06/05/2023 | 03.50.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/05/2023 | 03.51.00 | 06/05/2023 | 03.51.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/05/2023 | 04.24.25 | 06/05/2023 | 04.24.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/05/2023 | 09.25.10 | 06/05/2023 | 09.25.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/05/2023 | 09.45.20 | 06/05/2023 | 09.45.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/05/2023 | 22.25.15 | 06/05/2023 | 22.25.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/05/2023 | 22.45.05 | 06/05/2023 | 22.45.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/05/2023 | 23.05.30 | 06/05/2023 | 23.05.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/05/2023 | 23.24.50 | 06/05/2023 | 23.25.00
| TOC MEASURING OFF | 06/05/2023 | 03.46.15 | 06/05/2023 | 04.00.15
| TOC MAINTENANCE ON | 06/05/2023 | 03.46.15 | 06/05/2023 | 04.00.16
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 06/05/2023 | 03.46.15 | 06/05/2023 | 04.00.17
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/05/2023 | 10.11.25 | 06/05/2023 | 10.11.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/05/2023 | 12.23.25 | 06/05/2023 | 12.23.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/05/2023 | 12.23.55 | 06/05/2023 | 12.24.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/05/2023 | 16.14.40 | 06/05/2023 | 16.14.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/05/2023 | 17.13.20 | 06/05/2023 | 17.13.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/05/2023 | 17.20.05 | 06/05/2023 | 17.20.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/05/2023 | 17.55.40 | 06/05/2023 | 17.55.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/05/2023 | 18.16.15 | 06/05/2023 | 18.16.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/05/2023 | 19.32.10 | 06/05/2023 | 19.32.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/05/2023 | 02.42.45 | 06/05/2023 | 03.47.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/05/2023 | 04.23.35 | 06/05/2023 | 04.29.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/05/2023 | 06.07.10 | 06/05/2023 | 06.12.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/05/2023 | 12.24.50 | 06/05/2023 | 12.29.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/05/2023 | 14.24.25 | 06/05/2023 | 14.59.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/05/2023 | 20.03.40 | 06/05/2023 | 20.12.50