## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 18/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 141.3723 | 100 |  | 63.7388 | 100 |  | 17.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.552 | 100 |  | 13.7658 | 100 |  | 9.8172 | 100 |  | 4230.1251 | 100 |  | 86.8103 | 100 |  | 991.8356 | 100 |  | 905.7561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 155.0614 | 100 |  | 58.0168 | 100 |  | 22.6803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28652 | 100 |  | 11.9319 | 100 |  | 10.3958 | 100 |  | 7529.8299 | 100 |  | 84.1447 | 100 |  | 991.5528 | 100 |  | 907.3339 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 149.869 | 100 |  | 59.5502 | 100 |  | 14.5285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42709 | 100 |  | 13.4294 | 100 |  | 9.9628 | 100 |  | 4487.46 | 100 |  | 85.8128 | 100 |  | 991.0433 | 100 |  | 906.4942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 145.2042 | 100 |  | 57.5597 | 100 |  | 13.3507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22967 | 100 |  | 12.0153 | 100 |  | 10.4292 | 100 |  | 7463.4388 | 100 |  | 82.2714 | 100 |  | 990.7344 | 100 |  | 905.1683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 141.7114 | 100 |  | 62.1196 | 100 |  | 15.8215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36288 | 100 |  | 13.5969 | 100 |  | 10.0586 | 100 |  | 4379.4706 | 100 |  | 84.1514 | 100 |  | 990.4258 | 100 |  | 903.1583 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 124.7691 | 100 |  | 57.4549 | 100 |  | 11.9471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24088 | 100 |  | 11.8811 | 100 |  | 10.5906 | 100 |  | 7540.1012 | 100 |  | 82.4 | 100 |  | 990.5767 | 100 |  | 900.3878 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 170.6397 | 100 |  | 59.607 | 100 |  | 14.3987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36924 | 100 |  | 13.3103 | 100 |  | 10.2119 | 100 |  | 4573.6875 | 100 |  | 85.2019 | 100 |  | 990.7092 | 100 |  | 899.7358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.6109 | 53 | '(4) | 10.2385 | 53 |  |  |  |  | 84.27 | 100 |  | 991.0883 | 100 |  | 904.4694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 90.9601 | 100 |  | 60.7618 | 100 |  | 15.5939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9005 | 100 |  | 13.7147 | 100 |  | 10.6131 | 100 |  | 4389.0628 | 100 |  | 85.8753 | 100 |  | 991.5356 | 100 |  | 905.3878 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 70.4779 | 100 |  | 56.8167 | 100 |  | 11.3789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4483 | 81 |  | 11.5497 | 100 |  | 10.2989 | 100 |  | 8164.1988 | 100 |  | 85.8311 | 100 |  | 991.6447 | 100 |  | 905.015 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 148.132 | 100 |  | 61.0658 | 100 |  | 15.1565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2541 | 100 |  | 13.8564 | 100 |  | 10.1494 | 100 |  | 3987.0854 | 100 |  | 86.8742 | 100 |  | 991.7689 | 100 |  | 903.2331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 119.7726 | 100 |  | 56.0326 | 100 |  | 11.717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64269 | 100 |  | 11.5228 | 100 |  | 10.4589 | 100 |  | 8282.6603 | 100 |  | 86.1361 | 100 |  | 991.7383 | 100 |  | 900.7064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 140.967 | 100 |  | 64.8011 | 100 |  | 16.3537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80586 | 100 |  | 14.06 | 100 |  | 10.2325 | 100 |  | 3896.3116 | 100 |  | 87.2306 | 100 |  | 991.8886 | 100 |  | 899.2211 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 92.0928 | 100 |  | 56.1535 | 100 |  | 11.4845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35094 | 100 |  | 11.5375 | 100 |  | 10.6036 | 100 |  | 8201.9115 | 100 |  | 86.935 | 100 |  | 992.3806 | 100 |  | 898.5275 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 156.5673 | 99 |  | 59.4312 | 99 |  | 15.3438 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.88876 | 100 |  | 13.7765 | 99 |  | 10.2369 | 99 |  | 4054.6193 | 100 |  | 88.3639 | 100 |  | 992.8919 | 100 |  | 895.8756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 118.9974 | 100 |  | 57.5688 | 100 |  | 12.0162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41299 | 100 |  | 11.6025 | 100 |  | 10.4569 | 100 |  | 7839.5461 | 88 |  | 88.1639 | 100 |  | 993.0992 | 100 |  | 895.9897 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 130.2694 | 100 |  | 67.166 | 100 |  | 16.9591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.93774 | 100 |  | 14.2358 | 100 |  | 10.0458 | 100 |  | 3783.5332 | 100 |  | 89.1278 | 100 |  | 993.1356 | 100 |  | 899.0181 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 84.4195 | 100 |  | 54.8627 | 100 |  | 12.1483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61351 | 100 |  | 11.5803 | 100 |  | 10.7181 | 100 |  | 8098.0327 | 100 |  | 88.0636 | 100 |  | 993.3103 | 100 |  | 903.1169 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 118.8316 | 100 |  | 62.5111 | 100 |  | 16.9348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51127 | 100 |  | 14.1769 | 100 |  | 10.3111 | 100 |  | 3712.4076 | 100 |  | 88.4583 | 100 |  | 993.2311 | 100 |  | 905.4864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 92.9355 | 100 |  | 56.2664 | 100 |  | 12.281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1926 | 100 |  | 11.7872 | 100 |  | 10.4903 | 100 |  | 7964.6209 | 100 |  | 86.1639 | 100 |  | 993.045 | 100 |  | 909.6889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 143.3491 | 100 |  | 65.0484 | 100 |  | 16.6682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39167 | 100 |  | 14.2328 | 100 |  | 10.0719 | 100 |  | 3698.4841 | 100 |  | 85.1689 | 100 |  | 992.9233 | 100 |  | 909.2944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 104.4461 | 99 |  | 58.7221 | 99 |  | 11.4453 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24521 | 100 |  | 11.7164 | 99 |  | 10.5379 | 99 |  | 7974.6618 | 100 |  | 85.0242 | 100 |  | 993.1144 | 100 |  | 908.2933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 187.9808 | 100 |  | 59.7929 | 100 |  | 15.0773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34346 | 100 |  | 13.7433 | 100 |  | 10.1806 | 100 |  | 3979.1521 | 100 |  | 86.4878 | 100 |  | 993.2169 | 100 |  | 904.6978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 72.1907 | 100 |  | 54.634 | 100 |  | 11.8306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18676 | 100 |  | 11.7969 | 100 |  | 10.5042 | 100 |  | 7916.4519 | 100 |  | 85.0011 | 100 |  | 993.2542 | 100 |  | 906.4156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 127.3437 | 100 |  | 64.1045 | 100 |  | 16.3011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30008 | 100 |  | 14.2886 | 100 |  | 10.0128 | 100 |  | 3642.0626 | 100 |  | 84.9006 | 100 |  | 993.465 | 100 |  | 903.8689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 82.6001 | 100 |  | 55.762 | 100 |  | 11.5911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22016 | 81 |  | 11.7194 | 100 |  | 10.5703 | 100 |  | 7852.9298 | 100 |  | 85.6342 | 100 |  | 993.4531 | 100 |  | 905.7189 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 125.5775 | 100 |  | 60.4431 | 100 |  | 15.0491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28245 | 100 |  | 13.9603 | 100 |  | 9.9739 | 100 |  | 3793.0738 | 100 |  | 86.385 | 100 |  | 993.4217 | 100 |  | 904.7181 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 112.5708 | 100 |  | 56.134 | 100 |  | 11.5677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19807 | 100 |  | 11.8144 | 100 |  | 10.2906 | 100 |  | 7879.024 | 100 |  | 84.4356 | 100 |  | 993.3108 | 100 |  | 903.6033 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 140.2651 | 100 |  | 63.1165 | 100 |  | 15.8752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.445 | 100 |  | 14.1156 | 100 |  | 10.0525 | 100 |  | 3767.0774 | 100 |  | 83.8972 | 100 |  | 993.3236 | 100 |  | 902.4333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 108.558 | 100 |  | 56.9588 | 100 |  | 11.8764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26189 | 100 |  | 11.7711 | 100 |  | 10.5656 | 100 |  | 7994.2642 | 100 |  | 81.6833 | 100 |  | 992.9069 | 100 |  | 902.4725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 184.1514 | 100 |  | 60.983 | 100 |  | 15.3168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36521 | 100 |  | 13.7181 | 100 |  | 10.325 | 100 |  | 4107.1119 | 100 |  | 81.495 | 100 |  | 992.9378 | 100 |  | 902.8058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 146.7098 | 99 |  | 57.8409 | 99 |  | 12.2958 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24177 | 100 |  | 11.8685 | 99 |  | 10.6156 | 99 |  | 7565.4769 | 88 |  | 79.6228 | 100 |  | 992.8853 | 100 |  | 901.1339 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 143.5201 | 99 |  | 66.6267 | 99 |  | 17.0494 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.33521 | 100 |  | 14.015 | 99 |  | 10.5875 | 99 |  | 3922.0214 | 100 |  | 82.0869 | 100 |  | 993.1064 | 100 |  | 897.9797 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 110.8515 | 99 |  | 58.9421 | 99 |  | 12.2272 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24929 | 100 |  | 11.7688 | 99 |  | 10.9978 | 99 |  | 7932.6705 | 100 |  | 81.1667 | 100 |  | 992.8817 | 100 |  | 896.5642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 163.9819 | 100 |  | 59.9988 | 100 |  | 15.9449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39812 | 100 |  | 13.7931 | 100 |  | 10.4544 | 100 |  | 4055.23 | 100 |  | 81.0219 | 100 |  | 992.8786 | 100 |  | 895.1839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 139.1565 | 100 |  | 58.2574 | 100 |  | 12.7202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2106 | 100 |  | 11.9697 | 100 |  | 10.7289 | 100 |  | 7761.7111 | 100 |  | 80.1472 | 100 |  | 992.8208 | 100 |  | 892.2022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 138.1485 | 100 |  | 65.1792 | 100 |  | 16.3628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34903 | 100 |  | 13.9006 | 100 |  | 10.4669 | 100 |  | 3985.5125 | 100 |  | 81.4156 | 100 |  | 993.0044 | 100 |  | 889.83 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 104.5322 | 100 |  | 57.9466 | 100 |  | 12.5974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27125 | 100 |  | 11.9119 | 100 |  | 10.9553 | 100 |  | 7738.4978 | 100 |  | 81.8794 | 100 |  | 993.2772 | 100 |  | 889.5864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 153.2193 | 100 |  | 60.2999 | 100 |  | 15.7041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.006 | 100 |  | 13.7839 | 100 |  | 10.4322 | 100 |  | 4045.7888 | 100 |  | 82.8 | 100 |  | 993.5089 | 100 |  | 888.855 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 151.5192 | 100 |  | 59.414 | 100 |  | 13.5303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30688 | 100 |  | 12.3022 | 100 |  | 10.7961 | 100 |  | 6940.0474 | 100 |  | 83.3914 | 100 |  | 993.6869 | 100 |  | 885.7111 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 112.1368 | 100 |  | 63.023 | 100 |  | 15.1264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84659 | 100 |  | 13.5836 | 100 |  | 10.1272 | 100 |  | 4474.9071 | 100 |  | 85.4167 | 100 |  | 993.9464 | 100 |  | 885.9064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 111.217 | 100 |  | 59.0405 | 100 |  | 13.1279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70887 | 81 |  | 12.3175 | 100 |  | 10.7828 | 100 |  | 6950.5446 | 100 |  | 83.3239 | 100 |  | 994.3886 | 100 |  | 884.0258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 148.2694 | 100 |  | 61.311 | 100 |  | 14.4195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48083 | 100 |  | 13.2811 | 100 |  | 10.1869 | 100 |  | 4711.6231 | 100 |  | 86.2783 | 100 |  | 994.4056 | 100 |  | 883.9303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 150.071 | 100 |  | 59.3489 | 100 |  | 13.4146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26566 | 100 |  | 12.39 | 100 |  | 10.6075 | 100 |  | 6921.8272 | 100 |  | 83.7344 | 100 |  | 994.5742 | 100 |  | 883.1969 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 133.2756 | 99 |  | 62.5229 | 99 |  | 14.7794 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.53879 | 100 |  | 13.4944 | 99 |  | 10.1262 | 99 |  | 4586.8362 | 100 |  | 85.9036 | 100 |  | 994.5614 | 100 |  | 882.8894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 119.6732 | 100 |  | 58.257 | 100 |  | 12.8183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48809 | 100 |  | 12.2633 | 100 |  | 10.7056 | 100 |  | 7000.4007 | 100 |  | 83.7225 | 100 |  | 994.7039 | 100 |  | 880.7092 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 70.48 |  |  | 54.63 |  |  | 11.38 |  |  | 0 |  |  | 0.19 |  |  | 11.52 |  |  | 9.82 |  |  | 3642.06 |  |  | 79.62 |  |  | 990.43 |  |  | 880.71 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 187.98 |  |  | 67.17 |  |  | 22.68 |  |  | 0 |  |  | 6.9 |  |  | 14.29 |  |  | 11 |  |  | 8282.66 |  |  | 89.13 |  |  | 994.7 |  |  | 909.69
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 129.0748 | 97.8 |  | 59.8932 | 97.8 |  | 14.2659 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.74143 | 97.8 |  | 12.8634 | 97.8 |  | 10.3942 | 97.8 |  | 5861.6776 | 97.8 |  | 84.6589 | 100 |  | 992.7738 | 100 |  | 898.8217 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 18/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 00.07.35 | 18/05/2023 | 00.07.40
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 01.24.05 | 18/05/2023 | 01.24.10
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 02.03.10 | 18/05/2023 | 02.03.15
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 02.27.20 | 18/05/2023 | 02.27.25
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 03.28.00 | 18/05/2023 | 03.28.05
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 05.45.45 | 18/05/2023 | 05.45.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 06.12.25 | 18/05/2023 | 06.12.30
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 06.27.25 | 18/05/2023 | 06.27.30
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 06.48.45 | 18/05/2023 | 06.48.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 07.26.00 | 18/05/2023 | 07.26.05
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 07.28.20 | 18/05/2023 | 07.28.25
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 07.40.35 | 18/05/2023 | 07.40.40
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 07.40.50 | 18/05/2023 | 07.40.55
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 08.02.35 | 18/05/2023 | 08.02.40
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 08.08.10 | 18/05/2023 | 08.08.15
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 08.23.20 | 18/05/2023 | 08.23.25
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 08.40.55 | 18/05/2023 | 08.41.00
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 08.41.50 | 18/05/2023 | 08.41.55
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 08.42.00 | 18/05/2023 | 08.42.05
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 08.44.25 | 18/05/2023 | 08.44.30
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 09.00.45 | 18/05/2023 | 09.00.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 09.06.50 | 18/05/2023 | 09.06.55
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 09.47.55 | 18/05/2023 | 09.48.00
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 10.08.45 | 18/05/2023 | 10.09.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 10.10.55 | 18/05/2023 | 10.12.15
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 10.13.05 | 18/05/2023 | 10.14.30
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 10.15.35 | 18/05/2023 | 10.16.35
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 10.27.30 | 18/05/2023 | 10.27.45
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 10.29.25 | 18/05/2023 | 10.30.40
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 10.31.45 | 18/05/2023 | 10.33.05
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 10.34.05 | 18/05/2023 | 10.35.15
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 10.36.35 | 18/05/2023 | 10.37.15
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 10.50.40 | 18/05/2023 | 10.51.35
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 10.53.00 | 18/05/2023 | 10.54.05
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 10.55.30 | 18/05/2023 | 10.56.15
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 12.03.25 | 18/05/2023 | 12.03.30
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 12.06.40 | 18/05/2023 | 12.07.20
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 12.08.45 | 18/05/2023 | 12.09.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 12.10.55 | 18/05/2023 | 12.11.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 12.13.15 | 18/05/2023 | 12.14.10
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 12.15.30 | 18/05/2023 | 12.16.10
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 13.07.45 | 18/05/2023 | 13.07.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 13.22.05 | 18/05/2023 | 13.22.10
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 13.40.40 | 18/05/2023 | 13.40.45
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 13.47.15 | 18/05/2023 | 13.48.10
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 13.49.15 | 18/05/2023 | 13.51.00
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 13.51.35 | 18/05/2023 | 13.53.25
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 13.53.50 | 18/05/2023 | 13.55.45
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 13.56.15 | 18/05/2023 | 13.57.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 13.58.55 | 18/05/2023 | 13.59.35
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 14.01.25 | 18/05/2023 | 14.02.10
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 14.03.05 | 18/05/2023 | 14.18.40
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 14.19.05 | 18/05/2023 | 14.20.35
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 14.21.35 | 18/05/2023 | 14.41.10
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 14.41.50 | 18/05/2023 | 16.00.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 16.01.15 | 18/05/2023 | 16.18.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 16.19.20 | 18/05/2023 | 16.20.40
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 16.21.50 | 18/05/2023 | 16.23.20
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 16.23.50 | 18/05/2023 | 16.25.25
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 16.26.00 | 18/05/2023 | 16.27.45
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 16.28.05 | 18/05/2023 | 16.39.00
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 16.39.55 | 18/05/2023 | 16.40.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 16.41.15 | 18/05/2023 | 16.41.20
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 16.42.10 | 18/05/2023 | 16.43.30
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 16.44.15 | 18/05/2023 | 16.45.55
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 16.46.30 | 18/05/2023 | 17.00.00
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 17.00.20 | 18/05/2023 | 17.20.55
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 17.21.10 | 18/05/2023 | 17.41.05
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 17.41.45 | 18/05/2023 | 17.43.35
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 17.43.55 | 18/05/2023 | 17.59.35
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.00.30 | 18/05/2023 | 18.01.35
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.02.30 | 18/05/2023 | 18.04.10
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.04.40 | 18/05/2023 | 18.06.35
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.06.45 | 18/05/2023 | 18.08.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.09.00 | 18/05/2023 | 18.18.10
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.18.15 | 18/05/2023 | 18.20.00
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.21.15 | 18/05/2023 | 18.22.05
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.23.15 | 18/05/2023 | 18.24.30
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.25.35 | 18/05/2023 | 18.26.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.27.55 | 18/05/2023 | 18.29.15
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.30.00 | 18/05/2023 | 18.31.40
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.32.10 | 18/05/2023 | 18.34.10
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.34.30 | 18/05/2023 | 18.36.15
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.37.05 | 18/05/2023 | 18.38.20
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.49.05 | 18/05/2023 | 18.49.40
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.50.55 | 18/05/2023 | 18.52.00
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.53.10 | 18/05/2023 | 18.54.15
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 18.55.25 | 18/05/2023 | 18.56.30
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 20.02.55 | 18/05/2023 | 20.03.00
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 20.22.55 | 18/05/2023 | 20.23.00
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 20.42.30 | 18/05/2023 | 20.42.35
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 20.45.45 | 18/05/2023 | 20.45.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 20.47.00 | 18/05/2023 | 20.47.05
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 21.24.45 | 18/05/2023 | 21.24.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 21.29.15 | 18/05/2023 | 21.29.20
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 21.31.10 | 18/05/2023 | 21.31.15
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 23.03.15 | 18/05/2023 | 23.03.20
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 23.29.15 | 18/05/2023 | 23.29.20
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 23.30.40 | 18/05/2023 | 23.31.05
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 23.32.30 | 18/05/2023 | 23.33.30
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 23.34.50 | 18/05/2023 | 23.35.50
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 23.37.20 | 18/05/2023 | 23.37.45
| FWE200 WARNING ON | 18/05/2023 | 23.46.50 | 18/05/2023 | 23.46.55
| FWE200 MAINTENANCE ON | 18/05/2023 | 04.33.50 | 18/05/2023 | 04.39.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 18/05/2023 | 12.33.50 | 18/05/2023 | 12.39.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 18/05/2023 | 20.33.50 | 18/05/2023 | 20.39.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/05/2023 | 07.50.30 | 18/05/2023 | 07.54.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/05/2023 | 15.50.30 | 18/05/2023 | 15.54.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/05/2023 | 23.50.30 | 18/05/2023 | 23.54.00
| TOC MEASURING OFF | 18/05/2023 | 03.45.50 | 18/05/2023 | 03.59.50
| TOC MAINTENANCE ON | 18/05/2023 | 03.45.50 | 18/05/2023 | 03.59.51
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 18/05/2023 | 03.45.50 | 18/05/2023 | 03.59.52
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/05/2023 | 07.00.20 | 18/05/2023 | 07.00.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/05/2023 | 07.22.30 | 18/05/2023 | 07.22.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/05/2023 | 10.31.50 | 18/05/2023 | 10.31.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/05/2023 | 15.55.25 | 18/05/2023 | 15.55.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/05/2023 | 16.03.55 | 18/05/2023 | 16.04.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/05/2023 | 16.36.35 | 18/05/2023 | 16.36.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/05/2023 | 22.20.50 | 18/05/2023 | 22.20.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/05/2023 | 04.21.50 | 18/05/2023 | 04.28.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/05/2023 | 19.05.15 | 18/05/2023 | 19.10.15