## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 01/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 138.378 | 99 |  | 56.4948 | 99 |  | 17.1864 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.34771 | 100 |  | 13.6412 | 99 |  | 10.4343 | 99 |  | 4620.6526 | 100 |  | 81.4975 | 100 |  | 990.2194 | 100 |  | 901.1483 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 118.9957 | 100 |  | 51.2709 | 100 |  | 14.0939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19847 | 100 |  | 11.8203 | 100 |  | 10.84 | 100 |  | 8508.8075 | 100 |  | 79.1247 | 100 |  | 989.9081 | 100 |  | 900.5497 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 126.5639 | 100 |  | 58.9002 | 100 |  | 17.0879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4563 | 100 |  | 13.865 | 100 |  | 10.2883 | 100 |  | 4514.7106 | 100 |  | 81.0089 | 100 |  | 989.5656 | 100 |  | 900.9039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 94.2849 | 99 |  | 49.9015 | 99 |  | 14.8814 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22411 | 100 |  | 11.7552 | 99 |  | 10.6721 | 99 |  | 8526.8982 | 100 |  | 79.4975 | 100 |  | 989.5503 | 100 |  | 902.3169 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 237.9239 | 100 |  | 54.5131 | 100 |  | 36.571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24557 | 100 |  | 13.6411 | 100 |  | 10.2986 | 100 |  | 4662.6952 | 100 |  | 81.4697 | 100 |  | 989.5964 | 100 |  | 902.4383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 149.5302 | 100 |  | 49.8936 | 100 |  | 21.7619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17589 | 100 |  | 11.7819 | 100 |  | 10.825 | 100 |  | 8509.1305 | 100 |  | 80.1592 | 100 |  | 989.5289 | 100 |  | 901.5833 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 200.8824 | 100 |  | 57.7494 | 100 |  | 26.4865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27101 | 100 |  | 13.8292 | 100 |  | 10.4442 | 100 |  | 4573.5993 | 100 |  | 81.7139 | 100 |  | 989.5667 | 100 |  | 900.8272 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.3513 | 54 | '(4) | 10.3574 | 54 |  |  |  |  | 81.2256 | 100 |  | 989.6156 | 100 |  | 901.0314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 485.8092 | 98 |  | 53.2115 | 98 |  | 45.8312 | 98 |  | 0 | 98 |  | 5.92 | 100 |  | 13.7259 | 98 |  | 10.6932 | 98 |  | 4562.4979 | 100 |  | 78.4558 | 100 |  | 989.4658 | 100 |  | 901.2564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 181.2893 | 100 |  | 50.0423 | 100 |  | 25.8318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44926 | 81 |  | 11.8047 | 100 |  | 10.4189 | 100 |  | 8566.1412 | 100 |  | 79.8456 | 100 |  | 989.3053 | 100 |  | 901.7228 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 185.2599 | 100 |  | 58.1228 | 100 |  | 25.2419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46507 | 100 |  | 13.8869 | 100 |  | 10.3172 | 100 |  | 4494.1122 | 100 |  | 82.8803 | 100 |  | 989.2453 | 100 |  | 906.5058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 183.2584 | 98 |  | 49.1526 | 98 |  | 18.3851 | 98 |  | 0 | 98 |  | 4.6761 | 98 |  | 11.633 | 98 |  | 10.6859 | 98 |  | 8759.5851 | 98 |  | 76.8149 | 98 |  | 989.1079 | 98 |  | 907.409 | 98 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 160.4927 | 100 |  | 55.1821 | 100 |  | 25.566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37798 | 100 |  | 13.57 | 100 |  | 10.4636 | 100 |  | 4584.1912 | 100 |  | 81.9078 | 100 |  | 989.3939 | 100 |  | 906.7461 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 141.1511 | 100 |  | 50.2006 | 100 |  | 24.8425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19797 | 100 |  | 11.5547 | 100 |  | 10.8539 | 100 |  | 8830.5552 | 100 |  | 81.1464 | 100 |  | 989.9028 | 100 |  | 906.2133 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 192.9733 | 100 |  | 57.535 | 100 |  | 24.0963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26735 | 100 |  | 13.6167 | 100 |  | 10.6242 | 100 |  | 4570.6971 | 100 |  | 82.9878 | 100 |  | 990.0964 | 100 |  | 906.5161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 154.3701 | 100 |  | 50.636 | 100 |  | 26.3557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22862 | 100 |  | 11.5317 | 100 |  | 10.9831 | 100 |  | 8346.3112 | 88 |  | 82.3031 | 100 |  | 990.3267 | 100 |  | 906.5611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 349.7924 | 100 |  | 53.0416 | 100 |  | 43.1073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29132 | 100 |  | 13.3478 | 100 |  | 10.6008 | 100 |  | 4692.4192 | 100 |  | 84.3169 | 100 |  | 990.6422 | 100 |  | 906.8522 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 123.5465 | 100 |  | 50.5555 | 100 |  | 17.3599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41317 | 100 |  | 11.5633 | 100 |  | 10.8631 | 100 |  | 8714.8037 | 100 |  | 81.4858 | 100 |  | 990.4797 | 100 |  | 909.075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 186.2616 | 100 |  | 56.8173 | 100 |  | 24.8684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29505 | 100 |  | 13.5169 | 100 |  | 10.6006 | 100 |  | 4652.2924 | 100 |  | 82.2164 | 100 |  | 990.6567 | 100 |  | 909.8439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 156.6008 | 99 |  | 50.5742 | 99 |  | 15.1286 | 99 |  | 0 | 99 |  | 2.3505 | 100 |  | 11.5262 | 99 |  | 10.8607 | 99 |  | 8615.6709 | 100 |  | 79.1272 | 100 |  | 990.9725 | 100 |  | 910.7678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 212.7874 | 100 |  | 53.9255 | 100 |  | 30.2904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27534 | 100 |  | 13.1653 | 100 |  | 10.7486 | 100 |  | 4776.7568 | 100 |  | 83.0422 | 100 |  | 991.2681 | 100 |  | 911.2686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 165.8576 | 100 |  | 50.117 | 100 |  | 16.0972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1777 | 100 |  | 11.5019 | 100 |  | 10.8711 | 100 |  | 8694.4141 | 100 |  | 80.7206 | 100 |  | 991.4025 | 100 |  | 914.5897 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 166.5623 | 100 |  | 56.8032 | 100 |  | 18.6403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26939 | 100 |  | 13.3778 | 100 |  | 10.6022 | 100 |  | 4680.7606 | 100 |  | 81.5514 | 100 |  | 991.5461 | 100 |  | 915.6647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 176.3558 | 100 |  | 50.6884 | 100 |  | 25.7497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8573 | 100 |  | 12.5947 | 100 |  | 11.0133 | 100 |  | 6413.2136 | 100 |  | 76.2744 | 100 |  | 991.4797 | 100 |  | 912.7892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 150.5492 | 100 |  | 50.3684 | 100 |  | 16.6212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19838 | 100 |  | 11.9214 | 100 |  | 10.5631 | 100 |  | 6792.222 | 100 |  | 81.5147 | 100 |  | 991.4686 | 100 |  | 911.0897 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 198.0629 | 100 |  | 54.3865 | 100 |  | 18.1897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18938 | 81 |  | 12.6758 | 100 |  | 11.0622 | 100 |  | 6441.8947 | 100 |  | 79.9242 | 100 |  | 991.3472 | 100 |  | 912.3483 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 149.6465 | 100 |  | 52.2602 | 100 |  | 16.9477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21573 | 100 |  | 12.0506 | 100 |  | 10.3333 | 100 |  | 6685.0139 | 100 |  | 81.9867 | 100 |  | 991.4014 | 100 |  | 913.6042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 194.3203 | 100 |  | 52.0118 | 100 |  | 22.5054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20365 | 100 |  | 12.5747 | 100 |  | 10.7258 | 100 |  | 6428.1294 | 100 |  | 79.4472 | 100 |  | 991.4361 | 100 |  | 912.6925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 184.9411 | 100 |  | 49.3013 | 100 |  | 29.9612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20599 | 100 |  | 11.9719 | 100 |  | 10.1544 | 100 |  | 6774.2805 | 100 |  | 80.9603 | 100 |  | 991.4314 | 100 |  | 913.3417 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 151.6172 | 99 |  | 52.9305 | 99 |  | 17.4304 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20444 | 100 |  | 12.7808 | 99 |  | 10.7231 | 99 |  | 6368.054 | 100 |  | 78.7925 | 100 |  | 991.1169 | 100 |  | 912.6017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 235.4714 | 100 |  | 50.4895 | 100 |  | 31.8054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20062 | 100 |  | 12.1531 | 100 |  | 10.2553 | 100 |  | 6659.9754 | 100 |  | 80.6247 | 100 |  | 990.9275 | 100 |  | 913.6536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 143.9483 | 100 |  | 53.858 | 100 |  | 30.1275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18872 | 100 |  | 12.7214 | 100 |  | 10.7336 | 100 |  | 7058.0804 | 88 |  | 78.8931 | 100 |  | 990.9811 | 100 |  | 914.7869 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 251.25 | 100 |  | 49.93 | 100 |  | 32.3313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20032 | 100 |  | 11.9886 | 100 |  | 10.1708 | 100 |  | 6857.1057 | 100 |  | 79.6531 | 100 |  | 990.8936 | 100 |  | 915.3386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 159.9025 | 99 |  | 54.7195 | 99 |  | 16.6081 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22518 | 100 |  | 12.7967 | 99 |  | 10.6529 | 99 |  | 6378.8461 | 100 |  | 77.2389 | 100 |  | 990.9572 | 100 |  | 915.4125 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 184.552 | 100 |  | 51.0213 | 100 |  | 30.7918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23157 | 100 |  | 12.2608 | 100 |  | 10.1528 | 100 |  | 6638.5582 | 100 |  | 79.4106 | 100 |  | 990.9756 | 100 |  | 916.9406 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 135.6487 | 100 |  | 54.1233 | 100 |  | 20.5593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23635 | 100 |  | 12.765 | 100 |  | 10.7675 | 100 |  | 6352.9382 | 100 |  | 78.2814 | 100 |  | 990.3839 | 100 |  | 919.4906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 195.8745 | 100 |  | 49.53 | 100 |  | 28.4437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19466 | 100 |  | 11.9756 | 100 |  | 10.2314 | 100 |  | 6896.3801 | 100 |  | 78.3853 | 100 |  | 990.0097 | 100 |  | 921.8053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 150.2283 | 100 |  | 54.1256 | 100 |  | 15.1251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23886 | 100 |  | 12.8847 | 100 |  | 10.5556 | 100 |  | 6318.9388 | 100 |  | 75.3472 | 100 |  | 990.0233 | 100 |  | 922.4206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 107.612 | 100 |  | 52.3625 | 100 |  | 23.4472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21515 | 100 |  | 12.1781 | 100 |  | 10.2042 | 100 |  | 6774.0021 | 100 |  | 78.3589 | 100 |  | 990.3017 | 100 |  | 923.2156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 195.238 | 100 |  | 53.4928 | 100 |  | 30.3595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23314 | 100 |  | 12.8172 | 100 |  | 10.7547 | 100 |  | 6317.335 | 100 |  | 77.3953 | 100 |  | 990.7517 | 100 |  | 923.3161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 96.9823 | 100 |  | 52.0738 | 100 |  | 31.0318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3335 | 100 |  | 11.9839 | 100 |  | 10.8092 | 100 |  | 6832.1018 | 100 |  | 82.0836 | 100 |  | 990.9236 | 100 |  | 923.6914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 134.2947 | 100 |  | 55.247 | 100 |  | 16.1719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19816 | 81 |  | 12.5211 | 100 |  | 10.9072 | 100 |  | 7095.3221 | 100 |  | 79.8894 | 100 |  | 990.9086 | 100 |  | 924.055 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 121.2001 | 99 |  | 55.0585 | 99 |  | 29.3361 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23156 | 100 |  | 12.7092 | 99 |  | 10.2783 | 99 |  | 6185.5193 | 100 |  | 83.1894 | 100 |  | 991.2433 | 100 |  | 926.0203 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 167.177 | 100 |  | 52.7491 | 100 |  | 32.8541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19818 | 100 |  | 12.5033 | 100 |  | 10.7581 | 100 |  | 6942.5433 | 100 |  | 81.1539 | 100 |  | 991.22 | 100 |  | 927.4922 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 301.7637 | 100 |  | 51.9262 | 100 |  | 37.5034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20631 | 100 |  | 12.7064 | 100 |  | 10.1086 | 100 |  | 6109.3955 | 100 |  | 84.2469 | 100 |  | 991.2644 | 100 |  | 927.2431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 130.5679 | 100 |  | 53.9235 | 100 |  | 18.2738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23354 | 100 |  | 12.7336 | 100 |  | 10.8267 | 100 |  | 6844.5495 | 100 |  | 81.3808 | 100 |  | 991.0078 | 100 |  | 926.4172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 94.28 |  |  | 49.15 |  |  | 14.09 |  |  | 0 |  |  | 0.18 |  |  | 11.5 |  |  | 10.11 |  |  | 4494.11 |  |  | 75.35 |  |  | 989.11 |  |  | 900.55 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 485.81 |  |  | 58.9 |  |  | 45.83 |  |  | 0 |  |  | 5.92 |  |  | 13.89 |  |  | 11.06 |  |  | 8830.56 |  |  | 84.32 |  |  | 991.55 |  |  | 927.49
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 97.8
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 178.4395 | 97.8 |  | 52.916 | 97.8 |  | 24.4864 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.67143 | 97.8 |  | 12.5761 | 97.8 |  | 10.594 | 97.8 |  | 6524.9356 | 97.8 |  | 80.4116 | 100 |  | 990.5178 | 100 |  | 912.2078 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 01/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 00.09.50 | 01/05/2023 | 00.10.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 00.11.55 | 01/05/2023 | 00.13.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 00.14.00 | 01/05/2023 | 00.15.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 00.16.25 | 01/05/2023 | 00.17.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 00.18.55 | 01/05/2023 | 00.19.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 00.30.35 | 01/05/2023 | 00.31.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 00.32.40 | 01/05/2023 | 00.34.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 00.34.45 | 01/05/2023 | 00.36.25
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 00.37.05 | 01/05/2023 | 00.38.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 00.51.15 | 01/05/2023 | 00.51.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 00.53.20 | 01/05/2023 | 00.54.20
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 00.55.40 | 01/05/2023 | 00.56.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 00.58.05 | 01/05/2023 | 00.58.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 01.09.45 | 01/05/2023 | 01.10.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 01.11.30 | 01/05/2023 | 01.12.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 01.13.35 | 01/05/2023 | 01.15.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 01.15.50 | 01/05/2023 | 01.17.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 01.18.20 | 01/05/2023 | 01.19.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 01.29.10 | 01/05/2023 | 01.29.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 01.32.00 | 01/05/2023 | 01.32.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 01.34.05 | 01/05/2023 | 01.35.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 01.36.25 | 01/05/2023 | 01.37.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 01.48.10 | 01/05/2023 | 01.48.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 01.52.25 | 01/05/2023 | 01.53.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 01.54.30 | 01/05/2023 | 01.55.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 01.56.50 | 01/05/2023 | 01.58.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 01.59.25 | 01/05/2023 | 01.59.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 02.02.50 | 01/05/2023 | 02.02.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 02.10.30 | 01/05/2023 | 02.11.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 02.12.30 | 01/05/2023 | 02.13.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 02.14.30 | 01/05/2023 | 02.16.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 02.16.55 | 01/05/2023 | 02.18.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 02.19.45 | 01/05/2023 | 02.20.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 02.30.45 | 01/05/2023 | 02.31.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 02.32.40 | 01/05/2023 | 02.34.25
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 02.34.40 | 01/05/2023 | 02.36.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 02.37.10 | 01/05/2023 | 02.38.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 02.40.00 | 01/05/2023 | 02.40.25
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 02.53.30 | 01/05/2023 | 02.54.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 02.55.35 | 01/05/2023 | 02.56.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 02.58.05 | 01/05/2023 | 02.58.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 03.11.20 | 01/05/2023 | 03.12.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 03.13.25 | 01/05/2023 | 03.15.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 03.15.30 | 01/05/2023 | 03.17.20
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 03.18.00 | 01/05/2023 | 03.19.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 03.31.30 | 01/05/2023 | 03.32.20
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 03.33.45 | 01/05/2023 | 03.34.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 03.36.10 | 01/05/2023 | 03.36.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 03.49.55 | 01/05/2023 | 03.50.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 03.51.55 | 01/05/2023 | 03.53.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 03.54.05 | 01/05/2023 | 03.56.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 03.56.25 | 01/05/2023 | 03.58.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 03.59.00 | 01/05/2023 | 03.59.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 04.12.50 | 01/05/2023 | 04.13.25
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 04.14.55 | 01/05/2023 | 04.15.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 04.17.05 | 01/05/2023 | 04.17.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 04.21.45 | 01/05/2023 | 04.22.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 04.23.45 | 01/05/2023 | 04.34.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 04.40.00 | 01/05/2023 | 04.41.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 04.42.45 | 01/05/2023 | 04.43.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 04.49.40 | 01/05/2023 | 04.50.20
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 04.51.50 | 01/05/2023 | 04.52.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 04.53.55 | 01/05/2023 | 04.55.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 04.56.15 | 01/05/2023 | 04.57.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 04.58.55 | 01/05/2023 | 04.59.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 05.08.30 | 01/05/2023 | 05.08.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 05.10.40 | 01/05/2023 | 05.11.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 05.12.40 | 01/05/2023 | 05.14.20
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 05.15.00 | 01/05/2023 | 05.16.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 05.17.15 | 01/05/2023 | 05.18.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 05.31.05 | 01/05/2023 | 05.32.19
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 05.33.10 | 01/05/2023 | 05.34.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 05.35.30 | 01/05/2023 | 05.36.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 05.37.55 | 01/05/2023 | 05.38.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 05.42.15 | 01/05/2023 | 05.43.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 05.44.20 | 01/05/2023 | 05.57.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 05.58.10 | 01/05/2023 | 05.59.20
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 06.11.45 | 01/05/2023 | 06.12.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 06.13.50 | 01/05/2023 | 06.15.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 06.16.05 | 01/05/2023 | 06.17.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 06.18.35 | 01/05/2023 | 06.18.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 06.32.00 | 01/05/2023 | 06.33.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 06.34.15 | 01/05/2023 | 06.35.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 06.36.35 | 01/05/2023 | 06.37.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 06.55.10 | 01/05/2023 | 06.55.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 07.11.10 | 01/05/2023 | 07.11.25
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 07.13.20 | 01/05/2023 | 07.14.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 07.15.40 | 01/05/2023 | 07.16.20
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 07.52.25 | 01/05/2023 | 07.53.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 07.54.30 | 01/05/2023 | 07.55.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 07.56.40 | 01/05/2023 | 07.57.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 08.12.45 | 01/05/2023 | 08.13.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 08.33.25 | 01/05/2023 | 08.33.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 08.35.30 | 01/05/2023 | 08.36.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 08.51.25 | 01/05/2023 | 08.52.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 08.53.35 | 01/05/2023 | 08.54.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 08.55.50 | 01/05/2023 | 08.56.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 09.14.10 | 01/05/2023 | 09.15.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 09.16.20 | 01/05/2023 | 09.17.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 09.34.25 | 01/05/2023 | 09.34.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 09.36.40 | 01/05/2023 | 09.36.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 09.45.45 | 01/05/2023 | 09.46.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 09.47.45 | 01/05/2023 | 09.49.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 09.49.50 | 01/05/2023 | 09.51.25
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 09.52.15 | 01/05/2023 | 09.53.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 09.54.20 | 01/05/2023 | 09.56.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 09.56.50 | 01/05/2023 | 09.58.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 09.59.30 | 01/05/2023 | 10.00.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 10.10.55 | 01/05/2023 | 10.11.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 10.12.55 | 01/05/2023 | 10.13.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 10.15.10 | 01/05/2023 | 10.15.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 10.17.30 | 01/05/2023 | 10.17.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 10.31.15 | 01/05/2023 | 10.31.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 10.33.15 | 01/05/2023 | 10.34.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 10.35.15 | 01/05/2023 | 10.36.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 10.37.45 | 01/05/2023 | 10.38.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 10.53.45 | 01/05/2023 | 10.54.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 10.56.05 | 01/05/2023 | 10.56.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 10.58.40 | 01/05/2023 | 10.58.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 11.04.50 | 01/05/2023 | 11.04.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 11.12.05 | 01/05/2023 | 11.12.20
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 11.14.00 | 01/05/2023 | 11.15.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 11.16.15 | 01/05/2023 | 11.17.25
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 11.18.45 | 01/05/2023 | 11.19.25
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 11.23.45 | 01/05/2023 | 11.23.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 11.30.25 | 01/05/2023 | 11.31.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 11.32.10 | 01/05/2023 | 11.33.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 11.34.25 | 01/05/2023 | 11.35.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 11.36.50 | 01/05/2023 | 11.37.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 11.45.55 | 01/05/2023 | 11.46.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 11.47.40 | 01/05/2023 | 12.04.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 12.05.35 | 01/05/2023 | 12.07.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 12.08.05 | 01/05/2023 | 12.09.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 12.10.20 | 01/05/2023 | 12.11.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 12.12.40 | 01/05/2023 | 12.13.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 12.14.25 | 01/05/2023 | 12.20.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 12.21.30 | 01/05/2023 | 12.22.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 12.33.10 | 01/05/2023 | 12.34.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 12.39.35 | 01/05/2023 | 12.41.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 12.42.00 | 01/05/2023 | 12.43.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 12.53.35 | 01/05/2023 | 12.54.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 12.55.30 | 01/05/2023 | 12.57.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 12.57.35 | 01/05/2023 | 13.01.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.02.30 | 01/05/2023 | 13.03.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.13.05 | 01/05/2023 | 13.13.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.14.10 | 01/05/2023 | 13.14.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.16.05 | 01/05/2023 | 13.17.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.18.05 | 01/05/2023 | 13.22.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.22.30 | 01/05/2023 | 13.23.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.25.10 | 01/05/2023 | 13.25.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.32.00 | 01/05/2023 | 13.32.25
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.34.05 | 01/05/2023 | 13.35.20
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.36.15 | 01/05/2023 | 13.37.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.38.25 | 01/05/2023 | 13.40.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.40.55 | 01/05/2023 | 13.42.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.43.30 | 01/05/2023 | 13.44.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.50.30 | 01/05/2023 | 13.50.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.52.35 | 01/05/2023 | 13.53.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.54.25 | 01/05/2023 | 13.56.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 13.56.20 | 01/05/2023 | 14.02.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.03.45 | 01/05/2023 | 14.04.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.06.15 | 01/05/2023 | 14.06.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.13.00 | 01/05/2023 | 14.13.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.14.50 | 01/05/2023 | 14.16.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.17.00 | 01/05/2023 | 14.18.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.19.10 | 01/05/2023 | 14.20.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.21.30 | 01/05/2023 | 14.22.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.24.15 | 01/05/2023 | 14.24.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.26.25 | 01/05/2023 | 14.27.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.28.45 | 01/05/2023 | 14.29.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.31.00 | 01/05/2023 | 14.31.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.33.00 | 01/05/2023 | 14.34.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.34.45 | 01/05/2023 | 14.43.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.43.55 | 01/05/2023 | 14.45.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.46.25 | 01/05/2023 | 14.47.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.48.55 | 01/05/2023 | 14.49.25
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.50.55 | 01/05/2023 | 14.51.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.53.10 | 01/05/2023 | 14.54.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.55.10 | 01/05/2023 | 14.57.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.57.15 | 01/05/2023 | 14.59.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 14.59.35 | 01/05/2023 | 15.01.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.02.10 | 01/05/2023 | 15.03.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.09.40 | 01/05/2023 | 15.09.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.11.45 | 01/05/2023 | 15.12.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.13.50 | 01/05/2023 | 15.15.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.15.45 | 01/05/2023 | 15.22.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.22.35 | 01/05/2023 | 15.24.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.25.20 | 01/05/2023 | 15.26.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.27.35 | 01/05/2023 | 15.28.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.29.55 | 01/05/2023 | 15.30.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.31.55 | 01/05/2023 | 15.32.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.33.55 | 01/05/2023 | 15.35.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.35.50 | 01/05/2023 | 15.40.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.40.15 | 01/05/2023 | 15.42.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.43.10 | 01/05/2023 | 15.43.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.52.15 | 01/05/2023 | 15.52.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.54.10 | 01/05/2023 | 15.55.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 15.55.50 | 01/05/2023 | 16.02.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.02.55 | 01/05/2023 | 16.04.25
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.05.40 | 01/05/2023 | 16.06.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.08.05 | 01/05/2023 | 16.08.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.10.15 | 01/05/2023 | 16.11.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.12.25 | 01/05/2023 | 16.13.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.14.20 | 01/05/2023 | 16.20.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.20.45 | 01/05/2023 | 16.22.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.23.35 | 01/05/2023 | 16.24.20
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.26.05 | 01/05/2023 | 16.26.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.28.20 | 01/05/2023 | 16.28.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.30.40 | 01/05/2023 | 16.31.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.32.50 | 01/05/2023 | 16.33.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.34.45 | 01/05/2023 | 16.43.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.43.45 | 01/05/2023 | 16.45.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.46.15 | 01/05/2023 | 16.47.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.48.45 | 01/05/2023 | 16.49.20
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.50.50 | 01/05/2023 | 16.51.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 16.53.00 | 01/05/2023 | 17.03.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.04.45 | 01/05/2023 | 17.05.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.07.00 | 01/05/2023 | 17.07.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.09.15 | 01/05/2023 | 17.10.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.11.25 | 01/05/2023 | 17.12.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.13.30 | 01/05/2023 | 17.24.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.25.10 | 01/05/2023 | 17.26.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.27.10 | 01/05/2023 | 17.28.20
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.29.30 | 01/05/2023 | 17.30.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.31.45 | 01/05/2023 | 17.33.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.33.35 | 01/05/2023 | 17.42.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.42.50 | 01/05/2023 | 17.44.25
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.45.40 | 01/05/2023 | 17.46.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.47.55 | 01/05/2023 | 17.49.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.50.15 | 01/05/2023 | 17.51.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.52.20 | 01/05/2023 | 17.54.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 17.54.20 | 01/05/2023 | 18.05.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 18.06.15 | 01/05/2023 | 18.07.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 18.08.40 | 01/05/2023 | 18.10.20
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 18.11.00 | 01/05/2023 | 18.12.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 18.13.05 | 01/05/2023 | 18.24.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 18.24.30 | 01/05/2023 | 18.26.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 18.26.40 | 01/05/2023 | 18.28.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 18.29.00 | 01/05/2023 | 18.30.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 18.31.15 | 01/05/2023 | 19.05.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 19.05.50 | 01/05/2023 | 19.07.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 19.08.05 | 01/05/2023 | 19.09.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 19.10.20 | 01/05/2023 | 19.12.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 19.12.25 | 01/05/2023 | 19.26.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 19.26.10 | 01/05/2023 | 20.04.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.06.00 | 01/05/2023 | 20.06.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.08.10 | 01/05/2023 | 20.09.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.10.25 | 01/05/2023 | 20.11.20
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.12.10 | 01/05/2023 | 20.21.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.21.20 | 01/05/2023 | 20.22.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.24.10 | 01/05/2023 | 20.24.50
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.26.15 | 01/05/2023 | 20.27.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.28.25 | 01/05/2023 | 20.29.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.30.40 | 01/05/2023 | 20.32.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.32.30 | 01/05/2023 | 20.34.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.39.35 | 01/05/2023 | 20.42.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.42.10 | 01/05/2023 | 20.43.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.45.05 | 01/05/2023 | 20.46.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.46.50 | 01/05/2023 | 20.46.55
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.47.25 | 01/05/2023 | 20.48.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.49.35 | 01/05/2023 | 20.50.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 20.51.45 | 01/05/2023 | 21.00.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 21.01.00 | 01/05/2023 | 21.02.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 21.10.30 | 01/05/2023 | 21.11.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 21.12.30 | 01/05/2023 | 21.14.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 21.14.30 | 01/05/2023 | 21.21.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 21.21.45 | 01/05/2023 | 21.22.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 21.33.05 | 01/05/2023 | 21.33.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 21.34.55 | 01/05/2023 | 21.36.10
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 21.37.05 | 01/05/2023 | 21.38.25
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 21.39.20 | 01/05/2023 | 21.40.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 21.53.20 | 01/05/2023 | 21.54.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 21.55.25 | 01/05/2023 | 21.57.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 21.57.35 | 01/05/2023 | 21.59.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 22.00.05 | 01/05/2023 | 22.01.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 22.14.20 | 01/05/2023 | 22.14.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 22.16.30 | 01/05/2023 | 22.17.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 22.18.45 | 01/05/2023 | 22.19.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 22.36.55 | 01/05/2023 | 22.37.35
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 22.39.05 | 01/05/2023 | 22.39.45
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 22.55.15 | 01/05/2023 | 22.55.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 22.57.20 | 01/05/2023 | 22.58.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 22.59.45 | 01/05/2023 | 23.00.20
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 23.13.25 | 01/05/2023 | 23.14.30
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 23.15.15 | 01/05/2023 | 23.17.00
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 23.17.20 | 01/05/2023 | 23.19.25
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 23.19.30 | 01/05/2023 | 23.21.25
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 23.22.05 | 01/05/2023 | 23.23.15
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 23.24.50 | 01/05/2023 | 23.25.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 23.27.05 | 01/05/2023 | 23.28.05
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 23.29.15 | 01/05/2023 | 23.30.40
| FWE200 WARNING ON | 01/05/2023 | 23.31.20 | 02/05/2023 | 00.02.50
| FWE200 MAINTENANCE ON | 01/05/2023 | 04.34.06 | 01/05/2023 | 04.39.35
| FWE200 MAINTENANCE ON | 01/05/2023 | 12.34.05 | 01/05/2023 | 12.39.35
| FWE200 MAINTENANCE ON | 01/05/2023 | 20.34.06 | 01/05/2023 | 20.39.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 01/05/2023 | 07.50.45 | 01/05/2023 | 07.54.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 01/05/2023 | 15.50.40 | 01/05/2023 | 15.54.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 01/05/2023 | 23.50.40 | 01/05/2023 | 23.54.15
| TOC MEASURING OFF | 01/05/2023 | 03.46.25 | 01/05/2023 | 04.00.25
| TOC MAINTENANCE ON | 01/05/2023 | 03.46.25 | 01/05/2023 | 04.00.26
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 01/05/2023 | 03.46.25 | 01/05/2023 | 04.00.27
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/05/2023 | 00.28.05 | 01/05/2023 | 00.28.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/05/2023 | 01.47.15 | 01/05/2023 | 01.47.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/05/2023 | 05.32.40 | 01/05/2023 | 05.32.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/05/2023 | 09.31.20 | 01/05/2023 | 09.31.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/05/2023 | 14.34.40 | 01/05/2023 | 14.34.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/05/2023 | 16.51.55 | 01/05/2023 | 16.52.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/05/2023 | 21.05.50 | 01/05/2023 | 21.05.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/05/2023 | 04.21.20 | 01/05/2023 | 04.29.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/05/2023 | 05.41.10 | 01/05/2023 | 05.48.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/05/2023 | 11.45.00 | 01/05/2023 | 11.52.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/05/2023 | 20.05.00 | 01/05/2023 | 20.11.45