## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 19/08/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 207.9076 | 100 |  | 64.2099 | 100 |  | 37.6678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19828 | 100 |  | 13.2761 | 100 |  | 11.2256 | 100 |  | 5177.4957 | 100 |  | 91.0681 | 100 |  | 993.7331 | 100 |  | 903.0892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 274.6741 | 99 |  | 75.3372 | 99 |  | 31.2262 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26647 | 100 |  | 15.3209 | 99 |  | 10.4271 | 99 |  | 2919.5068 | 100 |  | 89.9683 | 100 |  | 993.7283 | 100 |  | 901.0842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 252.517 | 100 |  | 74.9345 | 100 |  | 39.0529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25025 | 100 |  | 14.9114 | 100 |  | 11.5311 | 100 |  | 3267.1117 | 100 |  | 87.9339 | 100 |  | 993.6553 | 100 |  | 901.0672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 232.329 | 99 |  | 65.8645 | 99 |  | 28.3436 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19739 | 100 |  | 13.2844 | 99 |  | 11.1493 | 99 |  | 5725.3856 | 100 |  | 89.2819 | 100 |  | 993.5606 | 100 |  | 901.5422 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 176.3051 | 100 |  | 65.7245 | 100 |  | 28.1975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19703 | 100 |  | 13.2439 | 100 |  | 11.0892 | 100 |  | 5279.3633 | 100 |  | 90.7117 | 100 |  | 993.4144 | 100 |  | 902.0942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 285.7986 | 99 |  | 75.1164 | 99 |  | 25.7657 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24704 | 100 |  | 14.8136 | 99 |  | 10.9981 | 99 |  | 3199.6837 | 100 |  | 91.1011 | 100 |  | 993.3856 | 100 |  | 902.2047 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 309.6044 | 99 |  | 76.1918 | 99 |  | 28.3529 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25983 | 100 |  | 15.0994 | 99 |  | 11.656 | 99 |  | 3256.9781 | 100 |  | 89.4983 | 100 |  | 993.1925 | 100 |  | 901.9681 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 9.5672 | 53 | '(4) | 10.6422 | 53 |  |  |  |  | 88.91 | 100 |  | 993.0025 | 100 |  | 900.1581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 223.7643 | 100 |  | 63.954 | 100 |  | 22.4738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19409 | 100 |  | 13.06 | 100 |  | 11.0992 | 100 |  | 5373.1889 | 100 |  | 93.5875 | 100 |  | 993.0042 | 100 |  | 901.0133 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 306.2178 | 100 |  | 76.577 | 100 |  | 26.21 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2541 | 100 |  | 14.9828 | 100 |  | 11.0264 | 100 |  | 3132.5887 | 100 |  | 90.9428 | 100 |  | 992.8228 | 100 |  | 900.6219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 217.966 | 100 |  | 73.3656 | 100 |  | 24.3333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25185 | 100 |  | 14.8858 | 100 |  | 11.9572 | 100 |  | 3341.733 | 100 |  | 89.7169 | 100 |  | 992.8756 | 100 |  | 898.935 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 236.0233 | 100 |  | 65.355 | 100 |  | 21.062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1978 | 100 |  | 13.2186 | 100 |  | 11.2656 | 100 |  | 5841.756 | 100 |  | 92.4297 | 100 |  | 992.9531 | 100 |  | 899.8192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 173.4796 | 100 |  | 62.4738 | 100 |  | 17.6624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19351 | 100 |  | 13.1478 | 100 |  | 10.4611 | 100 |  | 5469.6371 | 100 |  | 91.1447 | 100 |  | 993.2661 | 100 |  | 900.2344 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 348.8069 | 100 |  | 77.2543 | 100 |  | 40.4505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24922 | 100 |  | 14.8025 | 100 |  | 11.4497 | 100 |  | 3480.4775 | 100 |  | 93.1378 | 100 |  | 993.4472 | 100 |  | 899.3472 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 327.6462 | 100 |  | 74.7026 | 100 |  | 29.534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25597 | 100 |  | 14.9672 | 100 |  | 11.5833 | 100 |  | 3569.5951 | 100 |  | 92.6319 | 100 |  | 993.7989 | 100 |  | 901.1672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 150.6336 | 100 |  | 65.5156 | 100 |  | 19.5983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18956 | 100 |  | 12.9028 | 100 |  | 11.225 | 100 |  | 6159.994 | 88 |  | 92.1258 | 100 |  | 994.3969 | 100 |  | 903.5431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 203.2489 | 100 |  | 64.428 | 100 |  | 25.0512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20395 | 100 |  | 13.4 | 100 |  | 10.8125 | 100 |  | 4947.1203 | 100 |  | 97.5453 | 100 |  | 994.675 | 100 |  | 904.3664 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 266.2374 | 100 |  | 76.4943 | 100 |  | 27.1755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25831 | 100 |  | 15.0097 | 100 |  | 11.1953 | 100 |  | 3138.4857 | 100 |  | 95.3456 | 100 |  | 994.7714 | 100 |  | 904.7206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 178.9993 | 100 |  | 73.4731 | 100 |  | 23.1486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24909 | 100 |  | 14.76 | 100 |  | 11.9167 | 100 |  | 3625.9173 | 100 |  | 93.9936 | 100 |  | 994.7617 | 100 |  | 904.2872 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 204.7666 | 99 |  | 65.2947 | 99 |  | 19.8259 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19158 | 100 |  | 12.9198 | 99 |  | 11.1521 | 99 |  | 6029.7699 | 100 |  | 95.6203 | 100 |  | 994.6267 | 100 |  | 901.7028 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 146.6366 | 99 |  | 64.4761 | 99 |  | 21.3725 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20655 | 100 |  | 13.495 | 99 |  | 10.9253 | 99 |  | 4864.7299 | 100 |  | 97.1256 | 100 |  | 994.7192 | 100 |  | 898.8756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 291.4827 | 100 |  | 75.4286 | 100 |  | 24.1583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24736 | 100 |  | 14.72 | 100 |  | 11.2983 | 100 |  | 3196.9653 | 100 |  | 96.4536 | 100 |  | 995.0178 | 100 |  | 899.8669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 307.3504 | 100 |  | 73.7689 | 100 |  | 28.0666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25393 | 100 |  | 14.8753 | 100 |  | 11.7139 | 100 |  | 3559.9237 | 100 |  | 95.2383 | 100 |  | 995.2397 | 100 |  | 900.4789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 172.1737 | 100 |  | 64.4281 | 100 |  | 20.6957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1874 | 100 |  | 12.7628 | 100 |  | 11.2628 | 100 |  | 6031.3659 | 100 |  | 94.4567 | 100 |  | 995.5064 | 100 |  | 900.695 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 129.7074 | 100 |  | 64.132 | 100 |  | 17.9221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20384 | 100 |  | 13.3294 | 100 |  | 11.3458 | 100 |  | 4879.4092 | 100 |  | 98.7236 | 100 |  | 995.1544 | 100 |  | 901.5953 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:00 |  | 328.2893 | 100 |  | 73.506 | 100 |  | 27.1506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25246 | 100 |  | 14.9256 | 100 |  | 10.8389 | 100 |  | 3151.0927 | 100 |  | 93.6197 | 100 |  | 995.0453 | 100 |  | 899.9247 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 229.4666 | 99 |  | 71.7348 | 99 |  | 31.1679 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2479 | 100 |  | 14.819 | 99 |  | 11.6927 | 99 |  | 3409.8184 | 100 |  | 89.6556 | 100 |  | 994.6325 | 100 |  | 900.5606 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 242.032 | 100 |  | 64.1925 | 100 |  | 20.5635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19221 | 100 |  | 13.1275 | 100 |  | 10.9367 | 100 |  | 5855.8742 | 100 |  | 88.2128 | 100 |  | 994.6439 | 100 |  | 900.3392 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 148.5135 | 99 |  | 64.7412 | 99 |  | 19.1197 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19606 | 100 |  | 13.2348 | 99 |  | 10.9777 | 99 |  | 5207.1819 | 100 |  | 90.2869 | 100 |  | 994.7094 | 100 |  | 901.2442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 382.4481 | 100 |  | 72.5817 | 100 |  | 25.7827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23788 | 100 |  | 14.6175 | 100 |  | 11.1233 | 100 |  | 3301.9556 | 100 |  | 88.7264 | 100 |  | 994.8211 | 100 |  | 902.7064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 365.2093 | 100 |  | 74.4703 | 100 |  | 31.4789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25237 | 100 |  | 14.9819 | 100 |  | 11.5419 | 100 |  | 3350.7432 | 100 |  | 87.1881 | 100 |  | 994.9144 | 100 |  | 903.8642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 239.2798 | 100 |  | 62.6898 | 100 |  | 35.9982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18626 | 100 |  | 12.8892 | 100 |  | 11.1717 | 100 |  | 6359.4591 | 88 |  | 86.6814 | 100 |  | 994.6497 | 100 |  | 905.0931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 265.2776 | 99 |  | 62.5082 | 99 |  | 29.5859 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19072 | 100 |  | 13.0408 | 99 |  | 10.9316 | 99 |  | 5310.7307 | 100 |  | 89.4906 | 100 |  | 994.9403 | 100 |  | 904.2128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 361.9443 | 99 |  | 71.6224 | 99 |  | 28.9747 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24288 | 100 |  | 14.7866 | 99 |  | 10.8866 | 99 |  | 3209.2019 | 100 |  | 87.5578 | 100 |  | 994.9708 | 100 |  | 904.9456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 239.2538 | 100 |  | 71.8908 | 100 |  | 24.7554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24005 | 100 |  | 14.6681 | 100 |  | 11.7017 | 100 |  | 3497.3666 | 100 |  | 86.8814 | 100 |  | 995.0814 | 100 |  | 901.5342 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 281.8346 | 100 |  | 63.8372 | 100 |  | 25.1599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18833 | 100 |  | 12.9372 | 100 |  | 11.1867 | 100 |  | 5922.0186 | 100 |  | 88.6619 | 100 |  | 995.2256 | 100 |  | 903.6747 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 211.916 | 100 |  | 63.6056 | 100 |  | 34.0438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19405 | 100 |  | 13.1319 | 100 |  | 11.0647 | 100 |  | 5213.5176 | 100 |  | 91.1492 | 100 |  | 995.2161 | 100 |  | 901.7592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 398.4039 | 100 |  | 72.6919 | 100 |  | 46.6409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24158 | 100 |  | 14.6756 | 100 |  | 11.0803 | 100 |  | 3245.9163 | 100 |  | 91.3172 | 100 |  | 995.1531 | 100 |  | 899.86 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 373.153 | 100 |  | 74.6909 | 100 |  | 29.6578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25366 | 100 |  | 14.9528 | 100 |  | 11.7875 | 100 |  | 3393.745 | 100 |  | 89.8808 | 100 |  | 995.2053 | 100 |  | 900.5175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 243.0876 | 99 |  | 65.423 | 99 |  | 38.4296 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18794 | 100 |  | 12.8869 | 99 |  | 11.3568 | 99 |  | 5950.0021 | 100 |  | 89.4758 | 100 |  | 995.2292 | 100 |  | 900.3247 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 191.1344 | 100 |  | 63.9856 | 100 |  | 29.8191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1936 | 100 |  | 13.0317 | 100 |  | 11.1425 | 100 |  | 5361.9052 | 100 |  | 94.6978 | 100 |  | 995.4306 | 100 |  | 901.4331 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:00 |  | 340.369 | 100 |  | 76.9772 | 100 |  | 29.4076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25448 | 100 |  | 14.9469 | 100 |  | 11.5897 | 100 |  | 3161.6225 | 100 |  | 92.3928 | 100 |  | 995.6897 | 100 |  | 899.7158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 215.2406 | 100 |  | 70.3354 | 100 |  | 22.2264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22802 | 100 |  | 14.2578 | 100 |  | 11.7964 | 100 |  | 4213.4326 | 100 |  | 90.9242 | 100 |  | 995.9536 | 100 |  | 898.5208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 236.5843 | 99 |  | 64.5346 | 99 |  | 19.9738 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18788 | 100 |  | 12.8148 | 99 |  | 11.3666 | 99 |  | 6069.4914 | 100 |  | 92.7986 | 100 |  | 995.9367 | 100 |  | 899.8333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 198.4191 | 100 |  | 66.9642 | 100 |  | 21.0183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21602 | 100 |  | 13.8803 | 100 |  | 10.9811 | 100 |  | 4241.4708 | 100 |  | 94.445 | 100 |  | 995.9778 | 100 |  | 898.2331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 311.1409 | 100 |  | 75.3974 | 100 |  | 24.5113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24687 | 100 |  | 14.7306 | 100 |  | 11.8956 | 100 |  | 3211.5995 | 100 |  | 92.9661 | 100 |  | 995.9456 | 100 |  | 897.9014 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 129.71 |  |  | 62.47 |  |  | 17.66 |  |  | 0 |  |  | 0.19 |  |  | 12.76 |  |  | 10.43 |  |  | 2919.51 |  |  | 86.68 |  |  | 992.82 |  |  | 897.9 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 398.4 |  |  | 77.25 |  |  | 46.64 |  |  | 0 |  |  | 0.27 |  |  | 15.32 |  |  | 11.96 |  |  | 6359.46 |  |  | 98.72 |  |  | 995.98 |  |  | 905.09
%Medie < Soglia |  | 99.1 |  |  | 100 |  |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 98.8
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 258.2891 | 97.7 |  | 69.7387 | 97.7 |  | 27.3272 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.22414 | 97.7 |  | 14.0504 | 97.7 |  | 11.2635 | 97.7 |  | 4368.9538 | 97.7 |  | 91.4155 | 100 |  | 994.4885 | 100 |  | 901.3102 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 19/08/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 19/08/2023 | 06.33.50 | 19/08/2023 | 06.34.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/08/2023 | 07.50.15 | 19/08/2023 | 07.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/08/2023 | 15.50.15 | 19/08/2023 | 15.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/08/2023 | 23.50.15 | 19/08/2023 | 23.53.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/08/2023 | 06.30.50 | 19/08/2023 | 06.35.10
| TOC MEASURING OFF | 19/08/2023 | 03.42.45 | 19/08/2023 | 03.56.45
| TOC MAINTENANCE ON | 19/08/2023 | 03.42.45 | 19/08/2023 | 03.56.46
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 19/08/2023 | 03.42.45 | 19/08/2023 | 03.56.47
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 00.47.40 | 19/08/2023 | 00.47.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 00.52.30 | 19/08/2023 | 00.52.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 01.37.20 | 19/08/2023 | 01.37.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 02.59.20 | 19/08/2023 | 02.59.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 03.01.30 | 19/08/2023 | 03.01.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 09.54.30 | 19/08/2023 | 09.54.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 10.05.25 | 19/08/2023 | 10.05.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 13.00.30 | 19/08/2023 | 13.00.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 13.13.50 | 19/08/2023 | 13.13.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 13.15.25 | 19/08/2023 | 13.15.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 14.21.50 | 19/08/2023 | 14.21.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 16.03.50 | 19/08/2023 | 16.03.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 16.28.15 | 19/08/2023 | 16.28.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 16.54.00 | 19/08/2023 | 16.54.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 19.59.20 | 19/08/2023 | 19.59.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 21.56.05 | 19/08/2023 | 21.56.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/08/2023 | 23.53.20 | 19/08/2023 | 23.53.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/08/2023 | 06.07.00 | 19/08/2023 | 06.15.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/08/2023 | 12.03.10 | 19/08/2023 | 12.15.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/08/2023 | 20.03.40 | 19/08/2023 | 20.13.45