## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 22/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 127.1281 | 99 |  | 54.2448 | 99 |  | 12.3197 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24741 | 100 |  | 11.9304 | 99 |  | 10.3588 | 99 |  | 7770.876 | 100 |  | 84.85 | 100 |  | 990.33 | 100 |  | 925.5072 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 124.4261 | 99 |  | 60.5013 | 99 |  | 15.9497 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.45865 | 100 |  | 14.0326 | 99 |  | 9.9549 | 99 |  | 3949.7713 | 100 |  | 87.4128 | 100 |  | 990.3172 | 100 |  | 925.5753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 78.981 | 100 |  | 52.8597 | 100 |  | 11.92 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28008 | 100 |  | 11.9908 | 100 |  | 10.44 | 100 |  | 7676.8484 | 100 |  | 86.4167 | 100 |  | 990.2736 | 100 |  | 927.8206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 157.0846 | 100 |  | 56.3234 | 100 |  | 15.0013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45188 | 100 |  | 13.7092 | 100 |  | 9.8817 | 100 |  | 4157.6363 | 100 |  | 86.2078 | 100 |  | 990.2619 | 100 |  | 925.4131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 122.6314 | 99 |  | 53.3532 | 99 |  | 12.0462 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2584 | 100 |  | 11.8847 | 99 |  | 10.2719 | 99 |  | 7825.2 | 100 |  | 85.6603 | 100 |  | 990.1444 | 100 |  | 926.3667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 121.0038 | 100 |  | 60.583 | 100 |  | 15.5019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45366 | 100 |  | 13.9958 | 100 |  | 9.7892 | 100 |  | 3987.8478 | 100 |  | 85.8983 | 100 |  | 989.9594 | 100 |  | 928.2731 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 76.4697 | 100 |  | 53.4814 | 100 |  | 11.8135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25543 | 100 |  | 12.0197 | 100 |  | 10.37 | 100 |  | 7675.4076 | 100 |  | 84.6444 | 100 |  | 989.8375 | 100 |  | 928.7669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 14.3276 | 53 | '(4) | 9.8047 | 53 |  |  |  |  | 84.7267 | 100 |  | 989.755 | 100 |  | 926.1467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 110.0828 | 100 |  | 53.5519 | 100 |  | 12.2504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21656 | 100 |  | 12.1089 | 100 |  | 10.3369 | 100 |  | 7640.9678 | 100 |  | 82.7347 | 100 |  | 989.8133 | 100 |  | 923.5367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 93.1353 | 100 |  | 59.7471 | 100 |  | 15.0568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43084 | 81 |  | 14.0583 | 100 |  | 9.8344 | 100 |  | 4000.1521 | 100 |  | 85.4675 | 100 |  | 989.9975 | 100 |  | 921.5758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 74.8734 | 100 |  | 53.0628 | 100 |  | 11.3475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4326 | 100 |  | 12.045 | 100 |  | 10.2964 | 100 |  | 7688.4455 | 100 |  | 83.16 | 100 |  | 989.9614 | 100 |  | 924.9383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 128.3887 | 100 |  | 56.6436 | 100 |  | 14.1609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47659 | 100 |  | 13.8214 | 100 |  | 9.7872 | 100 |  | 4161.9016 | 100 |  | 84.2003 | 100 |  | 990.2111 | 100 |  | 926.0364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 72.2949 | 100 |  | 53.6026 | 100 |  | 12.1582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9134 | 100 |  | 12.4861 | 100 |  | 10.0383 | 100 |  | 7054.7437 | 100 |  | 82.9333 | 100 |  | 990.3239 | 100 |  | 925.0092 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 80.1652 | 99 |  | 57.4446 | 99 |  | 14.4306 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.5423 | 100 |  | 13.695 | 99 |  | 9.8925 | 99 |  | 4465.1771 | 100 |  | 85.8008 | 100 |  | 990.5664 | 100 |  | 926.0661 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 77.4071 | 99 |  | 53.5514 | 99 |  | 12.2342 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2493 | 100 |  | 12.395 | 99 |  | 10.5 | 99 |  | 6940.8204 | 100 |  | 85.4078 | 100 |  | 991.0056 | 100 |  | 929.2786 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 111.079 | 100 |  | 54.449 | 100 |  | 13.746 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33679 | 100 |  | 13.5394 | 100 |  | 9.7986 | 100 |  | 4381.7007 | 88 |  | 87.8417 | 100 |  | 991.2958 | 100 |  | 927.9911 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 101.5622 | 100 |  | 53.7191 | 100 |  | 12.369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35951 | 100 |  | 12.3994 | 100 |  | 10.1747 | 100 |  | 6909.0424 | 100 |  | 86.0725 | 100 |  | 991.5567 | 100 |  | 927.3419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 94.1505 | 100 |  | 57.8366 | 100 |  | 14.1076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43215 | 100 |  | 13.6708 | 100 |  | 9.6478 | 100 |  | 4383.7993 | 100 |  | 87.845 | 100 |  | 991.7736 | 100 |  | 927.0822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 84.7183 | 100 |  | 53.9698 | 100 |  | 12.5223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34023 | 100 |  | 12.3086 | 100 |  | 10.4342 | 100 |  | 6876.521 | 100 |  | 86.2869 | 100 |  | 991.4747 | 100 |  | 929.2253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 105.4215 | 100 |  | 56.2668 | 100 |  | 14.5885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30023 | 100 |  | 13.4908 | 100 |  | 10.1931 | 100 |  | 4440.2251 | 100 |  | 88.2794 | 100 |  | 991.4506 | 100 |  | 931.5683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 85.7982 | 100 |  | 54.9924 | 100 |  | 13.5186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37542 | 100 |  | 12.3642 | 100 |  | 10.7603 | 100 |  | 6778.6238 | 100 |  | 86.0117 | 100 |  | 991.3408 | 100 |  | 933.9589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 75.3655 | 99 |  | 57.8372 | 99 |  | 14.4668 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.30846 | 100 |  | 13.7412 | 99 |  | 9.5128 | 99 |  | 4158.5691 | 100 |  | 88.47 | 100 |  | 991.3147 | 100 |  | 929.3669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 80.5762 | 100 |  | 54.1638 | 100 |  | 12.0859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32841 | 100 |  | 12.4133 | 100 |  | 10.0247 | 100 |  | 6647.1705 | 100 |  | 87.3789 | 100 |  | 991.2281 | 100 |  | 927.4167 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 107.5465 | 100 |  | 56.3618 | 100 |  | 13.7275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36233 | 100 |  | 13.6589 | 100 |  | 9.1536 | 100 |  | 4196.9279 | 100 |  | 86.6842 | 100 |  | 991.2242 | 100 |  | 925.4906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 86.4472 | 99 |  | 53.8742 | 99 |  | 13.0939 | 99 |  | 0 | 99 |  | 8.7581 | 100 |  | 12.2721 | 99 |  | 10.4 | 99 |  | 7015.0417 | 100 |  | 85.0267 | 100 |  | 990.7703 | 100 |  | 923.4292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 115.0223 | 100 |  | 59.7986 | 100 |  | 16.3307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5304 | 81 |  | 14.2003 | 100 |  | 9.1583 | 100 |  | 3568.2603 | 100 |  | 85.6131 | 100 |  | 990.7297 | 100 |  | 923.6136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 77.0985 | 99 |  | 53.6235 | 99 |  | 12.2021 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.91014 | 100 |  | 12.2618 | 99 |  | 10.0175 | 99 |  | 6891.6086 | 100 |  | 83.8881 | 100 |  | 990.6561 | 100 |  | 924.8375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 116.4108 | 100 |  | 55.861 | 100 |  | 16.433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3131 | 100 |  | 14.0022 | 100 |  | 9.2306 | 100 |  | 3720.1212 | 100 |  | 79.4289 | 100 |  | 990.1247 | 100 |  | 926.1261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 150.1087 | 100 |  | 55.9775 | 100 |  | 14.1213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29589 | 100 |  | 12.3397 | 100 |  | 9.9781 | 100 |  | 6891.1725 | 100 |  | 78.1817 | 100 |  | 990.255 | 100 |  | 923.1369 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 117.5343 | 100 |  | 62.2215 | 100 |  | 16.8643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.49491 | 100 |  | 14.1753 | 100 |  | 9.7417 | 100 |  | 3706.3913 | 100 |  | 80.7714 | 100 |  | 990.4958 | 100 |  | 920.6667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 115.7765 | 100 |  | 56.0133 | 100 |  | 13.8672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53228 | 100 |  | 12.3317 | 100 |  | 10.5064 | 100 |  | 7228.3636 | 100 |  | 79.9611 | 100 |  | 990.4356 | 100 |  | 922.9683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 153.0288 | 99 |  | 59.8885 | 99 |  | 16.214 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.52537 | 100 |  | 13.9774 | 99 |  | 9.8571 | 99 |  | 4040.1594 | 88 |  | 82.0433 | 100 |  | 990.4483 | 100 |  | 920.8667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 146.1096 | 99 |  | 55.894 | 99 |  | 13.5786 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.33982 | 100 |  | 12.3178 | 99 |  | 10.3487 | 99 |  | 7289.909 | 100 |  | 80.0308 | 100 |  | 990.6278 | 100 |  | 918.7236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 165.2535 | 100 |  | 61.2999 | 100 |  | 18.1448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.56812 | 100 |  | 14.1469 | 100 |  | 9.705 | 100 |  | 3904.9818 | 100 |  | 81.5381 | 100 |  | 990.7497 | 100 |  | 914.4944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 131.6979 | 100 |  | 54.3279 | 100 |  | 14.4663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28674 | 100 |  | 12.2897 | 100 |  | 10.1728 | 100 |  | 7179.5214 | 100 |  | 81.6414 | 100 |  | 990.7267 | 100 |  | 912.7525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 172.7192 | 100 |  | 57.4099 | 100 |  | 16.2634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4006 | 100 |  | 13.94 | 100 |  | 9.4203 | 100 |  | 3913.6964 | 100 |  | 83.8783 | 100 |  | 990.8717 | 100 |  | 912.5544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 162.2578 | 100 |  | 54.6805 | 100 |  | 14.0854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21537 | 100 |  | 12.3928 | 100 |  | 9.8844 | 100 |  | 7042.2374 | 100 |  | 80.6981 | 100 |  | 990.9206 | 100 |  | 913.0103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 174.4091 | 100 |  | 60.7308 | 100 |  | 18.4628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33794 | 100 |  | 14.0825 | 100 |  | 9.5022 | 100 |  | 3810.3192 | 100 |  | 81.9931 | 100 |  | 991.1511 | 100 |  | 914.7333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 130.9801 | 100 |  | 56.1704 | 100 |  | 13.9334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29482 | 100 |  | 12.2508 | 100 |  | 10.2556 | 100 |  | 7186.8323 | 100 |  | 83.1672 | 100 |  | 991.2694 | 100 |  | 913.2111 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 170.6991 | 100 |  | 58.6673 | 100 |  | 16.6877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4521 | 100 |  | 13.8842 | 100 |  | 9.64 | 100 |  | 4106.9165 | 100 |  | 84.0583 | 100 |  | 991.415 | 100 |  | 910.3117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 128.3203 | 100 |  | 54.4211 | 100 |  | 15.6087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0389 | 100 |  | 12.4206 | 100 |  | 10.4372 | 100 |  | 7094.9953 | 100 |  | 82.3333 | 100 |  | 991.5981 | 100 |  | 908.8883 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 177.7482 | 99 |  | 61.0497 | 99 |  | 18.7685 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.1727 | 81 |  | 14.0875 | 99 |  | 9.5721 | 99 |  | 3984.0749 | 100 |  | 85.4592 | 100 |  | 991.9431 | 100 |  | 907.9925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 125.5101 | 100 |  | 56.0832 | 100 |  | 13.6777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48479 | 100 |  | 12.3683 | 100 |  | 10.2725 | 100 |  | 7183.6134 | 100 |  | 85.5242 | 100 |  | 992.1978 | 100 |  | 906.3508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 171.5652 | 99 |  | 59.2014 | 99 |  | 16.5147 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.62307 | 100 |  | 13.9437 | 99 |  | 9.7602 | 99 |  | 4123.1917 | 100 |  | 86.9964 | 100 |  | 992.4164 | 100 |  | 904.1219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 155.1483 | 100 |  | 56.4407 | 100 |  | 14.4225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36524 | 100 |  | 12.4497 | 100 |  | 10.2939 | 100 |  | 7150.277 | 100 |  | 84.2219 | 100 |  | 992.4414 | 100 |  | 905.0667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 175.434 | 100 |  | 61.5961 | 100 |  | 17.8514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.5763 | 100 |  | 14.1481 | 100 |  | 9.5575 | 100 |  | 3996.038 | 100 |  | 85.9097 | 100 |  | 992.4597 | 100 |  | 905.1933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 72.29 |  |  | 52.86 |  |  | 11.35 |  |  | 0 |  |  | 0.22 |  |  | 11.88 |  |  | 9.15 |  |  | 3568.26 |  |  | 78.18 |  |  | 989.76 |  |  | 904.12 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 177.75 |  |  | 62.22 |  |  | 18.77 |  |  | 0 |  |  | 8.76 |  |  | 14.2 |  |  | 10.76 |  |  | 7825.2 |  |  | 88.47 |  |  | 992.46 |  |  | 933.96
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.1
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 120.2127 | 97.8 |  | 56.5284 | 97.8 |  | 14.4203 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.87394 | 97.8 |  | 13.0676 | 97.8 |  | 9.9814 | 97.8 |  | 5662.1355 | 97.8 |  | 84.4077 | 100 |  | 990.8722 | 100 |  | 921.3653 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 22/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 00.57.50 | 22/05/2023 | 00.57.55
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 01.14.45 | 22/05/2023 | 01.14.50
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 03.34.25 | 22/05/2023 | 03.34.30
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 03.49.00 | 22/05/2023 | 03.49.05
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 03.52.20 | 22/05/2023 | 03.52.25
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 04.20.35 | 22/05/2023 | 04.20.55
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 05.06.05 | 22/05/2023 | 05.06.10
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 05.22.15 | 22/05/2023 | 05.22.20
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 06.12.15 | 22/05/2023 | 06.12.20
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 07.18.00 | 22/05/2023 | 07.18.05
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 07.52.40 | 22/05/2023 | 07.52.45
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 08.00.35 | 22/05/2023 | 08.00.40
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 08.00.45 | 22/05/2023 | 08.00.50
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 08.17.10 | 22/05/2023 | 08.17.15
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 08.17.50 | 22/05/2023 | 08.17.55
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 08.41.00 | 22/05/2023 | 08.41.05
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 09.20.15 | 22/05/2023 | 09.20.20
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 09.35.40 | 22/05/2023 | 09.35.45
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 09.53.45 | 22/05/2023 | 09.53.50
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 09.56.35 | 22/05/2023 | 09.56.40
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 09.58.55 | 22/05/2023 | 09.59.00
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 10.48.35 | 22/05/2023 | 10.48.40
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 11.14.00 | 22/05/2023 | 11.14.05
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 11.33.50 | 22/05/2023 | 11.33.55
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 11.38.10 | 22/05/2023 | 11.38.15
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 11.39.05 | 22/05/2023 | 11.39.10
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 11.40.00 | 22/05/2023 | 11.40.05
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 11.52.30 | 22/05/2023 | 11.52.35
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 12.14.05 | 22/05/2023 | 12.14.10
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 13.11.55 | 22/05/2023 | 13.12.00
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 13.32.20 | 22/05/2023 | 13.33.20
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 13.34.00 | 22/05/2023 | 14.10.40
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 14.10.45 | 22/05/2023 | 14.29.10
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 14.29.20 | 22/05/2023 | 14.30.50
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 14.32.00 | 22/05/2023 | 14.33.20
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 14.34.05 | 22/05/2023 | 14.35.40
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 14.36.25 | 22/05/2023 | 14.38.00
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 14.38.25 | 22/05/2023 | 14.45.00
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 14.45.20 | 22/05/2023 | 14.47.05
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 14.48.00 | 22/05/2023 | 14.49.00
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 14.55.05 | 22/05/2023 | 14.55.35
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 14.57.05 | 22/05/2023 | 14.58.10
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 14.59.15 | 22/05/2023 | 15.00.40
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.01.25 | 22/05/2023 | 15.03.15
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.03.50 | 22/05/2023 | 15.05.25
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.06.10 | 22/05/2023 | 15.07.30
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.08.50 | 22/05/2023 | 15.09.15
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.13.25 | 22/05/2023 | 15.13.45
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.15.50 | 22/05/2023 | 15.16.10
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.17.55 | 22/05/2023 | 15.18.35
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.19.55 | 22/05/2023 | 15.21.10
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.22.10 | 22/05/2023 | 15.23.40
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.24.25 | 22/05/2023 | 15.26.00
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.26.45 | 22/05/2023 | 15.28.10
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.29.30 | 22/05/2023 | 15.29.55
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.38.50 | 22/05/2023 | 15.38.55
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.41.10 | 22/05/2023 | 15.41.15
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.43.15 | 22/05/2023 | 15.43.45
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.45.35 | 22/05/2023 | 15.46.00
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 15.55.20 | 22/05/2023 | 15.55.25
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 16.40.00 | 22/05/2023 | 16.40.50
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 16.42.20 | 22/05/2023 | 16.43.20
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 16.44.50 | 22/05/2023 | 16.45.25
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 16.54.20 | 22/05/2023 | 16.54.25
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 17.59.35 | 22/05/2023 | 18.00.20
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 18.01.35 | 22/05/2023 | 18.02.25
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 18.03.45 | 22/05/2023 | 18.04.45
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 18.06.00 | 22/05/2023 | 18.07.00
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 18.08.20 | 22/05/2023 | 18.08.55
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 18.15.15 | 22/05/2023 | 18.15.50
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 18.17.20 | 22/05/2023 | 18.18.20
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 18.19.30 | 22/05/2023 | 18.20.55
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 18.21.40 | 22/05/2023 | 18.23.10
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 18.23.55 | 22/05/2023 | 18.25.15
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 18.26.10 | 22/05/2023 | 18.27.25
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 18.28.50 | 22/05/2023 | 18.29.15
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 18.38.00 | 22/05/2023 | 18.38.30
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 18.39.50 | 22/05/2023 | 18.41.00
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 18.42.20 | 22/05/2023 | 18.43.20
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 18.44.45 | 22/05/2023 | 18.45.30
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 19.29.15 | 22/05/2023 | 19.29.20
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 19.52.10 | 22/05/2023 | 19.52.15
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 19.58.10 | 22/05/2023 | 19.58.15
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 20.54.25 | 22/05/2023 | 20.54.30
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 20.59.20 | 22/05/2023 | 20.59.25
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 21.19.25 | 22/05/2023 | 21.19.30
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 21.36.45 | 22/05/2023 | 21.36.50
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 21.52.25 | 22/05/2023 | 21.52.30
| FWE200 WARNING ON | 22/05/2023 | 23.00.00 | 22/05/2023 | 23.00.05
| FWE200 MAINTENANCE ON | 22/05/2023 | 04.33.45 | 22/05/2023 | 04.39.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 22/05/2023 | 12.33.45 | 22/05/2023 | 12.39.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 22/05/2023 | 20.33.45 | 22/05/2023 | 20.39.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 22/05/2023 | 07.50.30 | 22/05/2023 | 07.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 22/05/2023 | 15.50.25 | 22/05/2023 | 15.53.55
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 22/05/2023 | 23.50.25 | 22/05/2023 | 23.53.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/05/2023 | 14.22.15 | 22/05/2023 | 14.22.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/05/2023 | 14.23.30 | 22/05/2023 | 14.23.55
| TOC MEASURING OFF | 22/05/2023 | 03.45.35 | 22/05/2023 | 03.59.35
| TOC MAINTENANCE ON | 22/05/2023 | 03.45.35 | 22/05/2023 | 03.59.36
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 22/05/2023 | 03.45.35 | 22/05/2023 | 03.59.37
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/05/2023 | 00.10.30 | 22/05/2023 | 00.10.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/05/2023 | 00.52.25 | 22/05/2023 | 00.52.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/05/2023 | 02.17.00 | 22/05/2023 | 02.17.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/05/2023 | 06.46.35 | 22/05/2023 | 06.46.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/05/2023 | 06.58.40 | 22/05/2023 | 06.58.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/05/2023 | 07.25.10 | 22/05/2023 | 07.25.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/05/2023 | 10.34.50 | 22/05/2023 | 10.34.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/05/2023 | 12.21.15 | 22/05/2023 | 12.21.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/05/2023 | 13.23.25 | 22/05/2023 | 13.23.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/05/2023 | 15.37.00 | 22/05/2023 | 15.37.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/05/2023 | 16.08.10 | 22/05/2023 | 16.08.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/05/2023 | 20.46.25 | 22/05/2023 | 20.46.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/05/2023 | 21.43.00 | 22/05/2023 | 21.43.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/05/2023 | 23.12.00 | 22/05/2023 | 23.12.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/05/2023 | 06.14.55 | 22/05/2023 | 06.20.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/05/2023 | 12.12.10 | 22/05/2023 | 12.19.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/05/2023 | 20.11.25 | 22/05/2023 | 20.19.30