## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 27/01/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 45.6215 | 100 |  | 55.5238 | 100 |  | 14.939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21102 | 94 |  | 14.0317 | 100 |  | 9.0828 | 100 |  | 5772.7604 | 100 |  | 82.4203 | 100 |  | 986.58 | 100 |  | 895.2067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 48.2761 | 100 |  | 53.9304 | 100 |  | 14.8624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19473 | 100 |  | 13.4203 | 100 |  | 9.9267 | 100 |  | 8979.4849 | 100 |  | 80.3806 | 100 |  | 986.4336 | 100 |  | 895.3667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 37.2971 | 100 |  | 52.284 | 100 |  | 14.5759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20754 | 100 |  | 13.9169 | 100 |  | 9.1228 | 100 |  | 6994.7273 | 100 |  | 82.0647 | 100 |  | 986.3678 | 100 |  | 895.2344 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 37.6868 | 100 |  | 54.7666 | 100 |  | 14.5964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19427 | 100 |  | 13.4253 | 100 |  | 9.8269 | 100 |  | 7739.453 | 100 |  | 79.5981 | 100 |  | 986.1319 | 100 |  | 895.1742 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 32.0625 | 100 |  | 54.1195 | 100 |  | 14.9188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21101 | 100 |  | 14.025 | 100 |  | 9.1528 | 100 |  | 6148.6776 | 100 |  | 82.2953 | 100 |  | 986.1353 | 100 |  | 896.7119 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 39.2994 | 99 |  | 53.3313 | 99 |  | 15.1204 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19687 | 100 |  | 13.4964 | 99 |  | 9.9651 | 99 |  | 6684.906 | 100 |  | 80.3719 | 100 |  | 985.9894 | 100 |  | 896.5714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 39.8603 | 100 |  | 62.7942 | 100 |  | 35.5833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38738 | 100 |  | 17.2233 | 100 |  | 11.3789 | 100 |  | 1147.8137 | 100 |  | 71.4556 | 100 |  | 985.9422 | 100 |  | 901.2564 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 19.3537 | 60 | '(4) | 11.5199 | 60 |  |  |  |  | 60.6819 | 100 |  | 985.8039 | 100 |  | 899.2794 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
04:30 |  | 22.0459 | 93 |  | 47.8613 | 93 |  | 9.5178 | 93 |  | 0 | 93 |  | 0.14562 | 100 |  | 10.7663 | 93 |  | 8.9 | 93 |  | 11837.3484 | 100 |  | 87.5864 | 100 |  | 985.6531 | 100 |  | 886.7744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 60.1825 | 100 |  | 60.4139 | 100 |  | 17.0745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24518 | 100 |  | 15.0942 | 100 |  | 8.5008 | 100 |  | 4176.3333 | 100 |  | 78.8672 | 100 |  | 985.5856 | 100 |  | 885.1633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 31.6411 | 100 |  | 51.0682 | 100 |  | 11.8151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17148 | 100 |  | 12.4469 | 100 |  | 9.1572 | 100 |  | 7874.8744 | 100 |  | 80.8267 | 100 |  | 985.5328 | 100 |  | 889.4642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 37.6621 | 100 |  | 55.3901 | 100 |  | 13.784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20007 | 100 |  | 13.7047 | 100 |  | 8.8303 | 100 |  | 6147.9085 | 100 |  | 80.3692 | 100 |  | 985.4753 | 100 |  | 886.2267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 43.51 | 100 |  | 53.5005 | 100 |  | 13.064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19979 | 100 |  | 13.7011 | 100 |  | 8.5178 | 100 |  | 5746.5994 | 100 |  | 81.3164 | 100 |  | 985.6419 | 100 |  | 884.9542 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 31.4898 | 100 |  | 51.2464 | 100 |  | 11.3479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16851 | 100 |  | 12.2144 | 100 |  | 9.4997 | 100 |  | 8703.6394 | 100 |  | 82.8861 | 100 |  | 985.7653 | 100 |  | 883.47 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 56.7356 | 100 |  | 58.9662 | 100 |  | 16.4143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24846 | 100 |  | 15.1558 | 100 |  | 8.4931 | 100 |  | 3740.7285 | 100 |  | 80.0136 | 100 |  | 985.9561 | 100 |  | 888.0131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 40.0587 | 100 |  | 52.203 | 100 |  | 11.2079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16981 | 100 |  | 12.3881 | 100 |  | 9.2206 | 100 |  | 8092.8289 | 88 |  | 79.7528 | 100 |  | 986.0864 | 100 |  | 890.3678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 63.8321 | 100 |  | 56.9133 | 100 |  | 16.1988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24419 | 94 |  | 15.0633 | 100 |  | 8.5381 | 100 |  | 3776.6845 | 100 |  | 79.4542 | 100 |  | 986.4953 | 100 |  | 895.0844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 62.0844 | 100 |  | 51.7122 | 100 |  | 11.9399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17143 | 100 |  | 12.4244 | 100 |  | 9.3369 | 100 |  | 8427.6909 | 100 |  | 81.3531 | 100 |  | 986.6211 | 100 |  | 902.5711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 69.6357 | 100 |  | 59.8696 | 100 |  | 17.2239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24481 | 100 |  | 15.0375 | 100 |  | 9.0144 | 100 |  | 3828.3827 | 100 |  | 80.1622 | 100 |  | 986.8447 | 100 |  | 905.0475 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 41.1348 | 100 |  | 52.2726 | 100 |  | 12.6696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1735 | 100 |  | 12.4769 | 100 |  | 9.8869 | 100 |  | 8300.6313 | 100 |  | 81.5428 | 100 |  | 987.3953 | 100 |  | 900.9953 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 55.5169 | 100 |  | 58.3208 | 100 |  | 17.8214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24236 | 100 |  | 14.9539 | 100 |  | 9.3339 | 100 |  | 3847.2676 | 100 |  | 80.5794 | 100 |  | 987.6492 | 100 |  | 896.7453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 37.9598 | 99 |  | 53.8825 | 99 |  | 13.1163 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17187 | 100 |  | 12.3877 | 99 |  | 10.2638 | 99 |  | 8365.952 | 100 |  | 80.615 | 100 |  | 987.9514 | 100 |  | 896.3103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 55.9713 | 100 |  | 59.5339 | 100 |  | 18.2767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24343 | 100 |  | 15.0103 | 100 |  | 9.3658 | 100 |  | 3803.9004 | 100 |  | 78.8694 | 100 |  | 988.1297 | 100 |  | 895.8594 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 36.9314 | 99 |  | 54.1134 | 99 |  | 12.8467 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17142 | 100 |  | 12.4262 | 99 |  | 10.0886 | 99 |  | 8234.9842 | 100 |  | 78.8156 | 100 |  | 988.0025 | 100 |  | 893.5175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 53.5382 | 99 |  | 58.5859 | 99 |  | 17.9762 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23793 | 100 |  | 14.8916 | 99 |  | 9.4799 | 99 |  | 3853.3435 | 100 |  | 77.1569 | 100 |  | 987.7289 | 100 |  | 895.3267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 37.0881 | 100 |  | 53.6893 | 100 |  | 12.9861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16982 | 100 |  | 12.3917 | 100 |  | 10.1536 | 100 |  | 8209.2849 | 100 |  | 76.3989 | 100 |  | 987.2008 | 100 |  | 894.2542 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 36.0579 | 100 |  | 55.1656 | 100 |  | 14.6321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19955 | 100 |  | 13.7211 | 100 |  | 9.5381 | 100 |  | 5786.4403 | 100 |  | 76.3717 | 100 |  | 986.7378 | 100 |  | 894.0117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 32.0225 | 100 |  | 54.3951 | 100 |  | 12.887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18064 | 100 |  | 12.9475 | 100 |  | 9.5819 | 100 |  | 6691.8074 | 100 |  | 76.6511 | 100 |  | 986.6094 | 100 |  | 894.4767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 38.9345 | 100 |  | 52.943 | 100 |  | 12.2566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1655 | 100 |  | 12.2222 | 100 |  | 9.8981 | 100 |  | 8552.0307 | 100 |  | 74.9653 | 100 |  | 986.5397 | 100 |  | 899.4108 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 31.3434 | 100 |  | 54.8689 | 100 |  | 12.2027 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17327 | 100 |  | 12.6403 | 100 |  | 9.4672 | 100 |  | 7576.26 | 100 |  | 75.5864 | 100 |  | 986.5136 | 100 |  | 898.4764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 44.8762 | 100 |  | 57.7614 | 100 |  | 15.1607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20848 | 100 |  | 14.0872 | 100 |  | 9.4578 | 100 |  | 4910.5059 | 100 |  | 73.8964 | 100 |  | 986.5675 | 100 |  | 893.4289 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 41.4227 | 99 |  | 55.6361 | 99 |  | 13.7756 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17996 | 100 |  | 13.0217 | 99 |  | 9.9719 | 99 |  | 7108.8701 | 88 |  | 70.7019 | 100 |  | 986.7628 | 100 |  | 892.2817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 37.3013 | 99 |  | 56.9978 | 99 |  | 15.0691 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20458 | 94 |  | 14.0256 | 99 |  | 9.3641 | 99 |  | 4969.6981 | 100 |  | 70.9319 | 100 |  | 986.9597 | 100 |  | 890.6739 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 43.8519 | 100 |  | 55.9071 | 100 |  | 13.7402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18153 | 100 |  | 13.1381 | 100 |  | 9.9178 | 100 |  | 6985.3712 | 100 |  | 68.9569 | 100 |  | 987.1167 | 100 |  | 892.3314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 45.5714 | 100 |  | 56.1582 | 100 |  | 15.2857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20345 | 100 |  | 13.9611 | 100 |  | 9.6067 | 100 |  | 5042.137 | 100 |  | 71.3775 | 100 |  | 987.2828 | 100 |  | 890.6619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 39.4932 | 99 |  | 56.3122 | 99 |  | 14.0217 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18209 | 100 |  | 13.0744 | 99 |  | 10.2017 | 99 |  | 6973.9778 | 100 |  | 71.8311 | 100 |  | 987.4756 | 100 |  | 886.995 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 37.3792 | 100 |  | 57.1932 | 100 |  | 15.2863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20487 | 100 |  | 13.9961 | 100 |  | 9.4083 | 100 |  | 4949.8899 | 100 |  | 72.9986 | 100 |  | 987.7831 | 100 |  | 885.0992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 43.7512 | 100 |  | 55.4196 | 100 |  | 14.2438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18324 | 100 |  | 13.1944 | 100 |  | 9.8467 | 100 |  | 6708.6611 | 100 |  | 70.2647 | 100 |  | 987.945 | 100 |  | 886.9108 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 39.7797 | 100 |  | 56.3978 | 100 |  | 15.3005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20368 | 100 |  | 13.965 | 100 |  | 9.3167 | 100 |  | 5209.6468 | 100 |  | 72.9597 | 100 |  | 988.0569 | 100 |  | 885.8517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 42.3697 | 100 |  | 55.953 | 100 |  | 14.3362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18402 | 100 |  | 13.1519 | 100 |  | 10.0442 | 100 |  | 6860.1306 | 100 |  | 72.925 | 100 |  | 988.1647 | 100 |  | 883.6136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 60.5657 | 100 |  | 57.2805 | 100 |  | 15.1612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20561 | 100 |  | 14.0717 | 100 |  | 9.1319 | 100 |  | 5185.3156 | 100 |  | 71.74 | 100 |  | 988.3667 | 100 |  | 881.7617 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 41.8301 | 99 |  | 55.9048 | 99 |  | 14.0131 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18499 | 100 |  | 13.1677 | 99 |  | 9.9075 | 99 |  | 6859.2656 | 100 |  | 74.6933 | 100 |  | 988.4658 | 100 |  | 880.4867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 42.1148 | 100 |  | 55.46 | 100 |  | 14.9587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20255 | 100 |  | 13.8072 | 100 |  | 9.5233 | 100 |  | 5293.9405 | 100 |  | 78.1172 | 100 |  | 988.5467 | 100 |  | 877.4583 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 42.6622 | 100 |  | 55.4453 | 100 |  | 14.4532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18616 | 100 |  | 13.1461 | 100 |  | 10.1469 | 100 |  | 6917.6411 | 100 |  | 76.9797 | 100 |  | 988.6317 | 100 |  | 875.7278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 35.9232 | 99 |  | 55.9353 | 99 |  | 14.8924 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20527 | 100 |  | 13.8729 | 99 |  | 9.4469 | 99 |  | 5283.2817 | 100 |  | 79.9064 | 100 |  | 988.6017 | 100 |  | 876.2706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 41.5105 | 100 |  | 54.979 | 100 |  | 14.6485 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18935 | 100 |  | 13.2525 | 100 |  | 10.0936 | 100 |  | 6831.8039 | 100 |  | 78.3542 | 100 |  | 988.6364 | 100 |  | 874.8942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 22.05 |  |  | 47.86 |  |  | 9.52 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 10.77 |  |  | 8.49 |  |  | 1147.81 |  |  | 60.68 |  |  | 985.48 |  |  | 874.89 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 69.64 |  |  | 62.79 |  |  | 35.58 |  |  | 0 |  |  | 0.39 |  |  | 17.22 |  |  | 11.38 |  |  | 11837.35 |  |  | 87.59 |  |  | 988.64 |  |  | 905.05
%Medie < Soglia |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 43.0914 | 100 |  | 55.2185 | 100 |  | 14.3323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19691 | 100 |  | 13.4844 | 100 |  | 9.4893 | 100 |  | 6454.2061 | 100 |  | 77.5888 | 100 |  | 987.0254 | 100 |  | 890.5735 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 27/01/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 27/01/2023 | 00.18.40 | 27/01/2023 | 00.20.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 00.36.25 | 27/01/2023 | 00.37.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 00.38.30 | 27/01/2023 | 00.39.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 00.53.35 | 27/01/2023 | 00.54.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 00.54.35 | 27/01/2023 | 01.02.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 01.03.00 | 27/01/2023 | 01.03.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 01.59.10 | 27/01/2023 | 01.59.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 02.01.10 | 27/01/2023 | 02.01.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 02.17.40 | 27/01/2023 | 02.17.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/01/2023 | 02.33.25 | 27/01/2023 | 02.33.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/01/2023 | 02.38.40 | 27/01/2023 | 02.38.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/01/2023 | 03.03.30 | 27/01/2023 | 03.51.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 03.29.25 | 27/01/2023 | 03.29.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 03.32.35 | 27/01/2023 | 03.32.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 03.39.05 | 27/01/2023 | 03.39.10
| TOC MEASURING OFF | 27/01/2023 | 03.48.00 | 27/01/2023 | 04.02.00
| TOC MAINTENANCE ON | 27/01/2023 | 03.48.00 | 27/01/2023 | 04.02.01
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 27/01/2023 | 03.48.00 | 27/01/2023 | 04.02.02
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 03.55.05 | 27/01/2023 | 03.55.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 03.58.15 | 27/01/2023 | 03.58.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/01/2023 | 04.15.45 | 27/01/2023 | 04.15.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/01/2023 | 04.18.35 | 27/01/2023 | 04.18.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 05.19.45 | 27/01/2023 | 05.19.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/01/2023 | 05.28.00 | 27/01/2023 | 05.32.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/01/2023 | 06.44.10 | 27/01/2023 | 06.48.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/01/2023 | 07.50.55 | 27/01/2023 | 07.54.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 27/01/2023 | 08.18.35 | 27/01/2023 | 08.20.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/01/2023 | 10.30.50 | 27/01/2023 | 10.30.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/01/2023 | 11.44.55 | 27/01/2023 | 11.45.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/01/2023 | 12.18.50 | 27/01/2023 | 12.18.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/01/2023 | 13.20.40 | 27/01/2023 | 13.23.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 13.28.35 | 27/01/2023 | 13.29.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 13.29.25 | 27/01/2023 | 13.29.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 13.29.40 | 27/01/2023 | 13.30.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 13.46.05 | 27/01/2023 | 13.46.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 14.10.40 | 27/01/2023 | 14.11.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 14.11.35 | 27/01/2023 | 14.11.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 14.11.50 | 27/01/2023 | 14.12.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 14.22.35 | 27/01/2023 | 14.27.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 14.33.00 | 27/01/2023 | 14.33.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 14.33.55 | 27/01/2023 | 14.40.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 14.52.35 | 27/01/2023 | 14.53.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 14.54.40 | 27/01/2023 | 14.58.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 14.58.50 | 27/01/2023 | 14.59.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 15.14.45 | 27/01/2023 | 15.14.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 15.15.10 | 27/01/2023 | 15.18.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 15.33.00 | 27/01/2023 | 15.33.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 15.33.55 | 27/01/2023 | 15.34.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 15.34.30 | 27/01/2023 | 15.34.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 15.35.20 | 27/01/2023 | 15.35.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/01/2023 | 15.47.00 | 27/01/2023 | 15.47.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/01/2023 | 15.50.55 | 27/01/2023 | 15.54.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 15.53.15 | 27/01/2023 | 15.53.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 15.55.00 | 27/01/2023 | 15.55.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 15.55.25 | 27/01/2023 | 15.55.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 15.55.40 | 27/01/2023 | 15.57.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 27/01/2023 | 16.18.40 | 27/01/2023 | 16.20.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/01/2023 | 16.29.25 | 27/01/2023 | 16.29.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 16.34.10 | 27/01/2023 | 16.34.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 16.35.30 | 27/01/2023 | 16.37.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 16.38.20 | 27/01/2023 | 16.38.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 17.14.05 | 27/01/2023 | 17.14.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 17.15.15 | 27/01/2023 | 17.20.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 17.35.05 | 27/01/2023 | 17.35.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 17.35.40 | 27/01/2023 | 17.36.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/01/2023 | 17.52.55 | 27/01/2023 | 17.53.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 17.54.10 | 27/01/2023 | 17.55.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 17.55.25 | 27/01/2023 | 17.59.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 18.12.55 | 27/01/2023 | 18.13.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 18.14.05 | 27/01/2023 | 18.15.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 18.15.15 | 27/01/2023 | 18.20.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 18.33.00 | 27/01/2023 | 18.33.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 18.33.55 | 27/01/2023 | 18.34.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 18.34.55 | 27/01/2023 | 18.41.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 18.53.35 | 27/01/2023 | 18.55.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 18.55.15 | 27/01/2023 | 19.00.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 19.13.00 | 27/01/2023 | 19.14.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 19.14.50 | 27/01/2023 | 19.19.55
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 27/01/2023 | 19.17.40 | 27/01/2023 | 19.18.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 19.33.05 | 27/01/2023 | 19.33.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 19.34.25 | 27/01/2023 | 19.34.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 19.35.35 | 27/01/2023 | 19.40.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 19.53.05 | 27/01/2023 | 19.53.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 19.54.15 | 27/01/2023 | 19.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 19.55.25 | 27/01/2023 | 20.00.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/01/2023 | 20.03.00 | 27/01/2023 | 20.10.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 20.03.45 | 27/01/2023 | 20.03.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 20.33.35 | 27/01/2023 | 20.40.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/01/2023 | 20.34.05 | 27/01/2023 | 20.34.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 20.54.25 | 27/01/2023 | 20.54.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 20.55.35 | 27/01/2023 | 20.57.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 21.14.00 | 27/01/2023 | 21.14.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 21.15.50 | 27/01/2023 | 21.16.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 21.17.55 | 27/01/2023 | 21.18.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 21.54.30 | 27/01/2023 | 21.55.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 21.55.45 | 27/01/2023 | 21.57.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/01/2023 | 22.08.00 | 27/01/2023 | 22.08.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/01/2023 | 22.24.55 | 27/01/2023 | 22.25.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 22.56.55 | 27/01/2023 | 22.57.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 23.17.40 | 27/01/2023 | 23.17.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 23.33.50 | 27/01/2023 | 23.33.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 23.35.15 | 27/01/2023 | 23.35.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/01/2023 | 23.50.55 | 27/01/2023 | 23.54.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/01/2023 | 23.59.20 | 27/01/2023 | 23.59.25