## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 24/10/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 151.7787 | 100 |  | 57.5362 | 100 |  | 22.054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19109 | 100 |  | 13.0292 | 100 |  | 9.5822 | 100 |  | 5952.0347 | 100 |  | 95.7808 | 100 |  | 993.7069 | 100 |  | 898.0472 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 120.2724 | 100 |  | 53.036 | 100 |  | 18.8519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15888 | 100 |  | 11.4142 | 100 |  | 9.8839 | 100 |  | 9148.4224 | 100 |  | 94.4483 | 100 |  | 993.5594 | 100 |  | 896.39 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 160.3609 | 100 |  | 58.4984 | 100 |  | 19.4317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18954 | 100 |  | 13.0328 | 100 |  | 9.6494 | 100 |  | 6371.6758 | 100 |  | 92.2531 | 100 |  | 993.4669 | 100 |  | 895.2567 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 140.0268 | 100 |  | 57.0458 | 100 |  | 18.2427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18786 | 100 |  | 12.9006 | 100 |  | 9.5322 | 100 |  | 6045.9232 | 100 |  | 95.5 | 100 |  | 993.4639 | 100 |  | 896.4653 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 141.2805 | 100 |  | 52.7441 | 100 |  | 16.8694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16052 | 100 |  | 11.5422 | 100 |  | 9.7764 | 100 |  | 9033.405 | 100 |  | 93.4969 | 100 |  | 992.9472 | 100 |  | 894.8081 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 182.786 | 100 |  | 59.4142 | 100 |  | 20.8332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19375 | 100 |  | 13.2092 | 100 |  | 9.5125 | 100 |  | 6266.513 | 100 |  | 92.2303 | 100 |  | 992.2889 | 100 |  | 894.8978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 150.991 | 99 |  | 57.5485 | 99 |  | 19.7331 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19048 | 100 |  | 13.0485 | 99 |  | 9.4992 | 99 |  | 5896.6986 | 100 |  | 93.5322 | 100 |  | 992.2989 | 100 |  | 893.8597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 9.563 | 53 | '(4) | 10.1651 | 53 |  |  |  |  | 93.7 | 100 |  | 991.9203 | 100 |  | 892.6022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 115.7236 | 99 |  | 60.4783 | 99 |  | 19.8664 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20975 | 100 |  | 13.7028 | 99 |  | 10.6125 | 99 |  | 5020.9045 | 100 |  | 92.7683 | 100 |  | 992.0975 | 100 |  | 892.2128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 146.9858 | 100 |  | 52.87 | 100 |  | 16.1003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17162 | 100 |  | 12.1817 | 100 |  | 9.4144 | 100 |  | 7255.452 | 100 |  | 93.5392 | 100 |  | 992.1997 | 100 |  | 894.5 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 143.0838 | 100 |  | 54.5968 | 100 |  | 17.2783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17163 | 100 |  | 12.2094 | 100 |  | 9.9078 | 100 |  | 8082.043 | 100 |  | 90.4822 | 100 |  | 992.3853 | 100 |  | 894.0992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 133.0568 | 100 |  | 58.9788 | 100 |  | 22.5658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2181 | 100 |  | 14.0311 | 100 |  | 10.3772 | 100 |  | 4554.505 | 100 |  | 91.4031 | 100 |  | 992.7631 | 100 |  | 894.3961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 83.222 | 100 |  | 51.9424 | 100 |  | 15.5248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15691 | 100 |  | 11.3897 | 100 |  | 9.9858 | 100 |  | 8660.9303 | 100 |  | 90.0978 | 100 |  | 992.7072 | 100 |  | 894.0556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 152.8621 | 100 |  | 55.9771 | 100 |  | 17.5957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18087 | 100 |  | 12.7058 | 100 |  | 10.0114 | 100 |  | 6857.4592 | 100 |  | 88.0594 | 100 |  | 992.5661 | 100 |  | 893.2031 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 145.6285 | 99 |  | 56.7872 | 99 |  | 18.5722 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19287 | 100 |  | 13.1866 | 99 |  | 9.7897 | 99 |  | 5756.2535 | 100 |  | 90.6578 | 100 |  | 992.7203 | 100 |  | 892.6294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 128.711 | 100 |  | 51.6004 | 100 |  | 16.5094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15917 | 100 |  | 11.4817 | 100 |  | 10.1778 | 100 |  | 8137.5687 | 88 |  | 91.1425 | 100 |  | 993.04 | 100 |  | 891.3328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 199.7974 | 99 |  | 69.9007 | 99 |  | 30.268 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24675 | 100 |  | 14.7437 | 99 |  | 12.1284 | 99 |  | 3444.4638 | 100 |  | 90.0689 | 100 |  | 993.2558 | 100 |  | 890.01 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:00 |  | 225.3621 | 99 |  | 85.0204 | 99 |  | 62.8756 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.50881 | 100 |  | 18.7351 | 99 |  | 13.6398 | 99 |  | 416.6098 | 100 |  | 79.77 | 100 |  | 993.1267 | 100 |  | 895.4017 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:30 |  | 142.5592 | 100 |  | 60.1673 | 100 |  | 28.0685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26543 | 100 |  | 15.4372 | 100 |  | 11.1689 | 100 |  | 2961.1228 | 100 |  | 78.1408 | 100 |  | 993.5106 | 100 |  | 900.1656 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 279.1736 | 99 |  | 39.6147 | 99 |  | 33.1012 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.44438 | 100 |  | 19.1334 | 99 |  | 6.5134 | 99 |  | 394.9801 | 100 |  | 60.6508 | 100 |  | 993.5119 | 100 |  | 897.6156 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 113.35 | 100 |  | 19.6796 | 100 |  | 37.3574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44901 | 100 |  | 19.5503 | 100 |  | 7.5561 | 100 |  | 385.5515 | 100 |  | 60.3622 | 100 |  | 993.5108 | 100 |  | 892.9378 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 90.163 | 100 |  | 9.6648 | 100 |  | 28.1556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43943 | 100 |  | 19.9339 | 100 |  | 5.3775 | 100 |  | 402.2385 | 100 |  | 61.0428 | 100 |  | 993.8286 | 100 |  | 888.7561 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:30 |  | 106.5639 | 100 |  | 24.1917 | 100 |  | 45.1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4659 | 100 |  | 19.6339 | 100 |  | 9.5819 | 100 |  | 463.0535 | 100 |  | 65.4908 | 100 |  | 994.0083 | 100 |  | 884.1572 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:00 |  | 130.2764 | 100 |  | 52.6206 | 100 |  | 21.3702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15473 | 100 |  | 11.2431 | 100 |  | 10.5856 | 100 |  | 11053.8246 | 100 |  | 88.6589 | 100 |  | 994.2467 | 100 |  | 879.5369 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 161.7728 | 100 |  | 45.6818 | 100 |  | 15.5399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13349 | 100 |  | 9.6244 | 100 |  | 9.6628 | 100 |  | 13137.9518 | 100 |  | 94.5142 | 100 |  | 994.19 | 100 |  | 880.0933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 151.5068 | 100 |  | 57.8967 | 100 |  | 24.2233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2307 | 100 |  | 14.3636 | 100 |  | 11.3092 | 100 |  | 3692.6589 | 100 |  | 90.7153 | 100 |  | 994.0153 | 100 |  | 882.6631 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:30 |  | 186.2854 | 100 |  | 59.2504 | 100 |  | 29.54 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24039 | 100 |  | 14.6414 | 100 |  | 10.5242 | 100 |  | 4043.2455 | 100 |  | 93.1708 | 100 |  | 993.5492 | 100 |  | 884.3747 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:00 |  | 88.3837 | 100 |  | 49.7274 | 100 |  | 17.5789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16741 | 100 |  | 12.2264 | 100 |  | 9.2606 | 100 |  | 7888.5877 | 100 |  | 83.7956 | 100 |  | 993.4989 | 100 |  | 885.2633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 116.5084 | 100 |  | 51.2864 | 100 |  | 17.8092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16819 | 100 |  | 12.1789 | 100 |  | 9.7758 | 100 |  | 7934.0472 | 100 |  | 85.3422 | 100 |  | 993.4642 | 100 |  | 883.6889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 181.0779 | 99 |  | 56.547 | 99 |  | 20.471 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21045 | 100 |  | 13.9914 | 99 |  | 9.595 | 99 |  | 4397.3665 | 100 |  | 83.7808 | 100 |  | 992.9458 | 100 |  | 881.975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 300.1182 | 100 |  | 47.4216 | 100 |  | 26.3091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15668 | 100 |  | 11.6489 | 100 |  | 9.805 | 100 |  | 9093.4014 | 100 |  | 80.6161 | 100 |  | 993.0225 | 100 |  | 883.2506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 496.8821 | 100 |  | 60.1927 | 100 |  | 34.1941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22787 | 100 |  | 14.6272 | 100 |  | 9.2989 | 100 |  | 4638.5663 | 88 |  | 79.3997 | 100 |  | 992.8861 | 100 |  | 883.9242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 192.836 | 99 |  | 48.8791 | 99 |  | 19.8252 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15891 | 100 |  | 11.8674 | 99 |  | 9.5975 | 99 |  | 8244.2988 | 100 |  | 77.8908 | 100 |  | 992.5231 | 100 |  | 884.5006 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 748.1041 | 99 |  | 54.8013 | 99 |  | 41.8935 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21101 | 100 |  | 14.2284 | 99 |  | 8.8875 | 99 |  | 4487.3466 | 100 |  | 75.0803 | 100 |  | 992.2319 | 100 |  | 884.2261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 450.0469 | 100 |  | 46.7969 | 100 |  | 29.1603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15912 | 100 |  | 11.8733 | 100 |  | 9.6239 | 100 |  | 8210.6796 | 100 |  | 77.8822 | 100 |  | 992.1069 | 100 |  | 884.4981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 399.7358 | 100 |  | 52.7741 | 100 |  | 31.665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18744 | 100 |  | 13.2708 | 100 |  | 9.325 | 100 |  | 6406.71 | 100 |  | 78.2608 | 100 |  | 992.3128 | 100 |  | 885.0703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 552.9005 | 100 |  | 52.8649 | 100 |  | 33.6602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17035 | 100 |  | 12.3347 | 100 |  | 10.1417 | 100 |  | 6275.8549 | 100 |  | 82.0117 | 100 |  | 993.2397 | 100 |  | 885.3564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 637.2243 | 99 |  | 52.8913 | 99 |  | 32.0255 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17108 | 100 |  | 12.3554 | 99 |  | 10.578 | 99 |  | 7050.1888 | 100 |  | 80.9956 | 100 |  | 993.3747 | 100 |  | 884.5119 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 683.1505 | 100 |  | 49.6462 | 100 |  | 40.7556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17178 | 100 |  | 12.3717 | 100 |  | 9.6286 | 100 |  | 6194.3686 | 100 |  | 85.4297 | 100 |  | 993.0389 | 100 |  | 886.2056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 661.9625 | 99 |  | 50.8441 | 99 |  | 39.9869 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1732 | 100 |  | 12.4556 | 99 |  | 9.7545 | 99 |  | 7220.7266 | 100 |  | 84.4233 | 100 |  | 993.1558 | 100 |  | 887.6597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 220.7716 | 99 |  | 55.4823 | 99 |  | 31.8533 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20063 | 100 |  | 13.3933 | 99 |  | 10.2933 | 99 |  | 5750.0821 | 100 |  | 93.3944 | 100 |  | 993.1914 | 100 |  | 889.565 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:00 |  | 444.2414 | 100 |  | 51.3643 | 100 |  | 36.208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17567 | 100 |  | 12.7356 | 100 |  | 9.3747 | 100 |  | 6379.0464 | 100 |  | 78.9872 | 100 |  | 992.8011 | 100 |  | 890.4461 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 512.5924 | 99 |  | 49.2321 | 99 |  | 36.1926 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17235 | 100 |  | 12.4351 | 99 |  | 9.3827 | 99 |  | 6386.7586 | 100 |  | 84.8317 | 100 |  | 992.7306 | 100 |  | 890.6992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 463.3413 | 99 |  | 59.1001 | 99 |  | 38.5846 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21819 | 100 |  | 14.1039 | 99 |  | 10.666 | 99 |  | 4786.5698 | 100 |  | 86.5392 | 100 |  | 992.6386 | 100 |  | 892.4614 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
22:30 |  | 152.0342 | 100 |  | 49.7931 | 100 |  | 21.355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16746 | 100 |  | 12.0067 | 100 |  | 10.3314 | 100 |  | 7545.5097 | 100 |  | 88.1908 | 100 |  | 992.5814 | 100 |  | 894.5031 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
23:00 |  | 217.1564 | 100 |  | 73.1242 | 100 |  | 41.19 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37049 | 100 |  | 16.9617 | 100 |  | 11.6278 | 100 |  | 1506.2624 | 100 |  | 80.6811 | 100 |  | 992.6944 | 100 |  | 897.7533 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 83.22 |  |  | 9.66 |  |  | 15.52 |  |  | 0 |  |  | 0.13 |  |  | 9.62 |  |  | 5.38 |  |  | 385.55 |  |  | 60.36 |  |  | 991.92 |  |  | 879.54 |  |  |  |  | (8) | 33
MAX |  | 748.1 |  |  | 85.02 |  |  | 62.88 |  |  | 0 |  |  | 0.51 |  |  | 19.93 |  |  | 13.64 |  |  | 13137.95 |  |  | 95.78 |  |  | 994.25 |  |  | 900.17
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.1
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 276.7057 | 97 |  | 53.5196 | 97 |  | 24.2086 | 97 |  | 0 | 97 |  | 0.17821 | 97 |  | 12.5167 | 97 |  | 9.7497 | 97 |  | 7126.2348 | 97 |  | 87.3028 | 100 |  | 992.9061 | 100 |  | 889.3837 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 24/10/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 24/10/2023 | 07.51.10 | 24/10/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 24/10/2023 | 15.51.10 | 24/10/2023 | 15.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 24/10/2023 | 23.51.10 | 24/10/2023 | 23.54.35
| TOC MEASURING OFF | 24/10/2023 | 03.41.30 | 24/10/2023 | 03.55.30
| TOC MAINTENANCE ON | 24/10/2023 | 03.41.30 | 24/10/2023 | 03.55.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 24/10/2023 | 03.41.30 | 24/10/2023 | 03.55.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 03.22.50 | 24/10/2023 | 03.22.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 04.16.50 | 24/10/2023 | 04.16.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 07.24.30 | 24/10/2023 | 07.24.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 08.23.20 | 24/10/2023 | 08.23.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 08.58.50 | 24/10/2023 | 08.58.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 09.32.40 | 24/10/2023 | 09.32.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 14.52.55 | 24/10/2023 | 14.53.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 16.11.05 | 24/10/2023 | 16.11.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 16.50.05 | 24/10/2023 | 16.50.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 18.57.15 | 24/10/2023 | 18.57.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 19.30.00 | 24/10/2023 | 19.30.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 19.36.55 | 24/10/2023 | 19.37.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 20.13.50 | 24/10/2023 | 20.13.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 21.09.05 | 24/10/2023 | 21.09.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 21.37.10 | 24/10/2023 | 21.37.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 24/10/2023 | 23.21.25 | 24/10/2023 | 23.21.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/10/2023 | 03.58.05 | 24/10/2023 | 04.06.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/10/2023 | 05.48.45 | 24/10/2023 | 05.57.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/10/2023 | 08.15.10 | 24/10/2023 | 09.12.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/10/2023 | 09.25.10 | 24/10/2023 | 11.28.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/10/2023 | 12.29.00 | 24/10/2023 | 12.46.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/10/2023 | 13.10.10 | 24/10/2023 | 13.26.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/10/2023 | 13.58.15 | 24/10/2023 | 13.59.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/10/2023 | 20.03.05 | 24/10/2023 | 20.12.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/10/2023 | 21.44.35 | 24/10/2023 | 21.55.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/10/2023 | 22.07.10 | 24/10/2023 | 22.07.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 24/10/2023 | 22.19.45 | 24/10/2023 | 22.52.35