## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 06/12/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 59.6751 | 100 |  | 47.4119 | 100 |  | 10.8952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16204 | 100 |  | 12.0047 | 100 |  | 8.5094 | 100 |  | 9825.7193 | 100 |  | 83.8703 | 100 |  | 993.1197 | 100 |  | 864.0675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 67.4533 | 99 |  | 47.2517 | 99 |  | 10.9693 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16085 | 100 |  | 11.9359 | 99 |  | 8.5552 | 99 |  | 9927.719 | 100 |  | 83.7542 | 100 |  | 993.0258 | 100 |  | 869.1031 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 98.7539 | 100 |  | 46.465 | 100 |  | 10.9631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15875 | 100 |  | 11.8336 | 100 |  | 8.5539 | 100 |  | 10030.3304 | 100 |  | 83.0578 | 100 |  | 992.9725 | 100 |  | 869.2675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 165.0628 | 100 |  | 50.2058 | 100 |  | 12.23 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17081 | 100 |  | 12.5522 | 100 |  | 8.4342 | 100 |  | 8730.9976 | 100 |  | 80.5217 | 100 |  | 992.9664 | 100 |  | 868.4981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 90.7672 | 100 |  | 47.7854 | 100 |  | 10.9143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16155 | 100 |  | 11.9739 | 100 |  | 8.4822 | 100 |  | 9616.6264 | 100 |  | 84.1175 | 100 |  | 993.1133 | 100 |  | 868.3342 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 100.9766 | 100 |  | 49.9297 | 100 |  | 11.6655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16862 | 100 |  | 12.3842 | 100 |  | 8.4761 | 100 |  | 8697.9884 | 100 |  | 82.8419 | 100 |  | 993.1739 | 100 |  | 868.485 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 96.4323 | 100 |  | 51.8082 | 100 |  | 11.9923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17038 | 100 |  | 12.4908 | 100 |  | 8.435 | 100 |  | 9252.1893 | 100 |  | 82.2431 | 100 |  | 993.0681 | 100 |  | 867.6164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.9568 | 52 | '(4) | 8.6721 | 52 |  |  |  |  | 82.0997 | 100 |  | 993.0078 | 100 |  | 868.9986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 139.6474 | 100 |  | 52.4026 | 100 |  | 11.5048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16559 | 100 |  | 12.2075 | 100 |  | 8.5289 | 100 |  | 9652.2579 | 100 |  | 83.1786 | 100 |  | 992.5172 | 100 |  | 874.0342 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 134.1201 | 100 |  | 52.4027 | 100 |  | 11.5107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16567 | 100 |  | 12.2367 | 100 |  | 8.5653 | 100 |  | 9589.1302 | 100 |  | 81.9492 | 100 |  | 992.3075 | 100 |  | 870.2428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 172.0312 | 100 |  | 59.3417 | 100 |  | 14.8212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19993 | 100 |  | 13.8517 | 100 |  | 8.5072 | 100 |  | 6354.3992 | 100 |  | 76.6667 | 100 |  | 992.3986 | 100 |  | 870.1236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 113.8988 | 100 |  | 53.4478 | 100 |  | 11.2704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1637 | 100 |  | 12.1425 | 100 |  | 8.5486 | 100 |  | 9704.6393 | 100 |  | 81.5578 | 100 |  | 992.3058 | 100 |  | 864.2386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 127.1178 | 100 |  | 54.038 | 100 |  | 11.4851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16771 | 100 |  | 12.3214 | 100 |  | 8.4814 | 100 |  | 9469.2136 | 100 |  | 83.1867 | 100 |  | 992.3458 | 100 |  | 863.4333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 87.9302 | 100 |  | 55.4353 | 100 |  | 12.3816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17604 | 100 |  | 12.6686 | 100 |  | 8.8331 | 100 |  | 8386.0395 | 100 |  | 84.6328 | 100 |  | 992.5622 | 100 |  | 858.9833 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 130.1256 | 100 |  | 54.3554 | 100 |  | 11.3909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16574 | 100 |  | 12.175 | 100 |  | 8.5792 | 100 |  | 9700.5224 | 100 |  | 84.6589 | 100 |  | 992.5864 | 100 |  | 857.4431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 262.5584 | 100 |  | 63.6202 | 100 |  | 20.0933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24544 | 100 |  | 15.1347 | 100 |  | 9.2772 | 100 |  | 3432.5541 | 88 |  | 76.4214 | 100 |  | 992.89 | 100 |  | 856.5658 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 |  | 76.8167 | 100 |  | 52.4602 | 100 |  | 46.9398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46728 | 100 |  | 19.1228 | 100 |  | 11.1381 | 100 |  | 284.3123 | 100 |  | 60.3389 | 100 |  | 993.0789 | 100 |  | 866.8425 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:00 |  | 25.4278 | 100 |  | 36.4093 | 100 |  | 47.9361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46569 | 100 |  | 19.6986 | 100 |  | 11.2453 | 100 |  | 285.6256 | 100 |  | 58.8764 | 100 |  | 993.2969 | 100 |  | 871.4767 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:30 |  | 19.3935 | 100 |  | 31.0074 | 100 |  | 48.7324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46708 | 100 |  | 19.7292 | 100 |  | 11.3928 | 100 |  | 286.6276 | 100 |  | 59.3303 | 100 |  | 993.3497 | 100 |  | 867.1906 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 19.5102 | 100 |  | 27.475 | 100 |  | 48.9398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46784 | 100 |  | 19.7503 | 100 |  | 11.3247 | 100 |  | 283.7137 | 100 |  | 60.115 | 100 |  | 993.3111 | 100 |  | 863.9872 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 17.2741 | 100 |  | 25.6185 | 100 |  | 48.8306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46893 | 100 |  | 19.7806 | 100 |  | 11.3092 | 100 |  | 291.3164 | 100 |  | 61.0128 | 100 |  | 993.4869 | 100 |  | 858.5306 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 95.4299 | 99 |  | 65.2343 | 99 |  | 26.0333 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26682 | 100 |  | 15.6315 | 99 |  | 9.9203 | 99 |  | 4342.9009 | 100 |  | 72.4197 | 100 |  | 993.4628 | 100 |  | 853.8978 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:30 |  | 138.7819 | 100 |  | 55.0369 | 100 |  | 12.5782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15654 | 100 |  | 11.5156 | 100 |  | 9.2675 | 100 |  | 10738.9496 | 100 |  | 87.615 | 100 |  | 993.4242 | 100 |  | 853.1147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 143.0244 | 100 |  | 54.9529 | 100 |  | 12.7823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.172 | 100 |  | 12.4281 | 100 |  | 8.7825 | 100 |  | 8458.6379 | 100 |  | 86.9131 | 100 |  | 993.1447 | 100 |  | 854.4417 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 148.0966 | 100 |  | 66.1321 | 100 |  | 22.281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26363 | 100 |  | 15.5406 | 100 |  | 9.6931 | 100 |  | 3561.6858 | 100 |  | 74.7308 | 100 |  | 992.8539 | 100 |  | 858.3261 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:00 |  | 127.5254 | 99 |  | 53.8304 | 99 |  | 10.6376 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14965 | 100 |  | 11.1377 | 99 |  | 8.886 | 99 |  | 11507.5832 | 100 |  | 86.6672 | 100 |  | 992.5764 | 100 |  | 857.4258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 121.0428 | 99 |  | 52.4268 | 99 |  | 10.6762 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14974 | 100 |  | 11.1677 | 99 |  | 8.9223 | 99 |  | 11119.9714 | 100 |  | 85.5883 | 100 |  | 992.425 | 100 |  | 854.9114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 131.8348 | 100 |  | 56.8603 | 100 |  | 11.9929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16746 | 100 |  | 12.2844 | 100 |  | 8.5556 | 100 |  | 9325.5158 | 100 |  | 83.8336 | 100 |  | 992.1917 | 100 |  | 855.595 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 138.4828 | 99 |  | 54.9205 | 99 |  | 10.5386 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14853 | 100 |  | 11.1318 | 99 |  | 8.929 | 99 |  | 11683.9139 | 100 |  | 83.8622 | 100 |  | 992.0933 | 100 |  | 861.4747 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 118.9309 | 99 |  | 54.7008 | 99 |  | 10.544 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14728 | 100 |  | 11.0053 | 99 |  | 9.1039 | 99 |  | 11673.4167 | 100 |  | 84.7472 | 100 |  | 992.2511 | 100 |  | 862.0511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 152.1677 | 100 |  | 53.583 | 100 |  | 10.903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15279 | 100 |  | 11.3967 | 100 |  | 8.7261 | 100 |  | 10914.5864 | 100 |  | 85.1478 | 100 |  | 992.4469 | 100 |  | 860.755 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 143.6978 | 100 |  | 52.8091 | 100 |  | 10.4832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14338 | 100 |  | 10.7386 | 100 |  | 9.2228 | 100 |  | 11843.6887 | 88 |  | 84.2519 | 100 |  | 992.6406 | 100 |  | 859.2894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 128.0479 | 100 |  | 53.4433 | 100 |  | 11.0158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1516 | 100 |  | 11.3194 | 100 |  | 9.0733 | 100 |  | 10547.498 | 100 |  | 84.0386 | 100 |  | 992.9239 | 100 |  | 860.1761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 147.6199 | 100 |  | 55.6502 | 100 |  | 11.042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15314 | 100 |  | 11.5175 | 100 |  | 8.7939 | 100 |  | 11077.1114 | 100 |  | 81.4311 | 100 |  | 993.0969 | 100 |  | 859.9794 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 127.8516 | 100 |  | 56.1041 | 100 |  | 10.7581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14671 | 100 |  | 11.03 | 100 |  | 9.2008 | 100 |  | 11845.3843 | 100 |  | 82.5094 | 100 |  | 993.3775 | 100 |  | 859.5658 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 124.9181 | 100 |  | 55.7397 | 100 |  | 10.9455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15504 | 100 |  | 11.5661 | 100 |  | 8.8356 | 100 |  | 10600.9745 | 100 |  | 84.0319 | 100 |  | 993.6761 | 100 |  | 859.0242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 138.0516 | 100 |  | 56.8379 | 100 |  | 11.2652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15814 | 100 |  | 11.8228 | 100 |  | 8.7214 | 100 |  | 10064.9241 | 100 |  | 81.8764 | 100 |  | 994.1322 | 100 |  | 860.1397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 126.8356 | 99 |  | 54.7783 | 99 |  | 10.7628 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14763 | 100 |  | 11.0822 | 99 |  | 9.1797 | 99 |  | 11722.3544 | 100 |  | 83.3078 | 100 |  | 994.3586 | 100 |  | 856.6914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 119.822 | 99 |  | 53.9056 | 99 |  | 11.0128 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1514 | 100 |  | 11.2669 | 99 |  | 9.1652 | 99 |  | 10860.5186 | 100 |  | 85.7469 | 100 |  | 994.5861 | 100 |  | 858.1714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 130.7777 | 100 |  | 57.4596 | 100 |  | 11.7063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16509 | 100 |  | 12.095 | 100 |  | 8.7842 | 100 |  | 9791.6739 | 100 |  | 86.4175 | 100 |  | 994.6772 | 100 |  | 860.7025 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 113.2686 | 100 |  | 57.1776 | 100 |  | 10.7178 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14794 | 100 |  | 10.9889 | 100 |  | 9.2461 | 100 |  | 11942.2184 | 100 |  | 87.3136 | 100 |  | 994.8503 | 100 |  | 858.6086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 125.896 | 99 |  | 53.1399 | 99 |  | 10.6643 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14945 | 100 |  | 11.066 | 99 |  | 9.1627 | 99 |  | 11364.6671 | 100 |  | 88.6028 | 100 |  | 995.0419 | 100 |  | 858.7561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 143.9412 | 100 |  | 54.9328 | 100 |  | 11.0101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15965 | 100 |  | 11.7761 | 100 |  | 8.6131 | 100 |  | 10463.5334 | 100 |  | 87.8292 | 100 |  | 995.0289 | 100 |  | 860.87 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 135.8343 | 100 |  | 54.347 | 100 |  | 10.6687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1475 | 100 |  | 10.9522 | 100 |  | 9.2022 | 100 |  | 11985.7343 | 100 |  | 87.8922 | 100 |  | 995.2328 | 100 |  | 860.9122 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 118.4382 | 99 |  | 53.3499 | 99 |  | 10.8936 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15042 | 100 |  | 11.1499 | 99 |  | 9.1579 | 99 |  | 11078.3507 | 100 |  | 88.0106 | 100 |  | 995.3597 | 100 |  | 860.6161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 134.3072 | 100 |  | 56.0442 | 100 |  | 10.9414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15449 | 100 |  | 11.4192 | 100 |  | 8.8044 | 100 |  | 11478.5202 | 100 |  | 89.1106 | 100 |  | 995.5353 | 100 |  | 859.1119 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 17.27 |  |  | 25.62 |  |  | 10.48 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.74 |  |  | 8.43 |  |  | 283.71 |  |  | 58.88 |  |  | 992.09 |  |  | 853.11 |  |  |  |  | (8) | 38
MAX |  | 262.56 |  |  | 66.13 |  |  | 48.94 |  |  | 0 |  |  | 0.47 |  |  | 19.78 |  |  | 11.39 |  |  | 11985.73 |  |  | 89.11 |  |  | 995.54 |  |  | 874.03
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.2
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 124.7322 | 97.4 |  | 53.6301 | 97.4 |  | 11.3118 | 97.4 |  | 0 | 97.4 |  | 0.159 | 97.4 |  | 11.7469 | 97.4 |  | 8.8061 | 97.4 |  | 10298.0405 | 97.4 |  | 84.3443 | 100 |  | 993.3301 | 100 |  | 861.9804 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 06/12/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/12/2023 | 07.43.15 | 06/12/2023 | 07.46.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/12/2023 | 15.43.15 | 06/12/2023 | 15.46.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/12/2023 | 23.43.15 | 06/12/2023 | 23.46.45
| TOC MEASURING OFF | 06/12/2023 | 03.32.25 | 06/12/2023 | 03.46.30
| TOC MAINTENANCE ON | 06/12/2023 | 03.32.25 | 06/12/2023 | 03.46.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 06/12/2023 | 03.32.25 | 06/12/2023 | 03.46.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/12/2023 | 00.44.35 | 06/12/2023 | 00.44.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/12/2023 | 03.42.25 | 06/12/2023 | 03.42.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/12/2023 | 03.49.25 | 06/12/2023 | 03.49.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/12/2023 | 10.47.00 | 06/12/2023 | 10.47.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/12/2023 | 12.48.00 | 06/12/2023 | 12.48.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/12/2023 | 12.53.30 | 06/12/2023 | 12.53.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/12/2023 | 13.13.30 | 06/12/2023 | 13.13.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/12/2023 | 14.12.40 | 06/12/2023 | 14.12.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/12/2023 | 14.49.55 | 06/12/2023 | 14.50.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/12/2023 | 18.47.00 | 06/12/2023 | 18.47.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/12/2023 | 19.13.05 | 06/12/2023 | 19.13.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/12/2023 | 20.49.25 | 06/12/2023 | 20.49.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/12/2023 | 22.09.00 | 06/12/2023 | 22.09.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/12/2023 | 23.08.30 | 06/12/2023 | 23.08.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/12/2023 | 01.31.10 | 06/12/2023 | 01.34.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/12/2023 | 05.16.50 | 06/12/2023 | 05.24.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/12/2023 | 06.32.05 | 06/12/2023 | 06.36.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/12/2023 | 07.44.10 | 06/12/2023 | 10.39.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/12/2023 | 11.54.55 | 06/12/2023 | 12.13.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/12/2023 | 13.28.35 | 06/12/2023 | 13.31.25