## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 17/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 199.0373 | 100 |  | 54.3291 | 100 |  | 16.0934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39852 | 100 |  | 11.4983 | 100 |  | 10.03 | 100 |  | 7469.3918 | 100 |  | 78.8597 | 100 |  | 988.0186 | 100 |  | 874.5689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 326.5341 | 99 |  | 62.1561 | 99 |  | 20.0325 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.51344 | 100 |  | 14.1156 | 99 |  | 9.6151 | 99 |  | 3969.1957 | 100 |  | 77.3028 | 100 |  | 987.8778 | 100 |  | 874.9594 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 198.8445 | 100 |  | 54.0325 | 100 |  | 14.9919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43888 | 100 |  | 11.4511 | 100 |  | 9.8428 | 100 |  | 7605.6815 | 100 |  | 77.8181 | 100 |  | 987.7778 | 100 |  | 876.6094 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 339.2462 | 100 |  | 63.2572 | 100 |  | 23.0276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44297 | 100 |  | 14.1639 | 100 |  | 9.5661 | 100 |  | 3959.9496 | 100 |  | 75.9486 | 100 |  | 987.7869 | 100 |  | 876.5944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 191.3373 | 100 |  | 53.6898 | 100 |  | 14.3146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31734 | 100 |  | 11.4947 | 100 |  | 10.0433 | 100 |  | 7512.2187 | 100 |  | 77.3906 | 100 |  | 987.7122 | 100 |  | 878.8458 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 285.7278 | 100 |  | 63.4211 | 100 |  | 18.6415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53621 | 100 |  | 14.1358 | 100 |  | 9.7306 | 100 |  | 3932.945 | 100 |  | 77.1942 | 100 |  | 987.6667 | 100 |  | 879.625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 187.0173 | 100 |  | 53.815 | 100 |  | 13.9609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26165 | 100 |  | 11.4281 | 100 |  | 9.8064 | 100 |  | 7684.7984 | 100 |  | 77.7511 | 100 |  | 987.6067 | 100 |  | 879.5472 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.7276 | 53 | '(4) | 9.6906 | 53 |  |  |  |  | 76.4961 | 100 |  | 987.6808 | 100 |  | 879.2906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 259.1569 | 100 |  | 53.6266 | 100 |  | 17.0028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.791 | 100 |  | 11.5606 | 100 |  | 9.3436 | 100 |  | 7567.2071 | 100 |  | 75.5064 | 100 |  | 987.6869 | 100 |  | 879.3061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 315.6112 | 100 |  | 61.9065 | 100 |  | 18.2991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.74476 | 81 |  | 13.5169 | 100 |  | 9.9917 | 100 |  | 4870.0051 | 100 |  | 76.8564 | 100 |  | 987.7764 | 100 |  | 876.7458 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 197.7245 | 100 |  | 54.7913 | 100 |  | 15.5039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4051 | 100 |  | 12.0497 | 100 |  | 9.7725 | 100 |  | 6477.2643 | 100 |  | 79.6339 | 100 |  | 987.83 | 100 |  | 876.0225 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 311.515 | 100 |  | 63.3891 | 100 |  | 20.9103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42289 | 100 |  | 13.5578 | 100 |  | 10.05 | 100 |  | 4914.5977 | 100 |  | 78.0347 | 100 |  | 988.0931 | 100 |  | 876.02 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 186.4731 | 100 |  | 55.4963 | 100 |  | 15.54 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28904 | 100 |  | 12.1592 | 100 |  | 9.7567 | 100 |  | 6384.6172 | 100 |  | 77.8986 | 100 |  | 988.2094 | 100 |  | 877.0283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 325.255 | 99 |  | 62.7765 | 99 |  | 17.8364 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.659 | 100 |  | 13.5599 | 99 |  | 9.9682 | 99 |  | 4900.392 | 100 |  | 76.5158 | 100 |  | 988.4444 | 100 |  | 874.5925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 202.3256 | 100 |  | 54.7968 | 100 |  | 15.6737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38788 | 100 |  | 12.1625 | 100 |  | 9.6847 | 100 |  | 6587.8251 | 100 |  | 78.44 | 100 |  | 988.8153 | 100 |  | 875.7267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 381.3283 | 99 |  | 68.055 | 99 |  | 25.0797 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.54326 | 100 |  | 13.7106 | 99 |  | 10.0231 | 99 |  | 5382.809 | 88 |  | 76.9297 | 100 |  | 989.0997 | 100 |  | 878.5494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 230.8474 | 100 |  | 57.4152 | 100 |  | 18.3951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51882 | 100 |  | 12.1556 | 100 |  | 9.8269 | 100 |  | 6573.0665 | 100 |  | 80.2833 | 100 |  | 989.2825 | 100 |  | 877.1564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 306.5466 | 100 |  | 61.8572 | 100 |  | 18.2537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22712 | 100 |  | 13.5381 | 100 |  | 10.0733 | 100 |  | 4765.5309 | 100 |  | 77.8472 | 100 |  | 989.5925 | 100 |  | 880.5961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 223.8189 | 100 |  | 54.0087 | 100 |  | 16.1765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28568 | 100 |  | 11.9267 | 100 |  | 9.7939 | 100 |  | 6601.8208 | 100 |  | 79.5044 | 100 |  | 989.9544 | 100 |  | 879.1128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 358.5706 | 100 |  | 61.9211 | 100 |  | 22.4883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28566 | 100 |  | 13.5317 | 100 |  | 10.2606 | 100 |  | 4799.7304 | 100 |  | 78.6489 | 100 |  | 990.265 | 100 |  | 878.0308 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 227.3312 | 99 |  | 54.318 | 99 |  | 16.5327 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.30361 | 100 |  | 11.9267 | 99 |  | 9.9565 | 99 |  | 6566.0493 | 100 |  | 80.5283 | 100 |  | 990.2678 | 100 |  | 878.8064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 408.3607 | 100 |  | 61.6401 | 100 |  | 28.5357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28052 | 100 |  | 13.38 | 100 |  | 10.085 | 100 |  | 4881.2952 | 100 |  | 79.4158 | 100 |  | 990.4664 | 100 |  | 878.1714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 272.0594 | 100 |  | 56.2415 | 100 |  | 17.224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0006 | 100 |  | 11.7942 | 100 |  | 9.8153 | 100 |  | 6726.9353 | 100 |  | 80.6214 | 100 |  | 990.6611 | 100 |  | 880.8239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 478.4059 | 100 |  | 58.5336 | 100 |  | 23.2557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6001 | 100 |  | 13.2981 | 100 |  | 9.6328 | 100 |  | 5121.2477 | 100 |  | 76.5825 | 100 |  | 990.9653 | 100 |  | 879.0917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 274.9543 | 100 |  | 54.0403 | 100 |  | 17.9289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28763 | 100 |  | 12.0342 | 100 |  | 9.7525 | 100 |  | 6275.6733 | 100 |  | 81.02 | 100 |  | 991.0056 | 100 |  | 883.5442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 346.3854 | 100 |  | 61.0363 | 100 |  | 24.4081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39693 | 81 |  | 13.2453 | 100 |  | 10.1433 | 100 |  | 5091.6722 | 100 |  | 81.1922 | 100 |  | 990.8869 | 100 |  | 888.1958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 224.1647 | 100 |  | 53.9531 | 100 |  | 14.5481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34566 | 100 |  | 11.8636 | 100 |  | 9.7617 | 100 |  | 6512.7391 | 100 |  | 83.6664 | 100 |  | 990.8414 | 100 |  | 890.8325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 315.9759 | 100 |  | 60.7596 | 100 |  | 19.7924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36757 | 100 |  | 13.2397 | 100 |  | 10.2747 | 100 |  | 5103.9409 | 100 |  | 81.9619 | 100 |  | 990.7944 | 100 |  | 892.6053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 273.8586 | 100 |  | 55.3845 | 100 |  | 31.9827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41463 | 100 |  | 11.9942 | 100 |  | 9.8856 | 100 |  | 6335.5126 | 100 |  | 84.3794 | 100 |  | 990.8117 | 100 |  | 893.9078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 279.482 | 100 |  | 60.6554 | 100 |  | 17.9841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26348 | 100 |  | 13.1594 | 100 |  | 10.2056 | 100 |  | 5135.0733 | 100 |  | 82.9156 | 100 |  | 990.9331 | 100 |  | 893.3011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 225.8016 | 100 |  | 53.6251 | 100 |  | 17.212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34308 | 100 |  | 11.8239 | 100 |  | 9.6925 | 100 |  | 6514.9661 | 100 |  | 84.7342 | 100 |  | 990.9811 | 100 |  | 894.7322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 298.053 | 100 |  | 61.2315 | 100 |  | 20.6453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53734 | 100 |  | 13.3331 | 100 |  | 10.1689 | 100 |  | 5610.5627 | 88 |  | 82.77 | 100 |  | 990.9889 | 100 |  | 896.1928 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 221.0652 | 100 |  | 54.7741 | 100 |  | 22.5543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.59018 | 100 |  | 11.9489 | 100 |  | 9.7836 | 100 |  | 6430.2417 | 100 |  | 85.0458 | 100 |  | 991.0475 | 100 |  | 897.1889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 323.3053 | 100 |  | 61.0255 | 100 |  | 18.901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61032 | 100 |  | 13.2153 | 100 |  | 10.3556 | 100 |  | 5118.4486 | 100 |  | 83.4164 | 100 |  | 991.1764 | 100 |  | 897.2953 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 207.8897 | 100 |  | 54.3828 | 100 |  | 14.2608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.542 | 100 |  | 11.9375 | 100 |  | 9.7814 | 100 |  | 6569.0377 | 100 |  | 85.3406 | 100 |  | 991.13 | 100 |  | 897.5206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 297.2316 | 100 |  | 62.0376 | 100 |  | 19.8594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73008 | 100 |  | 13.3944 | 100 |  | 10.1528 | 100 |  | 5018.6927 | 100 |  | 83.3408 | 100 |  | 991.0567 | 100 |  | 898.3953 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 248.3459 | 100 |  | 54.6659 | 100 |  | 28.7111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.5215 | 100 |  | 12.0778 | 100 |  | 9.76 | 100 |  | 6405.4709 | 100 |  | 85.4186 | 100 |  | 990.8283 | 100 |  | 899.2539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 286.4443 | 100 |  | 61.1052 | 100 |  | 16.7608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4865 | 100 |  | 13.1636 | 100 |  | 10.2614 | 100 |  | 5165.1739 | 100 |  | 82.5922 | 100 |  | 991.0947 | 100 |  | 896.8042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 202.0035 | 100 |  | 54.5598 | 100 |  | 13.3388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44008 | 100 |  | 11.8883 | 100 |  | 9.7667 | 100 |  | 6788.4943 | 100 |  | 84.6322 | 100 |  | 991.3894 | 100 |  | 898.3669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 319.2352 | 100 |  | 62.9248 | 100 |  | 18.7717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46403 | 100 |  | 13.3289 | 100 |  | 10.4378 | 100 |  | 5093.0167 | 100 |  | 82.7378 | 100 |  | 991.53 | 100 |  | 898.1481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 126.3972 | 100 |  | 60.689 | 100 |  | 13.9455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.496 | 100 |  | 12.175 | 100 |  | 10.3619 | 100 |  | 6471.2806 | 100 |  | 85.3336 | 100 |  | 991.6581 | 100 |  | 900.8844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 119.0791 | 100 |  | 57.4059 | 100 |  | 12.8503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.999 | 81 |  | 11.8819 | 100 |  | 10.1739 | 100 |  | 7593.0639 | 100 |  | 84.475 | 100 |  | 991.8797 | 100 |  | 900.22 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 164.5122 | 100 |  | 61.0947 | 100 |  | 15.5749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.839 | 100 |  | 13.5425 | 100 |  | 9.9692 | 100 |  | 4330.0927 | 100 |  | 85.8644 | 100 |  | 992.305 | 100 |  | 899.1242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 143.5324 | 100 |  | 58.4583 | 100 |  | 13.6962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47598 | 100 |  | 11.9103 | 100 |  | 10.4225 | 100 |  | 7557.1781 | 100 |  | 84.4025 | 100 |  | 992.4667 | 100 |  | 900.7928 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 150.9335 | 100 |  | 63.9755 | 100 |  | 16.7037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53486 | 100 |  | 13.7781 | 100 |  | 9.8839 | 100 |  | 4172.0975 | 100 |  | 85.0239 | 100 |  | 992.3894 | 100 |  | 903.1236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 109.8308 | 100 |  | 56.9952 | 100 |  | 15.1349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3125 | 100 |  | 11.9525 | 100 |  | 10.5181 | 100 |  | 7456.3657 | 100 |  | 84.1625 | 100 |  | 992.5153 | 100 |  | 905.2675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 109.83 |  |  | 53.63 |  |  | 12.85 |  |  | 0 |  |  | 0.23 |  |  | 11.43 |  |  | 9.34 |  |  | 3932.95 |  |  | 75.51 |  |  | 987.61 |  |  | 874.57 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 478.41 |  |  | 68.05 |  |  | 31.98 |  |  | 0 |  |  | 5.79 |  |  | 14.16 |  |  | 10.52 |  |  | 7684.8 |  |  | 85.86 |  |  | 992.52 |  |  | 905.27
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 257.1457 | 97.8 |  | 58.4501 | 97.8 |  | 18.5186 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.85894 | 97.8 |  | 12.6445 | 97.8 |  | 9.9596 | 97.8 |  | 5911.186 | 97.8 |  | 80.7921 | 100 |  | 989.9837 | 100 |  | 886.7721 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 17/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.02.20 | 17/05/2023 | 00.03.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.04.55 | 17/05/2023 | 00.05.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.10.05 | 17/05/2023 | 00.10.15
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.12.25 | 17/05/2023 | 00.12.30
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.14.30 | 17/05/2023 | 00.15.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.16.30 | 17/05/2023 | 00.17.30
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.18.25 | 17/05/2023 | 00.20.00
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.20.35 | 17/05/2023 | 00.22.25
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.23.00 | 17/05/2023 | 00.24.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.25.40 | 17/05/2023 | 00.26.35
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.32.35 | 17/05/2023 | 00.33.00
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.34.45 | 17/05/2023 | 00.35.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/05/2023 | 00.36.40 | 17/05/2023 | 00.36.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.36.50 | 17/05/2023 | 00.38.30
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.39.05 | 17/05/2023 | 00.40.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.41.15 | 17/05/2023 | 00.43.00
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.43.30 | 17/05/2023 | 00.45.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.46.05 | 17/05/2023 | 00.47.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.48.45 | 17/05/2023 | 00.49.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.50.40 | 17/05/2023 | 00.51.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.52.50 | 17/05/2023 | 00.53.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.54.50 | 17/05/2023 | 00.56.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 00.56.40 | 17/05/2023 | 01.07.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/05/2023 | 00.59.35 | 17/05/2023 | 00.59.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.08.50 | 17/05/2023 | 01.10.00
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.11.00 | 17/05/2023 | 01.12.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.13.20 | 17/05/2023 | 01.14.50
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.15.30 | 17/05/2023 | 01.17.25
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.17.35 | 17/05/2023 | 01.26.25
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.27.25 | 17/05/2023 | 01.28.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.29.45 | 17/05/2023 | 01.30.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.32.00 | 17/05/2023 | 01.33.00
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.34.15 | 17/05/2023 | 01.35.25
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.36.30 | 17/05/2023 | 01.38.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.38.25 | 17/05/2023 | 01.40.30
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.40.40 | 17/05/2023 | 01.44.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.45.20 | 17/05/2023 | 01.46.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.50.35 | 17/05/2023 | 01.51.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.52.45 | 17/05/2023 | 01.53.25
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.54.55 | 17/05/2023 | 01.55.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.56.55 | 17/05/2023 | 01.58.15
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 01.59.00 | 17/05/2023 | 02.00.35
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.01.25 | 17/05/2023 | 02.02.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.03.40 | 17/05/2023 | 02.04.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.06.15 | 17/05/2023 | 02.06.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.15.10 | 17/05/2023 | 02.15.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.17.05 | 17/05/2023 | 02.18.30
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.19.10 | 17/05/2023 | 02.20.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.21.15 | 17/05/2023 | 02.23.15
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.23.20 | 17/05/2023 | 02.25.15
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.26.10 | 17/05/2023 | 02.27.15
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.31.05 | 17/05/2023 | 02.31.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.33.10 | 17/05/2023 | 02.34.15
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.35.25 | 17/05/2023 | 02.36.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.37.20 | 17/05/2023 | 02.46.00
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.46.30 | 17/05/2023 | 02.47.50
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.49.05 | 17/05/2023 | 02.50.15
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.51.15 | 17/05/2023 | 02.52.35
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.53.20 | 17/05/2023 | 02.54.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 02.55.40 | 17/05/2023 | 03.06.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 03.06.45 | 17/05/2023 | 03.08.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 03.09.25 | 17/05/2023 | 03.10.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 03.11.30 | 17/05/2023 | 03.13.15
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 03.13.45 | 17/05/2023 | 03.27.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 03.27.20 | 17/05/2023 | 03.29.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 03.29.40 | 17/05/2023 | 03.31.50
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 03.32.00 | 17/05/2023 | 03.34.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 03.34.20 | 17/05/2023 | 03.47.40
| TOC MEASURING OFF | 17/05/2023 | 03.45.50 | 17/05/2023 | 03.59.50
| TOC MAINTENANCE ON | 17/05/2023 | 03.45.50 | 17/05/2023 | 03.59.51
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 17/05/2023 | 03.45.50 | 17/05/2023 | 03.59.52
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 03.48.40 | 17/05/2023 | 03.49.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 03.50.40 | 17/05/2023 | 03.51.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 03.52.50 | 17/05/2023 | 03.54.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 03.55.05 | 17/05/2023 | 03.56.30
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 03.57.05 | 17/05/2023 | 04.08.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 04.09.05 | 17/05/2023 | 04.24.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/05/2023 | 04.09.05 | 17/05/2023 | 04.14.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 04.24.55 | 17/05/2023 | 04.26.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 04.27.30 | 17/05/2023 | 04.28.50
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 04.29.45 | 17/05/2023 | 04.31.00
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 04.31.55 | 17/05/2023 | 04.33.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 17/05/2023 | 04.33.50 | 17/05/2023 | 04.39.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 04.39.20 | 17/05/2023 | 04.42.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 04.43.20 | 17/05/2023 | 04.44.35
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 04.48.15 | 17/05/2023 | 04.49.00
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 04.50.35 | 17/05/2023 | 04.51.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 04.52.55 | 17/05/2023 | 04.53.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 04.55.05 | 17/05/2023 | 04.56.25
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 04.57.10 | 17/05/2023 | 04.58.50
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 04.59.15 | 17/05/2023 | 05.01.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 05.01.45 | 17/05/2023 | 05.03.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 05.11.50 | 17/05/2023 | 05.11.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 05.13.45 | 17/05/2023 | 05.14.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 05.15.50 | 17/05/2023 | 05.17.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 05.18.05 | 17/05/2023 | 05.19.25
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 05.20.25 | 17/05/2023 | 05.21.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 05.23.00 | 17/05/2023 | 05.23.35
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 05.36.40 | 17/05/2023 | 05.37.25
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 05.38.45 | 17/05/2023 | 05.40.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 05.41.10 | 17/05/2023 | 05.42.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 05.43.40 | 17/05/2023 | 05.44.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 05.54.55 | 17/05/2023 | 05.56.00
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 05.57.05 | 17/05/2023 | 05.58.15
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 05.59.15 | 17/05/2023 | 06.00.35
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 06.01.35 | 17/05/2023 | 06.02.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 06.04.00 | 17/05/2023 | 06.04.35
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 06.08.35 | 17/05/2023 | 06.09.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 06.10.40 | 17/05/2023 | 06.11.50
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 06.12.45 | 17/05/2023 | 06.14.15
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 06.14.40 | 17/05/2023 | 06.23.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 06.24.00 | 17/05/2023 | 06.25.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 06.26.55 | 17/05/2023 | 06.28.15
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 06.28.55 | 17/05/2023 | 06.30.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 06.31.15 | 17/05/2023 | 06.46.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/05/2023 | 06.36.55 | 17/05/2023 | 06.37.00
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 06.47.20 | 17/05/2023 | 07.26.00
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 07.26.20 | 17/05/2023 | 08.05.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 17/05/2023 | 07.50.30 | 17/05/2023 | 07.54.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/05/2023 | 07.58.15 | 17/05/2023 | 07.58.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 08.05.25 | 17/05/2023 | 08.06.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 08.08.00 | 17/05/2023 | 08.09.25
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 08.10.10 | 17/05/2023 | 08.11.50
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 08.12.20 | 17/05/2023 | 08.14.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 08.14.30 | 17/05/2023 | 08.25.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 08.26.25 | 17/05/2023 | 08.26.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 08.28.25 | 17/05/2023 | 08.29.25
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 08.30.45 | 17/05/2023 | 08.31.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 08.33.05 | 17/05/2023 | 08.34.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 08.34.55 | 17/05/2023 | 08.43.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 08.44.10 | 17/05/2023 | 08.45.50
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 08.46.45 | 17/05/2023 | 08.48.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 08.48.35 | 17/05/2023 | 09.04.30
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.04.50 | 17/05/2023 | 09.06.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.07.30 | 17/05/2023 | 09.08.50
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.09.45 | 17/05/2023 | 09.11.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.11.35 | 17/05/2023 | 09.11.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.12.00 | 17/05/2023 | 09.13.30
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.14.10 | 17/05/2023 | 09.24.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.25.50 | 17/05/2023 | 09.26.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.28.05 | 17/05/2023 | 09.29.25
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.30.10 | 17/05/2023 | 09.31.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.32.15 | 17/05/2023 | 09.34.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.34.30 | 17/05/2023 | 09.38.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.39.15 | 17/05/2023 | 09.40.50
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.41.40 | 17/05/2023 | 09.42.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.53.05 | 17/05/2023 | 09.53.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.55.00 | 17/05/2023 | 09.56.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 09.57.05 | 17/05/2023 | 10.01.30
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.01.55 | 17/05/2023 | 10.03.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.04.40 | 17/05/2023 | 10.05.25
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.07.15 | 17/05/2023 | 10.07.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.09.20 | 17/05/2023 | 10.10.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.11.30 | 17/05/2023 | 10.12.30
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.13.40 | 17/05/2023 | 10.15.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.15.55 | 17/05/2023 | 10.17.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.18.05 | 17/05/2023 | 10.19.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.20.20 | 17/05/2023 | 10.22.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.22.50 | 17/05/2023 | 10.24.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/05/2023 | 10.27.00 | 17/05/2023 | 10.27.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.30.20 | 17/05/2023 | 10.30.50
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.32.25 | 17/05/2023 | 10.33.30
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.34.35 | 17/05/2023 | 10.36.15
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.36.25 | 17/05/2023 | 10.45.00
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.46.00 | 17/05/2023 | 10.46.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.48.10 | 17/05/2023 | 10.49.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.50.20 | 17/05/2023 | 10.51.50
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 10.52.25 | 17/05/2023 | 11.05.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 11.06.15 | 17/05/2023 | 11.23.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 11.25.05 | 17/05/2023 | 11.25.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/05/2023 | 11.27.20 | 17/05/2023 | 11.33.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 11.27.35 | 17/05/2023 | 11.28.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 11.29.10 | 17/05/2023 | 11.43.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 11.43.20 | 17/05/2023 | 11.44.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 11.46.10 | 17/05/2023 | 11.47.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 11.48.15 | 17/05/2023 | 11.49.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 11.50.05 | 17/05/2023 | 12.03.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 12.04.15 | 17/05/2023 | 12.05.40
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 12.06.55 | 17/05/2023 | 12.08.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 12.08.50 | 17/05/2023 | 12.10.35
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 12.11.00 | 17/05/2023 | 12.13.00
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 12.13.15 | 17/05/2023 | 12.22.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 12.22.55 | 17/05/2023 | 12.24.15
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 12.27.50 | 17/05/2023 | 12.28.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 12.30.10 | 17/05/2023 | 12.31.15
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 12.32.15 | 17/05/2023 | 12.33.50
| FWE200 MAINTENANCE ON | 17/05/2023 | 12.33.51 | 17/05/2023 | 12.39.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 12.39.20 | 17/05/2023 | 12.40.45
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 12.42.00 | 17/05/2023 | 12.42.30
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 12.57.55 | 17/05/2023 | 12.58.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 14.33.15 | 17/05/2023 | 14.33.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 14.50.05 | 17/05/2023 | 14.50.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 15.26.45 | 17/05/2023 | 15.26.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 17/05/2023 | 15.50.30 | 17/05/2023 | 15.54.00
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 16.51.55 | 17/05/2023 | 16.52.00
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 16.53.05 | 17/05/2023 | 16.53.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 19.06.50 | 17/05/2023 | 19.06.55
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 19.26.05 | 17/05/2023 | 19.26.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/05/2023 | 20.26.05 | 17/05/2023 | 20.29.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 17/05/2023 | 20.33.50 | 17/05/2023 | 20.39.20
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 20.43.20 | 17/05/2023 | 20.43.25
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 21.05.00 | 17/05/2023 | 21.05.05
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 21.44.45 | 17/05/2023 | 21.44.50
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 21.46.05 | 17/05/2023 | 21.46.10
| FWE200 WARNING ON | 17/05/2023 | 21.47.40 | 17/05/2023 | 21.47.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 17/05/2023 | 23.50.30 | 17/05/2023 | 23.54.00