## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 03/08/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 140.2754 | 100 |  | 58.2736 | 100 |  | 12.5504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15747 | 100 |  | 11.4283 | 100 |  | 9.7433 | 100 |  | 8137.8482 | 100 |  | 90.0464 | 100 |  | 990.3572 | 100 |  | 920.3533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 749.7534 | 100 |  | 68.3977 | 100 |  | 31.1111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24388 | 100 |  | 15.04 | 100 |  | 9.2067 | 100 |  | 3067.4379 | 100 |  | 79.1139 | 100 |  | 990.1814 | 100 |  | 917.3883 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
01:30 |  | 1097.8245 | 99 |  | 62.9684 | 99 |  | 63.0464 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.46697 | 100 |  | 18.8861 | 99 |  | 10.1017 | 99 |  | 237.0255 | 100 |  | 63.0217 | 100 |  | 990.1825 | 100 |  | 912.0764 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
02:00 |  | 216.0136 | 100 |  | 56.4874 | 100 |  | 25.4995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17145 | 100 |  | 12.1058 | 100 |  | 12.5308 | 100 |  | 8105.5269 | 100 |  | 82.8308 | 100 |  | 990.0158 | 100 |  | 910.4186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 290.5536 | 100 |  | 57.2956 | 100 |  | 28.6653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15307 | 100 |  | 10.8333 | 100 |  | 11.0175 | 100 |  | 9512.6379 | 100 |  | 96.3783 | 100 |  | 989.8739 | 100 |  | 913.2608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 234.8648 | 100 |  | 59.0517 | 100 |  | 29.9453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1625 | 100 |  | 11.3508 | 100 |  | 11.7247 | 100 |  | 9293.6824 | 100 |  | 96.1636 | 100 |  | 989.7294 | 100 |  | 915.8506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 302.4012 | 100 |  | 61.3076 | 100 |  | 24.9666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17788 | 100 |  | 12.3583 | 100 |  | 10.3889 | 100 |  | 7491.5215 | 100 |  | 94.3117 | 100 |  | 989.5525 | 100 |  | 915.6583 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.3661 | 53 | '(4) | 9.7396 | 53 |  |  |  |  | 94.6683 | 100 |  | 989.505 | 100 |  | 914.6358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 252.6312 | 100 |  | 59.3272 | 100 |  | 17.1333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17453 | 100 |  | 12.2714 | 100 |  | 9.6775 | 100 |  | 7044.6857 | 100 |  | 93.8675 | 100 |  | 989.4675 | 100 |  | 916.7242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 135.9224 | 100 |  | 56.6601 | 100 |  | 14.1546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1574 | 100 |  | 11.33 | 100 |  | 9.7656 | 100 |  | 8972.8808 | 100 |  | 93.2075 | 100 |  | 989.5017 | 100 |  | 915.3692 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 190.4379 | 100 |  | 60.4717 | 100 |  | 15.1233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16988 | 100 |  | 12.055 | 100 |  | 9.9253 | 100 |  | 8139.9932 | 100 |  | 91.9522 | 100 |  | 989.4792 | 100 |  | 913.2103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 477.0419 | 100 |  | 102.1373 | 100 |  | 47.8389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46958 | 100 |  | 17.7378 | 100 |  | 11.9267 | 100 |  | 585.2967 | 100 |  | 86.8094 | 100 |  | 989.6961 | 100 |  | 911.5225 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 98.6722 | 99 |  | 56.8549 | 99 |  | 14.3202 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15846 | 100 |  | 11.4632 | 99 |  | 10.0883 | 99 |  | 8974.6059 | 100 |  | 89.4406 | 100 |  | 989.9167 | 100 |  | 910.3389 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 493.313 | 99 |  | 100.0618 | 99 |  | 52.4751 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.48684 | 100 |  | 17.8454 | 99 |  | 12.8574 | 99 |  | 775.1453 | 100 |  | 84.05 | 100 |  | 990.075 | 100 |  | 909.6053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 181.8884 | 100 |  | 59.7799 | 100 |  | 23.4662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17222 | 100 |  | 12.1022 | 100 |  | 10.2694 | 100 |  | 7104.861 | 100 |  | 93.9239 | 100 |  | 990.3044 | 100 |  | 912.0375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 183.8327 | 100 |  | 73.5646 | 100 |  | 30.7141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30235 | 100 |  | 15.9122 | 100 |  | 12.8303 | 100 |  | 1845.0884 | 87 |  | 84.8753 | 100 |  | 990.4472 | 100 |  | 912.1114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 248.134 | 100 |  | 67.161 | 100 |  | 26.6648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22577 | 100 |  | 14.1539 | 100 |  | 10.7242 | 100 |  | 4025.2199 | 100 |  | 95.2917 | 100 |  | 990.4853 | 100 |  | 913.86 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 119.0345 | 100 |  | 64.826 | 100 |  | 22.055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23864 | 100 |  | 14.5753 | 100 |  | 11.8681 | 100 |  | 3986.0456 | 100 |  | 87.6286 | 100 |  | 990.4497 | 100 |  | 916.8428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 334.8937 | 100 |  | 75.6403 | 100 |  | 29.9342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28112 | 100 |  | 15.4708 | 100 |  | 11.7792 | 100 |  | 2201.0179 | 100 |  | 92.9789 | 100 |  | 990.4469 | 100 |  | 917.4314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 79.1238 | 100 |  | 59.0619 | 100 |  | 16.8109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18378 | 100 |  | 12.6556 | 100 |  | 11.3125 | 100 |  | 6847.4491 | 100 |  | 89.9933 | 100 |  | 990.4733 | 100 |  | 914.5611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 445.4883 | 99 |  | 93.6046 | 99 |  | 48.6525 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.44879 | 100 |  | 17.5086 | 99 |  | 12.2836 | 99 |  | 773.582 | 100 |  | 93.7558 | 100 |  | 990.2625 | 100 |  | 911.1764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 114.0718 | 100 |  | 55.9751 | 100 |  | 19.9715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16087 | 100 |  | 11.465 | 100 |  | 10.2128 | 100 |  | 8756.8111 | 100 |  | 94.4392 | 100 |  | 990.0883 | 100 |  | 910.0083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 586.7898 | 100 |  | 104.9824 | 100 |  | 57.6917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52079 | 100 |  | 18.0619 | 100 |  | 13.2433 | 100 |  | 605.6892 | 100 |  | 88.5911 | 100 |  | 989.9731 | 100 |  | 909.9603 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 327.7665 | 100 |  | 58.1903 | 100 |  | 34.1824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16199 | 100 |  | 11.5603 | 100 |  | 10.055 | 100 |  | 7712.171 | 100 |  | 93.8644 | 100 |  | 989.8897 | 100 |  | 908.5031 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 186.1902 | 100 |  | 73.8995 | 100 |  | 30.6088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.311 | 100 |  | 16.045 | 100 |  | 12.9847 | 100 |  | 2027.0772 | 100 |  | 84.6356 | 100 |  | 989.7842 | 100 |  | 907.0917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 221.2815 | 100 |  | 55.4963 | 100 |  | 26.53 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15211 | 100 |  | 10.9422 | 100 |  | 9.6925 | 100 |  | 9595.3234 | 100 |  | 95.41 | 100 |  | 989.5294 | 100 |  | 909.4653 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 257.125 | 99 |  | 61.0248 | 99 |  | 27.7118 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18397 | 100 |  | 12.6501 | 99 |  | 9.5997 | 99 |  | 6468.8157 | 100 |  | 97.2294 | 100 |  | 989.3908 | 100 |  | 911.8472 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 189.4693 | 99 |  | 61.0913 | 99 |  | 34.0554 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17921 | 100 |  | 12.4287 | 99 |  | 9.8164 | 99 |  | 6651.3768 | 100 |  | 96.2475 | 100 |  | 989.1997 | 100 |  | 912.8897 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 178.8798 | 100 |  | 57.1404 | 100 |  | 29.2648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15573 | 100 |  | 11.1503 | 100 |  | 9.9503 | 100 |  | 8501.573 | 100 |  | 95.1953 | 100 |  | 989.2042 | 100 |  | 914.0908 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 210.0278 | 100 |  | 60.6845 | 100 |  | 25.2099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16343 | 100 |  | 11.6056 | 100 |  | 10.24 | 100 |  | 8271.9288 | 100 |  | 94.3456 | 100 |  | 989.1769 | 100 |  | 916.2019 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 178.9695 | 100 |  | 61.8789 | 100 |  | 25.3422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17901 | 100 |  | 12.4683 | 100 |  | 9.7844 | 100 |  | 6533.7026 | 100 |  | 94.2631 | 100 |  | 989.1772 | 100 |  | 917.6542 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 156.9329 | 100 |  | 61.2259 | 100 |  | 14.9278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1796 | 100 |  | 12.4622 | 100 |  | 9.7533 | 100 |  | 6770.2218 | 88 |  | 95.8844 | 100 |  | 989.2239 | 100 |  | 919.3372 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 197.603 | 99 |  | 56.9378 | 99 |  | 26.4239 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1584 | 100 |  | 11.3905 | 99 |  | 9.7067 | 99 |  | 7940.4782 | 100 |  | 93.345 | 100 |  | 989.1753 | 100 |  | 920.5139 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 163.5224 | 100 |  | 58.9427 | 100 |  | 16.9351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15859 | 100 |  | 11.3269 | 100 |  | 10.1575 | 100 |  | 8761.7593 | 100 |  | 94.3364 | 100 |  | 989.0786 | 100 |  | 922.6728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 162.4483 | 100 |  | 62.1571 | 100 |  | 17.9091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18071 | 100 |  | 12.56 | 100 |  | 9.6964 | 100 |  | 6553.8227 | 100 |  | 94.0711 | 100 |  | 989.0164 | 100 |  | 922.9614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 156.6548 | 100 |  | 62.1706 | 100 |  | 19.9803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18032 | 100 |  | 12.5383 | 100 |  | 9.6958 | 100 |  | 6524.5772 | 100 |  | 94.2106 | 100 |  | 988.9922 | 100 |  | 923.4242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 131.2112 | 100 |  | 58.2211 | 100 |  | 16.4305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16448 | 100 |  | 11.7572 | 100 |  | 9.7147 | 100 |  | 7308.191 | 100 |  | 92.8158 | 100 |  | 989.0589 | 100 |  | 924.6414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 125.1386 | 100 |  | 58.316 | 100 |  | 19.3253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15493 | 100 |  | 11.1886 | 100 |  | 10.1033 | 100 |  | 8967.3127 | 100 |  | 91.2203 | 100 |  | 989.1475 | 100 |  | 923.4739 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 165.5159 | 99 |  | 61.8479 | 99 |  | 14.9631 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17448 | 100 |  | 12.3338 | 99 |  | 9.7961 | 99 |  | 7102.7017 | 100 |  | 90.4419 | 100 |  | 988.8706 | 100 |  | 923.105 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 152.706 | 100 |  | 61.5901 | 100 |  | 14.5853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17873 | 100 |  | 12.5169 | 100 |  | 9.8308 | 100 |  | 6567.7631 | 100 |  | 91.2514 | 100 |  | 988.7656 | 100 |  | 921.0625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 178.8886 | 100 |  | 62.6599 | 100 |  | 16.1448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17635 | 100 |  | 12.3644 | 100 |  | 10.4283 | 100 |  | 6552.5017 | 100 |  | 90.3839 | 100 |  | 988.5833 | 100 |  | 920.8994 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 150.025 | 100 |  | 57.9471 | 100 |  | 15.2161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1555 | 100 |  | 11.2375 | 100 |  | 10.1639 | 100 |  | 8982.0296 | 100 |  | 90.2406 | 100 |  | 988.4372 | 100 |  | 920.8069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 164.6193 | 100 |  | 61.9514 | 100 |  | 15.7746 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17507 | 100 |  | 12.3053 | 100 |  | 10.1228 | 100 |  | 7242.1589 | 100 |  | 91.4428 | 100 |  | 988.5564 | 100 |  | 919.9861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 150.885 | 100 |  | 61.9767 | 100 |  | 16.0601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18233 | 100 |  | 12.6192 | 100 |  | 9.9664 | 100 |  | 6481.1336 | 100 |  | 93.5653 | 100 |  | 988.7939 | 100 |  | 918.8303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 179.2606 | 100 |  | 62.2981 | 100 |  | 26.1664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17518 | 100 |  | 12.2803 | 100 |  | 10.0792 | 100 |  | 6739.2151 | 100 |  | 93.2169 | 100 |  | 989.4011 | 100 |  | 918.0611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 120.2288 | 100 |  | 57.8693 | 100 |  | 13.0261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15634 | 100 |  | 11.2286 | 100 |  | 10.1992 | 100 |  | 8708.975 | 100 |  | 92.8764 | 100 |  | 989.7408 | 100 |  | 916.8042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 79.12 |  |  | 55.5 |  |  | 12.55 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 10.83 |  |  | 9.21 |  |  | 237.03 |  |  | 63.02 |  |  | 988.44 |  |  | 907.09 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 1097.82 |  |  | 104.98 |  |  | 63.05 |  |  | 0 |  |  | 0.52 |  |  | 18.89 |  |  | 13.24 |  |  | 9595.32 |  |  | 97.23 |  |  | 990.49 |  |  | 924.64
%Medie < Soglia |  | 99.4 |  |  | 100 |  |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 98.7
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 214.6682 | 97.7 |  | 64.6056 | 97.7 |  | 24.5444 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.20955 | 97.7 |  | 12.829 | 97.7 |  | 10.5978 | 97.7 |  | 6514.986 | 97.7 |  | 92.1749 | 100 |  | 989.5522 | 100 |  | 915.8923 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 03/08/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 03/08/2023 | 06.48.30 | 03/08/2023 | 06.48.35
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 03/08/2023 | 06.48.30 | 03/08/2023 | 06.48.36
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 03/08/2023 | 07.50.15 | 03/08/2023 | 07.53.55
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 03/08/2023 | 15.50.15 | 03/08/2023 | 15.53.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 03/08/2023 | 23.50.15 | 03/08/2023 | 23.53.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/08/2023 | 08.14.05 | 03/08/2023 | 08.14.10
| TOC MEASURING OFF | 03/08/2023 | 03.43.20 | 03/08/2023 | 03.57.20
| TOC MAINTENANCE ON | 03/08/2023 | 03.43.20 | 03/08/2023 | 03.57.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 03/08/2023 | 03.43.20 | 03/08/2023 | 03.57.22
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/08/2023 | 01.16.15 | 03/08/2023 | 01.16.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/08/2023 | 03.53.20 | 03/08/2023 | 03.53.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/08/2023 | 06.00.20 | 03/08/2023 | 06.00.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/08/2023 | 06.43.15 | 03/08/2023 | 06.43.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/08/2023 | 10.21.20 | 03/08/2023 | 10.21.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/08/2023 | 13.26.30 | 03/08/2023 | 13.26.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/08/2023 | 13.51.35 | 03/08/2023 | 13.51.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/08/2023 | 16.04.15 | 03/08/2023 | 16.04.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/08/2023 | 19.09.20 | 03/08/2023 | 19.09.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/08/2023 | 19.15.05 | 03/08/2023 | 19.15.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/08/2023 | 00.42.50 | 03/08/2023 | 01.35.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/08/2023 | 06.48.30 | 03/08/2023 | 06.48.37
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/08/2023 | 20.23.20 | 03/08/2023 | 20.29.05
| CON RIFIUTO OFF | 03/08/2023 | 06.48.30 | 03/08/2023 | 06.48.38