## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 26/06/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 192.5223 | 99 |  | 52.1831 | 99 |  | 24.903 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15866 | 100 |  | 11.4838 | 99 |  | 11.2067 | 99 |  | 8309.1729 | 100 |  | 86.9622 | 100 |  | 996.4022 | 100 |  | 911.9081 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 327.7495 | 100 |  | 60.1979 | 100 |  | 28.0113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21106 | 100 |  | 13.7869 | 100 |  | 11.1397 | 100 |  | 3874.976 | 100 |  | 90.2039 | 100 |  | 996.3289 | 100 |  | 909.3 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 226.0166 | 100 |  | 52.6479 | 100 |  | 22.8579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15995 | 100 |  | 11.4506 | 100 |  | 11.1678 | 100 |  | 8387.4428 | 100 |  | 91.2328 | 100 |  | 996.2086 | 100 |  | 908.8117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 344.3561 | 100 |  | 60.4814 | 100 |  | 31.2223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2138 | 100 |  | 13.8797 | 100 |  | 11.0353 | 100 |  | 3964.8346 | 100 |  | 90.4739 | 100 |  | 995.9858 | 100 |  | 906.92 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 251.7077 | 100 |  | 51.7194 | 100 |  | 34.8093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15877 | 100 |  | 11.4439 | 100 |  | 11.2836 | 100 |  | 8306.6969 | 100 |  | 88.1672 | 100 |  | 995.7425 | 100 |  | 907.5486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 411.5141 | 100 |  | 59.304 | 100 |  | 43.7435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20641 | 100 |  | 13.6086 | 100 |  | 11.1803 | 100 |  | 3979.3085 | 100 |  | 90.5867 | 100 |  | 995.7386 | 100 |  | 909.5094 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 260.2695 | 99 |  | 52.1723 | 99 |  | 29.1607 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16005 | 100 |  | 11.4688 | 99 |  | 11.1072 | 99 |  | 9309.429 | 88 |  | 90.8544 | 100 |  | 995.7781 | 100 |  | 913.1944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 14.7448 | 53 | '(4) | 11.1922 | 53 |  |  |  |  | 89.8489 | 100 |  | 995.6897 | 100 |  | 913.65 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 820.9727 | 100 |  | 53.2957 | 100 |  | 54.0493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17264 | 100 |  | 12.3642 | 100 |  | 11.0953 | 100 |  | 6623.5139 | 100 |  | 82.5931 | 100 |  | 995.5769 | 100 |  | 915.6911 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
05:00 |  | 422.2262 | 99 |  | 54.8604 | 99 |  | 39.6292 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18264 | 100 |  | 12.6992 | 99 |  | 10.6744 | 99 |  | 5261.1377 | 100 |  | 90.2536 | 100 |  | 995.4481 | 100 |  | 916.5656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 411.3768 | 100 |  | 54.6887 | 100 |  | 32.5015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1763 | 100 |  | 12.3586 | 100 |  | 11.3089 | 100 |  | 6857.8214 | 100 |  | 89.4739 | 100 |  | 995.5147 | 100 |  | 914.9708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 611.4829 | 100 |  | 53.4243 | 100 |  | 40.7526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18585 | 100 |  | 12.7842 | 100 |  | 11.0936 | 100 |  | 5284.0278 | 100 |  | 91.2267 | 100 |  | 995.6658 | 100 |  | 914.3044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 217.913 | 100 |  | 53.9199 | 100 |  | 32.5877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16082 | 100 |  | 11.5644 | 100 |  | 11.0692 | 100 |  | 8252.6094 | 100 |  | 89.0933 | 100 |  | 995.7694 | 100 |  | 917.1986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 335.6068 | 99 |  | 60.4702 | 99 |  | 34.4258 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20537 | 100 |  | 13.5657 | 99 |  | 11.2755 | 99 |  | 4047.0945 | 100 |  | 90.5569 | 100 |  | 995.9608 | 100 |  | 916.6317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 210.2262 | 100 |  | 52.6876 | 100 |  | 22.0535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16099 | 100 |  | 11.5325 | 100 |  | 11.3572 | 100 |  | 8359.2659 | 100 |  | 89.6544 | 100 |  | 996.1081 | 100 |  | 919.1875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 307.4629 | 99 |  | 61.3674 | 99 |  | 31.4886 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21174 | 100 |  | 13.8031 | 99 |  | 11.3212 | 99 |  | 3999.6867 | 100 |  | 89.7667 | 100 |  | 996.1972 | 100 |  | 920.9419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 188.0204 | 100 |  | 53.2364 | 100 |  | 31.2315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16085 | 100 |  | 11.5467 | 100 |  | 11.43 | 100 |  | 8226.5307 | 100 |  | 88.5247 | 100 |  | 996.1719 | 100 |  | 924.8864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 258.5655 | 100 |  | 59.5767 | 100 |  | 23.765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20851 | 100 |  | 13.69 | 100 |  | 10.9275 | 100 |  | 3976.4474 | 100 |  | 91.4633 | 100 |  | 996.2142 | 100 |  | 929.775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 196.0022 | 100 |  | 52.8437 | 100 |  | 24.5225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16155 | 100 |  | 11.5669 | 100 |  | 10.8881 | 100 |  | 8289.8127 | 100 |  | 91.5169 | 100 |  | 996.1122 | 100 |  | 932.3794 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 305.1044 | 100 |  | 61.3114 | 100 |  | 30.5371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2131 | 100 |  | 13.8683 | 100 |  | 10.6922 | 100 |  | 3959.8973 | 100 |  | 91.3544 | 100 |  | 996.2086 | 100 |  | 930.3281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 227.7617 | 100 |  | 52.2651 | 100 |  | 34.5398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15887 | 100 |  | 11.4592 | 100 |  | 11.1656 | 100 |  | 8301.1362 | 100 |  | 88.4478 | 100 |  | 996.1783 | 100 |  | 928.1208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 276.4079 | 100 |  | 60.69 | 100 |  | 21.9366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20722 | 100 |  | 13.6444 | 100 |  | 10.9094 | 100 |  | 3990.4116 | 100 |  | 91.4686 | 100 |  | 996.0386 | 100 |  | 924.0003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 356.8444 | 100 |  | 51.4262 | 100 |  | 28.0344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15951 | 100 |  | 11.4314 | 100 |  | 11.145 | 100 |  | 9328.1242 | 88 |  | 90.9608 | 100 |  | 995.9328 | 100 |  | 923.8947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 395.7655 | 100 |  | 60.247 | 100 |  | 38.0229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21328 | 100 |  | 13.8583 | 100 |  | 11.0108 | 100 |  | 3942.2381 | 100 |  | 90.7664 | 100 |  | 995.915 | 100 |  | 925.7364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 507.8587 | 99 |  | 48.8359 | 99 |  | 37.4635 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14756 | 100 |  | 10.7925 | 99 |  | 10.6872 | 99 |  | 9262.861 | 100 |  | 87.9669 | 100 |  | 995.7981 | 100 |  | 925.8706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 504.7404 | 99 |  | 59.6036 | 99 |  | 45.7167 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20717 | 100 |  | 13.656 | 99 |  | 11.3727 | 99 |  | 4495.0743 | 100 |  | 88.8042 | 100 |  | 995.7369 | 100 |  | 925.4144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 497.8175 | 99 |  | 48.9052 | 99 |  | 35.8149 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15505 | 100 |  | 11.1866 | 99 |  | 10.7479 | 99 |  | 7917.6228 | 100 |  | 91.34 | 100 |  | 995.6253 | 100 |  | 925.1967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 335.8903 | 100 |  | 60.9481 | 100 |  | 27.3731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21402 | 100 |  | 13.9394 | 100 |  | 10.5772 | 100 |  | 4529.9973 | 100 |  | 89.5222 | 100 |  | 995.6147 | 100 |  | 925.9703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 332.4656 | 100 |  | 61.347 | 100 |  | 26.6317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24579 | 100 |  | 14.9411 | 100 |  | 11.6353 | 100 |  | 2320.8704 | 100 |  | 79.9972 | 100 |  | 995.4792 | 100 |  | 929.1164 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:00 |  | 236.5415 | 99 |  | 52.2812 | 99 |  | 25.3456 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1728 | 100 |  | 12.3426 | 99 |  | 10.637 | 99 |  | 6886.4093 | 100 |  | 85.5419 | 100 |  | 995.3061 | 100 |  | 927.2711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 290.041 | 100 |  | 56.8902 | 100 |  | 32.8727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18801 | 100 |  | 13.01 | 100 |  | 10.2989 | 100 |  | 5024.3666 | 100 |  | 88.3736 | 100 |  | 995.2125 | 100 |  | 930.8053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 220.2544 | 100 |  | 53.6849 | 100 |  | 35.9638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16951 | 100 |  | 12.1433 | 100 |  | 11.0161 | 100 |  | 6974.7891 | 100 |  | 85.2061 | 100 |  | 995.0853 | 100 |  | 932.95 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 248.6077 | 100 |  | 54.4927 | 100 |  | 34.5997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18119 | 100 |  | 12.6964 | 100 |  | 10.4356 | 100 |  | 5189.5672 | 100 |  | 88.3297 | 100 |  | 995.0819 | 100 |  | 934.4911 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 234.2472 | 100 |  | 55.0258 | 100 |  | 28.1138 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17235 | 100 |  | 12.2347 | 100 |  | 10.8147 | 100 |  | 7001.8807 | 100 |  | 88.2117 | 100 |  | 994.9236 | 100 |  | 935.1675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 308.2392 | 100 |  | 55.3783 | 100 |  | 34.6217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18804 | 100 |  | 13.0286 | 100 |  | 10.1397 | 100 |  | 5004.9703 | 100 |  | 88.0847 | 100 |  | 994.84 | 100 |  | 937.2869 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 287.0703 | 100 |  | 53.4707 | 100 |  | 38.0747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17012 | 100 |  | 12.1672 | 100 |  | 11.0444 | 100 |  | 7016.2419 | 100 |  | 85.3497 | 100 |  | 994.9078 | 100 |  | 938.6775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 348.4356 | 100 |  | 54.7605 | 100 |  | 41.761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18188 | 100 |  | 12.7061 | 100 |  | 10.5961 | 100 |  | 5285.3527 | 100 |  | 88.5614 | 100 |  | 994.8786 | 100 |  | 937.4994 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 221.7444 | 100 |  | 54.9078 | 100 |  | 24.2551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17121 | 100 |  | 12.1858 | 100 |  | 11.1356 | 100 |  | 7096.0397 | 100 |  | 86.5319 | 100 |  | 994.9336 | 100 |  | 936.06 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 214.87 | 100 |  | 57.3085 | 100 |  | 27.7861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18851 | 100 |  | 12.9975 | 100 |  | 10.7169 | 100 |  | 4416.8555 | 88 |  | 88.1369 | 100 |  | 995.0569 | 100 |  | 936.3469 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 195.7677 | 100 |  | 54.9649 | 100 |  | 34.3945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17022 | 100 |  | 12.1461 | 100 |  | 11.3619 | 100 |  | 7095.8152 | 100 |  | 85.2081 | 100 |  | 995.1164 | 100 |  | 940.3031 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 182.6729 | 100 |  | 58.2075 | 100 |  | 31.9309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19036 | 100 |  | 12.9958 | 100 |  | 11.5258 | 100 |  | 4981.3278 | 100 |  | 88.5439 | 100 |  | 995.3117 | 100 |  | 942.7864 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:00 |  | 208.7009 | 99 |  | 54.3397 | 99 |  | 28.43 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16122 | 100 |  | 11.6271 | 99 |  | 10.8941 | 99 |  | 8218.9608 | 100 |  | 88.19 | 100 |  | 995.4656 | 100 |  | 940.3761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 299.8224 | 100 |  | 61.4584 | 100 |  | 34.6984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20747 | 100 |  | 13.7108 | 100 |  | 11.0908 | 100 |  | 4108.4227 | 100 |  | 87.78 | 100 |  | 995.775 | 100 |  | 939.6847 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 205.3089 | 100 |  | 53.6684 | 100 |  | 32.3576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16148 | 100 |  | 11.6378 | 100 |  | 11.4567 | 100 |  | 8211.394 | 100 |  | 86.2564 | 100 |  | 995.9922 | 100 |  | 938.8194 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 314.7491 | 100 |  | 59.4545 | 100 |  | 44.3253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20022 | 100 |  | 13.4283 | 100 |  | 11.0694 | 100 |  | 4250.8262 | 100 |  | 88.9144 | 100 |  | 996.2069 | 100 |  | 937.9831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 260.7848 | 100 |  | 54.2663 | 100 |  | 31.6187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16243 | 100 |  | 11.6561 | 100 |  | 11.3103 | 100 |  | 8343.5211 | 100 |  | 88.3425 | 100 |  | 996.18 | 100 |  | 939.9494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 182.67 |  |  | 48.84 |  |  | 21.94 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 10.79 |  |  | 10.14 |  |  | 2320.87 |  |  | 80 |  |  | 994.84 |  |  | 906.92 |  |  |  |  | (8) | 43
MAX |  | 820.97 |  |  | 61.46 |  |  | 54.05 |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 14.94 |  |  | 11.64 |  |  | 9328.12 |  |  | 91.52 |  |  | 996.4 |  |  | 942.79
%Medie < Soglia |  | 99.4 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.4
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 301.8189 | 97.7 |  | 55.6278 | 97.7 |  | 32.2934 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.18109 | 97.7 |  | 12.5188 | 97.7 |  | 10.9951 | 97.7 |  | 6298.5493 | 97.7 |  | 89.0119 | 100 |  | 995.6988 | 100 |  | 925.7183 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 26/06/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 26/06/2023 | 03.13.30 | 26/06/2023 | 03.16.55
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 26/06/2023 | 11.15.45 | 26/06/2023 | 11.19.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 26/06/2023 | 19.18.05 | 26/06/2023 | 19.21.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 26/06/2023 | 13.07.45 | 26/06/2023 | 13.07.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 26/06/2023 | 14.32.50 | 26/06/2023 | 14.34.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 26/06/2023 | 14.35.00 | 26/06/2023 | 14.36.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 26/06/2023 | 20.03.50 | 26/06/2023 | 20.04.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 26/06/2023 | 22.00.55 | 26/06/2023 | 22.01.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 26/06/2023 | 23.21.20 | 26/06/2023 | 23.21.25
| TOC MEASURING OFF | 26/06/2023 | 03.44.25 | 26/06/2023 | 03.58.25
| TOC MAINTENANCE ON | 26/06/2023 | 03.44.25 | 26/06/2023 | 03.58.26
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 26/06/2023 | 03.44.25 | 26/06/2023 | 03.58.27
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/06/2023 | 00.08.25 | 26/06/2023 | 00.08.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/06/2023 | 03.29.45 | 26/06/2023 | 03.29.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/06/2023 | 04.41.00 | 26/06/2023 | 04.41.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/06/2023 | 06.51.00 | 26/06/2023 | 06.51.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/06/2023 | 07.39.45 | 26/06/2023 | 07.39.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/06/2023 | 12.00.05 | 26/06/2023 | 12.00.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/06/2023 | 12.04.20 | 26/06/2023 | 12.04.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/06/2023 | 12.40.05 | 26/06/2023 | 12.40.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/06/2023 | 13.05.15 | 26/06/2023 | 13.05.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/06/2023 | 14.47.45 | 26/06/2023 | 14.47.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/06/2023 | 20.33.05 | 26/06/2023 | 20.33.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/06/2023 | 20.59.10 | 26/06/2023 | 20.59.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/06/2023 | 04.10.25 | 26/06/2023 | 04.20.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/06/2023 | 05.52.55 | 26/06/2023 | 05.58.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/06/2023 | 12.10.25 | 26/06/2023 | 12.15.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/06/2023 | 14.15.20 | 26/06/2023 | 14.30.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/06/2023 | 20.02.45 | 26/06/2023 | 20.10.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/06/2023 | 20.22.50 | 26/06/2023 | 20.28.55