## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 14/01/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 84.7852 | 100 |  | 53.8501 | 100 |  | 12.8936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16459 | 100 |  | 12.1597 | 100 |  | 9.7572 | 100 |  | 8316.4169 | 100 |  | 81.3036 | 100 |  | 1001.3925 | 100 |  | 876.3192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 185.0511 | 100 |  | 59.0248 | 100 |  | 17.6274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21958 | 100 |  | 14.4717 | 100 |  | 9.1306 | 100 |  | 4801.9432 | 100 |  | 78.4569 | 100 |  | 1001.2819 | 100 |  | 877.8831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 155.1376 | 100 |  | 52.2472 | 100 |  | 12.6813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15807 | 100 |  | 11.7972 | 100 |  | 9.9192 | 100 |  | 9475.4481 | 100 |  | 80.4472 | 100 |  | 1000.9631 | 100 |  | 875.9903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 191.8153 | 100 |  | 61.4959 | 100 |  | 18.3731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21976 | 100 |  | 14.4675 | 100 |  | 9.5294 | 100 |  | 5067.3313 | 100 |  | 77.2822 | 100 |  | 1000.8644 | 100 |  | 879.2892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 131.7032 | 100 |  | 54.1151 | 100 |  | 13.2407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16088 | 100 |  | 11.9614 | 100 |  | 10.0608 | 100 |  | 8759.9592 | 100 |  | 79.7094 | 100 |  | 1000.8486 | 100 |  | 878.7333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 193.733 | 100 |  | 59.7106 | 100 |  | 18.931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21918 | 100 |  | 14.4339 | 100 |  | 9.6636 | 100 |  | 4741.0591 | 100 |  | 77.72 | 100 |  | 1001.1233 | 100 |  | 882.0153 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 157.1757 | 99 |  | 52.8207 | 99 |  | 13.1459 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15798 | 100 |  | 11.7231 | 99 |  | 10.2485 | 99 |  | 8910.3601 | 100 |  | 81.7486 | 100 |  | 1000.8856 | 100 |  | 884.0192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.3412 | 61 | '(4) | 9.8543 | 61 |  |  |  |  | 79.59 | 100 |  | 1000.8125 | 100 |  | 880.7067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 121.2706 | 91 |  | 52.1 | 91 |  | 13.0394 | 91 |  | 0 | 91 |  | 0.16532 | 100 |  | 12.1335 | 91 |  | 9.9909 | 91 |  | 8398.6508 | 100 |  | 82.7408 | 100 |  | 1000.6161 | 100 |  | 886.8511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 152.748 | 99 |  | 60.7254 | 99 |  | 20.375 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23238 | 100 |  | 14.7448 | 99 |  | 10.2524 | 99 |  | 3914.4606 | 100 |  | 78.7786 | 100 |  | 1000.7228 | 100 |  | 890.3381 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 163.2657 | 100 |  | 51.9729 | 100 |  | 13.1666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15986 | 100 |  | 11.8622 | 100 |  | 10.2181 | 100 |  | 9310.8071 | 100 |  | 80.6328 | 100 |  | 1000.6222 | 100 |  | 887.2969 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 158.9393 | 100 |  | 59.9356 | 100 |  | 18.3512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22377 | 100 |  | 14.5339 | 100 |  | 9.5147 | 100 |  | 4251.567 | 100 |  | 80.1189 | 100 |  | 1000.9011 | 100 |  | 890.4378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 130.7353 | 99 |  | 52.9671 | 99 |  | 12.875 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16302 | 100 |  | 12.0409 | 99 |  | 9.9507 | 99 |  | 9015.0499 | 100 |  | 81.6967 | 100 |  | 1000.8333 | 100 |  | 891.8042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 191.9488 | 100 |  | 56.9589 | 100 |  | 18.192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2203 | 94 |  | 14.4089 | 100 |  | 9.5111 | 100 |  | 4379.7449 | 100 |  | 81.4589 | 100 |  | 1001.1656 | 100 |  | 887.2628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 147.5598 | 100 |  | 52.8996 | 100 |  | 12.9207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16147 | 100 |  | 11.9231 | 100 |  | 10.1392 | 100 |  | 9280.7532 | 100 |  | 82.3647 | 100 |  | 1001.3197 | 100 |  | 890.0942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 229.0131 | 99 |  | 58.8044 | 99 |  | 17.404 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21474 | 100 |  | 14.2713 | 99 |  | 9.4474 | 99 |  | 4914.0169 | 88 |  | 80.0311 | 100 |  | 1001.3267 | 100 |  | 887.9681 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 136.108 | 100 |  | 53.5458 | 100 |  | 12.6713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16181 | 100 |  | 11.9822 | 100 |  | 9.8983 | 100 |  | 9126.7499 | 100 |  | 81.825 | 100 |  | 1001.5614 | 100 |  | 889.1092 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 211.4534 | 100 |  | 58.0647 | 100 |  | 18.4597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22255 | 100 |  | 14.4519 | 100 |  | 9.6611 | 100 |  | 4346.7757 | 100 |  | 82.3772 | 100 |  | 1001.7844 | 100 |  | 887.98 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 151.1829 | 100 |  | 52.3473 | 100 |  | 13.1658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16006 | 100 |  | 11.7992 | 100 |  | 10.3544 | 100 |  | 9381.5404 | 100 |  | 83.5269 | 100 |  | 1002.1722 | 100 |  | 888.8231 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 146.984 | 100 |  | 60.6002 | 100 |  | 18.5932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22862 | 100 |  | 14.6183 | 100 |  | 9.6664 | 100 |  | 4241.3678 | 100 |  | 83.0628 | 100 |  | 1002.5972 | 100 |  | 887.7425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 148.9641 | 100 |  | 52.5716 | 100 |  | 12.8301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16184 | 100 |  | 11.9447 | 100 |  | 10.0133 | 100 |  | 9078.584 | 100 |  | 83.4772 | 100 |  | 1003.1764 | 100 |  | 891.6881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 195.5513 | 100 |  | 57.2618 | 100 |  | 17.9544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22092 | 100 |  | 14.4019 | 100 |  | 9.5983 | 100 |  | 4388.0287 | 100 |  | 83.3133 | 100 |  | 1003.4833 | 100 |  | 890.7383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 148.1269 | 99 |  | 52.2976 | 99 |  | 13.0832 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16069 | 100 |  | 11.8588 | 99 |  | 10.2006 | 99 |  | 9317.9204 | 100 |  | 83.6753 | 100 |  | 1003.4458 | 100 |  | 891.2106 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 124.8858 | 100 |  | 61.5385 | 100 |  | 18.2481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23134 | 100 |  | 14.7006 | 100 |  | 9.4856 | 100 |  | 4162.7036 | 100 |  | 83.7117 | 100 |  | 1003.545 | 100 |  | 890.9281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 137.7581 | 100 |  | 52.6456 | 100 |  | 13.507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16227 | 100 |  | 11.9933 | 100 |  | 10.0717 | 100 |  | 9084.4899 | 100 |  | 82.3778 | 100 |  | 1003.4639 | 100 |  | 891.3489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 169.6139 | 100 |  | 58.2823 | 100 |  | 18.7941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22234 | 100 |  | 14.4603 | 100 |  | 9.595 | 100 |  | 4261.247 | 100 |  | 82.3625 | 100 |  | 1003.2517 | 100 |  | 889.3503 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 144.0825 | 100 |  | 52.042 | 100 |  | 13.512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16178 | 100 |  | 11.9294 | 100 |  | 10.2783 | 100 |  | 9121.0573 | 100 |  | 82.8636 | 100 |  | 1003.0306 | 100 |  | 892.6239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 487.1574 | 100 |  | 44.8769 | 100 |  | 30.938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43764 | 100 |  | 18.6681 | 100 |  | 6.5853 | 100 |  | 428.7798 | 100 |  | 58.3839 | 100 |  | 1002.7542 | 100 |  | 889.2728 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:30 |  | 114.6168 | 100 |  | 50.6883 | 100 |  | 11.2909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15325 | 100 |  | 11.6375 | 100 |  | 8.7947 | 100 |  | 9751.0711 | 100 |  | 80.4172 | 100 |  | 1002.2433 | 100 |  | 886.3428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 211.2308 | 100 |  | 57.7973 | 100 |  | 16.0123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18651 | 94 |  | 13.2456 | 100 |  | 9.5975 | 100 |  | 6847.2886 | 100 |  | 80.0103 | 100 |  | 1001.9756 | 100 |  | 891.0711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 159.0883 | 100 |  | 55.5685 | 100 |  | 15.3124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18897 | 100 |  | 13.3528 | 100 |  | 9.1575 | 100 |  | 6010.096 | 100 |  | 81.4575 | 100 |  | 1002.0478 | 100 |  | 889.3156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 179.8118 | 100 |  | 58.7478 | 100 |  | 16.0483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18916 | 100 |  | 13.3381 | 100 |  | 9.8894 | 100 |  | 7073.5661 | 88 |  | 79.6203 | 100 |  | 1002.0028 | 100 |  | 888.3758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 137.4539 | 100 |  | 55.0969 | 100 |  | 15.0004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18738 | 100 |  | 13.2344 | 100 |  | 9.5061 | 100 |  | 6160.7358 | 100 |  | 82.4347 | 100 |  | 1001.7361 | 100 |  | 886.015 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 200.2154 | 99 |  | 58.8083 | 99 |  | 15.7511 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18803 | 100 |  | 13.2936 | 99 |  | 9.8903 | 99 |  | 6807.3307 | 100 |  | 79.4967 | 100 |  | 1001.8625 | 100 |  | 882.0389 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 131.696 | 100 |  | 55.787 | 100 |  | 14.5315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18891 | 100 |  | 13.2989 | 100 |  | 9.5722 | 100 |  | 6138.4342 | 100 |  | 82.1958 | 100 |  | 1001.9511 | 100 |  | 880.6411 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 142.1621 | 99 |  | 57.1261 | 99 |  | 15.2911 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19229 | 100 |  | 13.4632 | 99 |  | 9.7649 | 99 |  | 6623.8502 | 100 |  | 80.1986 | 100 |  | 1002.2969 | 100 |  | 883.5906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 141.156 | 100 |  | 54.0451 | 100 |  | 13.9343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18612 | 100 |  | 13.2094 | 100 |  | 9.2517 | 100 |  | 6239.0235 | 100 |  | 82.5036 | 100 |  | 1002.6208 | 100 |  | 883.4692 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 167.7365 | 100 |  | 58.121 | 100 |  | 15.3431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18941 | 100 |  | 13.3583 | 100 |  | 9.7475 | 100 |  | 6720.8457 | 100 |  | 79.935 | 100 |  | 1002.6608 | 100 |  | 881.5139 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 135.7439 | 99 |  | 54.3172 | 99 |  | 14.5802 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18755 | 100 |  | 13.2568 | 99 |  | 9.3518 | 99 |  | 6175.7768 | 100 |  | 82.6808 | 100 |  | 1002.6939 | 100 |  | 882.9244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 149.3231 | 100 |  | 55.0083 | 100 |  | 15.5201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19262 | 100 |  | 13.4775 | 100 |  | 9.735 | 100 |  | 6577.3153 | 100 |  | 80.3911 | 100 |  | 1002.6822 | 100 |  | 883.5708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 126.733 | 100 |  | 53.5258 | 100 |  | 14.1346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18587 | 100 |  | 13.1556 | 100 |  | 9.2892 | 100 |  | 6309.7161 | 100 |  | 84.3519 | 100 |  | 1002.6569 | 100 |  | 885.7883 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 117.9214 | 100 |  | 55.7675 | 100 |  | 15.2842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18902 | 100 |  | 13.3214 | 100 |  | 9.7994 | 100 |  | 6713.9528 | 100 |  | 80.7147 | 100 |  | 1002.6767 | 100 |  | 884.5528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 140.4632 | 100 |  | 53.8652 | 100 |  | 14.7139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18833 | 100 |  | 13.3836 | 100 |  | 9.3189 | 100 |  | 6170.1816 | 100 |  | 78.4419 | 100 |  | 1002.7131 | 100 |  | 881.7953 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
22:00 |  | 133.578 | 100 |  | 56.6744 | 100 |  | 17.6514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20955 | 100 |  | 14.0656 | 100 |  | 9.5019 | 100 |  | 5565.0097 | 100 |  | 82.3531 | 100 |  | 1002.7939 | 100 |  | 885.8544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 95.6585 | 100 |  | 51.9414 | 100 |  | 13.8355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17197 | 100 |  | 12.4194 | 100 |  | 9.6236 | 100 |  | 7429.6187 | 100 |  | 87.3442 | 100 |  | 1002.7381 | 100 |  | 885.4753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 142.738 | 100 |  | 58.7447 | 100 |  | 17.3263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2048 | 94 |  | 13.8678 | 100 |  | 9.6647 | 100 |  | 5616.5474 | 100 |  | 83.4225 | 100 |  | 1002.4289 | 100 |  | 888.7981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 84.79 |  |  | 44.88 |  |  | 11.29 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.64 |  |  | 6.59 |  |  | 428.78 |  |  | 58.38 |  |  | 1000.62 |  |  | 875.99 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 487.16 |  |  | 61.54 |  |  | 30.94 |  |  | 0 |  |  | 0.44 |  |  | 18.67 |  |  | 10.35 |  |  | 9751.07 |  |  | 87.34 |  |  | 1003.55 |  |  | 892.62
%Medie < Soglia |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 153.406 | 97.7 |  | 55.7812 | 97.7 |  | 15.3694 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.18899 | 97.7 |  | 13.1644 | 97.7 |  | 9.7278 | 97.7 |  | 6809.4933 | 97.7 |  | 81.5041 | 100 |  | 1001.9832 | 100 |  | 886.0884 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 14/01/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 14/01/2023 | 06.35.40 | 14/01/2023 | 06.37.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 14/01/2023 | 14.35.35 | 14/01/2023 | 14.37.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 14/01/2023 | 22.35.35 | 14/01/2023 | 22.37.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/01/2023 | 07.51.05 | 14/01/2023 | 07.54.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/01/2023 | 15.51.05 | 14/01/2023 | 15.54.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/01/2023 | 23.51.05 | 14/01/2023 | 23.54.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/01/2023 | 00.21.55 | 14/01/2023 | 00.22.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/01/2023 | 01.17.55 | 14/01/2023 | 01.18.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/01/2023 | 01.41.35 | 14/01/2023 | 01.41.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/01/2023 | 01.59.45 | 14/01/2023 | 01.59.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/01/2023 | 02.21.00 | 14/01/2023 | 02.21.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/01/2023 | 21.04.55 | 14/01/2023 | 21.05.00
| TOC MEASURING OFF | 14/01/2023 | 03.48.25 | 14/01/2023 | 04.02.25
| TOC MAINTENANCE ON | 14/01/2023 | 03.48.25 | 14/01/2023 | 04.02.26
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 14/01/2023 | 03.48.25 | 14/01/2023 | 04.02.27
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/01/2023 | 03.08.05 | 14/01/2023 | 03.08.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/01/2023 | 04.36.00 | 14/01/2023 | 04.36.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/01/2023 | 06.07.15 | 14/01/2023 | 06.07.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/01/2023 | 07.54.55 | 14/01/2023 | 07.55.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/01/2023 | 11.09.25 | 14/01/2023 | 11.09.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/01/2023 | 16.44.10 | 14/01/2023 | 16.44.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/01/2023 | 17.56.00 | 14/01/2023 | 17.56.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/01/2023 | 19.08.25 | 14/01/2023 | 19.08.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/01/2023 | 04.29.40 | 14/01/2023 | 04.38.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/01/2023 | 07.33.05 | 14/01/2023 | 07.37.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/01/2023 | 13.30.05 | 14/01/2023 | 13.59.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/01/2023 | 21.04.10 | 14/01/2023 | 21.14.00
| CON RIFIUTO OFF | 14/01/2023 | 13.52.50 | 14/01/2023 | 14.00.05
| SENZA RIFIUTO OFF | 14/01/2023 | 14.00.06 | //