## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 08/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 119.6553 | 100 |  | 48.3767 | 100 |  | 13.9299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42077 | 100 |  | 10.9517 | 100 |  | 10.0803 | 100 |  | 8659.3212 | 100 |  | 82.8592 | 100 |  | 994.8058 | 100 |  | 913.6092 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 162.9131 | 100 |  | 58.8224 | 100 |  | 17.2939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55845 | 100 |  | 14.0086 | 100 |  | 9.8908 | 100 |  | 4464.9542 | 100 |  | 82.4631 | 100 |  | 994.6622 | 100 |  | 919.1906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 141.1832 | 99 |  | 47.732 | 99 |  | 30.2887 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.38781 | 100 |  | 11.0443 | 99 |  | 10.2039 | 99 |  | 8551.6229 | 100 |  | 83.6264 | 100 |  | 994.6397 | 100 |  | 921.4564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 173.9603 | 100 |  | 55.344 | 100 |  | 27.3938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44494 | 100 |  | 13.7811 | 100 |  | 10.0758 | 100 |  | 4584.7072 | 100 |  | 83.6414 | 100 |  | 994.0944 | 100 |  | 923.6947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 164.6233 | 100 |  | 47.8632 | 100 |  | 23.7927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32859 | 100 |  | 10.9706 | 100 |  | 10.25 | 100 |  | 8732.4491 | 100 |  | 84.4194 | 100 |  | 994.0642 | 100 |  | 925.6031 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 212.5261 | 100 |  | 57.8123 | 100 |  | 22.2953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54646 | 100 |  | 14.0558 | 100 |  | 9.9608 | 100 |  | 4482.1092 | 100 |  | 83.905 | 100 |  | 993.8983 | 100 |  | 927.7442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 86.8576 | 99 |  | 48.4134 | 99 |  | 13.5353 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.57184 | 100 |  | 11.1126 | 99 |  | 10.1508 | 99 |  | 8560.0091 | 100 |  | 82.605 | 100 |  | 993.6283 | 100 |  | 931.8275 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.1077 | 53 | '(4) | 10.249 | 53 |  |  |  |  | 81.2208 | 100 |  | 993.2947 | 100 |  | 932.0436 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 93.7261 | 99 |  | 49.5584 | 99 |  | 25.8356 | 99 |  | 0 | 99 |  | 4.814 | 100 |  | 11.0251 | 99 |  | 10.0749 | 99 |  | 8616.1105 | 100 |  | 83.2583 | 100 |  | 992.9394 | 100 |  | 932.4922 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 168.3313 | 99 |  | 55.5792 | 99 |  | 22.5451 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.35951 | 81 |  | 12.8189 | 99 |  | 10.527 | 99 |  | 6400.0095 | 100 |  | 80.1992 | 100 |  | 992.8094 | 100 |  | 932.9686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 164.8231 | 100 |  | 53.6621 | 100 |  | 30.3917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3818 | 100 |  | 12.5464 | 100 |  | 10.13 | 100 |  | 6120.0278 | 100 |  | 83.5383 | 100 |  | 993.4031 | 100 |  | 929.5947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 224.714 | 100 |  | 54.3679 | 100 |  | 35.9556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80142 | 100 |  | 12.6708 | 100 |  | 10.6319 | 100 |  | 6450.9703 | 100 |  | 82.2556 | 100 |  | 993.8922 | 100 |  | 928.265 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 290.5213 | 100 |  | 51.5275 | 100 |  | 38.001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.5012 | 100 |  | 12.315 | 100 |  | 10.1428 | 100 |  | 6286.6457 | 100 |  | 86.2689 | 100 |  | 994.1883 | 100 |  | 929.2925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 153.9308 | 100 |  | 55.6543 | 100 |  | 20.9294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1913 | 100 |  | 12.7722 | 100 |  | 10.7 | 100 |  | 6424.6427 | 100 |  | 84.2842 | 100 |  | 994.4481 | 100 |  | 926.4789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 216.8873 | 100 |  | 53.8985 | 100 |  | 32.3479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7025 | 100 |  | 12.6392 | 100 |  | 10.0792 | 100 |  | 6022.1392 | 100 |  | 85.3233 | 100 |  | 994.1725 | 100 |  | 927.8817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 391.7619 | 100 |  | 54.4382 | 100 |  | 42.4576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80894 | 100 |  | 12.7703 | 100 |  | 10.7456 | 100 |  | 6951.4835 | 88 |  | 82.7378 | 100 |  | 994.2367 | 100 |  | 926.275 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 224.6515 | 100 |  | 52.7475 | 100 |  | 30.2295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37439 | 100 |  | 12.4072 | 100 |  | 10.0506 | 100 |  | 6266.9329 | 100 |  | 85.3239 | 100 |  | 994.37 | 100 |  | 926.7086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 145.1053 | 100 |  | 56.7027 | 100 |  | 15.5981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3135 | 100 |  | 12.9 | 100 |  | 10.6922 | 100 |  | 6358.1611 | 100 |  | 82.6922 | 100 |  | 994.3339 | 100 |  | 925.19 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 99.9416 | 100 |  | 55.6401 | 100 |  | 26.11 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.8247 | 100 |  | 14.6747 | 100 |  | 9.3264 | 100 |  | 3779.921 | 100 |  | 67.3939 | 100 |  | 994.2692 | 100 |  | 927.4872 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 132.8892 | 100 |  | 50.8348 | 100 |  | 26.5745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48836 | 100 |  | 11.5933 | 100 |  | 10.1547 | 100 |  | 8131.1853 | 100 |  | 84.6322 | 100 |  | 994.1606 | 100 |  | 927.4597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 255.9082 | 99 |  | 51.8114 | 99 |  | 36.3444 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.55645 | 100 |  | 12.0841 | 99 |  | 10.2766 | 99 |  | 6824.5346 | 100 |  | 84.8258 | 100 |  | 994.3717 | 100 |  | 929.3019 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 168.6707 | 100 |  | 60.7846 | 100 |  | 21.0372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48093 | 100 |  | 13.335 | 100 |  | 10.8031 | 100 |  | 5673.3971 | 100 |  | 82.1864 | 100 |  | 994.3919 | 100 |  | 928.8086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 227.178 | 100 |  | 55.5757 | 100 |  | 35.8895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36945 | 100 |  | 12.3439 | 100 |  | 10.4189 | 100 |  | 6588.1268 | 100 |  | 83.3236 | 100 |  | 994.9639 | 100 |  | 927.9592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 213.926 | 99 |  | 59.451 | 99 |  | 41.361 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.51209 | 100 |  | 13.1743 | 99 |  | 11.0366 | 99 |  | 5707.8015 | 100 |  | 82.3894 | 100 |  | 994.7142 | 100 |  | 926.3753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 241.6654 | 100 |  | 55.0367 | 100 |  | 35.6568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3744 | 100 |  | 12.3683 | 100 |  | 10.1794 | 100 |  | 6603.4801 | 100 |  | 82.0553 | 100 |  | 994.1633 | 100 |  | 926.6231 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 184.3101 | 99 |  | 60.0984 | 99 |  | 37.6425 | 99 |  | 0 | 99 |  | 11.2135 | 81 |  | 18.8919 | 99 |  | 10.6627 | 99 |  | 290.9001 | 100 |  | 54.4389 | 100 |  | 994.2694 | 100 |  | 924.8664 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:30 |  | 36.0954 | 100 |  | 44.4278 | 100 |  | 47.2028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.9941 | 100 |  | 19.3967 | 100 |  | 13.0436 | 100 |  | 286.0102 | 100 |  | 54.0892 | 100 |  | 994.3539 | 100 |  | 918.5725 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:00 |  | 28.7 | 100 |  | 33.1361 | 100 |  | 48.4417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.9898 | 100 |  | 19.7344 | 100 |  | 12.9033 | 100 |  | 268.3978 | 100 |  | 54.2056 | 100 |  | 994.2678 | 100 |  | 913.6719 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:30 |  | 26.0854 | 99 |  | 31.5757 | 99 |  | 50.9211 | 99 |  | 0 | 99 |  | 12.9628 | 100 |  | 19.9114 | 99 |  | 13.2259 | 99 |  | 258.9901 | 100 |  | 56.0244 | 100 |  | 994.0911 | 100 |  | 908.205 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:00 |  | 67.8536 | 100 |  | 49.8188 | 100 |  | 17.4967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0307 | 100 |  | 11.6625 | 100 |  | 10.8322 | 100 |  | 8771.2377 | 100 |  | 77.8078 | 100 |  | 993.9417 | 100 |  | 906.1222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 86.3529 | 100 |  | 51.3906 | 100 |  | 23.6004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44992 | 100 |  | 10.9647 | 100 |  | 10.2747 | 100 |  | 9040.1411 | 100 |  | 86.3581 | 100 |  | 993.9717 | 100 |  | 913.5697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 162.4173 | 99 |  | 53.9078 | 99 |  | 26.2197 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.31492 | 100 |  | 12.037 | 99 |  | 11.0039 | 99 |  | 7455.2438 | 88 |  | 81.0325 | 100 |  | 993.7542 | 100 |  | 916.0228 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 234.1047 | 100 |  | 57.936 | 100 |  | 33.0568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46085 | 100 |  | 13.5939 | 100 |  | 10.2469 | 100 |  | 4608.2168 | 100 |  | 80.1961 | 100 |  | 993.6275 | 100 |  | 917.2961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 112.2839 | 100 |  | 53.4535 | 100 |  | 18.4813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28002 | 100 |  | 11.9939 | 100 |  | 10.6806 | 100 |  | 7726.4235 | 100 |  | 77.1053 | 100 |  | 993.3722 | 100 |  | 918.1681 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 166.4558 | 99 |  | 57.1026 | 99 |  | 28.0998 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.52752 | 100 |  | 13.3385 | 99 |  | 10.5075 | 99 |  | 4792.315 | 100 |  | 78.9958 | 100 |  | 993.1936 | 100 |  | 920.2294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 146.8015 | 99 |  | 55.399 | 99 |  | 15.0151 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2844 | 100 |  | 12.0682 | 99 |  | 10.9265 | 99 |  | 7692.1913 | 100 |  | 76.8772 | 100 |  | 993.0808 | 100 |  | 921.3467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 130.6886 | 100 |  | 59.5323 | 100 |  | 17.4588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47762 | 100 |  | 13.4925 | 100 |  | 10.4878 | 100 |  | 4717.3574 | 100 |  | 78.8275 | 100 |  | 993.2453 | 100 |  | 922.6392 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 137.554 | 100 |  | 54.5862 | 100 |  | 25.228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0589 | 100 |  | 12.0444 | 100 |  | 10.8086 | 100 |  | 7658.2471 | 100 |  | 78.1656 | 100 |  | 993.3694 | 100 |  | 924.7817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 195.4137 | 99 |  | 55.9076 | 99 |  | 35.8626 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.4531 | 100 |  | 13.2738 | 99 |  | 10.3437 | 99 |  | 4876.2842 | 100 |  | 79.655 | 100 |  | 993.5711 | 100 |  | 925.7733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 203.9143 | 100 |  | 49.7383 | 100 |  | 21.1056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5023 | 100 |  | 13.995 | 100 |  | 12.5661 | 100 |  | 2033.4765 | 100 |  | 70.1003 | 100 |  | 993.9825 | 100 |  | 931.2522 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 55.2411 | 100 |  | 51.5843 | 100 |  | 22.7969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1587 | 100 |  | 13.1608 | 100 |  | 12.1547 | 100 |  | 5253.2518 | 100 |  | 77.3747 | 100 |  | 994.4489 | 100 |  | 930.2839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 314.3345 | 99 |  | 57.533 | 99 |  | 29.0003 | 99 |  | 0 | 99 |  | 2.9595 | 81 |  | 12.8827 | 99 |  | 10.1528 | 99 |  | 6134.8486 | 100 |  | 76.5761 | 100 |  | 994.8744 | 100 |  | 929.2489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 81.4977 | 99 |  | 54.046 | 99 |  | 12.4549 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26219 | 100 |  | 11.548 | 99 |  | 10.5377 | 99 |  | 7938.0899 | 100 |  | 75.5108 | 100 |  | 994.9608 | 100 |  | 931.7819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 187.2817 | 100 |  | 62.041 | 100 |  | 17.3961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31793 | 100 |  | 13.9583 | 100 |  | 10.7078 | 100 |  | 4607.4813 | 100 |  | 77.7517 | 100 |  | 994.8033 | 100 |  | 931.7511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 161.1693 | 100 |  | 54.4101 | 100 |  | 26.4392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21927 | 100 |  | 11.4694 | 100 |  | 10.6644 | 100 |  | 8044.1656 | 100 |  | 81.6822 | 100 |  | 994.8903 | 100 |  | 932.9847 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 185.0567 | 99 |  | 65.8592 | 99 |  | 18.1295 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.37997 | 100 |  | 14.1721 | 99 |  | 10.5763 | 99 |  | 4541.7815 | 100 |  | 80.6403 | 100 |  | 994.6739 | 100 |  | 928.2233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 26.09 |  |  | 31.58 |  |  | 12.45 |  |  | 0 |  |  | 0.22 |  |  | 10.95 |  |  | 9.33 |  |  | 258.99 |  |  | 54.09 |  |  | 992.81 |  |  | 906.12 |  |  |  |  | (8) | 41
MAX |  | 391.76 |  |  | 65.86 |  |  | 50.92 |  |  | 0 |  |  | 12.96 |  |  | 19.91 |  |  | 13.23 |  |  | 9040.14 |  |  | 86.36 |  |  | 994.96 |  |  | 932.98
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 97.9
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 175.1208 | 97.6 |  | 54.506 | 97.6 |  | 25.6882 | 97.6 |  | 0 | 97.6 |  | 1.1607 | 97.6 |  | 12.5336 | 97.6 |  | 10.5182 | 97.6 |  | 6483.7894 | 97.6 |  | 81.3339 | 100 |  | 994.0587 | 100 |  | 925.5688 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 08/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 00.29.05 | 08/05/2023 | 00.29.10
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 00.55.25 | 08/05/2023 | 00.55.30
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 03.48.30 | 08/05/2023 | 03.48.35
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 04.31.55 | 08/05/2023 | 04.32.05
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 04.33.50 | 08/05/2023 | 04.34.00
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 04.39.25 | 08/05/2023 | 04.39.55
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 04.41.05 | 08/05/2023 | 04.41.35
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 06.53.00 | 08/05/2023 | 06.53.05
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 08.26.35 | 08/05/2023 | 08.26.40
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 09.08.00 | 08/05/2023 | 09.30.05
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 12.27.35 | 08/05/2023 | 12.34.00
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 12.39.25 | 08/05/2023 | 14.44.00
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 16.14.40 | 08/05/2023 | 16.15.25
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 16.17.00 | 08/05/2023 | 16.17.40
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 16.35.10 | 08/05/2023 | 16.35.50
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 16.37.35 | 08/05/2023 | 16.38.05
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 16.51.25 | 08/05/2023 | 16.52.15
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 16.53.25 | 08/05/2023 | 16.54.40
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 16.55.25 | 08/05/2023 | 16.57.00
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 16.57.50 | 08/05/2023 | 16.58.55
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 17.11.40 | 08/05/2023 | 17.12.20
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 17.14.00 | 08/05/2023 | 17.14.40
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 17.16.10 | 08/05/2023 | 17.17.00
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 17.18.30 | 08/05/2023 | 17.19.10
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 17.32.05 | 08/05/2023 | 17.33.00
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 17.34.15 | 08/05/2023 | 17.35.40
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 17.36.30 | 08/05/2023 | 17.38.00
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 17.39.10 | 08/05/2023 | 17.39.50
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 17.52.55 | 08/05/2023 | 17.53.30
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 17.55.05 | 08/05/2023 | 17.56.00
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 17.57.25 | 08/05/2023 | 17.58.05
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 18.11.45 | 08/05/2023 | 18.11.55
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 18.13.45 | 08/05/2023 | 18.14.30
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 18.15.50 | 08/05/2023 | 18.16.50
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 18.18.15 | 08/05/2023 | 18.18.55
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 18.27.45 | 08/05/2023 | 18.27.50
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 18.30.00 | 08/05/2023 | 18.30.05
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 19.04.10 | 08/05/2023 | 19.04.15
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 19.36.30 | 08/05/2023 | 19.36.35
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 19.38.15 | 08/05/2023 | 19.38.50
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 19.40.25 | 08/05/2023 | 19.41.30
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 19.42.40 | 08/05/2023 | 19.43.45
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 19.44.55 | 08/05/2023 | 19.46.00
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 19.47.10 | 08/05/2023 | 19.48.15
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 19.49.30 | 08/05/2023 | 19.50.25
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 19.51.40 | 08/05/2023 | 19.52.30
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 19.53.55 | 08/05/2023 | 19.54.45
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 19.56.15 | 08/05/2023 | 19.57.05
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 19.58.40 | 08/05/2023 | 19.59.15
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 20.01.05 | 08/05/2023 | 20.01.35
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 20.39.30 | 08/05/2023 | 20.40.30
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 20.41.50 | 08/05/2023 | 20.42.40
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 21.02.25 | 08/05/2023 | 21.02.45
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 21.16.00 | 08/05/2023 | 21.16.30
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 21.18.05 | 08/05/2023 | 21.18.55
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 21.20.15 | 08/05/2023 | 21.21.10
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 21.22.45 | 08/05/2023 | 21.23.05
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 21.34.30 | 08/05/2023 | 21.34.35
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 21.59.10 | 08/05/2023 | 21.59.50
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 22.01.35 | 08/05/2023 | 22.01.55
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 22.11.05 | 08/05/2023 | 22.11.10
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 22.39.55 | 08/05/2023 | 22.40.10
| FWE200 WARNING ON | 08/05/2023 | 22.42.00 | 08/05/2023 | 22.42.35
| FWE200 MAINTENANCE ON | 08/05/2023 | 04.34.01 | 08/05/2023 | 04.39.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 08/05/2023 | 12.34.01 | 08/05/2023 | 12.39.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 08/05/2023 | 20.34.00 | 08/05/2023 | 20.39.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/05/2023 | 07.50.40 | 08/05/2023 | 07.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/05/2023 | 15.50.40 | 08/05/2023 | 15.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/05/2023 | 23.50.40 | 08/05/2023 | 23.54.05
| TOC MEASURING OFF | 08/05/2023 | 03.46.10 | 08/05/2023 | 04.00.10
| TOC MAINTENANCE ON | 08/05/2023 | 03.46.10 | 08/05/2023 | 04.00.11
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 08/05/2023 | 03.46.10 | 08/05/2023 | 04.00.12
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 01.21.45 | 08/05/2023 | 01.21.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 03.02.20 | 08/05/2023 | 03.02.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 03.22.50 | 08/05/2023 | 03.22.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 04.39.15 | 08/05/2023 | 04.39.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 10.10.00 | 08/05/2023 | 10.10.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 11.32.05 | 08/05/2023 | 11.32.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 11.33.00 | 08/05/2023 | 11.33.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 12.37.40 | 08/05/2023 | 12.37.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 14.07.40 | 08/05/2023 | 14.07.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 15.58.10 | 08/05/2023 | 15.58.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 17.02.25 | 08/05/2023 | 17.02.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 17.20.40 | 08/05/2023 | 17.20.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 17.35.05 | 08/05/2023 | 17.35.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 19.14.15 | 08/05/2023 | 19.14.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 20.36.15 | 08/05/2023 | 20.36.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 20.50.15 | 08/05/2023 | 20.50.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 21.13.10 | 08/05/2023 | 21.13.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 21.26.55 | 08/05/2023 | 21.27.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/05/2023 | 22.45.50 | 08/05/2023 | 22.45.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/05/2023 | 04.08.10 | 08/05/2023 | 04.12.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/05/2023 | 09.04.20 | 08/05/2023 | 09.21.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/05/2023 | 12.25.25 | 08/05/2023 | 14.33.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/05/2023 | 20.32.20 | 08/05/2023 | 20.35.30